标的名称：附属小学北教学楼五层环境提升工程

|  |
| --- |
| 技术参数与性能指标 |
| 一、项目信息  本次环境提升包括拆除五层屋顶防水、五层露台地面材料、墙面装饰材料，多功能厅及科学部室的原装修。屋顶重新做防水、露台地面、墙面重新装修，多功能厅重新装修，科学部室重新装修等。具体详见工程量清单及图纸（详见附件）。  二、实施要求  1、质量要求  室内装修材料须符合国家消防要求，工程质量、安装质量须符合国家及行业现行相关标准，装修部分质量保修期两年，防水部分质量保修期五年。  2、安全要求  杜绝一切安全事故，切实做到安全第一、预防为主。本工程实现无任何安全事故。  3、文明要求  现场用电，不私拉乱接；工地定制摆放，材料进场按要求归类整齐摆放，施工现场每天做到工完场清；中午12点到2点之间不允许施工。非必须晚间不能加班，如确有必须加班的事项，加班时间不能超过21点。  4、进度安排  暑假期间施工，本工程计划总工期50日历天。  三、违约责任  成交供应商所交付工程不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，采购人要求更换一次后仍不符合约定的，采购人有权解除采购合同，没收履约保证金，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。 |