周至县2025年义务教育学校薄弱环节改善与能力提升建设项目四标段 招标清单编制说明

一、改造范围：

周至县广济初级中学整体提升改造项目包括：宿舍楼提升改造工程、体育场提升改造工程、校门前广场提升改造工程、部室楼提升改造工程、后教学楼提升改造工程、中教学楼提升改造工程、前教学楼提升改造工程、餐厅提升改造工程、自行车棚改造工程；

二、编制依据

1. 设计图纸，图纸答疑、财政评审成果文件

2.《陕西省建设工程工程量清单计价规则2009》，《陕西省建筑装饰工程消耗量定额2004》、《全国修缮土建工程陕西省价目表2001》。

3. 建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料

4．《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》（陕建发｛2019｝45号）

5. 《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》（陕建发〔2019〕1246号）

6.《陕西省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产责任保险费用计价的通知》（陕建发〔2020〕1097号）

7. 《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》（陕建发﹝2021﹞1021号)

8. 《关于调整房屋建筑和市政基础设施工程量计价综合人工单价调整》（陕建发﹝2021﹞1097号)

9.工程量清单是工程项目的简单描述，报价时应结合相关技术规范要求和设计图纸报价

10.材料价格依据《周至工程造价信息》2025年4月信息价及市场价计入

11.造价软件应用广联达云计价平台GCCP6.0,版本：6.4100.23.122

三、其他说明

- 广济初级中学宿舍楼：

- 电气工程：

- 依据图纸全部计入；

- 依据图纸进入单体进线电缆，配电箱位置不明确，暂按50m计入；

- 本项目拆除工程，未明确拆除内容，暂按灯具、开关插座、配管配线拆除计入；

- 本项目未明确吊洞补洞位置，吊洞补洞、墙体和地面刻槽工程量均为暂估量；

- 空调机拆除和重新采买安装已经计入；

- 弱电工程：

- 依据图纸全部计入；

- 依据图纸进入单体进线电缆，配电箱位置不明确，此部分只计入配管

- 本项目视频监控、弱电系统拆除后，重新采买安装已全部计入；

- 给排水工程：

- 依据图纸全部计入；

- 管道算至外墙皮1.5处；

- 管道及卫生洁具拆除后，重新采买安装已全部计入；

- 本项目未明确吊洞补洞位置，吊洞补洞、墙体和地面刻槽工程量均为暂估量；

- 广济初级中学操场：

- 依据图纸全部计入；

- 路灯照明箱进线电缆及配管均为暂估量计入；

- 此部分内容为新建项目，不存在拆除，拆除内容未计入

- 广济初级中学自行车车棚：

- 依据图纸全部计入；

- 照明箱进线电缆及配管均为暂估量计入；

- 此部分内容为新建项目，不存在拆除，拆除内容未计入

- 广济初级中学餐厅：

- 此次只改造洗碗池部分，此部分依据图纸全部计入；

- 原洗碗池改造工程量依据新做部分全部计入；