项目编号：FDDL-2025079.1B1

汉滨区妇幼保健院预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升建设项目（二次）

竞争性谈判文件

采 购 人：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

代理机构：陕西方得项目管理有限公司

2025年08月06日

- 特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA锁），如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件：电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录下载《新点投标文件制作软件（陕西省公共资源）最新版本》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。

3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“供应商”身份登录，插入CA锁登录，输入密码后，点击“登录”：（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），

供应商登录之后可以看到当前供应商今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前30分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，谈判小组要求供应商提交多轮（最后）谈判报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

7、注意事项

（1）、为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源CA驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）、建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服4009280095。

（3）、供应商需注意CA锁一定要提前准备好，并确保CA锁为制作投标文件的CA锁。

（4）、及时关注右侧公告及互动栏目信息。

（5）、后附不见面开标的详细操作手册。

目    录

第一章  谈判公告

第二章  谈判须知

第三章  商务条款

第四章  合同条款及格式

第五章  采购内容及服务要求

第六章  谈判响应文件基本格式

- 第一章 竞争性谈判公告

###### 项目概况

汉滨区妇幼保健院预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升建设项目（二次）采购项目的潜在供应商应在安康市公共资源交易平台获取采购文件，并于2025年08月13日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：FDDL-2025079.1B1

项目名称：预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升建设项目（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：450,000.00元

采购需求：

合同包1(汉滨区妇幼保健院预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升建设项目（二次）):

合同包预算金额：450,000.00元

合同包最高限价：450,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他信息化 设备 | 留观机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 |
| 1-2 | 其他信息化 设备 | 取号机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 |
| 1-3 | 其他信息化 设备 | 签核一体机 | 2(台) | 详见采购文件 | 19,800.00 |
| 1-4 | 其他信息化 设备 | 32寸显示终端 | 4(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 |
| 1-5 | 其他信息化 设备 | 医用冷藏冷冻工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | 293,000.00 |
| 1-6 | 其他信息化 设备 | AI智能机器人 | 3(台) | 详见采购文件 | 48,000.00 |
| 1-7 | 其他信息化 设备 | 盒子 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 |
| 1-8 | 其他信息化 设备 | 数字化门诊全流程网络信息管理系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 70,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 10 日历天

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(汉滨区妇幼保健院预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升建设项目（二次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- （1）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- （2）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

- （3）《财政部国家发展改革委关于印发（节能产品政府采购实施意见）的通知》（财库〔2004〕185号）；

- （4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- （5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

- （6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

- （7）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

- （8）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- （9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

- （10）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- （11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

- （12）其他需要落实的政府采购政策。

- （13）本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(汉滨区妇幼保健院预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升建设项目（二次）)特定资格要求如下:

- （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
    （2）法定代表人或负责人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人或负责人授权书、被授权人身份证复印件及社保缴纳证明；
    （3）税收缴纳证明：提供截止至投标时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；
    （4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至投标时间前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。新成立的供应商应提供相关文件证明；

- （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；
     （6）财务状况报告：提供2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明；
    （7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
    （8）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；
    （9）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

#### 三、获取采购文件

时间： 2025年08月06日 至 2025年08月08日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

方式：现场获取

售价： 0元

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2025年08月13日09时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省.安康市）

#### 五、开启

时间： 2025年08月13日09时00分00秒 （北京时间）

地点：本次采用“不见面开标”方式（本项目为线上不见面开标，请在开标截止时间前进入全国公共资源交易平台（陕西省）不见面开标系统进行开标）。http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1.获取须知：投标供应商使用捆绑CA证书登录安康市公共资源交易中心（http://ak.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder ）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。网络平台机构：安康市公共资源交易中心，联系方式：0915-2110976。

2.投标供应商在线上报名成功后请将网上报名回执单、介绍信（介绍信后附法人及被介绍人身份证复印件、联系电话、邮箱）加盖公章扫描发送至陕西方得项目管理有限公司邮箱内（2895008296@qq.com）。

3.使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息，下载采购文件。未完成网上操作的或未经采购代理公司确认的，无法完成后续流程，后果自负。

4.本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

5.电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000；

6.请各供应商获取文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

地址：汉滨区新城办木竹桥村翠屏路中段

联系方式：15353253608

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西方得项目管理有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区滨江大道东段汉江大剧院西区三楼

联系方式：13038911990

###### 3项目联系方式

项目联系人：沈川红

电话：13038911990

陕西方得项目管理有限公司

2025年08月05日

第二章  谈判须知

一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、（财政部第87号令）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《陕财办采资（2016）53号》文件及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构

1.1 采   购   人：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

1.2 采购代理机构：陕西方得项目管理有限公司

1.3 招标监管单位：汉滨区财政局

2．合格的供应商、合格的服务

2.1.1 资质要求：

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人或负责人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人或负责人授权书、被授权人身份证复印件及社保缴纳证明；

（3）税收缴纳证明：提供截止至投标时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至投标时间前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。新成立的供应商应提供相关文件证明；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；

（6）财务状况报告：提供2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明；

（7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（8）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

（9）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.2 合格的服务

2.2.1 投标所提供的有关服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格供应商。

2.2.2 服务系指谈判文件规定的，供应商须承担的所有相关服务。

3．投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

- 二、谈判文件

4．谈判文件构成

谈判文件包括下列内容：

第一章  谈判公告；

第二章  谈判须知；

第三章  商务条款；

第四章  合同条款及格式；

第五章  采购内容及服务要求；

第六章  谈判响应文件基本格式。

5．谈判文件的澄清和修改

5.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商均应在谈判响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构（邮箱2895008296 @qq.com），采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，谈判小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.2 采购代理机构对谈判文件的修改将以书面形式发给所有谈判文件收受人，该修改文件将构成谈判文件的一部分,对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电话、传真或其他书面形式予以确认。

5.3 在谈判过程中，谈判文件如有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5.4 招标采购单位可以视采购具体情况，延长谈判截止时间，并将变更时间书面通知所有谈判文件收受人。

6.谈判文件的解释权归采购人及代理机构。

- 三、谈判响应文件的编制

7．编制要求

7.1供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对谈判文件作出实质性响应。如果供应商在谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其谈判将被拒绝。

7.2供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。

8．谈判响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的谈判响应文件应包括，但不限于下列部分，请按谈判文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

一、谈判响应函

二、法定代表人授权委托书

三、谈判报价表

四、分项报价表

五、技术规格响应偏离表

六、商务响应偏离表

七、供应商基本情况表

八、资格证明文件

九、谈判方案说明

十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 供应商应按照本须知第8.1条的内容及第六章提供的格式编写响应文件，不得缺少谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标单位应将响应文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录，扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件页码不做要求。

9．谈判报价

9.1 谈判报价为完成本项目所要求的全部服务或货物所包含的全部费用，和国家按现行税收政策征收的一切税费。采购单位拒绝只对部分服务进行报价的谈判，任何有选择的报价将不予接受。

9.2供应商被视为充分地理解了谈判文件内容并考虑了所有风险因素，报价中含有此方面的一切风险费用。

9.3供应商所报的谈判价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标，按无效投标处理。

9.4 本项目采购预算：450000.00元，投标报价大于采购预算的按无效投标处理。

9.5 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的谈判报价中。

9.6 供应商不得以低于成本的报价参加谈判，供应商的谈判报价明显低于其他供应商的报价，经谈判小组质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由经谈判小组认为不成立，则按无效标处理。

10．谈判货币

10.1 投标单位提供的服务一律以人民币报价。

11．谈判保证金

本项目不缴纳保证金

12．谈判有效期

12.1 谈判有效期为谈判之日起九十（90）个日历日（成交投标单位的谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的谈判有效期比谈判文件规定短的将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长谈判有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13．谈判响应文件的制作和签署

13.1本项目采用电子化投标（不见面开标方式）。供应商在投标时只需提供上传电子投标文件（*.SXSZF格式）。

13.2 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程－交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

13.3 纸质投标文件

本项目不提供纸质投标文件

- 四、谈判响应文件的递交

14．投标文件的提交

14.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15．谈判截止日期

15.1供应商应在不迟于谈判文件中规定的投标截止时间将电子投标文件上传至电子化平台。

15.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改谈判文件而适当延长谈判截止期。在此情况下，招标采购单位和投标单位受谈判截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的谈判响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及谈判小组将拒绝接收谈判截止期后送达的任何谈判响应文件。

17．谈判响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交投标文件后，在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。

17.2 在投标截止日期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至谈判文件确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 五、谈判与评审

18．谈判响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织谈判、文件开启、评审工作，谈判整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织谈判，供应商须委派代表参加，参加谈判的授权代表在开标前30分钟登录不见面开标系统签到以证明其出席。（详见附件2不见面开标操作手册）

注：请各供应商提前对不见面系统、浏览器等进行调试，做好准备工作，以免影响正常开标。因以上原因导致开标失败的由供应商自行承担相应责任。

18.3 开标时投标单位须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

谈判环节操作流程：

不见面开标中电子化谈判环节操作方式如下：开标流程中，待各供应商解密完毕，主持人在不见面系统导入文件，导入完毕后，等待主持人开启互动交流模式、点击私聊即可进入谈判，请各供应商在不见面开标没有结束之前不要远离，耐心等待主持人跟各供应商一对一交流谈判问题。

18.4 供应商在用数字认证证书（CA主锁）登录系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。

二次报价网上操作流程：

- （1）插入CA锁，登录陕西省公共资源交易平台网（http://www.sxggzyjy.cn/）；

- （2）点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

- （3）点击网上报价；

- （4）报价：点击报价，输入金额（注意大小写一致）；

- （5）签章查看：点击，选择单页签章，点击报价表右下角供应商落款处签章；

- （6）确认无误如图：

（7）提交。

18.5 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带CA锁或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

（3）上传的电子投标文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19．谈判小组

19.1谈判小组由采购人代表及有关评审专家按照法律规定组成。

19.2 谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.3 文件开启后，直到向成交的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及授标意见等内容，谈判小组均不得向其他供应商及与谈判无关的其他人透露。

20、谈判办法及内容

20.1 谈判原则：

（1）坚持谈判机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

20.2谈判程序：

谈判的全过程分为资格审查、标书报价、符合性评审、谈判、第二次报价、最终评审6个阶段。标书报价与最终报价均采取集中报价形式（不予公开）。通过资质审查合格的各投标单位，只有在谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

20.2.1 标书报价：由参加竞争性谈判的各投标单位分别对响应文件中谈判报价书面确认（不予公开）。

20.2.2 符合性评审：主要对各投标单位资格以及响应文件进行商务和技术符合性的审定。投标文件不响应谈判文件的实质性要求和条件的，出现下列情况的按无效投标处理。

1、资质有效性评审：本次谈判所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到谈判要求，均按无效投标处理。

1）资格审查标准

| 内容 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人或负责人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人或负责人授权书、被授权人身份证复印件及社保缴纳证明 |
|  | 税收缴纳证明 | 提供截止至投标时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明 |
|  | 社会保障资金缴纳证明 | 提供截止至投标时间前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。新成立的供应商应提供相关文件证明 |
|  | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料） |
|  | 财务状况报告 | 提供2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明 |
|  | 无重大违法纪录的书面声明 | 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明 |
|  | 主体信用查询记录 | - 供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动 |
|  | 声明 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供声明）。 |

（2）符合性评审：谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，符合性评审应满足以下要求：

| 序号 | 审查因素 |
| --- | --- |
| 1 | 投标文件项目名称、项目编号与招标文件不一致； |
| 2 | 投标文件无投标人公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的； |
| 3 | 未出现有多个报价，且未超出招标预算金额； |
| 4 | 交付期不符合招标文件要求； |
| 5 | 投标有效期不符合招标文件要求； |
| 6 | 投标文件技术参数、商务条款未按招标文件要求进行实质性响应、出现重大缺项、漏项的； |
| 7 | 其他情况：出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。 |
| 备注：符合性审查不合格的供应商不得进入下一评审环节。 |  |

（3）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（4）谈判小组要求投标单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 谈判过程

谈判小组应在符合性评审的基础上对各投标单位的响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判，最后由投标单位进行最终报价。

（1）服务方案评审。

（2）质量保证评审。

（3）谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向投标单位提出询问或澄清。投标单位必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由投标单位法定代表人或被授权人签名确认。

（4）谈判响应文件应按给定的格式如实填写，充分反映谈判文件的要求，出现下列情况，统一规定为：

① 图表与文字不符，以图表为准。

② 单价与总价不符，以单价为准。

③ 大写与小写不符，以大写为准。

20.4 投标单位的谈判响应文件中必须提供相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，谈判小组将取消其谈判资格。

20.5 谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：谈判方案、质量和服务优劣的原则，确定成交候选人排序。

20.6谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

- 本项目落实政府采购政策

21.1 投标企业政府采购政策

（1）本项目所属行业为：工业，参与本次采购活动的中小企业应按工信部联企业[2011]300号文件规定的中小企业划型标准如实填写《中小企业声明函》，且提供由本企业承担的工程，本项目不专门面向中小企业采购。

- 监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-－财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明。

- 残疾人福利性单位应符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，且应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- （4）供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

21.2 信用融资

（1）符合谈判文件规定的中小微企业优惠条件的供应商，可以按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程进行信用融资，办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

（2）信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

（3）根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址同上）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购成交（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。

22. 确定成交单位

采购人按照谈小判推组荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果在陕西省政府采购网和陕西省.安康市公共资源交易网公示。

- 六、授予合同

23．中标通知书

23.1采购代理机构在收到采购人的定标复函后，按规定时间向成交供应商发出中标通知书。

23.2 中标通知书是合同的组成部分。

24．中标服务费

24.1采购代理服务费/中标服务费的计费标准及缴纳方式：

24.2中标供应商在领取《中标通知书》之前，应向陕西方得项目管理有限公司缴纳中标服务费。

24.3中标服务费按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》，标准详见国家发展计划委员会计价格[2011]534号文件计收。

24.4中标服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

25．签订合同

25.1成交供应商在领取《中标通知书》的25天内与采购人签订合同。

25.2 如果成交供应商没有按照上述第24.2条或第25.1条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新组织采购。

25.3采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）供应商为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

26．其他

26.1竞争性谈判项目实行竞价报价，报价后，谈判小组依据采购需求，各谈判供应商报价应逐次降低，本次报价超过上次报价为无效报价，如每轮报价中出现相同报价的，可再次报价，直至产生谈判小组认为最优产品及报价

26.2 谈判时，当报价均超出预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否进行第三次报价或本次竞争性谈判失败。若第三次报价仍超预算，采购单位又无力追加，谈判小组可宣布本次竞争性谈判失败。

26.3谈判响应文件递交截止时间结束后参加谈判的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构应取得采购单位同意后，按照以下原则处理：

（1）竞争性谈判文件没有不合理条款、竞争性谈判公告时间及程序符合规定的，同意继续进行竞争性谈判或改用其它方式采购。

（2）竞争性谈判文件存在不合理条款的，谈判程序不符合规定的，应按无效处理，并责成采购代理机构依法重新组织谈判工作。

26.3拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第六章）编制在谈判响应文件中。

七、质疑与投诉

30、质疑及投诉

30.1 质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内一次性提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或PDF格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

采购人名称：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

地    址：汉滨区新城办木竹桥村翠屏路中段

联系方式：15353253608

采购代理机构：陕西方得项目管理有限公司

地    址：陕西省安康市汉滨区滨江大道东段汉江大剧院西区三楼

联系方式：13038911990

邮    箱：2895008296@qq.com

30.2 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

- 第三章   商务条款

一、时限要求：

供货期：合同签订之日起 10日历天

二、服务地点：

采购人指定

三、付款方式：

1.付款方式：具体付款方式由甲乙双方签订合同时详细约定

2．结算方式：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心负责结算，发票开至汉滨区妇幼保健计划生育服务中心（乙方必须在税务部门开具真实有效的正式发票）。

3.采购人不承担因财政资金不能及时到位给成交供应商造成的任何损失。

四、货款支付单位为：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心；

发票开具的“购货单位（人）名称”为：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心。

- 其他服务要求：

成交供应商要按照采购人要求的技术标准和验收办法，直到项目检查验收合格。

六、履约保证

6.1成交公告公示期结束后25日内，成交供应商主动与采购方联系并签订合同书，超过25日未签订合同书视为成交供应商主动放弃，由此引发的一切后果由成交供应商承担。

6.2提供的服务等，能满足采购方业务发展的需要，符合国家与行业相关规定与要求。若无法满足上述所有需求，在签订合同书7个工作日之内，供应商需采取可行的方法进行修正与补救，并不得要求采购方承担任何费用。若供应商在上述规定的时间之内没有执行修正与补救措施，或经过修正与补救后仍然无法满足采购方上述所有需求，采购方有权单方面解除采购合同，并且不承担任何责任与后果，同时追究供货方的违约责任，对采购方造成损失的可继续追偿。

6.3供应商的投标文件为签订正式书面合同书不可分割的部分，供货方应履行相应的责任。

6.4乙方人员、车辆在路途、服务管理期间，造成伤亡，火警、火灾，机械等事故(包括由乙方造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等)均由乙方负责事故的全部责任。

七、违约责任

7.1按国家服务合同的相关法律法规执行。

7.2本合作项目若因国家政策的调整不允许该项目的继续合作，竞标方应积极配合采购方严格执行国家政策与相关规定，采购方书面通知竞标方后，合同终止履行，并且不承担任何责任与后果。

7.3未按合同要求提供服务不能满足服务要求，采购人有权解除合同，并同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

八、解决争议的方法：

如若发生争议，采购人、成交供应商双方应协商解决，协商达不成一致时，成交供应商可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

第四章 合同条款及格式

汉滨区妇幼保健院预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升建设项目（二次）项目合同

甲方（委托方）：

法定代表人：

地址：汉滨区新城办木竹桥村翠屏路中段

联系方式：0915-8110916

乙方（受托方）：

法定代表人：

地址：

联系方式：

鉴于甲方预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升项目建设问题，乙方具备本项目的专业技术与经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，达成如下协议：

一、项目概况

1. 项目名称：汉滨区妇幼保健院预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升建设项目（二次）。

2. 项目地点：汉滨区妇幼保健院一楼。

3. 项目内容：乙方负责设计、采购、安装、调试一套适用于甲方预防接种门诊的设备系统。

二、项目期限

1. 设计周期：自本合同签订之日起2个工作日内，乙方完成预防接种门诊设备系统的设计方案，并提交给甲方审核。甲方应在收到设计方案后的2个工作日内给予书面答复，如无异议则视为认可；如有修改意见，乙方应根据甲方意见在2个工作日内完成修改并重新提交。

2. 设备采购：设计方案经甲方认可后，乙方应在5个工作日内完成设备的采购工作。

3. 安装调试周期：设备到达项目现场后，乙方应在5个工作日内完成设备的安装工作，并在安装完成后的1个工作日内完成调试，使设备达到正常运行状态。

4. 项目总工期：从合同签订之日起至项目调试完成并通过验收，总工期为10个日历天。如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，乙方应及时通知甲方并提供相关证明文件。

三、合同价款及支付方式

1. 合同总价款：本项目合同总价款为人民币  元整（大写：[]）。此价格为含税价，包含设备费、运输费、安装调试费、培训费、售后服务费等乙方完成本项目所需的一切费用（详见附件工艺流程）。

2. 支付方式

- 验收款：项目调试完成并经甲方验收合格后，30个工作日内，甲方向乙方支付合同款（大写：）。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 有权对项目的设计、施工进度、质量等进行监督和检查，提出合理的意见和建议。

2. 按照合同约定及时支付合同款项。

3. 为乙方提供项目实施所需的场地、水电等必要的施工条件及协助。

4. 在乙方完成设备安装调试后，及时组织验收工作，并在收到乙方提交的验收申请及相关资料后的5个工作日内完成验收。如因甲方原因未能按时验收，自乙方提交验收申请之日起10个工作日后视为项目已通过验收。

5. 在质保期内，如发现设备存在质量问题，有权要求乙方及时进行维修或更换。

6.乙方所提供的设备系统未能达到预期效果，有权要求乙方及时进行整改，并承担相应责任。

（二）乙方权利与义务

1. 按照合同约定的时间、质量标准完成项目的设计、设备采购、安装调试等工作。

2. 负责提供设备的操作手册、维护手册等技术资料，并对甲方相关人员进行设备操作及维护培训，确保甲方人员能够熟练操作设备。

3. 在质保期内，对设备质量问题承担免费维修或更换责任，定期对设备进行回访，及时解决设备运行过程中出现的问题 。质保期自项目验收合格之日起计算，质保期为2年。

4. 施工过程中遵守国家及地方有关环保、安全等法律法规，采取必要的安全防护措施，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。

5. 未经甲方书面同意，不得将本项目全部或部分转包给第三方。

五、项目验收

1. 验收标准：依据本合同约定的进行验收。

2. 验收程序：乙方完成项目调试并自检合格后，向甲方提交书面验收申请及相关验收资料。甲方收到申请和资料后，组织相关人员进行验收。验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，乙方应根据甲方提出的整改意见在3个工作日内完成整改，并重新申请验收，直至验收合格为止。

六、违约责任

1. 甲方违约责任

- 若因甲方原因导致项目工期延误或无法正常实施，甲方应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 乙方违约责任

- 若乙方未按照合同约定的时间完成项目各阶段工作，每逾期一日，应按照合同总价款的1%向甲方支付违约金。逾期超过7个工作日的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照合同总价款的5%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以足额赔偿。

- 若项目验收不合格，乙方未在规定时间内完成整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应返还已支付的款项，并按照合同总价款的5%向甲方支付违约金，同时承担甲方因项目不合格而遭受的全部损失，包括但不限于重新建设或整改的费用等。

- 若乙方将本项目转包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还已支付的款项，并按照合同总价款的5%向甲方支付违约金。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力 。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

甲方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

第五章 采购内容及服务要求

一、采购内容：

1、本次采购内容为：汉滨区妇幼保健院预防接种门诊免疫规划工作智慧化提升建设项目（二次）。

2、采购预算：450000.00元

3、质保期：2年。

4、供货期限：自合同签订之日起10日历天。

二、技术参数：

（1）自动终端机（取号机，留观机）参数

1、屏幕：≥32寸，操作触摸一体机，CPU:≥intel i5，分辨率 ≥1920(H)×1080(V)，屏幕比例：16：9；操作系统：windows7正式版及以上，内存：≥4GB＋128GB；

2、配备≥4个医用级福马轮，带调平和锁止功能，移动方便，停放稳固；

3、产品可选配身份证阅读器模块，支持读取居民身份证信息取号；

4、产品配置扫描模块，支持一维码、二维码；

5、产品配置热敏打印机模块，支持打印取号凭证；

6、 产品联网模式：支持RJ45；

7、安全机械门锁：设备配备安全机械门锁，一把钥匙一把锁的模式，至少要带有2把钥匙；

8、所投产品生产商须具备有效的ISO13485质量认证、ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证和职业安全健康ISO45001认证；

9、要求内嵌数字化门诊核心枢纽软件，不得以非法形式运行，需与官方免疫规划信息管理系统对接，需符合信息安全要求；

10、支持扫描档案预登记码、手机号码、预约码、扫描接种证条码、电子预防接种证码和现场点击等方式进行自助取号，确保数据的安全加密、准确读取、完整显示和连续交换；

11、支持扩展体检、产科、动物致伤、全科等业务取号；

12、支持多媒体视频播放，灵活配置温馨提示;缺纸语音播放。

（2）数字化预防接种门诊全流程信息管理系统

★要求与陕西省预防接种系统实现全流程无缝对接；对门诊硬件进行实施部署，对门诊用户进行数字化门系统的操作培训、数字化门诊硬件操作简易培训，以及软硬件维护简易培训。

1、自定义管理取号、叫号、候诊、登记、排队、接种、留观等各个环节的排队、叫号数量、流程。并对整个系统产生的数据进行交换，保证整个流程的规范性和质量管理，确保数据的安全加密、准确读取、完整显示和连续交换；

2、根据客户要求的设置常规打印排队号票，如门诊信息、类别、等待人数、排队序列号条形码等；

▲3、与现有门诊预防接种系统对接，通过档案预登记码、手机号码、预约码、扫描接种证条码、电子预防接种证码获取受种者信息与号源关联，显示受种者名字；

4、控制整个系统的取号、叫号、候诊、登记、接种、留观、显示等环节的无缝连接，并对整个系统产生的数据进行交换，保证整个流程的规范性和质量管理，确保数据的安全加密、准确读取、完整显示和连续交换；

5、支持对不同诊室开展不同疫苗、不同台排队；对候诊人数智能排队、自动优先推送至等待最少的接种台、并根据实际情况自动计算最优排队算法；可暂停接种、插队、过号、重呼等；

6、支持根据客户要求的设置常规打印排队号票，如门诊信息、类别、等待人数、排队序列号条形码等；

7、支持读取系统中信息解密显示在待登记、待接种等屏幕上，可自定义屏幕显示样式，支持自定义每个不同信息屏上的温馨提示语；

- 8、支持多媒体视频设置管理，可自定义管理相关视频文件，多格式播放

- （3）医用冷藏冷冻工作站

| 序号 | 名称 | 系统组成 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能存储系统 | 制冷系统 | 套 | 1 | 1.制冷系统：采用独立制冷系统双温区设计：冷藏（2～8℃）冷冻（-25℃）以满足不同疫苗的温度储存要求，其中冷藏存储区使用双压缩机设计，实现一用一备。 2.使用变频压缩机，采用HC制冷剂，风冷循环系统。 |
| 2 |  | 温度控制系统 | 套 | 1 | 1.采用电脑板控制，冷藏存储区内温度可稳定控制在2～8℃范围内，温度数字显示，显示精度0.1℃；冷冻存储区内温度可稳定控制在-25±5℃范围内 2.温度控制系统配置多路传感器，传感器数量≥6个可分别监测各存储区温度及环境温度等。 3.支持手机远程在线查看疫苗存储系统温度状态，疫苗存储系统温度信息及异常状态的信息推送提示。 4.多种故障报警（超温报警、传感器故障报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、远程报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。 5.配备≥15.6寸可折叠操作终端，可进行疫苗出入库管理及温度冷链监控等，可同时监控冷藏和冷冻两个温区的实时温度；支持竖屏显示疫苗库存信息、出入库记录等。 6.配备条码识别器，可识别疫苗监管码等一维码、二维码信息，支持疫苗出入库操作。 |
| 3 |  | 存储系统 | 套 | 1 | 1.存储系统可处理疫苗包装规格：长度60-160mm，宽度 30-80mm。 2.存储系统分区设计，包含（2～8℃）单只疫苗存储区、（2～8℃）条装疫苗存储区、-25℃疫苗存储区、（2～8℃）多人份暂存区，各存储区配备安全锁，保障疫苗存储安全。 3.（2～8℃）疫苗存储区总容积≥1200L,-25℃存储区≥8L。 4.智能存储系统占地面积≤1800*1000*2000mm（长宽高），配备脚轮可在水平地面自由移动。 5.存储系统疫苗存储量≥1000盒（以A群C群脑膜炎菌球多糖结合疫苗单只包装尺寸长宽高（104*44*20mm）计算）。 6.（2～8℃）单只疫苗存储区具有≥7个存储层，每个存储层可分隔成≥8个存储单元。 7.疫苗存储单元宽度可调，可调整宽度尺寸≥3种。 8.整条疫苗存储单元满铺流利条，存储单元有效存储长度≥1300mm。 9.各存储单元配备独立的开关机构，收到疫苗需求时开关机构动作，疫苗从存储单元内滑出。 10.各存储单元配备独立的声或光提示模块，通过声或光引导操作人员快速定位所需存储单元位置。 11.配备自动门系统，存储系统发放疫苗时可自动开启，自动门宽度≤300mm，长度≤600mm。 12.配备接驳口，可与其他传输设备接驳，接驳口有效尺寸宽度≤400mm，高度≤350mm。 |
| 4 |  | 软件管理系统 | 套 | 1 | 1.支持查看设备库存报表，包括但不限于（2～8℃）单只疫苗存储区库存统计、（2～8℃）条装疫苗存储区库存统计、-25℃疫苗存储区、（2～8℃）多人份暂存区库存统计等。 2.具备对设备内库存进行盘点功能，可手动更新对应存储单元库存数量，并生成盘点记录；支持实物盘点，可根据滑道和疫苗大类两种方式快速盘点疫苗数量。 3.通过扫描疫苗追溯码获取疫苗信息，可获取疫苗存放位置信息，以提示操作人员将疫苗放置指定存储单元。 4.通过终端可展示所有存储单元信息，包括但不限于存储单元编号、疫苗名称、疫苗批号、疫苗厂家、疫苗数量，点击对应存储单元后可将对应存储单元疫苗自动传出。 |
| 5 | 智能传输系统 | 传输通道 | 套 | 2 | 1.智能传输系统由通道护罩、传输系统、接种台出苗系统、控制系统等组成。 2.通道护罩具备可视观察口，观察口具备灯光提示，通过观察口可观察疫苗传输状态。 3.通道护罩顶部具备多段可开合检修门，检修门配备独立安全门锁及把手。 4.为保障医护人员安全，通道护罩整体高度≤800mm，宽度≤500mm，长度≤5000mm。 |
| 6 |  | 自动控制系统 | 套 | 2 | 自动控制系统：采用知名品牌可编程逻辑控制器,精准控制各部件运转。 |
| 7 |  | 传输系统 | 套 | 2 | 1.传输系统运行速度≥800mm/s。 2.单个台位疫苗传输时间≤16S。 |
| 8 |  | 接种台出苗系统 | 套 | 2 | 1.接种台出苗系统包含1套接种台传输系统，接种台传输系统使用伺服电机驱动控制。 2.接种台出苗系统将疫苗运输至相应接种台台面，并通过声或光方式提示医护人员拿取疫苗。 ▲3.可在免疫规划信息系统上实现一键取苗，设备自动将疫苗运输到出苗位置（（提供视频证明，可见指令下达动作及疫苗到达出苗位置的过程））。 |
| 9 | 智慧接种终端 | WYM-智慧接种桌 | 套 | 2 | 1.接种工作台外尺寸长度≥1700mm，宽度≥650mm，使用台面高度≥750mm，前置嵌入式氛围灯设计。 2.配备桌面亚克力挡板、办公椅、接种用软包皮凳各一个。 3.专用锐器、感染物、疫苗盒等垃圾分区设计，预留桌面提升系统安装位置，各投放位置不应设置在桌面。 4.接种工作台台面采用PET高光板，基材采用优质颗粒板， 符合国家E0级环保标准，甲醛释放量≤0.02mg/m3。 5.选用优质2.0 mm PVC封边条，板材均四周封边，防止潮湿空气进入，防止台面变形，封边牢固平直、无缺口、毛刺自然；封边条无龟裂、鼓泡现象，表层耐磨防刮。 6、配有五孔插座数量≥7个，开关数量≥1个。 |
| 10 |  | Win系统一体机 | 套 | 2 | 1.Win系统一体机：配备摇臂支架多角度自由旋转，操作便捷，屏幕尺寸≥21.5寸，WIN10 I5-10代，≥8 G +256G，分辨率：1920*1080，可用于接种和办公操作，支持触摸等功能。 2. Win系统一体机配无线鼠标和无线键盘。 |
| 11 |  | 条码识别器 | 台 | 4 | 1.条码识别器可识别电子接种证、疫苗监管码等一维码、二维码信息。 2.条码识别器与接种台一体化嵌入式设计，不凸出于台面。 |
| 12 |  | 指纹仪 | 台 | 2 | 1.指纹仪采集指纹特征：符合中华人民共和国公共安全行业标GA/T1011-2012，与接种台一体化嵌入式设计，不凸出于台面。 ▲2.受种者通过录入指纹进行信息核签，完成“一验证”，一验证核签结果可上传至免疫规划信息系统。（提供视频并说明核签过程）。 |
| 13 |  | 核签显示屏 | 台 | 2 | ▲1.触摸显示屏尺寸≥15.6寸，分辨率≥1080P,显示比例：16:9，内置喇叭，支持语音播报等功能可通过屏幕签名的方式完成“一验证”（提供视频并说明核签过程）。 ▲2.自动显示包含但不限于以下信息：接种部位；疫苗名称、批号、效期、生产厂家；受种者姓名、性别、年龄、接种档案编码等信息（提供系统截图，证明显示屏所显示的核签信息与免疫规划系统受种者接种信息一致）。 |

- （4）盒子

适配数字化软件，无缝衔接即可

（5）32寸电视

| 类别 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 画面/画板 | 尺寸 | 32寸 |
|  | 分辨率(WXH) | 1376*768 |
|  | 色彩度 | 16.7M (8bits) |
|  | 对比度 | 3000: 1 (typ.) |
|  | 亮度 | 200cd/m² (typ.) |
|  | 响应时间 | 8ms(typ) |
|  | 视角(°)水平/垂直 | 178°(H) /178°(V) |
|  | 可视面积 | 698.4(H) x 392.85(V)mm |
|  | 使用寿命 | >30000 hrs(Min) |
| 系统 | 操作系统 | Android 9 |
|  | 处理器 | 海思3751ARBCV3520N0E,CPU *四核 1Ghz,GPU*2核500 MHz |
|  | Wifi+蓝牙 | Wifi |
|  | ARM内部缓存容量 | 1G/8G |
|  | 系统更新 | USB update |
|  | 菜单语言 | 中英文 |
|  | 解码分辨率 | Up to768P |
| 环境 | 温度(℃) | 工作0℃~40℃，存储-20C~60℃ |
|  | 湿度 | 工作20-80%，储存20-80% |
| 安规 |  | TBD |
| 功能性 | 操作灵活 | USB多媒体播放功能;流媒体网络信发功能;多台PD数据克隆功能 |
| 使用寿命 | 使用时间 | 7*18Hrs |

- （6）签核一体机

- 1、显示功能：屏幕尺寸≥11.6英寸，分辨率≥1920*1080。 - 2、输入功能：支持虚拟键盘和手写输入数字和英文字符，支持GB/T 13000-2010和GB18030 2005范围内的汉字输入和显示，并能够根据最新的国家标准跟随升级，支持软键盘的拼音和手写输入。 - 3、播放功能：支持BMP/JPG/GIF等格式图片文件的播放，支持BMP/JPG/GIF等格式图片文件的播放，支持主流MP3/WAV格式声音文件的播放。 - 4、触摸屏：G+G 结构，≥10点触控，电容屏，透过率≧86%，连续点击≥100,000次无故障。 - 5、摄像头：有效像素≥1280*960，≥130W高清宽动态图像传感器，动态范围≥100dB，支持客户影像留存功能、支持人脸抓取。 - 6、指纹传感器：具有活体指纹探测功能，图像像素≥256×288 pixels 500 dpi，采集面积≥20.4mm×33.4mm(宽×高)，指纹图像录入时间：<1.0S。支持公安部认证。 - 7、基础硬件：CPU≥四核，主频≥1.6GHz,内存≥2GB，存储≥16GB，预留TF卡外接口，USB≥2，HMDI≥1，WIFI天线接口≥1，电磁笔接口≥1，DC≥1，支持无线WIFI模式。 - ▲8、内嵌电子核签软件，具备健康问询及知情同意书功能，与陕西省免疫规划信息系统对接可获取当前登记人员登记信息，并根据受种信息展示对应知情同意书模板，受种者完成核签后，对应核签内容可同步保存至陕西省免疫规划信息系统。提供系统功能截图。

- （7）AI智能机器人

- 迎宾机器人： - 1.操作系统：Android7以上系统，整机尺寸≥500mm×500mm×1440mm，净重≤55kg - 2.触摸屏尺寸：≥15.6寸，分辨率≥1920×1080 - 3.Cpu: ≥4核，≥2.0GHZ - 4.内存：ROM≥2G，RAM≥16G - 5.扬声器数量：≥2个 - 6.拾音器：支持降噪、回音消除、声源定位，线性四麦麦克风阵列拾音，有效识音距离3m以内 - 7.网络：4G及以上，支持WIFI连接 - 8.电池续航时间：24V，20Ah，续航≥8h，待机≥9.5h，充电时间≤5h；充电桩输入AC110-240V，输出29.4V，4A，充电方式接触式自主回充 - 9.接口：支持usb-c - 10.人脸识别摄像头：≥200万像素，有效识别距离0.5m~3m 识别率＞99%， 识别时间<1s； - 11.监控摄像头：≥4个 ，≥200 万像素，支持红外夜视 - 12.底盘参数，建图面积≤10000m²，移动速度0~0.8m/s可自定义，最窄通道≥800mm，爬坡能力≤5°，越障高度≤10mm，轮组双轮差分驱动+万向轮4个+辅助定向轮1个 - 13.工作环境与温度：5℃~45℃ ；湿度：5%～85%；存储环境温度与湿度：温度：-10℃~60℃；湿度：5%～85% - 14.支持室内领航、避障、自定义地图建模、标记导航地点 - 15.支持感应式二代身份证识别，感应式二代身份证识别读卡响应速度<1s，读卡距离0~30mm - 16.支持一维、二维码识别，最佳识读距离100mm~150mm - ▲17.支持AI问答，可通过语音交互互动问答 - ▲18.系统支持健康科普宣教，可自定义门诊科普宣教内容，包括图文视频等 - ▲19.系统支持信息查询，可通过设备查看门诊人员或科室信息，支持云上传实时更新 - ▲20.与陕西省免疫规划信息系统对接，可通过扫描档案编码、读取身份证信息查询受种者留观状况。提供对接承诺函，并加盖投标人或所投产品供应商公章。 - 桌面机器人： - 1.操作系统：支持Android操作 - 2.屏幕尺寸≥2.1英寸，超彩屏具备良好的对比度和鲜艳度 - 3.Cpu:≥4核A55处理器，最高主频≥1.8GHZ - 4.内存：≥4G 存储≥32G - 5.扬声器≥3W，声音洪亮，音质饱满 - 6.支持wifi6及蓝牙5.0协议 - 7.接口：支持usb-c - 8.摄像头：500万像素广角摄像头，为机器人提供广阔视野 - 9.传感器数量≥18个，具备声光空间等多维感知能力 - 10.电机数量≥6组，动力微伺服协同工作 - 11.回形阵列四麦克风，清晰接受四面八方指令 - 12.有线充电10w，无线充电20w，既放既充 - 13.2650mAh大电池，宠物模式下续航约1小时，功能模式下，续航3-4小时 - ▲14.支持与医用冷藏工作站系统联动可通过语音指令取苗。提供演示视频。 - ▲15.支持与医用冷藏工作站系统联动可通过语音指令完成抽屉打开。提供演示视频。 - ▲16.支持Ai问答，可通过语音交互互动问答，完成音乐播放等

备注：以上须提供演示视频的技术参数，供应商应提前录制视频，在开标现场不见面开标大厅上传至私聊窗口，由代理机构在不见面开标大厅接收，供评委查验评审（录制视屏须备注对应的技术参数序号，未备注技术参数序号导致评审偏差，责任自负；供应商所提供视屏内容未按招标要求响应或视屏内容不清晰、不齐全均按无效标书处理。未提供视为未响应招标文件需求）。

第六章 谈判响应文件基本格式

项目名称

谈判响应文件

项目编号：

供 应 商（盖章）:

法定代表人或被委托人（签字或盖章）：

时    间：

目  录

一、谈判响应函

二、法定代表人授权委托书

三、谈判报价表

四、分项报价表

五、技术规格响应偏离表

六、商务响应偏离表

七、供应商基本情况表

八、资格证明文件

九、谈判方案说明

十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、谈判响应函

陕西方得项目管理有限公司：

根据贵方为（采购项目名称）谈判采购服务的谈判公告（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址），提交投标文件电子文件1份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为      人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3．供应商已详细审查全部谈判文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起 个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．供应商完全理解并同意贵方在谈判文件中的有关拒绝投标的条款。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7．若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

详细地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮件地址：

开户银行：

帐号：

年     月     日

二、法定代表人授权委托书

- 2.1、法定代表人资格证明

供应商：

单位性质：

地    址：

经营期限：

姓名：        性别：         年龄：          职务：

系                     （供应商）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                           （盖章）

日  期：     年    月     日

附：法定代表人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

2.2、法人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我       （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人/负责人，现代表公司授权委托             （被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目                     （项目名称、项目编号）的投标工作。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于    年    月    日签字生效，

特此声明。

法人代表/负责人签字或盖章：                 被授权人签字：

（公章）：                           被授权人联系电话：

日  期：  年  月  日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件正面 | 被授权人身份证复印件正面 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件反面 | 被授权人身份证复印件反面 |

三、谈判报价表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 （元） | 供货期 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写） |  |  |  |

注：（可保留小数点后两位数）

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：   年   月   日

四、分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：① 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

② 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

③ 投标报价以人民币为结算货币，须包括货物自身的成本加上装卸费、 运输费、安装调试费、成品保护费、人工费、税费、利润及售后服务培训费以及交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。

供应商 ：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年    月    日

五、技术规格响应偏离表

| 序号 | 谈判文件服务需求 | 投标文件响应 | 偏离度 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按所投项目的实际技术服务要求，逐条对应谈判文件第五章的“采购内容及服务要求”认真填写本表。偏差说明填写：正偏离、无偏离、负偏离。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年   月    日

六、商务响应偏离表

供应商名称(盖章)：                   项目编号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 投标文件响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：                   职 务：             日 期：

注：请根据商务要求，逐条对应谈判文件第三章商务条款要求进行填写，偏差说明填写：正偏离、无偏离、负偏离，此表在不改变表式的情况下可自行制作。

七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |
| 上年营业收入（元） |  |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；

资质指特定条件要求提供的资质。

供 应 商：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签名或盖章）

日期:    年  月  日

- 八、资格证明文件

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- 2.本项目的特定资格要求：

- （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- （2）法定代表人或负责人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人或负责人授权书、被授权人身份证复印件及社保缴纳证明；

- （3）税收缴纳证明：提供截止至投标时间前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章，依法免税或新成立的供应商应提供相关文件证明；

- （4）社会保障资金缴纳证明：提供截止至投标时间前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。新成立的供应商应提供相关文件证明；

- （5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供自述材料）；

- （6）财务状况报告：提供2023年度经审计的财务报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明；

- （7）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

- （8）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；

- （9）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供声明）。

- 注：投标单位未按谈判文件要求附相关资质证件的，按无效投标处理。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加__         （单位名称）的            （项目名称）项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称或货物名称），属于            （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为               （企业名称），从业人员    人，营业收入为           万元，资产总额为          万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称或货物名称），属于              （采购文件中明确的所属行业）行业，制造商为               （企业名称），从业人员     人，营业收入为           万元，资产总额为       万元1，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有）

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按照规定提供相关证明材料(清单或目录所在页复印件)，并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的(《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品)；

（2）符合政府采购优先采购政策的(《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

单位名称（盖章）：

日期：

附件3：残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件4：监狱企业证明文件（如有）

说明：

1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定；

2.供应商未提供的，评审时不视为中小企业。

3.不符合条件的供应商无需填写。如果出现虚假应标，由此产生的后果由供应商自行负责。

- 谈判方案说明

- （内容自拟）

- 十、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。


    承诺单位：　　                    　（盖章）
    法定代表人或委托代理人：　　　　　　　　        　（签字）
    地　　址：

邮    编：　　                  　　
电　　话：　　　　　　            　
　　　　　　　　　　　　　　
                                              年　　月　　日