## 二、技术参数要求

1、具体要求如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| 1 | 不锈钢服药杯 | 小号 | 高40mm，直径45mm |
| 2 | 不锈钢治疗碗 | 14cm | 直径140mm |
| 3 | 不锈钢治疗碗 | 18cm | 直径180mm |
| 4 | 不锈钢治疗碗 | 16cm | 直径160mm |
| 5 | 不锈钢弯盘 | 中号 | 长190mm，宽115mm，浅型 |
| 6 | 不锈钢油膏缸 | 9cm | 直径90m，高90mm |
| 7 | 不锈钢油膏缸 | 10cm | 直径100mm，高100mm |
| 8 | 不锈钢治疗盘 | 310mm | 长310mm，宽240mm |
| 9 | 不锈钢盆 | 直径25cm | 直径240mm，高100mm，加厚型 |
| 10 | 拆线剪 | 14长头 | 长140mm，刃长40mm |
| 11 | 拆线剪 | 14短头 | 长140mm，刃长28mm |
| 12 | 持针钳 | 普通12.5cm | 长125mm，直头，粗针，网纹齿 |
| 13 | 持针钳 | 普通14cm | 长140mm，直头，粗针，网纹齿 |
| 14 | 持针钳 | 普通16cm | 长160mm，直头，粗针，网纹齿 |
| 15 | 持针钳 | 普通18cm | 长180mm，直头，粗针，网纹齿 |
| 16 | 持针钳 | 普通20cm | 长200mm，直头，粗针，网纹齿 |
| 17 | 钢丝剪 | 14cm | 长140mm，指圈式。 |
| 18 | 钢丝剪 | 18cm | 长180mm，斜口，单关节 |
| 19 | 宫颈钳 | 直/弯 | 1.长250mm，直；2.长250mm，侧弯 |
| 20 | 宫内节育器放置叉 | 28cm | 长280mm，直型 |
| 21 | 宫内节育器取出钩 | 28cm | 长280mm，直型 |
| 22 | 海绵钳 | 25cm弯头宽10 | 长250mm，弯形，有齿，头宽10mm |
| 23 | 海绵钳 | 直有齿，头宽8 | 长250mm，直形，有齿，头宽8mm |
| 24 | 海绵钳 | 25cm弯头宽12 | 长250mm，弯形，有齿，头宽12mm |
| 25 | 静脉拉钩 | 200mm | 长200mm，头宽13mm，单头 |
| 26 | 帕巾钳 | 11cm | 长110mm，尖头 |
| 27 | 帕巾钳 | 14cm尖头 | 长140mm，尖头 |
| 28 | 帕巾钳 | 13cm | 长160mm，尖头 |
| 29 | 手术剪 | 16cm | 长160mm，直尖 |
| 30 | 手术剪 | 18cm直尖 | 长180mm，直尖 |
| 31 | 无菌刀片 | 22# | 用于切开皮肤、皮下、肌肉骨膜等组织；装配区域厚度0.37-0.42之间；无菌 |
| 32 | 无菌刀片 | 23# | 用于切开皮肤、皮下、肌肉骨膜等组织；装配区域厚度0.37-0.42之间；无菌 |
| 33 | 无菌刀片 | 11# | 用于切开血管、神经、胃肠道及心脏组织；装配区域厚度0.37-0.42之间；无菌 |
| 34 | 无菌刀片 | 15# | 用于深部组织及眼科组织切割；装配区域厚度0.37-0.42之间；无菌 |
| 35 | 眼科剪 | 100mm | 长100mm，弯尖 |
| 36 | 眼科镊 | 直 | 长100mm，直形，无钩，有唇头齿 |
| 37 | 医用镊 | 12.5cm | 长125mm，直型，横齿 |
| 38 | 医用镊 | 25cm | 长250mm，直型，横齿 |
| 39 | 阴道扩张器 | 手术 | 手术型，长92mm，头宽34mm，可调式 |
| 40 | 阴道扩张器 | 检查 | 检查型，长90mm，头宽22mm，可调式 |
| 41 | 阴道拉钩 | 平 | 长180mm，宽23mm，深75mm，平型，板式，单头 |
| 42 | 阴道拉钩 | 凹 | 长160mm，宽36mm，深90mm，凹型，板式，单头 |
| 43 | 止血钳 | 18cm弯 | 长180mm，弯型，全齿 |
| 44 | 止血钳 | 20cm弯 | 长200mm，弯型，全齿 |
| 45 | 止血钳 | 14cm弯 | 长140mm，弯型，全齿 |
| 46 | 止血钳 | 16cm直 | 长160mm，直型，全齿 |
| 47 | 止血钳 | 14cm直 | 长140mm，直型，全齿 |
| 48 | 子宫刮 | 8# | 长280mm，头宽8mm，锐，环形，六方柄，杆部柔性 |
| 49 | 子宫刮 | 9# | 长280mm，头宽9mm,锐，环形，六方柄，杆部柔性 |
| 50 | 子宫刮 | 10# | 长280mm，头宽10mm，锐，环形，六方柄，杆部柔性 |
| 51 | 子宫颈扩张器 | 各号 | 长180mm，直径Φ3mm-Φ12mm，尖圆头 |
| 52 | 子宫探针 | 280mm | 长280mm，直型，带刻度，柔性 |
| 53 | 组织剪 | 14cm直 | 长140mm，直型 |
| 54 | 组织剪 | 16cm | 长160mm，直型 |
| 55 | 组织剪 | 20cm | 长200mm，直型 |
| 56 | 组织剪 | 线剪16直圆 | 长160mm，直圆 |
| 57 | 组织剪 | 线剪14直圆 | 长140mm，直圆 |
| 58 | 组织镊 | 14cm | 长140mm，直型 |
| 59 | 组织钳 | 16cm | 长160mm，直型 |
| 60 | 带线缝合针 | ●3/8 1\*5 9-0双针 | 无菌、尼龙线、单股、30cm |
| 61 | 带线缝合针 | △1/2 5\*12 4-0丝线 | 无菌、蚕丝线、多股、45cm |
| 62 | 带线缝合针 | △1/2 5\*12 3-0丝线 | 无菌、蚕丝线、多股、45cm |
| 63 | 带线缝合针 | △1/2 4\*12 4-0丝线 | 无菌、蚕丝线、多股、45c |
| 64 | 带线缝合针 | ●3/8弧 0.7\*4 11-0双针 | 无菌、尼龙线、单股、5cm |
| 65 | 带线缝合针 | △1/2 3\*10 5-0单/双针 | 无菌、尼龙线 |
| 66 | 带线缝合针 | △1/2 3\*10 6-0单/双针 | 无菌、尼龙线 |
| 67 | 组织镊 | 12.5cm | 长125mm，直型 |
| 68 | 组织钳  | 20cm | 长200mm，直型 |
| 69 | 组织钳 | 18cm | 长180mm，直型 |