# 服务内容及商务要求

一、服务内容

1.基本情况

拟对中国塑料垃圾减量项目（陕西）临渭区子项目-马家沟卫生填埋场封场工程所有施工准备阶段、施工阶段、竣工验收、缺陷期阶段提供全过程监理服务。

2.主要工程内容：

完成封场覆盖与防渗系统，封场前环保措施、填埋场垃圾堆体整治、渗沥液导排系统、填埋气体导排与处理系统、雨洪水导排系统、生态恢复工程、渗沥液浓缩液处理及附属工程。

3.监理内容：

3.1质量控制：必须严格依照国家有关规定，检查施工单位所施工的项目是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中应强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。

3.2进度控制：在工程实施过程中，监理工程师严格按照招标文件、合同、施工进度计划的要求，对施工进度进行跟进，确保整体施工有序进行。确保工程开、竣工时间进度计划按时完成。

3.3安全目标：不发生人身安全事故；不发生较大机械设备损坏事故；不发生较大火灾事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生重大跨（坍）塌事故；不发生因工程项目建设而造成的电网停电事故,不发生重大环境污染事故。

3.4所有程序必须符合国家相关监理规定。

4.本项目监理涉及的相关规范和依据（不限于以下内容）

4.1监理单位编制的本工程《监理规划》；

4.2本工程及相关的设计文件、技术文件；

4.3施工单位编制的《施工组织设计》；

4.4本工程监理合同；

4.5国家、行业其他有关规范、标准。

4.6凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准。

二、商务要求

1.监理服务期：18个月，具体为自合同签订之日起至工程施工全部竣工验收质保期满为止。

2.服务地点：渭南市临渭区（采购人指定点）

3.质量要求：达到国家、省市及行业强制性合格标准

4.价款支付

4.1合同价款支付

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 项目开工后，监理人派驻人员全部到场、并收到监理人开具的正式发票后的15个工作日内 | 合同价款的40% |
| 第二次付款 | 竣工结算完成后1个月内 | 合同价款的40% |
| 第三次付款 | 保修期结束后，一次性无息支付剩余监理报酬。 | 监理最终结算价的剩余款项 |

4.2 结算方式：银行转账

4.3 支付方式：由采购人负责结算，合同签订后，供应商在接受付款前，开具等额发票给采购人。

5.验收标准

5.1质量标准：达到国家及行业验收合格标准。

5.2验收标准：工程完工后，由采购方、使用单位组织项目总监及相关人员按照国家行业规范标准和文献资料进行审核、考评。