项目编号：SXXYZB2025-TP003

西安市远东第一中学校园安防视频监控提升改造项目

竞争性谈判文件

陕西鑫越项目咨询管理有限公司

2025年4月

# 目  录

第一部分  谈判公告	2

第二部分  供应商须知	6

第三部分  技术参数及要求	25

第四部分  合同范本	40

第五部分  谈判响应文件格式	45

- 第一部分  谈判公告

西安市远东第一中学校园安防视频监控提升改造项目潜在的投标人可在西安市莲湖区青年路69号教师进修学校西隔壁4楼407获取招标文件，并于 2025年05月16日 14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SXXYZB2025-TP003

2、项目名称：西安市远东第一中学校园安防视频监控提升改造

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：800,000.00元

5、采购需求：

| 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数 及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园安防视频监控提升改造 | 1批 | 详见采购文件 | 800,000.00 | 800,000.00 |

二、 供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1).《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

2).《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3).《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的了，通知》（国办发〔2007〕51号）；

4).《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

5).《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 6).《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

7).《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

8).《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

9).《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号；

10).《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

11).《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）；

12).其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2）财务状况报告：提供 2024 年度的财务审计报告或信用担保机构出 具的投标担保函或提供开标前六个月其基本账户银行资信证明；

3）缴纳税收：提供供应商 2024 年4月至今已缴纳任意一个月纳税证 明或完税证明；依法免税的应提供相关证明材料；

4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商 2024 年4月至今已缴存的任意一 个月的社会保障资金缴纳证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证 明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

5）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)；

7）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在响应文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动）。

9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

10）本项目不接受联合体投标。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

三、 采购文件的获取方式

时间：2025年05月12日至2025年05月16日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市青年路69号教师进修学校西隔壁四楼407室

方式：现场获取

售价：免费获取

- 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

- 根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）投标人免费领取采购文件后，投标人如不参与项目投标，需在递交投标（响应）文件截止时间前一日以书面形式告知项目联系人（联系邮箱：363433837@qq.com）。否则，采购代理机构将向财政部门反映。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

四、 响应文件递交

截止时间：2025-05-16  14:30:00

地点：西安市青年路69号教师进修学校西隔壁四楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

开户名称：陕西鑫越项目咨询管理有限公司；

开户银行：中国银行股份有限公司西安市经济技术开发区支行；

账 号：102498878202。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：西安市远东第一中学

地址：西安市莲湖区汉城东路27号

联系人：冯涛

电话：13379018506

2、采购代理机构信息

名称：陕西鑫越项目咨询管理有限公司

联系地址：西安市青年路69号教师进修学校西隔壁四楼会议室

3、 项目联系方式

项目联系人：张工

电 话：15691003700

陕西鑫越项目咨询管理有限公司

2025年04 月 27 日

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 西安市远东第一中学校园安防视频监控提升改造项目 |
|  | 采购预算 | 800,000.00元 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
|  | 采购人 | 1、名称：西安市远东第一中学 2、地址：西安市莲湖区汉城东路27号 3、电话：13379018506 4、联系人：冯涛 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西鑫越项目咨询管理有限公司 2、地址：西安市莲青年路69号教师进修学校西隔壁四楼会议室 3、电话：15691003700 4、联系人：张工 |
|  | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、特定资格条件： 1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 2）财务状况报告：提供 2024 年度的财务审计报告或信用担保机构出 具的投标担保函或提供开标前六个月其基本账户银行资信证明； 3）缴纳税收：提供供应商 2024 年4月至今已缴纳任意一个月纳税证 明或完税证明；依法免税的应提供相关证明材料； 4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商 2024 年4月至今已缴存的任意一 个月的社会保障资金缴纳证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证 明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料； 5）出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)； 7）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； 8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在响应文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动）。 9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 10）本项目不接受联合体投标。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定,不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 备注： 1、分支机构参与谈判时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与响应，且不能与分支机构同时参与响应。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。 3、事业单位法人参与响应可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 5、谈判文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
|  | 本项目是否接受联合体谈判 | 不接受 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日 |
|  | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：□组织/不组织 |
|  | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
|  | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加谈判 |
|  | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
|  | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 不涉及 |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 不涉及 |
|  | 是否专门面向中小企业或 小微型企业采购 | 非专门面向中小微企业采购项目 |
|  | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 对对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予 6% （6%-10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
|  | 支持监狱企业 | 监狱企业可视同小微企业 |
|  | 其他法律法规强制性规定 或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残 疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141 号）文件规定，并提供《残疾人福利 性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享 受政策。 |
|  | 优化营商环境 | 《西安市关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的 通知》 根据《西安市关于促进政府采购公平竞争优化 营商环境的通知》市财函〔2021〕431 号文的相关要求， 供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标， 应在递交投标（或响应）文件截止时间一日前以书面形 式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政 部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出 现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |
|  | 递交响应文件的截止时间和地点 | 1、时间：2025-05-16 14:30:00 2、地点：西安市青年路69号教师进修学校西隔壁4楼会议室 |
|  | 谈判时间和地点 | 1、时间：2025-05-16 14:30:00 2、地点：西安市青年路69号教师进修学校西隔壁4楼会议室 |
|  | 谈判保证金 | 本项目不要求提交保证金。 |
|  | 竞争性谈判响应文件数量、装订、密封 | 1.数量：纸质竞争性谈判响应文件正本一份，副本二份，电子响应文件一份（U盘或移动硬盘；电子响应文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件） 2.装订：纸质竞争性谈判响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 3.密封：纸质竞争性谈判响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性谈判响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
|  | 代理费 | 本项目的招标代理服务费由成交供应商在领取成交通知 书前一次性支付给招标代理公司。参照国家计委关于印 发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格 〔2002〕1980 号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格 〔2003〕857 号）规定向中标（成交）供应商收取代理 服务费。 开户名称：陕西鑫越项目咨询管理有限公司； 开户银行：中国银行股份有限公司西安市经济技术开发区支行； 账 号：102498878202。 |
|  | 质保期 | 所有产品免费质保 12 个月 |
|  | 交货期 | 自合同签订之日起 30 个日历日完成全部项目内容，并 交付采购人验收合格 |
|  | 付款方式 | 全部货物送达采购人指定地点并验收合格后5 个工作 日内支付合同总价款的 100％。 |
|  | 同品牌多家供应商处理原则 | 单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审 查、符合性审查的的不同供应商参加同一合同项下谈判 的，由谈判小组按照最终报价最低的方式确定一个供应 商获得成交供应商推荐资格；最终报价相同的，由谈判 小组按照谈判文件中规定的各项因素进行综合评审后确 定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供 应商不作为成交候选供应商。 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品 牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商 参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算。遵照前 款规定处理。 |
|  | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成：3 人，其中项目采购人代表 1 人，专家 2 人； 谈判小组确定方式：专家库随机抽取 |
|  | 核心产品 | 安全防护系统 |
|  | 本项目中小企业所属行业 划分标准 | 工业 |

供应商须知正文

一．名词解释

- 采购人：西安市莲湖区汉城东路27号

- 监督机构：西安市财政局政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西鑫越项目咨询管理有限公司

- 供应商：满足本次谈判要求具有相应资格和完成项目能力的供应商

- 谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称

- 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商

二．供应商

1、合格供应商

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

以上为合格供应商必备要求，在评审过程中由谈判小组进行评审，无效或缺项将被视为无效文件。

3、谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）

4、谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

三．谈判文件

1、谈判文件

（1）谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次谈判依据采购人的采购计划，仅适用于本谈判文件中所叙述的项目。

（3）谈判文件的购买：谈判公告发布后，供应商应从采购代理机构免费，签字领取谈判文件，供应商自行转让或复制的谈判文件视为无效谈判文件；谈判文件一经领取，仅作为本次谈判使用。

2、谈判文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间三个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足三个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3、质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见谈判公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本次谈判文件的解释权归采购代理机构。

四．谈判要求

1、谈判内容

本次谈判为：西安市远东第一中学校园安防视频监控提升改造项目。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2、供应商资格条件：应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。

3、谈判响应文件的编制

谈判响应文件按照谈判文件提供的内容编制，并对谈判文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的谈判响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）供应商的谈判方案：

A、供应商企业简介。

B、供应商完成项目的组织机构、实施计划。

C、供应商完成项目保障能力。

D、谈判响应产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

E、供应商认为有必要说明的问题。

（6）供应商承诺书。

4、谈判报价

（1）谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及国家按现行税收政策征收的一切税费等，以谈判文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）供应商应在谈判响应文件中的响应报价表上，标明谈判响应报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）谈判文件中的响应报价表为一次报价，供应商谈判现场提交的二次报价为最终报价。

（6）合同价格：经谈判小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（7）凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（8）供应商不得以低于成本的报价参加谈判。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

（9）采购限价：本项目最高限价为 80.00 万元。任意轮次报价超出采购预算的供应商不进入下一步谈判程序。

（10）谈判过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

（11）保证金：本项目无需提交保证金。

政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

5、谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日；响应文件无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

6、谈判响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据谈判文件要求编制谈判响应文件；

（2）本次谈判需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求；

（3）供应商在谈判响应文件中指定的页面落款处，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

（4）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（7）为响应国家环保号召，谈判响应文件建议采用双面打印。

7、文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件。

8、本项目不接受联合体谈判

五．谈判响应文件封装、递交

1、谈判响应文件的封装及标记

（1）谈判响应文件应的封装：

A．供应商应将谈判响应文件的正本、副本、电子版谈判响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版谈判响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。谈判响应文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章；谈判响应文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章；

B.封袋正面标识式样（参见格式）

（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的谈判响应文件、误投、过早启封的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、谈判响应文件递交

（1）供应商必须在谈判文件规定的时间和地点，将全部谈判响应文件递交至谈判现场；

（2）采购代理机构项目负责人在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交谈判响应文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；

（4）无论供应商成交与否或者废标，其谈判响应文件恕不退还。

3、谈判响应截止时间

（1）供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何谈判响应文件。

（2）因采购人推迟谈判响应截止时间时，采购代理机构应以书面的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、谈判响应文件的修改和撤回

（1）谈判响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；

（3）撤回谈判响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。如采取书面形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件；

（5）供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。

六．谈判、澄清、成交

1、谈判

（1）采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判会议。

（2）谈判大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加谈判的人员应签名报到，以证明其出席。

（3）由供应商或者其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。

（4）查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、谈判价格和谈判文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。

2、谈判小组组成与职责

为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有谈判响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D、要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

J、配合财政部门的投诉处理工作。

3、谈判响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据谈判文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（3）符合性审查：依据谈判文件规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性 审查 | 1 | 供应商名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 谈判响应文件按谈判文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 谈判响应文件的有效期达到谈判文件要求 |
|  | 4 | 符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求 |

（4）谈判时，谈判响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、谈判响应文件中响应报价表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以谈判小组评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其谈判响应文件无效。

（5）谈判开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的谈判报价超过采购预算及各产品最高限价的；

B、供应商未经过正常渠道购买谈判文件，或供应商名称与购买谈判文件时登记的供应商名称不符的；

C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、谈判响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、谈判响应文件未按谈判文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、谈判响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、谈判响应产品的技术参数、性能指标与谈判文件要求出现重大负偏差的；

O、谈判响应文件未实质性响应谈判文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，谈判小组应当认定其谈判响应文件无效：

A、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

C、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

E、不同供应商的谈判响应文件相互混装；

F、不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、澄清

（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件。

（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

7、谈判方法

（1）谈判原则：按照财政部令《第74号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，经采购人确认，以供应商的最低报价作为成交价格。

（2）谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。谈判开始前将由采购人纪检人员当众检验谈判响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一参加谈判的供应商分别进行谈判。

8、谈判内容

（1）谈判小组对实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。成交原则：“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则”。

（2）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

A、供应商最终报价；

B、响应产品的质量、性能、技术参数；

C、供应商完成项目的组织机构、实施计划；

D、供应商售后服务的承诺；

E、供应商商务响应；

F、供应商完成项目保障能力；

G、供应商的业绩、信誉。

（3）竞争性谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

9、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（8） 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（12）本项目为非专门面向中小微企业采购项目

10、成交

（1）采购代理机构在谈判结束后二个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

1、谈判文件、谈判文件的修改、补充文件,成交供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30个日历日内,根据谈判文件确定的事项和成交供应商的谈判响应文件,参照本谈判文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与谈判文件和成交供应商的谈判响应文件内容一致。 采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和成交供应商不得再行订立背离谈判文件、谈判响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格,其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的, 成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．招标代理服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

代理服务费收费标准：（1）招标代理服务费按约定由成交单位支付，成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构提交招标代理服务费。 （2）招标代理服务费参照国家发展与改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委（发改价格[2003]857号）文件规定标准结合市场调节价计取。 （3）采购代理服务费交纳信息。

户 名：陕西鑫越项目咨询管理有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司西安市经济技术开发区支行

账 号：102498878202

九．其他事项

1、竞争性谈判项目实行二次报价，第一次报价后，谈判小组可以变更采购需求，二次报价为最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商报价应逐次降低，本次报价超过上次报价为无效报价，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

2、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

3、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  技术参数及要求

# 一、项目概况

为本次校园安防视频监控提升改造项目，主要是为了采购先进的安防监控设备，更换本校原有的监控设备，并且达到校园监控全覆盖，监控无死角。采用像素更高，画面捕捉更灵敏的监控设备，达到规范学生的行为举止，培养学生良好行为习惯和修养。

# 二、采购内容（包括采购品目、规格和数量）

| 序号 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600万全光谱警戒全景枪球 | 6 | 台 |
| 2 | 壁装支架 | 6 | 个 |
| 3 | 500万网络枪型摄像机 | 153 | 台 |
| 4 | 摄像机支架 | 153 | 个 |
| 5 | 500万网络半球摄像机 | 70 | 台 |
| 6 | 高空全光谱AR全景球 | 1 | 台 |
| 7 | 全景球支架 | 1 | 个 |
| 8 | 500万定焦警戒一体机 | 5 | 台 |
| 9 | 摄像机支架 | 5 | 个 |
| 10 | 500万定焦警戒一体机 | 3 | 台 |
| 11 | 摄像机支架 | 3 | 个 |
| 12 | 500万星光定焦火点检测专用一体机 | 2 | 台 |
| 13 | 摄像机支架 | 2 | 个 |
| 14 | 网络硬盘录像机 | 6 | 台 |
| 15 | 硬盘 | 48 | 块 |
| 16 | LCD显示单元 | 12 | 台 |
| 17 | 拼接屏底座 | 4 | 台 |
| 18 | 底座式前维护支架 | 12 | 台 |
| 19 | 15米HDMI视频线 | 12 | 根 |
| 20 | 液晶拼接屏安装调试 | 12 | 套 |
| 21 | 机柜和配件 | 1 | 台 |
| 22 | 机柜 | 12 | 台 |
| 23 | 配电箱 | 5 | 套 |
| 24 | 网线 | 80 | 箱 |
| 25 | 监控电源线 | 8 | 卷 |
| 26 | 光纤 | 1300 | 米 |
| 27 | 光纤收发器 | 15 | 对 |
| 28 | 光纤熔接及配件 | 1 | 项 |
| 29 | 交换机 | 20 | 台 |
| 30 | 汇聚交换机 | 1 | 台 |
| 31 | 插板 | 20 | 个 |
| 32 | 门房电脑 | 1 | 套 |
| 33 | 安全保护系统 | 1 | 套 |
| 34 | 辅材 | 1 | 批 |
| 35 | 安装调试 | 240 | 点 |

# 三、技术要求《包括对产品的认证、检验报告等）

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600万全光谱警戒全景枪球 | 1、全景通道不低于两个300万 2.8mm高清镜头，分辨率不小于3840×1568；细节通道不低于一个400万像素25 倍光学变倍、16 倍数字变倍高清镜头，分辨率不小于2560×1440 2、靶面尺寸：全景通道不小于1/1.8英寸；细节通道不小于1/2.7英寸 3、最低照度：全景通道≤0.002Lux(F=1.0,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征；细节通道≤0.003Lux(F=2.0,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 4、细节通道具有10颗红外灯和4颗白光灯：当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离800米处所摄建筑物目标的轮廓；通过白光灯照射，可基本分辨距离150米处所摄建筑物目标的轮廓。全景通道具有3颗白光灯：当环境照度低于一定值时，通过白外灯照射，可基本分辨距离80米处所摄建筑物目标的轮廓 5、红外灯照明角度应能随设备成像视角同步自动调节，照明范围可覆盖整个监控画面 6、全景通道：水平视场角≥190°;全景通道：垂直视场角≥75° 7、全景通道画幅比≥25:10，图像分辨率≥3840×1568 8、全景通道：≥支持场景图像效果自适应，应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景等),自动调整视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等) 9、应具有GB/T 28181-2022、 GA/T 1400、GB 35114、Onvif平台接入设置选项 10、应具有不少于1个RJ45网口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、TF存储接口，内置扬声器(支持音频对讲)；应支持不少于2路报警输入、1路报警输出 11、外壳防护等级≥IP66 | 6 | 台 |  |  |  |
| 2 | 壁装支架 | 铝合金精密压铸工艺，白色 | 6 | 个 |  |  |  |
| 3 | 500万网络枪型摄像机 | 1、不低于500万像素1/2.8英寸CMOS传感器筒型摄像机 2、最低照度：彩色：≤0.001lx(F=1.6,AGCON)，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块 3、焦距：4mm/6mm/8mm定焦镜头可选；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于80m 4、摄像机应支持不少于1个10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接；内置MIC 5、摄像机应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准，音频采样率应支持8kbps、32kbps、48kbps可设 6、宽动态不小于120dB 7、信噪比不小于60dB 8、摄像机应支持电子快门，快门速度支持1/100000s~1s可调 9、码流同时并发输出，应可达到：主码流：分辨率为2880×1620，帧率为25fps，码率为4Mbps；副码流：分辨率为704×576，帧率为25fps,码率为1Mbps 10、应能支持拌线、周界智能分析功能；应支持自动白平衡、自动增益功能、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 11、开启走廊模式后，监控画面应能实现90°旋转并自动调整宽高比 12、视频压缩格式应支持H.265、H.264(MainProfile,HighProfile,BaselineProfile)；压缩码率应支持32kbps~8Mbps视频码率可调 13、电源功耗应≤5W，应能在DC12V土25％的供电条件下正常工作；支持POE供电 14、应能在高温﹢60℃±2℃（2h），低温﹣30℃±2℃（2h）正常工作；恒定湿热应能在40℃±2℃RH（93±3）%4h正常工作 15、外壳防护等级不低于IP67 | 153 | 台 |  |  |  |
| 4 | 摄像机支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处，白色 | 153 | 个 |  |  |  |
| 5 | 500万网络半球摄像机 | 1、不低于500万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球型摄像机 2、最低照度：彩色：≤0.001lx(F=1.6,AGCON)，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块 3、焦距：2.8mm/4mm/6mm定焦镜头可选；补光灯类型：红外补光，有效红外距离不小于50m 4、摄像机应支持不少于1个10/100M以太网接口，应符合IEEE802.3标准，采用RJ45连接；内置MIC 5、宽动态不小于120dB 6、信噪比不小于60dB 7、摄像机应支持G.711A、G.711U、ADPCM_D音频编码标准，音频采样率应支持8kbps、32kbps、48kbps可设 8、摄像机应支持电子快门，快门速度支持1/100000s~1s可调 9、视频压缩格式应支持H.265、H.264(MainProfile,HighProfile,BaselineProfile)；压缩码率应支持32kbps~8Mbps视频码率可调 10、应能支持拌线、周界智能分析功能；应支持自动白平衡、自动增益功能、背光补偿、强光抑制、数字降噪功能 11、开启走廊模式后，监控画面应能实现90°旋转并自动调整宽高比 12、屏幕字符显示应能设置字体为16×16像素、32×32像素、48×48像素、64×64像素；支持时间、日期、星期叠加；支持最大叠加5行字符，每行16个汉字；支持点阵字库类型设置 13、电源功耗应≤5W，应能在DC12V土25％的供电条件下正常工作；支持POE供电 14、应能在高温﹢60℃±2℃（2h），低温﹣30℃±2℃（2h）正常工作；恒定湿热应能在40℃±2℃RH（93±3）%4h正常工作 15、外壳防护等级不低于IP67 | 70 | 台 |  |  |  |
| 6 | 高空全光谱AR全景球 | 1、全景摄像机不低于4个400万像素1/1.8英寸CMOS传感器镜头，分辨率不低于5520×2400 2、特写摄像机不低于1个400万像素1/1.8英寸CMOS传感器镜头，分辨率不低于2560*1440；不低于63倍光学变焦 ，16倍数字变焦；内置激光补光器，照射距离不小于500米 3、全景通道最低照度：彩色：≤0. 0005lx（AGC ON）黑白：≤0. 0001lx（AGC ON） 4、设备具有不少于1个1000MRJ45网络接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个 RS485接口、1个BNC接口、1个TF卡槽；支持8路报警输入，2路报警输出 5、配合AR实景指挥平台，应支持在摄像机的视频画面中，对监控区域的便民警务站视频标签、建筑物视频标签管理、卡口视频标签、普通视频标签进行标签标注，最多支持标注1000个标签 6、全景图像应支持不少于3级区域告警级别设置，在不同区域同时有移动目标进入时，设备可优先跟踪级别高的区域内的移动目标，告警区域最大可包含全部监控画面，可选择是否显示告警区域边框及告警提示信息 7、应能通过IE浏览器对全景画面进行上下左右不同方位的畸变调整 8、全景通道应支持周界、绊线、双绊线、热度图等智能分析功能；特写通道应支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、值岗检测、安全帽检测、车牌识别、烟火检测等智能分析功能 9、应支持红蓝光灯警戒，亮度可调，应具有手动／自动开启功能；设备应内置绿色警戒激光器，应可手动开启／关闭，开启时可以在目标表面看到激光点并在空气中看到激光柱 10、在IE浏览器下，应具有感兴趣区域设置选项，主码流，子码流，三码流分别可设置 8个感兴趣区域，支持人脸，车牌，智能行为分析的感兴趣区域(ROI)设置 11、应支持人员密度检测功能，应能通过IE浏览器在全景画面中设置检测框（最大8个检测框，每个检测框最大为8边型），当检测框中的人数超过设定阈值时应能触发报警；支持设置3个不同等级的人数阈值 12、应能在监视画面上设置遮盖的区域，区域的个数、大小、位置可设置，每个区域可以设置不同的颜色或马赛克；特写通道最多可设置24个区域，全景通多最多可设置8个区域 13、通过IE浏览器手动点击或框选画面中的人脸时，设备应能够对预览画面的场景进行抓拍，并通过PTZ转动将人脸置于画面中心，对人脸进行抓拍 14、应能通过IE浏览器设置16个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间 15、应支持通过预置位巡航实现多区域抓拍，每个预置位停留时候可进行抓拍 16、应能在DC(36V土15%)的供电条件下正常工作 17、外壳防护等级应≥IP66 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 全景球支架 | 铝合金精密压铸工艺，白色 | 1 | 个 |  |  |  |
| 8 | 500万定焦警戒一体机 | 1、不低于500万像素1/1.8英寸CMOS传感器筒型摄像机 2、最低照度：彩色：0.0003lx(F=1.0,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 3、焦距：4mm/6mm定焦镜头可选；F1.0超大光圈；补光灯类型：白光补光，补光灯不少于4颗，有效补光距离不小于50m 4、应具有日志记录功能，支持根据通道、日志类型、时间查询所有日志信息具有1个RJ45网口、1个复位按钮、1路485接口、1对音频输入/输出接口，内置扬声器，内置MIC,内置TF存储接口；支持2路报警输入、1路报警输出 5、在警戒功能界面应支持设置4个场景画面 ；警戒类型应包含周界警戒、拌线警戒和翻墙警戒；警戒模板应包含警戒预案模板、自定义警戒模板；警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光、单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光；自定义警戒模板应能设置三级警戒，每级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动开关量输出、联动录像、联动抓拍 6、应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景)对视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)进行自动调整，达到最佳画面果 7、应具有TCP、UDP、HTTP、MULTICAST、UPnP、DHCP、PPPoE、DNS、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、SNMP、SMTP、QoS、HTTPS设置选项 8、信噪比应≥55dB 9、宽动态应≥110dB；宽动态应支持开启、关闭、自动3种设置，当设置为自动时，设备应能根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；宽动态能力综合评价得分应≥80 10、分辨力彩色应≥1400TVL(分辨率为3072×1728,帧率为25帧/s) 11、亮度(灰度)鉴别等级应≥11级 12、照度适应范围≥140dB 13、设备的接口协议应符合GB/T 28181-2022的相关要求 14、应具有GA/T 1400-2017平台接入设置选项；具有Onvif平台接入设置选项 15、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC12V反向供电 16、电源功耗应≤8W(采用DC 12V供电，未开启补光灯，视频预览情况下) 17、工作温度： -40℃~+65℃ 18、外壳防护等级≥IP67 | 5 | 台 |  |  |  |
| 9 | 摄像机支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处，白色 | 5 | 个 |  |  |  |
| 10 | 500万定焦警戒一体机 | 1、不低于500万像素1/1.8英寸CMOS传感器筒型摄像机 2、最低照度：彩色：0.0003lx(F=1.0,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 3、焦距：4mm/6mm定焦镜头可选；F1.0超大光圈；补光灯类型：白光补光，补光灯不少于4颗，有效补光距离不小于50m 4、应具有日志记录功能，支持根据通道、日志类型、时间查询所有日志信息具有1个RJ45网口、1个复位按钮、1路485接口、1对音频输入/输出接口，内置扬声器，内置MIC,内置TF存储接口；支持2路报警输入、1路报警输出 5、在警戒功能界面应支持设置4个场景画面 ；警戒类型应包含周界警戒、拌线警戒和翻墙警戒；警戒模板应包含警戒预案模板、自定义警戒模板；警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光、单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光；自定义警戒模板应能设置三级警戒，每级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动开关量输出、联动录像、联动抓拍 6、应能根据不同场景(如工频场景、反光场景、背光场景、强光场景、雨天场景、雾天场景、车辆场景、人形场景、夜景场景、飞尘场景)对视频参数(如曝光、白平衡、亮度、饱和度、对比度、噪声、强光抑制、宽动态等)进行自动调整，达到最佳画面果 7、应具有TCP、UDP、HTTP、MULTICAST、UPnP、DHCP、PPPoE、DNS、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、SNMP、SMTP、QoS、HTTPS设置选项 8、信噪比应≥55dB 9、宽动态应≥110dB；宽动态应支持开启、关闭、自动3种设置，当设置为自动时，设备应能根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能；宽动态能力综合评价得分应≥80 10、分辨力彩色应≥1400TVL(分辨率为3072×1728,帧率为25帧/s) 11、亮度(灰度)鉴别等级应≥11级 12、照度适应范围≥140dB 13、设备的接口协议应符合GB/T 28181-2022的相关要求 14、应具有GA/T 1400-2017平台接入设置选项；具有Onvif平台接入设置选项 15、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作；支持POE供电；支持DC12V反向供电 16、电源功耗应≤8W 17、工作温度： -40℃~+65℃ 18、外壳防护等级≥IP67 | 3 | 台 |  |  |  |
| 11 | 摄像机支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处，白色 | 3 | 个 |  |  |  |
| 12 | 500万星光定焦火点检测专用一体机 | 1、不低于1/2.7英寸CMOS传感器一体摄像机 2、可见光通道主码流分辨率不低于5MP（2880x1620）；热成像通道主码流分辨率不低于720P（1280x720） 3、最低照度：彩色≤0002lx(可见光通道，F=1.6,快门速度1s,彩色模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；黑白≤0.0001lx(可见光通道，F=1.6,快门速度1s,黑白模式),能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 4、应具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出，应内置MIC和扬声器 5、信噪比≥60dB，宽动态≥120dB 6、具有2颗红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离不少于50米处所摄车辆或人体目标的轮廓；具有2颗白光灯；当环境照度低于一定值时，通过白外灯照射，可基本分辨距离不少于30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；补光亮度支持自动和手动调节。 7、支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、本地客户端；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔；支持本地抓拍(存储图像格式JPG/BMP)、本地录像、FTP存储、SFTP存储、NAS存储等。 8、支持烟火检测模式设置为指定火点、指定烟雾、火点或烟雾、火点且烟雾、吸烟检测；支持检测灵敏度阈值可设； 支持报警联动录像、抓拍、开关量报警输出、警戒音、白光输出 9、应能通过把浏览器在热成像画面中设置点测温(可显示设定点的探测温度)、线测温(可显示设定线段上最高温度、最低温度及平均温度)、面测温(可显示设定区域额最高温度、最低温度及平均温度);最多可设置不少于12种规则任意组合搭配 10、应具有GB/T 28181-2016、GA/T 1400-2017、Onvif平台接入设置选项 11、应能在DC(12V±25%)的供电条件下正常工作 ；支持POE供电；支持DC 12V反向供电 12、工作温度： -40℃~+65℃，防护等级≥IP67 | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 摄像机支架 | 压铸铝合金材质，表面做喷塑处，白色 | 2 | 个 |  |  |  |
| 14 | 网络硬盘录像机 | 1、应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘，可共接入16块SATA接口硬盘。 2、支持最大接入路数应不少于80路。 3、带宽总资源应不低于960M（接入带宽640M，转发带宽320M）。 4、应支持接入编码格式为H.264、H.265的视频图像。 5、应支持接入音频编码格式为G.711a、G.711u、ADPCM、AAC的摄像机。 6、应具有2个100M/1000M自适应以太网口，2个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，2个HDMI接口，2个VGA接口，一对JACK音频输入/输出、一路BNC音频输出，2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，一个eSATA接口，内置风扇。 7、应支持同时预览4路12MP（5520×2400）、6路8MP（4096×1800）、8路6MP（3840×1680）、9路5MP（2880×1620）、12路4MP（2688×1520）、16路3MP（2304×1296）、24路1080P（1920×1080）、48路720P（1280×720）、80路4CIF（704×576）分辨率通道。 8、应支持将接入的图像以多画面分割方式显示，分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25/32/36/40/64/80画面； 9、应可在AC100~240V，50/60HZ电压范围内正常工作。 10、(55±2)℃，2h，(-10±3)℃，2h试验后应能正常工作。 | 6 | 台 |  |  |  |
| 15 | 硬盘 | 空气填充； 1、接口：SATA 6Gb/s； 2、转速5400rpm； 3、256MB缓存； 4、最大持续传输速率180MB/s； 5、开机小时数8760； 6、平均故障间隔时间1,000,000小时； 7、启动电流（12V）:1.8； 8、平均工作功率5.3W； 9、电压公差：5V±5%，12V±10%； 10、工作温度0~65℃。 | 48 | 块 |  |  |  |
| 16 | LCD显示单元 | 1、液晶拼接显示单元尺寸≥49”，显示点距，拼缝≤3.5mm，分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms 2、液晶拼接显示单元物理拼缝≤3.5mm，屏幕亮度≥500cd/㎡，屏幕对比度≥4000：1，动态对比度≥500000：1 3、液晶拼接显示单元亮度鉴定≥12级，亮度均匀性≥98%，白平衡误差不劣于±0.010，视角：水平≥178°，垂直≥178°,C/R≥10 4、液晶拼接显示单元图像显示清晰度≥1000TVL，图像重显率≥95%，几何失真率≤3% 5、色彩还原能力≥16.7M，ΔE≤0.9，色彩饱和度≥92%，屏幕带宽≥120MHzz | 12 | 台 |  |  |  |
| 17 | 拼接屏底座 | ≥49寸拼接屏底座 | 4 | 台 |  |  |  |
| 18 | 底座式前维护支架 | ≥49寸底座前维护支架 | 12 | 台 |  |  |  |
| 19 | 15米HDMI视频线 | 15米HDMI视频线 | 12 | 根 |  |  |  |
| 20 | 液晶拼接屏安装调试 | 液晶拼接屏安装调试 | 12 | 套 |  |  |  |
| 21 | 机柜和配件 | ≥32U，网孔门，落地机柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 22 | 机柜 | ≥6U，网孔门，壁挂机柜 | 12 | 台 |  |  |  |
| 23 | 配电箱 | 户外防水、配套空开 | 5 | 套 |  |  |  |
| 24 | 网线 | 六类网线 | 80 | 箱 |  |  |  |
| 25 | 监控电源线 | RVV2*2.5 | 8 | 卷 |  |  |  |
| 26 | 光纤 | 户外8芯单模光纤 | 1300 | 米 |  |  |  |
| 27 | 光纤收发器 | 单模千兆收发器 | 15 | 对 |  |  |  |
| 28 | 光纤熔接及配件 | 熔接、ST-LC尾纤、法兰、熔接盒等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 29 | 交换机 | 全千兆交换机 ≥24个10/100/1000Base-T RJ45端口 支持POE供电 | 20 | 台 |  |  |  |
| 30 | 汇聚交换机 | ≥24个10/100/1000M以太网电接口汇聚交换机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 插板 | 8位5孔插板，10A | 20 | 个 |  |  |  |
| 32 | 门房电脑 | CPU：≥I5 内存：≥8G SSD硬盘：≥480G 显示器：≥27寸 | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 安全保护系统 | 1、设备结构为多功能软硬件一体机； 2、标配通讯接口包含RJ45、4G，标配网络防雷接口≧2路、RS485接口≧1路、漏电监测接口≧2路、USB接口≧2路、HDMI接口≧1路、开关量接口≥1路、电源输出接口≧2路国标五孔插座； ★3、支持防雷击防浪涌功能，最大放电电流Imax(8/20μs)≧40kA，电压保护水平Up≦1.7kV；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖厂商公章） ★4、支持监测功能至少包含：电流、电压、功率、接地状态、断电、漏电监测、浪涌、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、温湿度、水浸、烟雾等监测；（提供满足要求的产品实物样机现场功能演示） ★5、设备标配≧2.8寸触摸显示屏，可显示监测指标信息，屏显内容包括：电压、电流、频率、功率、雷击浪涌次数、防雷器状态、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电监测、温湿度、烟雾、水浸、安装单位、联系人、联系电话，不能显示与本项目无关信息；（提供满足要求的产品实物样机现场功能演示） 6、设备内置告警扬声器≧1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信告警、管理平台告警，维护方式可通过手机扫描屏显电子二维码进行关注、查询、故障报修； ★7、管理平台支持远程监控、管理、运维，支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖厂商公章） ★8、支持供电BYPASS功能，即使本机系统出现问题或者系统重启也不影响正常输出供电，以保障用电设备稳定运行；（提供国家认可的具有CNAS和CMA标识包含检测结果的检测报告及全国认证认可信息公共服务平台“检验检测报告编号查询”截图并加盖厂商公章） 9、设备电源AC220V，额定电流≥10A，额定功率≥2200W； | 1 | 套 |  |  |  |
| 34 | 辅材 | 线槽、线管、钉卡、插头、胶带、扎带、防水盒、无线鼠标等 | 1 | 套 |  |  |  |
| 35 | 安装调试 | 布线及设备安装调试费 | 240 | 点 |  |  |  |

注：1.标参数为实质性响应，供应商必须满足，否则按无效响应处理； 2.为保证项目质量，满足使用功能,各供应商根据参数要求提供相关设备进行功能 演示（此项为实质性响应，若供应商未提供按无效响应处理）。各供应商应在开标前提前做好相关演示准备。且各供应商需自行准备相关演示所用的设施设备，并且自行考虑相关外部网络链接等问题，如在开标现场因供应商自身问题而造成的演示停滞、无法演示等情况，由供应商自行承担相关不利风险。演示结束后供应商自行带走演示设备,代理机构不负保管责任。

四、服务要求

1、7*24小时电话、QQ/微信、电子邮件、现场等多种方式的售后服务

2、质保期内免费维修，质保期外收取更换配件成本费

3、每年不少于2次定期上门检查维护设备

4、举行重大活动期间可安排专业技术人员进行现场保障

五、商务要求

一、交货期：自合同签订之日起30个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

二、款项结算

（1）全部产品安装调试完毕并验收合格后，5个工作日内，支付合同总价100%的价款。

六、其他

（一）对供应商业绩的要求。

提供供应商2021年至今的类似项目业绩（时间以合同签订日期为准），业绩以合同复印件复印件为依据.

（二）质量验收标准或规范

货物验收依据：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同及补充协议；

（三）产品质保期

质保期一年

（四）违约责任

1.采购方违约责任

（1）采购方无正当理由拒收货物的，采购方应偿付供货方合同总价 5 %的违约金；

（2）采购方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向供货方每天支付欠款总额5％的滞纳金；

2.供货方违约责任

（1）如供货方不能交付货物，供货方应向采购方支付合同总价5％的违约金；

（2）供货方逾期交付货物的，每逾期1天，供货方向采购方偿付逾期交货部分货款总额的 5 ％的滞纳金。

第四部分

# 合同范本（参考格式）

（项目名称）

（项目编号：            ）

合 同

甲  方：

乙  方：

年  月

中国  西安

合同（参考）

（以下简称甲方）                 采购，   由陕西鑫越项目咨询管理有限公司组织采购，选定                (以下简称乙方） 为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和 国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

- 合同内容

- 乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内 容及技术标准组织供货，按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后 的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管 理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的 使用特性做好售后服务。

| - 序号 | - 货物名称 | - 品牌 | - 生产厂家 | - 规格 - 型号 | - 数量 | - 单价 | - 合计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 总合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）：               （￥:           ）。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

付款方式：全部货物送达采购人指定地点并验收合格后5个工作日内支付合同总价款的 100％。

结算要求：必须在验收合格后，一次性开具合同全款发票。

四、服务地点及服务期

1、项目服务地点：采购人指定地点。

2、交货期限：自合同签订之日起30个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格；

四、服务内容及承诺

以谈判文件、响应文件、合同等相关文件为准。

- 包装运输

- 符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求 防雨、防潮、各种符号、标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标 识清楚 必须为原装、全新产品，渠道合法。

- 合同双方的权利和义务

- （一）甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权对投保人员参保情况进行检查。

3、乙方应在合同签订后立即启动合同工作内容，并保证在本合同执行过程中根据甲方的实际情况，向甲方提供符合国家有关法规和行业规范的服务。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

（二）乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

七、乙方违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购 人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

3、如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在 地人民法院解决。

八、技术服务：

1、由乙方负责设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理。 卖方对设备的搬运、安装、连接和调试以及废弃物的处理应符合我国有关 规范和技术标准。

2、所有供应设备如需接入学校信息系统，供应商负责与信息系统 接口所需费用。

九、合同的变更与解除

1、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在十日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

（1）项目发生严重的技术风险；

（2）本合同签署后，国家相关法规政策的变动导致项目的实施发生变动，需要补充约定的。

2、双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

（1）因发生不可抗力；

（2）因国家相关法规政策的变动导致项目无法完成 ；

（3）无论何等原因，合同一方未能履行本合同规定的主要义务，守约方有权解除。

3、双方协商一致可以解除本合同。

十、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按 下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十一、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责 组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,；验 收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验 收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十二、合同生效

（一）本合同经双方签字盖章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加 盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式    份，甲乙双方各执      份，鉴证方执      份。

（五）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

（以下无正文）

甲  方（盖章）                             乙  方（盖章）

单位名称：                                 单位名称：

地  址：                                   地  址：

法定代表人                                 法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：               或授权委托人（签字或盖章）：

开户银行：

账  号：

联系电话：                                 联系电话：

签订日期：     年    月      日            签订日期：     年    月   日

# 第五部分  谈判响应文件格式

供应商应按照谈判文件要求编制谈判响应文件，编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于谈判小组评审）。

项目编号：SXXYZB2025-TP003

（正本或副本）

项目

谈判响应文件

供应商（公章）：

时         间：

目    录

第一部分   谈判响应函

第二部分   响应报价表

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件

第四部分   谈判响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   谈判响应函

陕西鑫越项目咨询管理有限公司：

我单位收到贵公司SXXYZB2025-TP003谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1．按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2．如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3．我方提交的谈判响应文件：正本  份，副本  份及电子版谈判响应文件（U盘）壹份。

4．我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5．同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

6. 成交后按照本谈判文件规定向贵方缴纳成交服务费。

7.我方的谈判响应文件在谈判大会之日起计算有效期为   日历日。

8.所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

第二部分 首次报价表

项目名称：                                             项目编号：

供应商全称：                                                    单位：元

| 报价内容 供应商 | 首次谈判报价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                  共   页，第   页

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“谈判报价”与“响应报价表”中的“谈判报价”一致。各子项分别报价。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈 判 要 求 技 术 指 标 | 谈 判 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应谈判文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、供应商应按实际情况填写，不得照抄、复制谈判文件技术参数要求。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 谈判响应文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括交货和提供服务的时间、地点、结算方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  供应商资格条件证明文件

1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2）财务状况报告：提供 2024 年度的财务审计报告或信用担保机构出 具的投标担保函或提供开标前六个月其基本账户银行资信证明；

3）缴纳税收：提供供应商 2024 年4月至今已缴纳任意一个月纳税证 明或完税证明；依法免税的应提供相关证明材料；

4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商 2024 年4月至今已缴存的任意一 个月的社会保障资金缴纳证明或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证 明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料；

5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。（格式后附）

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)； （格式后附）

7）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加招标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； （格式后附）

8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（信用记录由采购代理机构在响应文件资格审查阶段通过互联网或者相关系统查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单内的，采购人和采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动）。

9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（格式后附）

10）本项目不接受联合体投标。

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西鑫越项目咨询管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接谈判，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西鑫越项目咨询管理有限公司：

本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号码）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号码 ）为合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号：                 ）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自谈判大会之日起计算有效期为    日历日。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：           性别：          职务：

联系地址：

联系电话：                       传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：

1．本授权书有效期自谈判大会之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、在经营活动中违纪书面声明

致：陕西鑫越项目咨询管理有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

备注：1.投标人须根据自身实际情况作出真实声明。2.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商直接控股和管理关系清单

| 供应商名称 | 国家企业信用信息公示系统 |  | 股权比例 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | 股东 |  |
|  |  | … |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西鑫越项目咨询管理有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分   谈判响应方案说明

一、供应商企业简介。

二、供应商完成项目的组织机构、实施计划。

三、供应商完成项目保障能力。

四、谈判响应项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

五、供应商认为有必要说明的问题。

（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分  供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西鑫越项目咨询管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西鑫越项目咨询管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西鑫越项目咨询管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次谈判响应产品为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西鑫越项目咨询管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  附件

一、中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按 照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上 千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动， 有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：1.投标人应仔细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》，并如实填写本表，符合条件的投标人未按上述要求提供、填写的， 评审时不予以考虑。

2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《中 华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之 十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法 所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯 罪的，依法追究刑事责任。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：1.无格式要求，由出具监狱企业证明的单位自行拟定； 2.如不是该类企业则不需提供相关声明，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按 照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上 千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动， 有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照； 构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七部分   封袋正面标识式样

谈判响应文件封袋正面标识式样：

致：陕西鑫越项目咨询管理有限公司

项目编号：

项目名称：

谈判响应文件（正本或副本）

供应商全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版谈判响应文件正面标识式样：

致：陕西鑫越项目咨询管理有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版响应文件

供应商全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封