|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **礼泉县精神障碍社区康复服务中心项目设备参数最终版** | | | |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量（套） |
| 1 | 心理测试量表 | 1、一体式电脑推车，主机显示屏≥19.5寸，工控处理器，双核四线程，内存≥4G存储容量， 2、环保PVC注塑外壳，静音滑轮。 3、量表清单；临床测验，人格个性；社会功能，智力和认知，应急与应对，家庭功能，心理状态等，心理评定系统提供了≥120多种量表，要具有量表多、评定控制灵活、全程支持多媒体、反馈方式齐全、查询精细、多种结果图形任意对比等特点，可在多个方面为临床人员提供有力的支持。系统可以灵活挂接多类量表，并可根据需要进行量表定制，同时使用方法保持一致。 4、量表测试量表测试中包含开展心理工作和心理咨询常用的十几个大类和近百个常用心理量表，可根据测试者实际情况选择量表进行测评。 5、快速测评测试者根据测评量表测试要求进入测评界面，根据自身的实际情况，选择对应的量表，支持输入选择。 6、报告查询此功能记录自系统运行以来所有的测试者测试心理报告，可根据测试者需求，查看任何时段的测评记录，可查看或重新打印。 7、个人档案此功能记录测试者测评过的所有量表信息，可根据要求，查阅、打印或导出编辑。 | 2 |
| 2 | 脑电治疗仪 | 1、功能要求：仿真生物电刺激小脑顶核、肢体仿真生物电刺激，设备功能可同时使用也可单独使用。 2、产品采用液晶显示屏一体推车式，双通道独立输出，可同时要满足两人、四人、六人同时治疗。  3、主机显示屏≥19.5寸 4、处方模式(内置≥20个专家处方)和自定义模式等。 5、耳后强度可调。 6、耳后频率可调。 7、肢体强度可调。 8、肢体频率可调。 9、肢体反射治疗：肢体治疗不少于四通道独立输出。 10、治疗仪输出电流：≤100mA。 11、肢体工作频率为4kHz±20%。 12、治疗时间治疗时间≥60min 13、刺激仪具备耳后治疗电极、肢体治疗电极、音波终端三功能合一。 | 1 |
| 3 | 音乐放松系统 | 一、音乐放松椅： 1、真皮面料，金属骨架，含一个超静音电机调节靠背。 2、产品参考尺寸：长105CM×宽90CM×高100CM.  3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计.  二、音波体感反馈系统具备： 1、系统具备生物反馈监测功能， 2、系统具备心理测试功能， 3、系统具备真人指导放松训练项目. 4、系统具备心理应激训练素材， 5、系统具备互动游戏， 6、系统具备放松音乐。 7、系统具备心理视频，。 8、系统具备心理训练报告数据管理功能， 9、系统具备智能椅控功能， 10、音波体感反馈系统具备有移动功能。 | 1 |
| 4 | 运动地垫 | 减压，抗震，抗压，不打滑，不易变行，隔音减震，参考尺寸:1850mm\*610mm\*5mm，POE材质。 | 1 |
| 5 | 拳击手套 | 科技pu包裹只，轻盈舒适，柔软防爆拳峰加厚防爆，透气排汗，一体成型内胆，参考尺寸:拳峰厚度6cm,护腕宽度10cm.加厚PU皮材质。 | 1 |
| 6 | 立式沙袋 | 全覆盖式吸盘，多重减震，耐磨防爆皮层，减震静音，占地面积小,参考尺寸:高度170cm,底座直径44cm.高密度PU皮、珍珠棉、PE材质。 | 1 |
| 7 | 宣泄人 | 仿真人，静音不伤手，无异味，参考尺寸:高度170cm,直径50cm.高密度PU皮、高弹聚酯胺内胆材质。 | 1 |
| 8 | 乒乓球桌 | 高弹密板，球桌回弹高，加粗桌腿，参考尺寸：长2740mm、宽1525mm，高760mm,面板：18mm高密度纤维板材质。 | 1 |
| 9 | 团体辅导工具包 | 手提箱方便携带，不少于60种项目 | 1 |
| 10 | 绘画工具 | 桌面画架，携带方便（增加参考尺寸/材质）参考尺寸：长60mm、宽45mm，8开椴木实心画板。 | 10 |
| 11 | 书法工具 | 毛笔，尺寸齐全。（增加参考尺寸/材质）参考尺寸：长31mm、宽16mm，高12cm，聚丙烯（PP）材质。 | 10 |
| 12 | 跑步机 | 15档电动爬坡280斤承重，降低冲击，静音 | 1 |
| 13 | 动感单车 | 无极磁控，26斤飞轮gs强磁阻，搭配4颗4000gs强力磁阻，避震球减震沙发垫，人体工学设计骑行飞轮不偏摆。 | 1 |
| 14 | 可移动白板 | 檫拭无痕，自由升降，可360度翻转，双面多样化书写，白板面材质：镀锌板和烤漆组成。 | 1 |
| 15 | 投影仪 | 办公投影仪（光源12000小时/亮度3000流明/镜头F值1.44、焦距16.44mm投射比1.27-1.71/变焦比1.0-1.35/刷新率120HZ） | 1 |
| 16 | 笔记本电脑 | 笔记本电脑（独立指纹识别/i7-1065G7/16G内存/512G固态硬盘/15.6英寸屏幕/WINDOWS11/续航10.9小时/集成显卡） | 1 |
| 17 | 太空躺椅 | 可摇可躺，可按摩，透气舒适，皮料耐磨，皮面料，参考尺寸：总高100cm、总长90cm、总宽92cm、扶手高56cm，（靠背高65cm、坐深55cm、坐宽50cm)。 | 2 |