- 工程量清单：

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、三通一平项目-公路工程 |  |  |  |
|  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.382 |
| 一 |  | km | 0.382 |
|  | 路基工程 | km | 0.382 |
|  | 路基挖方 | m3 | 3883 |
|  | 挖余土方 | m3 | 3883 |
|  | 路基填方 | m3 | 14943 |
|  | 填缺土方 | m3 | 14943 |
|  | 路基填方 | m3 | 1260 |
|  | 利用土方填筑 | m3 | 1260 |
|  | 排水工程 | km | 2.698 |
|  | 边沟 | m3/m | 130.34 / 330 |
|  | C20现浇混凝土边沟 | m3/m | 130.34 / 330 |
|  | 急流槽 | m3/m | 46.3 / 50 |
|  | 拦水带 | m3/m | 39.27 / 433 |
|  | 路面工程 | km | 0.382 |
|  | 15cm级配碎石 | m2 | 2259.17 |
|  | 18cm厚水泥稳定土（6:94）基层 | m2 | 2068.42 |
|  | 18cm厚C30水泥混凝土路面 | m2 | 1877.67 |
|  | 路肩 | m3 | 34.34 |
|  | 桥梁涵洞工程 | km |  |
|  | 管涵1.0m | m | 28 |
|  | 管涵0.8m | m | 30 |
|  | 交通设施 | m | 303 |
|  | Gr-C-4E | m | 303 |
|  | 交通标志 | 个 | 3 |
|  | 平交道口标柱 | 个 | 1 |
|  | 土方工程 | m3 | 104259.4 |
|  | 石方工程 | m3 | 97875.97 |
| 二、三通一平项目-建筑工程部分 |  |  |  |
| 1 | 输配水管道工程 |  |  |
| 1.1 | 配水管道工程 |  |  |
| 1.1.1 | 管道土方开挖 | m³ | 3305.6 |
| 1.1.2 | 管道土方回填 | m³ | 2515.5 |
| 1.1.3 | 砂垫层 | m3 | 790.1 |
| 1.1.4 | DE63PE管（1.6mpa)及安装 | m | 1117.5 |
| 1.1.5 | DE100PE管（1.6mpa)及安装 | m | 495 |
| 1.1.6 | 阀门井 | 座 | 2 |
| 1.1.6.1 | 土方开挖 | m3 | 18.24 |
| 1.1.6.2 | 土方回填 | m3 | 12.2 |
| 1.1.6.3 | 浆砌砖 | m3 | 4.36 |
| 1.1.6.4 | 现浇C20砼井盖 | m3 | 1.02 |
| 1.1.6.5 | M10水泥砂浆 | m2 | 14.2 |
| 2 | 高位蓄水池（100m3) |  |  |
| 2.1 | 土方开挖 | m³ | 1193.78 |
| 2.2 | 土方回填 | m³ | 984.27 |
| 2.3 | 池顶土方人工回填 | m³ | 49.29 |
| 2.4 | 3:7灰土基础 | m³ | 24.645 |
| 2.5 | C15混凝土垫层 | m³ | 5 |
| 2.6 | 蓄水池 池底 | m³ | 14 |
| 2.7 | 蓄水池 侧壁 | m³ | 28.8 |
| 2.8 | 蓄水池 盖板 | m³ | 8 |
| 2.9 | 普通平面木模板 | ㎡ | 208.4 |
| 2.10 | 钢筋制作及安装 | t | 7.2 |
| 2.11 | 1:2防水砂浆抹面 | ㎡ | 253.24 |
| 三、三通一平项目-机电设备及安装工程 |  |  |  |
| 1 | S11- 160KVa油浸式变压器 | 台 | 1 |
| 2 | BLV-120mm2导线 | m | 1104 |
| 3 | 190*10m高混凝土电杆 | 根 | 6 |
| 4 | 铁横担双根1 80×6×2800 | 根 | 2 |
| 5 | 铁横担双根2 72×6×2200 | 根 | 9 |
| 6 | 截面95mm2铜铝绞线YJLV-1KV-1*95 | m | 120 |
| 7 | 10KV户外支持绝缘子 | 个 | 39 |
| 8 | 控硅变速调节柜 | 台 | 1 |
| 9 | 低压控制柜160KVa | 台 | 1 |
| 10 | 无功补偿柜160KV | 台 | 1 |
| 11 | 跌落式熔断器 | 组 | 2 |
| 12 | 配电屏低压开关柜 | 台 | 1 |
| 13 | 避雷器 | 组 | 2 |
| 14 | 2000A电流互感器 | 台 | 1 |
| 15 | 70mm2软母线YJLV-1KV-1*70 | m | 200 |
| 16 | 跌落式丝具 | 组 | 2 |
| 17 | 跌落式避雷器 | 组 | 2 |
| 18 | 横担 | 根 | 9 |
| 19 | （丝、避）横担 | 根 | 4 |
| 20 | 导线YJLV-1KV-4*120 | kg | 50 |
| 21 | 黑皮线 | m | 100 |
| 22 | 钢绞线 | kg | 25 |
| 23 | 接地管子 | 根 | 18 |
| 24 | 接地扁铁 | 根 | 20 |
| 25 | 降阻剂 | KG | 400 |
| 26 | 接地模块 | 块 | 12 |
| 27 | 电杆 | 根 | 1 |
| 28 | 变压器支架 | 付 | 1 |
| 29 | 中相支架 | 付 | 1 |
| 30 | 铜塑线 | 米 | 20 |
| 31 | 低压刀闸200A | 组 | 1 |
| 32 | 防窃电互感器 | 组 | 1 |
| 33 | 高压计量 | 台 | 1 |
| 34 | 黑皮线 | 米 | 100 |
| 35 | 低压配电柜 | 台 | 1 |
| 36 | 无功补偿柜 | 面 | 1 |
| 37 | 低压铝电缆240mm2，YJLV3*240 | 米 | 60 |
| 38 | 电缆立管 | 根 | 2 |
| 39 | 高压熔丝 | 组 | 1 |
| 四、三通一平项目-金属结构设备及安装工程 |  |  |  |
| 1 | 水源工程 |  |  |
| 2 | 蓄水池（100m3） |  |  |
| 2.1 | 直径1米检修口 | 个 | 1 |
| 2.2 | DN1100通风帽 | 个 | 2 |
| 2.3 | DN200通风管 | m | 4.3 |
| 2.4 | 爬梯 | 座 | 1 |
| 2.5 | 喇叭口支架 | 只 | 1 |
| 2.6 | 水管吊架 | 副 | 1 |
| 2.7 | DN100刚性防水套管 | 只 | 2 |
| 2.8 | DN50刚性防水套管 | 只 | 2 |
| 2.9 | DN100*90°钢制弯头 | 只 | 1 |
| 2.10 | DN50*90°钢制弯头 | 只 | 1 |
| 2.11 | DN100钢管(溢流、排空管） | m | 40 |
| 2.12 | 围栏(高度不小于1.5米包括安装费) | m | 18 |