一、采购物资内容
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	智能漏磁内检测器
	Φ273mm
	套
	1
	

	2
	几何变形检测器
	Φ273mm
	套
	1
	

	3
	数据分析系统
	Φ273mm
	套
	1
	


二、设备技术参数

（1）Φ273 漏磁内检测器
	Φ273 漏磁内检测器设备技术参数

	序号
	仪器性能
	参数

	1
	检测器变形通过能力
	≥15%OD

	2
	检测器弯头通过能力
	≥1.5D

	3
	检测速度
	0.5~5m/s

	4
	适应管道壁厚
	4mm～12mm

	5
	环境压力
	0～12MPa

	6
	运行温度
	-20℃~70℃

	7
	电池使用时间
	≥100h

	8
	最大检测里程
	≥200km

	9
	环向采样距离
	漏磁：7～10mm

	10
	通道数量
	漏磁：≥300 个

	11
	数据采样间距
	2mm或3mm

	12
	里程轮通道数量
	≥2 个


（2）Φ273 变形内检测器
	Φ273 变形内检测器设备技术参数

	序号
	仪器性能
	参数

	1
	检测器变形通过能力
	≥23%OD

	2
	检测器弯头通过能力
	≥1.5D

	3
	检测速度
	0.3~5m/s

	4
	适应管道壁厚
	≤12mm

	5
	环境压力
	0～12MPa

	6
	运行温度
	-20℃~70℃

	7
	电池使用时间
	≥100h

	8
	最大检测里程
	≥200km

	9
	里程轮通道数量
	≥2个

	10
	数据采样间距
	2mm或3mm

	11
	环向采样距离
	≤55mm

	12
	通道数量
	变形：≥16 个


（3）数据分析系统：
1、软件分析系统基本要求
(1)本次设备采购配套的软件系统包含：几何检测器及漏磁检测器调试、数据读取下载、格式转换、数据判读、分析及附带各类所需数据线2份。

(2)长期负责设备相关软件系统的升级维护，费用包含在投标报价中。
(3)软件的安装环境应能兼容各种版本的计算机操作系统的安装和使用。

(4)数量量化缺陷（一般金属损失、坑状金属损失、轴向凹沟和环向凹沟）的深度精度满足 SY/T6597-2018 要求（提供开挖验证报告），缺陷评估能够采用 5 个以上国际标准进行（提供数据分析系统中截图证明）。

(5)投标人须保证能够在招标人的2台笔记本电脑和3台台式电脑安装调试软件系统。
(6)数据分析系统包括以下功能：

①展示原始数据。

②展示特征的绝对距离和相对距离。

③展示特征的时钟方位。

④测量管道上任意两点的轴向距离和环向距离。

⑤生成螺旋焊缝(直焊缝)与环焊缝交点的时钟方位。

⑥生成验证开挖单。
