采购需求

一、采购项目概况

本项目的道路提升改造及新建工程涉及16个行政村，道路建设长度共105.32km，其中新建道路提升改造工程：铺设沥青面层的4.5米宽支路道路共45.952km，3.5米宽巷路道路共58.503km，新建4.5米宽混凝土支路道路共0.864km；道路配套排水系统400型U型渠共112.01km，原有沟渠的维修共27.778km；

路灯改造工程涉及16个行政村，共新建和更换太阳能路灯共2196盏；绿化工程涉及16个行政村，主要包括沿村民居住街道两边的地方及村民门前庭院进行乡村绿篱带的建设,新增绿化面积15751㎡；生活污水处理设施建设工程共涉及3个行政村,修建DN600污水收集管网约1.70km，配备43个φ1000塑料检查井；修建DN300污水收集管网约5.07km，配备128个φ700塑料检查井；在三个村修建DN200接户管共约4.58km；其中，在大程镇大程村新建并入城镇污水处理设施的管网共1.70km，修建接户管网共1.20km；在西阳镇东寨村新建污水收集管网1.82km接入到村内已建污水收集管网，修建接户管网共1.98km；在陂西镇蔡王村新建并入城镇污水处理设施管网3.25km，修建接户管网共1.40km；涉及的16个行政村配备电动生活垃圾收集车辆共43辆。

二、采购目标

1、提升村民生活质量。

2、促进乡村经济发展。

3、保护和传承传统文化。

4、推动城乡一体化发展。

三、技术标准和要求

1.除合同另有约定外，本项目适用现行国家、省、市、行业和地方规范、标准和规程。

2.规范、标准和规程如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

3.在合同履行期间，供应商应满足采购人的特定技术要求，满足设计要求，满足陕西省及西安市的有关强制性规定；供应商应严格执行中华人民共和国强制性标准，执行现行的或即将颁布的行业标准、规范；如有新颁国家标准及行业标准、规范，采购人指令执行时，供应商应当执行。

四、质量要求

符合国家及行业质量验收合格标准。