**第四部分 商务及货物采购需求**

一、商务要求：

1、供货期及地点：

1）供货期：合同签订后第20个日历日开始供货，三个月内完成送货安装调试。。

2）供货地点：陕西省西咸新区沣东新城教育工作领导小组办公室指定地点；

2、质保期：自设备验收合格并移交采购人之日起开始计算3年，厂商质保长于3年的按照厂商质保时间质保。在质保期间发生的非人为损坏，均在采购人通知后24小时内免费上门服务。

**2、付款方式：**

（一）付款方式：详见合同条款。

（二）结算方式：采取银行转账方式支付。付款前，中标人须按照甲方要求提供等额发票。

（三）结算单位：由甲方负责结算，中标人开具相应等额发票交甲方。

3、售后服务响应时间要求

售后服务提供365天\*24小时服务电话，并设立专门售后服务人员提供全天候的技术支持服务，对采购单位反映的任何问题立即响应。

4、合同实施：

若未能在供货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

5、验收

（一）由甲方组织或委托相关部门对服务的内容及成果进行验收。

（二）验收依据：合同文本、合同附件、招标文件及响应文件。

6、违约责任：

（1）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（2）供应商所供产品在正常使用中，由于产品本身质量问题给采购人造成损失的，供应商应负责赔偿。

（3）未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

二、货物采购需求：

**1.沣东二校物理实验室设备参数**

|  |
| --- |
| **物理实验室（56/室）** |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **一、实验室设备** |  |  |
| **1、教师端实验设备** |  |  |
| 1 | 教师演讲台 | 1、规格：全钢2400\*700\*850mm(±5mm)。2、台面：12.7mm(±0.3)实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。3、柜身：柜体为落地式结构。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。钣金焊接处均应打磨平整。柜体：主框架采用裸板厚度≥0.8mm(±0.1)厚优质一级冷轧钢板，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（漆膜厚度≥0.50mm）；承重≥60kg。膜厚均匀；滑轨采用静音、重型滑轨，承重≥100kg。4、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。5、投标人需提供制造厂商出具GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法检测合格的国家级抽样检测报告复印件，应包含以下内容：台面性能检测、有害物限量、排水管性能、多环芳烃检测、邻苯二甲酸脂检测、阻燃性、力学性能。6、提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的测试报告或检测报告（生产厂家提供原件扫描件，供应商提供复印件加盖生产厂家鲜章）  | 台 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 1.符合人体工学设计，椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高回弹海绵填充，具有透气性强，不易变型等特点。2脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。3.配件：采用优质五金配件，防震动及防松脱，性能安全可靠。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师总控台电源装置 | 1、面板规格420\*220MM采用2.5毫米厚绝缘板做衬板，表面贴敷0.3毫米厚PC覆膜，美观耐用。设置漏电保护总开关、220V交流输出选用国标五孔插座。2、低压交流电源：0-30V可调(每档2V)，额定电流1.5-3A(短路、过载自动保护、过载保护电流可根据实验需要进行设置，最大5A)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。3、直流稳压电源：0-30v额定电流1.5-3A，调压分辨率为0.1V.(短路、过载自动保护、过载保护电流可根据实验需要进行设置，最大5A))；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。4、直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。LED闪烁计时。5.由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由轻触覆膜开关控制，开关状态有对应LED显示。共分四组。6.学生：A.由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共15档。学生直流可以在老师给定的低压交流控制范围内微调。B.根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步。7.A.设置密码开机定时关机功能，只有输入正确密码才能进行操作，可定时1-9999分钟自动关机。确保用电安全，方便管理。B.密码开机还应设置一组超级密码，以方便忘记密码后能及时找回(密码开机功能为定制非必选）。8.投标人需提供制造厂商出具JY/T 0374-2004实验室设备电源系统高低温运行实验、常温性能、安全均抽检合格，抽样检测报告复印件并加盖公章。 | 个 | 1 |
| **2、学生端实验室设备** |  |  |
| 1 | 学生实验台 | 1、新型塑铝结构，规格1200\*600\*780mm(±5mm)。2、台面：：采用12.7mm(±0.3)实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。3、侧面采用三段式结构，≥3.0mm（±0.2mm）的压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合立柱安装，具有防脱不易错位，整体倾斜式结构，尺寸：580\*770mm，其中上支架尺寸为580\*65\*180mm中间镂空造型,下支架尺寸为566\*64\*145mm，下支架前部配套装饰230\*60\*20(±0.5)、后部配套装饰90\*60\*20(±0.5)采用ABS注塑一体成型。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。4、立柱采用椭圆型结构设计，尺寸120\*50mm(±0.5mm)，厚度1.2mm。5、前横梁采用扇型结构设计，尺寸40\*40mm(±0.5mm)，厚度1.2mm。6、中横梁采用方管结构设计，尺寸20\*20mm(±0.5mm)，厚度1.2mm。7、后横梁采用异性带档水结构设计，尺寸为97\*40mm(±0.5mm)，厚度1.2mm。8、中间支撑下横梁采用八角管焊接钢制内凹连接件于立柱连接，内凹件尺寸为135\*40\*6mm(±0.5mm)，厚度2mm，八角管尺寸为82\*30(±0.5)，厚度1.5mm。9、书包斗：整体尺寸485\*260\*175mm,采用环保型塑料一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。可放置实验凳。10、学生实验台需提供整体实验台制造厂商出具的授权证明,要求同一制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供制造厂商出具GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法检测合格的国家级整体实验台抽样检测报告复印件，应包含以下内容：台面性能检测、学生实验台有害物限量检测、排水管性能、多环芳烃检测、邻苯二甲酸脂检测、阻燃性、力学性能11、提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的测试报告或检测报告（生产厂家提供原件扫描件，供应商提供复印件加盖生产厂家鲜章）  | 张 | 28 |
| 2 | 多功能柱 | 规格：380\*220\*755mm(±5mm)多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，整体呈八角型产品不变形，不扭曲。多功能柱身分为两壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以卡槽式设计不需要螺丝连接，拆分组合方。功能柱为卡扣式不需要螺丝连接安装固定极其简单，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。需提供制造厂商出具的授权证明,要求同一制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供制造厂商出具国家级GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量检测应符合（外观质量要求、形状和位置公差、理化性能、力学性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种））均抽检合格，抽样检测报告复印件并加盖公章。 | 个 | 28 |
| 3 | 学生安全电源 | 学生电源:放置在桌面上，面板规格为1164\*125MM面板和台面成110度角。整体外观规格1195\*130\*150MM机箱选用优质铝材，精工模具挤压成型，两端使用注塑端头固定，拆装方便美观耐用，电源为发热器件，端头要留有撒热孔。电源设置2组测试表分别为灵敏电流计，双量程电流电压表各2只，分布于面板两端，中间设有低压交直流电源及220V输出，功能要求为：（1）每个实验台有一组数显直流稳压电源。表面采用进口PC覆膜，轻触按钮调节电压，可分级调节，每按一次调节0.1V,也可按住2秒进入快调模式。（2）学生电源的低压交流电压1V-24（30）V，分辩率为2V。具备自动过载保护功能（3）学生电源的低压直流,0-30v/2A,可在教师控制范围内微调，也可被无线锁定后有老师统一控制，精确给定电压，分辨率0.1V。具备自动过载保护功能，过载后并有数显表显示OFF闪烁提示。（4）低压及220V高压分开控制。学生台设置2组220V/5A国标五孔，插座必须为已获得强制3C认证产品。学生桌的220市电断开时，低压可正常使用。（5）学生电源被教师控制及锁定后，低压不能自主操作。 | 套 | 28 |
| 4 | 学生凳 | 1、凳面直径Ф300\*高450-500mm(±5)2、凳脚材质：4个凳脚为椭圆管，尺寸≥20\*40\*1.2mm，无缝钢管模具一次成型，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。螺旋升降式，升降距离为50mm。 3、凳面材质：采用聚丙烯注塑,厚≥4mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。5、需提供制造厂商出具的授权证明,要求同一制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供制造厂商出具国家级GB/T3325-2017金属家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量检测应符合（形状和位置公差、金属件外观、配件外观、金属喷漆（塑）涂层表面理化性能、力学性能要求、有害物质限量（甲醛释放量、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种））均抽检合格，抽样检测报告复印件并加盖公章。 | 条 | 56 |
| **二、环境装修装饰** |  |  |
| **1、环境装饰** |  |  |
| 1 | 氛围营造 | 需制定实验室氛围营造方案及三维效果图，主要是实验室内部浮雕板、墙面等处理，实现教学环境的创设。 | 套 | 1 |
| **2、实验室基础设施-室内水电综合布线系统** |  |  |
| 1 | 电路系统 | 采用2.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 | 套 | 1 |

|  |
| --- |
| **物理准备室** |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **一、准备设备** |
| 1 | 中央准备台 | 1、规格：2400\*1200\*850mm2、2、台面：采用16mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求：（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、氢氧化钾、液体石蜡、氯化铁（10%）、四氢呋喃等试剂，分级结果为“4级”以上。（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤1.3；尺寸稳定性：≤0.4%；表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.02%、厚度增加百分率≤0.2%，表面质量等级：5级等不低于20项检测。（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，符合：宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于7 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，符合：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。投标人需有台面制造厂商出具的授权证明,要求同一台面制造厂商只能授权一家公司；提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的测试报告或检测报告（生产厂家提供原件扫描件，供应商提供复印件加盖生产厂家鲜章）3、桌身：整体采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。 4、结构：演示台设有储物柜，拆装式结构。5、喷涂：水洗陶化、静电粉末高温固化喷涂 6、配件：阻尼铰链、400mm长静音三节滑轨。 | 台 | 1 |
| 2 | 桌面电源 | 材质:高密度PP，配备六孔220V交流输出电源。 | 套 | 2 |
| 3 | 仪器柜 | 规格:1000\*500\*2000mm(±0.5)整体采用pp塑料一次性注塑成型，层板厚度≥2.5mm厚环保型PP塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。2、上部为PP塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度耐磨高，防水、不易生锈。3、下部为PP塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高耐磨，防水、不易生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。5、底座高80mm,上下板30mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，耐用。 6、需提供制造厂商出具的授权证明,要求同一制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供制造厂商出具国家级GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量检测应符合（外观质量要求、形状和位置公差、理化性能、力学性能、冲击强度、甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种））均抽检合格，抽样检测报告复印件并加盖公章。为了达到耐酸碱的最佳效果需提供制造厂商出具国家级GB/T 11547-2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定不少于19种实验室常规试剂的检测均合格。 | 台 | 16 |

|  |
| --- |
| **物理教学仪器** |
| **编号** | **名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| 2 | 一般 | 　 | 　 | 　 |
| 02001 | 钢制黑板 | 1．尺寸及要求：不小于900mm\*600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；2．钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；3．无镜面反光，色泽均匀；4．允许用绿白两用书写板代替；5．使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 | 块 | 1 |
| 02002 | 打孔器 | 1．产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成；2．空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3．空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 1 |
| 02010 | 手摇抽气机 | 1．机壳为铝合金，表面光整；缸体为注塑嵌件，平整光洁；活塞材料为45号钢，表面无划痕毛刺；2．采用双缸并联活塞往复式净排气结构；3．在常压下能达到的真空度为133Pa；4．工作时运转平稳，转动灵活，无卡住现象和摩擦声；5．配套一根硬质橡胶管，内径尺寸Φ8．0mm±0．5mm。 | 台 | 1 |
| 02012 | 旋片式真空泵 | 1．2XZ—0.5型，单相，抽气速率：0．5L/s，有气镇装置；2．极限真空度：6\*10-1Pa；3．转速：1400r/min；4．电压电源：220V；5．电机功率：0．12kW；6．进气口内径：16mm；7．电学安全性能指标应符合国家强制性标准。 | 台 | 1 |
| 02015 | 打气筒 | 1．工作气压≥6\*105Pa；2．打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性，不漏气；3．手柄应有足够的机械强度，在1470N静负荷作用下不应断裂或弯曲；4．推杆与手柄的联接应牢固可靠，在施加980N的拉伸负荷作用时，不应脱落；5．贮气罐型打气筒的单向阀应有良好的逆止性能；6．贮气罐型打气筒的贮气罐应安装牢固可靠，并有足够的安全保证；7．外观部分不允许有毛刺、锐角、飞边及划伤等缺陷；处理的表面不允许有露底、脱落、锈蚀等其它显著缺陷；未处理的表面不允许有锈蚀、裂纹等其它显著缺陷； | 个 | 1 |
| 02016 | 抽气盘 | 1．产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、橡皮塞、垫圈等组成；2．底盘为胶木或铸铁制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm；3．钟罩为透明式，外径不小于135mm；4．抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2kPa；5．电铃电源：直流3～6V；6．电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆；7．电铃应符合JY208-85《电铃》的要求； | 套 | 1 |
| 02020 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：600mm\*400mm\*800mm；2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3．采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动；6．车轮有制动装置。 | 辆 | 2 |
| 02022 | 水准器 | 1．产品由水准泡及其主体组成；2．主体由金属制成，工作面应平滑，其平面度应小于0．1mm；3．工作面长不小于150mm，工作面不漆，其它面涂漆；4．水准泡为普通式管状水准泡；5．水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象；6．水准器分度值的误差应小于10％，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10％。 | 个 | 2 |
| 02023 | 充磁器 | 1．仪器由底座、充磁线圈、电路装置、启动开关等构成；启动开关应使用常开按钮式开关，并应有充磁时间自动控制功能；充磁时间是瞬时完成的；（可具有对已磁化的材料进行退磁的功能；）2．使用电源：交流220V，使用单相三极电源线和插头；3．充磁线圈的轴向长度不小于80mm；4．充磁的磁场强度不小于56kA/m；5．外壳应使用非铁磁性材料；6．绝缘电阻大于20MΩ；7．对中学物理实验室配备的条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能；标有充磁N极、S极取向标志；8．充磁后的条形磁铁（D-CG-LT-180）的磁感应强度（表面）≥0．070T；蹄形磁铁（D-CG-LU-63）磁感应强度（表面）≥0.055T、蹄形磁铁（D-CG-LU-80）磁感应强度（表面）≥0.050T、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）磁感应强度（表面）≥0.070T。 | 台 | 1 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，倍率：5倍 | 个 | 28 |
| 02060 | 望远镜 | 1．双筒，规格：7\*35，可调焦；2．倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；3．材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；4．镜片镀膜：完全镀膜5．望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 个 | 1 |
| 02061 | 天文望远镜 | 1．口径80mm～150mm；折射或反射式；2．配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆；3．配8mm～40mm长、短不同焦距的目镜3个～4个；4．带有极轴镜和电动跟踪设备；5．配加强型伸缩式铝合金三脚架。 | 套 | 1 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 1．实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式；2．有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；3．壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止；4．壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气；5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处；6．材质：铜制。 | 个 | 1 |
| 02085 | 微波炉 | ≥20L | 台 | 1 |
| 02103 | 注射器 | 1．规格：100mL；塑料制成；2．密封性好，滑动灵活；3．刻度标线规整、清晰。 | 个 | 2 |
| 02115 | 透明盛液筒 | 1．透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏；2．筒的外经Φ≥100mm，高度≥300mm，筒体壁厚度≥2．5mm；3．筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色；4．筒体底部安放平稳、牢固，造型美观；5．产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 1 |
| 02116 | 透明水槽（圆形或方形） | 1．用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏；2．外表尺寸：方形300mm\*300mm\*150mm，筒体壁厚度≥2．5mm；（圆形270mm\*140mm）3．产品口底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 2 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 用硬质玻璃管，部分抽真空；内盛有固态碘，两端密封不漏气。 | 个 | 28 |
| 03 | 支架 | 　 | 　 | 　 |
| 03001 | 物理支架 | 1．由底座、立柱及九个夹持附件组成；2．底座：铸铁制三足座；质量大于3kg；中心有一个垂直于支面的圆孔，内径12mm，侧面有一个制紧螺丝；三足座的足端上面削成平面，在需要时，可以用固定卡把底座夹紧在实验桌边，以防倾倒；3．立柱：由A、B两支组成，A立柱长700mm、直径12mm，可以插入底座的圆孔里，用制紧螺旋紧固；A柱一端有阴螺纹，可以旋紧在固定卡上，也可以与立柱B连接成一根1200mm的支杆；B立柱长500mm、直径12mm，一端有阳螺纹，需要时可与A立柱连接起来；4．附件：垂直夹（2件），附有制紧螺旋；平行夹（1件），附有制紧螺旋；万向夹（1件），附有制紧螺旋；烧瓶夹（1件），菱形的铁夹；夹口的扁平部分刻有条纹，可以夹持导线或厚度不大于15mm的扁平物体；绝缘杆（1件），由直径12mm的铁支杆和直径14mm的绝缘杆连接而成；在绝缘杆部分装有两个接线柱；固定卡（1件），开口的铸铁夹具，一端有一个可上下调节的螺旋装置；吊钩（2件），装有金属小钩和制紧螺旋的铁管套；烧瓶架（1件），开口的铸铁圆环。 | 套 | 2 |
| 03002 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成；2．方座支架的底座尺寸为210mm\*135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm，底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1.5kg；3．大铁环内径φ90mm，柄长125mm；小铁环内径φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径φ10mm；4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 套 | 28 |
| 03003 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 套 | 2 |
| 03007 | 泥三角 | 1．产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成；2．金属丝用Φ2mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于80mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20mm；3．石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ12mm；4．石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑；5．金属丝应作防锈处理；6．整体应平整、美观。 | 个 | 28 |
| 03013 | 旋转架 | 1．用于支撑条形磁铁、玻璃棒或胶棒；2．由底座、支杆、转台组成；成对配置；3．旋转稳定，灵活。 | 套 | 2 |
| 4 | 电源 | 　 | 　 | 　 |
| 04001 | 初中学生电源 | 1．输出电压：1．5V～9V直流稳压输出，每1．5V一档共六档；额定电流：1．5A；电压偏调：±0．1V2．直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；3．有过载显示、过载保护和复位按钮：（1）直流稳压输出有过载保护；（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1．5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；（3）各档输出电路短路时应能自动关断；4．连续工作时间不少于8h。 | 台 | 28 |
| 04007 | 蓄电池 | 1．额定电压：6V；2．额定容量：15Ah；3．蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式；4．蓄电池外观不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。 | 台 | 2 |
| 04008 | 调压变压器 | 1．型号：TDGC2系列。单相，干式自冷，（环形）接触式，输入电压：220V，输出电压：0～250V，最大电流输出：8A；2．结构：（1）调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；（2）调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；（3）调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；（4）调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。 | 台 | 1 |
| 04009 | 多功能充电器 | 恒流充电，可同时充24组电池，有定时器。 | 台 | 1 |
| 04010 | 电池盒 | 1．仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串联或并联使用；2．各触点使用铜质材料，表面镀铬；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺；3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 56 |
| 1 | 测量仪器 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 长度 | 　 | 　 | 　 |
| 10001 | 演示直尺 | 1．演示米尺供中小学演示度量长度用，不作实际度量尺用；2．外形尺寸：1000mm\*45mm\*8mm；最小分度值：1mm；3．用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺；木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率8-15%；4．尺两端包头或镶嵌头应牢固地紧附尺身，不得有间隙，表面不应有锈蚀现象；包头或镶嵌头的长度应等于尺宽;其端面应与尺面和尺边面垂直；5．漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷；6．尺的正面应标注制造厂名(或商标)及分度值。数字、文字均应清晰，排列整齐，不得有遗漏。缺陷不超过2处；7．尺面平面度≤3mm；8．尺边直线度≤0．5mm；9．全尺刻度累计误差≤1mm；10．线纹宽度0．25～0．65mm,在全长范围内用分度值0．01mm的读数显微镜至少抽检3条线纹。 | 只 | 1 |
| 10002 | 木直尺 | 1．米尺的外形尺寸：1000mm\*25mm\*8mm；2．供学生分组使用；3．用优质阔叶树材制作，表面平整、挺直、无毛刺；木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率8-15%；4．尺两端包头或镶嵌头应牢固地紧附尺身，不得有间隙，表面不应有锈蚀现象；包头或镶嵌头的长度应等于尺宽;其端面应与尺面和尺边面垂直；5．漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷；6．尺的正面应标注制造厂名(或商标)及分度值。数字、文字均应清晰，排列整齐，不得有遗漏。缺陷不超过2处；7．尺面平面度≤3mm；8．尺边直线度≤0．5mm；9．全尺刻度累计误差≤1mm；10．线纹宽度0．25～0．65mm,在全长范围内用分度值0．01mm的读数显微镜至少抽检3条线纹。 | 只 | 28 |
| 10003 | 钢直尺 | 200mm碳钢材质，200mm\*20mm\*0．8mm，分度值0．5mm。 | 只 | 28 |
| 10005 | 钢卷尺 | 1．由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；2．最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；3．1m长示值允差±0．8mm，0．001m长示值允差±0．3nm；4．尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为金属或塑料制成；5．符合QB/T2443-1999《钢卷尺》。 | 盒 | 28 |
| 10009 | 布卷尺 | 1．量程30米；分度值1cm；2．主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；3．在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强；4．在尺带或尺盒上应标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字必须清晰、工整；有国家计量标志。 | 盒 | 1 |
| 11 | 质量 | 　 | 　 | 　 |
| 11001 | 物理天平 | 1．最大称量500g，分度值20mg；2．制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3．横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆；4．底座由金属制成应具有足够的强度和稳度；底座、横梁、吊耳、挂篮、秤盘都应打印仪器编号和左1右2的标记；5．安装在指针上的重心钝，其调节幅度应在距针尖1／2～4／5指针全长范围内；6．天平的秤盘直径不小于90mm，盘梁有效高度不低150mm；7．克组砝码用铜合金或碳素钢制造，具有可卸提扭和调整质量腹腔的园柱体，其调节物质量，50g以上的不大于砝码标称质量的1／20；20g以下的不大于砝码标称质量的1／15；其外露表面必须有镀铬层，镀层表面不得有明显的疤痕、毛刺、划伤等缺陷；8．毫克组砝码用铝制成，其形状为带90°折角的矩形片状，折角高度不小于1．5mm；砝码需进行防腐蚀处理，表面应平整，不得有明显的毛刺、疤痕，所有砝码均有质量标记。 | 台 | 1 |
| 11002 | 学生天平 | 1．最大称量200g，感量20mg，附有4等精度砝码；不等臂偏差3分度，示值变动性误差1分度，游码质量误差1分度；2．制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3．横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆；4．底座由金属制成应具有足够的强度和稳度；底座、横梁、吊耳、挂篮、秤盘都应打印仪器编号和左1右2的标记；5．安装在指针上的重心钝，其调节幅度应在距针尖1／2～4／5指针全长范围内；6．天平的秤盘直径不小于90mm，盘梁有效高度不低150mm；7．克组砝码用铜合金或碳素钢制造，具有可卸提扭和调整质量腹腔的园柱体，其调节物质量，50g以上的不大于砝码标称质量的1／20；20g以下的不大于砝码标称质量的1／15；其外露表面必狈有镀铬层，镀层表面不得有明显的疤痕、毛刺、划伤等缺陷；8．毫克组砝码用铝制成，其形状为带90°折角的矩形片状，折角高度不小于1．5mm；砝码需进行防腐蚀处理，表面应平整，不得有明显的毛刺、疤痕，所有砝码均有质量标记。 | 台 | 28 |
| 11004 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0．2g，标尺称量0～5g；2．称量允许误差为±0．5分度值；3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量标记；4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；7．游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；8．游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；9．天平的两个托盘应干净、完整；10．天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能的外观缺陷；11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；13．天平支架左右摆动灵活；14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）；校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。 | 台 | 28 |
| 11005 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0．5g，标尺称量0～5g；2．称量允许误差为±0．5分度值；3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量标记；4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；7．游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；8．游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；9．架盘天平的两个托盘应干净、完整；10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能的外观缺陷；11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；13．架盘天平支架左右摆动灵活；14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）；校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值； | 台 | 1 |
| 11010 | 电子天平 | 1．量程100g，感量0．001g，数字显示6位；2．以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成；3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等； | 台 | 1 |
| 11015 | 单杠杆天平 | 1．本天平为单杠杆不等臂单吊盘（链式）天平，横梁为铝合金(LY12CZ)，横梁上有游码刻度标尺、可直接准确的读出被称物质的质量；微量读数可通过转动链条刻度盘准确直观读出，无砝码装置；附有磁性缓冲器，使天平摆动能较快停止；2．最大称量：l00g，精确度：l0mg；3．变化量直读范围：标尺刻度：0～l0g，标尺最小刻度：lg，连盘刻度：0～±1g，链盘最小刻度：0．0lg。 | 台 | 1 |
| 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 1 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 最大称量8kg，分度值20g；指针式，零点可调。 | 台 | 1 |
| 11021 | 金属钩码 | 1．规格10g\*1，20g\*2，50g\*2，200g\*2，下卧沟，上下沟面垂直；2．50g钩码尺寸主体外径Φ27mm，高17．2mm；上勾高10mm，质量50±0．5g；底呈半球形，下位钩于底槽内；上、下勾开口方向相互垂直；密度：≥6．0g／cm3（勾除外）硬度：≥HB70；3．采用纯度99．6%、粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材；4．钩码经2000次冲击后不得有裂痕和明显变形；5．钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。 | 套 | 28 |
| 11022 | 金属槽码 | 10g\*1，20g\*2，50g\*2，200g\*1，另附10g金属槽码盘。 | 套 | 28 |
| 12 | 时间 | 　 | 　 | 　 |
| 12001 | 机械停表 | 1．机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条；2．秒针每圈30秒，分针每圈15分钟，最小刻度值0．1秒；3．独立暂停按钮，操作柄头具有上弦、起动、回零装置。 | 块 | 15 |
| 12002 | 机械停钟 | 1．产品最小计时为0．1秒，上紧一次发条走时应大于12小时；2．有启动和回零按钮；3．走时误差：每100秒钟误差不大于0．1秒。 | 块 | 15 |
| 12003 | 电子停表 | 1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．01s；以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表；2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能；3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能；4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落；5．应符合 QB/T 1908-93《电子停表》规定的技术要求。 | 块 | 15 |
| 12004 | 电子停钟 | 1．采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．1s；2．机体显示屏表面，配有秒表计时按钮；3．秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示；4．具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能；5．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落。 | 块 | 15 |
| 12015 | 日晷 | 赤道式，晷面直径不小于30cm。 | 个 | 1 |
| 13 | 温度 | 　 | 　 | 　 |
| 13001 | 温度计 | 1．感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用；2．全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm；3．测量范围：0～100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；5．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；6．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；7．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象；8．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 支 | 56 |
| 13003 | 温度计 | 1．感温物质：水银；2．测量范围：0～200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象；7．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 支 | 2 |
| 13004 | 演示温度计 | 1．量程：0～100℃，分度值1℃；2．产品由红色玻璃温度计和刻度板及其塑料衬板组成刻度板用厚度不小于0．3mm的铝合金板（或厚度不小于0．8mm塑料板）制造；3．温度计的感温泡应有透明保护套；4．支架与标度板、保护套组装合成后，在板面中段承受垂直板面方向4．9N的力时，板中部桡度不大于0．5mm；玻璃温度计全长565～590mm；5．玻璃温度计毛细管内红色液柱应无间断现象；6．红色液柱经放大后，其视宽度不小于1．5mm；7．刻度线要求：长线粗1．0～1．3mm，长58～65mm；中线粗0．3～0．5mm，长34～38mm；短线粗0．3～0．5mm，长20～23mm；8．示值允差±1．5℃。 | 只 | 2 |
| 13005 | 热敏温度计 | 1．本仪器配合演示用大型电表作显示，能快速测定液体，气体及固体表面的温度；2．配套电表：演示用大型电表灵敏度500uA～2mA；3．测温范围－10℃～100℃，基本误差10℃～100℃不大于5％，－10℃～10℃不大于1℃；4．工作电压：DC6V；5．反应时间：不大于6秒；6．电学安全性能指标应符合国家强制性标准。 | 只 | 1 |
| 13006 | 双金属片温度计 | 1．由双金属片、刻度板、玻璃罩、指针组成；2．双金属片温度计为圆形指针式温度计，有摄氏和华氏刻度，里面充油；3．面板标有-20℃～50℃，测量误差小于5%；4．刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，没有剥落和露底现象；5．指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚；6．玻璃罩符合JY0001第8章的有关要求；7．结构、外观符合JY0001第6．7的有关要求执行。 | 个 | 1 |
| 13010 | 体温计 | 1．棒式，测量范围35～42℃；2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0．1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0．55mm；3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象； | 支 | 2 |
| 13011 | 电子体温计 | 1．测量温度范围：32．00～43．00℃，分度值：0．01℃，精度：0．05℃；2．尺寸：128\*18\*10（mm）。 | 支 | 1 |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 测量距离：5～10cm；温度范围：30～50℃；解析度：≤0．1℃；准确度：≤0．2℃；反应时间：≤500ms；电源：9V高性能可充电池；规格尺寸不小于：44\*40\*170mm。 | 个 | 1 |
| 13020 | 寒暑表 | 1．由木质(或塑料)材料镶嵌玻璃棒芯组成；2．采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℉～120℉的标志；3．玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；4．温度准确度：±1℃（0℃～30℃）；5．最小分度值：0．5℃；6．储藏条件：-30℃～60℃；7．尺寸：不小于250mm\*49mm\*9mm；8．性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 只 | 1 |
| 14 | 力 | 　 | 　 | 　 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，10N；2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150\*35\*20mm±0.2mm；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm；5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；7．提手：由金属制成，表面防锈处理；8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 28 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，5N；2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150\*35\*20mm±0.2mm；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm；5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；7．提手：由金属制成，表面防锈处理；8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 28 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，2．5N；2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150\*35\*20mm±0.2mm；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm；5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；7．提手：由金属制成，表面防锈处理；8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 2 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，1N；2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150\*35\*20mm±0.2mm；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm；5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；7．提手：由金属制成，表面防锈处理；8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度；9．产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求； | 个 | 28 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 1．由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；2．量程：0～5N；3．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 2 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1．由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；2．量程：0～1N；3．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 2 |
| 14008 | 平板测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调；2．量程：0～5N；3．分度值为量程的1／50，任一点平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 56 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 1．量程：0～5N；2．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 2 |
| 14011 | 演示测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调；2．外形尺寸：390\*90mm；内槽：287\*25mm；3．量程：0～2N或0～5N；最小分度值0．1N；4．示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4；5．刻度板用铝合金制成，刻线清晰；6．指针用钢板，漆红色。 | 个 | 2 |
| 14020 | 握力计 | 1．测量范围：0～99．9kg，分度值：0．1kg，示值误差：±1%；2．电源：一节9V叠式电池；3．功能：握力峰值保持，开关/清零，定时关机，过载指示。 | 个 | 1 |
| 14021 | 拉力计 | 最大测定范围10N，分度值0．05N；旋转设定钮即可轻易选择读取峰值。 | 个 | 1 |
| 15 | 电 | 　 | 　 | 　 |
| 15001 | 演示电表 | 1．本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具；2．电表采用磁电式表头，指针长150mm，有零位调节钮（可调到中间）；并采用透明材料密封；3．量程范围：检流计：100～0～-100µA（内阻＜500Ω）；电压计：直流0～10V、0～25V；电流计：直流0～500µA、0～5mA、0～100mA、0～1A、0～5A；4．电表精度要求5级以上。 | 只 | 3 |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半。 | 只 | 3 |
| 15006 | 电能表 | 1．准确度等级：直流电压、电流2．5级；交流电压、电流5．0级；电阻：2．5级；2．灵敏度：直流≥20kΩ/V，交流≥9kΩ/V；3．要符合技术标准的要求JY0330-1993《教学用指针式电表》。 | 只 | 1 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 1．用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻；2．额定电压：500V，允差±10%，测量范围：0-500MΩ；3．准确度：10级；4．摇柄额定转速：120r/min；5．外磁场影响：当外界磁场强度为0．4kA/m时，仪表允许改变量为等级指数的100%。 | 只 | 1 |
| 15008 | 直流电流表 | 1．误差等级2．5级，量程0．6A、3A；2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度不大于0．3mm；表面清洁平整；3．指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm；4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%；5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳应作防静电处理；6．面板与装配：a．面板表面应光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点应清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；b．表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；c．安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；d．防接触封印完好；只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；e．面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位应准确；接触导电良好、可靠。 | 只 | 56 |
| 15009 | 直流电压表 | 1．等级指数2．5级，量程3V、15V；2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度不大于0．3mm；表面清洁平整；3．指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm；4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%；5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳应作防静电处理；6．面板与装配：（1）面板表面应光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点应清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；（2）表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；（3）安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；（4）防接触封印完好；只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；（5）面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位应准确；接触导电良好、可靠。 | 只 | 56 |
| 15010 | 灵感电流计 | 1．由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构．标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上；2．准确度等级：2．5级；灵敏度：±300μA；内阻：80-125Ω；2．4-3kΩ，规格：138mm\*100mm\*97mm。 | 只 | 28 |
| 15011 | 多用电表 | 1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2．5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5．0级；3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V；4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；直流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V；交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；交流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V；电阻：R\*1．R\*10．R\*100、R\*1k、R\*10k；5．阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；6．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；7．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；8．产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 只 | 1 |
| 15012 | 投影电流表 | 示面板与水面平行，测量范围：（-0．2～0～0．6A）（-1～0～3A），测量精度：2．5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm\*120mm\*40mm，指针长度：50mm，最小分度值为0．02A、0．1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 只 | 3 |
| 15013 | 投影电压表 | 1．透明度好，指示面板与水面平行，测量范围-1～0～3V、-5～0～15V，测量精度：2.5级；2．阻尼时间：不大于4s；3．外形尺寸：100mm\*120mm\*40mm，指针长度：50mm，最小分度值为0．5V、0．1V，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 只 | 3 |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA，指示面板与水面平行，偏差5%，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级，指针长度为50mm。 | 只 | 1 |
| 15020 | 教学示波器 | 1．结构：外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，坚固耐用，不易损坏，上表面设有把手，方便提拿；2．垂直系统频率响应：直流DC～5MHz，不大于3dB，交流10Hz～5MHz，不大于3dB；偏转因素：不大于20mVp-p/格；输入阻容：1MΩ//40pF；衰减倍率：1、10、100、1000四档±10%；输入耐压：400V（DC+Acp-p)；3．扫描系统扫描频率10Hz～100kHz分四档，10Hz～100Hz，100Hz～10kHz，10kHz～100kHz；同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步；外同步：输入大于0．5Vp-p/格；4．水平系统频率响应DC～500kHz不大于3dB，；5．校准信号波形：方波；1000Hz±10%；幅度：100mVp-p±5%；6．示波管有效显示面积：8格\*10格,1格=8mm；余辉：中；7．工作时间：约连续8小时。 | 台 | 1 |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 1．屏幕对角线不小于63cm，中余辉；2．Y轴灵敏度：200mVp-p/格，可调；3．Y轴频响：20Hz～20kHz＜5dB(幅度为10cm时）；4．X轴扫描频率：20Hz～2500Hz可调；5．X轴灵敏度：100mVp/格可调；6．X轴频响：20Hz～2500Hz＜5dB(幅度为18cm时）；7．机内信号：正弦波；8．工作时间连续8小时；9．工作电源：220V，50Hz。 | 台 | 1 |
| 16 | 其他 | 　 | 　 | 　 |
| 16001 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围0～70℃；2．密度范围：1．000～2．000g/cm3；3．在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 支 | 2 |
| 16002 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围10～70℃；2．密度范围：0．700～1．000g/cm3；3．在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 支 | 2 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式；测量范围湿度：10～95%湿度：2．5%±1%RH。 | 个 | 1 |
| 16008 | 空盒气压计 | 1．多膜盒，读数范围80-106kPa，分度值0．25kPa；2．空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行；3．刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好；4．指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行；在全量程范围内指针应盖住短线四分之一到四分之三，指针安装在刻度盘中心位置；指针应转动灵活、平稳，不得有跳动现象；指针应有微调机构；5．空盒气压计上的玻璃罩或面板，应无色透明，除翻口处外，厚薄均匀，正面无气泡、结石，且不得有影响视线的条纹；罩侧面允许有小于2mm的气泡不多于3个，直径小于1mm的结石不多于3个，且不得密集；翻口边径向允许稍有斜度，底面磨平；6．空盒气压计向任何方向倾斜90°时，轻击表壳，指针改变不大于1/2分度值；7．玻璃罩与底座接合处应密封良好，打气至最大值或抽气至最小值，折叠皮管，停两分钟，指针移动不大于1/2分度值。 | 台 | 1 |
| 2 | 专用仪器 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 力学 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 圆柱体组 | 1．有铜（紫铜）、铁（钢）、铝（铝合金）各一只，几何尺寸完全相同，直径Φ20mm±0．05mm，高32mm±0．05mm；2．每个圆柱体配一个网兜；网兜用细尼龙线编织。 | 套 | 28 |
| 21002 | 立方体组 | 1．本产品由木材，铜，铁，铝制品组成；2．铜制品边长分别为20mm，铝制品边长分别为20mm，铁制品边长分别为20mm，木制品边长分别为20mm。 | 套 | 28 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 1．由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，瓦楞纸，小球2个(金属球、塑料球），硬盒、小球滑槽运动块等组成；2．水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度120mm，厚度12mm；水平板长530mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于120mm\*75mm\*40mm，两小球直径一致为16mm。 | 套 | 28 |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm\*72mm\*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 2 |
| 21005 | 摩擦计 | 1．由摩擦板和摩擦块组成；应附棉布、毛巾、木砂纸三种摩擦材料及用于固定摩擦材料的胶合板、夹子；2．摩擦板外形尺寸不小于600mm\*60mm\*10mm；摩擦块外形尺寸不小于（110±5．4）\*（50±3．9）\*（35±3．9）mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩；3．摩擦板长应顺着木纤维方向。 | 套 | 28 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1．产品由弹簧、指针、挂钩和标度板组成；2．产品由钢丝绕成的螺旋弹簧6种为一组，其工作极限负荷分别为4．90N、4．90N、2．94N、1．96N、0．98N、0．49N；3．弹簧刚度选取分别为：4．90N为0．025N/mm，2．94N为0．015N/mm，1．96N为0．01N/mm，0．98N为0．005N/mm，0．49N为0．0025N/mm；4．弹簧外径分别为25±1mm，20±1mm，20±1mm，18±1mm，15±1mm，15±1mm。 | 组 | 2 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 1．由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成；2．测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0．5N、1．0N、1．5N、2．0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有调零装置；塑料桶：高不小于53mm，直径不小于Φ55mm透明塑料，塑料溢水杯：高不小于100mm，直径不小于Φ88mm透明塑料；3．塑料圆柱的体积为100mL，有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于Φ35mm，塑料吊桶透明，外直径不小于Φ400mm，容积为100mL有等分刻度线，溢液杯透明；4．溢液杯溢液管下口高度不应低于70mm。 | 套 | 28 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 1．产品由带刻度的实验浮筒、配重块组件、浮标环、盛液筒等组成；2．砝码配有两种：铁砝码为配重，铝砝码为测量用；3．可完成：验证阿基米德原理的实验；阿基米德原理的实际应用的实验。 | 套 | 28 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 1．用途：演示液体对容器底和侧壁有压强；液体对容器侧壁的压强随深度的增加而增大；在同一深度，液体向各个面的压强相等；2．实验器件：水槽1只、大筒1个、小筒1个、小筒座1个、小孔橡皮塞3只、压强计1套、橡皮筋1根、线1根。 | 个 | 28 |
| 21010 | 连通器 | 1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；2．外形如示意图：尺寸不小于210\*120\*210mm；3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；4．玻璃件壁厚约1．0mm；5．细管外径为12mm，粗管外径为30mm；6．本产品必须经过退火处理，消除应力，用701型应力检仪检验紫呈红色为合格；7．底座要平稳，表面光滑无划痕。 | 个 | 1 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1．圆球由金属材料制成，直径Φ80mm，表面光洁度不低于▽5（半加工面，微见加工痕迹），圆球壁厚不小于3mm，容积约0．2升；2．气筒由合金铝管制成，直径Φ25mm，长度200mm，气筒盖滚花；气筒与气筒盖的表面进行防锈处理；3．活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当；活塞杆直径Φ6mm，长度250mm；表面镀铬，上端装有手柄；4．铜质喷嘴10个，喷嘴孔内径0．4～0．6mm，喷嘴分布在球体表面各个方向上；喷嘴外表面有沟槽，以便扎接薄膜；5．气筒与圆球同轴连接，连接处应加垫圈密封；6．圆球装满水后，推动活塞，各喷嘴的压力基本相同；7．气筒与球体、喷嘴与球体连接处、活塞与气筒壁接触处，不得漏水。 | 个 | 1 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1．从实验上说明了浮力产生的原因，从而证实了物体所受的浮力的大小等于物体所受液体对它的向上压力与向下压力之差；2．本产品由大水箱、浮体、小水箱、排气管等零部件组成。大水箱直径不小于150mm，高度不小于200mm；3．产品应采用透明度好的材料制造；4．产品制作材料应能保证其耐用和长期存放。 | 套 | 1 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 1．产品盛液筒、浮体及附件组成；2．产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a．浸入液体里的物体受到向上的浮力；b．浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c．浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系；3．产品外观整洁，表面无凹痕，划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷；4．浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜；5．演示悬浮现象时浮体不应与容器接触；浮体在液体中处于悬浮状态时持续时间不小于10s，浮体上下浮动距离不超过5mm；在液体中改变它的位置后仍能处于悬浮状态。 | 套 | 1 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1．产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成；2．透明球体直径≥60mm，体积≥170mm，球体质量≥130g；3．吸排气筒容量：0～50mL；4．透明塑胶管长度≥50cm；5．各处配合无漏气现象。 | 套 | 1 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 1．本仪器由承压盒、支杆、连接胶管、过渡接头、硅胶膜和透明盛液筒（可选件）组成；2．承压盒的内径Φ36～38mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0．5mm；3．胶管长度550～600mm；4．支杆有效长度不小于300mm。 | 套 | 28 |
| 21016 | 微小压强计 | 1．产品由U形玻璃管、标度板、三通管及附件连接胶管、配接接头、弹簧止水夹、连有塑料管的注射器30mL等组成；2．标度板最小刻度为5mm，标度总长度：300mm；标度板在承受50N的力时形变量不大于1mm；3．U形管用内径均匀的玻璃管制成，其外径为6mm，壁厚不小于1mm；U形管竖直长度不小于380mm，两侧距离30±1mm一端成喇叭口，另一端成“接头”状；4．三通管用与U形管外径相同的金属管或塑料管制成，三个端头均为“接头”状；．5．乳胶管二根，长度分别不小于200mm，100mm；6．使压强计液面差不小于300mm，静置10min，管内液面高度差应不变。 | 台 | 28 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 1．产品由透明的圆管和圆缸组成；圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴；还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片；2．规格尺寸：圆管内径Φ25mm；管长210mm；壁厚不大于2．5mm；圆缸内径Φ80mm；缸深200mm；壁厚不大于2．5mm；3．圆管、圆缸外形匀称，光洁透明，无龟裂破损，外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为0．5cm，线的长度和宽度应均匀一致；4．圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm，喷嘴孔径为2mm。 | 台 | 1 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 1．结构：气体浮力演示器由气球、杠杆、支杆、底座、钩码50g、气筒（自备）等组成；2．将底座、支杆、杠杆组装好，并把杠杆调整为水平状态；将气球打足气，挂在杠杆的一端，另一端挂上钩码，保持两端平衡；用打气针放掉气球内的气，这时便可见到杠杆就不平衡，挂气球的一端偏低，从而说明了气体浮力的存在。 | 套 | 1 |
| 21019 | 马德堡半球 | 1．产品由两个附有拉手的铸铁组成；2．铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀；3．半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内径不小于Φ75mm；4．金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺；两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号；半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺；金属球体内表面涂防锈漆；5．旋塞和抽气管咀由黄铜制成；旋塞锥度1∶7，外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活；6．当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。 | 套 | 2 |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 1．由透明杯、橡胶盖、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成；2．能较好演示大气压存在及方向，大气压强与空气密度关系，大气压应用，粗略估测大气压强等实验。 | 套 | 1 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 1产品由海绵块1块，桌面板1块，支撑脚4只组成。2海绵块选用细密度，强弹性海绵，有效尺寸不小于200\*100\*50mm.3桌面板外形尺寸200\*100\*6±0.5mm。ABS工程塑料制作。4支撑脚最小部位直径5±0.2mm，有效高度95±0.5mm，ABS工程塑料制作。5组合后的小桌有效尺寸200\*100\*100±2mm。摆放平稳，外形美观、大方。 | 盒 | 1 |
| 21022 | 液体流速与压强关系演示器 | 1．主要部件均采用有机玻璃制作，可见度高，连接软管均采用硅胶管；2．产品采用水泵循环供水，有上下水箱配合蓄水，上水箱设置有溢水口，通过阀门控制流量大小，流速恒定；用红色柱标显示压强变化；3．实验时柱标变化高度≥40mm；4．产品可把三根立柱上连接软管去掉通水实验，直接观察三根立柱水位显示的液体压强与流速变化关系，也可把连接阀门的软管去掉用嘴吹气，观察柱标显示的气体压强与流速变化关系。 | 套 | 1 |
| 21030 | 杠杆 | 1．产品由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成；2．杠杆尺为500\*25\*8mm；3．杠杆尺由不易变形的材料制成。漆面光亮、平面度误差不大于1．5mm；4．杠杆尺正面刻印厘米单位刻度线，线宽不大于1．5mm，每5厘米印一长线并标注数字。杆身有效长度为48厘米；5．杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10克，每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm。尺端包头加固；6．在杠杆尺中心距轴线上方6mm处钻孔嵌入一个内径4mm的轴套；7．轴表面镀铬，轴柄长80mm；8．在杠杆尺两端20cm处，各挂500克钩码，目测杠杆尺和挂钩应无明显变形；9．杠杆调平后，在尺两方20cm处各挂20克砝码，杠杆应平衡。若不平衡在上升的一方加放1克砝码，这时杠杆应恢复平衡或超过原平衡位置。 | 套 | 28 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 1、演示滑轮组由以下配件组成: 1.1、单滑轮 2件 1.2、三并滑轮 2件 1.3、三串滑轮 2件 1.4、支杆滑轮 2件 1.5、塑料绳 1根2、滑轮架：两端有对用的挂钩，滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。组合后应转动灵活、平稳。3、单滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深不小于3mm。单个额定负荷不小于9.8N。4、三并滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深不小于3mm。滑轮组装后应转动灵活，相应之间无卡死现象。额定负荷不小于19.6N。5、三串滑轮：大滑轮直径75±2mm，中滑轮直径60±0.2mm，小滑轮直径40±0.2mm，滑轮厚度7±0.2mm，槽深均不小于3mm，组装后应转动灵活。相互间无碰擦现象，额定负荷19.6N。6、支杆滑轮：滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。额定负荷9.8N，满负荷时。 | 组 | 1 |
| 21032 | 滑轮组 | 1．学生用规格：单滑轮配备数量：4个，轮盘数量：1个，外径40mm；二并滑轮配备数量：2个，轮盘数量：2个，外径40mm；二串滑轮配备数量：2个，轮盘数量：1个，其一为外径53mm；其二为外径40mm；二件支杆滑轮外径40mm；所有滑轮轮缘厚8mm，轮毂厚10mm，槽深5mm；长度不小于1m的尼龙绳；每个滑轮组中应至少有一个可止动滑轮；2．额定负荷单滑轮9．8N，串联和并联滑轮19．6N，支杆滑轮9．8N；单滑轮、支杆滑轮，当满负荷时，机械效率应不低于90％，每对二并二串三并三串，当满负荷时，机械效率应不低于75％；3．三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动；4．轮盘用工程塑料或机械性能与其相当的材料制成；支架用碳钢或不锈钢材料制成；框架表面作防锈处理。 | 组 | 28 |
| 21033 | 滚摆 | 1．滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架组成；2．摆轮直径Φ125mm；摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ2mm；支架高460mm，横梁长300mm；3．摆体（摆轮和摆轴）质量0．6～0．8kg；4．摆轴应粗细均匀；摆轴对摆轮的垂直度公差为0．2～0．25mm；5．底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 2 |
| 21034 | 离心轨道 | 1．离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；2．离心轨道由两个球体（钢球和塑料球）和两根钢丝构成的环形轨道组成；3．外形尺寸：约为600\*120\*330mm；4．底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳。表面平整光洁，无脱漆漏漆现象；5．轨道成形规则圆滑。焊接牢固。表面镀铬应光洁，无锈蚀。无松动现象；当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨；6．球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落；7．有捕球网；8．产品的基本尺寸应符合以下表要求：钢丝直长ф4mm轨距18mm环内径ф140mm环螺距30mm斜坡夹角40°坡高（长坡280mm，短坡120mm）球座（长坡ф20mm，短坡ф36mm），球直径ф25mm，座板350mm\*120mm\*15mm。 | 套 | 2 |
| 21035 | 力学实验盒 | 整套仪器应包括以下配件：小车1辆，弹簧测力计2支，支杆1根，刻度牌1块，多用端头1个，横梁（带平横螺目和丝杆）1根，游码1个，托盘2个，大桶1个，大胶塞1个，小胶塞1个，薄膜1块，小桶1个，塑料管2根，砝码块（2个20克，3个10克，2个5克，1个任意），砝码托2个，滑轮2组，滑轮架2个，滚摆配件1个，S型挂钩1个，小球及带钩长细线1根，皮筋2根，海绵块1块，重锤及线1套，指针1个，弹簧片1片，两端带钩细绳1根等。 | 套 | 56 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 整套仪器应包括以下配件：（1）双向测力计，2只；（2）压簧对，约9N，4支；（3）加长杠，塑料150mm，100mm各2支；（4）销钉，塑料，4只;（5）接插叉，塑料，2支；（6）接插头，塑料，2支；（7）接钩，塑料，2支；（8）定位夹，金属，2只；（9）小车，金属，2辆；（10）车钩，4只；（11）大滑轮，Ф120含轴，2只，；（12）小滑轮，Ф60含轴，4只；（13）平直导规，1支；（14）平抛导规，1支；（15）惯性块，金属，2块；（16）重锤，含锤线1．5m，1只；（17）单向插头，2只；（18）双向插头，2只；（19）滑轮联杆，金属，2支；（20）滑轮挂钩，金属，2支；(21）支承杆，金属，6支；（22）调节杆，2支；（23）钢丝挂钩，10支；（24）钢丝卡环，4只；（25）色圈，PVC红色，4片；（26）力矩片，6片；（27）卡子，1只；（28）直角支板，ABS，带调节轮，4只；（29）拉簧，2支；（30）实验底板，360\*240\*20mm，96孔，4块；（31）紧固销，塑料，36只；（32）小接插座，塑料，40只；（33）吊环，塑料，4只。 | 套 | 1 |
| 21037 | 飞机升力演示器 | 1．产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成；2．机翼模型尺寸不小于80\*60mm；3．风机应符合GB/T13274《一般用途轴流通风机技术条件》；4．用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。 | 套 | 1 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1．产品应由机座、传动系统（包括带手柄的主动轮、从动轮）等部件组成，应附支杆；2．机座材料为金属材料；应能水平、竖直放置；3．主动轮从动轮应转动平稳灵活；4．从动轮主动轮转速比不小于6的整数倍；应选用圆形带或同步带，传动带张紧力应能调节；5．两轮的轮轴均应由碳钢制成；6．支杆应采用碳钢制成；直径10mm，全长约140mm，可紧固装配在机座上；7．各部件均作防锈处理。 | 　 | 1 |
| 22 | 振动和波、热学 | 　 | 　 | 　 |
| 22001 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm；2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB；3．单支音叉的频率及误差分别为：256Hz±0．3Hz；4．制造共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动；5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 支 | 28 |
| 22002 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm；2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB；3．单支音叉的频率及误差分别为：512Hz±0．4Hz；4．制造共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动；5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 支 | 28 |
| 22003 | 发音齿轮 | 1．产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片；2．齿轮用钢材制成，外形尺寸约Φ78\*134mm；3．三片齿板的顶圆直径约为Φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿数应标注在齿板上；各齿板的齿形应均为半圆形，齿的分布均匀，周边应无锋利齿尖或毛刺；4．三片齿板相距不小于23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象；5．三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌；6．振动片采用聚苯乙烯塑料制成，长度不小于80mm，宽度不小于30mm，厚度不小于1．2mm。 | 个 | 1 |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。 | 个 | 1 |
| 22005 | 纵波演示器 | 1．本产品由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成；3．支架应有足够的强度，表面经防锈处理；4．振子为柱体或球体金属件。表面镀铬，振子可在弹簧钢片上调整其高度；弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。通过改变振子位置，其频率可在2．5～3．3Hz范围内调整；5．螺旋弹簧需经防锈处理，在工作状态下应满足如下要求。弹簧工作长度1600㎜全长圈数290±10波速（不大于0．5㎜∕s）波的传播可见距离不少于1个单程；6．螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀。 | 套 | 28 |
| 22007 | 声传播演示器 | 1．产品要求说明声波分别在空气、液体、固体中的传播情况；2．产品由可封闭容器、音频发生器、扬声器（含放大部分）、传声棒、连接皮管等组成；可封闭容器内有发声器、接收器；3．可封闭容器应透明，具有良好的密封性，用配套的两用气筒或指定的抽气设备，能将容器内气压抽到低于0．085Pa，并在10s内气压低于0．080Pa；4．可封闭容器内发声器、接收器的导电部分应有良好的绝缘措施，保证在可封闭容器内注水后能正常工作。 | 套 | 1 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 1．可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示；2．本仪器采用专用单片机控制电路，通过超声的发射和接收及相关控制电路进行演示实验。 | 套 | 1 |
| 22009 | 声速测量仪 | 1．仪器由一台主机及两个专用传感器组成，并配有一组专用连线，一个发声装置和一组支架，实验时与数字计时器配套使用；2．主机与声传感器配合使用，声传感器接收，用金属铃敲击声音使数字计时器开启或关闭的距离不小于4m；3．声速测量误差小于3%。 | 套 | 1 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1．产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成；2．气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于Φ25mm，内径Φ10mm；缸体透明度好，表面无划痕；3．底座直径Φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳；活塞与气缸气密性应良好；4．手柄直径Φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径Φ8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度；5．产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显；6．连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。 | 个 | 2 |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器。 | 套 | 1 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | 1．产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；2．外形尺寸约180\*75\*20mm；3．导热管用Φ16\*1mm紫铜管制成，长65mm，表面抛光处理；4．导热管与底座焊接牢固无漏气现象，可承受径向拉力不小于500N；5．弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度不小于30mm；夹紧压力不小于200kg；6．导热管与弓形夹的安装无明显倾斜，夹持稳固，塞盖与导热管配合松紧适宜；7．摩擦绳为Φ4．5mm腊旗绳，长度为1米。 | 套 | 1 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 1．产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成；附专用酒精灯和火焰罩；外形尺寸：约380\*135\*270mm；2．金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒；直径均为6mm，长度200±0．5mm、表面氧化处理；3．支架由金属材料制造，左、右支架中两相邻的试棒插孔中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位；4．三组传动机构动作灵活，互不干扰；在实验过程中，指针运动方向与试棒运动方向一至，并且无明显跳动；5．三根指针分别着三种颜色，色泽对比鲜明；针体长20mm，最宽部分5mm，针尖复盖辅助刻度线3/5；6．标尺满刻度不小于30度，每10度有一主刻度线，线长15mm，每两条主刻度线间有一条辅助刻度线，线长8mm，宽3mm，刻线均匀清晰；7．底座用金属材料制造，应有足够的强度，放置平稳；8．专用酒精灯配合火焰罩能对三根试棒同时较为均匀地加热，使用安全可靠；在室内无风，常温条件下，用专用酒精灯加热三分钟，指针最小偏转角应不小于15度；9．本产品的底座、支架、标尺板表面均喷涂烤漆。 | 个 | 1 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 1．该产品由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成，附专用酒精灯；外形尺寸：约380\*90\*100mm，质量约4kg；2．试棒用炭素钢制成，直径16mm，全长350mm，一端有直径6mm的插销孔，另一端为M16螺纹，螺纹长度不小于35mm，表面防锈处理；3．底座用铸铁制造，应有足够的强度，放置平稳；左右两端有个U型槽，两U型槽外端面的距离为310mm，试棒取放方便；转动手柄时，试棒不应转动；底座表面烤漆；4．铸铁销直径5—6mm，长度60mm，无砂眼，气孔等缺陷，每套配备量不少于10支；5．手柄用铸铁制成，手柄宽不小于100mm，与试棒螺纹配合，配合长度不小于20mm松紧适宜，手柄表面烤漆；6．酒精灯应有足够的容量，使用安全。 | 个 | 1 |
| 22208 | 热传导演示器 | 1、产品为组装式，主要由以下配件组成1）底座 1个，2）支架1个，3）蓄热快1个，4）铜棒1根，5）铁棒1根，6）铝棒1根，7）不锈钢棒1根，8）聚四氟乙烯棒1根。2、底座用1.2mm钢板成型，外形尺寸：110\*70\*10±0.5mm。一端中心有一个能穿4mm小孔，表面喷漆防锈处理。3、支架用直径6mm圆钢成型一端有M4牙纹及螺母。4、蓄热块用纯铝制作成型，侧面6个孔与支架、铜棒、铁棒、铝棒、不锈钢棒、聚四氟乙烯棒配合松紧适宜。5、各种棒有效长度不小于65mm,大小与蓄热块配合无脱落。铜、铁、铝棒各有3个直径2.6mm小孔。 | 个 | 1 |
| 22209 | 双金属片 | 1．双金属片由约0．5mm厚的两种金属片制成，有效长度为不小于250mm；2．双金属片用铝铆钉铆合，铆钉行距约10mm，间距约20mm，常温下主体平直；3．手柄为木质；4．要求：本产品在酒精灯上加热一分钟，顶端偏离原位置不小于30mm。 | 个 | 1 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 1．演示器筒体用中空透明塑料圆筒制成，壁厚不小于3mm，筒高不小于90mm，内径不小于40mm；2．筒体上部有密封装置，橡皮塞有防飞出装置；3．圆筒一侧垂直装置100\*130\*3mm的茶褐色有机玻璃作为背景。 | 套 | 1 |
| 22212 | 声热实验盒 | 声热实验盒供中学物理教学学生分组实验使用，能完成下列声学、热学分组实验；1．物体振动发声的实验；2．声音有大小、高低的实验；3．物体传声的实验；4．金属线膨胀的实验；5．热传导的实验。 | 套 | 56 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω。 | 台 | 1 |
| 22214 | 手持式喇叭 | 传送距离：≤100米；最大功率：≥10W；工作电压：DC6V。 | 个 | 1 |
| 23 | 静电、电流 | 　 | 　 | 　 |
| 23001 | 玻棒（附丝绸） | 教师用1．产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块；2．玻棒（或有机玻棒）外形尺寸：长度不小于300mm；3．丝绸尺寸应不小于360\*360mm；4．在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用玻棒时验电器指针张角不小于30º，使用有机玻棒时指针张角不小于45º；5．玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。 | 对 | 1 |
| 23002 | 玻棒（附丝绸） | 学生用，要求同上。 | 对 | 28 |
| 23003 | 胶棒（附毛皮） | 教师用1．产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）1根，毛皮1块；2．硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）外形尺寸：长度不小于300mm；3．毛皮尺寸应不小于150\*150mm；4．在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（聚碳酸脂棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用胶棒时验电器指针张角不小于30º，使用聚碳酸脂棒时验电器指针张角不小于45º；5．胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁，手持端要有标志；6．毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 | 对 | 1 |
| 23004 | 胶棒（附毛皮） | 学生用要求同上。 | 对 | 28 |
| 23005 | 箔片验电器 | 1．本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成；2．外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；3．圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象；4．导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片；5．金属箔片厚度不大于0．02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零；6．在圆球或圆盘上加8kV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°，以上的时间应不小于1分钟。 | 对 | 1 |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用要求同上。 | 对 | 28 |
| 23007 | 指针验电器 | 1．带法拉第圆筒。产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成；2．壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密，活动方便；3．圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺；4．圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正；5．指针用薄金属片制成；长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色；6．指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺；指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利回零；7．在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针张开角度≥30°,保持时间应不小于10分钟；8．本产品中两只验电器的指示灵敏度:指针指示张角0°～60°范围内不得有明显的偏差；指针指示不应有跳动现象。 | 对 | 1 |
| 23008 | 感应起电机 | 1．在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm；在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm；2．起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成；3．起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；4．底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；5．起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1．5mm；6．两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm；7．起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm；手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm；8．起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象；9．电刷在起电盘上与铝箔接触良好；10．电梳由针状金属杆或束状裸铜丝制成；11．起电盘上铝箔粘接整齐牢固；12．莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。 | 台 | 1 |
| 23010 | 小灯座 | 1．小灯座由底板、接线柱，灯座组成；2．小灯座为插口、螺旋两用式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14等小电珠配用；3．小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2．5A；4．底座用黑色塑料制成，表面平整光洁；外形尺寸约75\*35\*10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0．5mm；应有足够的强度；5．接线柱为644型，行程不小于6mm；6．灯座用厚0．5～0．6mm的磷铜片制做，表面镀镍；灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体；7．小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质；8．小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路；9．未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ；10．未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。 | 个 | 100 |
| 23011 | 单刀开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃；4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象；5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV；6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变；7．开关应具有足够的强度。 | 个 | 100 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻20Ω；额定电流2A；2．电阻值误差应小于10％；3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象；9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 56 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻50Ω；额定电流1．5A；2．电阻值误差应小于10％；3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象；9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 1 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻5Ω；额定电流3A；2．电阻值误差应小于10％；3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象；9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 1 |
| 23018 | 电阻圈 | 1．电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理；2．每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1．5A，10Ω额定电流1.0A，15Ω额定电流0.6A；3．接线端钮应为铜质材料，连线后其接触电阻不应大于0．1Ω；4．电阻圈阻值的基本误差不大于1%；5．电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求；6．电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；7．外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。 | 组 | 28 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050\*130\*15mm，3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。  | 台 | 1 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 3、有效长度均为500mm。  | 台 | 28 |
| 23021 | 演示电阻箱 | 1．演示电阻箱的结构型式为插头式，产品由展开在一平板上、相互串联的四个电阻线圈组成，四个电阻阻值分别为1Ω、2Ω、2Ω和5Ω，可分别由四个短路插头短路；2．1Ω、2Ω电阻用线径为不小于0．56㎜的康铜线绕制，允许通过的最大电流为2A；5Ω电阻用线径为不小于0．45㎜的康铜线绕制，允许通过的最大电流为1A；3．单个电阻阻值的最大允许误差为0．05Ω；4．残余电阻不大于0．05Ω。 | 个 | 1 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 1．阻值可调范围：0～9999．9Ω，最小步进值为0．1Ω；2．教学电阻箱的结构为十进多盘式，电阻处阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值教学电阻箱为1︰2︰2︰2︰2；电阻箱应有加盖封印的位置；3．电阻箱参考功率为0．5W，标称使用功率为1W；4．等级指数0．5%；5．电阻箱由每个开关触头接触引起的电阻变差不应大于最小步进电阻值允许绝对误差值的50%；6．在参考条件下，电阻箱的负载功率自参考功率上限值改变到标称使用范围上限值后，在稳定状态下，由自热引起的变差应不超过相应等级指数值；7．电阻箱电路中无任何连接的任意两点之间，在500V±50V时测得直流绝缘电阻值应不小于100MΩ；8．电阻箱电路对外壳的金属部分或无任何连接的任意两点的电路间应能承受频率介于45Hz～65Hz之间的实际正弦波电压2000V，在判断电流为5mA档时历时1min的试验而不击穿或飞弧现象。 | 个 | 1 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 1．阻值可调范围：0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2．学生电阻箱的结构为十进多盘式，电阻处阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值学生电阻箱为1︰1︰1︰1︰5。电阻箱应有加盖封印的位置；3．电阻箱参考功率为0．5W，标称使用功率为1W；4．等级指数0．5%；5．电阻箱由每个开关触头接触引起的电阻变差不应大于最小步进电阻值允许绝对误差值的50%；6．在参考条件下，电阻箱的负载功率自参考功率上限值改变到标称使用范围上限值后，在稳定状态下，由自热引起的变差应不超过相应等级指数值；7．电阻箱电路中无任何连接的任意两点之间，在500V±50V时测得直流绝缘电阻值应不小于100MΩ；8．电阻箱电路对外壳的金属部分或无任何连接的任意两点的电路间应能承受频率介于45Hz～65Hz之间的实际正弦波电压2000V，在判断电流为5mA档时历时1min的试验而不击穿或飞弧现象。 | 个 | 28 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 1．产品由线路板6块、元器件模块、零部件等组成；2．线路底板由工程塑料制成，单板尺寸为360\*240\*20mm，孔径为6mm，孔心距离30mm；3．各元器件应焊接正确牢固可靠，应能方便地观察到实物，并具备相应的功能；4．各模块下方有两个等距塑料插柱可插入底板的等距圆孔；插入线路板底座后，在自身重力作用下，模块不应脱落；5．三角支板由工程塑料制成，三角支板安装拆卸应方便；安装后，演示底板不应有明显晃动。 | 套 | 1 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 仪器配件由透明PMMA制作。 | 套 | 1 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；3．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 | 个 | 28 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；3．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 | 个 | 1 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 1、焦耳定律演示器主要由以下配件组成：1.1、示教板 1套1.2、带电阻容器 4个1.3、支撑脚 2个1.4、连接线 8根2、焦耳定律演示器为数字显示，工作电压DC12V。3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295\*255\*25mm。 3.1、示教板左上方安装A、C数字显示屏，右上方安装B、C数字显示屏。 3.2、左中安装电流开关，中间安装单和双电阻输入端子和传感器探头引线。 3.3、开关下面安装DC12V电流输入端子，正、负标注清晰。 3.4、下方安装溶器托架，托架与溶器配合应松紧良好，平稳无倾斜现象。 3.5、示教板两侧开有飞机孔，便于安装支撑脚。4、组装后的示教板应排列规范、美观、印刷清晰。5、带电阻容器采用透明塑料制作，外形尺寸不小于57\*36\*61mm，应有R1~R5标注，其中R1为5Ω，R2、R3、R4均为10Ω，接线装置固定牢靠。6、支撑脚采ABS工程塑料制作，尺寸不小于115\*13\*120mm，抱住示教板推到位后，应摆放平稳，无脱落现象。7、连接线一端用鱼叉，另一端用香蕉插，长度不小于100mm和400mm。8、组合后的焦耳定律演示器，通电后按教学内容要求实验，应性能稳定、效果明显正确。 | 套 | 1 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 1．该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用；2．由贮气盒、标准电阻、温度计等组成；3．电源电压：DC：0～6V；4．工作电流：＜2A；5．标准电阻：4Ω±0．5Ω。 | 套 | 28 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1．产品使用电源：交流198V～242V，50Hz；2．面板长不小于450mm，宽不小于300mm；正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定；3．绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离不小于280mm，绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于30mm；4．接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离不小于80mm；5．电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠；6．保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间内熔断；7．绝缘实验导线的芯线为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定值时，绝缘实验导线外套管应能冒烟、燃烧；8．交流电压表和交流电流表为竖直使用式，准确度等级不低于2．5级，其它应符合JY0330的有关要求；9．在9m外观看实验现象应清晰；10．当输入电压为220V时，电源输出空载电压不大于14．5V；额定电流时负载电压不小于12V；额定电流值由产品规定，不小于10A；11．用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min后将负载短路，保持5min，关闭电源；重新开启电源，仪器应能正常工作。 | 套 | 1 |
| 23038 | 玩具电动机 | 带支架玩具电动机，接好线后，可以当小电风扇；如果在风力很大的地方让小扇叶高速转动，可以发直流电。 | 套 | 28 |
| 23039 | 电子门铃 | 适用于初中物理学生分组实验，由塑料底座、电路板及压片陶瓷片等组成。 | 套 | 28 |
| 24 | 电磁、电子 | 　 | 　 | 　 |
| 24001 | 条形磁铁 | 1．D-CG-LT-180型：主参数（长度）180mm，磁极横截面积405mm2，磁感应强度应不小于0.07T；2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，实验后磁感应强度不小于第1条的要求；4．教学用磁钢材料为铝铁碳，提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 | 对 | 28 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 1．D-CG-LU-100型：主参数（高度）100mm，磁极横截面积200mm2，磁感应强度应不小于0.055T；2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，实验后磁感应强度不小于第1条的要求；4．教学用磁钢材料为铝铁碳，提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 | 个 | 1 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 1．仪器为密封的透明投影板，其内部封入液体和软磁铁粉，配备橡胶小锤1个；2．透明投影板的边长应不小于100㎜\*70㎜，厚度不大于10㎜。透明投影板内不应有影响观察的气泡。摇匀透明投影板内铁粉的操作时间，每次不应大于20s；3．放上适当的条形或U形磁钢后，投影板内铁粉呈现的各部分磁感线图象应清晰完整，时间不小于5s；4．橡胶小锤长（连柄）不小于200㎜。橡胶球直径不小于20㎜。 | 套 | 1 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1．由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备马蹄型和圆柱型磁铁，装上磁铁后，轻击塑料片，小指针受磁场影响被磁化，显示磁感线分布立体空间形状；2．具有六片透明显示板，单片显示板尺寸不小于200\*100\*2（mm），组合尺寸≥220\*220\*210（mm），能显示不少于5条磁感线，配条形、蹄形磁钢。 | 套 | 1 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 1．磁感线演示板使用电源：直流，最大电流8A，电压不高于24V；2．仪器由透明投影板、电磁线圈、磁针以及铁芯板、铁环和投影板座构成；3．透明投影板由三块组成，长边有安装线圈的凹槽。线圈安装在凹槽中后，线圈面应与投影板长边垂直。投影板上有空穴，空穴中封入软铁材料的小棒。每块板上的空穴数量应不少于130个。小铁棒应分布均匀，在空穴中应能灵活地自由运动。在未处于通电线圈或永久磁钢的磁场中时，小铁棒可在任意方向取向，不应排成磁感线的形状，在磁场中排列的磁感线形状应自然。三块投影板应能方便地互相连接或分离；4．电磁线圈应有圆线圈和方线圈二种。圆线圈应可组成螺线管（匝间有空隙）和单个圆线圈，可组成亥姆霍兹线圈。方线圈的边长应大于一块投影板的宽度。线圈多股导线扎在一起的外径不大于7㎜。同一个（或组）线圈的引线用双线绞合。电磁线圈在实验时电流不大于8A，使用电压不高于24V。具体的电流值由产品标准规定。电磁线圈在通过符合要求的电流时，5min内其温升不应高于50℃；5．磁针应能灵活地放在投影板上的任意位置，并可放到螺线管内。磁针的长度可根据产品设计而定，应适合演示和在线圈中转动。磁针应有适合于投影的磁极标志；6．铁芯板应能方便地放入螺线管中和取出。给螺线管通以较小电流，应能观察到在螺线管内的小铁棒按磁感线取向，而在螺线管外的小铁棒不取向。放入铁芯板，应能观察到螺线管外的小铁棒按磁感线取向的数量有明显增加。铁芯板在用磁钢磁化后再撤去磁钢，铁芯板的表面磁感应强度应不大于0.004T；7．铁环应能方便地放入螺线管。螺线管先不通电，铁环放入螺线管后再通过规定的电流值，在铁环内的小铁棒应不按磁感线取向；8．投影板座应能定位安放透明投影板，并应使投影板与投影板座放置面之间的高度大于电磁线圈的半径；9．螺线管通过允许的最大电流时，三块投影板上的小铁棒不取向数应不大于总数的10%。使用符合JY0057―1994的D―CG―LT―180磁钢时，三块投影板上的小铁棒不取向数应不大于总数的1%。 | 套 | 1 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 1．仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2．工作电流：直流3～6A；3．线圈必须用不小于Φ0．3mm铜线，线圈两端必须焊有连接铜片；4．演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 套 | 2 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 1．产品为中学物理演示用，由底座、磁针两部分组成；2．磁针尺寸28mm\*8mm，支架底径25mm，高25mm；每组有16支，表面为平面菱形；3．支座用非铁磁性材料制成，底座平整稳定，钢针镀铬；4．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承；5．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 | 套 | 28 |
| 24008 | 翼形磁针 | 1．每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140\*8mm；支座底径71mm，总高112mm；2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承；3．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 | 对 | 28 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1．演示原副线圈由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成；2．外形尺寸：70\*l06\*113mm；3．演示原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，演示副线圈底座平整，直立于平面时不应晃动；4．对演示原线圈的要求：圆筒内径：13±0．5mm；圆筒外径：22±1mm；采用直径0．59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm；绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面应有示向胶线三匝；5．二对演示副线圈的要求：圆筒内径：35±1mm；圆筒外径：49±1mm；采用直径0．27mmQZ型漆包线分五层平绕115±20匝，绕向要和演示原线一致，绕线宽度69mm；绕线引出端应明显看出6．绕线表面应有示向胶线三匝；对铁芯的要求：采用长度不小于113mm，直径为12±0．2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装塑料手柄；7．进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显；演示原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入演示副线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。电流计指示值应不小于200μA。 | 套 | 1 |
| 24010 | 原副线圈 | 1．原副线圈由原线圈、副线圈、软铁心三部分组成；2．外形尺寸：67\*40\*88mm；3．原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动；4．对原线圈的要求：圆筒内径：11±0．5mm；圆筒外径：15±1mm；绕线宽度75mm；绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜制接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面应有示向胶线三匝；5．对副线圈的要求：圆筒内径：24mm；圆筒外径：30±1mm；绕线宽度50mm；绕向要和演示原线一致；绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜制接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面应有示向胶线三匝；6．对铁芯的要求：采用长度不小于77mm，直径10±0．2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装塑料手柄；7．进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显；原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入副线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。电流计指示值应不小于200μA。 | 套 | 28 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 1．工作电压：直流，不大于6V；工作电流：不大于1A；2．蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N；3．铁芯剩余磁力应不大于5．88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600g时应自行与铁芯脱离；4．磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm；5．衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4.0mm；6．铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N；7．线圈骨架用塑料布制成；骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固；接线柱、焊片及垫圈均为铜质；接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。 | 组 | 1 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 研究磁场的强弱与电流的大小 、线圈的匝数、有无铁芯有关、磁场的方向与电流的方向有关。还可以研究带磁铁的应用。 | 台 | 28 |
| 24013 | 电铃 | 1．电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成；2．工作电压：直流3～6V；3．外形尺寸：约90\*85\*225mm；4．音响效果：在15米范围内铃声清晰；5．电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω；6．衔铁的触点为银质；7．电路导线的走向应醒目整齐；8．铁铃采用Φ75mm（或Φ55mm）国产自行车铃盖；9．底板应放置平稳。 | 个 | 1 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 1．本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成；电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对；2．卧式或立式，外形尺寸：卧式约150\*90\*80mm；立式约200\*90\*230mm；3．吸合电流不大于48mA；释放电流不小于10mA；4．额定工作电压：DC9V，电流：60±10mA；5．触点接触电阻：常闭触点小于1欧；常开触点小于0．5欧；5．触点开距不小于2mm；触点开、闭后，应无抖动现象；7．电磁线圈要平绕，最外层有明显的绕向标志；8．轭铁的装配应不易脱落；9．铁芯、轭铁、衔铁、触点片表面镀铬或镀镍；触点的铜质表面镀银或镀镍；10．各导线端要焊铜质接线片，再与接线柱连接，接线片表面镀锡或锡合金。 | 个 | 1 |
| 24015 | 电磁继电器 | 1．本产品主要用于中学物理教学说明继电器的构造，工作原理，供学生实验用；2．由底座、线圈、衔铁、触头、透明罩等组成；3．性能：工作电压DC6V，工作电流30mA，触头额定电压不大于220V，电流不大于1A。 | 个 | 28 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 1．仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、框型铜导线等组成；2．接入电源DC4V～6V；活动轨道长不小于50mm，空心铜管外径4mm，框型铜导线直径为1mm。 | 套 | 28 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 1．小型电动机模型主要由转子（电枢）、定子、电刷、支架、底座等组成。定子磁铁可为电磁铁，也可为永久磁铁；2．各部件均可组装拆卸；3．永久磁铁尺寸为22\*20\*20mm，磁感应强度Br不低于720高斯，N极涂红色，S极涂兰色或白色，端页应磨平；4．极靴圆弧部分半径为23mm，一片涂红色，一片涂蓝色或白色；5．电磁铁线圈应平整，并有绕线方向标志，线圈引线用多股软线，一端用红色，一端用蓝色，前端焊接接线叉；6．转子（电枢）线圈应平整、对称。芯子端部为圆弧形，直径为42mm，芯子与转子轴结合应牢固；7．转子轴的直径为4mm，长为75mm，装皮带轮的一端应有挡圈，安装好电枢的芯子两极端面在任何位置与极靴的间距应均匀且不得大于2mm；8．电刷应采用弹性好的铜合金材料；9．换向器由两个半圆铜环构成，半圆铜环应嵌镶端正，缺口与转子芯方向一致。铜环与轴的同轴度为0.5mm，两环之间的距离要均匀，并且不超过1.5mm，转子线圈的两根引线铜环应焊接牢固；10．皮带轮为槽形轮，装在转子轴上不得松动；11．转子置于支架上应处于随遇平衡；12．底座上安装孔的位置合适，能保证装配的位置公差和通电后运转正常；13．所有零部件均应无毛刺和尖锐棱角，转子轴、螺钉、螺母应电镀。接线柱采用铜质M4螺钉螺母，其余螺钉螺母用M3；14．永磁起动转子与电压表并联后通过滑动变阻器接直流电源，调节滑动变阻器，当电压表指示达3V时，小型电动机应能起动。转子两端并接电压表后通过滑动变阻器接直流电源，调节滑动变阻器，当电压表指示从3V变到6V和从6V变到3V时，小型电动机转速应有明显变化。 | 套 | 28 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 1．本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4．8V，0．3A小灯泡，负载电压≥5V；2．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电；3．转子线圈用Ф0．47～0．49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆；4．磁铁两极应有明确的标示色，红色为N极，蓝色为S极；5．电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0．1mm，转手与极靴的距离≤1.5mm，无碰撞和磨擦；6．本机底座为木制，平面无变形，裂缝，四脚平放，不晃动，漆面应光洁，均匀，美观大方；7．底板上各紧固件不得松动，转动部分应灵活，均匀，杂音小。 | 个 | 1 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 1．闭合圆形铁皮环，其内侧两边装有一对电磁铁，电磁铁上装有弧形铁皮极靴；两个电磁铁的线圈互相串联，其接线柱装在铁皮环上；2．电枢，是一个矩形多匝线圈，外形如一个匝线圈；3．铜环，是集流和换向的联用装置；电枢线圈两端分别连接其上；4．转轴；上装电枢、钢环（与轴绝缘）；另一端还装有皮带轮及摇柄；5．电刷；由两条形锡青钢片制成，并有接线柱，安装在支架上并与之绝缘；它们可以沿着滑杆移动，以便调整与钢环的接触位置，也可以调节电刷与钢环接触的松紧程度；6．底座用以支撑全部零部件。 | 个 | 1 |
| 24023 | 电学实验盒 | 本仪器主要由以下配件组成：1)直流伏特表1只；2)直流安培表1只；3)滑动变阻器1只；4)电池盒1#2只；5)定值电阻1只；6)单刀开关3只；7)小灯座2只；8)小灯泡两种4只；9)叉片式接线10支；10)塑料盒1套。 | 个 | 28 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 1．可演示机械能、化学能、电能、热能、光能的转化；2．产品由演示主板（240\*150mm）、4个演示板（85\*50\*110mm）、小灯座、小灯珠两个、导线两根组成；3．模块包括风能实验模块（装有小电机和小风扇）、太阳能实验模块（装有太能电池板）、磁能实验模块（带有有铁芯线圈）、声能实验模块（装有音乐片和蜂鸣器）、光能实验模块（装有发光二极管）、热能实验模块（装有小电珠）；4．产品能够做以下实验：⑴机械能与电能相互转换；⑵机械能→电能→风能、声能、光能、磁能的转化；⑶电能转换为风能、声能、光能、热能、磁能的实验；⑷太阳能转换风能、声能的实验；5．各实验模块应组合方便，实验效果明显。 | 　 | 1 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 1．可演示势能→动能，机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能；2．由一块主示教板和二块小示教板组成；主示教板是由一只直流永磁式电、一只皮带轮、两只接线柱、二节五号电池盒和一只开关组成；二块小示教板：小示教板1上有一只小风叶和马达，插口接插在主示教板上的接线柱，按要求实现其电能与机械能的转化；光、热能示教板：小示教板2有一只发光二极管，插口接插在主示教板上的接线柱上，按要求实现其电能与光能的转化。 | 套 | 28 |
| 24027 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座、浮体及挡板组成，其原理是利用相同磁极之间巨大的排斥力；实验时把底座放在桌面上，在底座的一端插入挡板，而后把浮体放在底座的凹槽上浮体的一端与挡板接触，而后放开浮体，可看到浮体悬浮在底座上，轻轻旋转浮体，可看到浮体悬浮在上面旋转。 | 套 | 1 |
| 25 | 光学、原子物理 | 　 | 　 | 　 |
| 25001 | 光具盘 | 1．矩形光盘的长度不小于650mm，宽度不小于240mm，平面度误差不大于2mm；2．用磁吸附法定位光学零件的光具盘，在距狭缝板40～530mm范围内的光盘水平对称轴上应能牢固吸附光学零件；3．用挂架定位光学零件的光具盘，挂架挂好后，光学零件的位置应正确。底面应贴紧光盘面，无明显漏光；4．圆形光盘的直径不小于250mm，平面度误差不大于1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上；5．盘面分为四个象限，以其中一条直径为始边，分别刻有0～90°的刻度，最小分度值为1°，任意30°内的累计误差不超过2°；6．光源电压不大于24V，电流不大于6A。光源出口处照度：产品主参数为2的不小于2kLx，主参数为6的不小于6kLx，主参数为10的不小于10kLx；7．从狭缝板中间5条狭缝出射的任一条光束的宽度，在离狭缝水平距离350mm处相对于在狭缝出口处的增量不大于3mm；8．开启光源30min后，外壳最大温升不大于60℃；9．缝宽均不可调的狭缝，缝数不得少于7条。首尾两条缝宽可调的狭缝，缝数不得少于5条。 | 套 | 1 |
| 25002 | 凹面镜 | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；2．凹面镜的直径为100±2mm；3．凹面镜的焦距为65±10mm；4．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm；7．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；8．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 | 个 | 1 |
| 25003 | 凸面镜 | 1．本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对；2．凸面镜的直径为100±2mm；3．凸面镜的焦距为－65±10mm；4．凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；6．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；7．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 | 个 | 1 |
| 25004 | 玻璃砖 | 1．玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°；2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1.50～1.55范围内；3．可以用脱脂棉、纱布清洁；4．外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0．5°和45±0．5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm；5．玻璃砖的上下两面底面平行度为0．10mm；6．以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0．1mm；7．精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 28 |
| 25005 | 光具座 | 1、产品为组合式由导轨1套、双凸透镜2个、双凸透镜1个、平凸透镜1个、“1”字屏1块、白屏1块、插杆5根、毛玻璃1块、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个组成。2、导轨由：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。2.1、导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。2.2、导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。2.3、组装后的导轨中部加重。2.4、组装后的导轨有效长度不小于1006mm，净重不小于2.4KG。3.1、标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。3.2、标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。4、透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。双凸透镜 100±3mm ≥35双凸透镜 50±2mm ≥25平凸透镜 300±12mm ≥45双凹透镜 -75±5mm ≥255、光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。6、插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。7、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105\*80±2mm，厚度不小于1.5mm。8、白屏用乳白塑料制作，规格105\*80±2mm，厚度不小于1.5mm。9、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120\*80±3mm，厚度不小于2.5mm。10、滑块尺寸65\*22mm,由指向刻度标记。11、脚有效尺寸宽度21mm。 | 套 | 28 |
| 25006 | 光具组 | 器件包括：双凸透镜（F=100mm±2，Ф40mm）1面，平凸透镜（F=300mm±12，Ф50mm）1面，光源（6V3W聚光透镜）1个，毛玻璃屏1块，屏夹1组，蜡烛台1个，双凸透镜（F=50mm±2，Ф30mm）1面，双凹透镜（F=-75mm±4．5，Ф30mm）1面，白屏1块，“1”字屏，1块，插焊4个。 | 套 | 28 |
| 25007 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成；2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0．5°，棱长80mm；3．三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0．0080的玻璃磨制；4．三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角；5．托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置；6．支柱高度可调，其升降范围不小于30mm；整个仪器应有足够的稳度。 | 个 | 28 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；2．两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0．003，中部色散之差不大于0．0004；3．三棱镜的顶角为60±0．5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂；应有保护性倒角；4．棱镜固定可靠，装卸方便；5．做白光的色散实验时，可见光区域内的连续光谱清晰；6．能把白光色散后的七色光谱带还原成白光；7．不附光源和光屏的演示器，应和配套使用的光源、光屏配合良好，安装方便。 | 套 | 1 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 本产品由凸透镜、凹透镜、光盘、支架、底座组成。 | 盒 | 56 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 1．由平面镜（90\*110\*5mm）1个，半反射镜（90\*110\*5mm）1个，三角尺1把，蜡烛模型2个，塑料支架2个组成；2．平面镜为镀膜玻璃，玻璃表面应光滑无痕，镀层应均匀；边缘不许有裂纹。 | 套 | 28 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1．产品可以演示光的传播（光是沿直线传播)，光的反射（光在平面镜上的反射)，光在水槽里的折射；2．产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成；3．支架采用厚度为1mm的冷轧板成型，高约160mm；圆形角度盘由厚度为2．5mm的白色塑料板制成，直径110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由Φ5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为94\*20\*1mm；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径55mm，内空宽12mm，壁厚不小于1．5mm；激光笔输出功率不大于2mw，配置内接电池及外接电源导线，导线采用多股铜芯绝缘导线；磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径Φ18mm，长度60mm；激光笔移动支撑由厚度不小于1mm的冷轧板制作，槽宽17．5mm。 | 套 | 28 |
| 25012 | 激光笔 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 1、产品为组装式2、产品必配部件 a) 主体 1套 b) 集成线路板 1套 c) 导线 2根 d) 接线装置 1套  e) 成像屏一块 f) 支架一个3、主要用途 该产品主要用于中学物理光学教学光的三原色的合成演示和分组实验。4、技术要求 3.1 主体用塑料制作，规格尺寸不小于120\*100\*30mm，光源凸距27mm。 3.2 光源为红、绿、蓝超亮发光二极管，DC6V，工作电0.3A。 3.3 集成电路中，由发光二极管，红、绿、蓝亮度调节旋钮，稳压电阻，红、绿、蓝控制开关，可任意关闭和开启所需的发光二极管。 3.4 主体内可安装4节5号干电池，接线装置导线可外接电源使用。 3.5 成像屏用白色塑料注塑成型，表面洁白平整，外形尺寸120\*80\*4.5±0.5mm，背面有调节高低用齿条9条。 3.6 支架规格尺寸：84\*40\*65±0.5mm | 套 | 28 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 1．紫外线作用演示器是说明紫外线的一些特性以及在各个领域中的应用；通过与日光灯的比较，证实紫外线的存在，通过两种波长不同的紫外线灯发出的强烈紫外线，来说明紫外线的荧光、感光、产生臭氧等特性；2．由日光灯、254nm、365nm紫外线灯各一只，滤色片（不少于红黄绿蓝四种）和荧光片组成；3．配有防紫外线辐射罩壳。 | 套 | 1 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 1．本仪器由光阑（缝长不小于25mm，宽度不大于3mm）、三棱镜（顶角为60°±0.5°）、毛玻璃屏、凹面镜、热辐射体、传感器光敏管、红外线发射管和接收管（相对距离不小于90mm）组成、能演示有关红外线的发现、性质和应用三组实验；2．仪器表面平整光洁无锈蚀无油漆层脱落和机械损伤。 | 套 | 1 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 1．本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱；2．主要部件：单缝，透镜，组合棱镜，保护片；3．应能分辨汞光谱中波长为577nm和579nm的橙色汞双谱线；4．宽度固定的狭缝用镀铬玻璃刻制而成；宽度可调的狭缝用金属材料制成。 | 套 | 9 |
| 3 | 模型 | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 物理 | 　 | 　 | 　 |
| 31001 | 轮轴模型 | 1．由台阶轮、主轴、支架、摇臂和平衡块等部件组成；2．台阶轮由两种不同颜色的胶木大小轮组合而成，大轮直径Φ120mm，小轮直径Φ60mm，胶木件表面应光滑、无气泡和变形等缺陷；3．台阶轮上，刻有一条八等分、通过圆心的标尺，标志应明显；台阶轮的大小圆周边上，各有一对穿线孔，四小孔的轴线应与主轴在同一平面上；4．支架用厚2mm以上的钢板冲压而成，表面烤漆或镀铬；手柄直径Φ10mm，长度120mm，主轴直径Φ6mm，均为钢质，表面镀铬；5．摇臂直径Φ6mm，臂长270mm，弯柄长50mm，平衡块直径Φ24mm，均为钢质，表面镀铬；6．凡需调整的螺丝，均应带胶木（塑料）手柄；7．台阶轮相对轴，轴相对支架，均应转动灵活；台阶轮相对轴的静起动力矩不大于2．5x10-4牛顿米，端面应无明显跳动。 | 个 | 1 |
| 31002 | 轴承模型 | 1．模型由滑动轴承、滚动轴承组成；滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0．5mm；2．转动灵活、轻便，无松旷或卡死现象；3．可拆式。 | 个 | 1 |
| 31003 | 抽水机模型 | 1．本产品为活塞式压力抽水机；2．由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水咀、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成；3．水槽、立柱、缸盖和支架用冷轧板或塑料制成，冷轧板厚度1mm，表面烤漆；连杆、手柄用金属材料制成，表面防锈处理；4．筒和压力包用透明塑料制成，壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm；5．安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 个 | 1 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 1．产品由泵体（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成；应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹；2．泵体宜采用金属材料制造；如果采用非金属材料制造，应具有与采用金属材料制造相同的工作性能；3．水泵模型结构为齿轮传动式，叶轮额定转速不大于720转/分；4．在额定转速下，扬水高度不小于0．6米，吸水高度不小于0．6米；5．水泵正常抽水停止后，60分钟内不经补充注水，仍可再行正常抽水。 | 个 | 1 |
| 31005 | 液压机模型 | 1．产品由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成；2．外形尺寸340\*l35\*295mm；3．重量约6.3kg；4．小活塞直径14mm，小活塞行程≥20mm；5．大活塞直径48mm，大活塞上升高度≥50mm；6．油箱容量约250mL；7．最大工作压强；18kg／cm2，最大工作压力320kg；8．工作台与顶板不平行度误差小于1mm；9．在工作环境温度下，有机玻璃缸筒内壁应能耐受35kg/cm2压强而不破裂；10．大活塞承受最大工作压力时，各机件在30分钟内无漏油。 | 个 | 1 |
| 31006 | 水轮机模型 | 1．产品为轴流式水轮机模型；2．产品由机壳、叶轮、轴杆、支架、底座、水槽等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠；3．叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象；叶轮直径≥100mm；4．外形尺寸：Φ165\*225mm。 | 套 | 1 |
| 31008 | 汽油机模型 | 1．工作电压：直流1．5V～2V；2．模型应包括汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套；3．模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明；4．仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象；5．电路排列整齐、接触良好；6．用不同颜色表示有关机构；7．产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬；8．缸筒直径约50mm；活塞行程不小于35mm；压缩比3：1，机座为塑料件，外形尺寸约为158\*98\*32mm，曲轴箱约为102\*55\*79mm，壁厚不小于4mm；缸筒高约9mm，剖面缸筒内径为50±0．3mm。 | 个 | 1 |
| 31009 | 柴油机模型 | 1．工作电压：直流1．5V～2V；2．模型应包括柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套；3．模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明；4．仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象；5．电路排列整齐、接触良好；6．用不同颜色表示有关机构；7．产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬；8．缸筒内每径约50mm；活塞行程不小于35mm；压缩比3：1；外型尺寸约为158\*98\*32mm，曲轴箱尺寸约为102\*55\*79mm，壁厚不小于4mm。 | 个 | 1 |
| 31010 | 磁分子模型 | 1．磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成；2．磁分子模型的结构；（1）衬板由塑料或木材制成，板面尺寸约为长100mm，宽140mm；衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳；（2）磁分子为：长为40mm，宽为12mm，两端为R6弧形的磁针；磁分子的排列为三排六行，间距为6mm，中心轴为可拆式；磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色；磁分子应安有透明塑料防护板；（3）吸转叶片用软磁材料制成、叶片尺寸为长22mm，宽10mm，反正面为两种颜色；吸转叶片安装在透明罩中，叶片轴的下轴孔嵌Φ3玻璃钻，轴的上端带手柄；（4）标尺为铝板或塑料板制成，双面刻度为0～50mm，分度值为5mm；（5）支座用铸铁制成，中心柱孔带M4顶丝，底部带调平螺栓，立杆尺寸为6mm，长为70mm，表面镀铬；3．磁分子模型在条形磁铁的作用下，应能呈现横向规则排列；在条形磁铁的不规则作用下磁分子可呈混乱排列状态；磁分子排定后，在无外界作用下，不应发生变动；4．经调整支座的调平螺丝后，吸转叶片应能静止在任意角度上；5．磁分子横向规则排列后，每排磁分子距上边线或下边线的偏移不大于2．4mm；6．磁分子左端或右端对叶片的吸动距离不小于20mm。 | 套 | 1 |
| 31011 | 电机模型 | 1．模型为立式，高300mm，宽215mm，厚45mm；转子和定子截面210\*135mm，工作电压：DC6～12V；输入功率：2．5W；2．仪器由定子、转子、换向器、支架动力传动装置、底座及附件组成；3．仪器转子线圈装有显示电流方向及变化的指示灯装置；4．换向器由两个组合的接触环组成，与转轴同轴度为0．5mm；5．演示直流电动机起动电压不大于8V，电压增大到12V时转速有明显的变化；演示发电机时，负载板上的二极管发光。 | 个 | 1 |
| 31012 | 电话原理模型 | 1．产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成；面板尺寸不小于400\*300mm，板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压：DC6～8V；2．话筒、听筒的振动膜振幅不小于10mm，在室内正常采光下，距离8米处，能观察清楚；3．演示板上有原理图，原理图与教材一致；4．仪器无变形，无损伤，部件安装端正牢固，振动膜振动灵活可靠，面板能垂直放置，仪器绕组平整、整齐。 | 个 | 1 |
| 5 | 挂图、软件及资料 | 　 | 　 | 　 |
| 510 | 物理教学挂图 | 　 | 　 | 　 |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 对开、铜版纸 5幅 | 套 | 1 |
| 51002 | 物质的属性 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 对开、铜版纸 1幅 | 套 | 1 |
| 51004 | 新材料及其应用 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51006 | 机械运动和力 | 对开、铜版纸 13幅 | 套 | 1 |
| 51007 | 声和光 | 对开、铜版纸 8幅 | 套 | 1 |
| 51008 | 电和磁 | 对开、铜版纸 12幅 | 套 | 1 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51010 | 机械能 | 对开、铜版纸 3幅 | 套 | 1 |
| 51011 | 内能 | 对开、铜版纸 4幅 | 套 | 1 |
| 51012 | 电磁能 | 对开、铜版纸 10幅 | 套 | 1 |
| 51013 | 能量守恒 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 对开、铜版纸 4幅 | 套 | 1 |
| 511 | 教学投影片 | 　 | 　 | 　 |
| 51101 | 物质的形态和变化 | 17\*24cm 12片 | 套 | 1 |
| 51102 | 物质的属性 | 17\*24cm 8片 | 套 | 1 |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 17\*24cm 8片 | 套 | 1 |
| 51104 | 新材料及其应用 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 51105 | 多种多样的运动样式 | 17\*24cm 8片 | 套 | 1 |
| 51106 | 机械运动和力 | 17\*24cm 16片 | 套 | 1 |
| 51107 | 声和光 | 17\*24cm 16片 | 套 | 1 |
| 51108 | 电和磁 | 17\*24cm 16片 | 套 | 1 |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 51110 | 机械能 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 51111 | 内能 | 17\*24cm 8片 | 套 | 1 |
| 51112 | 电磁能 | 17\*24cm 12片 | 套 | 1 |
| 51113 | 能量守恒 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 51114 | 能源与可持续发展 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 6 | 玻璃仪器 | 　 | 　 | 　 |
| 60 | 计量 | 　 | 　 | 　 |
| 60001 | 量筒 | 1．标称容量：10mL，量入式允差±0．1mL，量出式允差±0．1mL；2．最小分度：0．2mL；3．最高标线到内底最小距离：70mm；4．最高标线到筒顶最小距离：25mm；5．全高：135mm±10mm；6．壁厚：不小于1mm；7．透明钠钙玻璃材质；8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 28 |
| 60002 | 量筒 | 1．标称容量：50mL，量入式允差±0．25mL，量出式允差±0．25mL；2．最小分度：1．0mL；3．最高标线到内底最小距离：110mm；4．最高标线到筒顶最小距离：30mm；5．全高：195mm±10mm；6．壁厚：不小于1mm；7．透明钠钙玻璃材质；8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 2 |
| 60003 | 量筒 | 1．标称容量：100mL，量入式允差±0．5mL，量出式允差±0．5mL；2．最小分度：1．0mL；3．最高标线到内底最小距离：150mm；4．最高标线到筒顶最小距离：30mm；5．全高：250mm±10mm；6．壁厚：不小于1mm；7．透明钠钙玻璃材质；8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在。 | 个 | 56 |
| 60012 | 量杯 | 1．标称容量：250mL；2．最小分度：25mL；3．最高标线到内底最小距离：110mm；4．量入式允差±3．0mL，量出式允差±3．0mL；5．全高：200mm±10mm；6．壁厚：不小于1．2mm；7．透明钠钙玻璃材质；8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；9．量杯放在平台上，不应摇晃，空量杯放在15°的斜面上不应跌倒；10．底座可以采用玻璃制作；11．当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；12．所有分度线应位于与盘杯轴线相垂直的平面内；量杯的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线的短线的长度应为量杯身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量杯上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；13．外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在； | 个 | 2 |
| 61 | 加热 | 　 | 　 | 　 |
| 61002 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；2．规格：试管外径Φ15mm；试管高150mm；壁厚1mm，急冷温差＞200℃。3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm；4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 56 |
| 61007 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质；管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；2．规格：试管外径Φ32mm；试管高200mm；壁厚1．5mm，急冷温差＞200℃；3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm；4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 5 |
| 61023 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：250mL；尺寸：外径70．0±2．0mm，全高95．0±2．0mm，壁厚≥1．1mm，急冷温差不小于200℃；3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm；4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；应力消除：在偏光仪下呈紫色。 | 个 | 28 |
| 61024 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：500mL；尺寸：外径85．0±2．0mm，全高120．0±3．0mm，壁厚≥1．2mm，急冷温差不小于200℃；3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm；4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；应力消除：在偏光仪下呈紫色。 | 个 | 5 |
| 61034 | 烧瓶 | 1．规格：圆底，500mL；2．尺寸：瓶身外径：110±2mm；瓶颈外径：29±1mm；瓶颈长110±3mm；瓶身厚：不小于1．5mm；细口球形圆底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%；3．底部小于0.5mm能目测的节瘤，在10\*10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm\*10mm内不得有多于1个小于等于0．3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5mm能目测的气泡在10\*10mm面积内不多于3个；4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm；6．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5mm；7．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 5 |
| 61037 | 烧瓶 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：平底，250mL；尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1．2mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%；3．底部小于0.5mm能目测的节瘤，在10\*10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10\*10mm内不得有多于1个小于等于0．3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5mm能目测的气泡在10mm\*10mm面积内不多于3个；4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm；6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5mm；8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 5 |
| 62 | 一般 | 　 | 　 | 　 |
| 62001 | 酒精灯 | 1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2．规格：150mL；尺寸：灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm；直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm；厚度：约1．5mm；3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 28 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10\*800mm，有胶塞，带刻度衬板。 | 支 | 28 |
| 64 | 材料和配套用品 | 　 | 　 | 　 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴，全长160±2mm，厚1．5mm；符合GB4747．1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 支 | 1 |
| 64032 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成；2．金属网由Φ0．1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝；3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落；4．整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 28 |
| 64052 | 玻璃管 | Φ7～Φ8mm | 千克 | 2 |
| 64063 | 乳胶管 | 乳胶管是用橡胶质地材料做成的粗细不同的管子，可以弯曲，伸展；规格：5\*7mm或5\*9mm | 米 | 5 |
| 64088 | 蒸发皿 | 1．实验用加热仪器60mm，陶瓷制造，附铁圈；蒸发皿高：27mm；壁厚：2～2．5mm；蒸发皿容积35mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸小于或等于15mm时，极限偏差为±l；基本尺寸大于15mm且小于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3．5%计算；基本尺寸大干或等于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算；2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；4．吸水率：不大于0．3%；5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2；6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；8．按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 个 | 28 |
| 8 | 其他实验材料和工具 | 　 | 　 | 　 |
| 80 | 实验材料 | 　 | 　 | 　 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等。 | 套 | 1 |
| 80102 | 电子元件（工业产品） | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。 | 套 | 1 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料。 | 套 | 1 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。 | 套 | 1 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等。 | 套 | 1 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 28 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 适量 | 28 |
| 80108 | 甲电池 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 28 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 56 |
| 80110 | 电珠（小灯泡） | 2．5V或3．8V | 个 | 100 |
| 80111 | 洗洁精 | 洗洁精瓶装。 | 瓶 | 1 |
| 80112 | 蜂蜡 | 试剂 | 克 | 500 |
| 81 | 工具 | 　 | 　 | 　 |
| 81001 | 测电笔 | 1．全长不小于145mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V  | 支 | 28 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1．规格1\*5\*150mm，头部尺寸：宽5mm，厚1mm；工作长度：150mm；2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3．旋杆应经镀鉻防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 | 支 | 28 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1．头部尺寸：#2；工作长度：150mm；2．旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3．旋杆应经镀铬防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号；5．其它技术要求按GB10635的规定执行。 | 支 | 28 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 6吋，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄。 | 个 | 28 |
| 81005 | 电工刀 | 开刃，长度不小于110mm。 | 个 | 9 |
| 81006 | 手摇钻 | 钻孔直径6mm或9mm。 | 个 | 1 |
| 81011 | 斧 | 长度不小于250mm。 | 个 | 1 |
| 81013 | 剥线钳 | 剥线范围：直径0．2-6mm的单股电线或排线；自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。 | 个 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 6.5吋，总长度165mm，QB/T2442．1标准。 | 个 | 1 |
| 81020 | 活动扳手 | 1．型号规格：200mm2．活板手的尺寸应符合GB4440表1的有关要求；3．技术条件按GB4440第4章的有关要求。 | 个 | 2 |
| 81021 | 手剪 | 全不锈钢材料；长度不小于160mm。 | 个 | 1 |
| 81022 | 直角尺 | 钢制直角尺，规格600\*50mm，长度600mm。 | 个 | 1 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 2 |
| 81025 | 平口钳 | 采用优质钢制成，长度不小于160mm。 | 个 | 1 |
| 81027 | 手电钻 | Φ1～Φ13mm | 台 | 1 |
| 81028 | 钻头 | Φ1～Φ13mm | 套 | 2 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |
| 82 | 安全防护用具 | 　 | 　 | 　 |
| 82003 | 护目镜 | 1．用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2．护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3．镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷；4．镜架具有一定的强度，且佩戴舒适；5．配眼镜专用盒，并附擦镜布一块；6．其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定。 | 个 | 56 |
| 82006 | 手套 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm．；2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；3．冬季不得发硬，夏季不得粘连；4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 双 | 10 |

**2.沣东十小美术教室设备参数**

|  |
| --- |
| **国画教室** |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 书法桌凳（教师） | 规格：1800\*800\*780mm；仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；橡木材质，绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，环保油漆、清晰透亮；桌面平整，稳重端庄，极其风雅；桌面厚度为32mm，面下夹榫牙条，吻合于桌面，与桌面合力承重，两端与桌腿紧紧相抱，采用夹榫穿过，而固定于面，从而起到稳定桌面的作用，使桌面永不下垂。桌腿为45\*50mm矩形双沟设计，轻松灵巧，与素牙板相接，协调大方；侧枨两根前后连接，起到抬梁式结构，从而使产品更加稳定美观。方凳1个规格：300\*300\*450 mm，仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；橡木材质、绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，稳定性好，整体美观大方。 | 套 | 1 |
| 2 | 书法桌凳（学生） | 规格：1400\*600\*750mm；仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；橡木材质，绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，环保油漆、清晰透亮；桌面平整，稳重端庄，极其风雅；桌面厚度为32mm，面下夹榫牙条，吻合于桌面，与桌面合力承重，两端与桌腿紧紧相抱，采用夹榫穿过，而固定于面，从而起到稳定桌面的作用，使桌面永不下垂。桌腿为45\*50mm矩形双沟设计，轻松灵巧，与素牙板相接，协调大方；侧枨两根前后连接，起到抬梁式结构，从而使产品更加稳定美观。方凳2个规格：300\*300\*450 mm，仿明清工艺、古朴典雅、简洁大方；橡木材质、绿色环保；明清榫卯结构，牢固耐用，稳定性好，整体美观大方。 | 套 | 24 |
| 4 | 笔筒 | 材质：青花瓷；釉面光滑，青花仿古造型。 | 个 | 49 |
| 5 | 笔洗 | 青花小号笔洗，直径不小于 155mm，高度不小于 55mm  | 个 | 49 |
| 6 | 毛毡 | 1.8m\*0.8m，羊毛；加厚面料，吸墨性好，不易起球。 | 块 | 1 |
| 7 | 毛毡 | 1.4m\*0.6m，羊毛；加厚面料，吸墨性好，不易起球。 | 块 | 24 |
| 8 | 砚台 | 石质、五寸，古马砚 | 个 | 49 |
| 9 | 书道 | 材质：黑梓木，造型简约，精心打磨，厚重细腻。 | 付 | 49 |
| 10 | 白云 | 大中小白云为一套 | 套 | 49 |
| 11 | 狼毫 | 大中小狼毫为一套 | 套 | 49 |
| 12 | 勾线笔 | 大中小为一套 | 套 | 49 |
| 13 | 底纹笔 | 羊毛，2号，4号，6号 | 套 | 49 |
| 14 | 宣纸 | 四尺四开，生宣 | 刀 | 49 |
| 15 | 宣纸 | 四尺四开，熟宣 | 刀 | 49 |
| 16 | 墨汁 | 500g，墨汁稳定，书写流畅，层次清晰。 | 瓶 | 25 |
| 17 | 印盒 | 材质：陶瓷，朱砂印泥，直径：7cm，釉面光滑，印泥细腻。 | 套 | 25 |
| 18 | 笔山 | 木质，山形，木纹清晰，简洁大方。 | 个 | 49 |
| 19 | 笔帘 | 尺寸：36\*32cm，带笔袋。 | 个 | 25 |
| 20 | 国画颜料 | 马利，24色，12ml | 盒 | 25 |
| 21 | 调色盘 | 塑料，梅花形状，7格 | 个 | 49 |
| 22 | 国画框 | 实木圆角框，配玻璃或透明塑料片60\*90cm | 个 | 10 |
| 23 | 置物架 | 规格：900\*350\*1900mm，整体采用实木材质。榫卯结构，手工擦漆。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 | 个 | 6 |
| 24 | 教师拷贝桌 | 拷贝桌采用橡木材质，尺寸不小于1500\*600\*750mm，拷贝台尺寸1200\*520mm，亮度可调 | 块 | 1 |
| 25 | 拷贝台 | 尺寸400\*600nn，亮度可调 | 块 | 8 |
| 26 | 环创 | 氛围装修：教室面积约124平方米，投标文件应有装修设计和施工方案，最终征求学校意见。 | 项 | 1 |

**3.沣东十小音乐教室设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 音乐教室 |
| 1 | 五线谱电教板 | 尺寸：180\*100\*5.8cm1、键盘：88键电钢琴键盘，体验真正的电钢琴力度。2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表。直观的让学生了解调名、调号、键盘、谱表之间的关系。了解调名调号与音程音阶之间的对照关系。了解不同和线之间的关系。能够完成全部乐理知识的对照讲解。3、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板（采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭）。4、音色：128种GM音色+61种打击乐器音色。5、节奏：内置节奏100种。6、示范曲：内置歌曲608首。7、变调：五线谱12种变调。8、调号转换：电教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换功能键。9、和弦方式：可演示任意和旋，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。10、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。11、录音：具有录音功能。12、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调。13、显示：控制面板上采用不小于4.3寸彩色液晶屏显示。14、接口：MIDI输入、输出接口，音频输入、输出接口。15、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。16、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。17、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。18、该示教板以键盘为核心，配合乐理符号丝网印刷，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清晰易懂。19、具有键位与五线谱对应的双色LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。20、具有7寸超大简谱显示窗口，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号。21、新增唱名显示功能。提供制造厂家针对于本项目出具的售后服务方案加盖制造厂家公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 钢琴 | ★1、规格尺寸：≥121cm；琴高度≥121cm；铁板高度≥112.0cm。（需提供第三方检测机构出具的检测报告）2.音板：采用优质鱼鳞松实木音板，不可使用复合板。3.弦码：采用优质实木材料。4.琴弦：采用优质钢线。5.弦轴板：采用≥17层制作；色木或山毛榉等木材交错拼接而成。★6.背柱：背柱数量≥5，每根背柱尺寸≥100\*75mm，结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。7.击弦机顶杆及音头钮：纯实木材质，不得使用ABS或碳纤维等塑料材质。★8.击弦机缩调档：色木多层板实木缩调档，铝合金包裹加固结构。保证不同气候条件下不会变形，保证钢琴的弹奏触感稳定性。9.键盘：亮光或哑光黑键，键盘呢毡采用优质呢毡，键板采用不易变形的实木或实木层积材制作；使用传统铅粒配重。10.第一键有效弦长达到1200mm或以上，增加有效弦长，能使低音的延音加长。11.中盘：选用金属框架结构进行加固或使用稳定不易变形的木材制作而成并在底部或中盘其他位置加装金属材质加固，能彻底解决因气候变化所造成键面不平的现象，确保中盘不变形，使键面平整，弹奏舒适，能极大提升钢琴使用寿命。★12.弱音档：插装式弱音系统，结构牢固新颖，左右侧板均装有槽盒，可以直接把弱音档两侧的摆杆直接插入槽盒内，便于拆装，工作稳定可靠，杜绝杂音。13.上门：上门板固定使用便于拆卸的弹簧式固定件（非塑料材质固定卡扣结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装.14.声学品质：标准音小字一组a音的频率在445～446Hz之间；音准稳定性≤2音分；15.演奏性能：白键下沉深度10.2～10.8mm；琴键负荷下降0.51～0.65N；踏瓣负荷≤3.2N；16.钢琴其他舒适稳定性能：白键前端长度50.6～50.9mm；八度音程白键宽度163.9～164.1mm；黑键上端面宽度10.0～10.2mm；黑键长度94.6～94.9mm；黑键高度12.2～12.4mm；17、音板有静音区：钢琴音板低音区上角以硬木隔断的方式或外部可见的其他隔断方式形成静音角区域，阻断音板的震动，具有外部可见的静音角和静音区。18、钢琴铁板顶部与钢琴外壳顶盖中间不能有木质夹板；静音非金属脚轮。19.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化和腐蚀的金属，方铰链和长铰链耐腐蚀程度需达到中性盐雾试验不小于6级。（需提供第三方出具的检验报告扫描件）20.踏瓣：金属踏瓣，为保证耐久性和耐腐蚀性，要求中性盐雾试验不小于6级。（需提供第三方出具的检验报告扫描件）21.其他各项技术指标要求应符合GB/T 10159-2015 《钢琴》。22.配置琴凳、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业机柜 | 1.0米,玻璃门带锁,其规格以满足实际使用为准。定制。 | 台 | 1 |
| 4 | 功率放大器 | 功能特性1.两通道专业级功放 左右声道独立操控，高中低音独立调节，混响延时独立调节；2.专业铝合金面板3.音乐输入：USB/SD/AUX/DVD/蓝牙4.话筒输入：≥3路5.后板连接：可外接均衡，录音输出6.完善的保护电路，防冲击，过温短路及直流保护 。技术参数1.额定功率(8Ω)：≥350W\*22.额定功率(4Ω)：≥450W\*23.频率响应：不低于20HZ-20KHZ | 台 | 1 |
| 5 | 音箱 |

|  |
| --- |
| 频率响应:不低于48Hz~18KHz(±3dB)单元数量:LF: ≥1x10寸(2"voicecoil),HF: ≥1.35寸(voice coin 34mm) x 1;标称阻抗:80Ω承受功率: ≥250W 推荐功放: ≥400W into 8ohms灵敏度: ≥95dB指向性: ≥90°Hx60°V最大声压级:115dB箱体喷漆工艺:耐磨环保水性漆喷涂保护网工艺:内六角孔钢网连接插座:2xNeutrik NL4 |

 | 对 | 1 |
| 6 | 无线话筒 | 接收机规格：频率范围不低于600-940MHz可调信道数不低于100+100解调方式 DQPSK接收灵敏度不低于-95dBm音频频响不低于40~18000Hz失真度 ≤1%信噪比≥100dB音频输出(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出电源规格 DC6V/500mA消耗规格≤8W麦克风规格：频率范围不低于600-940MHz可调信道数不低于100频率稳定性±10ppm调制方式 DQPSK射频功率≤30mW音频频响不低于40~18000Hz失真度≤1%音头规格动圈式 心型指向电池规格2\*1.5V AA Size续用时间8~15小时 | 套 | 1 |
| 7 | 音乐节拍器 | 机械式，金属大机芯 | 个 | 1 |
| 8 | 音叉 | 钢制，440赫兹，有板材质底座，配有橡胶头的打槌。 | 个 | 1 |
| 9 | 乐器储藏柜 | 1、规格：500\*1000\*2000mm2、材质：PP材质3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。6、层板：配三块活动层板，每块层板尺寸为943\*455mm，厚度为28mm，为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。7、门把手：单边为154\* 17mm，内凹16mm，采用增强型PP材质一次注塑成型，设计为隐藏式门把手，安装在柜门中部位置，门把手均采用圆弧处理，不伤手，美观耐用。8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。9、仪器柜内部无可视金属材料10、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 个 | 8 |
| 10 | 音乐教学挂图 | 国家正规出版物，含乐器、音乐家、识谱知识三种，总数量不低于70幅，无纺布包。 | 套 | 1 |
| 11 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 各类初中音乐教学音像、歌舞剧等影像资料(VCD、 DVD等)，应为国家正式出版物， | 套 | 1 |
| 12 | DVD | 蓝牙DVD，用于播放音乐音像资料。 | 台 | 1 |
| 14 | 钟琴 | 钟琴：钢制，木架，32音，含落地支架，牛津布包 | 套 | 1 |
| 15 | 沙锤 | 木沙锤：木制把手松木，头为桦木，头部直径为65mm，长度为90mm。总长度为230mm。彩色刻花。两个一对，内装铁砂。 | 对 | 8 |
| 16 | 沙锤 | 沙锤：椰壳制，配有中国结。 | 对 | 8 |
| 17 | 卡巴撒 | 卡巴撒：大号"尺寸：长≥180mm,直径≥110mm。材质：电镀珠链。特质:木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。 | 个 | 8 |
| 18 | 卡巴撒 | 卡巴撒：中号"尺寸：长≥150mm，直径≥60mm。材质：电镀珠链。特质:木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。" | 个 | 8 |
| 19 | 双响筒 | 双响筒：材质为椿木，原木色，环保清漆。圆筒形，筒长为≥190mm筒外径为≥42mm，内径为≥27mm。两端掏孔、开缝，一端孔深为≥60mm，缝长为≥49mm，另一端孔深为≥70mm，缝长为≥57mm，缝宽均为≥2mm。附插把，圆柱形，长为≥160mm，直径为≥15mm。另附：打棒一支，长为≥165mm，圆柱形。 | 副 | 8 |
| 20 | 北梆子 | 北梆子：硬木制，木本色，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺 长≥175mm宽≥60mm高≥40mm，表面光滑、完整、光亮，无脱皮、裂痕现象。 | 副 | 2 |
| 21 | 南梆子 | 红木制，坚实无疤节或劈裂。直径≥4cm、长≥25cm的圆柱形和长≥20cm、宽≥5cm~6cm、厚≥4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度 | 副 | 2 |
| 22 | 木鱼 | 木鱼：材质为椿木，八个为一组（8音）；每个尺寸分别为（宽±5mm\*高±5mm）：95mm\*80mm、90mm\*78mm、87mm\*77mm、82mm\*75mm、75mm\*68mm、70mm\*65mm、65mm\*55mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为25mm，圆球形；把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。 | 套 | 1 |
| 23 | 铃鼓 | 铃鼓：桦木多层板鼓圈，环保清漆，木本色。鼓圈直径为≥200mm，高≥46mm，壁厚≥8mm。装铃片孔的长度为≥47mm，高为≥12mm。≥8对铃片，钢合金材质；铃片直径为≥36mm，≥1mm厚。一面带鼓皮。材质：羊皮，泡钉固定鼓皮，泡钉数量不少于30个，均匀排列。 | 套 | 4 |
| 24 | 三角铁 | 三角铁：钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 1 |
| 25 | 碰铃 | 碰铃：1、材质：黄铜，系丝带型，2、规格：直径为≥43mm，高度为≥40mm，壁厚为≥1mm；两个一对，手持碰撞发声。 | 副 | 4 |
| 26 | 大军鼓 | 专业型，尺寸：直径≥56cm，高度≥12英寸，鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。正品聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。每个鼓都配有专业木制鼓棒、背带。 | 面 | 2 |
| 27 | 小军鼓 | 专业型，尺寸：直径≥35cm，高度≥4.5英寸，鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。正品聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。每个鼓都配有专业木制鼓棒及背带。 | 面 | 4 |
| 28 | 多音鼓 | 25.4\*12.5cm（10in\*5in），三鼓，带架 | 套 | 2 |
| 29 | 多音鼓 | 25.4\*12.5cm（10in\*5in），四鼓，带架 | 套 | 2 |
| 30 | 口风琴 | 国内知名品牌，37键，高级品，配包、教材。 | 套 | 50 |
| 31 | 竖笛 | 八孔，高级品，塑料，布袋包装。 | 支 | 50 |
| 32 | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC）等 | 个 | 50 |
| 33 | 葫芦丝 | 降B调，亚克力吹嘴，精致耐用，亚克力底座铜套固定，专业雕花天然葫芦，三音可拆，可换簧片（方便调音），音管由天然紫竹精制，主附管使用白铜套无缝衔接，双付管梅花扣设计方便演奏，主管固定双付管金属扣（锌合金）固定，音色圆润饱满， 音准：440，音准稳定性：425HE-455HE，配高档皮革盒。 | 支 | 8 |
| 34 | 葫芦丝 | 中音C调，亚克力吹嘴，精致耐用，亚克力底座铜套固定，专业雕花天然葫芦，三音可拆，可换簧片（方便调音），音管由天然紫竹精制，主附管使用白铜套无缝衔接，双付管梅花扣设计方便演奏，主管固定双付管金属扣（锌合金）固定，音色圆润饱满， 音准：440，音准稳定性：425HE-455HE，配高档皮革盒。 | 支 | 50 |
| 35 | 吉它 | 　1．面板为白松，背侧板为沙比利，琴颈为那都，指板、弦码均为玫瑰木。2．采用十二平均律。3．有效弦长648mm。4．小字一组a音为440HZ，符合GB/T3451的要求。5．各音的音准误差在正负20个音分之内。6．弦器：半封闭弦钮。7．木材经过干燥处理，含水律不超过15%。8.哑光表面。 | 把 | 10 |
| 36 | 堂鼓 | 木框，牛皮鼓面，直径≥25cm，高≥33cm,带架 | 套 | 3 |
| 37 | 大锣 | 材质；响铜；直径：300mm±5mm。质量：0.9～1kg。扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。音质要求：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。配锣锤，表面无疤痕 | 个 | 1 |
| 38 | 小锣 | 材质；响铜；直径：≥150mm±5mm。扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。音质要求：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。配锣锤，表面无疤痕 | 面 | 1 |
| 39 | 铙 | 纯响铜制，直径27cm,铙面光、弧度适度、圆度准 确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要 相同，两面为一副 | 对 | 1 |
| 40 | 钹 | 材质：响铜；直径：≥150mm，两片一对。乐器为圆形，中间隆起半球形钹碗。钹边平滑、平整、无毛刺、无裂缝、周边无棱角。钹音丰富洪亮余音绵长，穿透力很强，能烘托气氛。无明显转音及颤音，发金属体鸣乐器音，无固定音高。 | 对 | 1 |
| 41 | 六面体凳 | 规格符合GB/T 3976—2014的要求，座面有效高度不小于300\*350\*420㎜，主体为金属框架结构，使用专用连接技术，任意座面脚踏静荷载不小于100千克；座面采用彩色树脂板内外双覆面实木胶合板，达到E1级环保标准，厚度不小于8㎜；角脚应为凹凸型匹配设计，ABS聚碳高强度塑料材质，应能够稳固叠摞成合唱台阶等；边条圆滑无棱角，金属材质，静电喷涂；整体重量不大于4千克； | 个 | 50 |
| 47 | 谱台 | 谱台大小485\*340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；谱架为高度750-1770mm可升降调节，每节均用螺栓紧固，底脚带防滑胶套。管径分别为19mm、22mm、25mm。 | 个 | 50 |
| 49 | 沙筒 | 木制 直径为45±5mm，长145±5mm | 对 | 8 |
| 50 | 沙蛋 | 木制，原木色，表面光滑，无毛刺。 | 对 | 8 |
| 51 | 摇铃(串铃) | 5铃，手柄长≥110mm。木手柄/皮带/金属电镀铃铛 | 对 | 8 |
| 52 | 摇铃(串铃) | 7铃，手柄长≥120mm。木手柄/皮带/金属电镀铃铛 | 对 | 8 |
| 53 | 棒铃 | 21铃 尺寸：长≥210mm。材质：木质手柄。特质：铃声音色饱满，丰富。手柄操作性强，确保动态控制 | 个 | 8 |
| 54 | 响板 | 尺寸：直径≥50mm。材质：木质，弹力绳子。特质：传统木质乐器，音色干净，使用简单、方便演奏。 | 个 | 8 |
| 55 | 响棒 | 尺寸：长≥175mm。材质：木质。特质：由极高密度的硬木制成，音色明亮，切割音色穿透力强。 | 副 | 8 |
| 56 | 刮棒 | 长≥195mm，直径≥22mm | 副 | 8 |
| 57 | 蛙鸣器 | 尺寸：长≥380mm。材质：木质，彩色外观。特质：鱼型刮奏乐器，音色明亮，穿透力好。 | 套 | 8 |
| 58 | 笛子 | 专业刻牛骨刻诗扎线插口笛 | 支 | 2 |
| 59 | 唢呐 | 唢呐杆：红花梨木，金属号头，配哨片 | 支 | 1 |
| 60 | 笙 | 十七簧扩音笙，黄铜电镀笙斗一次成型不漏气，五年以上老紫竹笙苗，主苗镶箍，优质乌木笙脚，不缩水，进口优质响铜簧片，声音洪亮，无缝扩音管，光滑美观耐用，配优质布面笙包。 | 支 | 1 |
| 61 | 扬琴 | 规 格：402型材 质：一级非洲紫檀木面 板：一级泡桐木琴 码：非洲紫檀木饰 面：贴雕工艺工 艺：原木色配 置：高级圆柱琴架、琴盒、专业琴竹、调音扳手 | 台 | 1 |
| 62 | 柳琴 | 材 质：一级非洲紫檀木背 板：整块木质无拼接头 饰：白骨花琴 轴：麻花型面 板：一级泡桐木工 艺：原木色配 置：琴盒、拨片、支架 | 把 | 1 |
| 63 | 琵琶 | 材 质：一级非洲紫檀木背 板：整块木质无拼接头 饰：白骨花琴 轴：麻花型面 板：一级泡桐木工 艺：原木色配 置：琴盒、专业指甲、胶布 | 把 | 2 |
| 64 | 中阮 | 材 质：一级非洲紫檀木琴 腔：榫卯结构拼接头 饰：白骨花琴 轴：六楞型面 板：一级泡桐木琴 品：钢品工 艺：原木色配 置：琴盒、拨片 | 把 | 4 |
| 65 | 大阮 | 材 质：二级红木背 板：整块木质无拼接轴 相：非洲紫檀木头 饰：白骨花琴 轴：麻花型面 板：优质泡桐木配 置：琴盒、指甲、胶布 | 把 | 1 |
| 66 | 筝 | 规 格：S21弦-163材 质：一级红木面 板：优质泡桐木琴 码：红木琴 弦：中级尼龙钢丝弦饰 面：绢画工艺 或 贴雕工艺 工 艺：紫檀色 或 原木色配 置：琴架、加厚琴包、指甲、胶布 琴刷、调音扳手、琴码示意图 | 台 | 1 |
| 67 | 二胡 | 材 质：一级非洲紫檀木琴 轴：六楞型琴 筒：六角型琴 皮：蟒皮工 艺：打磨抛光，原木原色配 置：琴盒、琴弓、琴弦、 琴码、松香、音垫 | 把 | 4 |
| 68 | 排鼓 | 材质：玻璃钢； 外观：彩绘，中国红； 鼓皮：头层水牛皮； 鼓架：不锈钢支架，高度可调，带调节扳手； 脚轮：万向脚轮，带锁止功能。 五只为一套，可分十个音程：1号鼓，鼓面直径370±5cm，基音可调范围G-B；2号鼓，鼓面直径315±5cm，基音可调范围A-C；3号鼓，鼓面直径265±5cm，基音可调范围B-D；4号鼓，鼓面直径215±5cm，基音可调范围E-G；5号鼓，鼓面直径165±5cm，基音可调范围G-#A。 | 组 | 1 |
| 69 | 长笛 | 调性：C材质：白铜表面处理：镀银16孔闭键曲列式 | 支 | 1 |
| 70 | 双簧管 | ABS管体，镀银按键，半自动按键 合金键镀银按键 胶木主体管，按键设计精确开孔，手感舒适，音色纯正,音响穿透力强，渐强与渐弱易于控制,整套音键以复杂的杠杆结构组成，吹奏按键时，杠杆组合会按所吹奏的音高，自动打开或关闭所需的气孔 | 支 | 1 |
| 71 | 单簧管 | 调性:降B调音键：白铜镀镍材质:硬质橡胶键数:≥17键长: ≥68cm适用:初学/演奏/考级 | 支 | 1 |
| 72 | 萨克斯 | 调性：降E调，外观：电泳漆金色。材质：黄铜管体，黄铜按键，棕色皮质带金属泛音板垫片，烤蓝簧丝，配：轻体盒包，清洁布，内堂清洁布，手套，润滑膏，背带。合格证，说明书，保修卡。 | 支 | 1 |
| 73 | 圆号 | 调性：F，材质：管体优质黄铜，表层漆金，黄铜变音管。活塞：三个活塞。号口直径：305mm，内管尺寸：11.89mm，一体式管体。 | 支 | 1 |
| 74 | 小号 | 外观：漆金，调性：降B调，材质：黄铜管体，不锈钢塞，管径：11.65MM，口径：≥123MM，7C号咀，轻体帆布盒，号油，清洁布，手套，说明书，合格证，保修卡。 | 支 | 2 |
| 75 | 长号 | 调性：降B调，材质：黄铜管体，管径：≥13.4MM，口径：≥206MM，随行帆布盒，号油，清洁布，手套，说明书，合格证，保修卡！ | 支 | 2 |
| 76 | 小提琴 | 实木小提琴型号: VG01面板:云杉底板:枫木侧板:枫木琴头:枫木配件:染黑配件指板:红木染黑指板油漆:环保油漆配琴盒，琴弓，松香 | 把 | 4 |
| 77 | 中提琴 | 实木中提琴型号: VL02面板:云杉底板:枫木侧板:枫木琴头:枫木配件:染黑配件指板:红木染黑指板油漆:环保油漆配琴盒，琴弓，松香 | 把 | 2 |
| 78 | 大提琴 | 实木大提琴面板:云杉底板:枫木侧板:枫木琴头:枫木配件:染黑配件,乌木弦轴指板:红木染黑指板油漆:环保油漆配大提琴海绵包，琴弓，松香 | 把 | 2 |
| 79 | 爵士鼓 | 架子鼓吸取国内外同类产品之精华，做工精细，音质纯正结构合理，造型美观、坚固、耐用，产品深受好评规定要求：七鼓。架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3-7个）、吊镲（2-4面）所组成，鼓的直径如下：（寸）：大鼓：22\*16、落地鼓：16\*16、小军鼓：14\*5.5、中音鼓：13\*10、中音12\*9、高音鼓11\*8、高音鼓10\*8、镲片：踩镲（14\*2）″，吊镲（16）″、吊镲（18″） | 套 | 1 |
| 80 | 卡宏鼓 | 音效：可调节响弦，拍面：胡桃木，鼓身：枫木，颜色：原木色，尺寸310\*300\*480mm,拾音器：无（可加装） | 个 | 48 |
| 81 | 非洲鼓 | 鼓面直径10寸，鼓面直径250mm±2mm,高度510mm±2mm,科技复合合成鼓皮（音色稳定 不受环境温度 湿度影响、定音鼓皮、鼓身绳子装饰、玻璃钢鼓身（抗冲击性能强、重量轻）、不怕水。含鼓包，背带。免调音 | 个 | 50 |
| 82 | 空灵鼓 | 12寸13音，直径301 高度148，D调。配有高档鼓包，榉木鼓锤，专用曲谱，备用音贴，鹿茸布 | 个 | 15 |
| 83 | 排笛 | 1、材料：吹口：由食品级聚碳酸脂材料制成（无毒耐用），为了方便吹奏，制成十六个不同大小厚薄的吹口。笛体：根据科学发声原理排笛选用十六根不同长短粗细的ABS管组成 笛塞：为了严防漏气，长期使用不霉变、不变形。采用硅胶材料制成，确保调音准确2、规格：18管排箫3、颜色：象牙色 | 个 | 50 |

**4.沣东五中创客教室设备参数**

|  |
| --- |
| **人工智能创新实验室配置清单及明细（中学）** |
| **一、教育机器人** |
| **序号** | **类别名称** | **产品名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 竞赛项目 | WRC超燃行动器材包 | 1. 功能描述支持竞赛的学习和竞赛功能。2. 配置要求1、套件至少包含控制器、舵机、减速电机、手柄、线材若干、电源适配器以及塑胶零件等配件。塑胶零件≥1300个；2、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料，教具零件颜色≥7种颜色；3、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 | 6 | 套 |
| 2 | WRC超燃行动竞赛场地套装 | 超能行动场地包：套件包含塑胶件≥200个；白色绒面魔术贴≥50个；黑色勾面魔术贴≥50个；EVA≥50个。超能行动地图包：套件包含超能行动地图1张标准围栏包：套件包含 塑胶直边围栏 26个；左侧拐角围栏 2个；右侧拐角围栏 2个；190\*25mm白色绒面魔术贴28个； 190\*25mm黑色勾面魔术贴 28个。 | 1 | 套 |
| 3 | 多拟态机器人进阶套装 | 一、功能描述1、学习套装产品一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界。2、要求平台同时能运行多个算法模型，并提供算法并行运行的证明录屏。3、要求编程平台开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程，需要提供证明材料。二、配置要求1、≥27个种类，≥78个零件，可构建主流机器人形态，可搭建平衡车、变形车、轮足机器人、四足机器狗、四足蜘蛛至少五种形态；2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来；3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测（语音识别证明文件）；4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传（车牌识别、文字识别、人体姿态识别等提供证明文件）；5、运控算法：自适应算法、步态算法、自平衡算法、里程算法；6、机器协作：多设备通信。三、技术参数1、主芯片参数如下：（1）内存：≥32GB；（2）NPU：约1 TOPS；（3）闪存：≥4GB。2、舵机参数如下：（1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm；（2）最大转速：≥60 RPM ；（3）控制精度：空载1°，带载2°；（4）角度范围：0～360°；3、减速电机参数如下：（1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm；（2）最大转速：≥360 RPM 。4、摄像头模组参数如下：（1）视场角：106°；（2）像素：1M 。5、测距模组参数如下：（1）检测距离：4-200 cm；（2）工作波段：940 nm 。 | 6 | 套 |
| 4 | 多拟态机器人扩展包 | 扩展包包含：减速电机\*1，机械爪\*1，麦轮\*4，同轴连接件\*4，垂直大臂件\*1，3D打印投掷器\*1 | 6 | 套 |
| 5 | 蓝牙手柄 | 蓝牙手柄参数如下：（1）频率范围 ：2.400~2.4835GHz；（2）蓝牙版本：蓝牙4.0 | 6 | 套 |
| 6 | WRC新星行动初中组 对抗赛场地套装 | 道具包：包含EVA平台\*4，EVA-X平台\*4，得分区障碍块\*1，EVA紫色方块\*4，EVA长条\*4，EVA橙色方块\*5，EVA橙色球\*12，EVA紫色球\*12，二维码标签\*12，ABS挡板\*2，若干积木件，若干魔术贴。地图包：包含新星行动地图 1张。围栏包：赛项的配套使用产品。套件包含 塑胶直边围栏 26个；左侧拐角围栏 2个；右侧拐角围栏 2个；190\*25mm白色绒面魔术贴28个； 190\*25mm黑色勾面魔术贴 28个。 | 1 | 套 |
| 7 | 电教馆优创未来活动初中场地套装 | 道具包：一、功能描述道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过通过搭建指南可以完成“智慧景区”场地模型的搭建，鼓励选手对景区各环节痛点进行深入洞察，将无人驾驶、AI语音、AI视觉、机器人运动控制等前沿技术应用于景区场景，用于配合优创未来初中组比赛所用。二、配置要求和技术参数1、教具包含EVA圆球、方块等。9个种类，21个部件，支持学生完成赛优创未来初中组事场地搭建；2、该产品的斜坡和方块采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、防潮、抗化学腐蚀等优点。3、该产品的识别卡片采用了硬卡纸，具有不易破损的特点。地图包：优创未来活动初中版赛项地图1张；材质：地板膜过哑胶，高精度喷绘，尺寸：2455\*1500(mm) 标准围栏包-1：一、功能描述赛项的配套使用产品。二、配置要求和技术参数1、套件包含 塑胶直边围栏 26个；左侧拐角围栏 2个；右侧拐角围栏 2个；190\*25mm白色绒面魔术贴28个； 190\*25mm黑色勾面魔术贴 28个。2、结构零件材质为ABS塑胶。3、结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建. | 1 | 套 |
| 6 | 竞赛指导 | 针对学校老师、配套产品及竞赛要求进行现场/线上指导。 | 1 | 套 |
| **二、开源机器人** |
| **序号** |  | **产品名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | **竞赛项目** | 西格玛机器人挑战赛-量子世界 | **【赛事：世界机器人大赛挑战赛量子世界赛项】****自由度：19DOF**；舵机：DM-PR22S（**升级4个金属外壳**）**下载端口:** type-c**保护设计：**电池过充过放保护、防高温保护、关节堵转保护、过压过流保护、**关节过载保护**和紧急制动按钮**软件编程:Dreammaker图形化编程平台**；机器人动作可通过图形化编程软件编程，动作组没有数量限制，具备动作在线示教（舵机回读）功能**课程：《人形机器人基础篇》共12课时电子版资料**功能：可实现**竞步、搬运、踢足球、原地踏步转向功能**、爬坡、武术、控球、拳击、越障、巡线和小跑的关节类仿人机器人 | 4 | 套 |
| 2 | 竞赛扩展包方案一：Arduino竞赛扩展套件 | 1.适用于关节类机器人和Arduino融合教学的扩展包，实现项目式创新教学2.机器人Arduino扩展板1块、Arduino扩展板保护壳1块、无源蜂鸣器1个、LED灯1个、拨动开关1个、超声波传感器1个、蓝牙模块1个、红外传感器模块1个和遥控器1个3.加特林枪2支或圆盘发射器2支（随机发放），加载于人形机器人进行智能模拟射击，可连续发射4.配套人形机器人扩展包的教学资料，**包含2本教材，课时36+**5.**Arduino扩展板学习软件编程**，认识传感器原理、用途，掌握机器人初步的扩展和开发，将传感器和机器人结合，赋予机器人应用场景，进一步深化机器人的扩展和开发 | 4 | 套 |
| 3 | 竞赛扩展包方案二：人工智能教学及竞赛扩展套件 | **AI编程套件：**适用于**人工智能与物联网融合**教学的扩展包，项目式创新教学，支持智能硬件开发、物联网应用及AI大语言模型实践**课程：60+****编程软件：Kittenblock、**KittenCode**编程语言：**C语言，兼容图形化编程语言**套件组成：**未来板Lite、**视觉模块、语音模块**、传感器（超声波、温湿度）、模块（方糖PIR、碰撞、灰度、电位器、五向摇杆、灯串、喇叭 、红外接收模、超声波雾化、矩阵键盘）、Geekservo 9g红色电机2、Geekservo 9g灰色舵机1、兼容乐高风扇1、PH2.0连接线、结构积木包（200+积木）、轮子+万向珠、造型配件材料若干、巡线黑胶带和扩展包链接结构件 | 4 | 套 |
| 4 | 竞赛场地 | 1.2025年创梦开源人形挑战赛-量子世界项目场地模型套装；2.场地尺寸：240cm\*120cm3.满足比赛项目：跨栏、穿越时空门、搬运障碍物、踢球、避障和射击等的场地道具设施 | 1 | 套 |
| **三、环境改造** |
| **序号** | **产品名称** | **产品名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 环境改造 | 学生桌 | 规格： 2400\*1000\*750mm台面： E1三聚氰胺板材厚度25mm，边缘采用1.5mm厚pvc封边条一次性封边处理；桌身板采用厚度18mmE1级三聚氰胺板材，框架：优质铝合金φ50\*1.2mm圆管，配件：1、脚垫连接件采用新原料颗粒注塑一次性射出而成2、优质五金配件 | 2 | 张 |
| 2 | 不锈钢曲木椅 | 1.规格：常规性座椅2.座面与靠背：基材采用10-15mm多层板，含水率8-15%。表面覆贴PVC木纹装饰纸，无开裂，褶皱现场。一次性压模成形，曲线流畅，座感舒适。3.椅架：采用直径≥15mm不锈钢管材制作，表面去油，除锈等处理后，静电喷涂。4.脚垫：采用ABS | 20 | 个 |
| 4 | 边柜 | 1.规格：根据实际情况定制2.主材：基材采用≥18mm中密度刨花板，甲醛释放量≤0.08mg/m3（检测方法按照《GB18580-2017》），挥发性有机物释放量≤0.08mg/m3·h（检测方法按照《HJ571-2010,72h》），表面覆贴PVC木纹装饰纸，重金属含量应符合我国现行相关标准要求。3.封边：采用≥1.5mm同色pvc封边条。4.采用国产优质五金件 | 15 | 平方米 |
| 5 | 氛围营造及物联网系统 | 教室现状：面积108平方米，墙面已刷白，地面金刚砂水泥地，投标文件需提交装修设计、施工方案及三维效果图。前后墙造型,侧墙,前墙装饰、吊顶等.物联网系统包含语音控制，窗帘、灯、等 | 1 | 项 |

**5.沣东五中地理教室设备参数**

|  |
| --- |
| **地理数字化探究实验室** |
| **序号** | **设备名称** | **功能描述** | **数量** | **单位** |
| 　 | 　 | **1.1、数字化地理互动系统** | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **1.2、地理AR教学系统** | 　 | 　 |
| 3 | 地理AR教学系统 | 一、硬件组成部分1.专用教学平板1台尺寸：162\*121\*5.5mm；操作系统Android 10.0；内存容量3GB；存储容量32GB；屏幕尺寸8英寸；屏幕分辨率1280\*800；屏幕类型电容屏；屏幕描述原彩显示，采用防油渍防指纹涂层；WiFi功能 支持802.11无线协议；GPS功能，无线网络；三轴陀螺仪，环境光传感器；立体声扬声器；内置麦克风；双摄像头（前置：200万像素，后置：500万像素）核心数: 八核心。音频格式：支持MP3，WAV格式；视频格式：支持MP4格式；图片格式：支持JPEG格式；文本格式：支持TXT格式；2.AR教学板1张，材质：有机玻璃；规格（长\*宽\*厚）：200\*150\*3mm，教学板采用硬度强、材质轻巧、透光度高的亚克力有机玻璃制成，教学板表面采用UV印刷的工艺将承载相关地理教学知识点的AR识别图印制其上，原创设计承载地理教学数字内容的识别图，配合移动地理AR专用APP中的教学数字内容使用；3.专用平板支架1个，材质：铝合金/锌合金/铝/金属/不锈钢/TPR塑料；万向旋转，金属台式底座设计，防滑硅胶保护，耐磨TPR材料，可拆，对向弹簧：夹口宽度≤11.3cm，可拉伸至19cm，夹口:采用耐磨防滑的TPR材质，抗震防摔；护脚:采用硅胶材质，有效防止刮花滑落，保护设备安全；旋转球体:双层材料特制而成，经久耐磨；力度调节:免工具调节阻尼力度；铝合金架子:采用高强度铝合金材质，稳固不晃动；不锈刚螺丝:旋转点采用不锈钢螺丝，可调节松紧度；支架旋转力度调节：支架紧松度可自行调节把握；4.无线投屏器1个，4K无线投屏器，连接移动终端与教室中的多媒体大屏。支持5G+2.4G双频段信号，支持投屏模式及同屏模式，设备搭载高性能主控芯片，信号传输高速稳定。视频接口：HDMI；支持系统：Windows7/8/10/Mac；最大支持3840\*2160分辨率，支持4K/30Hz、1080P/60Hz、720P/60Hz。5、可与智慧黑板联动，同时满足小组及多人探究学习。6、软件部分：可通过平板无线识别到识别板，可实现无线投屏到大屏，便于学生观看；系统采用AR现实增强技术方式展示、动态互动，对教学知识进行全方位观察，同时配合文字、图片、语音等元素，学习起来更加生动、形象、直观；加强学生的参与感，提高学生的学习兴趣；系统设置有课程内容目录、难题详解、退出等控制。软件具有答题交互功能，每个AR内容均设置有题库，每次可从题库中随机组题作答，每道题作答时设置倒计时，答题结束后自动统计作答成绩，并可查看答题详情，同时也可以选择重新答题，重新作答的题目从题库中重新抽取。 二、课题内容1) 六大板块：亚欧板块、非洲板块、美洲板块、太平洋板块、印度洋板块和南极洲板块，火山、地震带。2) 等高线：海拔、相对高度，等高线概念，山峰、山脊、山谷、陡崖、鞍部，等高线应用案例3) 等高线应用案例：互动及水坝的选址4) 经纬网：经线，纬线，南、北半球，低中高纬度，北回归线、南回归线、北极圈、南极圈，本初子午线，东、西半球分界线5) 中国地形地势：我国主要山脉，四大高原，四大盆地，三大平原，三大丘陵，三大阶梯6) 地上河：黄河概况，黄河特征、凌汛过程，黄河上游、中游、下游特征，地上河形成过程7) 喀斯特地貌：中国喀斯特分布，形成的气候原因，地质因素，对农业的影响8) 黄土地貌：黄土塬、黄土梁、黄土峁、黄土川，黄土高原水土流失状况，水土流失导致的原因（自然原因、人为原因）9) 世界气候类型：气候类型分布，热带雨林气候，热带草原气候，温带季风气候，寒带气候10) 现代化的乳产品生产过程：欧洲人饮食结构，欧洲西部的畜牧业，现代化的乳产品生产过程，约翰家的乳畜农场11) 水库调节径流：水资源分布不均，水利工程，兴建水库，三峡工程，南水北调工程12) 因地制宜发展农业：农业生产要素，因地制宜必要性13) 地形剖面图：概念及说明现象14）地球外部圈层：大气圈成分和位置，大气层分对流层、平流层、中间层、热层和散逸层，大气圈作用，水圈组成，地表水、地下水、大气水、生物水之间相互关系，生物圈组成，各圈层联系15）土壤剖面结构：土壤定义，土壤发生层，土壤剖面五个土壤层（有机质层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层），自然界中的土壤剖面，土壤形成、发育过程、肥力 | 1 | 套 |
| 　 | 　 | **1.3、立体地形模型** | 　 | 　 |
| 5 | 中国立体地形模型 | 1、立体模型1.1 外框尺寸:2720\*1870 mm1.2 有效地图尺寸：2560\*1700mm1.3 水平比例尺：1：240万1.4 垂直比例尺：1：16.5万1.5 材质：采用2mm 厚ABS材质；1.6 灯光：采用高亮度带卡式LED灯，灯泡直径为3mm。2、内容根据国家测绘局关于严格遵守使用中国地图有关规定的通知，要求正规出版社出版，具有国家测绘地理信息局地图审核批准书和国家新闻出版总署配发的国际标准书号，集声、光、电为一体，适合现代教学的高科技产品。2.1 控制系统：无线控制。2.2 语音系统：工业级别MP3，音质优美动听。2.3 内容：（1）中国地理总体概况1）我国地理位置、疆域和政区；2）地形特征和分布：三级阶梯、地形类型及地形对经济发展的影响；3）钓鱼岛、黄岩岛。（2）中国地理详细分述1）河流：长江、黄河、京杭大运河、松花江、珠江、海河、塔里木河2）铁路：京沪线、京广线、京九线、京哈线、宝成—成昆—南昆线、京秦—京包—包兰线、陇海-兰新线、沪杭—浙赣—湘黔—贵昆线、天路-青藏线、滨洲线滨绥线3）四大高原：青藏高原、黄土高原、内蒙古高原、云贵高原4）四大盆地：塔里木盆地、准噶尔盆地、柴达木盆地、四川盆地5）三大平原：东北平原、华北平原、长江中下游平原6）山脉：山脉总述、喜马拉雅山脉、五岳等。3、软件3.1 中国-世界立体地形模型多媒体联动演示软件1）在用户操作指令发送给中国立体地形图之后，多媒体联动演示软件播放与中国立体地形图正在进行光电演示项目对应的多媒体内容，实现软硬件的联动演示，软件支持触摸操作。多媒体资源紧贴教材制作，采用多媒体展示方式，对演示项目进行生动详实的介绍。含配套接收信号硬件。2）通过多媒体资源方式详细演示中国地理总体概况、河流、铁路、四大高原、四大盆地、三大平原、山脉。3）多媒体资源支持自主更新替换，软件支持关键字检索功能。3.2 地图拼图软件1）中国地图细分“省/直辖市地图认知、全国地图拼合、省/直辖市/自治区下辖政区认知”3个模块；2）在“省/直辖市地图认知”环节，体验者通过把各省/直辖市/自治区简称、拖到对应的各省/直辖市/自治区的区域地图上，通过体验加强对各省/直辖市/自治区简称和区域地图的双重认知。3）在“全国地图拼合”环节，体验者把各省/直辖市/自治区的区域图拼合到全国地图里，通过体验加强对各省/直辖市/自治区具体地理位置的认识。4）在“省/直辖市/自治区下辖政区认知”环节，搜集全国各省下辖地级市、省直辖县，各直辖市下辖区/县的名称，体验者要把这些地级市/区/县的名称在各省/直辖市地图里，拖到对应的位置。通过体验加强对全国各省/直辖市下辖政区的认知。5）以上拼图环节均设置有计时，可拼图竞赛。 | 1 | 套 |
| 6 | 世界立体地形模型 | 1、立体模型1.1 外形尺寸：2720\*1870mm1.2 有效地图尺寸：2480\*1550mm1.3 水平比例尺：1：1300万1.4 垂直比例尺：1：39.3万；1.5 材质：采用2mm 厚ABS材质；1.6 灯光：采用高亮度带卡式LED灯，灯泡直径为3mm。2、内容根据国家测绘局关于严格遵守使用中国地图有关规定的通知，要求正规出版社出版，具有国家测绘地理信息局地图审核批准书和国家新闻出版总署配发的国际标准书号，集声、光、电为一体，适合现代教学的高科技产品。2.1 控制系统：无线控制。2.2 语音系统：工业级别MP3，音质优美动听。2.3 内容：（1）世界概况总体介绍1）七大州：介绍七大洲的地理位置、地形特点、气候特征、国家人口分布、经济概况等2）四大洋介绍四大洋的地理位置、地形特点、气候特征、资源分布、航线港口等。（2）世界地理详细分述1）主要国家首府、首都：北京、东京、新德里、开罗、堪培拉、巴西利亚、渥太华、华盛顿、莫斯科、柏林、罗马、巴黎、伦敦。2）世界能源分布：核电站、石油天燃气、煤炭；3）世界十大河流：鄂毕河、勒拿河、湄公河、刚果河、拉普拉塔河、黄河、密西西比河、长江、亚马逊河、尼罗河。4）国际金融中心：纽约、伦敦、新加坡、香港。5）国际航空枢纽：世界十大机场。6）港口：安特卫普、新加坡、香港、鹿特丹。3、软件3.1 世界立体地形模型多媒体联动演示软件：1）在用户操作指令发送给世界立体地形图之后，多媒体联动演示软件播放与世界立体地形图正在进行光电演示项目对应的多媒体内容，实现软硬件的联动演示，软件支持触摸操作。多媒体资源紧贴教材制作，采用多媒体展示方式，对演示项目进行生动详实的介绍。含配套接收信号硬件。2）通过多媒体资源方式详细演示世界地理七大洲、四大洋、主要国家首府首都、能源、十大河流、金融中心、航空枢纽、港口。3）多媒体资源支持自主更新替换，软件支持关键字检索功能。3.2 世界地图拼图软件1）世界地图细分“六大板块认知、七大洲四大洋认知、世界地图拼合”3个模块；2） 在“六大板块认知”环节，把各板块名称拖到世界地图对应的板块位置，就会在地图上显示这个板块的界线，生长和消亡界线做出了区分，并且在地图上交代了一些重要的山系和海沟。加强对板块区域和板块运动的认识。3） 在“七大洲四大洋认知”环节，把各大洲和各大洋名称拖到世界地图对应的位置，就会在世界地图里显示对应大洲大洋的区域，包括可以看到各大洲都包括了哪些国家的信息。4）在“世界地图拼合”环节，系统搜集了全世界最主要的60多个国家的信息，每次随机出现4个国家的小地图，体验者把这些国家的地图拖到世界地图对应的位置上。另外，可以点击按钮开启各大洲、各大板块的信息，加强认识各个国家所属大洲和板块的情况。加强对一些国家地理知识融会贯通。5）以上拼图环节均设置有计时，可拼图竞赛。**提供世界立体地形模型多媒体联动演示软件及世界地图拼图软件功能截图** | 1 | 幅 |
| 67 | 地理3D虚拟互动演示系统 | 采用3d展示方式，学生可以对演示内容360度自由旋转、拆解。让学生对演示内容的内部结构、系统组成等有比较全面的了解，同时点击分拆开来的单独部件，可以对该部件的功能、结构、成因等内容进行详尽的解说和展示。演示内容包含：地球结构以及地震波的传递过程；火山；地下水；岩石圈物质循环；河流的侵蚀与堆积；山地的垂直地域分异规律；千烟洲立体农业；由一个工业产品看全球化；太阳系；科罗拉多高原的沉积岩；海底扩张模式；断裂构造；冰川地貌；大陆漂移及板块运动；丹霞地貌；地震波的传递；地上河；断层褶皱；海岸侵蚀地貌；荒漠风蚀地貌；黄土地貌；喀斯特地貌；坎儿井；煤石油矿质构造；温室效应后果；五种地形；重力地貌；亚洲大陆30°N剖面等内容。 | 1 | 套 |
| 7 | 移动便携式共用液晶触摸控制终端 | 一、硬件部分规格：7寸及以上；智能移动控制系统：高分辨率，电容式触摸屏，多点触摸，内置WIFI模块，安卓4.0及以上操作系统，支持802.11a/b/g/n无线协议，采用本地APP+WLAN网络控制大型地理模型的演示；使用UNI-APP 框架进行开发,并将资源文件融合包装；同时具有关键字检索功能，便于使用操作。二、软件部分：可对下面模型进行无线控制：1.中国立体地形模型；2.世界立体地模型；3.地理全息交互教学系统；4.电子语音星像仪；5.数字式星象仪演示系统；6.三球仪；7.地球运行仪；8.月球运行仪；9.地理演示箱。 | 1 | 个 |
|  |  | **1.7、数字化地形地貌模型** | 　 | 　 |
| 9 | 地理模型多媒体触控演示控制平台 | 以工控电脑为核心，运行稳定，响应速度快，内存最大支持8GB。2.4GHz接收电路接收触控笔发射过来的控制信号，根据控制信号进行相关多媒体的演示、演示过程的控制以及互动操作等功能，同时输出标准视频信号，将多媒体演示内容以及操作状态等显示在演示屏幕上。多媒体内容生动介绍该地质形态的成因、变化历程、主要分布区域、主要特征以及对人类和自然环境的影响等内容。 | 1 | 套 |
| 10 | 触控笔 | 1、内置锂电，时尚精巧、流线型的笔形设计，便携灵巧。2、原装进口数码芯片及第三代感光OID识别技术的创新运用，为产品提供了强大的品质保证3、精彩的超清晰语言提升技术。4、超级过滤杂音，可将各种细微尾音、清辅音、浊辅音精确还原。5、带外放。6、与触控演示平台间采用2.4Ghz通信，将用户的操作指令实时传输给触控演示平台。 | 1 | 个 |
| 11 | 显示屏 | 尺寸：≥21.5英寸 屏幕比列：16:9 最佳分辨率：不低于1920\*1080带音视频功能。 | 1 | 个 |
| 12 | 黄土地貌 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地） | 1 | 个 |
| 13 | 重力地貌 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物（山洞、房屋、铁路、公路、火车等）的破坏 | 1 | 个 |
| 14 | 喀斯特地貌 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池） | 1 | 个 |
| 15 | 火山熔岩地貌 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖 | 1 | 个 |
| 16 | 断层褶皱地貌 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山 | 1 | 个 |
| 17 | 荒漠（风蚀）地貌 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂风积：新月形沙丘，戈壁 | 1 | 个 |
| 18 | 地下水模型 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括：自流井、梯田石山 | 1 | 个 |
| 19 | 五种地形模型 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。表现：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地 | 1 | 个 |
| 20 | 地震模型 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。表现：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。 | 1 | 个 |
| 21 | 地上河模型 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。反映：郑州以东，荷泽以西段。黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、铁路桥、开封铁塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池、荷泽附近的南水北调穿黄河工程。 | 1 | 个 |
| 22 | 等高线模型 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、谷、陡崖、三圈等高线闭曲线，并有剖面图。 | 1 | 个 |
| 23 | 板块模型 | 规格：600\*400mm,均采用pvc材质精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。海底地形、地球内部圈层、地壳结构、地形变化、板块构造学说、火山地震的形成与分布、地球表面海陆轮、廓的形成等内容时使用。（1）海洋部分；大洋中脊、转换断层、海底火山、深海平原、海底盆地、海沟、海弧、火山岛。（2）陆地部分：大陆架、大陆坡、褶皱山、断块山、火山山脉、雪峰、刀脊、平原、湖泊、河流等。 | 1 | 个 |
| 　 | 　 | **1.8、地理探究学习资源套装** | 　 | 　 |
| 24 | 平面政区地球仪 | Φ14.16cm | 54 | 个 |
| 25 | 经纬度模型 | Φ32cm | 1 | 个 |
| 26 | 等高线地形图判读模型 | 规格：550\*430mm，分层演示，高分子材质。 | 1 | 件 |
| 27 | 太阳直射点移动规律演示模型 | 规格：板材高度为225mm，宽180mm，材质：高分子。从四角相对垂直方向模拟演示太阳直射点。教学用途：模拟演示二分二至日太阳直射点的位置，二分二至日正午太阳高度角的规律。可用于小组观察、讨论太阳直射点回归运动规律及其成因。 | 2 | 套 |
| 28 | 岩石、矿物标本 | 42种，一盒装，单块标本尺寸约 2\*3\*2cm 左右；规格：≥290\*180\*34mm。至少包含三大类岩石：石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿、重晶石、锡石、方解石、萤石、赤铁矿、石英、磁铁矿、褐铁矿、铝土矿、黑钨矿、磷灰石、高岭土、滑石、白云石、云母、正长石、斜长石、辉长岩、纤维石膏、菱铁矿、玄武岩、闪长石、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英砂岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩。 | 1 | 套 |
| 29 | 可拆卸经纬网地球仪 | 规格：整体直径220mm。材质：高分子。教学用途：可拆卸组合，用于学习经纬网。直观呈现不同的纬度和经度，便于学生理解经度和纬度的含义。学生通过动手拼装地球仪，辨识经线和纬线。 | 1 | 件 |
| 30 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 450\*200\*140mm，高分子材质。 | 1 | 件 |
| 31 | 可擦写中国行政区划图 | 规格：420mm\*297mm，正规出版社出版提供的空白中国行政区划图，两面均可擦写、可点评、可重复使用。含板擦、水性笔、量角器各一。教学用途：手绘各种地理事象的空间位置，落实空间分布特征。可填写省级行政区及其省会、主要地形区、主要河流、各种地理分界线等；可圈画温度带、干湿地区、气候类型、三大自然带、三大经济带等各种地理事物空间分布。在学习中国地理总论和中国区域篇时均可用。材质：高分子。 | 9 | 套 |
| 32 | 地壳变动模型 | 450\*150\*180mm，高分子材质。 | 1 | 件 |
| 33 | 地球内部构造模型 | 规格：32CM，立杆式，高分子材质。 | 1 | 件 |
| 34 | 晨昏圈仿真模拟演示仪 | 规格：直径230mm，用LED灯光盘演示、自带低压电源，含底座。模拟晨昏圈，演示昼半球和夜半球，演示二分二至日昼夜长短状况。直观呈现极圈内的极昼和极夜现象。 | 1 | 套 |
| 35 | 地理魔方 | 盒装，规格：160\*60\*220mm演示内容：1.地球与太阳地球与太阳的外观；地球的海陆比例；2.地球与太阳的内部圈层结构地球的内部圈层结构：地壳；地幔；地壳（包括外核和内核）；太阳的内部圈层结构:太阳从中心向外可分为核反应区、辐射区和对流区、太阳大气。太阳的大气层，可按不同的高度和不同的性质分成各个圈层，即从内向外分为光球层、色球层和日冕三层。3.八大行星（太阳系中的地球）4.地球诞生的历史5.地球的今昔对比将两亿年前的泛大陆与现在的陆地分布进行对比，展示板块运动的过程与大陆漂移的结果。6.地球磁场实验实验器材：透明球体、条状磁铁、指南针等实验过程与结果：运用透明球体、条状磁铁，动手制作地球模型，模拟地球磁场；用指南针来测定地球的磁场。学生通过地球磁场实验了解地球磁场的现象，进一步推断地球磁场产生的原理。 | 2 | 套 |
| 36 | 地震演示器 | 盒装，规格：160\*60\*220mm演示内容：1.褶皱与断层实验实验器材：条状分层设色海绵、块状分层设色海绵实验过程与结果：1，通过挤压或张裂条状分层设色海绵，模拟板块运动的过程，2.使块状海绵进行位移，模拟断裂构造发生过程，演示正断层、逆断层、平移断层发生的现象及产生的后果。2.震源分布位置差异实验实验器材：地震发生器等实验过程与结果：演示不同位置如海洋地震与内陆地震、浅源地震与深源地震等给震区带来的破坏程度的差异。3.震区建筑构造差异实验实验器材：地震发生器、纸质建筑等实验过程与结果：通过地震发生器演示地震的发生，模拟震区内三种不同的建筑构造的抗震程度，分别是耐震建筑、免震建筑和制震建筑。说明不同的建筑构造对于地震烈度产生不同的影响。 | 2 | 套 |
| 37 | 桌面卡片 | 规格：29\*40cm材质：半透明环保材料正规地图出版社出版，具有国家测绘地理信息局地图审核批准书证明文件，可看、可描，地图名称如下：1、世界地形2、世界政区3、东西半球图4、南北半球图5、板块分布图6、世界气候类型7、中国政区8、中国地形图9、中国四大自然区10、中国年降水量图11、中国温度带分布图12、中国水系图13、中国季风区和非季风区分布图 | 28 | 套 |
| 38 | 活动星盘 | 规格：175\*175mm，出版社出版，具有国际标准书号,可手动调节观看时间、日期、月份。 | 28 | 张 |
| 39 | 太阳高度和昼夜长短变化演示仪 | φ140mm，出版社出版，具有国际标准书号和审图号，查昼夜长短、太阳高度等。 | 28 | 张 |
| 40 | 指南针 | 手持式，φ60mm | 2 | 个 |
| 41 | 地质年代演化表 | 规格：400\*480mm材质：实木颗粒板，热转印图案，防水覆膜。组成：由地质年代图谱底板及可活动的圆角嵌板组成。圆角嵌板带软性磁贴，形状有圆形及椭圆形，可嵌入到底板。内容：1、按地质时期划分地质年代的宙、代、纪、年龄值等不同的时间模块。2、按生物发展阶段划分植物界和动物界，包含鱼、两栖动物、恐龙、爬行动物、哺乳动物等动物模块，以及藻类、珊瑚、苏铁、蕨类等植物模块。3、时间模块、植物模块及动物模块为可活动的圆角嵌板，数量不少于40个。体验模式：1、一人答题模式：即一人把所有嵌板拼合到底板正确的位置，全部拼图正确即完成。2、两人竞赛模式：即两人交替把所有嵌板拼合到底板正确的位置，二者可进行时间竞赛，全部拼图正确即完成。拓展功能：通过移动终端扫描嵌板背面上的二维码可浏览与嵌板同主题的拓展资源，展现更多更精彩的信息。资源包括：地质年代的定义、时间划分、所属时期的地球环境状况和当时的动、植物种类，图文并茂，并配有视频详细说明，更直观、生动的理解相关内容。 | 2 | 套 |
| 42 | 地质年代演化表互动系统 | 地质年代图谱演示系统包含地质年代拼图游戏、地质年代科普视频和地质年代互动答题三个模块。1、地质年代拼图（1）按地质时期划分地质年代的宙、代、纪、年龄值等不同时间模块。（2）按生物发展阶段划分植物界和动物界，包含鱼、两栖动物、恐龙、爬行动物、哺乳动物等动物模块，以及藻类、珊瑚、苏铁、蕨类等植物模块。（3）按照时间顺序将对应的宙、代、纪等时间模块拖入到地质年代图谱中，选择正确得分，选择错误不得分。（4）按照时间顺序对应时期的动物、植物模块拖入到地质年代图谱中，选择正确得分，选择错误不得分。（5）拼图设置用时竞赛及最终得分统计。2、地质年代科普视频（1）进入到地质年代时间表，每个地质年代及对应的时间、动物、植物模块均可点击播放，视频内容包括：地质年代的定义、时间划分、所属时期的地球环境状况和当时的动、植物种类等。（2）进入到地质年代时间表，点击“地质年代演变”，可播放整个地球地质年代演变的科普视频，整体介绍地质年代的演变过程。3、地质年代互动答题点击“互动答题”，题库随机出与地质年代知识相关的选择题。每次出10题，每题有30秒的答题倒计时，答对一题加10分，全部答完后，出成绩统计界面，用户可以看到自己的答题分数和答题详情，回顾题目和答案，也可以点击“继续答题”或“退出”；用户答题后，可以点击箭头打开折页，看到本题的答案解析。 | 1 | 套 |
| 40 | AR土壤剖面标本 | AR土壤剖面包含土壤剖面实物标本及AR土壤剖面演示系统。1、土壤剖面实物标本规格：（长\*宽\*厚）1000\*200\*80mm，实物标本包含6层土壤剖面的土壤标本，。自然土壤剖面构造从地表向下可分为：有机层O、腐殖质层A、淋溶层E、淀积层B、母质层C、母岩层R；其中AEB层合称为土体，是成土作用最活跃的层次和真正意义上的土壤层。（1）有机层：通常由O表示，由半分解或未分解的枯枝落叶堆积而成，是土壤的有机物质基础。标本尺寸：75\*195mm。（2）腐殖质层：通常由A表示，是土壤有机质在土壤动物和微生物作用下经腐烂、分解再合成的产物；这层颜色最深，呈灰黑色或黑色，一般具有团粒结构，并富含有机养分。标本尺寸：85\*195mm。（3）淋溶层：通常由E表示，随着上层水分的下渗，水溶性物质和细小土粒向下层移动，产生淋溶作用。本层易溶于水的矿物质会随着水的下渗向下移动，导致淋溶层颜色浅淡，一般呈灰白色，土壤颗粒较粗，主要由砂粒和粉砂粒组成。标本尺寸：115\*195mm。（4）淀积层：通常由B表示，此层淀积了E层淋溶下来的物质，质地黏重，土体紧实，颜色一般为棕色或红棕色。标本尺寸：155\*195mm。（5）母质层：通常由C表示，此层是土壤的无机物质基础，很大程度决定了土壤的物理性状和化学组成，主要是较弱度风化的岩石碎屑。标本尺寸：190\*195mm。（6）基岩：通常由R表示，为未受到风化的原岩。标本尺寸：200\*195mm。2、AR土壤剖面演示系统（1）土壤专用APP及数字内容资源1套，所有资源集合展示在该APP上；为配合老师更好的在课堂上使用资源，所有的AR功能均可实现AR模式与AR脱离模式，一键切换。（2）AR难点讲解1套，AR场景虚拟呈现，直观剖析土壤剖面知识中抽象难以理解的各大难点，例如土壤定义、土壤发生层、土壤剖面五个土壤层、自然界中的土壤剖面，土壤形成、发育过程及肥力等。（3）AR虚拟场景互动体验1套，3D立体模型与内容虚实结合，通过原创土壤剖面模型与AR教学板相叠加，创设虚拟的仿真剖面，实现数字内容在剖面模型上的直观呈现，以直观的互动视角，轻松掌握土壤剖面五个土壤层，有机质层、腐殖质层、淋溶层、淀积层、母质层等相关知识点，学习吸收率达到最高值。（4）土壤知识题库1套，精选题智能推送，在限时问答中熟练知识、记忆考点，燃起学生的斗志和挑战兴趣，激发学生反复学习的兴趣，高效复习，轻松备考。 | 1 | 套 |
| 　 | 　 | **1.9、地理科学实验套装** | 　 | 　 |
| 43 | 等高线试验套装 | 试验箱规格：外径≥420\*320\*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。试验器材：经模具一体化设计成型的等高线模型、水箱、定制笔套各1个，激光笔1支，透明胶片5张，量杯1个等。试验内容：通过描绘山体模型，使学生直观的了解等高线的绘制过程，通过等高线与山体模型的结合，让学生了解山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等常见的地形部位，增强学生的实践能力。 | 1 | 套 |
| 44 | 河流污染试验套装 | 试验箱规格：外径≥420\*320\*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。试验器材：计时器1个，烧杯1个等。试验内容：通过检测对比不同水质的四类水体指数的差异，学生可以了解河流的水质特点，增强学生的环保意识和实践能力。 | 1 | 套 |
| 45 | 海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装 | 试验箱规格：外径≥420\*320\*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。试验器材：500ml烧杯2个，细线1卷，酒精温度计2支，细沙500g，发热装置1套，电子计时器1个，铁架台1个等。试验内容：利用沙子和水比热容不同的属性，比较在同一温度下沙子和水升降温速度的快慢来说明海陆热力性质差异导致的海陆温度差异，使学生认知海陆热力性质差异、海陆风和季风风向的原理。在同一下垫面比较二氧化碳对气温的影响，认识二氧化碳是温室气体。模拟大气层对气温的保温作用，认识温室效应的原理。通过模拟实验，加深学生印象，增强学生的实践能力。 | 1 | 套 |
| 46 | 褶皱/断层/流水分选性试验套装 | 试验箱规格：外径≥420\*320\*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。试验器材：定制模拟褶皱断层2条，量杯1个，定制水槽2个，粘土500g，透明塑料瓶1个等。试验内容：通过模拟褶皱、断层的地理形态，帮助学生了解背斜向斜、背斜成谷的现象以及地堑地垒的知识。模拟河流冲积的自然过程，使学生了解流水沉积具有分选性的原理。 | 1 | 套 |
| 47 | 太阳直射点与昼夜长短试验套装 | 试验箱规格：外径≥420\*320\*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。试验器材：地球运行仪套装1套，点状激光装置1套，同步轮2个，同步带1条等。试验内容：通过模拟太阳直射点的回归运动、二至二分日以及昼夜长短变化，将抽象的知识转化为具体的实验现象，加深学生的认知能力。 | 1 | 套 |
| 48 | 水循环试验套装 | 试验箱规格：外径≥420\*320\*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。试验器材：铁架台套装1套，带瓶塞及导管烧瓶1套，酒精灯1个，石棉网1块等。试验内容：通过模拟水循环主要环节过程，使学生了解自然界的水的移动，以及水的固液气三态的转化，形成总量平衡的循环运动。 | 1 | 套 |
| 49 | 模拟地表径流试验套装 | 试验箱规格：外径≥420\*320\*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。试验器材：铁架台套装1套，模拟地表水槽1条，坡度模拟器1套，定制量杯套装2个等。试验内容：通过模拟不同降水量、降水强度、地形坡度、地表状况等因素导致的不同地表径流、地下径流、以及含沙量，增强学生的综合思维能力以及实践能力。 | 1 | 套 |
| 50 | 火山喷发模拟演示试验套装 | 试验箱规格：外径≥420\*320\*220mm。 试验箱材质：采用PP材质经模具一体化设计成型，优质硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。试验器材：定制山体模型1个，量杯1个，注射器1个，勺子1个，护目镜1个等。试验内容：使用碳酸氢钠干粉，柠檬酸干粉，勺子，注射器，假山模型，量杯，护目镜，搅拌棒实验器材，模拟演示火山喷发生，增强学生的对火山喷发过程的理解。 | 1 | 套 |
| 　 | 　 | **二、课桌凳展柜** | 　 | 　 |
| 56 | 教师演示台 | 1600\*600\*750mm，台面板材：一体化台面，采用25mm灰白色单贴面三聚氰胺板，外贴防火板,热弯园弧成型,防腐防火耐磨耐热台身结构： | 1 | 张 |
| 57 | 六边形桌 | 规格：边到边1200\*高780mm（六边形）；台面：25mm防火板台面，蓝白拼色。台身：钢架结构，外型美观，防湿，牢固。 | 9 | 张 |
| 58 | 学生凳 | 钢木结构，牢固稳定、符合现行相关国家标准。凳面规格：340\*235\*25mm采用多层板外贴防火板精密加工；方钢四腿，规格：320mm\*220mm\*420mm；方钢规格25mm\*25mm，管壁厚度1.2mm。四脚配防滑垫，抗磨消音，保护地板砖。 | 54 | 套 |
| 59 | 展柜 | 用于放置地形地貌模型上柜规格：800\*495\*400mm1/4球面流线型的铝合金框架表面经氧化处理配5mm钢化玻璃制作，安全，稳固。下柜规格：800\*500\*550mm,采用16mm双贴面三聚氰胺板，优质PVC封边条，封边机对板材截面进行封边，密封性好。 | 12 | 个 |
| 　 | 　 | **三、环境建设** | 　 | 　 |
| 65 | 卷帘式窗帘 | 规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚遮光布，UV高清印刷，在窗帘上印刷介绍世界气候、中国气候等地理知识，集教学、观赏为一体。 | 25 | 平方 |
| 66 | 展板 | 规格：600\*800mm参数：5mm厚透明亚克力板，高清图案印刷，图案色泽艳丽，立体感强。内容：介绍各种地理知识。 | 6 | 幅 |
| 52 | 氛围营造 | 教室现状：面积108平方米，墙面已刷白，地面金刚砂水泥地，投标文件需提交装修方案。需制定地理教室氛围营造方案，主要是内部吊顶、墙面、灯光等处理，实现教学环境的创设。 | 套 | 1 |

**6.沣东五中历史教室设备参数**

|  |
| --- |
| **历史数字化探究实验室** |
| **序号** | **设备名称** | **功能描述** | **数量** | **单位** |
| 　 | 　 | **1.1、数字化历史虚拟地图** | 　 | 　 |
| 1 | 数字历史沿革系统 | 今天、历史专题、历史事件、历史人物、历史文化、历史小故事等模块，历史沿革包含地图模式、文字模式两种不同浏览模式，系统硬件部分采用了新型的激光投影技术、红外集成触控技术以及独具创新的硬件和软件应用设计，以人类社会发展的趋势为导向、以重大历史事件、过程、意义等为主线，具有图、文、声、视功能，四位一体地展示中外历发展的文明，既能满足初高中课程标准中的教学中普及性、基础性和发展性的需要，也能实现初高中课程标准中的拓展性和加强型的课程要求。一、硬件参数：1、投影系统：纯激光光源（非混合光源），亮度：≥3800lm，对比度：≥13000:1，分辨率：≥1920\*720，宽高比：16：6，光源寿命：20000小时以上，投射比：≤0.25:1。2、投影白板一体机：整机尺寸≥130寸，投影比例16:6；采用红外线感应技术，支持10点触摸，书写流畅，反应无延迟；内置电脑：CPU：≥I5，H81芯片组，双通道，内存：≥8G，硬盘：≥500G，独立显卡，网卡。二、软件功能：1、软件支持视频播放，图片查看，3D模型查看、事件节点分段浏览，软件资源格式包括3D模型资源、文字资源、视频资源；软件资源包括：历史变迁、历史人物、历史文物、专题、历史上的今天五大功能模块。2、支持以时间轴方式及文字列表模式查看历史事件、人物、文物等历史内容，显示多样，生动直观。3、软件支持鼠标、电子笔、手指拖动时间轴，来显示当前时间的疆域图、事件列表、人物列表、文物列表。4、点击中央时间轴标，可以缩放和平移时间轴；时间轴分为3个时间间隔：10年、50年和100年。5、支持拖动时间轴查看不同期事件；地图上将显示当前的疆域图和事件列表，并查看区域的所有事件。6、支持查看历史事件、人物、文化、历史小故事等详细历史内容，丰富了历史变迁、历史人物不同时代的历史知识点。7、3D历史文物的内容，以文字加3D模型方式，全方位的展示历史文物，可以对3D模型进行旋转、放大、缩小、平移、重置等多方位的操作。8、点击历史上的今天，指定对应查看的日期，可以查看当前日期历史上的大事。9、历史内容涵盖公元前3000年到公元2008年的相关历史内容。三、软件资源：1、中国历史：中国历史主要包括：远古时代、夏朝、商朝、西周、春秋、战国、秦朝、西汉、东汉、三国、魏晋南北朝、隋朝、唐朝、五代十国、北宋、南宋、元朝、明朝、清朝、民国、中华人民共和国不同朝代时期的历史事件、历史人物、历史文化及历史小故事；历史事件内容不少于200个，历史人物内容不少于150个，历史文化内容不少于100个，历史小故事不少于100个。历史事件：元谋人、北京人、山顶洞人、母系氏族社会、父系氏族社会、氏族公社的解体、阪泉大战、涿鹿之战、大禹治水、夏启继位、太康失国、少康中兴、鸣条之战、夏桀亡国、商汤灭夏、伊尹放逐太甲、盘庚迁殷、武丁中兴、商纣暴政、武王灭商、周公摄政、成康之治、周召共和、宣王中兴、犬戎灭周、繻葛之战、齐桓称霸、晋文称霸、秦霸西戎、问鼎中原、弭兵会盟、吴越争霸、三家分晋、田氏代齐、桂陵之战、马陵之战、秦灭巴蜀、胡服骑射、济西、即墨之战、阏与之战、长平之战、秦灭六国、郡县制度的推行、焚书坑儒等；历史人物：伏羲、颛顼、黄帝、炎帝、蚩尤、禹、启、姒太康、姒少康、姒孔甲、桀、寒浞、商汤、伊尹、武丁、妇好、比干、商纣王、周文王姬昌、周武王姬发、周公旦、周成王、周幽王、齐桓公、管仲、晋文公、秦穆公、楚庄王、勾践、夫差、伍子胥、孙武、范蠡、孔子、商鞅、燕昭王、孙膑、赵武灵王、廉颇、乐毅、吕不韦、屈原等；历史文化：半坡遗址、河姆渡遗址、大汶口遗址、良渚文化、二里头文化、龙山文化、甲骨文、金文、三星堆、分封制、井田制、礼乐制、宗法制、青铜铭文、周易、老子及其思想、孔子及其思想、墨子与墨家思想、孙子及《孙子兵法》、曾侯乙墓、山海经、禹贡、封禅大典、统一文字、史记、丝绸之路、太初历、周髀算经等；历史小故事：盘古开天、女娲造人、女娲补天、精卫填海、嫦娥奔月、夸父逐日、禹娶涂山女、伯成子高、五子之歌、孔甲养龙、迷恋妹喜、武乙射天而戏、酒池肉林、比干剖心、箕子装疯、武王克殷、周公吐哺、桐叶封弟、周穆王西游昆仑山、烽火戏诸侯、唇亡齿寒、多行不义必自毙、尔虞我诈、风马牛不相及、居安思危、厉兵秣马、数典忘祖、退避三舍、卧薪尝胆、一鼓作气、黄金台招贤、鲁仲连义不帝秦、田忌赛马等；2、世界历史：世界历史主要包括：史前时期、萌芽时代、古典时代、中东时代、殖民时代、帝国时代、战争时代、冷战时期、多元时代等不同时代时期的历史事件、历史人物、历史文化、历史小故事。历史事件内容不少于140个，历史人物内容不少于140个，历史小故事不少于50个。历史事件：能人、尼安德特人、金字塔、拉美西斯大帝、亚述帝国、巴比伦城、印度河文明、腓尼基人、阿育王、波斯帝国、斯巴达、亚历山大帝国、罗马城、布匿战争、罗马共和国到帝国、耶稣受难、古罗马的衰落、西罗马的灭亡、纳巴泰人、攻占耶路撒泠、征服君士坦丁堡、西欧封建国家、十字军、诺曼人、征服者威廉、查理一世命丧法国、路易八世入侵英国的失败等；历史人物：荷马、伯利克里、梭伦、苏格拉底、普罗泰格拉、亚里士多德、柏拉图、凯撒、屋大维、乔达摩 悉达多、哈德良、查士丁尼、克里斯提尼、梭伦、耶稣、阿基米德、孝德天皇、中臣镰足、默罕默德、王建、李成桂、查理马特、丕平、亚历山大、威克里夫、彼特拉克、薄伽丘、马可波罗、但丁、拉斐尔、约翰·加尔文等；历史文化：古埃及艺术、汉莫拉比法典、古罗马文化艺术、佛教的起源、基督教、基督教的传播、伊德里西与《罗杰之书》、伊斯兰教的传播、阿拉伯医学的发展、求知的热情、阿拉伯的黄金时代、文艺复兴、思想启蒙、爱因斯坦与相对论、钢铁是怎样炼成的；历史小故事：蝎子王美尼斯、苏美尔神话、巴比伦神话、罗马的前身、国王和金字塔的故事、希腊神话---俄狄浦斯弑父、汉莫拉比与古巴比伦王、苏格拉底的故事三则、凯撒故事一则、希腊神话一则、斯巴达克斯的故事、柏拉图的故事、阿基米德的故事、法兰克国王克洛维、“医中之王”阿维森纳、阿维农之囚、英法百年战争、圣女贞德、一千零一夜、查理大帝故事三则、玫瑰战争、马木路克大战蒙古兵等；3、3D历史模型：远古时代：骨针、元谋人的牙齿、山顶洞人头骨、骨鱼镖、肿骨鹿下颌骨、骨梭、北京人头部复原图、卷龙、虎头、镂空陶器座、玉凤、点眉纹双耳彩陶罐、陶鹰鼎、舞蹈彩纹陶、石耘田器、八角星纹彩陶豆、交叉三角纹彩陶瓶、破土石器、石镰、黑陶高柄杯、陶纺轮、人面鱼纹彩陶、玉龙、鹳鱼石斧图彩陶缸。夏：陶鼎、陶盉、铜爵。商：玉熊、四羊方尊、三星堆铜人头、铃首铜刀、后母戊鼎、虎纹石磬。西周：潶伯卣、青铜钟、原始瓷豆、鸭尊。春秋：铜剑、嵌铜兽纹豆、孔子石像。战国：龙首纹璜、“齐造邦长大刀”刀币、武士斗兽纹铜镜。秦：半两、铁秤锤、陶俑、大瓦当、阳陵虎符。汉：玻璃杯、漏壶、国宝金匾值万、牛形铜饰、击鼓说唱陶俑、长信宫灯、马踏飞燕、陶鹤、双羊铜饰、陶仓三国：青瓷羊形烛台、大泉五千晋：青瓷猪圈、黒釉鸡首瓷壶南北朝：太夏真兴、贴金石雕佛头像、陶镇墓兽隋朝：金扣玉杯、白瓷双腹龙柄传瓶、青瓷八系刻花罐、白瓷鸡首壶唐：三彩“腾”字陶盘、花釉瓷壶、白瓷砚、开元通宝五代十国：渣斗、青瓷六系罐、白瓷枕宋：钧窑玫瑰紫大花盆、鱼莲巾环、官窑粉青釉三足瓷炉、司南、浑天仪、景德镇窑青白釉注子温碗元：溪山雨意图、忽必烈像、龙泉窑粉青釉划莲花撇口碗明：象牙算盘、青花夔龙纹罐、阿拉伯文带座铜炉、北京天坛清：白玉诗句佩、黄地素三彩双龙戏珠纹折沿盘、清政府颁赐的金瓶近代：袁世凯头像洪宪纪元金币、谭嗣同楷书酬宋燕生七言律诗扇面现当代：国民党广州大本营特别出入证、中华人民共和国中央人民政府之印4、历史专题：中国历史的农民起义、古代中国的科学技术和发明创造、两次世界大战、三次工业革命、儒家思想的演变、中国历史上的改革、中国古代的经济、中国历史上的太平盛世代社会； | 1 | 套 |
| 　 | 　 | **1.2、历史AR教学系统** | 　 | 　 |
| 2 | 历史AR教学系统 | 一、硬件组成部分1.专用教学平板1台尺寸：162\*121\*5.5mm；操作系统Android 10.0；内存容量3GB；存储容量32GB；屏幕尺寸8英寸；屏幕分辨率1280\*800；屏幕类型电容屏；屏幕描述原彩显示，采用防油渍防指纹涂层；WiFi功能 支持802.11无线协议；GPS功能，无线网络；三轴陀螺仪，环境光传感器；立体声扬声器；内置麦克风；双摄像头（前置：200万像素，后置：500万像素）核心数: 八核心。音频格式：支持MP3，WAV格式；视频格式：支持MP4格式；图片格式：支持JPEG格式；文本格式：支持TXT格式；2.AR教学板1张，材质：有机玻璃；规格（长\*宽\*厚）：200\*150\*3mm，教学板采用硬度强、材质轻巧、透光度高的亚克力有机玻璃制成，教学板表面采用UV印刷的工艺将承载相关历史教学知识点的AR识别图印制其上，原创设计承载历史教学数字内容的识别图，配合移动历史AR专用APP中的教学数字内容使用；3.专用平板支架1个，材质：铝合金/锌合金/铝/金属/不锈钢/TPR塑料；万向旋转，金属台式底座设计，防滑硅胶保护，耐磨TPR材料，可拆，对向弹簧：夹口宽度≤11.3cm，可拉伸至19cm，夹口:采用耐磨防滑的TPR材质，抗震防摔；护脚:采用硅胶材质，有效防止刮花滑落，保护设备安全；旋转球体:双层材料特制而成，经久耐磨；力度调节:免工具调节阻尼力度；铝合金架子:采用高强度铝合金材质，稳固不晃动；不锈刚螺丝:旋转点采用不锈钢螺丝，可调节松紧度；支架旋转力度调节：支架紧松度可自行调节把握；4.无线投屏器1个，4K无线投屏器，连接移动终端与教室中的多媒体大屏。支持5G+2.4G双频段信号，支持投屏模式及同屏模式，设备搭载高性能主控芯片，信号传输高速稳定。视频接口：HDMI；支持系统：Windows7/8/10/Mac；最大支持3840\*2160分辨率，支持4K/30Hz、1080P/60Hz、720P/60Hz。5、可与智慧黑板联动，同时满足小组及多人探究学习。6.软件部分：可通过平板无线识别到识别板，可实现无线投屏到大屏，便于学生观看；系统采用AR现实增强技术方式展示、动态互动，对教学知识进行全方位观察，同时配合文字、图片、语音等元素，学习起来更加生动、形象、直观；加强学生的参与感，提高学生的学习兴趣；系统设置有课程内容目录、难题详解、退出等控制。软件具有答题交互功能，每个AR内容均设置有题库，每次可从题库中随机组题作答，每道题作答时设置倒计时，答题结束后自动统计作答成绩，并可查看答题详情，同时也可以选择重新答题，重新作答的题目从题库中重新抽取。 二、课程内容：（1）AR资源内容涉及到3D模型、视频、图片、史料链接，部分资源可实现拆解、旋转、合并、放大、缩小等操作。。（2）可用手指对自己某个感兴的模型特殊位置进行点读，对资源进行深度的介绍。（3）AR资源内容：1)人面鱼纹彩陶盆：出土时间、位置，材质、外观结构特征，制作工艺，仰韶文化，新石器时代，历史意义2)骨耜：材质，外观结构，使用方法，河姆渡文化，历史意义3)四羊方尊：用途，出土时间，外观结构特征，铸造工艺，象征意义，先秦时期对羊的个性归纳4)后母戊鼎：出土时间、位置和所属历史背景，陶质块范铸法（制模-制范-浇铸-修整），外观结构特征（尺寸、重量、铭文、纹理），历史意义5)甲骨文：甲骨文的定义，发现、内容及意义，甲骨文多种造字方法，甲骨文互动游戏6)步辇图：阎立本画作，松赞干布统一西藏，松赞干布求婚，文成公主入藏，唐蕃进一步友好交往，唐蕃和亲历史意义7) 五大名窑：中国瓷器的发展史，宋朝的五大名窑，其各自的风格特色，及各自的代表作品8) 北京人：北京人遗址，北京人特征与现代人头骨比较，旧石器时代，用火的意义，北京人遗址历史意义9) 纸币：北宋纸币铜版拓片10) 活字印刷术：印刷术的发展历史（雕版印刷，活字印刷），工艺流程（胶泥刻字-烧制字模-制版-排版-融化松脂，压平字版-印书-泥字拆开，再次排版），木活字，铜活字，重大影响（文化传播），印刷术互动游戏11) 司南模型：磁石指南的发现，指南工具的发展历史，航海应用，历史意义12) 楔形文字：两河流域，古巴比伦王国，楔形文字13) 帕特农神庙：建筑艺术，文化意义，城邦民主制度 | 1 | 套 |
| 　 | 　 | **1.4、数字历史模型多媒体触控演示系统** | 　 | 　 |
| 4 | 历史3D虚拟互动演示系统 | 采用3d展示方式，学生可以对演示内容360度自由旋转、拆解。让学生对演示内容的内部结构、系统组成等有比较全面的了解，同时点击分拆开来的单独部件，可以对该部件的功能、结构、成因等内容进行详尽的解说和展示。演示内容兼容主流浏览器。演示内容包含：辘轳模型、秦始皇兵马俑一号坑、历代木犁、指南车、耧车模型、纺车模型、竹木简、记里鼓车、地动仪、翻水车、水磨模型、筒车、三桅帆船、改良蒸汽机、京张铁路青龙桥段人字形铁路、北京人头像、编钟、都江堰、马踏飞燕、清明上河图、曲辕犁、扇骨风车、司母戊鼎、四羊方尊、铜车马、青花瓷、三轮汽车、半坡遗址、古观星台、金缕玉衣、金字塔、景德镇五彩瓷瓶、磨制石器、木活字、青铜立人像、人面鱼纹陶瓷盆、唐三彩、楔形文字泥板、长城、长信宫灯、指南针、司南、吴王剑、华表等。 | 1 | 套 |
| 5 | 历史模型多媒体触控演示控制平台 | 以工控电脑为核心，运行稳定，响应速度快，内存最大支持8GB。2.4GHz接收电路接收触控笔发射过来的控制信号，根据控制信号进行相关多媒体的演示、演示过程的控制以及互动操作等功能，同时输出标准视频信号，将多媒体演示内容以及操作状态等显示在演示屏幕上。多媒体内容生动介绍该历史模型知识内容。 | 1 | 套 |
| 6 | 触控笔 | 1、 内置锂电，时尚精巧、流线型的笔形设计，便携灵巧。2、 原装进口数码芯片及第三代感光OID识别技术的创新运用，为产品提供了强大的品质保证3、 精彩的超清晰语言提升技术。4、 超级过滤杂音，可将各种细微尾音、清辅音、浊辅音精确还原。5、 带外放。6、 与触控演示平台间采用2.4Ghz通信，将用户的操作指令实时传输给触控演示平台。 | 1 | 个 |
| 7 | 显示屏 | 尺寸：≥21.5英寸 屏幕比列：16:9 最佳分辨率：不低于1920\*1080带音视频功能。 | 1 | 个 |
| 8 | 殷墟甲骨文模型 | 盒装，规格：260\*230\*40mm,一甲一骨，高度仿真制作。 | 1 | 套 |
| 9 | 汉竹木简模型 | 锦盒包装，规格300\*160\*40mm,仿真模型。 | 1 | 套 |
| 10 | 货币模型 | 盒装，规格：245\*215\*10mm, 材质：秦统一八枚、合金。 | 1 | 个 |
| 11 | 人面鱼纹陶瓷盆模型 | 规格：Φ390\*160mm, 材质：高分子材料。 | 1 | 个 |
| 12 | 四羊方尊模型 | 规格：180\*170\*230，材质：仿铜合金。 | 1 | 个 |
| 13 | 司母戊鼎 | 规格:160\*115\*195mm，材质：合金，高仿。 | 1 | 个 |
| 14 | 筒车 | 规格：445\*185\*370mm，材质：木质 。 | 1 | 个 |
| 15 | 耧车模型 | 规格：480\*300\*270mm，材质：木质。 | 1 | 个 |
| 16 | 司南模型 | 规格：220\*220\*50mm，材质：铜、木框。 | 1 | 个 |
| 17 | 曲辕犁 | 规格：600\*380\*95mm, 材质：木质。 | 1 | 个 |
| 18 | 磨制石器模型 | 规格：620\*420\*70mm,材质：高分子材料。 | 1 | 套 |
| 19 | 兵马俑 | 规格：佣高275mm，马高220mm.材质：陶瓷。产品为微缩模型，由马和四个表情、神态各异的军士俑组成。功能：可模拟展示此兵马俑的主要特征。 | 1 | 套 |
| 20 | 清明上河图 | 规格：390\*85\*85mm，绢质，盒装 | 1 | 卷 |
| 21 | 唐三彩载乐俑 | 规格：260\*100\*280mm,材质：陶器，一个骆驼上8个人。历史信息：驼背部架一平台，铺方格纹长毯，上有乐舞俑8个，7男乐俑1女舞俑。乐俑环坐平台四周，分别执笛、箜篌、琵琶、笙、箫、拍板、排箫7种乐器，在全神贯注地演奏，女舞俑婷婷玉立于7个乐俑中间，轻拂长袖，边歌边舞。这组乐舞俑是典型的盛唐时期的作品，舞乐者均穿着汉族衣冠，使用的却大都是从西域传入的乐器，表现的是流行于开元、天宝时期的“胡部新声”即胡汉文化融合后的新舞乐。釉色鲜明亮丽，协调自然。 | 1 | 个 |
| 22 | 景德镇青花瓷盘 | 规格：直径245mm，材质：陶瓷。 | 1 | 个 |
| 23 | 金缕玉衣模型 | 规格：570\*185\*90mm，材质：高分子材料。 | 1 | 个 |
| 24 | 铜爵  | 规格:126\*60\*175mm | 1 | 个 |
| 25 | 三轮汽车模型 | 规格:230\*170\*150mm，奔驰牌。 | 1 | 个 |
| 26 | 编钟 | 规格：380\*240\*55mm，材质：合金。 | 1 | 个 |
| 27 | 景德镇五彩瓷瓶 | 规格：直径115mm，高300mm，材质：陶瓷。功能：产品可展示五彩瓷瓶的外观与结构特征； 装饰图案包括传统的花鸟和穿花龙、翼龙纹饰。 | 1 | 个 |
| 28 | 秦始皇兵马俑一号坑(部分)复原模型 | 规格：900\*600\*95mm外框材质：木质；坑的材质：高分子材料，坑中共有900兵俑，12个马车，48匹马；小兵俑：小兵俑为8种表情、神态、服装高仿真制作而成。结构；复原模型包括武士俑、战车、驾车马等功能；可模拟复原秦始皇兵马俑一号坑(部分)主要构造及特征 | 1 | 个 |
| 29 | 北京人头像 | 规格：290\*260\*410mm，材质：高分子材料。 | 1 | 个 |
| 30 | 木活字 | 规格：280\*160\*25mm，材质：木质。 | 1 | 套 |
| 31 | 楔形文字泥板 | 规格：290\*250\*27mm，材质：pvc，高仿。十二字砖是用塑料仿制秦朝都城的宫殿用砖制成的，面板上铸刻有十二个小篆。功能：可模拟展示秦朝都城的宫殿用十二字砖的主要结构特征。结构要求；1.结构合理，工艺性好2.以塑料为主体材料的产品或部件，应有足够的强度，不易变形 | 1 | 个 |
| 32 | 早期飞机 | 规格：305\*260\*130mm，双翼，材质：金属。 | 1 | 个 |
| 33 | 猪纹陶钵 | 规格：315\*190\*150 mm，材质：高分子材料，高仿 | 1 | 个 |
| 34 | 古钱币模型 | 盒装，规格：200\*120\*10mm，材质：合金。 | 1 | 个 |
| 35 | 地动仪模型 | 小型，根据实物仿制，材质：底座为塑料材质，模型为塑料外贴表面纸。 | 1 | 个 |
| 36 | 辘轳模型 | 规格：310\*280\*250mm，材质：木质 。 | 1 | 个 |
| 37 | 马踏飞燕 | 规格：320\*70\*250mm,材质：青铜，高仿。 | 1 | 个 |
| 38 | 三星堆青铜立人像 | 规格：45\*45\*270mm，材质：青铜，高仿。 | 1 | 个 |
| 39 | 瑞兽  | 规格:140\*50\*95mm | 1 | 个 |
| 40 | 三桅帆船 | 规格：长度380mm。 | 1 | 个 |
| 41 | 长信宫灯模型 | 规格：125\*150\*290mm，材质：金属，表面金色仿古制作。 | 1 | 个 |
| 42 | 铜车马 | 规格：250\*145\*135mm，材质：合金，高仿。 | 1 | 个 |
| 　 | 　 | **1.5、历史探究学习资源套装** | 　 | 　 |
| 43 | 中国历史知识卡牌 | 120 张，寓教于乐。可以完成以下内容： 1、历史接龙游戏 2、历史轮流转 3、历史心猜玩法 4、学生自由拓展 | 5 | 套 |
| 44 | 世界历史知识卡牌 | 120 张，寓教于乐。可以完成以下内容： 1、历史接龙游戏 2、历史轮流转 3、历史心猜玩法 4、学生自由拓展 | 5 | 套 |
| 45 | 中国历史地图教学卡片 | 出版社出版，规格：290mm\*400mm；41幅/套材质：采用PVC环保材料印刷资源包：作品为中小学使用的历史地图教具，主要展现中国疆域版图变迁的历史过程和历史都城地图。包括原始社会、夏、商、西周、春秋、战国、秦、西汉、东汉、三国、东晋、西晋、南北朝（宋齐梁陈共4个时期）、隋、唐（上）、唐（下）、五代十国、北宋辽西夏、南宋金西夏、元、明、清（上）、清（下）、中华民国（上）、中华民国（下）、中华人民共和国等，共计29个历史时期的疆域版图；还有主要历史时期的都城地图，共10幅，包括西汉时期长安、东汉时期洛阳、三国时期邺城、南北朝时期建康、隋时期东都洛阳、唐时期长安、北宋时期东京、南宋时期临安、元时期大都、明清时期北京。与“历史地图学习资源包相关辅材”配套使用 | 5 | 套 |
| 46 | 历史地图学习资源包相关辅材 | 将历代疆域版图任意组合叠加、绘图、标注、投影、贴图等来进行比较分析，从历史地图中探寻家乡的历史变迁，考察家乡的历史名称变化、属地范围、行政区划建制归属等，辅助学生加强历史学习过程中的时间和空间概念，提升课堂教学效率和课后学习能力。一、作用：1.通过对中国历代疆域变迁过程的梳理，加强时空观念，从历史发展的角度认识中国疆域的变化，提高对历史地图的辨识能力和运用能力，认识中国疆域在历史进程中的联系、延续、发展。2.对中国重要的边疆地区的观察，加深对这些地区是中国固有领土的认识。3.可说明历代都城的历史地理情况，分析建都的多方面因素。4.可从地图中探寻家乡的历史变迁，了解家乡的历史地理变化。二、特点1.共计100多张辅助卡片2.可重复移动3.可链接后台服务器史料。三、配套材料：绘图笔、绘图卡、清洁擦、放大镜、归类夹等。与“历史地图学习资源包”配套使用。 | 5 | 套 |
| 　 | 　 | **二、课桌凳展柜** | 　 | 　 |
| 47 | 学生桌 | 规格：1360\*400\*780mm，材料：桌面为不小于18mm木质多层贴面板，甲醛释放量≤0.124mg/m3（检测方法按照《GB18580-2017》），挥发性有机物释放量≤0.05mg/m3·h（检测方法按照《HJ571-2010,72h》）。桌腿和桌面边框均为榆木，侧面镂空造型。其它组件均为实木。外观：古案几设计，两头装饰角斗为实木。古色古香，健康环保，气味清新自然，天然纹理优美。 | 28 | 张 |
| 48 | 学生凳 | 规格：Φ290\*430Hmm，实木精加工而成，古色古香。 | 56 | 张 |
| 49 | 陈列柜 | 规格：1200\*680\*910mm材质：柜身采用16mm采用防潮三聚氰胺双贴面板(仿古棕灰色)，上柜为1/4球面流线型的铝合金框架配5mm全透明钢化玻璃。铺绒布美观大方 | 8 | 个 |
| 　 | 　 | **三、环境装饰** | 　 | 　 |
| 50 | 卷帘式窗帘 | 规格：（可以根据学校具体情况调整）加厚遮光布，UV高清印刷，在窗帘上印刷介绍相关知识，集教学、观赏为一体。 | 25 | ㎡ |
| 51 | 展板 | 规格：600\*800mm参数：5mm厚透明亚克力板，高清图案印刷，图案色泽艳丽，立体感强。内容：介绍各种历史知识。 | 6 | 块 |
| 52 | 氛围营造 | 教室现状：面积108平方米，墙面已刷白，地面金刚砂水泥地，投标文件需提交装修设计、施工方案。需制定历史教室氛围营造方案，主要是内部吊顶、墙面、灯光等处理，实现教学环境的创设。 | 套 | 1 |

**7.沣东五中美术教室设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格及技术参数** | **单位** | **数量** |
|  |  | **教师专用设备** |  | 　 |
| 1 | 画 架 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：规格：(高档单摇臂画架）600\*600\*1480mm，最大升降高度为3000mm，材质为高档榉木，可折叠、单摇杆可升降、四角制动脚轮。 | 个 | 1 |
| 2 | 画 板 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、2# 图板1、规格：≥900mm\*600mm 2、材质：双面椴木材质，四周实木边框；3、要求：对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 块 | 1 |
| 3 | 写生凳 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格：凳面直径不低于300mm、升降高度450到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：可旋转升降高度、支撑稳定、牢固可靠、工艺精细、表面光洁、环保清漆处理、漆面均匀光亮。 | 个 | 1 |
| 4 | 移动绘画工具台 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格：三层绘画工具车 材质：榉木，长度≥740mm，宽度≥400mm，高度≥800mm，中下两层间隔高度不小于190mm，经过抛光打蜡，喷漆，防腐、防潮，静音脚轮，可制动。 | 个 | 1 |
| 5 | 写生画箱 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格材质：全部采用榉木实木材质,无混合材质 ；尺寸：72x114x180cm,十足尺寸,不缩小画架杆子粗细尺寸；最大画框尺寸为：85cm；功能：a. 带铝制拉杆和滑轮，方便外出写生b：配带调色盘，背带c：定制的抽屉可装画笔，颜料或其它绘画材料d：画布固定板可以通过从垂直调到水平形成一个桌子。 | 个 | 1 |
| 6 | 调色盒 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格1.24格软盖调色盒，密封性好，能有效的防止水分蒸发，2、材质：聚丙稀（pp）；3、要求：板厚2mm，密度0.9克/每立方米，拉伸强度34MPA，表面光滑平整，无污渍。 | 个 | 1 |
| 7 | 调色板 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。规格尺寸：20x30cm椭圆形木质调色板表面封油处理，多层板，木质光滑，经过抛光打磨，光滑平整，经久耐用。 | 个 | 1 |
| 8 | 调色盘 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格：直径不小于170mm，高不低于18mm，7格梅花形，材质为透明丙料,不易变形,不易氧化,抗震耐摔结实,方便使用。 | 个 | 1 |
| 9 | 水彩画颜料 | 24色水彩画颜料，单支容量12ml | 盒 | 1 |
| 10 | 水粉画颜料 | 24色水粉画颜料，单支容量12ml | 盒 | 1 |
| 11 | 丙烯画颜料 | 24色丙烯画颜料，单支容量12ml | 盒 | 1 |
| 12 | 素描纸 | 规格4K，厚度不低于160g素描纸,每袋20张。 | 袋 | 1 |
| 13 | 水粉纸 | 规格4K，厚度不低于160g水粉纸，每袋20张。 | 袋 | 1 |
| 14 | 水彩纸 | 规格4K，厚度不低于200g水彩纸，每袋10张。 | 袋 | 1 |
| 15 | 折叠洗笔筒 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格： 上部口径195mm，底部直径120mm，收缩后50mm，展开后高不低于160mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔，优质环保硅胶材质，带拎手，可折叠大容量，造型美观，适用于教学使用。 | 个 | 1 |
| 16 | 水粉画笔 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格水粉画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用清漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头采用狼毫制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm\*85mm\*30mm。 | 套 | 1 |
| 17 | 水彩画笔 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格水彩画笔：1-12号各一只。笔杆采用原木，表面光滑、平整无毛刺、并使用环保漆处理、色泽鲜艳、均匀。笔头选用四川猪鬓毛制成，绘画时笔触干脆有力，弹力十足，涂画精致。笔杆连接处用铜管镶嵌。单支长度不小于278mm，出峰不小于9mm。画笔装置于工具箱中，工具箱采用医用PP材质，透明光亮。工具箱长宽高不小于355mm\*85mm\*30mm。 | 套 | 1 |
| 18 | 素描套装 | 1、铅笔笔帘一个，可有效保护笔头。2、正品素描铅笔18支；3、炭笔3支；4、正品高级可塑橡皮一块；5、4B橡皮一块；6、铅笔延长器一支；7、美工刀一把；8、纸擦笔3支，工具盒包装。 | 套 | 1 |
| 19 | 吸水棉 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二规格尺寸L17cm\*W7cm\*H3cm ：PVA高密度吸水海绵，吸水力强，适用于绘画时水性颜料吸取多余水份。 | 块 | 1 |
|  |  | **学生专用设备** | 　 | 　 |
| 22 | 画架 | 尺寸：58X60X172cm（最大升降高度230cm），可调节高度，可通过前倾与后仰实现角度调节，最大夹画高度：125CM。材质：进口欧洲榉木材质，底托可置物隔层，可放置颜料、画笔，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 个 | 50 |
| 23 | 画板 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格1、规格≥600mm\*450mm\*18mm；2、材质：木质构件采用含水率8-15%的优质阔叶木材（如桦木、榉木），四周实木边框；3、要求：边框宽≥4mm直角拼接，对角线平面误差小于2mm，四边直角误差小于2mm，边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 块 | 50 |
| 24 | 写生凳 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格：凳面直径不低于300mm、升降高度450到650mm；2.材质：优质榉木；3.要求：可旋转升降高度、支撑稳定、牢固可靠、工艺精细、表面光洁、环保清漆处理、漆面均匀光亮。 | 个 | 50 |
|  |  | **美术教学教具及配套器材** | 　 | 　 |
| 40 | 衬布 | 一、适用范围： 适用于美术教学使用。二、1、规格：≥1000mm\*2000mm 2、材质：棉、麻、丝、绒； 3、颜色：黄、蓝、红、绿为主，要求染色均匀，经水洗不脱色、缩水、变形。4、产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 | 块 | 10 |
| 41 | 写生灯 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节内置缓冲弹簧可升降、最大调节高度2000mm、照射角度0°-120°，整体磨砂黑色，三条脚可折叠。3．要求：整体结实可靠，稳定性良好，表面光滑、无锈斑、划痕。应符合JY0001-2003的有关规定。 | 只 | 2 |
| 42 | 静物台 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格尺寸：600mm\*900mm，最大高度120cm，台面逐级升降，可根据需求自由调节高度，可折叠台面，表面光滑无颗粒，采用榉木三合板作为台面，经打磨抛光处理，整体喷涂绿色无污染清漆，配备带 锁万向轮，可放置使用过程中移动，底部储藏式抽屉空间最大化，方便放置画笔，颜料等。 | 个 | 2 |
| 43 | 磁性白黑板 | 1、尺寸：不小于800mm\*1200mm。2、双面板，正白反绿，含可移动升降支架。 | 块 | 1 |
| 47 | 人体结构活动模型 | 大中小为一套，外形规格分别为：400mm，320mm，200mm，椴木，关节金属件连接,表面无毛刺，活动灵活。 | 套 | 2 |
| 48 | 大圆规 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格尺寸：520mm，榉木材质，由规身、粉笔套、规脚等三部分组成。规身分双片和单片，由优质木材制成，上部用M5螺栓和鱼尾螺母连接紧固。粉笔套由塑料开口夹和紧固卡圈组成，规脚由不锈钢钉和吸盘组成。 | 把 | 1 |
| 49 | 丁字尺 | 100cm 丁字尺， 中学美术教学用，有机玻璃制作。2. 产品符合 QB/T1474.4 的相关要求。 | 支 | 1 |
| 50 | 直尺 | 100cm 直尺，中学美术教学用，有机玻璃制作。2. 产品符合 QB/T1474.4 的相关要求。 | 支 | 1 |
| 51 | 量角器 | ABS塑料，材质演示用。 | 把 | 1 |
| 52 | 大三角板 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：1、每副三角板60度、45度各1块。2、用优质榉木材质。3、等腰三角形，其斜边长不小于555mm,两底角为45 度。4、60度直角三角板的长直角边不小于565mm，与斜边的夹角为30度（另一底角为60度）。5、所有角度误差不超过±2度。6、三角板边宽不小于36mm，板厚不小于8mm。7、在块三角板的斜边和直角三角板的长直角边上印有刻线、数码，有效示值全长为500mm最小刻度为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。示值全长误差和任一中间分度至刻度尺的零点的误差不超过±1mm。三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确、不得有重线、断线、缺字。8、三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm。 | 付 | 1 |
| 53 | 民间美术欣赏及写生样本 | 规格：能够体现中国传统民族文化特点实物(仿)三十三件及简介。木版年画（杨柳青年画1件）、剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1件）、皮影人物2件、扎染、蜡染各1件、绣片2件、风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）、布老虎1个、泥老虎1个、挂饰（香包2件，中国结2件）、工艺品竹提篮1个、陕西凤翔挂虎1件、京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）、民间玩具（风车1件、空竹1件）、泥塑作品一组（5件）。 | 套 | 1 |
| 54 | 静物样本 | 美术静物26件规格：蜡果（苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子椒、茄子）；器皿（花瓶、砂锅、玻璃杯、瓷盘、瓷碗、编织篮、陶罐、铝壶各两件）；玩具（毛绒玩具1件、塑料玩具1件、布质老虎1件、木质玩具1件）。 | 套 | 1 |
| 55 | 陶瓷样本 | 中国各大名窑实物(仿)14件可陈设、展示、欣赏。 新石器时代仿制品3件、拉坯成型1件、泥板成型1件、泥条成型1件、紫砂壶1件、釉下青花瓷1件、唐三彩1件、五大名窑仿制品（官、哥、汝、钧、定）各1件。 | 套 | 1 |
| 56 | 写生教具（1） | 石膏像：阿古力巴（切面）长24\*宽34\*高18cm，腊空（半面）长36\*宽46\*高16，太阳神（头像）长12\*宽11.5\*高37cm，放牛娃（头像）长16\*宽16\*高48cm，小大卫（头像）长13.5\*宽9.5\*高31cm，比例适当。符合CNS5079-1979模型用熟石膏的要求，洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，无明显的流挂、疙瘩、露底、裂痕等缺陷石膏。 | 套 | 1 |
| 57 | 写生教具（2） | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ：⑴圆球；⑵圆锥；⑶长方体；⑷正方体、⑸四棱锥；⑹圆柱体；⑺六棱柱；⑻方带方；⑼圆锥带圆；⑽方锥带；⑾多面体；⑿八棱柱；⒀六棱锥；⒁圆切；⒂十二面体；3.洁白光滑，无杂质，塑形准确、色泽均匀一致，比例适当、分形面线条清晰。 | 套 | 1 |
| 58 | 写生教具（3） | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴彩陶2件：直径≥200mm；⑵釉陶2件：直径≥200mm；⑶木质关节人1件: ≥320mm；⑷仿真水果6件；⑸塑料花1束；共5类10件。2．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。三、标志、说明书、包装、运输、贮存；应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 1 |
| 59 | 展示画框 | 1.材质：原木色实木2K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保；2.规格：53cm\*76cm。 | 个 | 20 |
| 60 | 展示画框 | 1.材质：原木色实木4K展示画框，线条流畅，自然纹理，表层为透明有机玻璃板，透明度高，耐用抗摔不易碎，环保E1背板，健康环保；2.规格：38cm\*53cm。 | 个 | 20 |
| 62 | 绘图工具 | 配置：≥25厘米三角板两个、HB、2H、2B铅笔各一支、美工刀、美工橡皮、大圆规、大分规、小模板、笔芯、胶带等产品。 | 套 | 25 |
| 63 | 版画工具 | 1.胶辊3件:大号胶辊辊长≥100mm手柄≥112mm，中号胶辊辊长≥75mm手柄≥112mm， 小号胶辊辊长≥35mm手柄≥110mm； 2.磨托1件：磨托头直径≥45mm,磨托手柄≥92mm； 3.笔刀3件：大号刀柄≥100mm，中号刀柄≥85mm，小号刀柄≥85mm。 4.笔刀刀头1盒 5.木刻刀12件，木手柄长≥98mm；6.油石1件，外观尺寸不小于70mmx49mmx21mm； 7.板刷1件，长≥138mm宽≥22mm 8.马莲1件，塑料材质直径≥97mm 9.小手据1把，木柄钢头，长约：130mm。 10.尖钻1件：双头，长≥173mm ； 11.大斜头刀1把：木柄钢头，长≥132mm； 12.调墨铲木柄钢头长≥174mm； 13.黑、红油墨各1瓶,50ml/1瓶14.石刻刀1把，长136mm。中空吹塑定位包装，包装盒采用优质环保塑料无毒无味，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带存放。 | 套 | 25 |
| 64 | 绘画工具 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、技术要求：水粉画笔1-12#各一支，油画笔1-12#各一支，24眼调色盒1件，17眼调色板1件，毛笔8支：加健毛笔，大中小提斗，大中小白云，花枝俏，小依纹，中空吹塑定位包装，便于携带、存放。 | 套 | 25 |
| 65 | 美术学具 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：1.毛笔5支：加健毛笔，大白云、中白云、小白云、花枝俏、小依纹各1支；2.小剪刀 1件：无刃、圆头，总长度不小于150mm；3.调色盘1个：10眼梅花型，直径不小于130mm；4.笔洗1个：可折叠，直径不小于140mm；5.美工刀1把：塑料材质手柄，长度不小于150mm；6.水溶性油墨1支：黑色100ml；7.黑色胶辊1件：滚筒长度不小于90mm，木质手柄；8.毛毡1块：尺寸不小于450\*600mm；9.刻纸刀1把：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；10.水粉画笔6支：优质尼龙笔头；11.调色盒1件：24格；12.直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；13.工具箱1件；中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 套 | 25 |
| 67 | 美术课配套材料 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、技术要求：配置参数：勾线笔1支、12色油画棒、固体胶棒1支、12色彩色水笔、12色彩泥、12色彩色铅笔、双面胶1卷、陶泥1袋、12色水粉画颜料、一得阁100g墨汁、12色中国画颜料 、胶滚、胶版（水溶性）、油墨（黑色）1支，工具箱尺寸：32x18x14cm，便携手提式ABS工具箱包装。 | 套 | 25 |
| 68 | 泥塑工具 | 1.型板1件:木质长≥116mm宽≥45mm；2.切割线1件：木手柄≥78mm，钢丝线长≥590mm；3.泥塑刀6件：黄杨木材质，长度≥190mm；4.喷壶1件100ml；5刮板1件：不锈钢材质长≥99mm宽≥50mm；6.拍板1件木质：长≥194mm宽≥65mm；7.海绵1件：直径≥73mm，厚度≥26mm；8.转台1件：直径≥113mm高度≥33mm；9.艺术刀3件:木柄双头，长度≥195mm;10.大头刀1件:木质手柄长度≥105mm；11.油灰刀1件:长≥175mm宽≥37mm；12.吹釉壶1件:直径70mm高53mm；13.点釉器1件:长125mm宽27mm；14.碾辊3件:大号长≥397mm，直径≥40mm,中号长≥355mm，直径≥35mm；小号长≥303mm，直径≥30mm。中空吹塑定位包装，包装盒采用优质环保塑料无毒无味，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带存放。 | 套 | 25 |
| 70 | 水彩画工具 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、技术要求：1、画笔 6 件：笔头为优质尼龙毛刷，笔头长度依次：12mm、13mm、13mm、19mm、23mm、26mm，笔杆长度 19mm；2、水粉颜料 1 盒12色；3、水粉纸张 1 袋：8k，20 张；4、调色盒 1 件：24 格，聚丙稀（PP）材质，长宽高 200\*100\*20mm；5、 水桶 1 个：折叠直径 160 mm，展开时高度不小于140mm；6、调色刀 1 件：刀头为不锈钢材质，长度 80mm，刀柄为木质长度 90mm； 7、包装盒 1 件：所有工具定位,中空吹塑包装。 | 套 | 25 |
| 71 | 国画工具 | 一、适用范围：适用于美术教学用。二、技术要求：①笔洗1件：直径≥15.5mm，高度≥55mm；②笔架1件：直径≥130mm，高度≥45mm；③砚台1件：石砚、带盖，直径≥125mm，高度≥40mm；④印盒1件：直径≥80mm，带印泥；⑤墨1件：金不换，长宽高≥92mm\*20mm\*18mm；⑥毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏，小依纹；⑦画毡1件：毛毡长宽厚≥500mm\*500mm\*3mm；⑧调色盘1件：聚丙稀材质，10眼梅花型，直径≥14mm；⑨笔帘1件：竹制，长宽≥320mm\*300mm；⑩镇尺1副：≥240mm\*400mm\*15mm；ABS材料，中空吹塑定位包装，所有产品卡槽定位于箱内，便于携带、存放。符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 25 |
| 72 | 纸工工具 | 一、适用于美术教学用。二、技术要求：剪刀一件：无刃、圆头，总长度160mm，花边剪刀1件：刀头总长度60mm，直尺一件：30cm,切割垫板1块：A4幅面；笔刀一件：长140mm，笔刀刀片3件 39mm，订书器1件，订型26/6、24/6；蛇形尺一件：长300mm，打孔器一件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，打孔直径6mm，美工刀一件：长160mm；中空吹塑定位包装。 | 套 | 25 |
| 73 | 不锈钢夹子 | 材质：不锈钢，长度不小于145mm。 | 个 | 50 |
| 75 | 颜料收纳盒 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格尺寸：38\*25\*6.5cm 收纳盒分布24个格子，每个方格可直接嵌入100ml，水粉、丙烯、水彩颜料，隐形手提方便外出携带，收纳盒四周带有卡扣不易脱落，箱盖内加厚海绵稳固颜料防止串色增加密封性。 | 个 | 25 |
| 76 | 水粉画颜料 | 100ml瓶装，24色为一套。 | 套 | 25 |
| 　 | 　 | **辅助设备** | 　 | 　 |
| 77 | 美术教学用品柜 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、颜色：中灰白套色，规格：1800\*850\*390mm ；材质：0.5mm厚冷轧钢板，整体分为上下两部分，上部镶装玻璃对开门，下部钢板对开门，内部隔板可调节、配备防盗锁，优质一级电解钢板（冷轧板表面经电解防锈处理），表面处理：酸洗、磷化、水洗、高温固化、流水线高温静电环保喷涂处理。 | 个 | 4 |
| 78 | 作品展示柜 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格：850\*400\*1850mm，实木结构，材质为20mm橡木齿接板，底部对500\*500mm对开门，上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。 | 个 | 2 |
| 79 | 作品展示架 | 一、适用范围：适用于美术教学使用。二、规格：1200\*400\*100mm，柜体材质为20mm厚橡胶板，指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 | 个 | 2 |
| 80 | 器材架 | 1、规格：1500\*500\*2000mm，4层板。2、立柱采用蝴蝶孔结构，横梁挂件与蝴蝶孔相卡拆装方便横梁采用P型钢管焊接挂片，结合立柱蝴蝶孔卡扣使用。无需螺丝安装，省时省力。层板下面电焊轧制时超强型增强筋每层隔板不少于四根加强筋，存放器材在承载受力时不易变形。立柱采用C型钢，柱片蝴蝶孔。底脚焊有底片，可以增强器材架与地面的摩擦力，能更好的增强稳固性。器材架采用立柱、横梁与层板结合的结构形式；器材架均可自由装拆，每层层高可根据要求自行调整，自由升降，安装容易，搬运方便。3、器材架零部件均经过除锈、除油、酸洗、磷化、喷雾等表面处理，使用寿命长。 | 个 | 2 |
| 81 | 工作台 | 1、规格：1600mm\*800mm\*750mm 整体采用橡木材质 2、桌面2Omm实木板，桌面:边缘加厚至40mm厚，桌腿不小于50mm\*50mm方腿，桌面四角防撞圆角处理。3、桌面与桌腿连接处采用高度不低于60mm厚度不低于20mm挡板连接，4、整体漆面处理，表面光滑有光泽，外型美观、经久耐用。  | 个 | 2 |
| 82 | 晾画架 | 要求：尺寸（450\*660\*820mm）；总共≥50层的双面晾画架；材质：金属。 | 个 | 1 |
|  |  | **教室环境装饰** | 　 | 　 |
| 84 | 宣传图版 | 1、规格：600x900mm，上贴防紫外线写真膜，内衬5mm厚透明压克力，用不锈钢广告钉固定墙面，版面由专业设计人员设计，美观实用，内容征求学校意见。 | 张 | 6 |
| 85 | 作品展示板 | 规格：4200\*1200mm ，环保E1级高密度软木材料：绒布包面，，铝合金香槟色包边，背板采用镀锌板，配图钉1盒。 | 块 | 1 |

**8.沣东五中生物教室设备参数**

|  |
| --- |
| **生物实验室（56/室）** |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **一、实验室设备** |  |  |
| **1、教师端实验设备** |  |  |
| 1 | 教师演讲台 | 1、规格：全钢2400\*700\*850mm(±5mm)。2、台面：12.7mm(±0.3)实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。3、柜身：柜体为落地式结构。所有底柜正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。钣金焊接处均应打磨平整。柜体：主框架采用裸板厚度≥0.8mm(±0.1)厚优质一级冷轧钢板，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（漆膜厚度≥0.50mm）；承重≥60kg。膜厚均匀；滑轨采用静音、重型滑轨，承重≥100kg。4、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震。5、需提供整体制造厂商出具的授权证明,要求同一制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供制造厂商出具GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法检测合格的国家级抽样检测报告复印件，应包含以下内容：台面性能检测、有害物限量、排水管性能、多环芳烃检测、邻苯二甲酸脂检测、阻燃性、力学性能。6、提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的测试报告或检测报告（生产厂家提供原件扫描件，供应商提供复印件加盖生产厂家鲜章）  | 台 | 1 |
| 2 | 教师椅 | 1.符合人体工学设计，椅面/椅背选用优质高弹力网布面料；坐垫采用高回弹海绵填充，具有透气性强，不易变型等特点。2脚架及椅轮：下脚架采取五爪设计，使用全新料尼龙材质；椅轮采用PU外包裹尼龙轮，移动顺畅、静音、耐用。3.配件：采用优质五金配件，防震动及防松脱，性能安全可靠。 | 张 | 1 |
| 3 | 教师总控台电源装置 | 1、面板规格420\*220MM采用2.5毫米厚绝缘板做衬板，表面贴敷0.3毫米厚PC覆膜，美观耐用。设置漏电保护总开关、220V交流输出选用国标五孔插座。2、低压交流电源：0-30V可调(每档2V)，额定电流1.5-3A(短路、过载自动保护、过载保护电流可根据实验需要进行设置，最大5A)；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。3、直流稳压电源：0-30v额定电流1.5-3A，调压分辨率为0.1V.(短路、过载自动保护、过载保护电流可根据实验需要进行设置，最大5A))；轻触按键操作，数字键直接选取电压.数字表显示。4、直流大电流输出：9V／40A；10秒自动断开。LED闪烁计时。5.由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由轻触覆膜开关控制，开关状态有对应LED显示。共分四组。6.学生：A.由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共15档。学生直流可以在老师给定的低压交流控制范围内微调。B.根据选配的学生电源，教师机应具备锁定功能。锁定后学生不能自行调节，和教师保持同步。7.A.设置密码开机定时关机功能，只有输入正确密码才能进行操作，可定时1-9999分钟自动关机。确保用电安全，方便管理。B.密码开机还应设置一组超级密码，以方便忘记密码后能及时找回(密码开机功能为定制非必选）。8.提供制造厂商出具的授权证明,要求同一制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供制造厂商出具JY/T 0374-2004实验室设备电源系统高低温运行实验、常温性能、安全均抽检合格，抽样检测报告复印件并加盖公章。 | 个 | 1 |
| 4 | 教师化验水槽 | 防堵、防臭内嵌式5mm厚400\*300\*250mm高密度一体成型，耐酸碱，耐热，耐有机溶剂PP水封式化验黑色水槽。水槽采用从台面底部向上安装方式，台面不留沿。水槽与台面间采用防水密封胶粘和封闭。 | 个 | 1 |
| 5 | 洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。4、供水软管：采用2m长不锈钢软管。  | 台 | 1 |
| 6 | 教师三联水嘴 | 三联水嘴采用陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低)，符合 CQC32-432421-2021《水嘴节水认证规则》 认证规则的要求。 | 个 | 1 |
| **2、学生端实验室设备** |  |  |
| 1 | 学生实验台 | 1、新型塑铝结构，规格1200\*600\*780mm(±5mm)。2、台面：：采用12.7mm(±0.3)实芯理化板，抗静电、耐磨、防火、耐化学腐蚀，经过一次成型技术加工而成。3、侧面采用三段式结构，≥3.0mm（±0.2mm）的压铸铝一次成型，内壁包含加强筋，下方有凹槽配合立柱安装，具有防脱不易错位，整体倾斜式结构，尺寸：580\*770mm，其中上支架尺寸为580\*65\*180mm中间镂空造型,下支架尺寸为566\*64\*145mm，下支架前部配套装饰230\*60\*20(±0.5)、后部配套装饰90\*60\*20(±0.5)采用ABS注塑一体成型。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理。产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。4、立柱采用椭圆型结构设计，尺寸120\*50mm(±0.5)，厚度1.2mm。5、前横梁采用扇型结构设计，尺寸40\*40mm(±0.5)，厚度1.2mm。6、中横梁采用方管结构设计，尺寸20\*20mm(±0.5)，厚度1.2mm。7、后横梁采用异性带档水结构设计，尺寸为97\*40mm(±0.5)，厚度1.2mm。8、中间支撑下横梁采用八角管焊接钢制内凹连接件于立柱连接，内凹件尺寸为135\*40\*6mm(±0.5)，厚度2mm，八角管尺寸为82\*30(±0.5)，厚度1.5mm。9、书包斗：整体尺寸485\*260\*175mm,采用环保型塑料一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。可放置实验凳。10、学生实验台需提供整体实验台制造厂商出具的授权证明,要求同一制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供制造厂商出具GB/T24820-2009实验室家具通用技术标准及GB/T21747-2008教学实验室设备实验台（桌）的安全要求及试验方法检测合格的国家级整体实验台抽样检测报告复印件，应包含以下内容：台面性能检测、学生实验台有害物限量检测、排水管性能、多环芳烃检测、邻苯二甲酸脂检测、阻燃性、力学性能11、提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的测试报告或检测报告（生产厂家提供原件扫描件，供应商提供复印件加盖生产厂家鲜章）  | 张 | 28 |
| 2 | 多功能柱 | 规格：380\*220\*755mm(±5mm)多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，整体呈八角型产品不变形，不扭曲。多功能柱身分为两壁厚3mm,采用优质ABS材料，塑料注塑模一次性成型,以卡槽式设计不需要螺丝连接，拆分组合方。功能柱为卡扣式不需要螺丝连接安装固定极其简单，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。需提供制造厂商出具的授权证明,要求同一制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供制造厂商出具国家级GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量检测应符合（外观质量要求、形状和位置公差、理化性能、力学性能、甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种））均抽检合格，抽样检测报告复印件并加盖公章。 | 个 | 28 |
| 3 | 学生安全电源 | 学生电源:放置在桌面上，面板规格为1164\*125MM面板和台面成110度角。整体外观规格1195\*130\*150MM机箱选用优质铝材，精工模具挤压成型，两端使用注塑端头固定，拆装方便美观耐用，电源为发热器件，端头要留有撒热孔。电源设置2组测试表分别为灵敏电流计，双量程电流电压表各2只，分布于面板两端，中间设有低压交直流电源及220V输出，功能要求为：（1）每个实验台有一组数显直流稳压电源。表面采用进口PC覆膜，轻触按钮调节电压，可分级调节，每按一次调节0.1V,也可按住2秒进入快调模式。（2）学生电源的低压交流电压1V-24（30）V，分辩率为2V。具备自动过载保护功能（3）学生电源的低压直流,0-30v/2A,可在教师控制范围内微调，也可被无线锁定后有老师统一控制，精确给定电压，分辨率0.1V。具备自动过载保护功能，过载后并有数显表显示OFF闪烁提示。（4）低压及220V高压分开控制。学生台设置2组220V/5A国标五孔，插座必须为已获得强制3C认证产品。学生桌的220市电断开时，低压可正常使用。（5）学生电源被教师控制及锁定后，低压不能自主操作。 | 套 | 28 |
| 4 | 水槽台 | 柜体规格:500\*600\*850mm(±0.5)， 1、结构特点：水槽采用pp材质、柜体采用ABS塑料注塑成型，分为水槽、侧板、上下档板、前后门等部件组合式结构，水槽为整体式结构一体化注塑成型，整体造型美观。上下档板规格采用492\*200\*25mmABS塑料注塑成型。2、柜体前后面设有两扇检修门规格492\*362\*25mmABS塑料注塑成型，均需安装通开锁，单门双隐蔽式扣手，检修门有节水标志注塑一体成型，方便检修使用。 3、水槽台需提供制造厂商出具的授权证明,要求同一制造厂商只能授权一家公司（手写无效，以打印文本为有效授权）；投标人需提供制造厂商出具国家级GB/T32487-2016塑料家具通用技术条件和GB28481-2012塑料家具中有害物质限量检测应符合（外观质量要求、形状和位置公差、理化性能、力学性能、冲击强度、甲醛释放量、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、可溶性重金属含量4项、邻苯二甲酸酯6项、多环芳烃16种））均抽检合格，抽样检测报告复印件并加盖公章。水槽台为了达到耐酸碱的最佳效果需提供制造厂商出具国家级GB/T 11547-2008 塑料 耐液体化学试剂性能的测定不少于19种实验室常规试剂的检测均合格。 | 个 | 14 |
| 5 | 三联水嘴 | 三联水嘴采用陶瓷阀芯90°旋转，铜质内芯外采用聚碳酸酯一次注塑成型的防腐蚀、耐酸碱的实验室专用水嘴(一高二低)，符合 CQC32-432421-2021《水嘴节水认证规则》 认证规则的要求。 | 套 | 14 |
| 6 | 生物灯 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳采用ABS工程塑料注塑成型，光线柔和无频闪；照明角度可调节，调节的支撑脚内置阻不锈钢阻尼转轴。 | 台 | 28 |
| 7 | 学生凳 | 1、Ф凳面直径300\*高450-500mm(±0.5)2、凳脚材质：4个凳脚采用≥椭圆管20\*40\*1.2mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。 3、凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚≥4mm。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。 4、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 | 条 | 56 |
| **二、环境装修装饰** |  |  |
| **1、环境装饰** |  |  |
| 1 | 氛围营造 | 需制定实验室氛围营造方案，主要是实验室内部浮雕板、墙面等处理，实现教学环境的创设。 | 套 | 1 |
| **2、实验室基础设施-室内水电综合布线系统** |  |  |
| 1 | 电路系统 | 采用2.5平方国标线材，根据教学实验标准，连接好教师电源和学生电源正常使用。 | 套 | 1 |
| 2 | 给排水系统 | 供水主管φ25PPR，国标φ50PVC排水管。 | 套 | 1 |
| **3、地面改造** |  |  |
| 1 | 地面改造（陶瓷静电地板） | 教室面积约105平方米，参考尺寸：≥600\*600\*35mm，防静电、防辐射性能佳，采用陶瓷釉面；高度可调 防火等级不低于B1级；全钢组件,全钢镀锌支架，底面选用ST14拉伸板,上板面选用硬质钢板，表面采用陶瓷釉面，地板承受冲击力≥100公斤时挠度≤2mm变形度≤0.5MM；配备吸盘不少于两对。底部做铜条及汇流排，并与学校地线牢固接通。 | 室 | 1 |

**9.沣东五中体育器材设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **功能与参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 扩音设备 | 便携式，频率响应：不低于100Hz～10kHz,±3dB；使用电源：锂电池,一次充电可连续使用6小时以上；功率为≥25W；采用ABS工程塑料；适用面积200m2以上 | 台 | 9 |
| 2 | 打气筒 | 带储气罐/人工充气,适合给各种球类充气 | 个 | 3 |
| 3 | 电动充气泵 | 用于篮球、排球、足球充气 | 台 | 3 |
| 4 | 运动计数器 | 计数范围：0～9999 | 个 | 24 |
| 5 | 数字秒表 | 分辨率：0.01s，10min测量精度≤0.2s | 块 | 18 |
| 6 | 布卷尺 | 20m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 2 |
| 7 | 布卷尺 | 30m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣 | 盒 | 2 |
| 8 | 体育器材架 | 规格：200\*50\*200，5层板。立柱为：30\*50\*0.7mmC型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为：30\*50\*0.7mmP型钢。层板为：0.4mm厚的钢板共5层，每层2张板。产品描述：立柱采用蝴蝶孔结构，横梁挂件与蝴蝶孔相卡拆装方便。横梁采用P型钢管焊接挂片，结合立柱蝴蝶孔卡扣使用。无需螺丝安装，省时省力。层板下面电焊轧制时超强型增强筋，每层隔板不少于四根加强筋，存放货物在承载受力时不易变形。立柱采用C型钢，柱片蝴蝶孔。底脚焊有底片，可以增强货架与地面的摩擦力，能更好的增强稳固性。货架采用立柱、横梁与层板结合的结构形式；货架均可自由装拆，每层层高可根据货物要求自行调整，调距为75mm。货架层承重量大，蝴蝶孔设计，自由升降，安装容易，搬运方便。货架零部件均经过除锈、除油、酸洗、磷化、喷雾等表面处理，使用寿命长。 | 个 | 5 |
| 9 | 接力棒 | 长280mm-300mm,直径30mm-42mm,质量不小于50g | 根 | 50 |
| 10 | 跳高架 | 立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm，1．跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。2．固定立柱与移动立柱选用铝合金。表面氧化处理。固定立柱上贴有标尺，立柱高度1600mm～2000mm；高度刻度500mm～1800mm；横杆托长60mm，宽40mm，铝合金立柱3．底座选用厚铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀。底部设有PU滚轮，移动方便。4．跳高架横杆托架具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。5．跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。6．底座所有钢制件表面均抛丸除锈等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70～80um，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm。7．产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 付 | 2 |
| 11 | 跳高垫 | 3000mm\*2000mm\*300mm，1、供中小学体育教学训练用。2、要求内胆2个， 1.5\*2\*0.3 高弹高密聚胺脂海绵，垫套：1个， 3\*2\*0.3 3\*3尼龙帆布，3、套经缝纫组合，四角为直角，每个角均有皮革复合保护，棱角加白牙子，置4~6个把手。4、人造海绵于垫套内缝合形成，海绵密度不低于26#，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为30~40mm，弹跳高度为20~120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝、无味环保，压缩强度测试≥100kpa,吸水率测试≤0.6%，5、表面平整无皱折，当载荷落至跳垫时，垫外层不会起皱折，里外层不会发生相对位移。 | 个 | 2 |
| 12 | 跳高横杆 | 长3000mm～4000mm，直径25mm～30mm,质量不超过2000g,采用不宜折断的适宜材料制成，不应采用金属材料，除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目。横杆固定在立柱上，中心自然下垂应小于20mm | 根 | 2 |
| 13 | 跨栏架 | 女子:栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度840mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N | 付 | 25 |
| 14 | 跨栏架 | 男子:栏板长度1000mm～1200mm，宽度50mm～70mm；栏架底座长≤700mm，栏架高度914mm（栏架高度宜可调节，最低700mm）,栏板倾翻力16N～20N | 付 | 25 |
| 15 | 起跑器 | 长690mm,宽≥100mm,三角体抵脚板,长160mm,宽120mm,高130mm，倾斜度可调整 | 付 | 12 |
| 16 | 发令枪 | 可同时装2～5发子弹,军用钢发射装置,塑胶手柄,具有一定撞针冲击力，无后坐力设计 | 支 | 2 |
| 17 | 标志筒 | 全塑料制品,高度为15cm-75cm，呈圆锥体状，放置平稳塑料制品 多功能 高度为38cm，呈圆锥体状，放置平稳；筒身13个定位孔。 | 个 | 45 |
| 18 | 实心球 | 圆周长420mm～780mm,质量2000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 | 个 | 12 |
| 19 | 实心球 | 圆周长400mm～780mm,质量1500g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 | 个 | 12 |
| 20 | 实心球 | 圆周长350mm～780mm,质量1000g±30g,采用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理,不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷,经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂 | 个 | 12 |
| 21 | 铅球 | 质量3.000kg～3.030kg，直径90mm～100mm，应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 个 | 4 |
| 22 | 铅球 | 质量4.000kg～4.030kg，直径95mm～110mm，应用铁、铜或其他硬度的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 个 | 4 |
| 23 | 铅球 | 质量5.000kg～5.030kg，直径100mm～120mm，应用铁、铜或其他硬度的金属材料制成，球体重心距球体中心距离不大于6mm | 个 | 4 |
| 24 | 标志杆 | 高1.2m～1.6m，立柱直径25mm，三角形红色旗面 | 根 | 45 |
| 25 | 起跳板 | 1.长1.21m～1.22m，宽20cm；2.用实木或其它适宜的材料制成，涂成白色；3.应埋入地下，表面与助跑道及落地区表面齐平；4.起跳板至落地区远程的距离最少为10m，至落地区近端的距离为1m～3m。 | 块 | 2 |
| 26 | 橡胶实心球  | 直径160mm～190mm，质量：1000g,外胆由橡胶材料制成 | 个 | 20 |
| 27 | 体能训练绳梯 | 绳梯长度9.5m,宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成 | 付 | 24 |
| 28 | 山羊 | 山羊全高：1000mm～1300mm；山羊头长：500mm～600mm；头宽：360mm±5mm；头高：260mm～330mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山羊腿外直径≥30mm，山羊腿壁厚≥3mm | 台 | 2 |
| 29 | 跳箱 | 箱长1100mm～1200mm；箱高1100mm，其余符合国家标准 | 套 | 2 |
| 32 | 小跳垫 | 1、长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm 2、采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮 3、长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣， 4、需提供国家级环保检验中心关于“体操垫外皮布料”的检验报告，检测内容需包含TVOC24小时释放量 的检验报告（复印件加盖公章） | 块 | 25 |
| 33 | 大跳垫 | 采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm,宽1000mm±5mm,厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣 | 块 | 25 |
| 35 | 初中生用篮球 | 圆周长695mm～725mm；质量490g～560g， | 个 | 50 |
| 36 | 中学用室外篮球架 | 移动式大平箱篮球架伸臂2.25米。篮板：1.8\*1.05m(铝合金包边，厚度：10mm，为钢化玻璃板，旁边加防护胶) 篮圈：18mm圆钢，内径国际标准不低于45cm，配有弹簧可扣篮底箱尺寸：仿液压1\*2m大方箱 篮架伸臂为2.25m,篮圈上沿离地面3050mm立柱：中间10\*16cm+两边10\*10cm壁厚2.75mm加厚立柱双弯梁设计 | 付 | 3 |
| 37 | 中学用室内篮球架 | 基本参数：篮板1.80m\*1.05m\*12mm厚，篮圈离地高度3.05m；箱体长方形凹箱，规格200\*100cm，箱体钢板厚度为3.5mm；立柱15\*15cm方管，厚度4mm，上拉杆直径48mm，伸臂2m篮板采用高强度钢化玻璃为材料加工而成，抗冲击力强，透明度高，耐久性强，平整安全等优点。 | 付 | 1 |
| 38 | 篮球网 | 篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm | 付 | 2 |
| 39 | 初中生用排球 | 圆周长650mm～670mm；质量230g～270g | 个 | 50 |
| 40 | 软式排球 | 5#：圆周长650mm～670mm，质量220g～310g | 个 | 25 |
| 41 | 排球网柱 | 网柱高度：2120mm±5mm，拉网中央高度:2000mm±5mm | 付 | 2 |
| 42 | 排球网 | 排球网长度9500mm～10000mm，宽度1000mm±25mm | 个 | 2 |
| 43 | 成年足球 | 5#：圆周长675mm～710mm；质量382g～468g | 个 | 50 |
| 44 | 足球门 | 2号足球门内口宽度5500mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于89mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 副 | 2 |
| 45 | 足球门 | 1号足球门内口宽度7320mm±10mm，高度2440mm±10mm，门柱及横梁直径不小于120mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁应能承受2700N的静负荷 | 副 | 1 |
| 46 | 足球网 | 1号足球网宽度7320mm，高度2440mm | 件 | 2 |
| 47 | 足球网 | 2号足球网宽度5500mm，高度2000mm | 件 | 2 |
| 48 | 乒乓球 | 直径43.4mm～44.4mm，质量2.20g～2.60g，弹跳220mm～250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂 | 个 | 360 |
| 49 | 乒乓球拍 | 用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N | 付 | 30 |
| 50 | 乒乓球网架 | 网架长度152.5mm±2mm，网架高度152.5mm±2mm，可夹厚度≥30mm | 付 | 4 |
| 51 | 乒乓球网 | 球网高度≥145mm | 件 | 4 |
| 52 | 乒乓球台 | 台面尺寸：2740mm\*1525mm\*760mm，台面采用SMC新型材料，要求高分子复合材料高温模压成型，具有环保、外形美观、稳定性好、弹性好、耐候性强（可适应±40℃温差）、防静电、防腐蚀、阻燃、台面不断裂、不变形、不变色等特点，翻边高度50mm；背面主加强筋高度18mm，主加强筋横切面呈梯形，背面采用井字型结构和小米字型结构加强筋双结构组成。结构特点：彩虹腿，螺栓连接牢固，支架直径60 mm的圆管,厚2.0 mm，弓形，球台网架为小圆孔设计，一次性冲孔而成。能有效防止手指伸入产生危险。圆管为加厚圆管折弯与网架焊接而成，表面进行采用酸洗、磷化、烤漆处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 张 | 4 |
| 53 | 羽毛球 | 球口外径65mm～68mm，球头直径25mm～27mm，球头高度24mm～26mm，毛片插长63mm～64mm，质量4.50g～5.80g，毛片数量16片 | 个 | 360 |
| 54 | 羽毛球拍 | 总长度≤630mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤100g,握柄直径23mm～25mm | 付 | 30 |
| 55 | 羽毛球网柱 | 不锈钢支架，网柱高度为1550mm±8mm，拉网中央高度1524mm±5mm。 | 付 | 4 |
| 56 | 羽毛球网  | 羽毛球网长度≥6100mm，宽度760mm±25mm | 件 | 4 |
| 58 | 装球车 | 可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角 | 辆 | 3 |
| 59 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2600mm～2800mm，直径6mm～7mm，质量60g～80g,柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 | 100 |
| 60 | 跳绳 | 短跳绳，绳长度2800mm～3000mm，直径7mm～8mm，质量90g～120g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 | 100 |
| 61 | 跳绳 | 长跳绳，绳长度4000mm～6000mm，直径8～9mm，质量140g～235g；柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 | 50 |
| 62 | 跳绳 | 长跳绳，绳长度7000mm～8000mm，直径8～9mm，质量230g～300g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 | 30 |
| 63 | 跳绳 | 长跳绳，绳长度9000mm～10000mm，直径8mm～9mm，质量290g～370g，柄长度140mm～170mm，直径26mm～33mm，质量70g～90g | 根 | 20 |
| 64 | 花毽 | 键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～180mm，球重13g～15g | 个 | 100 |
| 65 | 拔河绳 | 30m，质量10kg左右，采用天然麻棕线绞制 | 根 | 5 |
| 68 | 身高体重测试仪 | 测量范围：身高：90cm～215cm 体重：0kg ～200kg分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.2cm 体重：±0.3kg 1、全自动直接测量身高与体重，反映被测试者身体匀称度和BMI数值；2、预留接口，可外接音箱；3、身高测试采用电机加光栅感应，自动测量身高，不易受外在环境干扰；4、身高触头采用可折叠式点触设计，不易损坏，数据不受外界干扰；5、体重底座采用铝制材质成套铸型，配置4个防滑轮触垫，体重感应区使用一体式体重传感器，划定建议站立区域，测试精度高、耐疲劳、寿命长；6、测试仪外设具备语音功能，可同步播报身高体重数值；7、测试仪外设采用真彩TFLCD液晶显示屏，可直观显示测试数值（BMI、身高体重）；8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用；9、主机嵌入Android系统，1.0GB RAM运行内存/8GB ROM FLASH存储空间，10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试；11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式；12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率；15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况；17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式；18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部；19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。20.产品具有国家认可的质量监督检验中心的检验检测报告，复印件加盖厂家鲜章。21.主机实现一机多用，通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑，投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目）提供操作截图，加盖厂家鲜章。 | 台 | 1 |
| 69 | 肺活量测试仪 | 测量范围： 0mL～9999mL 测量分度值：1mL 误差：±2.5% 1、 自动测量人体一次呼吸的最大气体通量；2、 吹管可自由拆卸冲洗，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康；3、测试仪外设具备语音功能，可同步播报测试数值；4、外设手柄采用环保上色材质，使用干电池 2 节，可工作工作一个工作日左右；5、测试仪外设设有换气锁定成绩防作弊功能；6、预留接口，可外接音箱；7、测试仪外设采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，可直观显示测试数值；8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用；9、主机嵌入Android系统，1.0GB RAM运行内存/8GB ROM FLASH存储空间，10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试；11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式；12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率；15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况；17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式；18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部；19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 台 | 1 |
| 70 | 坐位体前屈测试仪 | 测量范围：－20cm～40cm 分度值：0.1cm 误差： ±0.2cm1、自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的 伸展性和柔韧性；2、测试外设采用铁制框架结构，搭配皮革硬垫；3、测试外设推手采用铁制构成，使用时间延长；4、测试外设搭配小屏幕，实时显示测试成绩；5、测试外设采用组装形式，测试铁制皮革硬垫可单独使用；6、测试仪外设配备4个防滑轮垫，可调节测试垫高度；7、预留接口，可外接音箱；8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用；9、主机嵌入Android系统，1.0GB RAM运行内存/8GB ROM FLASH存储空间，10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试；11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式；12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率；15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况；17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式；18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部；19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 台 | 1 |
| 71 | 仰卧起坐测试仪 | 测量范围：0次～9999次 分度值：1次 误差：±1次 1、自动测试一分钟仰卧起坐的次数，可反映人体的腹部肌群力量。2、测试成绩双屏幕显示，测试者可实时观看自身测试成绩；3、测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理；4、测试感应探头采用高精度抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试精确度与灵敏度；5、测试仪外设单机使用仍具有语音播报成绩功能；6、预留接口，可外接音箱；7、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用； 8、主机预留USB接口，可直接插入U盘导出测试名单信息；9、主机嵌入Android系统，1.0GB RAM运行内存/8GB ROM FLASH存储空间，10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试；11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式；12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率；15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况；17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式；18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部；19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 台 | 1 |
| 72 | 立定跳远测试仪 | 测量范围：0cm～320cm 分度值：0.1cm 误差： ±1cm； 1、用红外线非接触自动测量立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平；2、采用红外线非接触传感器测量原理，测试数据准确，经久耐用；3、可设定测试次数为1-3次，自动显示最好成绩设立三个起跳区，满足不同段学生；4、测试垫具备防滑减震防滑功能，防止出现意外伤害；跳远测试垫子宽度1.2米5、采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，显示内容丰富，可显示中文、英文、数字和其它符号，双屏幕显示即使成，使测试者实时观看自身自身测试成绩；6、可扩展犯规功能，使测试成绩公平公正；7、预留接口，可外接音箱；8、测试仪外设内置无线模块，可单机单独使用；9、主机嵌入Android系统，1.0GB RAM运行内存/8GB ROM FLASH存储空间，10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试；11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式；12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率；15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况；17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式；18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部；19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 台 | 1 |
| 73 | 50米跑测试仪 | 测量范围：0～9999.9S 分度值：0.01s 误差：±1.5%1、自动测量50米跑的时间，通过较短距离的高强度跑反映人体移动的速度和灵敏度；2、可扩展测试100米、150米、200米、400米跑测量器；3、测试外设具有收缩，升降功能；4、测试外设标明起点接收、终点接收字样，便于使用方一眼明了；5、采用三角架设计，更大程度降低使用面积浪费；6、预留接口，可外接音箱；7、主机预留USB接口，可直接插入U盘导出测试名单信息；8、主机内置双芯片存储备份功能，能实时查看当前储存条数（已占空间）和总空间储存条数，备份存储数据可达100000条以上；9、主机嵌入Android系统，1.0GB RAM运行内存/8GB ROM FLASH存储空间，10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试；11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式；12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率；15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况；17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式；18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部；19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 台 | 1 |
| 74 | 引体向上测试仪 | 测量范围：0～9999次 分度值，次：1次 误差，次：±1次；两次合格动作间隔：10S1、测试者在单杠上引体向上时下颌必须超过单杠上沿为一次有效动作；2、达到标准记有效成绩，有声音提示；3、两次引体向上的间隔时间不得大于10秒，间隔时间大于10秒自动锁定成绩；4、有声音提示考生起止时间，有自动计时、计数功能；5、测试外设采用三脚架结构，自由伸缩，升降；6、测试外设配备上下两个感应探头，防止数据测试无效；7、采用96×16规格的LED点阵屏幕显示，显示内容丰富，可显示中文、英文、数字和其它符号，双屏幕显示测试成绩，测试者实时查看测试成绩；8、主机预留USB接口，可直接插入U盘导出测试名单信息，可外接音箱；9、主机嵌入Android系统，1.0GB RAM运行内存/8GB ROM FLASH存储空间，10、采用7寸高清触摸电容屏，支持多点触控行为，可实时显示测试者照片，避免替考人员考试；11、主机可通过触摸屏输入、键盘输入、非接触智能IC卡、ID卡、身份证测试等识别测试方式；12、通用主机自带28项体测指标任选功能菜单（即身高体重、肺活量、台阶实验、坐位体前屈、握力、纵跳、俯卧撑、闭眼单脚站立、反应时、仰卧起坐、立定跳远、跳绳、掷实心球、引体向上、中长跑、短跑、篮球运球、足球运球、排球垫球、秒表计时器及往返跑、投沙包、背力、视力、三围、皮褶厚度、血压、心率等测试分析项目），可任选插接本系列任一体测指标外设完成相应测试项目，通过任选功能菜单随时可对测试项目进行按需调配。13、智能化系统设备，有线或无线网络传输。14、具有双芯片存储功能，支持100000条数据存储；带有高速通讯线插口，传输速度快、数据精确，实现了测试数据零掉包率；15、本仪器自带有语音提示（测试步骤提示、测试方法提示）具有内置二维码扫描仪，直接扫描二维码测试。16、主机具有内置自动一体化热敏打印机功能（非外接型），也可外接打印机，实时打印测试成绩，便于测试者即时掌握自身实际身体素质情况；17、主机内置大容量锂电池，实现断电工作和插电工作两种模式；18、测试数据可上传至国家学生体质健康管理系统或教育部；19、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据GB/T19851.12-2005《学生体质健康测试器材》和国家标准设计。 | 台 | 1 |
| 75 | 初中体育教学挂图 | 应为国家正式出版物 | 套 | 2 |
| 76 | 广播体操教学挂图 | 应为国家正式出版物 | 套 | 2 |

**10.沣东五中团队部设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **功能与参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 鼓号架 | 材质：不锈钢。尺寸：1.8m长，1.5m高，60cm宽。第一层：号架。第二、三层:小军鼓架。第四层：大军鼓架。 | 套 | 2 |
| 2 | 旗架 | 不锈钢 2\*1m 5排插孔 | 套 | 1 |
| 3 | 指挥旗 | JBAZ-1专业指挥旗、铜制 | 支 | 2 |
| 4 | 小号 | JBAZ-XH调式：降B调材质：黄铜，漆金镀镍。喇叭口直径：125mm.内管尺寸：11.66mm.三键小号。黄铜材质、三键 、漆金色 | 把 | 20 |
| 5 | 大军鼓 | 直径：≥650mm；高：≥265mm；聚酯膜鼓皮 | 面 | 10 |
| 6 | 小军鼓 | 直径：≥375mm；高：≥100mm；聚酯膜鼓皮。 | 面 | 48 |
| 7 | 大镲 | JBAZ-DC军镲C008材质：响铜；直径：280mm，两片一对 | 副 | 6 |
| 8 | 小镲 | JBAZ-XC小镲SC102材质：响铜；直径：102mm，两片一对 | 副 | 6 |
| 9 | 小号旗 | 国家标准 | 面 | 36 |
| 10 | 军鼓旗 | 国家标准 | 面 | 24 |
| 11 | 大队旗 | 尼龙纺90\*120cm | 面 | 3 |
| 12 | 中队旗 | 尼龙纺60\*80cm  | 面 | 25 |
| 13 | 国旗 | 国家标准，3号国旗 | 面 | 4 |
| 14 | 共青团挂图 | 加厚纳米防水款【3号团旗】128\*192cm誓词、团歌、性质、简介、组织生活制度、组织制度 | 套 | 1 |
| 15 | 团旗 | 加厚纳米防水款【3号团旗】128\*192cm | 面 | 10 |
| 16 | 拉杆音箱 | 支持U盘，无线麦克风 | 台 | 1 |
| 17 | 会议桌椅 | 1、规格：7200\*1800\*760；2、基材：采用E1级MFC板，静曲强度≥15Mpa；内结合强度≥0.35Mpa 垂直握钉力≥1000N；甲醛释放量≤8MG/100G。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面。3、封边、胶黏剂：采用≥1.5mm厚 PVC 封边。4、胶水：采用环保胶黏剂 。含弓形椅30张。  | 套 | 1 |
| 18 | 氛围营造 | 需制定教室氛围营造方案，主要是内部浮雕版制作、墙面等处理，实现教学环境的创设。 | 套 | 1 |

**11.沣东五中卫生保健室设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **功能与参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 体重计 | 120kg，最大秤量：150kg | 台 | 1 |
| 2 | 电子身高体重仪 | 采用微电脑技术，快速对人体身高、体重进行测量，并通过指示灯显示其体形胖瘦程度。测量结果由语音报出，数码显示并由打印机打印出来。 | 台 | 1 |
| 3 | 胸围尺 | 2m | 卷 | 2 |
| 4 | 肺活量计 | 新式 | 台 | 1 |
| 5 | 血压计 | 台式，水银柱 | 个 | 2 |
| 6 | 听诊器 | 双用，医用 | 个 | 2 |
| 7 | 秒表 | 钻石M504，带坐式 机械秒表 30”15’无暂停机构 | 块 | 2 |
| 8 | 灯光视力表 | 1、测试距离：5m，2、标准对数视力表灯箱，3、材质：采用高强度个铝合金型材作箱体框架、静电喷塑、视表板选用优质有机玻璃。 | 张 | 1 |
| 9 | 辨色图谱 | 铜板纸 | 本 | 2 |
| 10 | 诊查床 | 尺寸：190\*65\*73cm、人革面，配一次性床单 | 张 | 1 |
| 11 | 高压灭菌器 | 手提式 | 个 | 1 |
| 12 | 电炉 | 封闭式，恒温可调式， | 台 | 2 |
| 13 | 污物桶 | 不锈钢，脚踏式 | 个 | 2 |
| 14 | 敷料缸 | 10cm油膏缸，不锈钢制 | 个 | 4 |
| 15 | 棉球缸 | 10cm油膏缸，不锈钢制 | 个 | 4 |
| 16 | 器械缸 | 10cm油膏缸，不锈钢制 | 个 | 4 |
| 17 | 储槽 | 20cm，不锈钢制 | 个 | 4 |
| 18 | 带盖方盘 | 8\*12，不锈钢制 | 个 | 4 |
| 19 | 弯盘 | 中号，不锈钢制 | 个 | 4 |
| 20 | 方盘 | 8\*10，不锈钢制 | 个 | 4 |
| 21 | 酒精灯 | 150ml，玻璃制 | 个 | 4 |
| 24 | 受水器 | 小号 | 个 | 2 |
| 25 | 针灸针 | 20支/包 | 支 | 2 |
| 26 | 剪刀 | 不锈钢，直剪14cm | 把 | 2 |
| 27 | 外伤处理器械 | 行业标准 | 套 | 1 |
| 30 | 卫生箱 | 铝合金，12寸 | 个 | 2 |
| 31 | 器械柜 | 900\*400\*1750㎜  | 个 | 1 |
| 32 | 药品柜 | 900\*400\*1750mm | 个 | 1 |
| 33 | 资料柜 | 90cm\*40cm\*180cm | 个 | 1 |
| 34 | 五官检查器 | WG-2型，配置：检眼镜、检耳镜座架、窥耳器(直径3,4,5,6毫米)、窥鼻器(直径8)、鼻扩张器、喉镜杆、塑料压舌板、电筒手柄、备用电珠(2大4小) | 套 | 1 |
| 35 | 口腔检查器械 | 不锈钢制作I型 | 套 | 1 |
| 36 | 音叉 | 2048HZ | 把 | 1 |
| 37 | 串镜片 | 行业标准 | 套 | 1 |
| 38 | 角膜放大镜 | 行业标准 | 个 | 1 |
| 39 | 落地蛇型灯 | 不锈钢(YS05-08) | 盏 | 1 |
| 41 | 器械台 | 行业标准,不锈钢制,双层,带外向轮 | 个 | 1 |
| 42 | 紫外灯 | 石英杀菌灯管40W 移动式 | 盏 | 1 |
| 43 | 异物针 | 5CM | 套 | 1 |
| 44 | 急救包 | 配急救药品 | 个 | 1 |
| 45 | 担架 | 折叠式 帆布，铝合金杆 | 副 | 1 |
| 46 | 皮脂厚度测量仪 | 300型 | 个 | 1 |
| 47 | 叩诊锤 | 医疗专用 | 把 | 1 |
| 48 | 带状检影镜 | 行业标准 | 个 | 1 |
| 50 | 照度计 | 行业标准 | 个 | 1 |
| 52 | 诊断桌 | 规格：1200mm\*600mm\*800mm | 张 | 1 |
| 53 | 诊断椅 | 标准 | 张 | 1 |
| 54 | 观察床 | 木质190\*60\*70cm | 个 | 1 |
| 55 | 电冰箱 | 双门 216L | 台 | 1 |
| 56 | 消毒柜 | 商品毛重：18.0kg消毒方式：高温消毒（红外线）消毒星级：二星级容积：80L及以下安装方式：立式 | 台 | 1 |

**12.沣东五中舞蹈教室设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品** | **功能与参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 电钢琴 | 外观：立式、推拉盖板、三踏板键盘：88键钢琴力度键盘力度：4级（3级+OFF)显示：多功能液晶显示复音数：128音色：356种旋律音色（包含8种中国民族音色)+4组键盘打击乐（包含299个打击乐音色）叠加/分割：键分离、双音色节奏：160种预置节奏（包含10种中国民族节奏）节奏控制：启动/停止、同步启动、前奏/尾奏、插入A、插入B、自动低音和弦、和弦关闭、伴奏音量速度：30-280内置乐曲：80首预置歌曲+3首用户歌曲演奏增强：力度响应、延音音高调节：移调、音调音效：全局DSP数码效果、混响、合唱、调音台录音：3轨录音(2旋律轨＋1伴奏轨)+16轨MIDI通道录音、3首用户歌曲注册记忆：8个注册记忆(4记忆库 x 2存储)智能学习系统：歌曲旋律关闭模式、节拍器控制按钮：音量推杆、速度+/-、伴奏音量+/-、移调+/-、学习、左手、右手、数码效果、功能菜单、调音台、启动/停止、同步启动、插入A、插入B、前奏/尾奏、A.B.C.、A.B.C.关闭、双音色、下音色、歌曲、力度、节拍器、音色、数字+/-、录音、音轨1、音轨2、音轨3、暂停/播放MP3、节奏、状态记忆、M1~M2、记忆组、上一曲、下一曲、电源开关接口：电源接口、耳机接口、USB设备接口、音频输出/输入接口、MIDI IN/OUT接口、USB-MIDI接口、踏板输入接口电源供电：DC 12V扬声器：15W x 2附件：用户说明书、售后保修证书 | 架 | 1 |
| 2 | 功率放大器 | 功能特性1.两通道专业级功放 左右声道独立操控，高中低音独立调节，混响延时独立调节；2.专业铝合金面板3.音乐输入：USB/SD/AUX/DVD/蓝牙4.话筒输入：≥3路5.后板连接：可外接均衡，录音输出6.完善的保护电路，防冲击，过温短路及直流保护 。技术参数1.额定功率(8Ω)：≥350W\*22.额定功率(4Ω)：≥450W\*23.频率响应：不低于20HZ-20KHZ | 只 | 2 |
| 3 | 音箱 | 频率响应:不低于48Hz~18KHz(±3dB)单元数量:LF: ≥1x10寸(2"voicecoil),HF: ≥1.35寸(voice coin 34mm) x 1;标称阻抗:80Ω承受功率: ≥250W 推荐功放: ≥400W into 8ohms灵敏度: ≥95dB指向性: ≥90°Hx60°V最大声压级:115dB箱体喷漆工艺:耐磨环保水性漆喷涂保护网工艺:内六角孔钢网连接插座:2xNeutrik NL4 | 台 | 1 |
| 4 | 无线话筒 | 接收机规格：频率范围不低于600-940MHz可调信道数不低于100+100解调方式 DQPSK接收灵敏度不低于-95dBm音频频响不低于40~18000Hz失真度 ≤1%信噪比≥100dB音频输出(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出电源规格 DC6V/500mA消耗规格≤8W麦克风规格：频率范围不低于600-940MHz可调信道数不低于100频率稳定性±10ppm调制方式 DQPSK射频功率≤30mW音频频响不低于40~18000Hz失真度≤1%音头规格动圈式 心型指向电池规格2\*1.5V AA Size续用时间8~15小时 | 套 | 1 |
| 6 | DVD | 功率: 10W 接口类型: USB、光盘 放入方式: 托盘式音频输出端口: 左右声道 5.1声道 同轴视频输出端口: 复合视频 色差分量(YCbCr/YPbPr) HDMI | 台 | 1 |
| 7 | 专业机柜 | 1.0米,玻璃门带锁,其规格以满足实际使用为准。定制。 | 台 | 1 |
| 8 | 急救箱 | 急救箱内应配备的药品及器材：纱布块、弹性绷带，创可贴，透气胶带，碘伏消毒液，敷贴，酒精棉球，三角绷带，卡扣式止血带，温度计，瞬冷冰袋，酒精棉片，急救毯，呼吸面罩，过滤式防颗粒物口罩，圆头剪刀，敷料镊子，安全别针，高频救生哨，急救手册。 | 1 | 个 |
| 9 | 练功垫 | 长1800mm宽600mm，厚50mm，材质：牛津布 填充 珍珠棉 | 50 | 个 |
| 10 | 软开砖 | 尺寸：23\*15\*7.5cm，材质：全新环保高密度EVA，防滑防水柔软抗裂，轻便耐用。 | 50 | 块 |
| 12 | 舞蹈手绢 | 重磅纱（麻纱）+珠子亮片配饰手绢材料为三重重磅麻纱，分量足，旋转的时候更具有动感，不易飞出，不易飘手绢表面装饰的花型亮片均为纯手工缝制，极大的提高了手绢整体的美观，使舞台效果更加绚丽 | 50 | 对 |
| 13 | 舞蹈彩带 | 规格：长四米，宽5厘米，杆子长45CM带防滑手柄面料：采用新材料丝绸面料，平滑光鲜，舞动时更加动感，飘逸，手棒：采用玻璃纤维钢制作用途范围：舞蹈训练，各种演出活动，表演使用 | 50 | 根 |
| 14 | 舞蹈手花 | 材料：闪光布，不掉色，不变形，不掉花片带手柄，环保耐用，牢固不抽丝，柔软不扎手，丝条密集，舞动起来动感十足，可水洗，大号球花舞蹈手花用途：适合用于广场舞，学校，舞台表演，幼儿园，等场合使用， | 50 | 对 |
| 15 | 六门更衣柜 | 尺寸≥900\*420\*185mm，材质说明：金属部分：冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，内配金属、挂衣杆、活动隔板，外门设计有透气孔。 | 组 | 3 |
| 16 | 鞋柜 | 材质：采用16mm厚双贴面三聚氰胺板，其截面PVC封边带利用机械高温热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。脚垫：采用特制模具注塑脚垫，高度可调，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。 | 个 | 2 |
| 18 | 移动式舞蹈把杆 | 根据教室的实际面积定，升降高度：80cm-120cm 产品要求：把杆大底座：立柱为Ф60电镀钢管，内有Ф35实心圆钢作升降杆，底盘Φ450，表面喷塑处理。底座升降高度为800mm至1200mm，带碰珠升降。  | 米 | 20米 |
| 19 | 氛围营造 | 需制定教室氛围营造方案，主要是内部浮雕版制作、实现教学环境的创设。 | 套 | 1 |

**13.沣东五中物理实验室设备参数**

|  |
| --- |
| **物理教学仪器** |
| **编号** | **名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| 2 | 一般 | 　 | 　 | 　 |
| 02001 | 钢制黑板 | 1．尺寸及要求：不小于900mm\*600mm，双面，黑板提手在长边边框中间安装牢靠，挂起或提拿时无明显歪斜；2．钢制双面黑板，书写面为镀锌冷轧钢板制造，两钢板间为人造板，并与金属板粘结牢固；3．无镜面反光，色泽均匀；4．允许用绿白两用书写板代替；5．使用普通或无尘粉笔时，应手感流畅、充实，笔迹清晰，经反复擦试无明显遗留粉笔痕迹。 | 块 | 1 |
| 02002 | 打孔器 | 1．产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套，穿孔管外径6mm、8mm、10mm，壁厚1mm冷拔无缝钢管；配一支带柄金属通扦，直径2．8mm碳素钢丝制成；2．空心结构，一端带柄，一端有刃，刃口平整、锋利；3．空管与手柄焊接牢固，使用中不得脱柄。 | 套 | 1 |
| 02010 | 手摇抽气机 | 1．机壳为铝合金，表面光整；缸体为注塑嵌件，平整光洁；活塞材料为45号钢，表面无划痕毛刺；2．采用双缸并联活塞往复式净排气结构；3．在常压下能达到的真空度为133Pa；4．工作时运转平稳，转动灵活，无卡住现象和摩擦声；5．配套一根硬质橡胶管，内径尺寸Φ8．0mm±0．5mm。 | 台 | 1 |
| 02012 | 旋片式真空泵 | 1．2XZ—0．5型，单相，抽气速率：0．5L/s，有气镇装置；2．极限真空度：6\*10-1Pa；3．转速：1400r/min；4．电压电源：220V；5．电机功率：0．12kW；6．进气口内径：16mm；7．电学安全性能指标应符合国家强制性标准。 | 台 | 1 |
| 02015 | 打气筒 | 1．工作气压≥6\*105Pa；2．打气筒底座、管体、贮气罐、底嘴、胶管各联接部分应有良好的密封性，不漏气；3．手柄应有足够的机械强度，在1470N静负荷作用下不应断裂或弯曲；4．推杆与手柄的联接应牢固可靠，在施加980N的拉伸负荷作用时，不应脱落；5．贮气罐型打气筒的单向阀应有良好的逆止性能；6．贮气罐型打气筒的贮气罐应安装牢固可靠，并有足够的安全保证；7．外观部分不允许有毛刺、锐角、飞边及划伤等缺陷；处理的表面不允许有露底、脱落、锈蚀等其它显著缺陷；未处理的表面不允许有锈蚀、裂纹等其它显著缺陷； | 个 | 1 |
| 02016 | 抽气盘 | 1．产品由底盘、钟罩、电铃、气阀、橡皮塞、垫圈等组成；2．底盘为胶木或铸铁制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径Φ≥180mm；3．钟罩为透明式，外径不小于135mm；4．抽气盘的密封性能：极限压强≤6000Pa，极限压强下保持15分钟，腔内压强变化不大于2kPa；5．电铃电源：直流3～6V；6．电铃放置于抽气盘内应平稳，工作中无倒覆；7．电铃应符合JY208-85《电铃》的要求； | 套 | 1 |
| 02020 | 仪器车 | 1．规格尺寸不小于：600mm\*400mm\*800mm；2．仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg；3．采用双层结构，有不小于二层托盘，不锈钢材料；层间距不小于300mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度不低于30mm；4．车架用直径不小于Φ30mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm；5．万向轮部件的车轮直径应不小于50mm，万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象；车轮材料为钢材，轮缘材料为橡胶；四个车轮着地点的平面度公差不大于5mm；应运行平稳，不得变形、摇晃、松动；6．车轮有制动装置。 | 辆 | 2 |
| 02022 | 水准器 | 1．产品由水准泡及其主体组成；2．主体由金属制成，工作面应平滑，其平面度应小于0．1mm；3．工作面长不小于150mm，工作面不涂漆，其它面涂漆；4．水准泡为普通式管状水准泡；5．水准泡应安装牢固，应清洁透明，刻线清晰均匀，气泡移动平稳，无跳动和停滞现象；6．水准器分度值的误差应小于10％，即实测平均角值与公称角值之差不应超过公称角值的10％。 | 个 | 2 |
| 02023 | 充磁器 | 1．仪器由底座、充磁线圈、电路装置、启动开关等构成；启动开关应使用常开按钮式开关，并应有充磁时间自动控制功能；充磁时间是瞬时完成的；（可具有对已磁化的材料进行退磁的功能；）2．使用电源：交流220V，使用单相三极电源线和插头；3．充磁线圈的轴向长度不小于80mm；4．充磁的磁场强度不小于56kA/m；5．外壳应使用非铁磁性材料；6．绝缘电阻大于20MΩ；7．对中学物理实验室配备的条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能；标有充磁N极、S极取向标志；8．充磁后的条形磁铁（D-CG-LT-180）的磁感应强度（表面）≥0．070T；蹄形磁铁（D-CG-LU-63）磁感应强度（表面）≥0.055T、蹄形磁铁（D-CG-LU-80）磁感应强度（表面）≥0.050T、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）磁感应强度（表面）≥0.070T。 | 台 | 1 |
| 02051 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 28 |
| 02060 | 望远镜 | 1．双筒，规格：7\*35，可调焦；2．倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；3．材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；4．镜片镀膜：完全镀膜5．望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 个 | 1 |
| 02061 | 天文望远镜 | 1．口径80mm～150mm；折射或反射式；2．配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆；3．配8mm～40mm长、短不同焦距的目镜3个～4个；4．带有极轴镜和电动跟踪设备；5．配加强型伸缩式铝合金三脚架。 | 套 | 1 |
| 02075 | 酒精喷灯 | 1．实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式；2．有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；3．壶体容积不得小于300mL，使用时在预燃杯中倒入约2/3杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止；4．壶体焊缝紧密，不得漏洒酒精和漏气；5．喷管各焊接处用银铜料焊接，不得因喷火燃烧而熔化焊接处；6．材质：铜制。 | 个 | 1 |
| 02085 | 微波炉 | ≥20L | 台 | 1 |
| 02103 | 注射器 | 1．规格：100mL；塑料制成；2．密封性好，滑动灵活；3．刻度标线规整、清晰。 | 个 | 2 |
| 02115 | 透明盛液筒 | 1．透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏；2．筒的外经Φ≥100mm，高度≥300mm，筒体壁厚度≥2．5mm；3．筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色；4．筒体底部安放平稳、牢固，造型美观；5．产品口部圆正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 1 |
| 02116 | 透明水槽（圆形或方形） | 1．用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏；2．外表尺寸：方形300mm\*300mm\*150mm，筒体壁厚度≥2．5mm；（圆形270mm\*140mm）3．产品口底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 2 |
| 02125 | 碘升华凝华管 | 用硬质玻璃管，部分抽真空；内盛有固态碘，两端密封不漏气。 | 个 | 28 |
| 03 | 支架 | 　 | 　 | 　 |
| 03001 | 物理支架 | 1．由底座、立柱及九个夹持附件组成；2．底座：铸铁制三足座；质量大于3kg；中心有一个垂直于支面的圆孔，内径12mm，侧面有一个制紧螺丝；三足座的足端上面削成平面，在需要时，可以用固定卡把底座夹紧在实验桌边，以防倾倒；3．立柱：由A、B两支组成，A立柱长700mm、直径12mm，可以插入底座的圆孔里，用制紧螺旋紧固；A柱一端有阴螺纹，可以旋紧在固定卡上，也可以与立柱B连接成一根1200mm的支杆；B立柱长500mm、直径12mm，一端有阳螺纹，需要时可与A立柱连接起来；4．附件：垂直夹（2件），附有制紧螺旋；平行夹（1件），附有制紧螺旋；万向夹（1件），附有制紧螺旋；烧瓶夹（1件），菱形的铁夹；夹口的扁平部分刻有条纹，可以夹持导线或厚度不大于15mm的扁平物体；绝缘杆（1件），由直径12mm的铁支杆和直径14mm的绝缘杆连接而成；在绝缘杆部分装有两个接线柱；固定卡（1件），开口的铸铁夹具，一端有一个可上下调节的螺旋装置；吊钩（2件），装有金属小钩和制紧螺旋的铁管套；烧瓶架（1件），开口的铸铁圆环。 | 套 | 2 |
| 03002 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成；2．方座支架的底座尺寸为210mm\*135mm，立杆直径为Φ12mm，立杆长度600mm，底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于1．5kg；3．大铁环内径φ90mm，柄长125mm；小铁环内径φ50mm，柄长105mm，环上开口中心与环柄成120°±5°夹角，开口宽20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径φ10mm；4．放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于4mm。 | 套 | 28 |
| 03003 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 套 | 2 |
| 03007 | 泥三角 | 1．产品由金属丝和套在其上的石棉筒组成；2．金属丝用Φ2mm左右的钢丝接成等边三角形，三角形的单边长不小于80mm，钢丝接头绞合，绞合长度不小于20mm；3．石棉筒内径为Φ4mm，外径为Φ12mm；4．石棉筒应不裂、不缺、坚固、圆滑；5．金属丝应作防锈处理；6．整体应平整、美观。 | 个 | 28 |
| 03013 | 旋转架 | 1．用于支撑条形磁铁、玻璃棒或胶棒；2．由底座、支杆、转台组成；成对配置；3．旋转稳定，灵活。 | 套 | 2 |
| 4 | 电源 | 　 | 　 | 　 |
| 04001 | 初中学生电源 | 1．输出电压：1．5V～9V直流稳压输出，每1．5V一档共六档；额定电流：1．5A；电压偏调：±0．1V2．直流输出端子采用Ф4mm铜芯香蕉插座或行程不小于4mm的铜接线柱；3．有过载显示、过载保护和复位按钮：（1）直流稳压输出有过载保护；（2）电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的1.05～1．5倍时，电源应能过载保护；电源输出端应能直接点亮额定电流等于电源额定输出电流的白炽灯；（3）各档输出电路短路时应能自动关断；4．连续工作时间不少于8h。 | 台 | 28 |
| 04007 | 蓄电池 | 1．额定电压：6V；2．额定容量：15Ah；3．蓄电池由3个额定电压为2V的单体蓄电池组成，结构采用阀控密封式结构，免维护式；4．蓄电池外观不得有裂纹及明显变形，且标志清楚。 | 台 | 2 |
| 04008 | 调压变压器 | 1．型号：TDGC2系列。单相，干式自冷，（环形）接触式，输入电压：220V，输出电压：0～250V，最大电流输出：8A；2．结构：（1）调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；（2）调压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷；（3）调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；（4）调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。 | 台 | 1 |
| 04009 | 多功能充电器 | 恒流充电，可同时充24组电池，有定时器。 | 台 | 1 |
| 04010 | 电池盒 | 1．仪器由可放置1节1号电池的4个电池盒组合而成，可做串联或并联使用；2．各触点使用铜质材料，表面镀铬；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺；3．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 56 |
| 1 | 测量仪器 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 长度 | 　 | 　 | 　 |
| 10001 | 演示直尺 | 1．演示米尺供中小学演示度量长度用，不作实际度量尺用；2．外形尺寸：1000mm\*45mm\*8mm；最小分度值：1mm；3．用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺；木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％；4．尺两端包头或镶嵌头应牢固地紧附尺身，不得有间隙，表面不应有锈蚀现象；包头或镶嵌头的长度应等于尺宽;其端面应与尺面和尺边面垂直；5．漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷；6．尺的正面应标注制造厂名(或商标)及分度值。数字、文字均应清晰，排列整齐，不得有遗漏。缺陷不超过2处；7．尺面平面度≤3mm；8．尺边直线度≤0．5mm；9．全尺刻度累计误差≤1mm；10．线纹宽度0．25～0．65mm,在全长范围内用分度值0．01mm的读数显微镜至少抽检3条线纹。 | 只 | 1 |
| 10002 | 木直尺 | 1．米尺的外形尺寸：1000mm\*25mm\*8mm；2．供学生分组使用；3．用木材制作，表面平整、挺直、无毛刺；木材材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理，含水率≤18％；4．尺两端包头或镶嵌头应牢固地紧附尺身，不得有间隙，表面不应有锈蚀现象；包头或镶嵌头的长度应等于尺宽;其端面应与尺面和尺边面垂直；5．漆层平整清洁、色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力，在主要表面上不得有流挂、针孔、气泡等缺陷；6．尺的正面应标注制造厂名(或商标)及分度值。数字、文字均应清晰，排列整齐，不得有遗漏。缺陷不超过2处；7．尺面平面度≤3mm；8．尺边直线度≤0．5mm；9．全尺刻度累计误差≤1mm；10．线纹宽度0．25～0．65mm,在全长范围内用分度值0．01mm的读数显微镜至少抽检3条线纹。 | 只 | 28 |
| 10003 | 钢直尺 | 200mm碳钢材质，200mm\*20mm\*0．8mm，分度值0．5mm。 | 只 | 28 |
| 10005 | 钢卷尺 | 1．由尺带、尺盒组成；量程为0mm～2000mm；2．最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的2倍并标有相应数字；刻线均匀、清晰；3．1m长示值允差±0．8mm，0．001m长示值允差±0．3nm；4．尺带由不锈钢制成，弹性适宜，进出灵活，有止动装置；尺盒可为金属或塑料制成；5．符合QB/T2443-1999《钢卷尺》。 | 盒 | 28 |
| 10009 | 布卷尺 | 1．量程30米；分度值1cm；2．主要构件：尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带；金属拉环应灵活、牢固可靠，不得锈蚀；尺带拉出或用摇柄收卷尺带时，应轻便灵活，无卡阻现象；3．在每1m内，分米分度线纹应标上以厘米为单位计数的数值，米分度线纹应自零点算起，10m以后，可以只标注数值；尺的零点线纹可在金属拉环的内侧，也可在离尺端至少15cm处，终点线纹离尺盒口至少为20cm；尺面刻度清晰，涂脂附着力强；4．在尺带或尺盒上应标明全长、制造厂名（或商标），数字和文字必须清晰、工整；有国家计量标志。 | 盒 | 1 |
| 11 | 质量 | 　 | 　 | 　 |
| 11001 | 物理天平 | 1．最大称量500g，分度值20mg；2．制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3．横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆；4．底座由金属制成应具有足够的强度和稳度；底座、横梁、吊耳、挂篮、秤盘都应打印仪器编号和左1右2的标记；5．安装在指针上的重心钝，其调节幅度应在距针尖1／2～4／5指针全长范围内；6．天平的秤盘直径不小于90mm，盘梁有效高度不低150mm；7．克组砝码用铜合金或碳素钢制造，具有可卸提扭和调整质量腹腔的园柱体，其调节物质量，50g以上的不大于砝码标称质量的1／20；20g以下的不大于砝码标称质量的1／15；其外露表面必须有镀铬层，镀层表面不得有明显的疤痕、毛刺、划伤等缺陷；8．毫克组砝码用铝制成，其形状为带90°折角的矩形片状，折角高度不小于1．5mm；砝码需进行防腐蚀处理，表面应平整，不得有明显的毛刺、疤痕，所有砝码均有质量标记。 | 台 | 1 |
| 11002 | 学生天平 | 1．最大称量200g，感量20mg，附有4等精度砝码；不等臂偏差3分度，示值变动性误差1分度，游码质量误差1分度；2．制动机构的支承螺钉、托架，应能保证升降平稳，以保持横梁的再现性；天平开启或停动后，吊耳悬挂系统不得倾斜、晃动；梁体不得有扭动，指针不得有前后跳针和带针现象；3．横梁应具有足够的刚性和硬度，表面应进行防腐蚀处理，但不允许涂调和漆；4．底座由金属制成应具有足够的强度和稳度；底座、横梁、吊耳、挂篮、秤盘都应打印仪器编号和左1右2的标记；5．安装在指针上的重心钝，其调节幅度应在距针尖1／2～4／5指针全长范围内；6．天平的秤盘直径不小于90mm，盘梁有效高度不低150mm；7．克组砝码用铜合金或碳素钢制造，具有可卸提扭和调整质量腹腔的园柱体，其调节物质量，50g以上的不大于砝码标称质量的1／20；20g以下的不大于砝码标称质量的1／15；其外露表面必狈有镀铬层，镀层表面不得有明显的疤痕、毛刺、划伤等缺陷；8．毫克组砝码用铝制成，其形状为带90°折角的矩形片状，折角高度不小于1．5mm；砝码需进行防腐蚀处理，表面应平整，不得有明显的毛刺、疤痕，所有砝码均有质量标记。 | 台 | 28 |
| 11004 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0．2g，标尺称量0～5g；2．称量允许误差为±0．5分度值；3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量标记；4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；7．游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；8．游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；9．天平的两个托盘应干净、完整；10．天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能的外观缺陷；11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；13．天平支架左右摆动灵活；14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）；校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值。 | 台 | 28 |
| 11005 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0．5g，标尺称量0～5g；2．称量允许误差为±0．5分度值；3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大称量，所有砝码均有质量标记；4．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼；5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷；6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷；7．游码尺刻线、指示盘刻线应清晰、均匀；8．游码尺不应有弯曲变形，指示值不应有翘曲及倾斜，指针不能有弯曲或断残；9．架盘天平的两个托盘应干净、完整；10．架盘天平支架不应有弯曲变形，其它部分不能有影响功能的外观缺陷；11．游码沿游码尺身移动顺畅，不应有卡住或过于松动现象；12．微调旋钮能顺畅进退，并能对天平左右两盘平衡起到调节作用；13．架盘天平支架左右摆动灵活；14．偏载准确度要求：示值误差应介于±d之间（d为最小分度值）；校验方法：调整架盘天平平衡后，在天平右盘中央放置一个100g标准砝码，在天平左盘放一个100g标准砝码于不同的四个偏心位置，若天平能重新平衡，观察游码的位置，游码所示量值偏载误差值；若游码处于零刻度线位置，天平仍不能重新平衡，观察指针偏移指示盘的位置，指针偏移所指示的量值为偏载误差值； | 台 | 1 |
| 11010 | 电子天平 | 1．量程100g，感量0．001g，数字显示6位；2．以电子元件：称重传感器，放大电路，AD转换电路，单片机电路，显示电路，键盘电路，通讯接口电路，稳压电源电路等电路组成；3．功能：液晶显示，自动零位跟踪可调，自动故障诊断，自动校准，全量程范围去皮，过载保护等； | 台 | 1 |
| 11015 | 单杠杆天平 | 1．本天平为单杠杆不等臂单吊盘（链式）天平，横梁为铝合金(LY12CZ)，横梁上有游码刻度标尺、可直接准确的读出被称物质的质量；微量读数可通过转动链条刻度盘准确直观读出，无砝码装置；附有磁性缓冲器，使天平摆动能较快停止；2．最大称量：l00g，精确度：l0mg；3．变化量直读范围：标尺刻度：0～l0g，标尺最小刻度：lg，连盘刻度：0～±1g，链盘最小刻度：0.0lg。 | 台 | 1 |
| 11018 | 案秤 | 10kg，10g | 台 | 1 |
| 11020 | 弹簧度盘秤 | 最大称量8kg，分度值20g；指针式，零点可调。 | 台 | 1 |
| 11021 | 金属钩码 | 1．规格10g\*1，20g\*2，50g\*2，200g\*2，下卧沟，上下沟面垂直；2．50g钩码尺寸主体外径Φ27mm，高17．2mm；上勾高10mm，质量50±0．5g；底呈半球形，下位钩于底槽内；上、下勾开口方向相互垂直；密度：≥6．0g／cm3（勾除外）硬度：≥HB70；3．采用纯度99．6%、粒度≥80＃的铁基粉或其它钢材；4．钩码经2000次冲击后不得有裂痕和明显变形；5．钩上、下勾的连线应通过钩码主体的轴线；钩码表面应有防腐镀层。 | 套 | 28 |
| 11022 | 金属槽码 | 10g\*1，20g\*2，50g\*2，200g\*1，另附10g金属槽码盘。 | 套 | 28 |
| 12 | 时间 | 　 | 　 | 　 |
| 12001 | 机械停表 | 1．机械计时仪器，金属外壳，不锈钢发条；2．秒针每圈30秒，分针每圈15分钟，最小刻度值0．1秒；3．独立暂停按钮，操作柄头具有上弦、起动、回零装置。 | 块 | 15 |
| 12002 | 机械停钟 | 1．产品最小计时为0．1秒，上紧一次发条走时应大于12小时；2．有启动和回零按钮；3．走时误差：每100秒钟误差不大于0．1秒。 | 块 | 15 |
| 12003 | 电子停表 | 1．教学用电子秒表，采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．01s；以扣式电池为能源的液晶数字式金属壳石英秒表；2．具有秒表（最小读数1/100秒）、10段存储显示、定时器、节拍器、时钟和定时闹响功能；3．秒表具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能；4．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落；5．应符合 QB/T 1908-93《电子停表》规定的技术要求。 | 块 | 15 |
| 12004 | 电子停钟 | 1．采用电子芯片，电池电压为1．5V；数据可精确到0．1s；2．机体显示屏表面，配有秒表计时按钮；3．秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示；4．具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能；5．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装；机芯在表壳组件中应稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤、印字清楚正确、表壳与表后盖的配合应紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感；镀层配件无气泡，不脱落。 | 块 | 15 |
| 12015 | 日晷 | 赤道式，晷面直径不小于30cm。 | 个 | 1 |
| 13 | 温度 | 　 | 　 | 　 |
| 13001 | 温度计 | 1．感温液体的有机红液的棒式温度计供中小学实验用；2．全长：300mm；外径：6±1mm；头：10mm；3．测量范围：0～100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；4．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；5．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；6．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；7．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象；8．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 支 | 56 |
| 13003 | 温度计 | 1．感温物质：水银；2．测量范围：0～200℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃；3．相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于0．8mm；标度线的宽度应不超过相邻标度间距的1/5；4．温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直；标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固；不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象；5．感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象；下降时不应在管壁上留有液滴或挂色；6．玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷；玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象；7．感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 | 支 | 2 |
| 13004 | 演示温度计 | 1．量程：0～100℃，分度值1℃；2．产品由红色玻璃温度计和刻度板及其塑料衬板组成刻度板用厚度不小于0．3mm的铝合金板（或厚度不小于0．8mm塑料板）制造；3．温度计的感温泡应有透明保护套；4．支架与标度板、保护套组装合成后，在板面中段承受垂直板面方向4．9N的力时，板中部桡度不大于0．5mm；玻璃温度计全长565～590mm；5．玻璃温度计毛细管内红色液柱应无间断现象；6．红色液柱经放大后，其视宽度不小于1．5mm；7．刻度线要求：长线粗1．0～1．3mm，长58～65mm；中线粗0．3～0．5mm，长34～38mm；短线粗0．3～0．5mm，长20～23mm；8．示值允差±1．5℃。 | 只 | 2 |
| 13005 | 热敏温度计 | 1．本仪器配合演示用大型电表作显示，能快速测定液体，气体及固体表面的温度；2．配套电表：演示用大型电表灵敏度500uA～2mA；3．测温范围－10℃～100℃，基本误差10℃～100℃不大于5％，－10℃～10℃不大于1℃；4．工作电压：DC6V；5．反应时间：不大于6秒；6．电学安全性能指标应符合国家强制性标准。 | 只 | 1 |
| 13006 | 双金属片温度计 | 1．由双金属片、刻度板、玻璃罩、指针组成；2．双金属片温度计为圆形指针式温度计，有摄氏和华氏刻度，里面充油；3．面板标有-20℃～50℃，测量误差小于5%；4．刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，没有剥落和露底现象；5．指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚；6．玻璃罩符合JY0001第8章的有关要求；7．结构、外观符合JY0001第6．7的有关要求执行。 | 个 | 1 |
| 13010 | 体温计 | 1．棒式，测量范围35～42℃；2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0．1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0．55mm；3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许有脱色、影响读数、颜色污迹等现象； | 支 | 2 |
| 13011 | 电子体温计 | 1．测量温度范围：32．00～43．00℃，分度值：0．01℃，精度：0．05℃；2．尺寸：128\*18\*10（mm）。 | 支 | 1 |
| 13012 | 红外线快速体温检测仪 | 测量距离：5～10cm；温度范围：30～50℃；解析度：≤0．1℃；准确度：≤0．2℃；反应时间：≤500ms；电源：9V高性能可充电池；规格尺寸不小于：44\*40\*170mm。 | 个 | 1 |
| 13020 | 寒暑表 | 1．由木质(或塑料)材料镶嵌玻璃棒芯组成；2．采用摄氏（℃）和华氏（℉）双刻度，面板标有：摄氏-30℃～50℃；华氏-20℉～120℉的标志；3．玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数；4．温度准确度：±1℃（0℃～30℃）；5．最小分度值：0．5℃；6．储藏条件：-30℃～60℃；7．尺寸：不小于250mm\*49mm\*9mm；8．性能、结构、外观应符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 只 | 1 |
| 14 | 力 | 　 | 　 | 　 |
| 14001 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，10N；2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150\*35\*20mm±0.2mm；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0.5mm；5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；7．提手：由金属制成，表面防锈处理；8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 28 |
| 14002 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，5N；2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150\*35\*20mm±0.2mm；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm；5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；7．提手：由金属制成，表面防锈处理；8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 28 |
| 14003 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，2．5N；2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150\*35\*20mm±0.2mm；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm；5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；7．提手：由金属制成，表面防锈处理；8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 2 |
| 14004 | 条形盒测力计 | 1．产品为组装式，1N；2．产品必配部件：壳体1个；弹簧1个；面板1块；带钩指针1个；提手1个；3．壳体由塑料制作，表面平整，光滑无毛刺；壳体的有效尺寸为：150\*35\*20mm±0.2mm；4．弹簧：由金属制成，表面防锈处理，弹簧Ф11mm，高21圈，钢丝Ф0．5mm；5．面板：由金属制成，防锈处理，表面印有有效刻线，印刷均匀清晰，有效尺寸应配盒体，松紧适宜，方便组装；6．带钩指针：由金属制成，表面防锈处理，材料厚度1mm±0．2mm；大小尺寸应与盒体配合，适宜为止；7．提手：由金属制成，表面防锈处理；8．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度；9．产品应符合JY0127-91《教学测力计》的要求； | 个 | 28 |
| 14005 | 圆筒测力计 | 1．由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；2．量程：0～5N；3．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 2 |
| 14006 | 圆筒测力计 | 1．由外筒、内管、弹簧、端盖、提环、挂钩等组成；零点可调；2．量程：0～1N；3．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 2 |
| 14008 | 平板测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调；2．量程：0～5N；3．分度值为量程的1／50，任一点平均示差不大于1／2分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／4分度。 | 个 | 56 |
| 14010 | 圆盘测力计 | 1．量程：0～5N；2．分度值为量程的1／50，零点平均示差不大于1／4分度，任一点的平均示差不大于1个分度，任一点的重复称量的最大示差不大于1／2分度。 | 个 | 2 |
| 14011 | 演示测力计 | 1．由刻度板、弹簧、指针、拉杆、悬挂定位装置等组成；指针可调；2．外形尺寸：390\*90mm；内槽：287\*25mm；3．量程：0～2N或0～5N；最小分度值0．1N；4．示值允差不大于全量程的4％，回零允差不大于分度值的1/4；5．刻度板用铝合金制成，刻线清晰；6．指针用钢板，漆红色。 | 个 | 2 |
| 14020 | 握力计 | 1．测量范围：0～99．9kg，分度值：0．1kg，示值误差：±1%；2．电源：一节9V叠式电池；3．功能：握力峰值保持，开关/清零，定时关机，过载指示。 | 个 | 1 |
| 14021 | 拉力计 | 最大测定范围10N，分度值0．05N；旋转设定钮即可轻易选择读取峰值。 | 个 | 1 |
| 15 | 电 | 　 | 　 | 　 |
| 15001 | 演示电表 | 1．本仪器可作检流计、测量直流电压、电流用；并作为研究磁电式电表结构原理的直观教具；2．电表采用磁电式表头，指针长150mm，有零位调节钮（可调到中间）；并采用透明材料密封；3．量程范围：检流计：100～0～-100µA（内阻＜500Ω）；电压计：直流0～10V、0～25V；电流计：直流0～500µA、0～5mA、0～100mA、0～1A、0～5A；4．电表精度要求5级以上。 | 只 | 3 |
| 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；四位半。 | 只 | 3 |
| 15006 | 电能表 | 1．准确度等级：直流电压、电流2．5级；交流电压、电流5．0级；电阻：2．5级；2．灵敏度：直流≥20kΩ/V，交流≥9kΩ/V；3．要符合技术标准的要求JY0330-1993《教学用指针式电表》。 | 只 | 1 |
| 15007 | 绝缘电阻表 | 1．用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻；2．额定电压：500V，允差±10%，测量范围：0-500MΩ；3．准确度：10级；4．摇柄额定转速：120r/min；5．外磁场影响：当外界磁场强度为0．4kA/m时，仪表允许改变量为等级指数的100%。 | 只 | 1 |
| 15008 | 直流电流表 | 1．误差等级2．5级，量程0．6A、3A；2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度不大于0．3mm；表面清洁平整；3．指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm；4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%；5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳应作防静电处理；6．面板与装配：a．面板表面应光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点应清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；b．表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；c．安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；d．防接触封印完好；只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；e．面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位应准确；接触导电良好、可靠。 | 只 | 56 |
| 15009 | 直流电压表 | 1．等级指数2．5级，量程3V、15V；2．标度盘：标度盘正面为无光白色，色调柔和，刻度线条平直不间断，清晰鲜明，色差明显；电表的细分刻度线条宽度不大于0．3mm；表面清洁平整；3．指针：指针应挺直，涂色与标度盘颜色的色差要明显；指针长度不短于45mm，指针尖端应掩盖住标度尺上最短分度线长度的1/2，指针与表盘的距离不超过1．6mm；4．偏离零位：电表偏离零位，不得超过标度尺的1%；5．表壳：表壳外形造型要美观，边沿要平直，表面平整光滑，无破损开裂，无划痕、麻点；不得有凹凸不平缺陷；表壳应作防静电处理；6．面板与装配：（1）面板表面应光滑平整，无划痕、麻点；文字、数字、符号标点应清晰；刻度线条粗细要均匀，与面板底色色差要显著；（2）表壳与玻璃应密封良好，内部应清洁，无灰尘、铁屑等杂物；玻璃表面无显著气泡、痕迹，无松动和隙缝；（3）安装在表壳上的接线柱有防脱落装置，钮帽应转动灵活，有效行程不小于4mm；插头要有足够的弹性，接触要良好；直流表接线柱正极为红色，负极为黑色；（4）防接触封印完好；只要封印不破坏，就不能接触到测量机构和外壳内的附件；（5）面板上的转换开关紧固牢靠，不得松动；分档对位应准确；接触导电良好、可靠。 | 只 | 56 |
| 15010 | 灵感电流计 | 1．由测量结构、测量路线、外壳等组成；测量机构采用磁电系仪表结构．标度盘，机械零位调节臂均固定在支架上；2．准确度等级：2．5级；灵敏度：±300μA；内阻：80-125Ω；2．4-3kΩ，规格：138mm\*100mm\*97mm。 | 只 | 28 |
| 15011 | 多用电表 | 1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表；2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为2．5级，交流电压测量档、直流电压0～2500V为5．0级；3．电压灵敏度：直流为5kΩ/V，交流为2．5kΩ/V；4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；直流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V；交流电流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；交流电压：0－1V－2．5V－10V－50V－250V－500V－2500V；电阻：R\*1．R\*10．R\*100、R\*1k、R\*10k；5．阻尼时间：不超过4s；绝缘电阻不小于20MΩ；6．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好；7．电表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动；8．产品所附测量表笔及电池应完好有效。 | 只 | 1 |
| 15012 | 投影电流表 | 示面板与水面平行，测量范围：（-0．2～0～0．6A）（-1～0～3A），测量精度：2．5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm\*120mm\*40mm，指针长度：50mm，最小分度值为0．02A、0．1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 只 | 3 |
| 15013 | 投影电压表 | 1．透明度好，指示面板与水面平行，测量范围-1～0～3V、-5～0～15V，测量精度：2.5级；2．阻尼时间：不大于4s；3．外形尺寸：100mm\*120mm\*40mm，指针长度：50mm，最小分度值为0．5V、0．1V，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 只 | 3 |
| 15014 | 投影检流计 | ±300μA，指示面板与水面平行，偏差5%，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级，指针长度为50mm。 | 只 | 1 |
| 15020 | 教学示波器 | 1．结构：外壳采用全金属材质一次成型，表面喷漆，坚固耐用，不易损坏，上表面设有把手，方便提拿；2．垂直系统频率响应：直流DC～5MHz，不大于3dB，交流10Hz～5MHz，不大于3dB；偏转因素：不大于20mVp-p/格；输入阻容：1MΩ//40pF；衰减倍率：1、10、100、1000四档±10%；输入耐压：400V（DC+Acp-p)；3．扫描系统扫描频率10Hz～100kHz分四档，10Hz～100Hz，100Hz～10kHz，10kHz～100kHz；同步：内正同步，内负同步，显示大于2格能同步；外同步：输入大于0．5Vp-p/格；4．水平系统频率响应DC～500kHz不大于3dB，；5．校准信号波形：方波；1000Hz±10%；幅度：100mVp-p±5%；6．示波管有效显示面积：8格\*10格,1格=8mm；余辉：中；7．工作时间：约连续8小时。 | 台 | 1 |
| 15021 | 大屏幕示波器 | 1．屏幕对角线不小于63cm，中余辉；2．Y轴灵敏度：200mVp-p/格，可调；3．Y轴频响：20Hz～20kHz＜5dB(幅度为10cm时）；4．X轴扫描频率：20Hz～2500Hz可调；5．X轴灵敏度：100mVp/格可调；6．X轴频响：20Hz～2500Hz＜5dB(幅度为18cm时）；7．机内信号：正弦波；8．工作时间连续8小时；9．工作电源：220V，50Hz。 | 台 | 1 |
| 16 | 其他 | 　 | 　 | 　 |
| 16001 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围0～70℃；2．密度范围：1．000～2．000g/cm3；3．在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 支 | 2 |
| 16002 | 密度计 | 1．标准温度20℃，温度范围10～70℃；2．密度范围：0．700～1．000g/cm3；3．在液体中倾斜度不大于0．2分度值。 | 支 | 2 |
| 16004 | 湿度计 | 指针式；测量范围湿度：10～95%湿度：2．5%±1%RH。 | 个 | 1 |
| 16008 | 空盒气压计 | 1．多膜盒，读数范围80-106kPa，分度值0．25kPa；2．空盒表面应光洁，无碰伤、划伤，焊接处无缝隙，漏气等缺陷；空盒中心与拉杆应同轴，多膜盒垂直放置，各膜盒连接牢固、互相平行；3．刻度盘表面应平整，无划伤，刻线和数字均匀清晰，可见度好；4．指针应平直，以轴心孔为支点，二端平衡，指针与刻度盘表面平行；在全量程范围内指针应盖住短线四分之一到四分之三，指针安装在刻度盘中心位置；指针应转动灵活、平稳，不得有跳动现象；指针应有微调机构；5．空盒气压计上的玻璃罩或面板，应无色透明，除翻口处外，厚薄均匀，正面无气泡、结石，且不得有影响视线的条纹；罩侧面允许有小于2mm的气泡不多于3个，直径小于1mm的结石不多于3个，且不得密集；翻口边径向允许稍有斜度，底面磨平；6．空盒气压计向任何方向倾斜90°时，轻击表壳，指针改变不大于1/2分度值；7．玻璃罩与底座接合处应密封良好，打气至最大值或抽气至最小值，折叠皮管，停两分钟，指针移动不大于1/2分度值。 | 台 | 1 |
| 2 | 专用仪器 | 　 | 　 | 　 |
| 21 | 力学 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 圆柱体组 | 1．有铜（紫铜）、铁（钢）、铝（铝合金）各一只，几何尺寸完全相同，直径Φ20mm±0．05mm，高32mm±0．05mm；2．每个圆柱体配一个网兜；网兜用细尼龙线编织。 | 套 | 28 |
| 21002 | 立方体组 | 1．本产品由木材，铜，铁，铝制品组成；2．铜制品边长分别为20mm，铝制品边长分别为20mm，铁制品边长分别为20mm，木制品边长分别为20mm。 | 套 | 28 |
| 21003 | 运动和力实验器 | 1．由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，瓦楞纸，小球2个(金属球、塑料球），硬盒、小球滑槽运动块等组成；2．水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度120mm，厚度12mm；水平板长530mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于120mm\*75mm\*40mm，两小球直径一致为16mm。 | 套 | 28 |
| 21004 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm\*72mm\*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 | 2 |
| 21005 | 摩擦计 | 1．由摩擦板和摩擦块组成；应附棉布、毛巾、木砂纸三种摩擦材料及用于固定摩擦材料的胶合板、夹子；2．摩擦板外形尺寸不小于600mm\*60mm\*10mm；摩擦块外形尺寸不小于（110±5．4）mm\*（50±3．9）mm\*（35±3．9）mm；上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩；3．摩擦板长应顺着木纤维方向。 | 套 | 28 |
| 21006 | 螺旋弹簧组 | 1．产品由弹簧、指针、挂钩和标度板组成；2．产品由钢丝绕成的螺旋弹簧6种为一组，其工作极限负荷分别为4.90N、4.90N、2.94N、1.96N、0.98N、0.49N；3．弹簧刚度选取分别为：4．90N为0．025N/mm，2．94N为0．015N/mm，1．96N为0.01N/mm，0.98N为0.005N/mm，0.49N为0.0025N/mm；4．弹簧外径分别为25±1mm，20±1mm，20±1mm，18±1mm，15±1mm，15±1mm。 | 组 | 2 |
| 21007 | 阿基米德原理实验器 | 1．由测力计、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯组成；2．测力计面板应有0g、50g、100g、150g、200g和0N、0．5N、1．0N、1．5N、2．0N两种对应刻度、量程的示值误差≤1%，测力计上端要有调零装置；塑料桶：高不小于53mm，直径不小于Φ55mm透明塑料，塑料溢水杯：高不小于100mm，直径不小于Φ88mm透明塑料；3．塑料圆柱的体积为100mL，有等分刻度线，质量≥120g，直径不小于Φ35mm，塑料吊桶透明，外直径不小于Φ400mm，容积为100mL有等分刻度线，溢液杯透明；4．溢液杯溢液管下口高度不应低于70mm。 | 套 | 28 |
| 21008 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 1．产品由带刻度的实验浮筒、配重块组件、浮标环、盛液筒等组成；2．砝码配有两种：铁砝码为配重，铝砝码为测量用；3．可完成：验证阿基米德原理的实验；阿基米德原理的实际应用的实验。 | 套 | 28 |
| 21009 | 液体压强与深度关系实验器 | 1．用途：演示液体对容器底和侧壁有压强；液体对容器侧壁的压强随深度的增加而增大；在同一深度，液体向各个面的压强相等；2．实验器件：水槽1只、大筒1个、小筒1个、小筒座1个、小孔橡皮塞3只、压强计1套、橡皮筋1根、线1根。 | 个 | 28 |
| 21010 | 连通器 | 1．本产品由玻璃连通器和底座两部分组成；2．外形如示意图：尺寸不小于210\*120\*210mm；3．玻璃件选用钠钙玻璃或硼硅玻璃；4．玻璃件壁厚约1．0mm；5．细管外径为12mm，粗管外径为30mm；6．本产品必须经过退火处理，消除应力，用701型应力检仪检验紫呈红色为合格；7．底座要平稳，表面光滑无划痕。 | 个 | 1 |
| 21011 | 帕斯卡球 | 1．圆球由金属材料制成，直径Φ80mm，表面光洁度不低于▽5（半加工面，微见加工痕迹），圆球壁厚不小于3mm，容积约0．2升；2．气筒由合金铝管制成，直径Φ25mm，长度200mm，气筒盖滚花；气筒与气筒盖的表面进行防锈处理；3．活塞（牛皮碗或橡皮碗）应与气筒配套，松紧适当；活塞杆直径Φ6mm，长度250mm；表面镀铬，上端装有手柄；4．铜质喷嘴10个，喷嘴孔内径0．4～0．6mm，喷嘴分布在球体表面各个方向上；喷嘴外表面有沟槽，以便扎接薄膜；5．气筒与圆球同轴连接，连接处应加垫圈密封；6．圆球装满水后，推动活塞，各喷嘴的压力基本相同；7．气筒与球体、喷嘴与球体连接处、活塞与气筒壁接触处，不得漏水。 | 个 | 1 |
| 21012 | 浮力原理演示器 | 1．从实验上说明了浮力产生的原因，从而证实了物体所受的浮力的大小等于物体所受液体对它的向上压力与向下压力之差；2．本产品由大水箱、浮体、小水箱、排气管等零部件组成。大水箱直径不小于150mm，高度不小于200mm；3．产品应采用透明度好的材料制造；4．产品制作材料应能保证其耐用和长期存放。 | 套 | 1 |
| 21013 | 物体浮沉条件演示器 | 1．产品盛液筒、浮体及附件组成；2．产品用于演示物体的沉浮条件，应能说明如下问题：a．浸入液体里的物体受到向上的浮力；b．浸入液体里的物体的浮、沉与液体密度的关系；c．浸入液体里的物体的浮、沉与物体密度的关系；3．产品外观整洁，表面无凹痕，划伤、变形、毛刺、霉斑等缺陷；4．浮体在液体中可处于漂浮、悬浮或下沉状态；浮体处于任一状态时均不应倾斜；5．演示悬浮现象时浮体不应与容器接触；浮体在液体中处于悬浮状态时持续时间不小于10s，浮体上下浮动距离不超过5mm；在液体中改变它的位置后仍能处于悬浮状态。 | 套 | 1 |
| 21014 | 潜水艇浮沉演示器 | 1．产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成；2．透明球体直径≥60mm，体积≥170mm，球体质量≥130g；3．吸排气筒容量：0～50mL；4．透明塑胶管长度≥50cm；5．各处配合无漏气现象。 | 套 | 1 |
| 21015 | 液体内部压强实验器 | 1．本仪器由承压盒、支杆、连接胶管、过渡接头、硅胶膜和透明盛液筒（可选件）组成；2．承压盒的内径Φ36～38mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为0.5mm；3．胶管长度550～600mm；4．支杆有效长度不小于300mm。 | 套 | 28 |
| 21016 | 微小压强计 | 1．产品由U形玻璃管、标度板、三通管及附件连接胶管、配接接头、弹簧止水夹、连有塑料管的注射器30mL等组成；2．标度板最小刻度为5mm，标度总长度：300mm；标度板在承受50N的力时形变量不大于1mm；3．U形管用内径均匀的玻璃管制成，其外径为6mm，壁厚不小于1mm；U形管竖直长度不小于380mm，两侧距离30±1mm一端成喇叭口，另一端成“接头”状；4．三通管用与U形管外径相同的金属管或塑料管制成，三个端头均为“接头”状；5．乳胶管二根，长度分别不小于200mm，100mm；6．使压强计液面差不小于300mm，静置10min，管内液面高度差应不变。 | 台 | 28 |
| 21017 | 液体对器壁压强演示器 | 1．产品由透明的圆管和圆缸组成；圆缸侧壁上，在不同深度固定有三个喷嘴；还有一个带螺纹的侧管，附件有螺塞、鼓膜塞、圆底板各2件；橡胶膜10片；2．规格尺寸：圆管内径Φ25mm；管长210mm；壁厚不大于2．5mm；圆缸内径Φ80mm；缸深200mm；壁厚不大于2．5mm；3．圆管、圆缸外形匀称，光洁透明，无龟裂破损，外壁标有指示深度的红色刻度线，分度为0．5cm，线的长度和宽度应均匀一致；4．圆缸上的侧管和喷嘴在缸壁的凸出长度为6mm，喷嘴孔径为2mm。 | 台 | 1 |
| 21018 | 气体浮力演示器 | 1．结构：气体浮力演示器由气球、杠杆、支杆、底座、钩码50g、气筒（自备）等组成；2．将底座、支杆、杠杆组装好，并把杠杆调整为水平状态；将气球打足气，挂在杠杆的一端，另一端挂上钩码，保持两端平衡；用打气针放掉气球内的气，这时便可见到杠杆就不平衡，挂气球的一端偏低，从而说明了气体浮力的存在。 | 套 | 1 |
| 21019 | 马德堡半球 | 1．产品由两个附有拉手的铸铁组成；2．铸铁件其中一个半球上装有旋塞和抽气管咀；3．半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内径不小于Φ75mm；4．金属件外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺；两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组研磨，并配套编号；半球（圆盘）的合口处光洁度不低于▽5，不得有砂眼、气孔和毛刺；金属球体内表面涂防锈漆；5．旋塞和抽气管咀由黄铜制成；旋塞锥度1∶7，外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致带箭头的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活；6．当半球（圆盘）的内外压强差为500mmHg，经30分钟后，其压差不低于480mmHg。 | 套 | 2 |
| 21020 | 大气压系列实验器 | 1．由透明杯、橡胶盖、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成；2．能较好演示大气压存在及方向，大气压强与空气密度关系，大气压应用，粗略估测大气压强等实验。 | 套 | 1 |
| 21021 | 压力和压强演示器 | 1产品由海绵块1块，桌面板1块，支撑脚4只组成。2海绵块选用细密度，强弹性海绵，有效尺寸不小于200\*100\*50mm.3桌面板外形尺寸200\*100\*6±0.5mm。ABS工程塑料制作。4支撑脚最小部位直径5±0.2mm，有效高度95±0.5mm，ABS工程塑料制作。5组合后的小桌有效尺寸200\*100\*100±2mm。摆放平稳，外形美观、大方。 | 盒 | 1 |
| 21022 | 液体流速与压强关系演示器 | 1．主要部件均采用有机玻璃制作，可见度高，连接软管均采用硅胶管；2．产品采用水泵循环供水，有上下水箱配合蓄水，上水箱设置有溢水口，通过阀门控制流量大小，流速恒定；用红色柱标显示压强变化；3．实验时柱标变化高度≥40mm；4．产品可把三根立柱上连接软管去掉通水实验，直接观察三根立柱水位显示的液体压强与流速变化关系，也可把连接阀门的软管去掉用嘴吹气，观察柱标显示的气体压强与流速变化关系。 | 套 | 1 |
| 21030 | 杠杆 | 1．产品由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成；2．杠杆尺为500\*25\*8mm；3．杠杆尺由不易变形的材料制成。漆面光亮、平面度误差不大于1．5mm；4．杠杆尺正面刻印厘米单位刻度线，线宽不大于1．5mm，每5厘米印一长线并标注数字。杆身有效长度为48厘米；5．杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10克，每个螺杆可调螺纹长度不大于25mm。尺端包头加固；6．在杠杆尺中心距轴线上方6mm处钻孔嵌入一个内径4mm的轴套；7．轴表面镀铬，轴柄长80mm；8．在杠杆尺两端20cm处，各挂500克钩码，目测杠杆尺和挂钩应无明显变形；9．杠杆调平后，在尺两方20cm处各挂20克砝码，杠杆应平衡。若不平衡在上升的一方加放1克砝码，这时杠杆应恢复平衡或超过原平衡位置。 | 套 | 28 |
| 21031 | 演示滑轮组 | 1、演示滑轮组由以下配件组成: 1.1、单滑轮 2件 1.2、三并滑轮 2件 1.3、三串滑轮 2件 1.4、支杆滑轮 2件 1.5、塑料绳 1根2、滑轮架：两端有对用的挂钩，滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。组合后应转动灵活、平稳。3、单滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深不小于3mm。单个额定负荷不小于9.8N。4、三并滑轮直径75±0.2mm，厚度7±0.2mm，槽深不小于3mm。滑轮组装后应转动灵活，相应之间无卡死现象。额定负荷不小于19.6N。5、三串滑轮：大滑轮直径75±2mm，中滑轮直径60±0.2mm，小滑轮直径40±0.2mm，滑轮厚度7±0.2mm，槽深均不小于3mm，组装后应转动灵活。相互间无碰擦现象，额定负荷19.6N。6、支杆滑轮：滑轮用优质工程塑料ABS制作，有韧性。额定负荷9.8N，满负荷时。 | 组 | 1 |
| 21032 | 滑轮组 | 1．学生用规格：单滑轮配备数量：4个，轮盘数量：1个，外径40mm；二并滑轮配备数量：2个，轮盘数量：2个，外径40mm；二串滑轮配备数量：2个，轮盘数量：1个，其一为外径53mm；其二为外径40mm；二件支杆滑轮外径40mm；所有滑轮轮缘厚8mm，轮毂厚10mm，槽深5mm；长度不小于1m的尼龙绳；每个滑轮组中应至少有一个可止动滑轮；2．额定负荷单滑轮9．8N，串联和并联滑轮19．6N，支杆滑轮9．8N；单滑轮、支杆滑轮，当满负荷时，机械效率应不低于90％，每对二并二串三并三串，当满负荷时，机械效率应不低于75％；3．三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成90°或可转动；4．轮盘用工程塑料或机械性能与其相当的材料制成；支架用碳钢或不锈钢材料制成；框架表面作防锈处理。 | 组 | 28 |
| 21033 | 滚摆 | 1．滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架组成；2．摆轮直径Φ125mm；摆轴直径Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ2mm；支架高460mm，横梁长300mm；3．摆体（摆轮和摆轴）质量0．6～0．8kg；4．摆轴应粗细均匀；摆轴对摆轮的垂直度公差为0．2～0．25mm；5．底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 | 2 |
| 21034 | 离心轨道 | 1．离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；2．离心轨道由两个球体（钢球和塑料球）和两根钢丝构成的环形轨道组成；3．外形尺寸：约为600\*120\*330mm；4．底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳。表面平整光洁，无脱漆漏漆现象；5．轨道成形规则圆滑。焊接牢固。表面镀铬应光洁，无锈蚀。无松动现象；当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨；6．球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落；7．有捕球网；8．产品的基本尺寸应符合以下表要求：钢丝直长ф4mm轨距18mm环内径ф140mm环螺距30mm斜坡夹角40°坡高（长坡280mm，短坡120mm）球座（长坡ф20mm，短坡ф36mm），球直径ф25mm，座板350mm\*120mm\*15mm。 | 套 | 2 |
| 21035 | 力学实验盒 | 整套仪器应包括以下配件：小车1辆，弹簧测力计2支，支杆1根，刻度牌1块，多用端头1个，横梁（带平横螺目和丝杆）1根，游码1个，托盘2个，大桶1个，大胶塞1个，小胶塞1个，薄膜1块，小桶1个，塑料管2根，砝码块（2个20克，3个10克，2个5克，1个任意），砝码托2个，滑轮2组，滑轮架2个，滚摆配件1个，S型挂钩1个，小球及带钩长细线1根，皮筋2根，海绵块1块，重锤及线1套，指针1个，弹簧片1片，两端带钩细绳1根等。 | 套 | 56 |
| 21036 | 初中力学演示板 | 整套仪器应包括以下配件：（1）双向测力计，2只；（2）压簧对，约9N，4支；（3）加长杠，塑料150mm，100mm各2支；（4）销钉，塑料，4只（5）接插叉，塑料，2支；（6）接插头，塑料，2支；（7）接钩，塑料，2支；（8）定位夹，金属，2只；（9）小车，金属，2辆；（10）车钩，4只；（11）大滑轮，Ф120含轴，2只，；（12）小滑轮，Ф60含轴，4只；（13）平直导规，1支；（14）平抛导规，1支；（15）惯性块，金属，2块；（16）重锤，含锤线1．5m，1只；（17）单向插头，2只；（18）双向插头，2只；（19）滑轮联杆，金属，2支；（20）滑轮挂钩，金属，2支；21）支承杆，金属，6支；（22）调节杆，2支；（23）钢丝挂钩，10支；（24）钢丝卡环，4只；（25）色圈，PVC红色，4片；（26）力矩片，6片；（27）卡子，1只；（28）直角支板，ABS，带调节轮，4只；（29）拉簧，2支；（30）实验底板，360\*240\*20mm，96孔，4块；（31）紧固销，塑料，36只；（32）小接插座，塑料，40只；（33）吊环，塑料，4只。 | 套 | 1 |
| 21037 | 飞机升力演示器 | 1．产品由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成；2．机翼模型尺寸不小于80\*60mm；3．风机应符合GB/T13274《一般用途轴流通风机技术条件》；4．用风机正对机翼前沿吹风应能使机翼上升。 | 套 | 1 |
| 21038 | 手摇离心转台 | 1．产品应由机座、传动系统（包括带手柄的主动轮、从动轮）等部件组成，应附支杆；2．机座材料为金属材料；应能水平、竖直放置；3．主动轮从动轮应转动平稳灵活；4．从动轮主动轮转速比不小于6的整数倍；应选用圆形带或同步带，传动带张紧力应能调节；5．两轮的轮轴均应由碳钢制成；6．支杆应采用碳钢制成；直径10mm，全长约140mm，可紧固装配在机座上；7．各部件均作防锈处理。 | 　 | 1 |
| 22 | 振动和波、热学 | 　 | 　 | 　 |
| 22001 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm；2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB；3．单支音叉的频率及误差分别为：256Hz±0．3Hz；4．制造共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动；5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 支 | 28 |
| 22002 | 音叉 | 1．音叉用钢或合金铝加工制造，发音部分呈现“U”形，“U”形下方的叉柄能插入并紧固在共鸣箱上。当敲击音叉时，音叉不能松动，音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。每支音叉配共鸣箱一个。单支音叉配音叉槌一个；每对共振音叉配音叉槌一个，变频箍一个。钢制音叉表面镀铬，铝制音叉表面氧化处理。表面粗糙度：外侧面和两平面Ra最大允许值1．0μm，内侧面的最大允许值2．0μm；2．在温度20℃、相对湿度55%RH、环境噪音不大于30dB的室内，用音叉槌适度轻敲音叉，距音叉1000mm处，声强应不低于90dB；3．单支音叉的频率及误差分别为：512Hz±0．4Hz；4．制造共鸣箱的木材应无节疤和裂痕，宜用泡桐、东北松或高密度板制造，所用木材应经过干燥处理，其含水率为12%～14%。共鸣箱箱体平整，胶合严密，无歪斜，无裂纹，插座与箱体应胶合牢固，使用时不应松动；5．音叉槌槌头用橡胶制造，槌杆用木材或塑料制造，槌头球径约26mm、杆长约180mm为宜。 | 支 | 28 |
| 22003 | 发音齿轮 | 1．产品由三片齿板、转动轴组成，附振动片；2．齿轮用钢材制成，外形尺寸约Φ78\*134mm；3．三片齿板的顶圆直径约为Φ78mm，齿数分别为80、60、40齿，齿数应标注在齿板上；各齿板的齿形应均为半圆形，齿的分布均匀，周边应无锋利齿尖或毛刺；4．三片齿板相距不小于23mm，顺序装在转动轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象；5．三片齿板表面镀铬，其余表面镀锌；6．振动片采用聚苯乙烯塑料制成，长度不小于80mm，宽度不小于30mm，厚度不小于1．2mm。 | 个 | 1 |
| 22004 | 单摆 | 一个摆球，符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》的要求。 | 个 | 1 |
| 22005 | 纵波演示器 | 1．本产品由支架、螺旋弹簧、振源及附件、连接杆和衬布等部件组成；3．支架应有足够的强度，表面经防锈处理；4．振子为柱体或球体金属件。表面镀铬，振子可在弹簧钢片上调整其高度；弹簧钢片应有足够的长度和钢度，表面防锈处理。通过改变振子位置，其频率可在2．5～3．3Hz范围内调整；5．螺旋弹簧需经防锈处理，在工作状态下应满足如下要求。弹簧工作长度1600㎜全长圈数290±10波速（不大于0．5㎜∕s）波的传播可见距离不少于1个单程；6．螺旋弹簧吊线结点应在一条直线上，且分布均匀。 | 套 | 28 |
| 22007 | 声传播演示器 | 1．产品要求说明声波分别在空气、液体、固体中的传播情况；2．产品由可封闭容器、音频发生器、扬声器（含放大部分）、传声棒、连接皮管等组成；可封闭容器内有发声器、接收器；3．可封闭容器应透明，具有良好的密封性，用配套的两用气筒或指定的抽气设备，能将容器内气压抽到低于0．085Pa，并在10s内气压低于0．080Pa；4．可封闭容器内发声器、接收器的导电部分应有良好的绝缘措施，保证在可封闭容器内注水后能正常工作。 | 套 | 1 |
| 22008 | 超声应用演示器 | 1．可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示；2．本仪器采用专用单片机控制电路，通过超声的发射和接收及相关控制电路进行演示实验。 | 套 | 1 |
| 22009 | 声速测量仪 | 1．仪器由一台主机及两个专用传感器组成，并配有一组专用连线，一个发声装置和一组支架，实验时与数字计时器配套使用；2．主机与声传感器配合使用，声传感器接收，用金属铃敲击声音使数字计时器开启或关闭的距离不小于4m；3．声速测量误差小于3%。 | 套 | 1 |
| 22203 | 空气压缩引火仪 | 1．产品由气缸、底座、端盖、活塞等组成；2．气缸由有机玻璃制成，缸长不小于130mm，外径不小于Φ25mm，内径Φ10mm；缸体透明度好，表面无划痕；3．底座直径Φ65mm，底座与缸体连接牢固，放置平稳；活塞与气缸气密性应良好；4．手柄直径Φ40mm，表面应光滑、无毛刺；活塞杆直径Φ8mm，表面镀铬，手柄与活塞杆连接牢固并具有足够的机械强度；5．产品在正常的冲击力作用下，实验效果应明显；6．连续压缩引火100次，密封圈的使用效果不变。 | 个 | 2 |
| 22204 | 爆燃器 | 酒精点火，透明盒，附电子点火器。 | 套 | 1 |
| 22205 | 机械能热能互变演示器 | 1．产品由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；2．外形尺寸约180\*75\*20mm；3．导热管用Φ16\*1mm紫铜管制成，长65mm，表面抛光处理；4．导热管与底座焊接牢固无漏气现象，可承受径向拉力不小于500N；5．弓形夹有效夹持厚度5～55mm，夹持深度不小于30mm；夹紧压力不小于200kg；6．导热管与弓形夹的安装无明显倾斜，夹持稳固，塞盖与导热管配合松紧适宜；7．摩擦绳为Φ4．5mm腊旗绳，长度为1米。 | 套 | 1 |
| 22206 | 金属线膨胀演示器 | 1．产品由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成；附专用酒精灯和火焰罩；外形尺寸：约380\*135\*270mm；2．金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒；直径均为6mm，长度200±0．5mm、表面氧化处理；3．支架由金属材料制造，左、右支架中两相邻的试棒插孔中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位；4．三组传动机构动作灵活，互不干扰；在实验过程中，指针运动方向与试棒运动方向一至，并且无明显跳动；5．三根指针分别着三种颜色，色泽对比鲜明；针体长20mm，最宽部分5mm，针尖复盖辅助刻度线3/5；6．标尺满刻度不小于30度，每10度有一主刻度线，线长15mm，每两条主刻度线间有一条辅助刻度线，线长8mm，宽3mm，刻线均匀清晰；7．底座用金属材料制造，应有足够的强度，放置平稳；8．专用酒精灯配合火焰罩能对三根试棒同时较为均匀地加热，使用安全可靠；在室内无风，常温条件下，用专用酒精灯加热三分钟，指针最小偏转角应不小于15度；9．本产品的底座、支架、标尺板表面均喷涂烤漆。 | 个 | 1 |
| 22207 | 固体缩力演示器 | 1．该产品由试棒、底座、铸铁销和手柄等组成，附专用酒精灯；外形尺寸：约380\*90\*100mm，质量约4kg；2．试棒用炭素钢制成，直径16mm，全长350mm，一端有直径6mm的插销孔，另一端为M16螺纹，螺纹长度不小于35mm，表面防锈处理；3．底座用铸铁制造，应有足够的强度，放置平稳；左右两端有个U型槽，两U型槽外端面的距离为310mm，试棒取放方便；转动手柄时，试棒不应转动；底座表面烤漆；4．铸铁销直径5—6mm，长度60mm，无砂眼，气孔等缺陷，每套配备量不少于10支；5．手柄用铸铁制成，手柄宽不小于100mm，与试棒螺纹配合，配合长度不小于20mm松紧适宜，手柄表面烤漆；6．酒精灯应有足够的容量，使用安全。 | 个 | 1 |
| 22208 | 热传导演示器 | 1、产品为组装式，主要由以下配件组成底座 1个，2）支架1个，3）蓄热快1个，4）铜棒1根，5）铁棒1根，6）铝棒1根，7）不锈钢棒1根，8）聚四氟乙烯棒1根。2、底座用1.2mm钢板成型，外形尺寸：110\*70\*10±0.5mm。一端中心有一个能穿4mm小孔，表面喷漆防锈处理。3、支架用直径6mm圆钢成型一端有M4牙纹及螺母。4、蓄热块用纯铝制作成型，侧面6个孔与支架、铜棒、铁棒、铝棒、不锈钢棒、聚四氟乙烯棒配合松紧适宜。5、各种棒有效长度不小于65mm,大小与蓄热块配合无脱落。铜、铁、铝棒各有3个直径2.6mm小孔。 | 个 | 1 |
| 22209 | 双金属片 | 1．双金属片由约0．5mm厚的两种金属片制成，有效长度为不小于250mm；2．双金属片用铝铆钉铆合，铆钉行距约10mm，间距约20mm，常温下主体平直；3．手柄为木质；4．要求：本产品在酒精灯上加热一分钟，顶端偏离原位置不小于30mm。 | 个 | 1 |
| 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 1．演示器筒体用中空透明塑料圆筒制成，壁厚不小于3mm，筒高不小于90mm，内径不小于40mm；2．筒体上部有密封装置，橡皮塞有防飞出装置；3．圆筒一侧垂直装置100\*130\*3mm的茶褐色有机玻璃作为背景。 | 套 | 1 |
| 22212 | 声热实验盒 | 声热实验盒供中学物理教学学生分组实验使用，能完成下列声学、热学分组实验；1．物体振动发声的实验；2．声音有大小、高低的实验；3．物体传声的实验；4．金属线膨胀的实验；5．热传导的实验。 | 套 | 56 |
| 22213 | 纸盘扬声器 | 直径不小于200mm，8Ω。 | 台 | 1 |
| 22214 | 手持式喇叭 | 传送距离：≤100米；最大功率：≥10W；工作电压：DC6V。 | 个 | 1 |
| 23 | 静电、电流 | 　 | 　 | 　 |
| 23001 | 玻棒（附丝绸） | 教师用1．产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块；2．玻棒（或有机玻棒）外形尺寸：长度不小于300mm；3．丝绸尺寸应不小于360\*360mm；4．在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用玻棒时验电器指针张角不小于30º，使用有机玻棒时指针张角不小于45º；5．玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。 | 对 | 1 |
| 23002 | 玻棒（附丝绸） | 学生用，要求同上。 | 对 | 28 |
| 23003 | 胶棒（附毛皮） | 教师用1．产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）1根，毛皮1块；2．硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）外形尺寸：长度不小于300mm；3．毛皮尺寸应不小于150\*150mm；4．在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（聚碳酸脂棒）做一次快速拉出，棒上所带的电荷用指针验电器检验应具备下列效果：使用胶棒时验电器指针张角不小于30º，使用聚碳酸脂棒时验电器指针张角不小于45º；5．胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁，手持端要有标志；6．毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 | 对 | 1 |
| 23004 | 胶棒（附毛皮） | 学生用要求同上。 | 对 | 28 |
| 23005 | 箔片验电器 | 1．本产品由外壳、圆球或圆盘、导电杆、箔片及中位卡组成；2．外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；3．圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺；安装后应紧固无松动及歪斜现象；4．导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片；5．金属箔片厚度不大于0．02mm，长度不小于25mm，带电时应能顺利张开，两边张角应对称，不飞翻弯曲，电荷消失后应能完全回零；6．在圆球或圆盘上加8kV的直流高压时，泊片的两边张开与中位片的角度应不小于45°；移去高压后，箔片张开角度保持30°，以上的时间应不小于1分钟。 | 对 | 1 |
| 23006 | 箔片验电器 | 学生用要求同上。 | 对 | 28 |
| 23007 | 指针验电器 | 1．带法拉第圆筒。产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成；指针验电器由外壳、圆球或圆盘、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成；2．壳体应连接牢固、平整周正，底座平稳，表面无明显划痕，壳体的演示面应有指针张开角度的刻度，如有活动门则门与壳体之间的配合应严密，活动方便；3．圆球或圆盘及导电杆用金属制成，镀铬抛光后，表面应光洁无毛刺；4．圆球或圆盘与导电杆之间用M4螺纹配合，装配后整体平整周正；5．指针用薄金属片制成；长度不小于100mm，针体平直，表面光滑无毛刺，下部成箭头形，漆红色；6．指针架用金属制成，镀铬抛光后表面光滑无毛刺；指针装在指针架上时，动作应灵敏可靠，不前后偏斜摇摆，电荷消失后应能顺利回零；7．在圆球或圆盘上连接9KV直流高压电源的一极时，指针张开角度不小于45°，移去高压后，指针张开角度≥30°,保持时间应不小于10分钟；8．本产品中两只验电器的指示灵敏度:指针指示张角0°～60°范围内不得有明显的偏差；指针指示不应有跳动现象。 | 对 | 1 |
| 23008 | 感应起电机 | 1．在温度为20℃、相对湿度为65%的环境中，摇柄转速120转／分，火花放电距离不小于55mm；在温度为5～30℃范围，相对湿度小于80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于30mm；2．起电盘采用直径275mm，厚3mm的有机玻璃板制成；3．起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；4．底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；5．起电盘径向跳动，两盘跳动量不大于1．5mm；6．两盘盘面不平度应使起电盘在转动中两盘内侧任一点间距离不小于2.5mm，最大不超过5.5mm；7．起电盘中心轴横向窜动量不大于1mm；手摇转柄轴横向窜动量不大于2mm；8．起动盘转动应平稳灵活，在手摇转柄转速不大于120转／分的条件下，仪器无颤动现象；9．电刷在起电盘上与铝箔接触良好；10．电梳由针状金属杆或束状裸铜丝制成；11．起电盘上铝箔粘接整齐牢固；12．莱顿瓶极板涂敷高度应不低于120mm，涂敷层牢固不得有划伤或局部脱落。 | 台 | 1 |
| 23010 | 小灯座 | 1．小灯座由底板、接线柱，灯座组成；2．小灯座为插口、螺旋两用式灯座与E10／13、E10／14、1c9／14等小电珠配用；3．小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2．5A；4．底座用黑色塑料制成，表面平整光洁；外形尺寸约75\*35\*10mm，底座上有两个直径为4.5mm的安装孔，孔的中心距离为40±0．5mm；应有足够的强度；5．接线柱为644型，行程不小于6mm；6．灯座用厚0．5～0．6mm的磷铜片制做，表面镀镍；灯座与两接线柱之间用宽8mm的铜片连接和灯座为一整体；7．小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质；8．小电珠旋入后，应接触良好可靠，不应有接触不良或短路；9．未旋入小电珠时，两接线柱间电阻不小于100MΩ；10．未旋入小电珠时，两接线柱间抗电强度为500V。 | 个 | 100 |
| 23011 | 单刀开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃；4．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象；5．开关在额定直流电流工作条件下，其接线两端直流电压降应不大于100mV；6．开关在高温50±2℃和低温－40±2℃各贮存4h，其工作性能不变；7．开关应具有足够的强度。 | 个 | 100 |
| 23012 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻20Ω；额定电流2A；2．电阻值误差应小于10％；3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象；9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 56 |
| 23013 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻50Ω；额定电流1．5A；2．电阻值误差应小于10％；3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象；9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 1 |
| 23014 | 滑动变阻器 | 1．技术规格：电阻5Ω；额定电流3A；2．电阻值误差应小于10％；3．滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整；4．电阻线绝缘层承受不低于1．5kV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1．5kV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象；5．在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象；6．瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹；7．常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ；8．滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅；滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象；9．支架、护罩采用金属材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 | 个 | 1 |
| 23018 | 电阻圈 | 1．电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制；表面氧化处理；2．每组包含以下三种规格的电阻圈各一只：5Ω额定电流1．5A，10Ω额定电流1．0A，15Ω额定电流0．6A；3．接线端钮应为铜质材料，连线后其接触电阻不应大于0．1Ω；4．电阻圈阻值的基本误差不大于1%；5．电阻圈在额定电流下工作2h后，各性能指标仍能达到规定要求；6．电阻圈在无包装状态下，从1m高处自由落下到水泥地面无明显损伤；7．外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动；氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象。 | 组 | 28 |
| 23019 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm\*130mm\*15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。  | 台 | 1 |
| 23020 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 3、有效长度均为500mm。  | 台 | 28 |
| 23021 | 演示电阻箱 | 1．演示电阻箱的结构型式为插头式，产品由展开在一平板上、相互串联的四个电阻线圈组成，四个电阻阻值分别为1Ω、2Ω、2Ω和5Ω，可分别由四个短路插头短路；2．1Ω、2Ω电阻用线径为不小于0．56㎜的康铜线绕制，允许通过的最大电流为2A；5Ω电阻用线径为不小于0．45㎜的康铜线绕制，允许通过的最大电流为1A；3．单个电阻阻值的最大允许误差为0．05Ω；4．残余电阻不大于0．05Ω。 | 个 | 1 |
| 23022 | 教学电阻箱 | 1．阻值可调范围：0～9999．9Ω，最小步进值为0．1Ω；2．教学电阻箱的结构为十进多盘式，电阻处阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值教学电阻箱为1︰2︰2︰2︰2；电阻箱应有加盖封印的位置；3．电阻箱参考功率为0．5W，标称使用功率为1W；4．等级指数0．5%；5．电阻箱由每个开关触头接触引起的电阻变差不应大于最小步进电阻值允许绝对误差值的50%；6．在参考条件下，电阻箱的负载功率自参考功率上限值改变到标称使用范围上限值后，在稳定状态下，由自热引起的变差应不超过相应等级指数值；7．电阻箱电路中无任何连接的任意两点之间，在500V±50V时测得直流绝缘电阻值应不小于100MΩ；8．电阻箱电路对外壳的金属部分或无任何连接的任意两点的电路间应能承受频率介于45Hz～65Hz之间的实际正弦波电压2000V，在判断电流为5mA档时历时1min的试验而不击穿或飞弧现象。 | 个 | 1 |
| 23023 | 简式电阻箱 | 1．阻值可调范围：0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2．学生电阻箱的结构为十进多盘式，电阻处阻值变换方式为开关式，每十进开关上电阻值的比值学生电阻箱为1︰1︰1︰1︰5。电阻箱应有加盖封印的位置；3．电阻箱参考功率为0．5W，标称使用功率为1W；4．等级指数0．5%；5．电阻箱由每个开关触头接触引起的电阻变差不应大于最小步进电阻值允许绝对误差值的50%；6．在参考条件下，电阻箱的负载功率自参考功率上限值改变到标称使用范围上限值后，在稳定状态下，由自热引起的变差应不超过相应等级指数值；7．电阻箱电路中无任何连接的任意两点之间，在500V±50V时测得直流绝缘电阻值应不小于100MΩ；8．电阻箱电路对外壳的金属部分或无任何连接的任意两点的电路间应能承受频率介于45Hz～65Hz之间的实际正弦波电压2000V，在判断电流为5mA档时历时1min的试验而不击穿或飞弧现象。 | 个 | 28 |
| 23030 | 演示线路实验板 | 1．产品由线路板6块、元器件模块、零部件等组成；2．线路底板由工程塑料制成，单板尺寸为360mm\*240mm\*20mm，孔径为6mm，孔心距离30mm；3．各元器件应焊接正确牢固可靠，应能方便地观察到实物，并具备相应的功能；4．各模块下方有两个等距塑料插柱可插入底板的等距圆孔；插入线路板底座后，在自身重力作用下，模块不应脱落；5．三角支板由工程塑料制成，三角支板安装拆卸应方便；安装后，演示底板不应有明显晃动。 | 套 | 1 |
| 23031 | 初中电学演示箱 | 仪器配件由透明PMMA制作。 | 套 | 1 |
| 23033 | 单刀双掷开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；3．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 | 个 | 28 |
| 23034 | 双刀双掷开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0．7mm；接线柱直径为Φ4mm，有效行程不小于4mm；3．开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流试验电压历时1min的耐压试验，应无飞弧、无击穿现象。 | 个 | 1 |
| 23035 | 焦耳定律演示器 | 1、焦耳定律演示器主要由以下配件组成：1.1、示教板 1套1.2、带电阻容器 4个1.3、支撑脚 2个1.4、连接线 8根2、焦耳定律演示器为数字显示，工作电压DC12V。3、示教板采用优质工程塑料ABS制作，规格尺寸不小于295X255X25mm。 3.1、示教板左上方安装A、C数字显示屏，右上方安装B、C数字显示屏。 3.2、左中安装电流开关，中间安装单和双电阻输入端子和传感器探头引线。 3.3、开关下面安装DC12V电流输入端子，正、负标注清晰。 3.4、下方安装溶器托架，托架与溶器配合应松紧良好，平稳无倾斜现象。 3.5、示教板两侧开有飞机孔，便于安装支撑脚。4、组装后的示教板应排列规范、美观、印刷清晰。5、带电阻容器采用透明塑料制作，外形尺寸不小于57X36X61mm，应有R1~R5标注，其中R1为5Ω，R2、R3、R4均为10Ω，接线装置固定牢靠。6、支撑脚采ABS工程塑料制作，尺寸不小于115X13X120mm，抱住示教板推到位后，应摆放平稳，无脱落现象。7、连接线一端用鱼叉，另一端用香蕉插，长度不小于100mm和400mm。8、组合后的焦耳定律演示器，通电后按教学内容要求实验，应性能稳定、效果明显正确。 | 套 | 1 |
| 23036 | 焦耳定律实验器 | 1．该实验器可以验证焦耳定律，其演示介质是空气，灵敏度高，操作方便，效果明显，供学生分组使用；2．由贮气盒、标准电阻、温度计等组成；3．电源电压：DC：0～6V；4．工作电流：＜2A；5．标准电阻：4Ω±0．5Ω。 | 套 | 28 |
| 23037 | 保险丝作用演示器 | 1．产品使用电源：交流198V～242V，50Hz；2．面板长不小于450mm，宽不小于300mm；正面有相应的实验电路图，电路图绘制应正确、清晰、不易脱落，图形符号应符合JY0001的有关规定；3．绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱为铜质，接线柱间的距离不小于280mm，绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于30mm；4．接保险丝的接线柱为铜质，两接线柱间的距离不小于80mm；5．电路开关开合松紧适宜，控制准确；接线柱、灯泡口接触良好，各连接件连接方便可靠；6．保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间内熔断；7．绝缘实验导线的芯线为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定值时，绝缘实验导线外套管应能冒烟、燃烧；8．交流电压表和交流电流表为竖直使用式，准确度等级不低于2．5级，其它应符合JY0330的有关要求；9．在9m外观看实验现象应清晰；10．当输入电压为220V时，电源输出空载电压不大于14．5V；额定电流时负载电压不小于12V；额定电流值由产品规定，不小于10A；11．用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min后将负载短路，保持5min，关闭电源；重新开启电源，仪器应能正常工作。 | 套 | 1 |
| 23038 | 玩具电动机 | 带支架玩具电动机，接好线后，可以当小电风扇；如果在风力很大的地方让小扇叶高速转动，可以发直流电。 | 套 | 28 |
| 23039 | 电子门铃 | 适用于初中物理学生分组实验，由塑料底座、电路板及压片陶瓷片等组成。 | 套 | 28 |
| 24 | 电磁、电子 | 　 | 　 | 　 |
| 24001 | 条形磁铁 | 1．D-CG-LT-180型：主参数（长度）180mm，磁极横截面积405mm2，磁感应强度应不小于0．07T；2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，实验后磁感应强度不小于第1条的要求；4．教学用磁钢材料为铝铁碳，提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 | 对 | 28 |
| 24002 | 蹄形磁铁 | 1．D-CG-LU-100型：主参数（高度）100mm，磁极横截面积200mm2，磁感应强度应不小于0．055T；2．教学用磁钢极性标注，指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色；N、S字母的颜色为蓝色或白色；3．教学用磁钢按运输要求包装后，应能经受在正常搬运时高度为800mm的自由跌落实验，实验后磁感应强度不小于第1条的要求；4．教学用磁钢材料为铝铁碳，提倡采用磁特性优于铝铁碳、铁氧体的其它材料。 | 个 | 1 |
| 24003 | 磁感线演示器 | 1．仪器为密封的透明投影板，其内部封入液体和软磁铁粉，配备橡胶小锤1个；2．透明投影板的边长应不小于100㎜\*70㎜，厚度不大于10㎜。透明投影板内不应有影响观察的气泡。摇匀透明投影板内铁粉的操作时间，每次不应大于20s；3．放上适当的条形或U形磁钢后，投影板内铁粉呈现的各部分磁感线图象应清晰完整，时间不小于5s；4．橡胶小锤长（连柄）不小于200㎜。橡胶球直径不小于20㎜。 | 套 | 1 |
| 24004 | 立体磁感线演示器 | 1．由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备马蹄型和圆柱型磁铁，装上磁铁后，轻击塑料片，小指针受磁场影响被磁化，显示磁感线分布立体空间形状；2．具有六片透明显示板，单片显示板尺寸不小于200\*100\*2（mm），组合尺寸≥220\*220\*210（mm），能显示不少于5条磁感线，配条形、蹄形磁钢。 | 套 | 1 |
| 24005 | 磁感线演示板 | 1．磁感线演示板使用电源：直流，最大电流8A，电压不高于24V；2．仪器由透明投影板、电磁线圈、磁针以及铁芯板、铁环和投影板座构成；3．透明投影板由三块组成，长边有安装线圈的凹槽。线圈安装在凹槽中后，线圈面应与投影板长边垂直。投影板上有空穴，空穴中封入软铁材料的小棒。每块板上的空穴数量应不少于130个。小铁棒应分布均匀，在空穴中应能灵活地自由运动。在未处于通电线圈或永久磁钢的磁场中时，小铁棒可在任意方向取向，不应排成磁感线的形状，在磁场中排列的磁感线形状应自然。三块投影板应能方便地互相连接或分离；4．电磁线圈应有圆线圈和方线圈二种。圆线圈应可组成螺线管（匝间有空隙）和单个圆线圈，可组成亥姆霍兹线圈。方线圈的边长应大于一块投影板的宽度。线圈多股导线扎在一起的外径不大于7㎜。同一个（或组）线圈的引线用双线绞合。电磁线圈在实验时电流不大于8A，使用电压不高于24V。具体的电流值由产品标准规定。电磁线圈在通过符合要求的电流时，5min内其温升不应高于50℃；5．磁针应能灵活地放在投影板上的任意位置，并可放到螺线管内。磁针的长度可根据产品设计而定，应适合演示和在线圈中转动。磁针应有适合于投影的磁极标志；6．铁芯板应能方便地放入螺线管中和取出。给螺线管通以较小电流，应能观察到在螺线管内的小铁棒按磁感线取向，而在螺线管外的小铁棒不取向。放入铁芯板，应能观察到螺线管外的小铁棒按磁感线取向的数量有明显增加。铁芯板在用磁钢磁化后再撤去磁钢，铁芯板的表面磁感应强度应不大于0．004T；7．铁环应能方便地放入螺线管。螺线管先不通电，铁环放入螺线管后再通过规定的电流值，在铁环内的小铁棒应不按磁感线取向；8．投影板座应能定位安放透明投影板，并应使投影板与投影板座放置面之间的高度大于电磁线圈的半径；9．螺线管通过允许的最大电流时，三块投影板上的小铁棒不取向数应不大于总数的10%。使用符合JY0057―1994的D―CG―LT―180磁钢时，三块投影板上的小铁棒不取向数应不大于总数的1%。 | 套 | 1 |
| 24006 | 电流磁场演示器 | 1．仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2．工作电流：直流3～6A；3．线圈必须用不小于Φ0．3mm铜线，线圈两端必须焊有连接铜片；4．演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 套 | 2 |
| 24007 | 菱形小磁针 | 1．产品为中学物理演示用，由底座、磁针两部分组成；2．磁针尺寸28mm\*8mm，支架底径25mm，高25mm；每组有16支，表面为平面菱形；3．支座用非铁磁性材料制成，底座平整稳定，钢针镀铬；4．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承；5．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 | 套 | 28 |
| 24008 | 翼形磁针 | 1．每组包含翼形磁针2支，磁针体尺寸140\*8mm；支座底径71mm，总高112mm；2．磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承；3．磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。 | 对 | 28 |
| 24009 | 演示原副线圈 | 1．演示原副线圈由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成；2．外形尺寸：70\*l06\*113mm；3．演示原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，演示副线圈底座平整，直立于平面时不应晃动；4．对演示原线圈的要求：圆筒内径：13±0．5mm；圆筒外径：22±1mm；采用直径0．59mmQZ型漆包线分四层平绕400±8匝，绕线宽度65mm；绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜质接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面应有示向胶线三匝；5．二对演示副线圈的要求：圆筒内径：35±1mm；圆筒外径：49±1mm；采用直径0．27mmQZ型漆包线分五层平绕115±20匝，绕向要和演示原线一致，绕线宽度69mm；绕线引出端应明显看出6．绕线表面应有示向胶线三匝；对铁芯的要求：采用长度不小于113mm，直径为12±0．2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装塑料手柄；7．进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显；演示原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入演示副线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。电流计指示值应不小于200μA。 | 套 | 1 |
| 24010 | 原副线圈 | 1．原副线圈由原线圈、副线圈、软铁心三部分组成；2．外形尺寸：67\*40\*88mm；3．原副线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁，副线圈因底座平整，直立于平面时不应晃动；4．对原线圈的要求：圆筒内径：11±0．5mm；圆筒外径：15±1mm；绕线宽度75mm；绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜制接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面应有示向胶线三匝；5．对副线圈的要求：圆筒内径：24mm；圆筒外径：30±1mm；绕线宽度50mm；绕向要和演示原线一致；绕线引出端应明显看出线圈的实际绕向，并焊接在固定于铜制接线柱的焊片上，装接牢固；绕线表面应有示向胶线三匝；6．对铁芯的要求：采用长度不小于77mm，直径10±0．2mm的软钢棒，表面要求镀锌、钝化处理或镀铬；棒的上端应装塑料手柄；7．进行电磁感应和验证感生电流规律的实验效果应明显；原线圈（带铁芯）通以不大于2A的直流电流，插入副线圈时，J0401型演示电流计的指针摆动幅度应不小于满刻度的2／3。电流计指示值应不小于200μA。 | 套 | 28 |
| 24011 | 蹄形电磁铁 | 1．工作电压：直流，不大于6V；工作电流：不大于1A；2．蹄形电磁铁产生的吸力不小于49N；3．铁芯剩余磁力应不大于5．88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于600g时应自行与铁芯脱离；4．磁路平均总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm；5．衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于4．0mm；6．铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N；7．线圈骨架用塑料布制成；骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固；接线柱、焊片及垫圈均为铜质；接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。 | 组 | 1 |
| 24012 | 电磁铁实验器 | 研究磁场的强弱与电流的大小 、线圈的匝数、有无铁芯有关、磁场的方向与电流的方向有关。还可以研究带磁铁的应用。 | 台 | 28 |
| 24013 | 电铃 | 1．电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成；2．工作电压：直流3～6V；3．外形尺寸：约90\*85\*225mm；4．音响效果：在15米范围内铃声清晰；5．电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω；6．衔铁的触点为银质；7．电路导线的走向应醒目整齐；8．铁铃采用Φ75mm（或Φ55mm）国产自行车铃盖；9．底板应放置平稳。 | 个 | 1 |
| 24014 | 演示电磁继电器 | 1．本产品主要由电磁系统和触点系统两部分组成；电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对；2．卧式或立式，外形尺寸：卧式约150\*90\*80mm；立式约200\*90\*230mm；3．吸合电流不大于48mA；释放电流不小于10mA；4．额定工作电压：DC9V，电流：60±10mA；5．触点接触电阻：常闭触点小于1欧；常开触点小于0．5欧；5．触点开距不小于2mm；触点开、闭后，应无抖动现象；7．电磁线圈要平绕，最外层有明显的绕向标志；8．轭铁的装配应不易脱落；9．铁芯、轭铁、衔铁、触点片表面镀铬或镀镍；触点的铜质表面镀银或镀镍；10．各导线端要焊铜质接线片，再与接线柱连接，接线片表面镀锡或锡合金。 | 个 | 1 |
| 24015 | 电磁继电器 | 1．本产品主要用于中学物理教学说明继电器的构造，工作原理，供学生实验用；2．由底座、线圈、衔铁、触头、透明罩等组成；3．性能：工作电压DC6V，工作电流30mA，触头额定电压不大于220V，电流不大于1A。 | 个 | 28 |
| 24016 | 磁场对电流作用实验器 | 1．仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、框型铜导线等组成；2．接入电源DC4V～6V；活动轨道长不小于50mm，空心铜管外径4mm，框型铜导线直径为1mm。 | 套 | 28 |
| 24018 | 小型电动机实验器 | 1．小型电动机模型主要由转子（电枢）、定子、电刷、支架、底座等组成。定子磁铁可为电磁铁，也可为永久磁铁；2．各部件均可组装拆卸；3．永久磁铁尺寸为22\*20\*20mm，磁感应强度Br不低于720高斯，N极涂红色，S极涂兰色或白色，端页应磨平；4．极靴圆弧部分半径为23mm，一片涂红色，一片涂蓝色或白色；5．电磁铁线圈应平整，并有绕线方向标志，线圈引线用多股软线，一端用红色，一端用蓝色，前端焊接接线叉；6．转子（电枢）线圈应平整、对称。芯子端部为圆弧形，直径为42mm，芯子与转子轴结合应牢固；7．转子轴的直径为4mm，长为75mm，装皮带轮的一端应有挡圈，安装好电枢的芯子两极端面在任何位置与极靴的间距应均匀且不得大于2mm；8．电刷应采用弹性好的铜合金材料；9．换向器由两个半圆铜环构成，半圆铜环应嵌镶端正，缺口与转子芯方向一致。铜环与轴的同轴度为0．5mm，两环之间的距离要均匀，并且不超过1．5mm，转子线圈的两根引线铜环应焊接牢固；10．皮带轮为槽形轮，装在转子轴上不得松动；11．转子置于支架上应处于随遇平衡；12．底座上安装孔的位置合适，能保证装配的位置公差和通电后运转正常；13．所有零部件均应无毛刺和尖锐棱角，转子轴、螺钉、螺母应电镀。接线柱采用铜质M4螺钉螺母，其余螺钉螺母用M3；14．永磁起动转子与电压表并联后通过滑动变阻器接直流电源，调节滑动变阻器，当电压表指示达3V时，小型电动机应能起动。转子两端并接电压表后通过滑动变阻器接直流电源，调节滑动变阻器，当电压表指示从3V变到6V和从6V变到3V时，小型电动机转速应有明显变化。 | 套 | 28 |
| 24019 | 手摇交直流发电机 | 1．本机输出端电压：在转子转速为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4．8V，0．3A小灯泡，负载电压≥5V；2．本机两个电刷放在整流子两端时，输出为交流电，放在整流子中间时，输出为直流电；3．转子线圈用Ф0．47～0．49mm高强度漆包线，平绕440匝，误差±5%，转子外表刷绝缘清漆；4．磁铁两极应有明确的标示色，红色为N极，蓝色为S极；5．电枢转轴，由元钢制成，电枢支架上两轴孔的不同轴度≤0．1mm，转手与极靴的距离≤1．5mm，无碰撞和磨擦；6．本机底座为木制，平面无变形，裂缝，四脚平放，不晃动，漆面应光洁，均匀，美观大方；7．底板上各紧固件不得松动，转动部分应灵活，均匀，杂音小。 | 个 | 1 |
| 24020 | 电机原理说明器 | 1．闭合圆形铁皮环，其内侧两边装有一对电磁铁，电磁铁上装有弧形铁皮极靴；两个电磁铁的线圈互相串联，其接线柱装在铁皮环上；2．电枢，是一个矩形多匝线圈，外形如一个匝线圈；3．铜环，是集流和换向的联用装置；电枢线圈两端分别连接其上；4．转轴；上装电枢、钢环（与轴绝缘）；另一端还装有皮带轮及摇柄；5．电刷；由两条形锡青钢片制成，并有接线柱，安装在支架上并与之绝缘；它们可以沿着滑杆移动，以便调整与钢环的接触位置，也可以调节电刷与钢环接触的松紧程度；6．底座用以支撑全部零部件。 | 个 | 1 |
| 24023 | 电学实验盒 | 本仪器主要由以下配件组成：1)直流伏特表1只；2)直流安培表1只；3)滑动变阻器1只；4)电池盒1#2只；5)定值电阻1只；6)单刀开关3只；7)小灯座2只；8)小灯泡两种4只；9)叉片式接线10支；10)塑料盒1套。 | 个 | 28 |
| 24024 | 能的转化演示器 | 1．可演示机械能、化学能、电能、热能、光能的转化；2．产品由演示主板（240\*150mm）、4个演示板（85\*50\*110mm）、小灯座、小灯珠两个、导线两根组成；3．模块包括风能实验模块（装有小电机和小风扇）、太阳能实验模块（装有太能电池板）、磁能实验模块（带有有铁芯线圈）、声能实验模块（装有音乐片和蜂鸣器）、光能实验模块（装有发光二极管）、热能实验模块（装有小电珠）；4．产品能够做以下实验：⑴机械能与电能相互转换；⑵机械能→电能→风能、声能、光能、磁能的转化；⑶电能转换为风能、声能、光能、热能、磁能的实验；⑷太阳能转换风能、声能的实验；5．各实验模块应组合方便，实验效果明显。 | 　 | 1 |
| 24025 | 能的转化实验器 | 1．可演示势能→动能，机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能；2．由一块主示教板和二块小示教板组成；主示教板是由一只直流永磁式电、一只皮带轮、两只接线柱、二节五号电池盒和一只开关组成；二块小示教板：小示教板1上有一只小风叶和马达，插口接插在主示教板上的接线柱，按要求实现其电能与机械能的转化；光、热能示教板：小示教板2有一只发光二极管，插口接插在主示教板上的接线柱上，按要求实现其电能与光能的转化。 | 套 | 28 |
| 24027 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座、浮体及挡板组成，其原理是利用相同磁极之间巨大的排斥力；实验时把底座放在桌面上，在底座的一端插入挡板，而后把浮体放在底座的凹槽上浮体的一端与挡板接触，而后放开浮体，可看到浮体悬浮在底座上，轻轻旋转浮体，可看到浮体悬浮在上面旋转。 | 套 | 1 |
| 25 | 光学、原子物理 | 　 | 　 | 　 |
| 25001 | 光具盘 | 1．矩形光盘的长度不小于650mm，宽度不小于240mm，平面度误差不大于2mm；2．用磁吸附法定位光学零件的光具盘，在距狭缝板40～530mm范围内的光盘水平对称轴上应能牢固吸附光学零件；3．用挂架定位光学零件的光具盘，挂架挂好后，光学零件的位置应正确。底面应贴紧光盘面，无明显漏光；4．圆形光盘的直径不小于250mm，平面度误差不大于1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上；5．盘面分为四个象限，以其中一条直径为始边，分别刻有0～90°的刻度，最小分度值为1°，任意30°内的累计误差不超过2°；6．光源电压不大于24V，电流不大于6A。光源出口处照度：产品主参数为2的不小于2kLx，主参数为6的不小于6kLx，主参数为10的不小于10kLx；7．从狭缝板中间5条狭缝出射的任一条光束的宽度，在离狭缝水平距离350mm处相对于在狭缝出口处的增量不大于3mm；8．开启光源30min后，外壳最大温升不大于60℃；9．缝宽均不可调的狭缝，缝数不得少于7条。首尾两条缝宽可调的狭缝，缝数不得少于5条。 | 套 | 1 |
| 25002 | 凹面镜 | 1．本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座等组成；2．凹面镜的直径为100±2mm；3．凹面镜的焦距为65±10mm；4．凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；6．凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径应不大于6mm；7．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；8．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 | 个 | 1 |
| 25003 | 凸面镜 | 1．本仪器由面镜、镜框、支架、镜座等组成，两套成对；2．凸面镜的直径为100±2mm；3．凸面镜的焦距为－65±10mm；4．凸面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；5．反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；6．镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；7．镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于50mm。 | 个 | 1 |
| 25004 | 玻璃砖 | 1．玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为60°和45°；2．玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在1．50～1．55范围内；3．可以用脱脂棉、纱布清洁；4．外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0．5°和45±0．5°；高度为35±1mm；厚度为15±1mm；5．玻璃砖的上下两面底面平行度为0．10mm；6．以抛光的梯形面为基标准面，上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为0．1mm；7．精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 块 | 28 |
| 25005 | 光具座 | 1、产品为组合式由导轨1套、双凸透镜2个、双凸透镜1个、平凸透镜1个、“1”字屏1块、白屏1块、插杆5根、毛玻璃1块、毛玻璃架1个、光源1个、烛台1个组成。2、导轨由：导轨2根，滑块4只，支架2只，标尺1支组成。2.1、导轨、支架、标尺为金属件，滑块塑料制品。2.2、导轨Φ16±0.4mm，不锈钢管、滑块、支架，喷漆处理。2.3、组装后的导轨中部加重。2.4、组装后的导轨有效长度不小于1006mm，净重不小于2.4KG。3.1、标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全程误差不大于±1mm。3.2、标尺最小分度为1mm，等分度误差应小于0.2mm。4、透镜框为塑料制品，应能牢靠地夹持透镜。双凸透镜 100±3mm ≥35双凸透镜 50±2mm ≥25平凸透镜 300±12mm ≥45双凹透镜 -75±5mm ≥255、光源工作电为交直流6～8V，功率不大于5W。6、插杆金属制品，Φ5.9±0.2mm，直线度误差不大于0.5﹪，插杆与插件结合可靠。7、“1”字屏为黑色塑料制作，“1”字轮廓清晰，“1”字宽为5mm±0.3，105\*80±2mm，厚度不小于1.5mm。8、白屏用乳白塑料制作，规格105\*80±2mm，厚度不小于1.5mm。9、毛玻璃屏磨砂均匀，周边应有保护性倒角，规格120\*80±3mm，厚度不小于2.5mm。10、滑块尺寸65\*22mm,由指向刻度标记。11、脚有效尺寸宽度21mm。 | 套 | 28 |
| 25006 | 光具组 | 器件包括：双凸透镜（F=100mm±2，Ф40mm）1面，平凸透镜（F=300mm±12，Ф50mm）1面，光源（6V3W聚光透镜）1个，毛玻璃屏1块，屏夹1组，蜡烛台1个，双凸透镜（F=50mm±2，Ф30mm）1面，双凹透镜（F=-75mm±4．5，Ф30mm）1面，白屏1块，“1”字屏，1块，插焊4个。 | 套 | 28 |
| 25007 | 三棱镜 | 1．产品由三棱镜、托架、支柱、底座等组成；2．三棱镜体外形为正三棱柱，边长25mm，相邻两角为60±0．5°，棱长80mm；3．三棱镜体采用中部色散NF-NC不小于0．0080的玻璃磨制；4．三棱镜体表面不许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角；5．托架应有足够的强度，三棱镜体应能作任意方向的转动，并能停止在任意位置；6．支柱高度可调，其升降范围不小于30mm；整个仪器应有足够的稳度。 | 个 | 28 |
| 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成；2．两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0．003，中部色散之差不大于0．0004；3．三棱镜的顶角为60±0．5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂；应有保护性倒角；4．棱镜固定可靠，装卸方便；5．做白光的色散实验时，可见光区域内的连续光谱清晰；6．能把白光色散后的七色光谱带还原成白光；7．不附光源和光屏的演示器，应和配套使用的光源、光屏配合良好，安装方便。 | 套 | 1 |
| 25009 | 透镜及其应用实验器 | 本产品由凸透镜、凹透镜、光盘、支架、底座组成。 | 盒 | 56 |
| 25010 | 平面镜成像实验器 | 1．由平面镜（90\*110\*5mm）1个，半反射镜（90\*110\*5mm）1个，三角尺1把，蜡烛模型2个，塑料支架2个组成；2．平面镜为镀膜玻璃，玻璃表面应光滑无痕，镀层应均匀；边缘不许有裂纹。 | 套 | 28 |
| 25011 | 光的传播、反射、折射实验器 | 1．产品可以演示光的传播（光是沿直线传播)，光的反射（光在平面镜上的反射)，光在水槽里的折射；2．产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成；3．支架采用厚度为1mm的冷轧板成型，高约160mm；圆形角度盘由厚度为2．5mm的白色塑料板制成，直径110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由Φ5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为94\*20\*1mm；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径55mm，内空宽12mm，壁厚不小于1．5mm；激光笔输出功率不大于2mw，配置内接电池及外接电源导线，导线采用多股铜芯绝缘导线；磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径Φ18mm，长度60mm；激光笔移动支撑由厚度不小于1mm的冷轧板制作，槽宽17．5mm。 | 套 | 28 |
| 25012 | 激光笔 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 2 |
| 25013 | 光的三原色合成实验器 | 1、产品为组装式2、产品必配部件 a) 主体 1套 b) 集成线路板 1套 c) 导线 2根 d) 接线装置 1套  e) 成像屏一块 f) 支架一个3、主要用途 该产品主要用于中学物理光学教学光的三原色的合成演示和分组实验。4、技术要求 3.1 主体用塑料制作，规格尺寸不小于120\*100\*30mm，光源凸距27mm。 3.2 光源为红、绿、蓝超亮发光二极管，DC6V，工作电0.3A。 3.3 集成电路中，由发光二极管，红、绿、蓝亮度调节旋钮，稳压电阻，红、绿、蓝控制开关，可任意关闭和开启所需的发光二极管。 3.4 主体内可安装4节5号干电池，接线装置导线可外接电源使用。 3.5 成像屏用白色塑料注塑成型，表面洁白平整，外形尺寸120\*80\*4.5±0.5mm，背面有调节高低用齿条9条。 3.6 支架规格尺寸：84\*40\*65±0.5mm | 套 | 28 |
| 25101 | 紫外线作用演示器 | 1．紫外线作用演示器是说明紫外线的一些特性以及在各个领域中的应用；通过与日光灯的比较，证实紫外线的存在，通过两种波长不同的紫外线灯发出的强烈紫外线，来说明紫外线的荧光、感光、产生臭氧等特性；2．由日光灯、254nm、365nm紫外线灯各一只，滤色片（不少于红黄绿蓝四种）和荧光片组成；3．配有防紫外线辐射罩壳。 | 套 | 1 |
| 25102 | 红外线作用演示器 | 1．本仪器由光阑（缝长不小于25mm，宽度不大于3mm）、三棱镜（顶角为60°±0．5°）、毛玻璃屏、凹面镜、热辐射体、传感器光敏管、红外线发射管和接收管（相对距离不小于90mm）组成、能演示有关红外线的发现、性质和应用三组实验；2．仪器表面平整光洁无锈蚀无油漆层脱落和机械损伤。 | 套 | 1 |
| 25103 | 手持直视分光镜 | 1．本分光镜采用光学玻璃，制成复合棱镜和会聚透镜，将平行光管与棱镜装在一个套管内，镀铬狭缝与会聚透镜产生的平行光束，通过棱镜，可用眼直接观察色散光谱；2．主要部件：单缝，透镜，组合棱镜，保护片；3．应能分辨汞光谱中波长为577nm和579nm的橙色汞双谱线；4．宽度固定的狭缝用镀铬玻璃刻制而成；宽度可调的狭缝用金属材料制成。 | 套 | 9 |
| 3 | 模型 | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 物理 | 　 | 　 | 　 |
| 31001 | 轮轴模型 | 1．由台阶轮、主轴、支架、摇臂和平衡块等部件组成；2．台阶轮由两种不同颜色的胶木大小轮组合而成，大轮直径Φ120mm，小轮直径Φ60mm，胶木件表面应光滑、无气泡和变形等缺陷；3．台阶轮上，刻有一条八等分、通过圆心的标尺，标志应明显；台阶轮的大小圆周边上，各有一对穿线孔，四小孔的轴线应与主轴在同一平面上；4．支架用厚2mm以上的钢板冲压而成，表面烤漆或镀铬；手柄直径Φ10mm，长度120mm，主轴直径Φ6mm，均为钢质，表面镀铬；5．摇臂直径Φ6mm，臂长270mm，弯柄长50mm，平衡块直径Φ24mm，均为钢质，表面镀铬；6．凡需调整的螺丝，均应带胶木（塑料）手柄；7．台阶轮相对轴，轴相对支架，均应转动灵活；台阶轮相对轴的静起动力矩不大于2．5x10-4牛顿米，端面应无明显跳动。 | 个 | 1 |
| 31002 | 轴承模型 | 1．模型由滑动轴承、滚动轴承组成；滑动轴承由铸铁座、铜套、钢制轴配合制成；滚动轴承由轴承钢制成，外圈对称剖为两半，合并后其不圆度公差不大于0．5mm；2．转动灵活、轻便，无松旷或卡死现象；3．可拆式。 | 个 | 1 |
| 31003 | 抽水机模型 | 1．本产品为活塞式压力抽水机；2．由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水咀、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成；3．水槽、立柱、缸盖和支架用冷轧板或塑料制成，冷轧板厚度1mm，表面烤漆；连杆、手柄用金属材料制成，表面防锈处理；4．筒和压力包用透明塑料制成，壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm；5．安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 个 | 1 |
| 31004 | 离心水泵模型 | 1．产品由泵体（泵体、叶轮、透明窗、进水出水口）、驱动机构、底座和进（含底阀）、出水管等组成；应附漏斗、盛水筒、弓形固定夹；2．泵体宜采用金属材料制造；如果采用非金属材料制造，应具有与采用金属材料制造相同的工作性能；3．水泵模型结构为齿轮传动式，叶轮额定转速不大于720转/分；4．在额定转速下，扬水高度不小于0．6米，吸水高度不小于0．6米；5．水泵正常抽水停止后，60分钟内不经补充注水，仍可再行正常抽水。 | 个 | 1 |
| 31005 | 液压机模型 | 1．产品由大缸体、小缸体、角式截止阀、底座和压力弹簧构成；2．外形尺寸340\*l35\*295mm；3．重量约6．3kg；4．小活塞直径14mm，小活塞行程≥20mm；5．大活塞直径48mm，大活塞上升高度≥50mm；6．油箱容量约250mL；7．最大工作压强；18kg／cm2，最大工作压力320kg；8．工作台与顶板不平行度误差小于1mm；9．在工作环境温度下，有机玻璃缸筒内壁应能耐受35kg/cm2压强而不破裂；10．大活塞承受最大工作压力时，各机件在30分钟内无漏油。 | 个 | 1 |
| 31006 | 水轮机模型 | 1．产品为轴流式水轮机模型；2．产品由机壳、叶轮、轴杆、支架、底座、水槽等组成，主要部件由硬塑料制成，各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠；3．叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象；叶轮直径≥100mm；4．外形尺寸：Φ165\*225mm。 | 套 | 1 |
| 31008 | 汽油机模型 | 1．工作电压：直流1．5V～2V；2．模型应包括汽油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套；3．模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明；4．仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象；5．电路排列整齐、接触良好；6．用不同颜色表示有关机构；7．产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬；8．缸筒直径约50mm；活塞行程不小于35mm；压缩比3：1，机座为塑料件，外形尺寸约为158\*98\*32mm，曲轴箱约为102\*55\*79mm，壁厚不小于4mm；缸筒高约9mm，剖面缸筒内径为50±0．3mm。 | 个 | 1 |
| 31009 | 柴油机模型 | 1．工作电压：直流1．5V～2V；2．模型应包括柴油机的汽缸体、进汽阀、排汽阀、汽阀弹簧、进汽道、排汽道、活塞、活塞环、连杆、曲轴、飞轮、火花塞、凸轮、水套；3．模型在演示时，四个冲程工作过程动作准确、前后衔接，并配有指示灯说明；4．仪器的转动和手动部分轻便灵活，无晃动和卡死现象；5．电路排列整齐、接触良好；6．用不同颜色表示有关机构；7．产品主要部件光洁，无毛刺、无缺陷，金属构件应镀铬；8．缸筒内每径约50mm；活塞行程不小于35mm；压缩比3：1；外型尺寸约为158\*98\*32mm，曲轴箱尺寸约为102\*55\*79mm，壁厚不小于4mm。 | 个 | 1 |
| 31010 | 磁分子模型 | 1．磁分子模型主要由衬板、磁分子和吸转叶片及其支座组成；2．磁分子模型的结构；（１）衬板由塑料或木材制成，板面尺寸约为长100mm，宽140mm；衬板的色泽对磁分子的衬托要醒目，支座应平稳；（２）磁分子为：长为40mm，宽为12mm，两端为R6弧形的磁针；磁分子的排列为三排六行，间距为6mm，中心轴为可拆式；磁分子的北极（N）为红色，南极（S）为白色；磁分子应安有透明塑料防护板；（３）吸转叶片用软磁材料制成、叶片尺寸为长22mm，宽10mm，反正面为两种颜色；吸转叶片安装在透明罩中，叶片轴的下轴孔嵌Φ3玻璃钻，轴的上端带手柄；（４）标尺为铝板或塑料板制成，双面刻度为0～50mm，分度值为5mm；（５）支座用铸铁制成，中心柱孔带M4顶丝，底部带调平螺栓，立杆尺寸为6mm，长为70mm，表面镀铬；4．磁分子模型在条形磁铁的作用下，应能呈现横向规则排列；在条形磁铁的不规则作用下磁分子可呈混乱排列状态；磁分子排定后，在无外界作用下，不应发生变动；5．经调整支座的调平螺丝后，吸转叶片应能静止在任意角度上；6．磁分子横向规则排列后，每排磁分子距上边线或下边线的偏移不大于2．4mm；7．磁分子左端或右端对叶片的吸动距离不小于20mm。 | 套 | 1 |
| 31011 | 电机模型 | 1．模型为立式，高300mm，宽215mm，厚45mm；转子和定子截面210\*135mm，工作电压：DC6～12V；输入功率：2．5W；1．仪器由定子、转子、换向器、支架动力传动装置、底座及附件组成；2．仪器转子线圈装有显示电流方向及变化的指示灯装置；3．换向器由两个组合的接触环组成，与转轴同轴度为0．5mm；4．演示直流电动机起动电压不大于8V，电压增大到12V时转速有明显的变化；演示发电机时，负载板上的二极管发光。 | 个 | 1 |
| 31012 | 电话原理模型 | 1．产品主要由面板、送话器、受话器及指示灯等组成；面板尺寸不小于400\*300mm，板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目；发声片振动动作灵活，吸附紧密，释放可靠；工作额定电压：DC6～8V；2．话筒、听筒的振动膜振幅不小于10mm，在室内正常采光下，距离8米处，能观察清楚；3．演示板上有原理图，原理图与教材一致；4．仪器无变形，无损伤，部件安装端正牢固，振动膜振动灵活可靠，面板能垂直放置，仪器绕组平整、整齐。 | 个 | 1 |
| 5 | 挂图、软件及资料 |  | 　 | 　 |
| 510 | 物理教学挂图 |  | 　 | 　 |
| 51001 | 物质的形态和变化 | 对开、铜版纸 5幅 | 套 | 1 |
| 51002 | 物质的属性 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51003 | 物质的结构与物体的尺度 | 对开、铜版纸 1幅 | 套 | 1 |
| 51004 | 新材料及其应用 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51005 | 多种多样的运动形式 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51006 | 机械运动和力 | 对开、铜版纸 13幅 | 套 | 1 |
| 51007 | 声和光 | 对开、铜版纸 8幅 | 套 | 1 |
| 51008 | 电和磁 | 对开、铜版纸 12幅 | 套 | 1 |
| 51009 | 能量、能量的转化和转移 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51010 | 机械能 | 对开、铜版纸 3幅 | 套 | 1 |
| 51011 | 内能 | 对开、铜版纸 4幅 | 套 | 1 |
| 51012 | 电磁能 | 对开、铜版纸 10幅 | 套 | 1 |
| 51013 | 能量守恒 | 对开、铜版纸 2幅 | 套 | 1 |
| 51014 | 能源与可持续发展 | 对开、铜版纸 4幅 | 套 | 1 |
| 511 | 教学投影片 | 　 | 　 | 　 |
| 51101 | 物质的形态和变化 | 17\*24cm 12片 | 套 | 1 |
| 51102 | 物质的属性 | 17\*24cm 8片 | 套 | 1 |
| 51103 | 物质的结构与物体的尺度 | 17\*24cm 8片 | 套 | 1 |
| 51104 | 新材料及其应用 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 51105 | 多种多样的运动样式 | 17\*24cm 8片 | 套 | 1 |
| 51106 | 机械运动和力 | 17\*24cm 16片 | 套 | 1 |
| 51107 | 声和光 | 17\*24cm 16片 | 套 | 1 |
| 51108 | 电和磁 | 17\*24cm 16片 | 套 | 1 |
| 51109 | 能量、能量的转化和转移 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 51110 | 机械能 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 51111 | 内能 | 17\*24cm 8片 | 套 | 1 |
| 51112 | 电磁能 | 17\*24cm 12片 | 套 | 1 |
| 51113 | 能量守恒 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 51114 | 能源与可持续发展 | 17\*24cm 4片 | 套 | 1 |
| 6 | 玻璃仪器 | 　 | 　 | 　 |
| 60 | 计量 | 　 | 　 | 　 |
| 60001 | 量筒 | 1．标称容量：10mL，量入式允差±0．1mL，量出式允差±0．1mL；2．最小分度：0．2mL；3．最高标线到内底最小距离：70mm；4．最高标线到筒顶最小距离：25mm；5．全高：135mm±10mm；6．壁厚：不小于1mm；7．透明钠钙玻璃材质；8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 28 |
| 60002 | 量筒 | 1．标称容量：50mL，量入式允差±0．25mL，量出式允差±0．25mL；2．最小分度：1．0mL；3．最高标线到内底最小距离：110mm；4．最高标线到筒顶最小距离：30mm；5．全高：195mm±10mm；6．壁厚：不小于1mm；7．透明钠钙玻璃材质；8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；14．量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 2 |
| 60003 | 量筒 | 1．标称容量：100mL，量入式允差±0．5mL，量出式允差±0．5mL；2．最小分度：1．0mL；3．最高标线到内底最小距离：150mm；4．最高标线到筒顶最小距离：30mm；5．全高：250mm±10mm；6．壁厚：不小于1mm；7．透明钠钙玻璃材质；8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；9．量筒放在平台上，不应摇晃，空量筒放在15°的斜面上不应跌倒；10．底座可以采用玻璃制作，也可以使用塑料或其他材料（与身部分离），底部可以是六角形也可以是其他形状；11．当从量筒向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；12．所有分度线应位于与量筒轴线相垂直的平面内；量筒的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线短线的长度应为量筒身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量筒上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；13．量筒的外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在。 | 个 | 56 |
| 60012 | 量杯 | 1．标称容量：250mL；2．最小分度：25mL；3．最高标线到内底最小距离：110mm；4．量入式允差±3．0mL，量出式允差±3．0mL；5．全高：200mm±10mm；6．壁厚：不小于1．2mm；7．透明钠钙玻璃材质；8．底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；9．量杯放在平台上，不应摇晃，空量杯放在15°的斜面上不应跌倒；10．底座可以采用玻璃制作；11．当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；12．所有分度线应位于与盘杯轴线相垂直的平面内；量杯的最低分度线应从标称容量的10%起向上分度；分度线的短线的长度应为量杯身圆周长的10%～20%；中线的长度应为短线长度的1．5倍，并应对称地超出短线的两端；长线的长度应不短于短线长度的2倍，并应对称地超出短线的两端。如长线为环线，则环线允许有不大于圆周长10%的间隙，并应位于分度表的一侧；分度线在量筒上应形成一竖直的分度表，在具嘴量杯上，当分度表面向观察者时，其嘴应位于左侧；分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久；13．外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。可有不影响计量读数和强度的轻微缺陷存在；14．应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃；容量单位mL。 | 个 | 2 |
| 61 | 加热 | 　 | 　 | 　 |
| 61002 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质；厚薄均匀，不得有刺手现象；2．规格：试管外径Φ15mm；试管高150mm；壁厚1mm，急冷温差＞200℃。3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm；4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 56 |
| 61007 | 试管 | 1．高硼硅玻璃材质；管口应切平正烘光，底部圆正，厚薄均匀，不得有刺手现象；2．规格：试管外径Φ32mm；试管高200mm；壁厚1．5mm，急冷温差＞200℃；3．内应力双折射的光程差≤180nm/cm；4．试管应无影响其性能的缺陷。截面应为适度的圆形；5．试管口部是熔光的平口。管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；6．试管的底部应基本为半球形，半球形的最大直径应不超过外径的18%，底厚至少为平均壁厚的66．7%，但不得超过166．7%。 | 支 | 5 |
| 61023 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：250mL；尺寸：外径70．0±2．0mm，全高95．0±2．0mm，壁厚≥1．1mm，急冷温差不小于200℃；3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm；4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；应力消除：在偏光仪下呈紫色。 | 个 | 28 |
| 61024 | 烧杯 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：500mL；尺寸：外径85．0±2．0mm，全高120．0±3．0mm，壁厚≥1．2mm，急冷温差不小于200℃；3．满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm；4．烧杯上标志应清晰、耐久，包括标称容量、刻度线、生产商名称或商标，应有一块宜用铅笔做标记的记号面积；5．造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；应力消除：在偏光仪下呈紫色。 | 个 | 5 |
| 61034 | 烧瓶 | 1．规格：圆底，500mL；2．尺寸：瓶身外径：110±2mm；瓶颈外径：29±1mm；瓶颈长110±3mm；瓶身厚：不小于1．5mm；细口球形圆底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%；3．底部小于0.5mm能目测的节瘤，在10mm\*10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm\*10mm内不得有多于1个小于等于0．3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5mm能目测的气泡在10mm\*10mm面积内不多于3个；4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm；6．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5mm；7．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 5 |
| 61037 | 烧瓶 | 1．高硼硅玻璃材质；2．规格：平底，250mL；尺寸：瓶身直径：88±2mm；瓶底直径：44±1mm；瓶颈外径：25±1mm；瓶颈长88±3mm；瓶身厚：不小于1．2mm；细口球形平底烧瓶底的外径是壁部最大外径的50%；细口球形平底烧瓶颈与壁部的过渡半径等于颈外径的5%；3．底部小于0.5mm能目测的节瘤，在10mm\*10mm面积内不得超过2个；底部不允许存在结石，身部在10mm\*10mm内不得有多于1个小于等于0．3mm能目测的结石；薄皮气泡、破气泡不允许存在，径长小于0．5mm能目测的气泡在10mm\*10mm面积内不多于3个；4．制造烧瓶的玻璃应无色透明，允许带有玻璃本身的浅黄绿色；5．内应力双折射的光程差数值不应超过180nm/cm；6．细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；7．烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，颈与壁部过渡半径约等于颈的半径，瓶口可以翻边或圆口；瓶口边缘应熔光，瓶口玻滴高小于等于1．5mm；8．不允许有严重的条纹存在，不允许有明显的能目测的铁锈、铁屑存在。 | 个 | 5 |
| 62 | 一般 | 　 | 　 | 　 |
| 62001 | 酒精灯 | 1．透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；2．规格：150mL；尺寸：灯身高80mm±10mm；盖高：60mm±3mm；直径：灯肩82mm±2mm；灯底50mm±5mm；灯盖22mm±2mm；厚度：约1．5mm；3．玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；4．玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；5．应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状兰色；6．厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；7．酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。 | 个 | 28 |
| 62096 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm\*800mm，有胶塞，带刻度衬板。 | 支 | 28 |
| 64 | 材料和配套用品 | 　 | 　 | 　 |
| 64005 | 镊子 | 不锈钢，圆嘴，全长160±2mm，厚1．5mm；符合GB4747．1—1989《医用镊通用技术条件》的有关规定。 | 支 | 1 |
| 64032 | 石棉网 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成；2．金属网由Φ0．1㎜左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2㎜，金属网为边长不小于125㎜的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝；3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右，要求不散、不裂、不脱落；4．整体应平整、美观，不翘角。 | 个 | 28 |
| 64052 | 玻璃管 | Φ7～Φ8mm | 千克 | 2 |
| 64063 | 乳胶管 | 乳胶管是用橡胶质地材料做成的粗细不同的管子，可以弯曲，伸展；规格：5\*7mm或5\*9mm | 米 | 5 |
| 64088 | 蒸发皿 | 1．实验用加热仪器60mm，陶瓷制造，附铁圈；蒸发皿高：27mm；壁厚：2～2．5mm；蒸发皿容积35mL；蒸发皿尺寸的偏差为：基本尺寸小于或等于15mm时，极限偏差为±l；基本尺寸大于15mm且小于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3．5%计算；基本尺寸大干或等于100mm时，极限偏差按基本尺寸的±3%计算；2．口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；3．蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；4．吸水率：不大于0．3%；5．釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0．01mg/cm2；6．釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；7．热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；8．按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。 | 个 | 28 |
| 8 | 其他实验材料和工具 | 　 | 　 | 　 |
| 80 | 实验材料 | 　 | 　 | 　 |
| 80101 | 电工材料 | 鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等。 | 套 | 1 |
| 80102 | 电子元件（工业产品） | 电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等。 | 套 | 1 |
| 80103 | 新材料样品 | 纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料。 | 套 | 1 |
| 80104 | 家庭电路器材 | 空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等。 | 套 | 1 |
| 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等。 | 套 | 1 |
| 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 28 |
| 80107 | 颜料的三原色 | 品红、黄、蓝 | 适量 | 28 |
| 80108 | 甲电池 | 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 28 |
| 80109 | 1号电池 | 每组2至3个 | 组 | 56 |
| 80110 | 电珠（小灯泡） | 2．5V或3．8V | 个 | 100 |
| 80111 | 洗洁精 | 洗洁精瓶装。 | 瓶 | 1 |
| 80112 | 蜂蜡 | 试剂 | 克 | 500 |
| 81 | 工具 | 　 | 　 | 　 |
| 81001 | 测电笔 | 1．全长不小于145mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V  | 支 | 28 |
| 81002 | 一字螺丝刀 | 1．规格1mm\*5mm\*150mm，头部尺寸：宽5mm，厚1mm；工作长度：150mm；2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3．旋杆应经镀鉻防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 | 支 | 28 |
| 81003 | 十字螺丝刀 | 1．头部尺寸：#2；工作长度：150mm；2．旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；3．旋杆应经镀铬防锈处理；4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号；5．其它技术要求按GB10635的规定执行。 | 支 | 28 |
| 81004 | 尖嘴钳 | 1．6吋，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄；2．应提供注册商标的品牌产品。 | 个 | 28 |
| 81005 | 电工刀 | 开刃，长度不小于110mm。 | 个 | 9 |
| 81006 | 手摇钻 | 钻孔直径6mm或9mm。 | 个 | 1 |
| 81011 | 斧 | 长度不小于250mm。 | 个 | 1 |
| 81013 | 剥线钳 | 剥线范围：直径0．2-6mm的单股电线或排线；自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。 | 个 | 1 |
| 81014 | 钢丝钳 | 6．5吋，总长度165mm，QB/T2442．1标准。 | 个 | 1 |
| 81020 | 活动扳手 | 1．型号规格：200mm2．活板手的尺寸应符合GB4440表1的有关要求；3．技术条件按GB4440第4章的有关要求。 | 个 | 2 |
| 81021 | 手剪 | 全不锈钢材料；长度不小于160mm。 | 个 | 1 |
| 81022 | 直角尺 | 钢制直角尺，规格600\*50mm，长度600mm。 | 个 | 1 |
| 81024 | 电烙铁 | 60W，20W | 支 | 2 |
| 81025 | 平口钳 | 采用优质钢制成，长度不小于160mm。 | 个 | 1 |
| 81027 | 手电钻 | Φ1～Φ13mm | 台 | 1 |
| 81028 | 钻头 | Φ1～Φ13mm | 套 | 2 |
| 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 |
| 82 | 安全防护用具 | 　 | 　 | 　 |
| 82003 | 护目镜 | 1．用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；2．护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；3．镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷；4．镜架具有一定的强度，且佩戴舒适；5．配眼镜专用盒，并附擦镜布一块；6．其它性能指标应符合国家及眼镜行业有关标准的规定。 | 个 | 56 |
| 82006 | 手套 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm．；2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用；3．冬季不得发硬，夏季不得粘连；4．各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 双 | 10 |

**14.沣东五中心理咨询室设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| **（一）办公接待区** |
| 500 | 心理挂图 | 含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等材质：实木边框尺寸：40cm\*50cm | 副 | 4 |
| 501 | 心理图书 | 分为基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类等，适合于来访者阅读的心理学、教育学图书；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书等; | 套 | 100 |
| 502 | 智能想象表达训练系统 | 集生理指标监控、压力与情绪评估、身心状态调节、情绪稳定性训练为一体的智能系统。系统包括压力评估、调节训练、数据中心3大模块，能够帮助使用者缓解压力，增加积极情绪，改善生理机能协调性,系统采用单机版软件形式，可安置于个人电脑上自助使用。功能特点：系统包含三大功能模块，即压力评估模块，调节训练模块，数据中心。（一）压力评估模块“压力评估”适用于个体，可全面评估不同年龄、性别用户的压力状况，以便及时进行调节。《压力评估量表》从压力反应、压力应对2个维度全面对个体的压力做出评估。（二）调节训练模块调节训练提供了3种有效的压力调节及训练手段，坚持练习，有助于缓解心理压力，减轻繁重工作带来的疲劳，保持良好的情绪状态。可以先通过“放松训练”学习放松的方法，熟练掌握这些方法将有助于在“音乐调适”和“自主调节”时迅速达到压力调节的目的，具体模块内容为：放松训练图文并茂地讲授3种实用有效的放松方法。使用这些放松技巧可以有效地帮助缓解压力、放松心情。长期坚持练习，熟练掌握这些放松技巧，将有助于提高对情绪的自我调节能力。肌肉放松：通过全身主要肌肉收缩——放松的反复交替训练。呼吸放松：通过进行平缓而深大的呼吸帮助平静心情、放松身体，具体包括鼻腔呼吸法、腹式呼吸法、控制呼吸法。想象放松：提供了大海、草原和湖泊3个场景，通过唤起宁静、轻松、舒适情境的想象和体验，进入放松的状态。音乐调适包括情绪音乐、个性音乐和自由欣赏3个板块，每个板块按不同的标准提供了一些可以舒缓压力、放松精神的音乐。情绪音乐：音乐能影响人的情绪。“情绪音乐”提供了5类常见的情绪状态（烦躁、压抑、沮丧、愤怒、悲伤）以及与其对应的音乐欣赏建议和推荐的曲目，可以根据自己当前的情绪状态结合我们提供的建议选择相应的曲目聆听。个性音乐：不同个性的人适合聆听不同类型的音乐进行放松。“个性音乐”用简洁的词语概括了12种个性特征（热情/急躁、坚持/固执、客观/犹豫、乐观/盲目、完美/苛刻、包容/逃避、体贴/多愁、踏实/现实等），并推荐了欣赏曲目，可以根据自己的个性特征欣赏相应曲目聆听。自由欣赏：系统提供了一些能够舒缓情绪的音乐。也可以到数据中心添加自己喜爱的音乐，并根据需要选择适合的乐曲进行聆听。自主调节“自主调节”提供了多种类型画面精美、背景丰富的调节训练，高度可视化的结果反馈可以帮在压力情境中更好地控制情绪，长期练习，更可以达到提高压力调节能力的效果。轻松休闲：提供了神秘花园和菩提树两款画面优美的调节训练，灵活的动态反馈可以帮助更好地了解并学习调节自己的情绪，缓解压力。缓解紧张：提供了采珍珠和豆宝宝两款有一定难度的调节训练，可以通过成任务来转移注意力，缓解压力引起的紧张、焦虑等情绪。自我激励：提供了神射手和保龄球两款情境富于竞争性的调节训练，反复进行训练，可以在面对压力时更好地控制自己的情绪，增强应对压力的信心。（三）数据中心主要用于训练数据的记录。硬件设备：铝合金箱，12寸win平板电脑。 | 套 | 1 |
| 503 | 办公桌椅 | 规格1400\*600\*750mm 国标E1级中纤维板基材，表面贴实木木皮，木皮厚度≥0.6mm,环保聚酯油漆，品牌五金件，三节滑轨，阻尼门铰 | 套 | 1 |
| 504 | 带更衣文件柜 | 规格970\*390\*1850mm材质说明：金属部分：冷轧钢板，钢板厚度≥0.8，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈，环保无公害。带一卡通密码锁 | 组 | 1 |
| 505 | 盆景 | 绿色植物，共12盆树木盆景，按照树木的高度，分别是：大型（即81厘米-150厘米）2盆，中型（即41厘米-80厘米）2盆小型（即15厘米-40厘米）4盆微型**（即**15厘米以下）4盆。 | 套 | 1 |
| **（二）个体咨询区** |
| 506 | 沙发茶几 | 每套有2个单人沙发，1个茶几。沙发内框架采用实木多层曲木板≥18㎜夹板。 面料：环保抗静电布艺海绵：采用不助燃高弹定型海绵 茶几：纯实木圆形桌面，直径≥600mm,高度≥400mm,实木支脚。聚酯油漆，符合国标E1级标准。 | 套 | 3 |
| 507 | 异型书架 | 规格800\*230\*1500mm基材采用E1级中密度双贴面板，厚度为≥18mm，部件裸露周边用1.2mm厚的PVC封边条  | 个 | 3 |
| **（三）心理沙盘游戏区** |
| 508 | 实木沙盘游戏系统 | 标准沙盘：实木材质内侧尺寸为720mm\*570mm\*70mm，边厚17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色；底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动,用于个体和团体治疗的国际标准沙箱，上下分体式安装。沙具摆放柜：实木材质，尺寸为1600\*1200\*300mm， 5层9阶设计。沙具国际标准分类，分大类和次类别。包括人物、动物、植物、建筑物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观、宗教等18大类及若干次类别。通过次类别的划分面向不同群体的应用需求。材质为树脂、陶瓷、ABS工程塑料。玩具或物品接近于现实之物。海沙：天然海沙。书籍：专业心理沙盘游戏指导工具：沙盘、刮沙板等标准沙盘\*1套沙具摆放柜\*1个；沙具\*600个海沙\*15KG心理沙盘书籍疗\*1本；沙盘教辅工具\*1套 | 套 | 1 |
| **（四）音乐放松室** |
| 509 | 标准版音乐放松椅 | 广泛应用于心理辅导工作，既可以帮助心理工作者快速切入工作，也可让来访者自行自主自助使用，移动式设备包含四大模块充分发挥设备的实用性跟实效性。静心冥想模块：提供清、空、动、静、行、立、坐等不少于10个静心冥想训练的内容，可交互控制过程结束等。潜意识疗育模块：提供精神、精修、静气、释压、养疗、提升等不少于10个潜意识疗育训练内容，可交互控制过程结束等。艺术疗育模块：提供专业心理学艺术疗育训练内容不少于6个，可交互控制过程结束等。身心静触模块：提供不少于4个渐进式、实物辅助的身心静触训练内容，可交互控制过程结束等。每个训练内容同时结合音乐疗愈，可自由控制选择疗愈的种类。真皮放松椅\*1台尺寸：≥1000mm\*900mm\*1000mm控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-180度，腿部90度-180度任意调节内置音乐随动系统：包括信号放大系统和次声振动器平板型训练终端：10寸触摸屏，分辨率1920\*1080，支持Wifi、蓝牙控制器\*1个尺寸：158mm\*41mm\*14mm 陶冶心情、醒脑提神治疗处方：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）心理训练包括三大真人放松训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升社交能力、增强自我自信品质效果）。趣味测试内不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式增进自我自信心。心理助手包括呼吸助手与催眠训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；催眠训练助手内置36种场景音乐，8种不同播放时长选择，可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。用户管理：可直接查询注册相关信息，及使用该系统整体记录。播音系统:内置高品质音响，公放尺寸约20cm\*18cm，质流线型手工箱体设计，喇叭外露式设计环绕，音箱尺寸约15cm\*10cm，功率：10W+10W、低音功率：25W、标准阻抗：4欧姆、灵敏度：85dB、频率范围：80Hz~18KHz、电源输入：220v~50Hz。内置蓝牙，带有模拟音频信号输入接口、USB输入接口，支持电脑、手机、平板等随需切换无线/有线模式，更多应用场景。存储系统：配置≥16G存储空间，可无限扩充，支持SD卡及USB存储设备等。 头等舱设计开发的小牛皮座椅。 包括四大治疗应用，包括儿童领域（智力障碍,听觉障碍，语言交流障碍，儿童孤独症，学习障碍）；精神科疾病领域（精神症，精神分裂症，情感性精神病，精神科领域）；老年性疾病（脑中风音乐治疗，老年痴呆及阿尔茨海默症，老年性疾病治疗，临终关怀）；综合医院应用（生理需要，心理需要，疼痛的评估）理论指导；三大真人放松训练视频光盘1张 （鼻腔放松，肌肉放松，呼吸放松）音乐放松椅1台9.6寸触摸平板电脑1台显示器支架1套平板电脑固定安装套1个催眠眼罩2个；音乐治疗导论1本三大真人放松训练教程一套 | 套 | 1 |
| **（五）情绪宣泄区** |
| 510 | 情绪宣泄套装 | 宣泄套件包括橡胶宣泄人1个，宣泄沙袋1个，宣泄球1个，宣泄棒4个，宣泄手套一副。 | 套 | 1 |
| 511 | 智能心能成长训练系统 | 屏幕尺寸不小于40英寸。高强度金属材质。尺寸不小于：160\*105\*45cm。内置红外热感应人体骨架扫描仪，通过肢体动作控制互动游戏(无需任何手持设备即可操作)。不少于60款中英文训练内容，包含肢体协调、反应力训练、虚拟宣泄、智力训练等，可免费扩展中英文心理游戏。采用Windos操作系统，内置主机硬件：采用3核心的IBM PowerPC及以上微处理器，频率≥3.2GH。音频系统采用多声道环绕输出,独立压缩音轨,多位处理音轨，采用环绕立体扬声器，包括低音、中音、高音等。通过虚拟游戏系统，对心理压力，和负面情绪的释放，达到放松效果。身心平衡训练：利用游戏的方式，依靠传感器捕捉三维空间中受训者的运动，不需要任何的辅助器材，控制游戏角色进行游戏训练，达到身心平衡训练的作用。辅助训练：通过传感器捕捉三维空间中受训者的运动，让训练者与虚拟角色实现肢体互动，并且系统可自动扑捉使用者过程中的一些经典动作，让使用发现互动交流中的愉悦，有助于自闭症辅助训练。系统可实现团体互动宣泄，使用者分别扮演不同的角色，在游戏中实现合作,对打等等训练，有助于提高受训者的沟通配合及团体协作能力。统合训练：通过内置的类似摸动物游戏、触动游戏等，系统及训练主题会给出相应的反应回馈，以达到训练者感觉统合的训练效果。康复训练：系统提供的具有交互性、竞争性及娱乐性的活动能增加受训者的积极参与互动的愿望，从而使被动的心理辅导成为训练者的主动参与互动，实现了心理咨询工作的及时发现、主动解决、预防突发的作用。左右脑协调：滑雪、漂流、快艇等训练内容，可以通过身体的向左向右向前跳跃来控制训练主体，达到左右大脑协调训练，支持团体协调训练。注意力及肢体协调矫正：通过切水果、射击等训练科目，利用手画动来切水果及瞄准，对注意力和肢体协调进行锻炼。通过资源可以观看心理音乐、视频、电影等。通过资源进行动画心理音乐辅助播放，以达到对训练者的催眠效果。虚拟情绪宣泄：系统内置宣泄游戏训练，可通过训练对受训者进行不良情绪的释放集调节。智力及反应力训练：系统内置智力及反应力训练，可通过相应的游戏进行智力与反应力的训练。 | 套 | 1 |
| **（六）团体活动区** |
| 512 | 团体活动桌椅 | 每套环形组合桌，6个扇形桌面，6种颜色。颜色：红蓝绿黄橙白等，能够根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几种排列方式。钢木材质，木质多层板基材，表面采用三胺板饰面，金属支架，桌面支架采用直径约5厘米圆管，桌子外圆直径约160厘米（6面），高约70厘米；根据团体辅导活动的专业要求，组合后圆的内直径是约60厘米。配6个折叠椅支架由铁管加烤漆工艺构成。 | 套 | 1 |
| 513 | 团体活动辅导箱（豪华版） | 心理成长训练不少于环境适应篇、沟通交往篇、竞争合作篇、自我意识篇、创新实践篇、意志责任篇、学习管理篇、心灵成长篇等八大主题。通过团体游戏活动提高人际交往能力，形成正确的自我意识，改善和调节情绪并掌握有效的应对方式。活动方案手册提供不少于50个活动的完整方案，包括活动目的、活动形式、活动时间、活动场地、活动准备、活动程序及注意事项，活动评价等具体说明，适用于50人左右的团体训练，也适用于若干人的小组。室外心理拓展活动道具，包括了盲人旅行、汉诺塔，雷阵、无敌风火轮、“啄木鸟”行动、同心协力、变形虫、走进绳圈、传染情绪等。盲人旅行：①感受信任与被信任、爱与被爱的幸福快乐②打破隔阂，解决冲突③培养队员勇于尝试的精神④让学员理解自助与他助，增强团队相互协作的精神。雷阵：①培养胆大心细的工作作风②打造团队分工与合作意识③培养队员岗位职责意识④突破思维定式，培养勇于开拓，敢于创新的境界无敌风火轮：①建立信任，提升团队合作意识②塑造团队成员彼此之间的配合能力。啄木鸟行动 ：①通过分析造成输赢的原因，激发学生“再做一次，会做得更好“的主动性②让学生在合作中体验竞争，在竞争中学会合作③让学生明确强化团队合作可以提高效率，改变思维方式可以产生质的飞跃的道理。同心协力：①培养团队里有效沟通的能力②提升团队执行力③培养团队高效的领导力和组织力。变形虫：①增强学生之间团队合作的能力，学习团队中解决问题的办法。传染情绪：①建立信任，提升团队合作意识②体验快乐情绪，学会接受快乐的感染和把快乐感染给别人。 | 1 | 套 |
| **（七）氛围营造** |
| 514 | 隔断 | 起到区域划分的作用，形状结合学校心理咨询室实际情况确定，采用轻钢龙骨和石膏板，并且对墙面进行粉刷处理、增加隔音处理。 | 套 | 1 |
| 515 | 墙面彩绘 | 配合心理教室分区，布置各种彩绘图案 | 项 | 1 |
| 516 | 墙面颜色布置 | 配合心理教室分区，布置墙面颜色 | 项 | 1 |

**15.沣东五中音乐教室设备参数**

|  |
| --- |
| **初中数字化音乐器材室配置清单** |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 　 | 音乐教室 | 　 | 　 |
| 1 | 五线谱电教板 | 尺寸：180\*100\*5.8cm1、键盘：88键电钢琴键盘，体验真正的电钢琴力度。2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表。直观的让学生了解调名、调号、键盘、谱表之间的关系。了解调名调号与音程音阶之间的对照关系。了解不同和线之间的关系。能够完成全部乐理知识的对照讲解。3、五线谱表：一组可书写的大谱表,采用白色书写面板（采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭）。4、音色：128种GM音色+61种打击乐器音色。5、节奏：内置节奏100种。6、示范曲：内置歌曲608首。7、变调：五线谱12种变调。8、调号转换：电教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换功能键。9、和弦方式：可演示任意和旋，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。10、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。11、录音：具有录音功能。12、节拍速度：可在40－280/每分钟范围可调。13、显示：控制面板上采用不小于4.3寸彩色液晶屏显示。14、接口：MIDI输入、输出接口，音频输入、输出接口。15、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。16、拓展功能：具有USB2.0接口，支持用户U盘，可读取u盘中的MP3文件和MIDI乐曲文件。17、外接接口：通用USB2.0输入；线路输入输出。18、该示教板以键盘为核心，配合乐理符号丝网印刷，方便乐理知识的教学，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的联系到一起，乐理演示简捷直观，乐理解析清晰易懂。19、具有键位与五线谱对应的双色LED指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。20、具有7寸超大简谱显示窗口，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号。21、新增唱名显示功能。提供制造厂家针对于本项目出具的售后服务方案加盖制造厂家公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 钢琴 | ★1、规格尺寸：≥121cm；琴高度≥121cm；铁板高度≥112.0cm。（需提供第三方检测机构出具的检测报告）2.音板：采用优质鱼鳞松实木音板，不可使用复合板。3.弦码：采用优质实木材料。4.琴弦：采用优质钢线。5.弦轴板：采用≥17层制作；色木或山毛榉等木材交错拼接而成。★6.背柱：背柱数量≥5，每根背柱尺寸≥100\*75mm，结构坚固，上、下梁采用优质硬木材料。7.击弦机顶杆及音头钮：纯实木材质，不得使用ABS或碳纤维等塑料材质。★8.击弦机缩调档：色木多层板实木缩调档，铝合金包裹加固结构。保证不同气候条件下不会变形，保证钢琴的弹奏触感稳定性。9.键盘：亮光或哑光黑键，键盘呢毡采用优质呢毡，键板采用不易变形的实木或实木层积材制作；使用传统铅粒配重。10.第一键有效弦长达到1200mm或以上，增加有效弦长，能使低音的延音加长。11.中盘：选用金属框架结构进行加固或使用稳定不易变形的木材制作而成并在底部或中盘其他位置加装金属材质加固，能彻底解决因气候变化所造成键面不平的现象，确保中盘不变形，使键面平整，弹奏舒适，能极大提升钢琴使用寿命。★12.弱音档：插装式弱音系统，结构牢固新颖，左右侧板均装有槽盒，可以直接把弱音档两侧的摆杆直接插入槽盒内，便于拆装，工作稳定可靠，杜绝杂音。13.上门：上门板固定使用便于拆卸的弹簧式固定件（非塑料材质固定卡扣结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装.14.声学品质：标准音小字一组a音的频率在445～446Hz之间；音准稳定性≤2音分；15.演奏性能：白键下沉深度10.2～10.8mm；琴键负荷下降0.51～0.65N；踏瓣负荷≤3.2N；16.钢琴其他舒适稳定性能：白键前端长度50.6～50.9mm；八度音程白键宽度163.9～164.1mm；黑键上端面宽度10.0～10.2mm；黑键长度94.6～94.9mm；黑键高度12.2～12.4mm；17、音板有静音区：钢琴音板低音区上角以硬木隔断的方式或外部可见的其他隔断方式形成静音角区域，阻断音板的震动，具有外部可见的静音角和静音区。18、钢琴铁板顶部与钢琴外壳顶盖中间不能有木质夹板；静音非金属脚轮。19.五金件：钢琴外观可见的五金件采用不易氧化和腐蚀的金属，方铰链和长铰链耐腐蚀程度需达到中性盐雾试验不小于6级。（需提供第三方出具的检验报告扫描件）20.踏瓣：金属踏瓣，为保证耐久性和耐腐蚀性，要求中性盐雾试验不小于6级。（需提供第三方出具的检验报告扫描件）21.其他各项技术指标要求应符合GB/T 10159-2015 《钢琴》。22.配置琴凳、抹琴手套、键盘绒、产品说明书等。 | 台 | 1 |
| 3 | 专业机柜 | 1.0米,玻璃门带锁,其规格以满足实际使用为准。定制。 | 台 | 1 |
| 4 | 功率放大器 | 功能特性1.两通道专业级功放 左右声道独立操控，高中低音独立调节，混响延时独立调节；2.专业铝合金面板3.音乐输入：USB/SD/AUX/DVD/蓝牙4.话筒输入：≥3路5.后板连接：可外接均衡，录音输出6.完善的保护电路，防冲击，过温短路及直流保护 。技术参数1.额定功率(8Ω)：≥350W\*22.额定功率(4Ω)：≥450W\*23.频率响应：不低于20HZ-20KHZ | 台 | 1 |
| 5 | 音箱 | 频率响应:不低于48Hz~18KHz(±3dB)单元数量:LF: ≥1x10寸(2"voicecoil),HF: ≥1.35寸(voice coin 34mm) x 1;标称阻抗:80Ω承受功率: ≥250W 推荐功放: ≥400W into 8ohms灵敏度: ≥95dB指向性: ≥90°Hx60°V最大声压级:115dB箱体喷漆工艺:耐磨环保水性漆喷涂保护网工艺:内六角孔钢网连接插座:2xNeutrik NL4 | 对 | 1 |
| 6 | 无线话筒 | 接收机规格：频率范围不低于600-940MHz可调信道数不低于100+100解调方式 DQPSK接收灵敏度不低于-95dBm音频频响不低于40~18000Hz失真度 ≤1%信噪比≥100dB音频输出(XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出电源规格 DC6V/500mA消耗规格≤8W麦克风规格：频率范围不低于600-940MHz可调信道数不低于100频率稳定性±10ppm调制方式 DQPSK射频功率≤30mW音频频响不低于40~18000Hz失真度≤1%音头规格动圈式 心型指向电池规格2\*1.5V AA Size续用时间8~15小时 | 套 | 1 |
| 7 | 音乐节拍器 | 机械式，金属大机芯 | 个 | 1 |
| 8 | 音叉 | 钢制，440赫兹，有板材质底座，配有橡胶头的打槌。 | 个 | 1 |
| 9 | 乐器储藏柜 | 1、规格：500\*1000\*2000mm2、材质：PP材质3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃,中间玻璃做镂空处理，透明可视。5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃。6、层板：配三块活动层板，每块层板尺寸为943\*455mm，厚度为28mm，为增强型PP材质一次注塑成型，层板底部安装两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。7、门把手：单边为154\* 17mm，内凹16mm，采用增强型PP材质一次注塑成型，设计为隐藏式门把手，安装在柜门中部位置，门把手均采用圆弧处理，不伤手，美观耐用。8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。9、仪器柜内部无可视金属材料10、柜体预留通风孔，可以与通风管路连接。 | 个 | 8 |
| 10 | 音乐教学挂图 | 国家正规出版物，含乐器、音乐家、识谱知识三种，总数量不低于70幅，无纺布包。 | 套 | 1 |
| 11 | 初中音乐欣赏教学影像库 | 各类初中音乐教学音像、歌舞剧等影像资料(VCD、 DVD等)，应为国家正式出版物， | 套 | 1 |
| 12 | DVD | 蓝牙DVD，用于播放音乐音像资料。 | 台 | 1 |
| 14 | 钟琴 | 钟琴：钢制，木架，32音，含落地支架，牛津布包 | 套 | 1 |
| 15 | 沙锤 | 木沙锤：木制把手松木，头为桦木，头部直径为65mm，长度为90mm。总长度为230mm。彩色刻花。两个一对，内装铁砂。 | 对 | 8 |
| 16 | 沙锤 | 沙锤：椰壳制，配有中国结。 | 对 | 8 |
| 17 | 卡巴撒 | 卡巴撒：大号"尺寸：长180mm,直径110mm。材质：电镀珠链。特质:木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。 | 个 | 8 |
| 18 | 卡巴撒 | 卡巴撒：中号"尺寸：长≥150mm，直径≥60mm。材质：电镀珠链。特质:木质手柄方便拿取，金属圆珠将音效显著提升，音色穿透力强。" | 个 | 8 |
| 19 | 双响筒 | 双响筒：材质为椿木，原木色，环保清漆。圆筒形，筒长为≥190mm筒外径为≥42mm，内径为≥27mm。两端掏孔、开缝，一端孔深为≥60mm，缝长为≥49mm，另一端孔深为≥70mm，缝长为≥57mm，缝宽均为≥2mm。附插把，圆柱形，长为≥160mm，直径为≥15mm。另附：打棒一支，长为≥165mm，圆柱形。 | 副 | 8 |
| 20 | 北梆子 | 北梆子：硬木制，木本色，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺 长≥175mm宽≥60mm高≥40mm，表面光滑、完整、光亮，无脱皮、裂痕现象。 | 副 | 2 |
| 21 | 南梆子 | 红木制，坚实无疤节或劈裂。直径≥4cm、长≥25cm的圆柱形和长≥20cm、宽≥5cm~6cm、厚≥4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度 | 副 | 2 |
| 22 | 木鱼 | 木鱼：材质为椿木，八个为一组（8音）；每个尺寸分别为（宽±5mm\*高±5mm）：95mm\*80mm、90mm\*78mm、87mm\*77mm、82mm\*75mm、75mm\*68mm、70mm\*65mm、65mm\*55mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为25mm，圆球形；把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。 | 套 | 1 |
| 23 | 铃鼓 | 铃鼓：桦木多层板鼓圈，环保清漆，木本色。鼓圈直径为≥200mm，高≥46mm，壁厚≥8mm。装铃片孔的长度为≥47mm，高为≥12mm。≥8对铃片，钢合金材质；铃片直径为≥36mm，≥1mm厚。一面带鼓皮。材质：羊皮，泡钉固定鼓皮，泡钉数量不少于30个，均匀排列。 | 套 | 4 |
| 24 | 三角铁 | 三角铁：钢制，边长分别为15cm、20cm、25cm，三件一套 | 套 | 1 |
| 25 | 碰铃 | 碰铃：1、材质：黄铜，系丝带型，2、规格：直径为≥43mm，高度为≥40mm，壁厚为≥1mm；两个一对，手持碰撞发声。 | 副 | 4 |
| 26 | 大军鼓 | 专业型，尺寸：直径≥56cm，高度≥12英寸，鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。正品聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。每个鼓都配有专业木制鼓棒、背带。 | 面 | 2 |
| 27 | 小军鼓 | 专业型，尺寸：直径≥35cm，高度≥4.5英寸，鼓腔:内为多层桦木，鼓圈：铝合金压铸。超强压铸合金鼓耳。正品聚酯膜鼓皮。镀锌紧箍件。每个鼓都配有专业木制鼓棒及背带。 | 面 | 4 |
| 28 | 多音鼓 | 25.4\*12.5cm（10in\*5in），三鼓，带架 | 套 | 2 |
| 29 | 多音鼓 | 25.4\*12.5cm（10in\*5in），四鼓，带架 | 套 | 2 |
| 30 | 口风琴 | 国内知名品牌，37键，高级品，配包、教材。 | 套 | 50 |
| 31 | 竖笛 | 八孔，高级品，塑料，布袋包装。 | 支 | 50 |
| 32 | 陶笛 | 单管十二孔中音C调（AC）等 | 个 | 50 |
| 33 | 葫芦丝 | 降B调，亚克力吹嘴，精致耐用，亚克力底座铜套固定，专业雕花天然葫芦，三音可拆，可换簧片（方便调音），音管由天然紫竹精制，主附管使用白铜套无缝衔接，双付管梅花扣设计方便演奏，主管固定双付管金属扣（锌合金）固定，音色圆润饱满， 音准：440，音准稳定性：425HE-455HE，配高档皮革盒。 | 支 | 8 |
| 34 | 葫芦丝 | 中音C调，亚克力吹嘴，精致耐用，亚克力底座铜套固定，专业雕花天然葫芦，三音可拆，可换簧片（方便调音），音管由天然紫竹精制，主附管使用白铜套无缝衔接，双付管梅花扣设计方便演奏，主管固定双付管金属扣（锌合金）固定，音色圆润饱满， 音准：440，音准稳定性：425HE-455HE，配高档皮革盒。 | 支 | 50 |
| 35 | 吉它 | 　1．面板为白松，背侧板为沙比利，琴颈为那都，指板、弦码均为玫瑰木。2．采用十二平均律。3．有效弦长648mm。4．小字一组a音为440HZ，符合GB/T3451的要求。5．各音的音准误差在正负20个音分之内。6．弦器：半封闭弦钮。7．木材经过干燥处理，含水律不超过15%。8.哑光表面。 | 把 | 10 |
| 36 | 堂鼓 | 木框，牛皮鼓面，直径25cm，高33cm,带架 | 套 | 3 |
| 37 | 大锣 | 材质；响铜；直径：300mm±5mm。质量：0.9～1kg。扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。音质要求：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。 配锣锤，表面无疤痕 | 个 | 1 |
| 38 | 小锣 | 材质；响铜；直径：≥150mm±5mm。扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油。音质要求：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。配锣锤，表面无疤痕 | 面 | 1 |
| 39 | 铙 | 纯响铜制，直径27cm,铙面光、弧度适度、圆度准 确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要 相同，两面为一副 | 对 | 1 |
| 40 | 钹 | 材质：响铜；直径：≥150mm，两片一对。乐器为圆形，中间隆起半球形钹碗。钹边平滑、平整、无毛刺、无裂缝、周边无棱角。钹音丰富洪亮余音绵长，穿透力很强，能烘托气氛。无明显转音及颤音，发金属体鸣乐器音，无固定音高。 | 对 | 1 |
| 41 | 六面体凳 | 规格符合GB/T 3976—2014的要求，座面有效高度不小于300\*350\*420㎜，主体为金属框架结构，使用专用连接技术，任意座面脚踏静荷载不小于100千克；座面采用彩色树脂板内外双覆面实木胶合板，达到E1级环保标准，厚度不小于8㎜；角脚应为凹凸型匹配设计，ABS聚碳高强度塑料材质，应能够稳固叠摞成合唱台阶等；边条圆滑无棱角，金属材质，静电喷涂；整体重量不大于4千克； | 个 | 50 |
| 47 | 谱台 | 谱台大小485\*340（mm），冲压圆孔的钢板，卷边以增强谱台强度；谱台带有2个谱夹，谱夹为两节铁杆中间用弹簧连接，可180度旋转；谱台可拆卸，螺栓固定，可做0-90度调整，使用螺栓紧固；谱架为高度750-1770mm可升降调节，每节均用螺栓紧固，底脚带防滑胶套。管径分别为19mm、22mm、25mm。 | 个 | 50 |
| 49 | 沙筒 | 木制 直径为45±5mm，长145±5mm | 对 | 8 |
| 50 | 沙蛋 | 木制，原木色，表面光滑，无毛刺。 | 对 | 8 |
| 51 | 摇铃(串铃) | 5铃，手柄长≥110mm。木手柄/皮带/金属电镀铃铛 | 对 | 8 |
| 52 | 摇铃(串铃) | 7铃，手柄长≥120mm。木手柄/皮带/金属电镀铃铛 | 对 | 8 |
| 53 | 棒铃 | 21铃 尺寸：长≥210mm。材质：木质手柄。特质：铃声音色饱满，丰富。手柄操作性强，确保动态控制 | 个 | 8 |
| 54 | 响板 | 尺寸：直径≥50mm。材质：木质，弹力绳子。特质：传统木质乐器，音色干净，使用简单、方便演奏。 | 个 | 8 |
| 55 | 响棒 | 尺寸：长≥175mm。材质：木质。特质：由极高密度的硬木制成，音色明亮，切割音色穿透力强。 | 副 | 8 |
| 56 | 刮棒 | 长≥195mm，直径≥22mm | 副 | 8 |
| 57 | 蛙鸣器 | 尺寸：长≥380mm。材质：木质，彩色外观。特质：鱼型刮奏乐器，音色明亮，穿透力好。 | 套 | 8 |
| 58 | 笛子 | 专业刻牛骨刻诗扎线插口笛 | 支 | 2 |
| 59 | 唢呐 | 唢呐杆：红花梨木，金属号头，配哨片 | 支 | 1 |
| 60 | 笙 | 十七簧扩音笙，黄铜电镀笙斗一次成型不漏气，五年以上老紫竹笙苗，主苗镶箍，优质乌木笙脚，不缩水，进口优质响铜簧片，声音洪亮，无缝扩音管，光滑美观耐用，配优质布面笙包。 | 支 | 1 |
| 61 | 扬琴 | 规 格：402型材 质：一级非洲紫檀木面 板：一级泡桐木琴 码：非洲紫檀木饰 面：贴雕工艺工 艺：原木色配 置：高级圆柱琴架、琴盒、专业琴竹、调音扳手 | 台 | 1 |
| 62 | 柳琴 |

|  |
| --- |
| 材 质：一级非洲紫檀木背 板：整块木质无拼接头 饰：白骨花琴 轴：麻花型面 板：一级泡桐木工 艺：原木色配 置：琴盒、拨片、支架 |

 | 把 | 1 |
| 63 | 琵琶 | 材 质：一级非洲紫檀木背 板：整块木质无拼接头 饰：白骨花琴 轴：麻花型面 板：一级泡桐木工 艺：原木色配 置：琴盒、专业指甲、胶布 | 把 | 2 |
| 64 | 中阮 | 材 质：一级非洲紫檀木琴 腔：榫卯结构拼接头 饰：白骨花琴 轴：六楞型面 板：一级泡桐木琴 品：钢品工 艺：原木色配 置：琴盒、拨片 | 把 | 4 |
| 65 | 大阮 | 材 质：二级红木背 板：整块木质无拼接轴 相：非洲紫檀木头 饰：白骨花琴 轴：麻花型面 板：优质泡桐木配 置：琴盒、指甲、胶布 | 把 | 1 |
| 66 | 筝 | 规 格：S21弦-163材 质：一级红木面 板：优质泡桐木琴 码：红木琴 弦：中级尼龙钢丝弦饰 面：绢画工艺 或 贴雕工艺 工 艺：紫檀色 或 原木色配 置：琴架、加厚琴包、指甲、胶布 琴刷、调音扳手、琴码示意图 | 台 | 1 |
| 67 | 二胡 | 材 质：一级非洲紫檀木琴 轴：六楞型琴 筒：六角型琴 皮：蟒皮工 艺：打磨抛光，原木原色配 置：琴盒、琴弓、琴弦、 琴码、松香、音垫 | 把 | 4 |
| 68 | 排鼓 | 材质：玻璃钢； 外观：彩绘，中国红； 鼓皮：头层水牛皮； 鼓架：不锈钢支架，高度可调，带调节扳手； 脚轮：万向脚轮，带锁止功能。 五只为一套，可分十个音程：1号鼓，鼓面直径370±5cm，基音可调范围G-B；2号鼓，鼓面直径315±5cm，基音可调范围A-C；3号鼓，鼓面直径265±5cm，基音可调范围B-D；4号鼓，鼓面直径215±5cm，基音可调范围E-G；5号鼓，鼓面直径165±5cm，基音可调范围G-#A。 | 组 | 1 |
| 69 | 长笛 | 调性：C材质：白铜表面处理：镀银16孔闭键曲列式 | 支 | 1 |
| 70 | 双簧管 | ABS管体，镀银按键，半自动按键 合金键镀银按键 胶木主体管，按键设计精确开孔，手感舒适，音色纯正,音响穿透力强，渐强与渐弱易于控制,整套音键以复杂的杠杆结构组成，吹奏按键时，杠杆组合会按所吹奏的音高，自动打开或关闭所需的气孔 | 支 | 1 |
| 71 | 单簧管 | 调性:降B调音键：白铜镀镍材质:硬质橡胶键数:≥17键长: ≥68cm适用:初学/演奏/考级 | 支 | 1 |
| 72 | 萨克斯 | 调性：降E调，外观：电泳漆金色。材质：黄铜管体，黄铜按键，棕色皮质带金属泛音板垫片，烤蓝簧丝，配：轻体盒包，清洁布，内堂清洁布，手套，润滑膏，背带。合格证，说明书，保修卡。 | 支 | 1 |
| 73 | 圆号 | 调性：F，材质：管体优质黄铜，表层漆金，黄铜变音管。活塞：三个活塞。号口直径：305mm，内管尺寸：11.89mm，一体式管体。 | 支 | 1 |
| 74 | 小号 | 外观：漆金，调性：降B调，材质：黄铜管体，不锈钢塞，管径：11.65MM，口径：≥123MM，7C号咀，轻体帆布盒，号油，清洁布，手套，说明书，合格证，保修卡。 | 支 | 2 |
| 75 | 长号 | 调性：降B调，材质：黄铜管体，管径：≥13.4MM，口径：≥206MM，随行帆布盒，号油，清洁布，手套，说明书，合格证，保修卡！ | 支 | 2 |
| 76 | 小提琴 | 实木小提琴型号: VG01面板:云杉底板:枫木侧板:枫木琴头:枫木配件:染黑配件指板:红木染黑指板油漆:环保油漆配琴盒，琴弓，松香 | 把 | 4 |
| 77 | 中提琴 | 实木中提琴型号: VL02面板:云杉底板:枫木侧板:枫木琴头:枫木配件:染黑配件指板:红木染黑指板油漆:环保油漆配琴盒，琴弓，松香 | 把 | 2 |
| 78 | 大提琴 | 实木大提琴面板:云杉底板:枫木侧板:枫木琴头:枫木配件:染黑配件,乌木弦轴指板:红木染黑指板油漆:环保油漆配大提琴海绵包，琴弓，松香 | 把 | 2 |
| 79 | 爵士鼓 | 架子鼓吸取国内外同类产品之精华，做工精细，音质纯正结构合理，造型美观、坚固、耐用，产品深受好评规定要求：七鼓。架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3-7个）、吊镲（2-4面）所组成，鼓的直径如下：（寸）：大鼓：22\*16、落地鼓：16\*16、小军鼓：14\*5.5、中音鼓：13\*10、中音12\*9、高音鼓11\*8、高音鼓10\*8、镲片：踩镲（14\*2）″，吊镲（16）″、吊镲（18″） | 套 | 1 |
| 80 | 卡宏鼓 | 音效：可调节响弦，拍面：胡桃木，鼓身：枫木，颜色：原木色，尺寸310\*300\*480mm,拾音器：无（可加装） | 个 | 48 |
| 81 | 非洲鼓 | 鼓面直径10寸，鼓面直径250mm±2mm,高度510mm±2mm,科技复合合成鼓皮（音色稳定 不受环境温度 湿度影响、定音鼓皮、鼓身绳子装饰、玻璃钢鼓身（抗冲击性能强、重量轻）、不怕水。含鼓包，背带。免调音 | 个 | 50 |
| 82 | 空灵鼓 | 12寸13音，直径301 高度148，D调。配有高档鼓包，榉木鼓锤，专用曲谱，备用音贴，鹿茸布 | 个 | 15 |
| 83 | 排笛 | 1、材料：吹口：由食品级聚碳酸脂材料制成（无毒耐用），为了方便吹奏，制成十六个不同大小厚薄的吹口。笛体：根据科学发声原理排笛选用十六根不同长短粗细的ABS管组成 笛塞：为了严防漏气，长期使用不霉变、不变形。采用硅胶材料制成，确保调音准确2、规格：18管排箫3、颜色：象牙色 | 个 | 50 |

**16.沣东五中直饮机设备参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 6龙头温热型节能饮水机 | 热胆容量/纯水箱：35升/40纯水箱 供水量：开水60L/H 温开水170L/H 电源:6kw，380V-50Hz 龙头形式：1开水 5温开 外形尺寸：1800\*440\*1480mm**★**搭配过滤：PP棉，复合活性炭，复合压缩活性炭，RO800反渗透膜 | 台 | 6 |
| 2 | 4龙头温热型节能饮水机 | 热胆容量/30升/ 40纯水箱供水量：开水45L/H 温开水130L/H 电源:4.5kw，380V-50Hz 龙头形式：1开水 3温开外形尺寸：1250\*440\*1480mm **★**搭配过滤：PP棉，复合颗粒活性炭，复合压缩活性炭，RO800反渗透膜 | 台 | 3 |

**17.和平小学创客教室设备参数**

|  |
| --- |
| **人工智能创新实验室配置清单** |
| **一、多拟态教育机器人** |
| **序号** | **类别** | **产品名称** | **参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 竞赛与教学项目 | 优创未来活动器材包2025-小学版 | 一、功能描述1、学习套装产品一款多拟态AI机器人，产品包含结构件、执行件和主控。配合3D动态图纸和可视化编程，趣味性的学习加动手操作，让学生从零基础轻松进入机器人世界，要求满足课程15主题，30课时学习。2、要求平台同时能运行多个算法模型，并提供算法并行运行的证明录屏。3、要求编程平台开放了python sdk，配合第三方python工具实现更开放的编程，需要提供证明材料。二、配置要求1、≥26个种类，≥58个零件，可构建主流机器人形态，可搭建变形工程车、机械臂、麦轮车至少三种形态；2、多功能控制器：配置≥3麦阵列麦克风，喇叭模块，触控显示屏，≥9轴陀螺仪，开源接口等，可以实现自然语音交互、机器人运动控制等功能，多个模块接口，实现设计程序运行，让搭建的作品动起来；3、智能语音：本地VAD、在线ASR和在线TTS语音功能、NLP功能、3麦降噪、响度检测（语音识别证明文件）；4、机器视觉：单、双轨车道识别、二维码识别、AprilTag定位识别、交通标志识别、车牌识别、颜色识别、自定义颜色识别、人脸识别、人脸特征（口罩、情绪、性别）识别、人体姿态识别、文字识别、手势识别、自定义模型训练CNN、Wi-Fi图传、识别结果图传（车牌识别、文字识别、人体姿态识别等提供证明文件）；5、运控算法：自适应算法、麦轮运控算法、机械臂算法、里程算法。三、技术参数1、主芯片参数如下：（1）内存：≥32GB；（2）NPU：≥1 TOPS；（3）闪存：≥4GB。2、舵机参数如下：（1）最大扭矩：约13.0 kgf.cm；（2）最大转速：≥60 RPM ；（3）控制精度：空载1°，带载2°；（4）角度范围：0～360°；3、减速电机参数如下：（1）最大扭矩：约2.0 kgf.cm；（2）最大转速：≥360 RPM 。4、摄像头模组参数如下：（1）视场角：106°；（2）像素：1M 。5、测距模组参数如下：（1）检测距离：4-200 cm；（2）工作波段：940 nm 。四、资质要求1、要求提供ROHS、安规质检报告、EMC、SRRC等证书。 | 4 | 套 |
| 2 | 蓝牙手柄 | （1）频率范围：2.400~2.4835GHz；（2）射频发射功率：最大发射功率4dBm；（3）最大控制距离：空旷环境下10米；（4）蓝牙版本：蓝牙4.0；（5）电池容量：550毫安；（6）尺寸：约155mm\*113mm\*65mm； | 4 | 个 |
| 3 | 优创未来活动场地包2025-小学版 | 一、功能描述道具包作为赛项场地搭建专属设计的道具，通过搭建指南可以完成赛项任务场地模型的搭建，用于配合比赛所用。二、配置要求和技术参数1、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料。套件包含塑胶件≥1920个；白色绒面魔术贴≥35个；黑色勾面魔术贴≥35个；EVA≥5个。2、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。地图包：1、套件包含相关赛项地图 1张；2、地图规格参数：2455\*1500(mm) （±10mm）采用地板膜过哑胶，喷绘。标准围栏包：一、功能描述赛项的配套使用产品。二、配置要求和技术参数1、套件包含塑胶围栏、魔术贴若干等配件。2、结构零件材质为ABS塑胶。结构零件采用扣槽连接方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成场地围栏的搭建。 | 1 | 套 |
| 4 | 优创未来（小学）赛项课程 | 城市奇兵课程课程依据现实城市生活中可能遇到的建筑物坍塌、儿童走失、生态救援、物资派送等真实问题，构建废墟抢险、人海寻踪、生态保卫、使命必达等虚拟的故事情境，引导学生利用机器视觉、机器学习和智能语音等人工智能技术实现UGOT的各项功能，帮助城市解决各种紧急问题，培养学生的问题解决能力和社会责任感。 | 1 | 套 |
| 5 | 竞赛与教学项目 | 星弈行动 | 1、套件包含核心模块 1个；基础扩展模块 1个；电池模块 1个；电池扩展模块 1个；UDECA舵机 4个；舵机连接线 5条；塑胶件≥720个；电源适配器 1个。2、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。教具颜色丰富，主要以浅灰、黄、黑等构成，模型全机身环保材料。3、教具零件均采用创新卡扣式设计、销扣连接的方式，便于搭建，适用于各年龄段学习。无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。4、课程内容完整，包含编程工具使用介绍、案例指导、配合软件模型图纸，快速学习可视化图形编程功能。5、舵机通过配套的连接线与控制器相连接，通过积木零件进行创意搭建设计，结合APP 3D 动态图纸和图形化编程功能，可模拟实现日常智能机械装置、仿生机器人、人形机器人等各种创意作品。套装具有富有启发性的完备教学资源，可以让学生更有信心地提出问题，确定问题，并设计自己的解决方案。核心模块参数如下：处理器：ESP32；（1）工作电压：DC 6.8V-9.6V（典型值：7.4V）；（2）内存：8M；（3）通信：2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth 5 (LE)；（4）端口：3PIN端口4个，4PIN端口2个；电池模块参数：（1）容量：1150mAh（2）类别：聚合物锂电池（3）电压：7.4V（4）端口：Tpye-c基础拓展模块参数：（1）蜂鸣器：3.3V DC（2）端口：2PIN端口2个，3PIN端口4个，4PIN端口6个，7PIN端口2个，9PIN端口1个；舵机参数：（1）重量：38.6±1g；（2）输出扭矩：约2.5kgf•cm；（3）转速：约0.1 S/60° ；（4）精度：空载精度1度，带载精度3度；（5）角度范围：180°±10；（6）工作电压范围：4.8V～8.4V（典型值：7.4V）；（7）工作指令：数字格式；电池扩展模块参数：（1）工作电压：6-8.4V DC；（2）端口：4PIN插座，Tpye-c电源适配器参数如下：输入电压：100-240V AC 50/60Hz；输出电压：5V；输出电流：2A，具有过流保护特性，防止过充爆炸。 | 8 | 套 |
| 6 | 星弈行动场地包 | 1、套件包含塑胶件≥120个；白色绒面魔术贴≥60个；黑色勾面魔术贴≥60个；EVA≥49个。2、零件材质为ABS、ABS+PC塑胶。教具颜色丰富，主要以浅灰、粉色、蓝色、白色等构成，模型全机身环保材料。3、零件均采用销扣连接的方式，便于搭建，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。4、该产品的小球采用新型环保塑料发泡材料（EVA），具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。1、套件包含星弈行动地图包 地图1张； 2、规格参数：星弈行动地图包参数如下：约1500\*2000mm，公差±5，PP裱地板膜，卷曲。 | 1 | 套 |
| 7 | 蓝牙手柄 | （1）频率范围：2.400~2.4835GHz；（2）射频发射功率：最大发射功率4dBm；（3）最大控制距离：空旷环境下10米；（4）蓝牙版本：蓝牙4.0；（5）电池容量：550毫安；（6）尺寸：约155mm\*113mm\*65mm； | 8 | 套 |
| 8 | 星弈行动赛事课程 | 定制 | 1 | 套 |
| **二、机器人竞赛** |
| **序号** |  | **产品名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
|  | 竞赛与教学项目 | 超级轨迹赛竞赛套装(C6)1人1队1车 可组8队参赛组别：小低组 | 1、控制器：处理器：≥ 32位双核处理器，ESP32芯片,外扩8MB SPI FLASH。显示模块：内置≥1.8寸彩色显示模块。接口：满足3路RJ11传感器接口（数字/模拟复用），2路带驱动马达接口（具有自我保护功能）。蓝牙：支持蓝牙BLE4.2标准支持电源电压测量；蜂鸣器接口：支持USB-typeC接口。2、电子件：材料： 电子件全部带ABS一体外壳。接口：采用标准的RJ11接口。数量：智能寻迹模块（M5版）≥1个；中型积木减速电机（3.7V 带编码版）≥3个；小型舵机≥1个；RFID模块-2025A(超级轨迹)≥1个；遥控手柄(2.4G普及版）≥1个。3、积木结构件：孔距：标准的 10 毫米积木，无螺丝的搭建设计。数量：≥ 100个积木件。种类：≥30种。包装： 配有1个套装塑料箱。产品或配件具有国家知识产权局颁发的设计/发明专利证书二、软件:1、 支持 手机/平板APP 的程序编写、遥控。2、 控制器支持Python语言编程，支持Python文件程序下载并保存在控制器中，支持直接运行.py文件。 | 8 | 套 |
|  | 超级轨迹赛竞赛套装(M6)1人1队1车 可组8队参赛组别：小高组 | 一、基本参数1、主控器处理器：32位ARM处理器；存储：内置8MB程序存储器接口：≥9以上接口（含马达及传感器），采用RJ11标准通讯接口显示屏：液晶显示屏；≥2.4 英寸；支持中文显示MP3：支持MP3播放；≥16MB 音乐存储器 下载：支持支持 U 盘程序下载，支持蓝牙，支持无线程序传输及下载；充电：支持内置锂电池；蓝牙：内置蓝牙模块，支持蓝牙程序下载；其他：支持电源电压测量、支持音量测量模块2、电子件外观：全部带ABS一体外壳接口：RJ11接口类型及数量：中型积木减速电机≥4个；大型积木减速电机≥2个；小型舵机≥1个；小型光电传感器≥3个；全新智能寻迹卡（集7个灰度传感器于一身，支持RJ11接口）≥1个；RFID模块-2025A(超级轨迹)≥1个；AI视觉模块(轻量版)≥1个。3、积木结构件：积木件≥400个；孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建竞赛专用轮胎组件（7020轮胎两个）麦克纳姆轮-R型（中鸣版）60mm≥2个；麦克纳姆轮-L型（中鸣版）60mm≥2个。4、包装：配有1个套装塑料箱。二、产品资质产品或配件具有国家知识产权局颁发的设计/发明专利证书需提供相关竞赛证明文件 | 8 | 套 |
|  | 2025年中鸣超级轨迹赛场地每个单位1套 | 一、电子部件1、控制器≥1个：处理器：≥ 32位双核处理器，ESP32芯片,外扩8MB SPI FLASH。接口：满足1路RJ11 OID传感器专用接口，2路RJ11传感器接口，2路带驱动马达接口；支持蓝牙；支持电源电压测量；支持USB-typeC接口。显示模块：内置5\*7 LED点阵显示模块。2、电子件≥1个：IC读卡模块（积木版）：采用电子件全部带ABS一体外壳；支持标准的RJ11接口。二、积木结构件孔距：采用标准10mm积木，支持无螺丝拼装搭建；数量：≥700个积木件，种类≥30种。三、其他要求产品能搭建2025超级轨迹赛道具包，符合2025年超级轨迹赛竞赛要求" | 1 | 套 |
| **三、开源机器人** |
| **序号** |  | **产品名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
|  | 竞赛与教学项目 | 双足机器人（竞赛版） | **【赛事：世界机器人大赛普及赛量子起源赛项】****尺寸：**L160mm\*W120mm\*H200mm**功能：前进、翻跟头**、后退、左转和右转等**课程：16节课程、**含老师用书、学生用书、教学大纲、课程PPT**编程软件：Kittenblock**、KittenCode、**Python****编程语言：图形化、Python**、C语言**配置：**type-c；充电器规格2A，8.4V**主要包含：ESP主控**1块、锂电池1块、超声波传感器1套、红外遥控模组1套、蜂鸣器模块1个、充电器1个、舵机及舵机连接器6套、双足木板1套、配重块1套和拼装手册1本 | 12 | 套 |
|  | 双足机器人（教育版） | **【赛事：世界机器人大赛普及赛量子起源赛项】****尺寸：**L160mm\*W120mm\*H200mm**功能：前进、翻跟头**、后退、左转、右转和**彩屏交互**等；**课程**：**48节课程**、含老师用书、学生用书、教学大纲、课程PPT**编程软件：Kittenblock**、KittenCode、**Python****编程语言：**图形化、Python、C语言**配置**：type-c；充电器规格2A，8.4V**主要包含：ESP主控1块**、锂电池1块、超声波传感器1套、充电器1个、舵机及舵机连接器6套、双足木板1套、配重块1套、**模块包含**（LED3个、人体红外1个、按键1个、电位器1个、亮度传感器1个、摇杆1个、巡线1个、霍尔传感器1个、测距1个、温湿度1个）、2KG舵机1个、2KG电机1个、Robotbit edu1个、Robotbit 底座1个、未来板1块、18650锂电池1节、Type-C 数据线1根、microUSB1根、乐高积木包1套、PH2.0 3PIN 白色连接线6根、4PIN 黑色线2根、5x5小磁铁2个和拼装手册1本 | 12 | 套 |
|  | 量子起源双足比赛场地 | 1.2025年创梦人形挑战赛-量子起源项目场地模型套装2.场地外尺寸：2015mm\*800mm3.场地组成：场地由2块共挤发泡板拼装组成，道具由2块共挤发泡板组成4.满足比赛项目：前进、后退、左转、右转和翻跟斗等 | 1 | 套 |
|  | 选配耗材包 | 1.3D打印材料结构包 2.板材易损件备用件3.电池模组1个4.带保护舵机2个5.标准舵机1个 | 12 | 套 |
| 6 | 竞赛指导 | 针对学校老师、配套产品及竞赛要求进行现场/线上指导。 | 1 | 套 |
| **四、环境改造** |
| **序号** | **产品名称** | **产品名称** | **规格参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 环境改造 | 学生桌 | 规格： 2400\*1000\*750mm台面： E1三聚氰胺板材厚度25mm，边缘采用1.5mm厚pvc封边条一次性封边处理；桌身板采用厚度18mmE1级三聚氰胺板材，框架：优质铝合金φ50\*1.2mm圆管，配件：1、脚垫连接件采用新原料颗粒注塑一次性射出而成2、优质五金配件 | 2 | 张 |
| 2 | 不锈钢曲木椅 | 1.规格：常规性座椅2.座面与靠背：基材采用10-15mm多层板，含水率8-15%。表面覆贴PVC木纹装饰纸，无开裂，褶皱现场。一次性压模成形，曲线流畅，座感舒适。3.椅架：采用直径≥15mm不锈钢管材制作，表面去油，除锈等处理后，静电喷涂。4.脚垫：采用ABS | 20 | 个 |
| 4 | 边柜 | 1.规格：根据实际情况定制2.主材：基材采用≥18mm中密度刨花板，甲醛释放量≤0.08mg/m3（检测方法按照《GB18580-2017》），挥发性有机物释放量≤0.08mg/m3·h（检测方法按照《HJ571-2010,72h》），表面覆贴PVC木纹装饰纸，重金属含量应符合我国现行相关标准要求。3.封边：采用≥1.5mm同色pvc封边条。4.采用国产优质五金件 | 15 | 平方米 |
| 5 | 氛围营造及物联网系统 | 教室现状：面积104平方米，墙面已刷白，地面水泥毛地，下沉10厘米左右，需找平铺木地板，投标文件需提交装修设计、施工方案。按前后墙造型,侧墙,前墙装饰、吊顶等.物联网系统包含语音控制，窗帘、灯、等 | 1 | 项 |

**18.其他要求及说明**

1、本项目所涉及的所有投标产品均要求送货到指定学校，投标人应保证安装、调试到位，投入正常使用，并承担项目培训等一切中间费用。采购要求中相关产品尺寸是根据学校现有空间而定，并没有任何歧视。

2、合同签订后第20个日历日开始供货，三个月内完成送货安装调试。

3、付款方式

（1）付款方式：付款方式：本项目款项分两次支付

第一次付款：整个项目验收合格后支付合同总价款的60％款项；

第二次付款：自项目验收合格并移交甲方之日起开始计算，满12个月后乙方正常履约一次性支付合同总价款的40％款项（此款项不计利息）。

（2）凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且必须按合同约定继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

（3）结算方式：采取转账或者支票形式

4、本项目中所列出的参数为采购人根据实际应用需求制定，投标供应商应仔细阅读采购内容及要求中规定的所有条款，包括各项技术规格，并且应全部做出响应。本采购内容及要求提供的是最低限度的技术、功能及参数要求，并未对一切技术细节和所需辅材做出规定和说明，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标供应商应保证所提供的设备不低于“采购内容及要求”规定的相关设备质量技术标准的要求，结合学校现场实际，对本章中所投产品或设备完全响应，投标人所提供设备的指标性能应等于或优于此要求，严重偏离影响采购人使用的，作无效投标处理。

本项目为交钥匙工作，所需辅材和配件及采购人未列出的完成本项目建设和运行的必须设备均不再另行付费。

5、投标人所投标产品型号及规格参数描述要清楚、准确，不得出现“三无”产品(无生产日期、无质量合格证以及无生产厂家)，投标人所投标产品型号及规格参数与制造厂商的产品介绍（宣传）彩页或厂家产品规格参数证明等相关材料描述要一致。如果中标后，采购人发现中标单位所供产品为“三无”产品，将按照政府采购管理规定，给予相应的处罚，并将中标单位的行为递交财政部门和企业信用管理部门。

6、所有设备由中标供应商负责运输、安装、调试以及所有耗材的准备。

7、由投标人负责在用户安装地进行免费安装调试及应用培训，培训期限为操作人员可独立操作为止。且确保有售后服务人员定期检查并及时解决故障。

8、质保期：自设备验收合格并移交采购人之日起开始计算3年，厂商质保长于3年的按照厂商质保时间质保。在质保期间发生的非人为损坏，均在采购人通知后24小时内免费上门服务。

9、投标供应商所提供的所有技术文件除非在技术规格中另作规定外，还必须符合以下三种标准中的一种标准的要求：

(1)现行的中国国家标准；

(2)部颁标准；

(3)通用国际标准。

10、投标供应商所提供设备的设计、制造、性能、材料的选择和材料的检验及设备的测试等，都应按国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字或盖章日为止最新公布发行的标准和技术规范。

11、投标供应商提供的货物必须是全新的，未使用的。

12、凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权、计算机软件等无形资产的，应是投标供应商或投标供应商授权单位所有。

13、安装、集成施工要求

（1）系统布线、集成应根据项目地点的实际状况进行整体布局、设计、施工。所有数据线、网线、电源线等必须入槽，线槽连接处要使用连接配件。要注意防水、防漏电，经常过人处需在上面铺绝缘胶垫。电源线与电源插板的连接处、稳压电源的出入线连接处、空气开关的连接处要连接紧固，以免出现线路发热、接触不良等故障，机房内电源线必须可靠接地。

（2）网线应与电源线相隔至少5厘米以上，相互间原则上不应穿越，以防止引起电磁干扰。布线时要对每条线缆进行标号，各种线缆要分门别类捆扎好，绘制详细的布线平面图。消防要求：专业教室内布线不应妨碍两个消防通道(前门，后门)。施工时必须注意用电安全，确保施工人员及学校师生的安全。施工完毕后,要及时清扫施工现场,保证现场的整洁。

14、服务要求

投标供应商的责任包括从投标设备及其配件到整套设备的交付使用。投标供应商应保证设备在进行安装、调试和试运行等过程中损坏的或有缺陷的组件或零、部件可方便地得到修理和免费更换。设备使用期间，凡发生质量问题，卖方均应能够及时地提供买方提出的技术服务要求。在质量保证期内，买方发出通知后，卖方应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零、部件，以保证设备正常运行。

投标供应商必须定期巡检，每年不少于1次的全面巡检，在巡检的过程对硬件进行检修（包括但不限于清灰、检查运行情况、解决学校提出的问题等）、软件系统进行维护。

15、本项目不统一组织踏堪，各供应商可自行现场踏勘。

16、本项目招标完成后，由采购人或采购人指定单位单独协商签订合同，办理款项支付等后续工作。

17、按照西安市教育局关于加强学校室内空气质量安全管理的工作要求，本次采购的计算机教室建设完成后，由甲方指定检测机构按照要求对计算机教室内空气质量进行检测，检测费用乙方支付，若空气质量不符合国家相关规定，甲方不予付款，并且乙方要向甲方赔偿损失，赔偿金额为合同金额的10%。

18、本项目涉及的学校名称为暂定名，后续学校名称可能会发生变化，按照相关部门最终确定的学校名称为准，不影响本次的采购内容。

**19、本项目核心产品为：钢琴和直饮机。**

20.验收：

（1）设备验收

乙方负责将设备运至现场后，采购人或项目学校根据投标文件中约定硬件设备清单和实际运抵的设备进行逐一核对、清点并确认收货。经双方共同确认后，双方代表应于当日内签字确认。

（2）项目初验：中标单位安装调试合格后，且对项目学校进行必要的培训和服务后，向项目学校提出验收申请，项目学校接到验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

（3）项目正式验收

经项目学校和中标单位共同递交项目初验合格证明材料后，由项目主管部门（采购人）组织人员对项目进行全面验收，对所有设备和系统的稳定性、运行/使用状况进行验收，合格后由项目主管部门（采购人）向中标单位出具验收报告。验收报告作为付款依据，中标单位要向项目学校提交实施过程中的所有资料，以便日后管理和维护。

（4）验收依据

4-1合同文本、合同附件、招标文件、投标文件；

4-2国内相应的标准、规范。

（5）验收时应提供的技术资料

5-1货物到达招标人指定的地点时必须提供渠道证明文件原件和售后服务证明文件原件；

5-2装箱清单；

5-3产品合格证；

5-4安装使用说明书；

5-5安装时根据招标人的要求派技术人员现场指导。

（6）验收不合格的产品，乙方需在7个工作日内补充、更换，保证产品正常使用，保证设备运行，无安全隐患和明显的潜在风险。如接到通知后7个日历日内未保证货物运行正常，则终止其供货合同，并赔偿甲方的损失。

中标单位对最终的产品质量负完全责任。

**注：****★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。**