| 单项工程造价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：保安革命旧址游客中心提升项目 |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  | 造价（元） |
| 1 | 产品孵化基地 |  |  |
| 2 | 公园连廊 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：产品孵化基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-9号窑洞内墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 020201001001 |  |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.墙体类型:内墙 2.墙面基层处理（刮腻子） 3.墙漆稻草漆墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 663.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 窑洞大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 020607002001 |  |  |  |  |  | 大厅发光字 [项目特征] 1.镌字材料品种、颜色:白光烤漆迷你字（延安精神永放光芒） 2.字体规格:300mm*300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 3 | 020104002001 |  |  |  |  |  | 发光字木饰面底座 [项目特征] 1.发光字木饰面底座 2.高度:0.15m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4、5、6号窑洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 020601018001 |  |  |  |  |  | 定制文创产品展柜 [项目特征] 1.定制文创产品展柜规格:1440mm*2000mm*250mm 2.每个展柜含18个小格子用于摆放产品（400mm*500mm） 3.实木柜、仿旧、防潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 5 | 020601018002 |  |  |  |  |  | 定制文创产品展柜 [项目特征] 1.定制文创产品展柜规格:2800mm*1470mm*250mm 2.每个展柜含36个小格子用于摆放产品（220mm*400mm） 3.实木柜、仿旧、防潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7号窑洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 050102010001 |  |  |  |  |  | 铺种仿真草皮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 7.2 |  |
| 7 | DB002 |  |  |  |  |  | 原木做旧栅栏 [项目特征] 1.原木做旧栅栏 2.高度:0.4m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 8 | 020601018003 |  |  |  |  |  | 定制弧形土特产展柜 [项目特征] 1.定制弧形土特产展柜规格:2400mm*2200mm*300mm 2.主题色实木厚度50mm 3.展柜内部隔断上下间距300mm（第一层间距500mm），左右间距700mm 4.实木柜、仿旧、防潮 5.定制图片灯箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 | 020601018004 |  |  |  |  |  | 定制土特产中心实木导柜 [项目特征] 1.定制土特产中心实木导柜规格:2000mm*1700mm*900mm 2.含镀膜灯箱，实木柜门 3.实木柜、仿旧、防潮 4.含镀膜灯箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8号窑洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DB001 |  |  |  |  |  | 原木做旧栅栏 [项目特征] 1.原木做旧栅栏 2.高度:0.4m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 11 | 020607002003 |  |  |  |  |  | 大厅发光字 [项目特征] 1.镌字材料品种、颜色:白光发光迷你字（志丹小米） 2.字体规格:300mm*300mm*50mm 3.底座：1500mm*300mm金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 12 | 020601015001 |  |  |  |  |  | 定制土特产中心实木导柜 [项目特征] 1.定制土特产中心实木导柜规格:2400mm*2310mm*1500mm 2.实木柜、仿旧、防潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9、10号窑洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 020601018005 |  |  |  |  |  | 展柜 [项目特征] 1.展柜规格:3000mm*2200mm*500mm 2.实木柜、仿旧、防潮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 14 | 020601018006 |  |  |  |  |  | 定制实木导柜 [项目特征] 1.定制实木导柜规格:2400mm*2310mm*1500mm 2.实木柜、仿旧、防潮 3.含软膜灯箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 室外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 020607002002 |  |  |  |  |  | 室外发光字 [项目特征] 1.镌字材料品种、颜色:红色发光迷你字（文创产品孵化基地） 2.字体规格:500mm*500mm*40mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：产品孵化基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：产品孵化基地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：产品孵化基地 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：产品孵化基地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：产品孵化基地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 大厅-定制雕塑（高2.2m，宽3.442m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| 2 |  |  | 大厅-定制卡通模型(定制玻璃钢模型，高1.2m，宽0.7m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8800 |  |  |  |
| 3 |  |  | 7号窑洞展厅-2只定制仿真石膏山羊（3000元/只） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| 4 |  |  | 7号窑洞展厅-雕刻真石头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 5 |  |  | 8号窑洞展厅-真稻草造型、风干稻穗，榆树条编制，米兜，梁袋，簸箕等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |  |  |  |
| 6 |  |  | 门口-定制石头磨盘（半径0.7m，高0.85m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公园连廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 1 | AB001 |  |  |  |  |  | 22位将军的生平简介及画像 [项目特征] 1.22位将军的生平简介及画像规格:尺寸为2700mm×2300mm， 2.采用2mm厚不锈钢板制作边框，面板选用8mm厚透明磨砂亚克力板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| 2 | 040203007001 |  |  |  |  |  | 橡胶、塑料弹性面层 [项目特征] 1.填充材料种类:荧光颗粒漆结合双丙乙酸地面 2.荧光颗粒漆在夜间发出柔和光芒，具有良好的耐磨性和防滑性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  | 189 |  |
| 3 | 030213003001 |  |  |  |  |  | 地灯 [项目特征] 1.名称:地灯 2.地灯高度约150mm，直径约100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| 4 | 031208008001 |  |  |  |  |  | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公园连廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |  |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  | 人工土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  | 机械土石方 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  | 一般土建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |  |  | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 三 |  |  |  |  |  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 室内空气污染测试 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公园连廊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公园连廊 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公园连廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：公园连廊 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |  |  |