临渭区学校设施设备提升改造空调采购项目

采购需求

- 基本要求

- 项目概况:空调315台（其中挂机125台，柜机190台）；主要功能或目标:提升办学条件，保障教育教学工作正常开展；需满足的要求:满足学生学习及教师教学需求。

- 功能要求：满足采购人实际需求,兼顾数据安全及实用性.

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

符合国家现行技术规范和标准合格。

三、项目指标的具体要求

1、质量标准：符合国家现行技术规范和标准合格

2、交货期：合同签订之日起30天内完成

3、交货地点：采购人指定地点

4、是否专门面向中小企业采购：本项目非专门面向中小企业采购

四、采购内容及技术服务要求

（1）空调挂机

额定制冷量：≥3510W；

额定制冷功率:≤960W；

额定制热量：≥4600W；

额定制热功率:≤1350W；

电辅热功率：≤1000W；

能效比：≥4.29；

循环风量：≥700m³/h；

室内机噪音：≤41dB；

室外机噪音：≤51dB

（2）空调柜机
额定制冷量：≥7250W；

额定制冷功率:≤2420W；

额定制热量：≥9200W；

额定制热功率:≤3250W；

电辅热功率：≤2200W；

能效比：≥3.5；

循环风量：≥1100m³/h；

室内机噪音：≤46dB；

室外机噪音：≤55dB。

- 五、付款方式

合同签订后，所有设备运送至现场，安装调试完成，运行正常，验收合格，中标供应商开具正式发票后采购方支付合同总金额的75%给中标供应商。剩余合同金额的25%，验收合格之日起满1年内付给中标供应商尾款。支付过程中产生的税费由供应商承担。

- 六、验收标准

符合国家现行技术规范和标准合格及采购人采购需求。

联系人：姜飞            联系电话：18191927687

渭南市临渭区教育体育局

2025年07月08日