**采购需求**

按照西安市城区应急供水的相关要求，为了进一步保证城区应以备用井的供水能力，拟通过招标选取一家单位，对城区应急井开展巡检工作。具体项目要求如下：

一、服务期限及服务地点

1.服务期限：自合同签订之日起至2025年10月31日。

2.服务地点：西安市未央区、莲湖区、新城区、碑林区、雁塔区、灞桥区，具体以采购人指定地点为准。

二、服务内容

对西安市城六区103眼应急井开展巡检工作，工作内容包括：应急井井泵及配电系统巡检；查看水井周边环境是否达标、水井管理人员是否变动、如有更换管理人员的及时更新联系方式；是否存在私自占用井位或私自加装取水设备的；水井用途、使用性质有无变化；抽水设备和取水栓是否完好；检查取水栓、取水管道、标识牌是否正常，对每口井开展一次水质检测（检测内容包括：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、氯气及游离氯制剂、总大肠菌群、菌落总数），每口井形成巡检报告。