**附件**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品分类** | **子系统名称** | **软件模块**  **/硬件型号** | **品牌/生产厂家** | **生产厂商是否为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位** |
| 医疗软件系统 | | | | | |
| 1 | 基础业务系统 （基础HIS） | 挂号系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 2 | 费用管理系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 3 | 住院费用管理系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 4 | 门诊药房系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 5 | 住院药房系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 6 | 住院患者入出转管理系统 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 7 | 财务监控系统 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 8 | 临床信息系统（CIS） | 门诊医生工作站 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 9 | 住院医生工作站 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 10 | 护理系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 11 | 抗菌药物分级管理系统 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 12 | 合理用药监测系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 13 | 电子病历系统（EMR） | 门急诊电子病历系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 14 | 住院电子病历系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 15 | 护理电子病历系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 16 | 电子病历质控系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 17 | 检验信息系统（LIS） | 检验信息系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 18 | 检验试剂管理系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 19 | 检验主任查询 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 20 | 医学影像系统（PACS） | 医技观片工作站 | V10.9 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 21 | 临床影像浏览 | V10.9 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 22 | 内镜信息系统 | V10.9 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 23 | 放射信息系统 | V10.9 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 24 | 超声信息系统 | V10.9 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 25 | 医技管理系统 | 医技执行管理系统 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 26 | 体检系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 27 | 运营管理系统 | 药库系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 28 | 后勤物资管理系统 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 29 | 卫生材料管理系统 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 30 | 综合查询与统计报表 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 31 | 医疗管理系统 | 病案管理系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 32 | 病案首页质控系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 33 | 患者服务系统 | 院内电子一卡通管理系统 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 34 | 检验自助报告打印系统 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 35 | 患者自助查询系统 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 36 | 掌上医院 | V1.0 | 德卡/德卡云创科技（西安）有限公司 | 否 |
| 37 | 数据处理平台 | 数据处理平台 | V2.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 38 | 外部接口 | 与三方系统接口对接 | 定制 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 39 | 其他系统 | 系统管理工具 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 40 | 病案上报工具 | V11.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 41 | 自定义报表系统 | V1.0 | 中联/重庆中联信息产业有限责任公司 | 否 |
| 视频监控系统 | | | | | |
| 一、综合楼 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 高清半球网络摄像机 | DH-IPC-HDW3430T-A | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 高清半球网络摄像机（拾音） | DH-IPC-HDBW3433R-AS | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 3 | 防水防暴拾音器 | HS-26S | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 4 | 电梯半球摄像机 | DH-IPC-HDPW5443C-PV-DTF | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 5 | 电梯监控无线网桥 | DS-3WF-E100 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 二、住院楼 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 高清半球网络摄像机 | DH-IPC-HDW3430T-A | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 高清半球网络摄像机（拾音） | DH-IPC-HDBW3433R-AS | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 3 | 防水防暴拾音器 | HS-26S | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 4 | 电梯半球摄像机 | DH-IPC-HDPW5443C-PV-DTF | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 5 | 电梯监控无线网桥 | DS-3WF-E100 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 三、传染楼 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 高清半球网络摄像机 | DH-IPC-HDW3430T-A | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 高清半球网络摄像机（拾音） | DH-IPC-HDBW3433R-AS | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 3 | 防水防暴拾音器 | HS-26S | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 4 | 电梯半球摄像机 | DH-IPC-HDPW5443C-PV-DTF | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 5 | 电梯监控无线网桥 | DS-3WF-E100 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 四、康复楼 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 高清半球网络摄像机 | DH-IPC-HDW3430T-A | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 高清半球网络摄像机（拾音） | DH-IPC-HDBW3433R-AS | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 3 | 防水防暴拾音器 | HS-26S | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 4 | 电梯半球摄像机 | DH-IPC-HDPW5443C-PV-DTF | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 5 | 电梯监控无线网桥 | DS-3WF-E100 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 五、地下停车场 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 高清半球网络摄像机 | DH-IPC-HDW3430T-A | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 高清枪式网络摄像机 | DH-IPC-HFW3430M-A-I1 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 小型枪机壁装支架 | DH-PFB5110W | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 电源适配器 | DH-PFM301 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 六、室外 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 高清枪式网络摄像机 | DH-IPC-HFW3430M-A-I1 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 小型枪机壁装支架 | DH-PFB5110W | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 3 | 监控立杆 | 定制3.5米 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 七、门房 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 高清半球网络摄像机 | DH-IPC-HDW3430T-A | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 八、医气液氧站 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 高清枪式网络摄像机 | DH-IPC-HFW3430M-A-I1 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 小型枪机壁装支架 | DH-PFB5110W | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 九、医疗、生活垃圾站 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 高清枪式网络摄像机 | DH-IPC-HFW3430M-A-I1 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 小型枪机壁装支架 | DH-PFB5110W | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 十、机房 | | |  |  |  |
| 1 | 视频监控系统 | 智能物联综合管理平台 | DH-ICC-B8900S4-E | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 网络键盘 | DH-NKB5200-F | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 3 | 解码器 | DH-NVD1205DU-4I-8K | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 4 | 网络视频存储服务器 | DH-EVS5224S | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 5 | 硬盘 | ST8000VX004 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 6 | 一体机后维护支架 | LS550UC-EF-Y | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 7 | 拼接显示单元 | DHL550UCM-EF | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 8 | HDMI线 | 10M | 毕亚兹/北京福创永华科技有限公司 | 否 |
| 9 | 机柜 | PTHF-13T42 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 10 | 管理终端 | D4000 | 联想/联想集团 | 否 |
| 11 | 图文搜索一体机 | DH-NVR5232-I | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 12 | 硬盘 | ST8000VX004 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 紧急报警系统 | | | | | |
| 一、综合楼 | | |  |  |  |
| 1 | 紧急报警系统 | 安防紧急按钮 | DH-ARD811 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 防区模块 | DH-ARM808 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 二、住院楼 | | |  |  |  |
| 1 | 紧急报警系统 | 安防紧急按钮 | DH-ARD811 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 防区模块 | DH-ARM808 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 3 | 防盗报警控制器 | DH-ARC9016C-V3 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 4 | 报警键盘 | DH-ARK50C-RC | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 5 | 声光警号 | DH-ARA11 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 三、传染楼 | | |  |  |  |
| 1 | 紧急报警系统 | 安防紧急按钮 | DH-ARD811 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 防区模块 | DH-ARM808 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 四、康复楼 | | |  |  |  |
| 1 | 紧急报警系统 | 安防紧急按钮 | DH-ARD811 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 防区模块 | DH-ARM808 | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 五、线材 | | |  |  |  |
| 1 | 紧急报警系统 | 控制线 | RVVP2\*1.5 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 报警线 | RVV2\*1.0 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 3 | 线管 | JDG25 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 线管 | PVC25 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 停车场管理系统 | | | | | |
| 一、车辆管理设备 | | |  |  |  |
| 1 | 停车管理系统 | 直杆道闸 | AK-158-XA | 安快/广东安快智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 车感应雷达 | AK-AX3-XA | 安快/广东安快智能科技有限公司 | 否 |
| 3 | 车辆识别一体机 | AK-P815-XA1206 | 安快/广东安快智能科技有限公司 | 否 |
| 二、车牌识别岗亭管理中心 | | |  |  |  |
| 1 | 停车管理系统 | 百兆交换机 | DS-3E0108D-E | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 2 | 高清识别一体机加密授权 | 定制 | 安快/广东安快智能科技有限公司 | 否 |
| 3 | 车牌识别专用软件 | 定制 | 安快/广东安快智能科技有限公司 | 否 |
| 4 | 管理电脑 | D4000 | 联想/联想集团 | 否 |
| 5 | 网线 | PTHF-16 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 6 | 信号线 | RVV2\*1.0mm² | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 7 | 线管 | JDG25 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 护理呼应信号系统 | | | | | |
| 一、综合楼 | | |  |  |  |
| 1 | 护理呼应信号系统 | 病床分机 | BC210A-2L | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 2 | 医护对讲管理主机 | BC2301L10V | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 二、住院部 | | |  |  |  |
| 1 | 护理呼应信号系统 | 病床分机 | BC210A-2L | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 2 | 医护对讲管理主机 | BC2301L10V | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 3 | 手动报警按钮 | BC295B-2L | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 4 | 医护对讲系统走廊显示终端 | BC252D12 | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 三、传染楼 | | |  |  |  |
| 1 | 护理呼应信号系统 | 医护对讲管理主机 | BC2301L10V | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 2 | 病床分机 | BC210A-2L | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 3 | 手动报警按钮 | BC295B-2L | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 4 | 医护对讲系统走廊显示终端 | BC252D12 | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 四、康复楼 | | |  |  |  |
| 1 | 护理呼应信号系统 | 病床分机 | BC210A-2L | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 2 | 手动报警按钮 | BC295B-2L | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 3 | 医护对讲系统走廊显示终端 | BC252D12 | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 4 | 医护对讲管理主机 | BC2301L10V | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 五、软件 | | |  |  |  |
| 1 | 护理呼应信号系统 | 智慧医疗综合管理平台 | BC200NCS | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 2 | 医护对讲系统 | BC200NCS-NS | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 3 | HIS数据网关 | BC200NCS-HIS | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 4 | 二线IP数模网关 | BC251W4-2L | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 候诊呼叫系统 | | | | | |
| 综合楼 | | |  |  |  |
| 1 | 候诊呼叫系统 | 窗口对讲 | BC265KJ3B | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 2 | 室内壁挂智能云显示终端 | BC261L22 | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 3 | 天花喇叭 | YUYOU/宇优YY-601/5 | 宇优/台山市宇优音响科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 六分区合并式定压功放 | B612A | 宇优/台山市宇优音响科技有限公司 | 小型 |
| 5 | 大三芯音频线 | 6.5mm | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 6 | 呼叫软件 | BC260FZ-FZT | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 传染楼 | | |  |  |  |
| 1 | 候诊呼叫系统 | 窗口对讲 | BC265KJ3B | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 2 | 室内壁挂智能云显示终端 | BC261L22 | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 3 | 天花喇叭 | YUYOU/宇优YY-601/5 | 宇优/台山市宇优音响科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 六分区合并式定压功放 | B612A | 宇优/台山市宇优音响科技有限公司 | 小型 |
| 5 | 大三芯音频线 | 6.5mm | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 6 | 呼叫软件 | BC260FZ-FZT | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 软件 | | |  |  |  |
| 1 | 候诊呼叫系统 | 智慧门诊导医平台服务端管理软件 | BC260FZ | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 2 | 语音合成模块软件 | BC260FZ-Y | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 3 | 数据接口软件 | BC200NCS-HIS | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 4 | 智慧导诊工作站虚拟叫号系统 | BC260FZ-JHQ | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 5 | 五合一自助机 | ZHIS-D43 | 政视/政视科技（上海）有限公司 | 小型 |
| 6 | 自助机软件 | 配套软件 | 政视/政视科技（上海）有限公司 | 小型 |
| 7 | NTP授时一体机 | BC252S-AIO | 全视通/珠海全视通信息技术有限公司 | 否 |
| 信息网络系统 | | | | | |
| 一、无线部分 | | |  |  |  |
| 1 | 信息网络系统 | 外网无线控制器 | AC6508 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 2 | 外网AP | AirEngine 5773-21 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 3 | POE交换机 | S5735-L8P4S-QA2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 4 | 汇聚交换机 | S5735-S24ST4XE-V2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 5 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 二、内网 | | |  |  |  |
| 1 | 信息网络系统 | 出口防火墙 | USG6615F | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 2 | DMZ区防火墙 | USG6615F | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 3 | 核心交换机 | S8700-6 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 4 | OLT | SmartAX EA5800-X7 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 5 | ONU | EchoLife EG8040C-10 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 6 | ONU | OptiXstar P603E-L1 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 7 | 分光器 | ODN SPL1202 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 8 | 交换机 | S5735-L8T4S-QA2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 9 | 交换机 | S5735-L24T4S-QA2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 10 | POE交换机 | S5735-L8P4S-QA2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 11 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 三、外网 | | |  |  |  |
| 1 | 信息网络系统 | 出口防火墙 | USG6615F | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 2 | 核心交换机 | S8700-4 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 3 | OLT | SmartAX EA5800-X7 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 4 | ONU | EchoLife EG8040C-10 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 5 | ONU | OptiXstar P603E-L1 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 6 | POE ONU | OptiXstar P612L | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 7 | 分光器 | ODN SPL1202 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 8 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 四、监控网 | | |  |  |  |
| 1 | 信息网络系统 | 核心交换机 | S8700-4 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 2 | 汇聚交换机 | S5735-S24ST4XE-V2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 11 | 交换机 | S5735-L8T4S-QA2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 12 | POE交换机 | S5735-L24P4S-QA2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 13 | POE交换机 | S5735-L8P4S-QA2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 15 | 千兆单模 | SFP-GE-LX-SM1310 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 云桌面系统 | | | | | |
| 1 | 云桌面系统 | 内网云桌面服务器 | H3C UniServer R4930 G5 | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 2 | 内网瘦终端 | H3C C1100 | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 3 | 内网胖终端 | H3C C5320V | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 4 | 内网云桌面软件 | H3C Workspace | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 5 | 内网云桌面存储网交换机 | H3C S6520X-18C-SI | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 6 | 内网云桌面管理交换机 | H3C WS5820-28P-WiNet | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 7 | 办公计算机 | XC-P923P | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 8 | 便携式笔记本 | UNIS L3893 G2 | 紫光/紫光计算机科技有限公司 | 否 |
| 9 | 移动办公终端 | Mate 70 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 10 | 显示器 | DS-D5524F2-1V2S | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 11 | 打印机（临床医生、护士站） | L3070DN | 至像/至像科技有限公司 | 否 |
| 12 | 护士站条码机 | 888 | 斑马/上海斑马打印科技有限公司 | 否 |
| 13 | 打印机（办公科室） | M3070DNA | 至像/至像科技有限公司 | 否 |
| 14 | 打印机（彩超室，医技科室） | LC2600DNW | 至像/至像科技有限公司 | 否 |
| 15 | 刷卡器 | T10 | 德卡/深圳市德卡科技股份有限公司 | 否 |
| 机房系统 | | | | | |
| 信息中心机房 | | |  |  |  |
| A、装饰装修系统 | | |  |  |  |
| 一 | 天花吊顶工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 顶面防尘防潮漆 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | L型压边条 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 吊顶龙骨安装 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 铝合金微孔铝扣板吊顶 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 5 | 吊杆 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 6 | 吊杆连接件 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 二 | 地面工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 地面防尘防静电漆 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | 地面找平处理 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 钢质防静电地板 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 安装地板支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 5 | 踢脚线（不锈钢） | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 6 | 静电地板安装沿边支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 三 | 墙柱面工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 控制室与电池室隔墙 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | 防火玻璃隔断 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 墙面防尘防潮漆 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 彩钢板贴面 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 5 | 轻钢龙骨 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 6 | 保温棉 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 四 | 门窗工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 甲级钢质防火双开门 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | 玻璃防火双开门 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 五 | 基础工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 蓄电池设备承重支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | UPS主机、机柜·设备承重支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 精密空调设备承重支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 挡鼠板 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 5 | 地板吸盘 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| B、供配电系统 | | |  |  |  |
| 1 | 供配电系统 | 市电配电箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | UPS配电箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 一体化UPS主机输入电缆 | WDZB1-YJE.4x70+1\*35 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 4 | 电池室精密空调线缆 | WDZB1-YJE.5x6 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 5 | 列间精密空调线缆 | WDZB1-YJE.5x10 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 6 | 机柜连接线缆 | WDZB1-YJE 3x6 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 7 | 照明线缆 | WDZB1-BYJ.3x2.5 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 8 | 插座线缆 | WDZB1-BYJ.3x2.5 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 9 | 插座 | G12 | 公牛/公牛集团 | 否 |
| 10 | LED格栅灯 | 600\*1200mm | 欧普/欧普照明股份有限公司 | 否 |
| 11 | 安全出口指示灯 | YO-ZBLZD-1LROE | 趣行/怡趣创新（北京）科技有限公司 | 否 |
| 12 | 辅材 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| C、防雷接地系统 | | |  |  |  |
| 1 | 防雷接地系统 | 铜排带 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | 铜排带 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 绝缘端子 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 接地线 | WDZ-BYJR35mm² | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 5 | 接地线 | WDZ-BYJR6mm² | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 6 | 接地端子箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 7 | 其他附件 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| D、消防系统 | | |  |  |  |
| 1 | 消防系统 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 80L | 精消/精消消防设备有限公司 | 否 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 183.9公斤 | 精消/精消消防设备有限公司 | 否 |
| 3 | 系统标牌 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 泄压口 | 定制 | 精消/精消消防设备有限公司 | 否 |
| 5 | 气体灭火控制盘 | GST-QKP01 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 6 | 智能电源盘 | GST-LD-D02 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 7 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3X | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 8 | 点型感温火灾探测器（A2） | JTY-GD-G3N | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 9 | 探测器底座 | DZ-02 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 10 | 气体释放显示灯 | GST-LD-8317 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 11 | 紧急启停按钮 | GST-LD-8318 | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 12 | 编码声光警报器 | HX-240B | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 13 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 14 | 输入输出模块 | GST-LD-8300A | 海湾/海湾安全技术有限公司 | 否 |
| 15 |  | 电线线管 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| E、机柜及通道组件系统 | | |  |  |  |
| 1 | 机柜及通道组件系统 | 服务器机柜 | LY-RH61242 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 机柜侧板 | LY-RSP1242 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 3 | PDU | LY-DG33-32N-20A04B-D-LX | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 4 | 控制天窗 | LY-MFM61250 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 5 | 600mm玻璃天窗 | LY-MRG61240DG | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 6 | H型槽道 | LY-RHCH60 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 7 | 列间走线梯 | LY-RLBR12 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 8 | 电动平移门 | LY-MES20V4 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 9 | 其他组件 | 定制 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| F、供配电系统 | | |  |  |  |
| 1 | 供配电系统 | 一体化UPS | LY-USM30120 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 电池开关盒 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 电池汇流盒 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 铅酸电池 | LY-BA12150Z | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 5 | 电池架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| G、温控系统 | | |  |  |  |
| 1 | 温控系统 | 行级精密空调 | LY-CLA040FRH | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 房间精密空调 | LY-CBS013FRH | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| H、通道内动环监控系统 | | |  |  |  |
| 1 | 通道内动环监控系统 | 触摸屏 | LY-OHAZ430C | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 一体化数据采集器 | LY-IMMU | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 3 | 微模块智能管理软件 | V1.0 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 4 | 电话短信模块 | LY-4GSMS-R | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 5 | 声光报警器 | P0C2065 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 6 | 温湿度传感器 | LY-TH-D02 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 7 | 烟雾探测器 | SFL-902 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 8 | 不定位漏水传感器 | LY-WM-R01 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 9 | 漏水感应线 | LY-WM2005 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 10 | 人脸指纹刷卡密码一体机 | DS-K1T342MF | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 11 | 不锈钢出门按钮（长条） | SZHE-K1-L | 申哲/上海申哲信息系统有限公司 | 否 |
| 12 | 卡 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 13 | 网络摄像机 | DS-2CD2325CV4-I | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 14 | 网络硬盘录像机 | DS-7608N-E2-V3 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 15 | 硬盘 | DS80HKVS-VH1 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 16 | 交换机 | DH-S4100-8ET2GF | 大华/浙江大华技术股份有限公司 | 否 |
| 17 | 辅材（网线） | PTHF-16 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| I、机房动环监控系统 | | |  |  |  |
| 1 | 机房动环监控系统 | 微模块接入 | 定制 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 2 | 智能温湿度传感器 | THD-0101 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 3 | 烟雾探测器 | BC-2000 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 4 | 氢气探测器 | PHH2-1 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 5 | 人脸识别门禁一体机 | DS-K1T673M | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 6 | 电磁锁（双门） | SZHE-280DE | 申哲/上海申哲信息系统有限公司 | 否 |
| 7 | 电磁锁L型支架 | SZHE-280DL | 申哲/上海申哲信息系统有限公司 | 否 |
| 8 | 出门按钮 | SZHE-K1 | 申哲/上海申哲信息系统有限公司 | 否 |
| 9 | 锁电源 | SZHE- 105D | 申哲/上海申哲信息系统有限公司 | 否 |
| 10 | 门禁卡 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 11 | 一体化数据处理单元 | FSU-0406 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 12 | 红外半球高清网络摄像机 | DS-2CD1345V2-LA(POE) | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 13 | 网络硬盘录像机 | DS-7916N-R4 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 14 | 交换机 | DS-3E1309-S | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| J、机房桥架 | | |  |  |  |
| 1 | 机房桥架 | 桥架 | 400\*200 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | 桥架 | 300\*100 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 桥架 | 200\*100 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 备用机房 | | |  |  |  |
| A、装饰装修系统 | | |  |  |  |
| 一 | 天花吊顶工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 顶面防尘防潮漆 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | L型压边条 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 吊顶龙骨安装 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 铝合金微孔铝扣板吊顶 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 5 | 吊杆 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 6 | 吊杆连接件 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 二 | 地面工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 地面防尘防静电漆 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | 地面找平处理 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 钢质防静电地板 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 安装地板支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 5 | 踢脚线（不锈钢） | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 6 | 静电地板安装沿边支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 三 | 墙柱面工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 墙面防尘防潮漆 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | 彩钢板贴面 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 保温棉 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 四 | 门窗工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 甲级钢质防火双开门 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 五 | 基础工程 | |  |  |  |
| 1 | 装饰装修系统 | 蓄电池设备承重支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | UPS主机、机柜·设备承重支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 精密空调设备承重支架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 挡鼠板 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 5 | 地板吸盘 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| B、供配电系统 | | |  |  |  |
| 1 | 供配电系统 | 市电配电箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | UPS配电箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | UPS主机输入输出电缆 | WDZB1-YJE.4x35+1\*16 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 4 | 精密空调线缆 | WDZB1-YJE.5x6 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 5 | 机柜连接线缆 | WDZB1-YJE 3x6 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 6 | 照明线缆 | WDZB1-BYJ.3x2.5 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 7 | 插座线缆 | WDZB1-BYJ.3x2.5 | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 8 | 维修插座 | G12 | 公牛/公牛集团 | 否 |
| 9 | 空调插座 | G07Z104S | 公牛/公牛集团 | 否 |
| 10 | LED格栅灯 | 600\*1200mm | 欧普/欧普照明股份有限公司 | 否 |
| 11 | 安全出口指示灯 | YO-ZBLZD-1LROE | 趣行/怡趣创新（北京）科技有限公司 | 否 |
| 12 | 辅材 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| C、防雷接地系统 | | |  |  |  |
| 1 | 防雷接地系统 | 铜排带 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | 铜排带 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 绝缘端子 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 接地线 | WDZ-BYJR35mm² | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 5 | 接地线 | WDZ-BYJR6mm² | 众邦/众邦电缆集团有限公司 | 否 |
| 6 | 接地端子箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 7 | 其他附件 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| D、消防系统 | | |  |  |  |
| 1 | 消防系统 | 手提灭火器 | 100G\*2 | 中加沃安/浙江中加沃安科技有限公司 | 小型 |
| E、机柜及通道组件系统 | | |  |  |  |
| 1 | 机柜及通道组件系统 | 服务器机柜 | LY-RH61242 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 机柜侧板 | LY-RSP1242 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 3 | PDU | LY-DG33-32N-20A04B-D-LX | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| F、供配电系统 | | |  |  |  |
| 1 | 供配电系统 | UPS主机 | LY-UR3120 | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 电池开关盒 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 铅酸电池 | LY-BA12100Z | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| 4 | 电池架 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 5 | UPS输出配电箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| G、温控系统 | | |  |  |  |
| 1 | 温控系统 | 房间精密空调 | LY-CBS013FRH | 黎耀/黎耀智能科技有限公司 | 否 |
| H、机房动环监控系统 | | |  |  |  |
| 1 | 机房动环监控系统 | 智能温湿度传感器 | THD-0101 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 2 | 烟雾探测器 | BC-2000 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 3 | 氢气探测器 | PHH2-1 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 4 | 漏水检测模块 | BC-7001 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 5 | 漏水检测线缆 | BC-9908 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 6 | 人脸识别门禁一体机 | DS-K1T673M | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 7 | 电磁锁（双门） | SZHE-280DE | 申哲/上海申哲信息系统有限公司 | 否 |
| 8 | 电磁锁L型支架 | SZHE-280DL | 申哲/上海申哲信息系统有限公司 | 否 |
| 9 | 出门按钮 | SZHE-K1 | 申哲/上海申哲信息系统有限公司 | 否 |
| 10 | 锁电源 | SZHE- 105D | 申哲/上海申哲信息系统有限公司 | 否 |
| 11 | 门禁卡 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 12 | 一体化监控服务器 | FSM-0808 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 13 | 短信/语音二合一模块 | BC-1123 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 14 | 声光告警器 | ES603 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 15 | 安装配件 | 定制 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 16 | 现场管理系统 | AndeSite V1.0 增强版 | 安山/西安石炭纪信息技术有限公司 | 小型 |
| 17 | 红外半球高清网络摄像机 | DS-2CD1345V2-LA(POE) | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 18 | 网络硬盘录像机 | DS-7916N-R4 | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| 19 | 交换机 | DS-3E1309-S | 海康威视/杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 否 |
| I、机房桥架 | | |  |  |  |
| 1 | 机房桥架 | 桥架 | 200\*100 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 建筑设备监控系统 | | | | | |
| 系统管理中心设备 | | |  |  |  |
| 1 | 建筑设备监控系统 | 智能楼宇控制系统软件 | WEBVISION-200 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 管理电脑 | D4000 | 联想/联想集团 | 否 |
| 3 | 打印机 | L3070DN | 至像/至像科技有限公司 | 否 |
| 4 | 交换机 | S5735-L24T4S-QA2 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 5 | 操作台 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| DDC控制器 | | |  |  |  |
| 1 | 建筑设备监控系统 | IP型智能DDC | FBC-8448 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 扩展模块 | IO-1608 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 3 | 扩展模块 | IO-1200 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 4 | DDC控制箱 | 定制 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 5 | DDC控制箱 | 定制 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 前端设备 | | |  |  |  |
| 1 | 建筑设备监控系统 | 比例型风门执行器 | SDA10011 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 开关型风阀驱动器 | SDA10003 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 3 | 气体压差开关 | SPDS1 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 4 | 低温断路器 | STCL3 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 5 | 风管型温度传感器 | SDTNT1 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 6 | 风速变送器 | SAVT110 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 7 | 风管型CO2传感器 | SDCD010 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 8 | 液位开关 | SLY03 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 9 | 室内温湿度传感器 | SITHA10 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 10 | CO传感器 | SICMVA10 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 11 | 转轮式流量计 | SDCDP1031 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 12 | 水流开关 | SWFS25 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 13 | 水管温度传感器 | SWTNT1 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 14 | 水管压力变送器 | SWPA421 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 15 | 室外温湿度变送器 | SOTH3A300 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 能耗采集设备 | | |  |  | |
| 1 | 建筑设备监控系统 | 能耗采集器 | SMC-GW-E2002 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 智能控制箱 | 500\*600\*150 | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 前端设备 | | |  |  |  |
| 1 | 建筑设备监控系统 | 单相电子式导轨电能表 | DDSU666（直入） | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 2 | 智能远传式水表 | LXSY-50M（冷水） | 正泰泰杰赛/江苏正泰泰杰赛智能科技有限公司 | 否 |
| 综合布线系统 | | | | | |
| 一、内网 | | |  |  |  |
| 工作区子系统 | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 多媒体箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 2 | 多媒体箱开槽 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 面板 | PTHF-15P1 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | PTHF-16 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 5 | 线管 | JDG25 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 6 | 墙面开槽 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 7 | 地面开槽 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 8 | 辅材 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 主干 | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 室内单模光缆 | PTHF-4P24B | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 室外单模光缆 | PTHF-3A24B | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 水平子系统（前端设备到楼层弱电间） | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 皮线光缆 | PTHF-5X2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 电源线 | WDZ-RVV2\*1.0 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 3 | 电源线 | RVS2\*1.5 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 4 | 六类网线 | PTHF-16 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 楼层弱电间 | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | LC-SC单模光纤跳线 | PTHF-12JLC2B-2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | LC-LC单模光纤跳线 | PTHF-12JLC2B-2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 3 | 机柜 | PTHF-13T42 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 4 | PDU | GNE-1080 | 公牛/公牛集团 | 否 |
| 5 | 12口24芯光纤配线架(机架式) | PTHF-12P24R | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 设备间（汇聚间） | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | LC-SC单模光纤跳线 | PTHF-12JLC2B-2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | LC-LC单模光纤跳线 | PTHF-12JLC2B-2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 3 | 72口144芯光纤配线架（机架式） | PTHF-72P144R | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 4 | 144口288芯光纤配线架（机架式） | PTHF-144P288R | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 5 | 12口24芯光纤配线架(机架式) | PTHF-12P24R | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 6 | 24口48芯光纤配线架(机架式) | PTHF-24P48R | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 7 | 144口288芯光纤配线架（机架式） | PTHF-144P288R | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 8 | 42U机柜 | PTHF-13T42 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 9 | PDU | GNE-1080 | 公牛/公牛集团 | 否 |
| 二、外网 | | |  |  |  |
| 楼层弱电间 | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | LC-SC单模光纤跳线 | PTHF-12JLC2B-2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 设备间（汇聚间） | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | LC-SC单模光纤跳线 | PTHF-12JLC2B-2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 中心机房 | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | LC-SC单模光纤跳线 | PTHF-12JLC2B-2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 144口288芯光纤配线架（机架式） | PTHF-144P288R | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 3 | 42U机柜 | PTHF-13T42 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 4 | 六类非屏蔽网线 | PTHF-16 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 设备网（室内监控报警） | | |  |  |  |
| 水平子系统（前端设备到楼层弱电间） | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 六类非屏蔽网线 | PTHF-16 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 辅材 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 主干 | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 室内单模6芯光缆 | PTHF-4P6B | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 室外单模6芯光缆 | PTHF-3A6B | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 弱电间 | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | LC-LC单模光纤跳线 | PTHF-12JLC2B-2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 机柜 | PTHF-13T12 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 3 | PDU | GNE-1080 | 公牛/公牛集团 | 否 |
| 4 | 8口光纤终端盒 | PTHF-15ZDH4-8LCW | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线 | PTHF-116J-2-GY | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 6 | 六类非屏蔽配线架 | PTHF-116EP | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 7 | 室内配电箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 消控机房 | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 六类非屏蔽跳线 | PTHF-116J-2-GY | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 光纤配线架 | PTHF-48P96R | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 3 | 光纤配线架 | PTHF-144P288R | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 室外监控 | | |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 光纤终端盒 | PTHF-15ZDH4-4LCW | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 室外防水箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 3 | 监控立杆箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 4 | 室外配电箱 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 5 | PDU | GNE-1080 | 公牛/公牛集团 | 否 |
| 6 | LC-LC单模光纤跳线 | PTHF-12JLC2B-2 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 7 | 网线 | PTHF-16 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 8 | 电源线 | RVV2\*1.0 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 9 | 电源线 | RVV2\*1.0 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 10 | 电源线 | RVV3\*4 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 11 | 线管 | JDG25 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 12 | 穿线管 | JDG50 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 13 | 穿线管 | PE50 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 14 | 人孔井 | 600\*600\*800 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 15 | 手孔井 | 600\*700\*800 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 16 | 挖土回填 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 17 | 辅材 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 建筑设备监控、能耗系统 | | | | | |
| 1 | 综合布线系统 | 网线 | PTHF-16 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 2 | 电源线 | RVV2\*1.0 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 3 | 电源线 | RVS2\*1.5 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 4 | 电源线 | RVV8\*1.0 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 5 | 电源线 | RVV4\*1.0 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 6 | 电源线 | RVVP2\*1.0 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 7 | 电源线 | RVVP4\*1.0 | 普天汉飞/普天线缆集团有限公司 | 否 |
| 8 | 线管 | JDG25 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 9 | 辅材 | 定制 | 信有/陕西信有信息科技有限公司 | 小型 |
| 超融合集成系统 | | | | | |
| 1 | 超融合集成系统 | 主机房超融合节点服务器 | H3C Uniserver R4930 G5 | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 2 | 主机房超融合软件 | H3C UIS 7.0 | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 3 | 主机房超融合存储交换机 | H3C S6520X-26C-SI | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 4 | 主机房超融合管理交换机 | H3C S5135S-24T4S-EI-Q | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 5 | 备机房超融合节点服务器 | H3C Uniserver R4930 G5 | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 6 | 备机房超融合软件 | H3C UIS 7.0 | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 7 | 备机房超融合存储交换机 | H3C S6520X-26C-SI | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 8 | 备机房超融合管理交换机 | H3C S5135S-24T4S-EI-Q | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 9 | 容灾系统 | H3C CDP | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 10 | 备份主机 | H3C Uniserver R4900 G3 | 华三/新华三技术有限公司 | 否 |
| 网络安全保护系统 | | | | | |
| 1 | 网络安全保护系统 | 日志审计系统 | LogAuditor1520 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 2 | 堡垒机 | UMA1520E | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 3 | 终端准入系统 | AC-1000-SK1300-XP | 深信服/深信服科技股份有限公司 | 否 |
| 4 | 上网行为管理 | ASG-D2100 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 5 | 数据库审计 | DAS1520 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 6 | WEB防火墙 | AF-1000-XR1600 | 深信服/深信服科技股份有限公司 | 否 |
| 7 | 漏洞扫描 | VSCAN1506 | 华为/华为技术有限公司 | 否 |
| 8 | 服务器杀毒 | 统一端点安全管理系统 | 深信服/深信服科技股份有限公司 | 否 |