西安科技大学雁塔校区北院未进行消防验收楼宇消防设施设备更换采购项目（二次）

项目编号：ZJZBSX-250721-10917-2

竞争性谈判文件

采   购   人：西安科技大学

采购代理机构：陕西中经招标有限公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  供应商须知及附表	8

供应商须知	13

第一部分  谈判程序	13

第二部分  谈判文件	14

第三部分  响应文件的编制	14

第四部分  响应文件的递交	16

第五部分  报价及对响应文件的评审	17

第六部分  处罚、询问和质疑	17

第三章 采购内容及要求	22

一、采购清单及技术标准、配置要求	22

1.采购清单技术参数、配置要求、售后服务	22

2.服务地点、安装要求及消防设备数量	26

二、样品要求	38

三、商务要求	39

四、其他要求	39

第四章 合同条款	40

第五章  响应文件格式	45

第一部分  报价函	47

第二部分  法定代表人/负责人授权委托书	48

第三部分  谈判首轮报价表	50

第四部分  分项报价表	51

第五部分  供应商基本要求	54

第六部分  中小企业声明函	57

第七部分  残疾人福利性单位声明函	63

第八部分  监狱企业证明函	64

第九部分  供应商企业关系关联承诺书	65

第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	66

第十一部分  保证金凭证	67

第十二部分  商务响应表	68

第十三部分  技术响应表	69

第十四部分  技术服务方案	70

第十五部分  售后服务承诺表	71

附件1  封袋正面标识式样	72

附件2  投标情况声明函	73

第六章  评标办法	74

# 第一章  竞争性谈判公告

西安科技大学雁塔校区北院未进行消防验收楼宇消防设施设备更换采购项目（二次）竞争性谈判公告

项目概况

西安科技大学雁塔校区北院未进行消防验收楼宇消防设施设备更换采购项目（二次）的潜在供应商应在西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）获取采购文件，并于2025年08月05日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZBSX-250721-10917-2

项目名称：西安科技大学雁塔校区北院未进行消防验收楼宇消防设施设备更换采购项目（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：477,000.00元

采购需求：

合同包1（西安科技大学雁塔校区北院未进行消防验收楼宇消防设施设备更换采购项目（二次））:

合同包预算金额：477,000.00元

合同包最高限价：477,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、 参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 消防设备 | 消防设施设备更换 | 1(批) | 详见采购文件 | 477,000.00 | 477,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：按照采购文件要求执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（西安科技大学雁塔校区北院未进行消防验收楼宇消防设施设备更换采购项目（二次））落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库﹝2022﹞19号）、陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（陕财办采〔2022〕5号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（13）《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

（14）支持本国产业政策：《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库[2007]119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

（15）其他需要落实的政府采购政策；

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（西安科技大学雁塔校区北院未进行消防验收楼宇消防设施设备更换采购项目（二次））特定资格要求如下:

1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件；
    2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明文件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书及被授权人身份证；

3、财务状况报告： 提供2023年度或2024度经会计师事务所签字盖章的完整财务审计报告(财务审计报告包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，财务审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件（复印件加盖单位公章），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
    4、社会保障资金缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止日前一年内的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
    5、税收缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；
    6、书面声明（信用记录）：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；
    7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

8、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或残疾人福利性企业或监狱企业；

9、供应商须具备消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）资质及有效期内的安全生产许可证；

10、项目经理须提供机电工程专业贰级以上（含贰级）建造师证书、有效期内的安全生产考核合格证及谈判响应文件递交截止日前一年内任意一个月的投标单位缴纳的社会保障资金缴纳证明。

三、获取招标文件

时间：2025年07月18日至2025年07月23日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）

方式：现场获取

售价：500.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年08月05日09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）第一会议室

开标地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取谈判文件时请携带加盖公章的以下资料：单位介绍信、身份证复印件。（提示：请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。）

1、项目负责人：祝清江；

2、联系方式（电话/传真）：029-87888601/602转8002

3、开户名称：陕西中经招标有限公司

4、开户银行：中国工商银行股份有限公司西安南关支行

5、账    号：3700021509024616202

6、注    意：以上账户为招标文件费和中标服务费专用账户

7、报名电话：029-87888601/602转8006

8、报名邮箱：877581736@qq.com

9、财务电话：029-87888601/602转8005

10、保证金办理电话：029-87888601/602转8004

11、传真电话：029-87883134

七、对本招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安科技大学

地址：西安市雁塔路 58 号

联系方式：029-83858191

2.采购代理机构信息

名称：陕西中经招标有限公司

地址：陕西省西安市碑林区长安北路8B高速经纬大厦16层

联系方式：029-87888601-8001

3.项目联系方式

项目联系人：祝清江、马浩博

电话：029-87888601-8001

陕西中经招标有限公司

2025年07月18日

# 第二章  供应商须知及附表

投标须知附表

| 序号 | 内容 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 投标保证金人民币玖仟伍佰元整、¥9500.00，并于投标截止时间前递交至采购代理机构指定的保证金专用账户（以到账时间为准，由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。），否则视为供应商自动放弃投标资格。投标保证金有效期与投标有效期一致。投标保证金须以投标单位名义交纳（公司账户转出、以银行凭证为准、不需要到代理公司更换收据），本项目不接受任何个人名义交纳的投标保证金。（注意：需在银行转账或电汇时备注清楚所交投标保证金的项目招标编号“250721-10917-2”保证金。） 保证金专用账户： 开户名称：陕西中经招标有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司大雁塔支行 账 号：3700022319200103385 |
| 2 | 谈判文件疑问提交时间 | 2025年07月24日11:30前 |
| 3 | 谈判文件答疑时间 | 2025年07月25日16:30前 |
| 4 | 响应文件份数 | （1）纸质版：提供正本一份、副本二份（若正本与副本不符，以正本为准）； （2）电子版要求如下： - 数量：1份，U盘拷贝，U盘不退； - 格式：PDF版本和Word格式各一份，其中PDF文件为完整签字、 盖章的正本扫描件，电子版与纸质版不符，以纸质版正本为准； - 命名：电子版文件以“公司名称”命名。 |
| 5 | 中标服务费 | 招标代理服务费（即中标服务费）由成交单位支付，具体收费额以招标代理机构出具的发票为准。收费标准如下： 1、中标金额50万元以下，按定额收取4687.00元。 2、中标金额50万元以上，收费标准参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文的0.775折计算收取。 |
| 6 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 7 | 谈判报价轮次 | 多轮（响应文件中报价为第一轮，评标现场为第二轮） 最后一轮报价时间：谈判中通知 |
| 8 | 投标资格审查资料 | ①供应商法定代表人或被授权人手持下列第1、2项参加开标仪式。 ②下列各项（1-10项）装订于响应文件中，资格审查以正本为准。 1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件；提供复印件加盖供应商鲜章。 2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明文件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书及被授权人身份证；提供原件加盖供应商鲜章。 3、财务状况报告： 提供2023年度或2024度经会计师事务所签字盖章的完整财务审计报告(财务审计报告包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，财务审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件（复印件加盖单位公章），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；提供复印件加盖供应商鲜章。 4、社会保障资金缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止日前一年内的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；提供复印件加盖供应商鲜章。 5、税收缴纳证明：提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；提供复印件加盖供应商鲜章。 6、书面声明（信用记录）：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；提供原件加盖供应商鲜章。 7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；提供原件加盖供应商鲜章。 8、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或残疾人福利性企业或监狱企业；提供原件加盖供应商鲜章。 9、供应商须具备消防设施工程专业承包贰级以上（含贰级）资质及有效期内的安全生产许可证；提供复印件加盖供应商鲜章。 10、项目经理须提供机电工程专业贰级以上（含贰级）建造师证书、有效期内的安全生产考核合格证及谈判响应文件递交截止日前一年内任意一个月的投标单位缴纳的社会保障资金缴纳证明。提供复印件加盖供应商鲜章。 以上资质由采购人或采购人授权的采购代理机构在评审前审核，若采购人或采购代理机构对资质有疑问的可由谈判小组协助审查，缺少其中一项或某项达不到谈判文件要求的，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理，不能参与下一步开标活动。如供应商的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。 |
| 9 | 响应文件的密封与提交 | 响应文件总计2个封包： 响应文件正、副本分别装订成册。 封包1：响应文件正本和副本（含U盘、电子版应为PDF与WORD格式各一份）。 封包2：谈判首轮报价表原件一份（注意:单独提交的谈判首轮报价表必须同响应文件正本中的谈判首轮报价表一致，否则按废标处理 ）。 各封包在封口加盖供应商公章及法定代表人或法定授权代表签字或盖章。 封包正面标识式样详见附件《封袋正面标识式样》。 |
| 10 | 履约保证金 | 供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的5%作为履约保证金，验收合格支付货款后，5%履约保证金无质量问题一次性无息退还。 |
| 11 | 信用信息查询 | 1、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对响应文件中的《供应商书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。 2、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。 3、供应商信用记录查询的时间段为“公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《书面声明》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。 4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 13 | 中标结果公示期限 | 公示期为一个工作日 |
| 14 | 现场踏勘 | 各单位领取谈判文件后自行前往采购人处实地踏勘。相关费用及安全由供应商自行承担，现场踏勘中如有疑问请在规定的时间内以书面形式向代理机构提出，代理机构统一向所有潜在供应商回复。凡因对本项目现场及环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，或因供应商对谈判文件阅读疏忽或误解，均由供应商负责。 地址：西安科技大学雁塔校区北院 现场联系人：贾磊 电话：13088973880 |
| 15 | 公告网址 | 陕西省政府采购网 |
| 16 | 弃标要求 | 供应商登记领取谈判文件的，如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。根据第五章“放弃投标情况声明函”要求填写，并发送至代理机构邮箱。否则，采购代理机构可以向财政部门及采购人处反映情况并作相应记录。 |

## 供应商须知

### 第一部分  谈判程序

- 采购方式

本次采购采用竞争性谈判的方式，采购人及其委托的采购代理机构采用以国家法律规定的邀请方式确定参加谈判的供应商。

负责人专指其他组织等非法人机构的负责人。

2、谈判程序

2.1在规定的时间内由供应商将响应文件提交给采购代理机构，由评审委员会对响应文件进行评审。

2.2就技术及价格进行谈判，经过评审委员会的评审确定最终成交商。

3、合格供应商的条件

3.1、具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

3.2、供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，谈判小组有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

3.3、供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备竞争性谈判公告第三款投标供应商资格要求。

3.4、具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取再一次报价中报价最低的方式确定，其他投标无效。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4、谈判费用

供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 第二部分  谈判文件

1、供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2、谈判文件的澄清及修改

2.1参与本项目的供应商对技术要求有不清楚的地方，也可与采购人进行沟通。任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在前附表第2项规定的时间前将需答疑、澄清的内容以书面（传真）形式送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将于前附表第3项规定的时间前以书面的形式(可传真)通知所有谈判文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到澄清文件。对谈判文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对谈判文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标单位自负。

2.2采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改, 谈判文件的修改应以书面形式通知采购代理机构，由采购代理机构通知所有购买谈判文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构以书面形式回函确认。

2.3为使供应商有足够的时间对响应文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长报价截止期。

### 第三部分  响应文件的编制

1、报价范围及响应文件中计量单位的使用

1.1本次招标内容作为一个整体，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

1.2	响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件构成

供应商应完整地按谈判文件提供的报价文件格式填写响应文件。

3、竞争性谈判报价

3.1所有价格均为人民币报价，包括人工费、拆旧装新费用、运输费用、旧设施、设备处置费用、验收、保修、税金等费用。供应商须提供符合本次招标需求的货物，保证货物的正常使用。最终的竞争性谈判报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。竞争性谈判报价表中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商应根据采购要求进行报价。竞争性谈判报价表中不得漏填项目。

3.2供应商认为其他将会发生的费用。

3.3谈判报价超出采购预算的按无效标处理。

4、保证金

4.1供应商应按照前附表第1条规定的数额和方式递交谈判保证金至采购代理机构（到账）。并作为其谈判响应文件的一部分。

4.2保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，保证金将被没收：

（1）在递交响应文件之日后到有效期满前，供应商擅自退出竞争性谈判采购的；

（2）成交人在规定的时间内不与买方签订合同的；

4.3凡未按文件要求提交保证金的，将被视为非响应性而予以拒绝。

4.4供应商应按照投标须知附表第1项规定金额和方式交纳投标保证金。

4.5成交供应商的保证金，在接到中标通知书和全额缴纳中标服务费并签订合同后凭签订的经济合同原件全额无息退还成交人（基本账户）；未中标的供应商的保证金，在公示期结束后5个工作日内无息退还（基本账户）。供应商必须详细明确的提供基本账户信息，以保障招标代理机构及时准确退还投标保证金。

5、有效期

5.1供应商的响应文件应在规定的递交响应文件截止日后的90天内保持有效，有效期不满足要求的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.2采购单位可根据实际情况，在原有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不得要求修正其报价，且本须知中有关保证金的要求将在延长的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

6、响应文件的签署及规定

6.1响应文件分包分册编制（如果有分包情况），响应文件一律采用胶装方式左侧装订，响应文件正本和副本必须统一使用A4幅面纸并提倡双面打印（（其中资质、证明、授权为A4幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成A4幅面，资质、证明、授权、图纸不受双面打印或复印要求，可以采用插页），文件须编制目录和从第一页进行数字“1”开始的连续页码（插页可以不编页码）。

6.2响应文件采用纸质封面（不得使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。响应文件须在书脊处标明项目名称、供应商名称（机打或手写均可）。

6.3供应商应按本须知的相关要求准备响应文件，每套文件须清楚的标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

6.4响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在响应文件上签字，签字的授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中。响应文件的副本可采用正本的复印件。

6.5除供应商对错误处必须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有任何行间插字、涂改和增删，插字、涂改和增删处必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。

6.6电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

### 第四部分  响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

详见供应商须知附表（如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对响应文件的误投或过早启封概不负责）。

2、截止期

2.1供应商应在竞争性谈判邀请书中规定的截止日期和时间内，将响应文件递交至竞争性谈判邀请书中规定的地址。

2.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改竞争性谈判文件延长响应文件递交的截止期。在此情况下，采购单位和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

2.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何响应文件。

3、响应文件的修改与撤回

3.1响应文件递交以后，如果供应商提出书面修改或撤标要求，在响应文件递交截止时间前送达竞争性谈判邀请书中规定的地点的，采购代理机构将予以接受。

3.2供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3.3在截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

3.4从截止期至供应商在响应文件格式中确定的报价有效期之间，供应商不得撤回其响应文件，否则其保证金将按照本须知的规定不予退回。

### 第五部分  报价及对响应文件的评审

详见第六章《评标办法》

### 第六部分  处罚、询问和质疑

1、供应商对采购事项有疑问的，应当按照相关法规规定，以书面形式向采购人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在规定时间内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、供应商对谈判文件条款或技术参数有异议的，应当在谈判前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与谈判，并于谈判后对谈判文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

5、对采购文件提出质疑的，应当在规定时间内提出。

6、供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

7、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

7.1、未在有效期限内提出质疑的；

7.2、质疑未以书面形式提出的；

7.3、所提交材料未明示属于质疑材料的；

7.4、质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

7.5、质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

7.6、质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

7.7、其它不符合受理条件的情形。

8、采购人或代理机构将在收到书面质疑后规定时间内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

9、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组、竞争性谈判小组、询价小组或评标委员会协助答复质疑。

10、质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

10.1、质疑缺乏事实和法律依据的；

10.2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

10.3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

10.4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

11、供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加招标采购活动，并将处理决定在相关媒体上公布。

12、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

13、供应商对质疑答复不满意的可向相关监督部门提出投诉。

附件1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章 采购内容及要求

## 一、采购清单及技术标准、配置要求

### 1.采购清单技术参数、配置要求、售后服务

所有门洞尺寸是基于现场实际测量，房屋已经近20年的使用及改造，门洞尺寸与原施工图有误差属正常现象，招标清单所列门框尺寸与施工前订货测量误差在±60mm范围内则不再另行认价，特此说明。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 配置要求 | 售后服务 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制防火门(核心产品) | - 名称及型号：更换乙级防火门 - 规格及属性：需配套顺序器、闭门器及铭牌，需提供3C消防产品认证证书、检验报告、合格证及身份认证标识等资料。 - 符合GB12955-2008《防火门》规范要求。 | 含拆卸旧门、安装新门、部分门上亮窗封堵、抹灰、饰面、垃圾清运及门框收口等。 | 质保 两年 | ㎡ | 118.57 |
| 2 | 钢制防火门 | - 名称及型号：更换甲级防火门 - 规格及属性：需配套顺序器、闭门器及铭牌，需提供3C消防产品认证证书、检验报告、合格证及身份认证标识等资料。 3、符合GB12955-2008《防火门》规范要求。 | 含拆卸旧门、安装新门、部分门上亮窗封堵、抹灰、饰面、垃圾清运及门框收口等。 | 质保 两年 | ㎡ | 12.63 |
| 3 | 更换防火门开启方向 | - 名称:更换防火门开启方向 - 规格及属性：需满足3层、7层、10层、12层、13层、14层、15层、16层、电梯前室防火门沿疏散方向开启。 - 符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）。 | 含安装及拆卸。 | 质保两年 | 樘 | 8 |
| 4 | 新增双扇防火门顺序器 | - 名称:双扇防火门顺序器 - 规格及属性：与现场防火门配套、需提供检验报告、合格证。 - 符合GB12955-2008《防火门》规范要求。 | 含安装及辅材。 | 质保 两年 | 个 | 80 |
| 5 | 更换防火门闭门器及维修合页执手等五金件 | - 名称:更换防火门闭门器及维修合页执手等五金件 - 规格及属性：拆除原有损坏闭门器后安装新闭门器，并维修维修合页执手等五金件，确保门的使用功能良好，需提供检验报告、合格证。 - 符合GB12955-2008《防火门》规范要求。 | 含安装、拆卸及五金件等辅材。 | 质保 两年 | 个 | 160 |
| 6 | 功能标识 | - 名称:功能标识（永久标识） - 规格及属性:材质为亚克力/不锈钢，型号为300mm*200mm。 - 满足使用功能要求。 | 含安装及辅材。 | 质保 两年 | 个 | 373 |
| 7 | 挡鼠板 | - 名称:挡鼠板 - 规格及属性:材质为不锈钢/铝合金，型号为:宽1.182米*高0.4米。 3、满足使用功能要求。 | 含安装及辅材。 | 质保 两年 | 个 | 15 |
| 8 | 维修铝合金玻璃疏散门 | - 名称:维修铝合金玻璃疏散门（双扇） - 满足使用功能要求。 | 含维修及辅材。 | 质保 两年 | 樘 | 6 |
| 9 | 安装被拆除半扇门 | - 名称:安装被拆除半扇门 - 规格及属性：安装后进行门框收口。 - 满足使用功能要求。 | 含安装、垃圾清运及门框收口等。 | 质保 两年 | 樘 | 1 |
| 10 | 窗户做砖墙封堵 | - 名称：窗户外做防火砖墙封堵 - 符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）。 | 含垃圾清运及辅材。 | 质保 两年 | m³ | 3.4 |
| 11 | 更换窗户玻璃为钢化安全玻璃 | - 名称：更换窗户玻璃为后面钢化安全玻璃 - 规格及属性：需提供3C消防产品认证证书、检验报告、合格证等资料。 - 符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）。 | 含拆卸原窗户玻璃、安装新玻璃、垃圾清运等。 | 质保 两年 | ㎡ | 8 |
| 12 | 固定式挡烟垂壁 | - 名称：阻燃硅胶挡烟布固定式挡烟垂壁 - 规格及属性：需提供3C消防产品认证证书、检验报告等资料。 - 符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）。 | 含安装及辅材。 | 质保 两年 | ㎡ | 2.42 |
| 13 | 末端试水装置 | - 名称：更换末端试水接头 - 规格及属性：需提供3C消防产品认证证书、检验报告等资料。 3、符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）。 | 含安装、拆卸等辅材。 | 质保 两年 | 组 | 21 |
| 14 | 压力表 | - 名称：更换压力表 2、规格及属性：0~1.6MPA 3、满足使用功能要求。 | 含安装、拆卸等辅材。 | 质保 两年 | 台 | 16 |
| 15 | 更换控制球阀 | - 名称：更换控制球阀 - 规格及属性：更换球阀DN15。 3、满足使用功能要求。 | 含安装、拆卸等辅材。 | 质保 两年 | 个 | 16 |
| 16 | 更换水带含接口、含枪头 (核心产品) | - 名称：更换水带含接口、含枪头 - 规格及属性：8-65-25,需提供3C消防产品认证证书、检验报告、合格证等资料。 3、符合 GB6246-2011标准要求。 | 含安装、拆卸 | 质保 两年 | 套 | 559 |
| 17 | 4公斤干粉灭火器 | 1、名称：手提式MFABC4kg 2、规格及属性：产品认证符合国家标准，3C、合格证及检验报告等 3、符合建筑灭火器配置验收及检查规范GB4351-2023 | 含摆放。 | 质保 两年 | 具 | 170 |
| 18 | 拆除原有末端试水装置下端管道 | 1、名称:拆除镀锌钢管DN25 2、规格及属性：拆除原有末端试水装置放水球阀下端的管道。 3、满足使用功能要求。 | 含拆卸、辅材费。 | 质保 两年 | m | 5 |
| 19 | 成套灭火器箱 | 1、灭火器箱（含灭火器） 2、规格及属性：一套灭火器箱内配置2具4KG干粉灭火器。 3、符合建筑灭火器配置验收及检查规范GB4351-2023 | 含摆放。 | 质保 两年 | 套 | 24 |

### 2.服务地点、安装要求及消防设备数量

#### （1）工程名称：煤科大楼

| 序号 | 设备名称 | 项目特征/工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸:2100mm*1580mm 3.C25混凝土过梁、门上亮窗240多孔砖封堵4.门框洞口砂浆填充、收口、抹灰、饰面 5、垃圾清运 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 7 |
| 2 | 更换防火门开启方向 | 更换防火门开启方向 [项目特征] 1.名称:更换防火门开启方向 2.更换3层、7层、10层、12层、13层、14层、15层、16层、电梯前室通向门的开启方向 [工作内容] 1.拆除 2.安装 | 樘 | 8 |
| 3 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸:2100mm*1580mm 3.C25混凝土过梁、门上亮窗240多孔砖封堵 4.门框洞口砂浆填充、收口、抹灰、饰面 5、垃圾清运 6.部位：防烟楼梯间前室的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 18 |
| 4 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器） 2.框材质、外围尺寸:2070mm*772mm 3.拆除原有门 4.门框洞口收口 5.配电间的门 6.垃圾清运 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 5 |
| 5 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸:2100mm*976mm 3.C25混凝土过梁、门上亮窗240多孔砖封堵 4、门框洞口砂浆填充、收口、抹灰、饰面 5.垃圾清运 6.一层配电间隔壁的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 1 |
| 6 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸:2100mm*1510mm 3.C25混凝土过梁、门上亮窗240多孔砖封堵 4、门框洞口砂浆填充、收口、抹灰、饰面 5.垃圾清运 6.1层疏散走道通往电梯前室门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 1 |
| 7 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸:2100mm*923mm 3.门框洞口砂浆填充、收口、抹灰 4.17层北楼梯间通往屋面的门 5.垃圾清运 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 1 |
| 8 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸:2082*958mm 3.门框洞口砂浆填充、收口、抹灰 4.17层南楼梯间通往屋南侧的门 5.垃圾清运 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 1 |
| 9 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器） 2.框材质、外围尺寸:2087mm*927mm 3.17层南楼梯间通往屋北侧的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 3.收口 4.垃圾外运 | 樘 | 1 |
| 10 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器） 2.框材质、外围尺寸:2070mm*940mm 3.14层疏散走道北侧通往屋面的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 3.收口 4.垃圾外运 | 樘 | 1 |
| 11 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器） 2.框材质、外围尺寸:2110mm*946mm 3.15层疏散走道北侧通往屋面的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 3.收口 4.垃圾外运 | 樘 | 1 |
| 12 | 新增双扇防火门顺序器 | 新增双扇防火门顺序器 [项目特征] 1.名称:双扇防火门顺序器 2.与现场防火门配套 [工作内容] 1.安装 | 个 | 80 |
| 13 | 更换防火门闭门器及维修合页执手等五金件 | 更换防火门闭门器 [项目特征] 1.名称:更换防火门闭门器 2.与现场防火门配套 3.维修合页执手等五金件 [工作内容] 1.拆除原有损坏闭门器 2.安装新闭门器 | 个 | 160 |
| 14 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸:2100mm*970mm 3.C25混凝土过梁、门上亮窗240多孔砖封堵 4、门框洞口砂浆填充、收口、抹灰、饰面 5.垃圾清运 6.原有地下室通向地面一层的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 2 |
| 15 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸:2074mm*1182mm 3.消防水泵房南门外（朝东开启） [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 3.垃圾清运 4.收口 | 樘 | 1 |
| 16 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换甲级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸:2074mm*1182mm 3.消防水泵房南侧的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 3.垃圾清运 4.收口 | 樘 | 1 |
| 17 | 功能标识 | 功能标识 [项目特征] 1.名称:功能标识（永久标识） 2.规格:300mm*200mm 3.材质：亚克力/不锈钢 [工作内容] 1.基层清理安装 | 个 | 7 |
| 18 | 挡鼠板 | 挡鼠板 [项目特征] 1.名称:挡鼠板 2.材质:不锈钢/铝合金 3.规格:宽1.182米*高0.4米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 19 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器） 2.框材质、外围尺寸:2100mm*980mm 3.C25混凝土过梁、门上亮窗240多孔砖封堵 4、门框洞口砂浆填充、收口、抹灰、饰面 5.垃圾清运 6.部位：消防控制室的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 1 |
| 20 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换乙级防火门（含闭门器） 2.框材质、外围尺寸:2062mm*973mm 3.柴油发电机房的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 3.垃圾清运 4.收口 | 樘 | 2 |
| 21 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换甲级防火门（含闭门器） 2.框材质、外围尺寸：2059mm*964mm 3.门槛砖砌体、抹灰 4.垃圾清运 5.部位：柴油发电机房的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 3、收口 | 樘 | 1 |
| 22 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换甲级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸：2127mm*1461mm 3.消防电梯机房的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 3.垃圾清运 4.收口 | 樘 | 1 |
| 23 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换甲级防火门（含闭门器、顺序器） 2.框材质、外围尺寸：2083mm*1469mm 3.C25混凝土过梁、门上亮窗240多孔砖封堵 4、门框洞口砂浆填充、收口、抹灰、饰面 5.垃圾清运 6.消防控制室的门 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 3.垃圾清运 4.收口 | 樘 | 1 |
| 24 | 末端试水装置 | 末端试水装置 [项目特征] 1.规格:更换末端试水接头 2.组装形式:DN25 [工作内容] 1.拆除 2.安装 | 组 | 16 |
| 25 | 压力表 | 压力表 [项目特征] 1.名称:更换压力表 2.类型:0~1.6MPA [工作内容] 1.取源部件安装 2.压力表弯制作、刷油、安装 3.本体安装 | 台 | 16 |
| 26 | 更换控制球阀 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:更换控制球阀 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.拆除 2.安装 | 个 | 16 |
| 27 | 更换水带含接口、含枪头 | 消防水带 [项目特征] 1.更换水带含接口、含枪头 2.型号:消防水带型号为8-65-25 3.安装部位:消防栓箱内 4、1层补齐，其余层更换 [工作内容] 1.摆放 | 套 | 85 |
| 28 | 4KG干粉灭火器 | 干粉灭火器 [项目特征] 1.名称:干粉灭火器 2.型号:4KG [工作内容] 1.消火栓箱内摆放 | 具 | 170 |

#### （2）工程名称：28#、29#号楼高层住宅

| 序号 | 设备名称 | 项目特征/工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能标识 | 功能标识 [项目特征] 1.名称:功能标识（永久标识） 2.规格:300mm*200mm 3.材质：亚克力/不锈钢 [工作内容] 1.基层清理安装 | 个 | 366 |
| 2 | 挡鼠板 | 挡鼠板 [项目特征] 1.名称:挡鼠板 2.材质:不锈钢/铝合金 3.规格:宽1.182米*高0.4米 [工作内容] 1.安装 | 个 | 9 |
| 3 | 维修铝合金玻璃疏散门 | 维修疏散门 [项目特征] 1.名称:维修疏散门（双扇） 2.铝合金玻璃门 [工作内容] 1.维修铝合金玻璃疏散门 | 樘 | 6 |
| 4 | 安装被拆除半扇门 | 安装被拆除半扇门 [项目特征] 1.名称:安装被拆除半扇门 [工作内容] 1.安装新的防火门 2.收口 | 樘 | 1 |
| 5 | 拆除原有末端试水装置下端管道 | 管道拆除 [项目特征] 1.名称:拆除镀锌钢管 2.规格:DN25 3.拆除原有末端试水装置放水球阀下端的管道 [工作内容] 1.拆除管道 | m | 5 |
| 6 | 末端试水装置 | 末端试水装置 [项目特征] 1.规格:更换末端试水接头 2.组装形式:DN25 [工作内容] 1.拆除 2.安装 | 组 | 5 |
| 7 | 更换水带含接口、含枪头 | 消防水带 [项目特征] 1.更换水带含接口、含枪头 2.型号:消防水带型号为8-65-25 3.安装部位:消防栓箱内 4、1层补齐，其余层更换 [工作内容] 1.摆放 | 套 | 474 |

#### （3）工程名称：2号后勤楼

| 序号 | 设备名称 | 项目特征/工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗户做砖墙封堵 | 防火板（防火砖墙） [项目特征] 1.名称:窗户外增加防火板（砖墙） [工作内容] 1.基层清理 2.砌体、抹灰、饰面 | m3 | 3.4 |
| 2 | 更换窗户玻璃为钢化安全玻璃 | 更换窗户玻璃为钢化安全玻璃 [项目特征] 1.名称:更换窗户玻璃为后面钢化安全玻璃 2.西侧2扇窗户尺寸均为:宽1.724米*1.346米，北侧2扇窗户尺寸均为：宽1.948米*高1.44米 [工作内容] 1.更换窗户玻璃 2.原窗户玻璃拆除 3.垃圾外运 | m2 | 8 |
| 3 | 钢质防火门 | 钢质防火门 [项目特征] 1.名称:更换甲级防火门（含闭门器） 2.框材质、外围尺寸:2100mm*967mmmm 3.门框洞口砂浆填充、收口、抹灰、饰面 4.垃圾清运 [工作内容] 1.拆除原有位置的门 2.安装新的防火门 | 樘 | 1 |
| 4 | 固定式挡烟垂壁 | 挡烟垂壁 [项目特征] 1.名称:固定式挡烟垂壁 2.规格：紧贴梁下安装高度0.5米、宽度2.42米的挡烟垂壁 3.材料：阻燃硅胶挡烟布 [工作内容] 1.安装固定式挡烟垂壁 | m2 | 2.42 |
| 5 | 成套灭火器箱 | 灭火器箱（含灭火器） [项目特征] 1.名称:灭火器箱（含灭火器） 2.型号:一套灭火器箱内配置2具4KG干粉灭火器 [工作内容] 1.含灭火器箱的灭火器摆放 | 套 | 6 |

#### （4）工程名称：2号、3号教工公寓

| 序号 | 设备名称 | 项目特征/工作内容 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成套灭火器箱 | 灭火器箱（含灭火器） [项目特征] 1.名称:灭火器箱（含灭火器） 2.型号:一套灭火器箱内配置2具4KG干粉灭火器 [工作内容] 1.含灭火器箱的灭火器摆放 | 套 | 18 |

## 二、样品要求

| 序号 | 名称 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制甲级防火门 | 1个 | 1、投标样品需在谈判响应文件递交截止之日前与响应文件同时递交。 2、投标样品需全部按照文件要求提供，若提供不全的按无效投标处理。 3、未中标单位投标样品退还在结果公告发布之日后5个工作日内退还，预期未领取的，代理机构不进行保存。 4、投标样品在评审时，如评审专家需进行拆卸、测试等，样品出现破损、使用等情况的，不予赔偿。 5、钢制防火门可以是缩小版行门。 |
| 2 | 钢制乙级防火门 | 1个 |  |
| 3 | 水带含接口、含枪头 | 1个 |  |
| 4 | 4KG干粉灭火器 | 1个 |  |
| 5 | 灭火器箱 | 1个 |  |
| 6 | 防火门闭门器 | 1个 |  |
| 7 | 双扇防火门顺序器 | 1个 |  |
| 8 | 挡鼠板 | 1个 |  |
| 投标样品与谈判响应文件中产品参数及标准不一致或不能满足采购要求的，按无效投标处理。 |  |  |  |

## 三、商务要求

1、交货期：合同签订后30个工作日。

2、交货具体地点：西安科技大学雁塔校区北院。

3、消防设施、设备质保期：自验收合格交付之日起两年。

4、售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 2 小时内到达现场。修复时间6小时内解决；如在6小时内无法修复，则采取应急措施，提供相同产品或备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

5、付款方式：

（1）结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税发票给采购人。

（2）国产产品付款方式：

签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。国内产品安装调试经学校验收合格后一次性支付60%合同金额的余款，同时缴纳的5%履约保证金无质量问题一次性无息退还。

6、所更换原有消防设施、设备需经甲方同意后方可处置。

## 四、其他要求

雁塔校区北院未进行消防验收楼宇消防设施设备更换需满足以下标准要求：

1、国家现行《建筑工程施工及验收规范》和相关技术规程；

2、国家现行《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量及验收统一标准》；

3、GB50444-2008  建筑灭火器配置验收及检查规范；

4、GB3445-2018   室内消火栓；

5、GB6246-2011   消防水带；

6、GB15090-2005    软管卷盘；

7、项目所在地建设主管部门的标准、规范；

8、项目所在地行业的标准、规范；

9、所供货物需提供检测报告、合格证、中国国家强制性产品认证证书。

# 第四章 合同条款

西安科技大学

（本模板为合同样稿，正式稿由双方依据谈判文件及响应文件制定）

采购项目合同书

项目名称：西安科技大学雁塔校区北院未进行消防验收楼宇消防设施设备更换采购项目（二次）

项目编号：ZJZBSX-250721-10917-2

甲    方：西安科技大学

乙    方：

合同签订地点：西安科技大学

合同签订时间：2025年  月  日

甲方：     西科技大学

乙方：

根据                     （编号：ZJZBSX-250721-10917-2）的竞争性谈判政府采购结果，经西安科技大学（以下简称甲方）与成交供应商      （以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经双方平等协商，达成如下协议：

一、产品名称、数量、价格

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 合计( 元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： |  |  |  |  |  |  |

1、合同总金额包括货物价款、人工费、拆旧装新费用、运输费用、旧设施、设备处置费用、验收、保修、税金等全部费用，如果招投标文件对其另有规定的，从其规定。

二、质量标准：

乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家及有关行业产品质量认证标准。招标文件的质量要求及双方签字确认的技术协议作为本合同的有效附件。

三、交货日期、方式及地点：

合同生效后，于      年      月     日前，乙方将所供设备送至西安科技大学指定位置并安装调试完毕。

四、乙方对质量保证的条件及期限：

1、设备自验收合格之日起保质期  2  年。在保质期内因设备本身的质量问题，乙方负责免费修理、更换零部件或退换，并须对设备出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决。

2、乙方所供的货物必须是双方招投标文件规定的全新、未使用的原装产品，并保证所供货物附件齐全且能够独立正常运行，因缺少附件及质量问题而发生的任何损失由乙方负责。

3、乙方全面负责设备的安装、调试及培训工作。

五、设备的包装及运输：

1、乙方应在设备发运前对其进行满足于运输距离、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。途中发生包装物破损的情况，甲方有权拒收货物。

2、包装上注明货物品种及数量。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与设备一起发送。

4、运输方式：乙方负责运输并承担运输、装卸、倒运及运保费等费用。

六、设备的安装、调试及验收：

1、乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件（水、电、气等）。

2、甲方对乙方所交设备依照国家有关技术标准和双方确认的技术标准进行现场验收。性能达到技术要求的，验收通过；验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，作退货处理。

3、如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地技术质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第八条第3款处理。

七、付款方式及期限：

1、结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税发票给采购人。

2、签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。国内产品安装调试经学校验收合格后一次性支付60%合同金额的余款，同时缴纳的5%履约保证金无质量问题一次性无息退还。

八、违约责任：

1、乙方逾期交货，每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方须按合同总价的百分之十计算，向甲方支付违约赔偿金，并全额退还甲方已付给乙方的货款。

2、甲方无正当理由拒收货物，应向乙方支付合同总价款10%的违约金。

3、乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供设备达不到约定技术要求的，乙方必须无条件退回全部货款，并向甲方支付合同总价款10%的赔偿金。

九、争议解决方式：

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意向签约地法院起诉解决。

十、账户信息

甲方向下述账户汇出款项或向有关部门递交款项申请后，即视为已履行付款义务，在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。如乙方存在违约行为，甲方有权直接在应付费用中扣除乙方应承担违约金或赔偿金等。

十一、合同解除和终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

十二、其它

本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充合同、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

本合同一式捌份，甲方伍份，乙方两份，招标代理机构壹份。

合同经双方授权代表签字、盖章后生效，生效日以签字日为准。

一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

由于不能预见、不能避免和不能克服的客观的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

未详尽之处双方协商解决。

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 西安科技大学（盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账户名称： | 账户名称： |
| 账号: | 账号: |

# 第五章  响应文件格式

正本或副本

XXXXX项目

响应文件

项 目  编 号：

供   应   商：                         （盖单位公章）

法定代表人或

法定授权代表人：                       （签字或盖章）

日        期：           年         月       日

目  录

- 报价函

- 法定代表人/负责人授权委托书

- 谈判首轮报价表

- 分项报价表

- 供应商基本要求

- 中小企业声明函

- 残疾人福利性单位声明函

- 监狱企业证明函

- 供应商企业关系关联承诺书

- 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

- 保证金凭证

- 商务响应表

- 技术响应表

- 技术服务方案

- 售后服务承诺表

## 第一部分  报价函

致：陕西中经招标有限公司

我单位收到贵公司  （项目名称、编号）竞争性谈判文件，经详细研究，我们决定参加竞争性谈判活动，为此，我方郑重声明如下：

1、我方愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供货物及服务。谈判报价为：人民币（大写）：           ，¥：          。

2、如果我单位成交，我们将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成所有供货及服务。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择供应商成交的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方的响应文件谈判有效期为投标截止之日起        日历天（不少于90日历天），若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

6、我方已按照谈判文件要求提交人民币的保证金，保证金提交方式为      。

7. 如果在规定的谈判有效期内撤回报价，我们的保证金可被贵方没收。

8. 同意贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何证据和资料。

9. 我们同意，如果成交，向陕西中经招标有限公司交纳代理服务费。

10、所有关于本次谈判的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（盖章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

邮    编：__________________________________________

法定授权代表人：___________________________________（签字或盖章）

_____年___月___日

## 第二部分  法定代表人/负责人授权委托书

致：陕西中经招标有限公司

本人      （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托      （姓名）为我方法定授权代表人。法定授权代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起       天（不得少于投标有效期90天，否则按无效标处理。）代理人无转委托权。

供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或负责人：               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

以下粘贴法定代表人或负责人和法定授权代表人的身份证复印件：

| 法定代表人/负责人身份证正反面复印件 | 法定授权代表人身份证正反面复印件 |
| --- | --- |

注意：提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在响应文件正本中。）

法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                       （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                        （盖单位章）

年        月        日

以下粘贴法定代表人/负责人身份证明复印件：

法定代表人/负责人身份证明身份证正反面复印件

注意：法定代表人/负责人直接参与投标的须提供“法定代表人/负责人身份证明”，提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在响应文件正本中。）

## 第三部分  谈判首轮报价表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

单位 ：元（保留小数点后两位）

| 交货期（工作日） | 质保期（年） | 谈判总报价 |
| --- | --- | --- |
| 谈判总报价人民币大写： |  |  |

说明：1、谈判报价包括人工费、拆旧装新费用、运输费用、旧设施、设备处置费用、验收、保修、税金等交钥匙总价。

2、所有报价保留小数点后两位，第三位按四舍五入计。

3、此表应提交二份原件。一份装订在《响应文件》正本里，另一份单独密封在一个信封内，信封上注明“谈判报价表”字样，并由法定代表人或授权代表签字或盖章，并加盖供应商公章，投标时单独递交。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第四部分  分项报价表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制防火门(乙级) |  |  |  | ㎡ | 118.57 |  |  |
| 2 | 钢制防火门(甲级) |  |  |  | ㎡ | 12.63 |  |  |
| 3 | 更换防火门开启方向 |  |  |  | 樘 | 8 |  |  |
| 4 | 新增双扇防火门顺序器 |  |  |  | 个 | 80 |  |  |
| 5 | 更换防火门闭门器及维修合页执手等五金件 |  |  |  | 个 | 160 |  |  |
| 6 | 功能标识 |  |  |  | 个 | 373 |  |  |
| 7 | 挡鼠板 |  |  |  | 个 | 15 |  |  |
| 8 | 维修铝合金玻璃疏散门 |  |  |  | 樘 | 6 |  |  |
| 9 | 安装被拆除半扇门 |  |  |  | 樘 | 1 |  |  |
| 10 | 窗户做砖墙封堵 |  |  |  | m³ | 3.4 |  |  |
| 11 | 更换窗户玻璃为钢化安全玻璃 |  |  |  | ㎡ | 8 |  |  |
| 12 | 固定式挡烟垂壁 |  |  |  | ㎡ | 2.42 |  |  |
| 13 | 末端试水装置 |  |  |  | 组 | 21 |  |  |
| 14 | 压力表 |  |  |  | 台 | 16 |  |  |
| 15 | 更换控制球阀 |  |  |  | 个 | 16 |  |  |
| 16 | 更换水带含接口、含枪头 |  |  |  | 套 | 559 |  |  |
| 17 | 4公斤干粉灭火器 |  |  |  | 具 | 170 |  |  |
| 18 | 拆除原有末端试水装置下端管道 |  |  |  | m | 5 |  |  |
| 19 | 成套灭火器箱 |  |  |  | 套 | 24 |  |  |
| 合计 |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价人民币（大写）： （小写）：¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价表中谈判总报价应与谈判首轮报价表中的谈判总报价一致。供应商报价时应按采购清单内的顺序报价，不得漏报，漏报的按废标处理。维修的生产厂家可写供应商自身单位,更换的生产厂家须填写更换件的生产厂家.

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第五部分  供应商基本要求

提供供应商基本资格条件和特定资格条件证明材料，以及一切有利于本次投标的各类证明材料，所有证明材料均需提供加盖供应商公章的复印件。

- 资格审查资料（具体要求详见第二章须知前附表第8项 投标资格审查资料）

- 供应商简介

- 其他资料

格式一

供应商信用记录书面声明函

我方作为《项 目 名 称》（项目编号：      ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

注：成立不足三年的供应商提供自成立之日起至开标之日止的书面声明。

供应商全称(盖章)：

法定代表人或授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

格式二

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：陕西中经招标有限公司

（供应商名称）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上承诺声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第六部分  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  钢制防火门(乙级)  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  钢制防火门(甲级)  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.  更换防火门开启方向  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.  新增双扇防火门顺序器  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.  更换防火门闭门器及维修合页执手等五金件  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.  功能标识  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.  挡鼠板  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.  维修铝合金玻璃疏散门  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.  安装被拆除半扇门  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.  窗户做砖墙封堵  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.  更换窗户玻璃为钢化安全玻璃  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.  固定式挡烟垂壁  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.  末端试水装置  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.  压力表  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.  更换控制球阀  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.  更换水带含接口、含枪头  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.  4公斤干粉灭火器  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.  拆除原有末端试水装置下端管道  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.  成套灭火器箱  ，属于 工业 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。此处制造商应与分项报价表内生产厂家保持一致.

企业名称（盖章）：

日 期：

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 第七部分  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___      ___   单位的___      ___   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如果满足残疾人福利性条件，需提供投标企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料和货物制造企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料。对拟享受残疾人福利性企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第八部分  监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

## 第九部分  供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有：              。

1-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有：              。

我单位被              单位控股。

2、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十一部分  保证金凭证

（加盖投标供应商公章）

## 第十二部分  商务响应表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

（商务响应表包含不限于交货期，交付地点，付款条件（进度和方式），售后服务等内容，供应商根据实际内容，按需填写。）

表一:

| 序号 | 标的名称 | 竞争性谈判文件的合同条款/商务要求 | 响应文件响应条款 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 本表仅需列出偏离条款（包含正偏离或负偏离），若无偏离内容，不填写此表，保留此空表格式；若无偏离内容，仅需在“表二”中填写相关内容。 |  |  |  |

供应商全称(盖章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日   期：

表二:

致：陕西中经招标有限公司 （供应商名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的 项目（项目编号 ）我单位完全响应本项目商务条款的所有内容，均无偏离内容。我方对此声明负全部法律责任。 特此声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

## 第十三部分  技术响应表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件技术要求 | 响应文件技术响应描述 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 技术参数为最低要求,不能满足的按废标处理。 |  |  |  |

注：1、供应商逐条进行技术响应。

2、凡是响应文件的技术条款与谈判文件的技术条款之间存在负偏离（即不能满足谈判文件要求）的，必须在响应文件的 “技术响应表”中予以明确反映，否则在中标后一律不予考虑。如果在响应文件的 “技术响应表”之外发现上述负偏离的，评标时谈判小组将作出对供应商不利的评估。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十四部分  技术服务方案

方案包含但不限于以下内容，各供应商自行编写：

1、供应商企业简介，附生产厂家简介及生产厂家的技术研发水平和生产能力；

2、投标货物的基本配置、规格、技术参数、合法来源证明和说明；

3、投标货物的质量标准、检测标准、测试手段；

4、投标货物的安装、更换施工方案；

5、对投标货物的供货、更换、安装、检测、技术服务的组织措施；

6、验收方案；

7、培训方案；

8、供应商认为有必要说明的其他问题。

注意：供应商应确保上述材料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由供应商自行承担。

以上资料需装订在标书中可以是复印件但必须加盖供应商公章。

供应商全称(盖章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

## 第十五部分  售后服务承诺表

项目编号：

项目名称：

供 应 商：

提供详细的商售后服务承诺（至少包含售后技术维护服务、服务时间响应、其他等）

供应商全称(盖章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

## 附件1  封袋正面标识式样

采购人名称：XXXXX

项目编号：ZJZBSX-XXXXXX-XXXXX

XXXX（项目名称）

（谈判首轮报价表/谈判响应文件文件）

谈判文件在    年    月   日     时前不得开启

供应商名称：

（盖供应商公章）

## 附件2  投标情况声明函

项目名称：

项目编号：

供应商登记领取谈判文件的，如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。填写下表，打印盖章后扫描，扫描件通过邮箱（877581736@qq.com）发至代理机构。

| 分包号/标段号 （若无分包，则不用填写） | / |
| --- | --- |
| 不参与本项目原因 |  |
| 电子邮箱地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 供应商名称（加盖公章） |  |

年      月      日

# 第六章  评标办法

1、第一轮报价

1.1供应商应按照采购人的要求在规定的时间内将响应文件按要求递交至规定的地点。

1.2供应商在递交响应文件后应在供应商签到表、响应文件密封确认上签字。

1.3供应商在提交谈判响应文件时，要按照《谈判首轮报价表》的格式提供第一轮报价；

2、组建谈判小组

谈判小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审谈判工作。

3、资格和符合性审查

3.1信用信息查询

采购代理机构按照供应商须知附表信用信息查询规定对供应商进行信用信息，信用信息合格的供应商进入下一流程。

3.2投标资格审查

采购人或出具授权委托代理机构按照谈判文件附表第8项投标资格审查资料规定进行供应商投标资格审查，资格审查合格的供应商进入下一流程评审。

3.3响应文件正本符合性审查

响应文件正本的符合性评审（合格性、完整性、有效性），具体审查：

A.供应商提交保证金的；

B.供应商印刷体名称、公章名称与营业执照名称一致的；

C.谈判响应文件的签字盖章按照谈判文件要求进行的；

D.谈判有效期满足招标最低要求的；

E.谈判报价唯一有效的且谈判报价不超过最高限价的；

F.商务、技术要求满足实质性要求的；

G.谈判响应文件的正副本数量符合谈判文件要求的；

H.其他符合法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的。

对通过审查的，被认为其响应文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

4、响应文件的澄清和错误修正

4.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

4.2澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

4.3计算错误的修正

4.3.1响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3.2谈判小组将按4.3.1条款的修正办法要求供应商对其响应文件中报价的计算错误进行修正。同时出现4.3.1条款两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5、多轮报价

5.1谈判小组依据本项目竞争性谈判文件和各供应商的响应文件，分别一对一单独与各供应商进行谈判后，供应商对需进一步说明和承诺的事项用中文描述澄清，并提供第二轮报价（分项报价原则上按第二轮总价与第一轮总价下浮比例统一下浮），如有需要将进行多轮报价，最后报价为最终报价。供应商的投标报价明显低于其他供应商的投标报价时，谈判小组可质询该供应商，经质询后不能在规定时间内说明理由、或虽说明理由但不能被评标委员三分之二以上成员共同认可的，按无效标处理。

谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---最终报价---评审推荐成交人。

5.2本次评审将采用下列方法：

（1）评标结果按投标报价由低到高顺序排列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且投标报价最低（按政策性扣减之后计算）的供应商为排名第一的成交候选人。当出现投标报价相同时由采购人或者采购人委托谈判小组采取再一次报价中报价最低的方式确定。

（2）采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。

6、评审过程及保密原则

6.1响应文件递交后，直到授予成交人合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

6.2在评审期间，供应商试图影响采购单位和谈判小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

7、无效的响应文件

7.1、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.2、供应商存在下列情况之一的，投标无效（包含但不限于以下各条）：

1）没有按照谈判文件要求提供响应文件或提供的响应文件有重大缺项（缺页、缺项、前后混装、未按要求装订、关键内容字迹模糊、无法辨认等）；

2）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

3）供应商未提交有效的投标保证金或金额不足的、投标保证金形式不符合谈判文件要求的；

4）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

5）报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6）响应文件中（谈判文件要求必须加盖供应商公章，法定代表人或授权人签字或盖章）无供应商公章、无法定代表人或授权人签字（或盖章）或签章人无法定代表人有效委托书的、授权委托书填写不完整或有涂改的；

7）响应文件无法区分正、副本的；

8）无投标有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

9）供应商在同一份响应文件中，对同一招标产品报有两个或多个报价（未指定以哪个报价为准的）的；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形；

12）响应文件技术、商务条款存在重大偏离的。