项目编号：YC25440018(CGP)

石泉县看守所备用电源设备采购项目

竞争性谈判文件

采   购   人：        石泉县公安局

采购代理机构：   亿诚建设项目管理有限公司

2025年7月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  谈判内容及要求	24

第四章  主要合同条款	31

第五章  响应文件格式	33

- 第一章、竞争性谈判公告

###### 项目概况 石泉县看守所备用电源设备采购项目的潜在供应商应在亿诚建设项目管理有限公司石泉分公司（金江花园后门）获取采购文件，2025年8月5日15时00分（北京时间）前递交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：YC25440018(CGP)

项目名称：石泉县看守所备用电源设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：291310.00元

采购需求：

合同包1(石泉县看守所备用电源设备采购项目)：

合同包预算金额：291310.00元

合同包最高限价：291310.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 电池及能源系统 | 291310.00元 | 1台 | 详见采购文件 | 291310.00 | 291310.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起45个日历天内完成交付并安装调试到位

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(石泉县看守所备用电源设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕 51 号）；

（2）、《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》陕财办采〔2023〕4号。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(石泉县看守所备用电源设备采购项目)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件以及被授权代表身份证复印件；

（3）财务状况报告：提供2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时间段的财务报表，至少应包括资产负债表、现金流量表和利润表（损益表））或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：自2025年1月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（7）出具参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商需具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证；

（9）供应商不得为“信用中国”官网中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

#### 三、获取采购文件

时间：2025年7月23日至2025年7月25日，每天上午09：00至12：00，下午14：00至17：00（北京时间,法定节假日除外）

地点：石泉县育才路北路4号（金江花园后门）

- 响应文件提交

截止时间：2025年8月5日15时00分（北京时间）

地点：亿诚建设项目管理有限公司石泉分公司会议室

- 开启

时间：2025年8月5日15时00分00秒（北京时间）

地点：亿诚建设项目管理有限公司石泉分公司会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

各供应商必须在规定报名时间内领取谈判文件，国家法定节假日除外。文件领取截止时间为报名截止日期，领取方式为现场获取。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：石泉县公安局

地址：石泉县城关镇江南新区

联系方式：15129355317

2.采购代理机构信息

名称：亿诚建设项目管理有限公司

地址：西安市高新区丈八五路高科尚都one尚城A座10F

联系方式：17391332881

3.项目联系方式

项目联系人：肖航

电话：17391332881

亿诚建设项目管理有限公司

2025年7月21日

- 第二章、供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采 购 人 | 采购人名称：石泉县公安局 地址：石泉县城关镇江南新区 联系人：胡诚 联系电话：15129355317 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：亿诚建设项目管理有限公司 地 址：西安市高新区丈八五路高科尚都one尚城A座10F 联系人：肖航 电 话：17391332881 |
| 3 | 监督管理机构 | 石泉县政府采购管理股 |
| 4 | 采购项目名称 | 石泉县看守所备用电源设备采购项目 |
| 5 | 资金来源及比例 | 财政资金100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 采购范围 | 石泉县看守所备用电源设备采购项目。详见本项目采购内容及要求。 |
| 8 | 交货期 | 自合同签订之日起45个日历天内完成交付并安装调试到位 |
| 9 | 质量标准 | 合格，符合国家相关技术规范合格要求 |
| 10 | 进口产品 | 不允许 |
| 11 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 12 | 资格条件 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； （2）法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件以及被授权代表身份证复印件； （3）财务状况报告：提供2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时间段的财务报表，至少应包括资产负债表、现金流量表和利润表（损益表））或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明； ； （4）税收缴纳证明：自2025年1月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； （5）社会保障资金证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； （7）出具参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （8）供应商需具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证； (9)供应商不得为“信用中国”官网中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 15 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90个日历天 |
| 16 | 投标保证金 | 无 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 是否允许分包 | 本项目是否允许分包： 不允许 |
| 22 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 23 | 响应文件份数 | “正本”：1份，“副本”：1份，“电子版”：1份（U盘存储），每份文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”。若正本与副本不符，以正本为准。 注：为了节约成本，鼓励各供应商双面打印本项目响应文件 |
| 24 | 签字（或）盖章、密封要求 | 签字盖章：第六章“响应文件格式”中凡注明“签字和盖章”处，供应商必须既手写签字又盖章；“响应文件格式”中凡注明“签字或盖章”处，供应商实施一项内容即可；响应文件中所附的相关材料的复印件，也须加盖供应商单位公章。 密封要求：见投标人须知“响应文件的装订、密封和标注”规定。 |
| 25 | 投标截止时间 | 2025年8月5日15时00分00秒（北京时间） |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年8月5日15时00分00秒（北京时间） 开标地点：亿诚建设项目管理有限公司石泉分公司会议室 |
| 27 | 谈判小组的组建 | 谈判小组构成： 3 人。 其中采购人代表 1 人，专家 2人。 评审专家确定方式：按《中华人民共和国政府采购法》相关规定，在政府采购专家库中随机抽取。 |
| 28 | 谈判小组推荐中标候选人的人数 | 3 人 |
| 29 | 项目属性及所属行业 | 1、本项目属性：货物； 2、本项目采购标的所属行业为：工业。 |
| 30 | 是否专门面向中小企业采购 | 不专门面向 |
| 31 | 代理服务费 | 1、成交单位在领取中标通知书前，向招标代理机构支付代理服务费。 2、代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）文件及发改价格【2011】545号文件收费标准收取。代理费不足3000元按3000元计。 3、汇款账号： 开 户 行：亿诚建设项目管理有限公司石泉分公司 开 户 行：陕西省石泉农村商业银行股份有限公司营业部 帐 号：2707 0301 0120 1000 1066 85 联系方式：17391332881 备注：供应商在汇款（招标代理服务费）时须注明项目编号+项目简称 |
| 32 | 信用担保和信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，发挥政府采购政策导向作用，进一步解决中小微企业融资难、融资贵的问题，陕西省财政厅印发了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。有融资需求的供应商可凭政府采购中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解。 |
| 32 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交人与采购人在成交通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |  |
| 33 | 开标现场携带的原件：法定代表人代表授权书（原件）和被授权人身份证（原件）； （法定代表人参加开标时,须提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人身份证原件）。 |  |

一、名词解释

1、采 购 人：石泉县公安局

2、采购代理机构：亿诚建设项目管理有限公司

4、供应商：响应谈判并且符合竞争性谈判文件规定资格条件和参加谈判竞争的法人、其他组织或者自然人

二、竞争性谈判文件及要求

1、竞争性谈判文件组成：竞争性谈判文件是根据本项目的特点和采购人的实际需求编制，包括以下内容：

1-1、竞争性谈判公告

1-2、供应商须知

1-3、谈判内容及要求

1-4、主要合同条款

1-5、响应文件格式

2、竞争性谈判文件的获取：各供应商应从采购代理机构购买竞争性谈判文件，谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

3、采购代理机构应在谈判文件要求提交首次响应文件截止时间三个工作日前，对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，不足三个工作日应延长至三个工作日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，且作为谈判文件的组成部分。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的供应商，应在谈判截止时间两日前，以书面形式提出。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人，且作为谈判文件的组成部分。

5、竞争性谈判文件的解释权归采购代理机构。

三、谈判及响应文件

1、各供应商按照谈判文件中的所有事项、格式、条款和要求编制响应文件，对谈判文件的内容及要求作出实质性响应，提交响应资料，并对其提交的响应文件的真实性和合法性承担法律责任。

2、合格供应商要求：

2-1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件以及被授权代表身份证复印件；

（3）财务状况报告：提供2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时间段的财务报表，至少应包括资产负债表、现金流量表和利润表（损益表））或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：自2025年1月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（7）出具参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商需具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证；

(9)供应商不得为“信用中国”官网中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

以上为合格供应商必备要求，各供应商在谈判时须提供以上要求证明资料，并在响应文件中附有加盖供应商红色公章的复印件，在评审过程中由谈判小组进行评审，无效或缺项将被视为无效文件。

- 3、限制谈判的供应商

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目同一包号的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。

4、本次采购项目不接受联合体谈判。

5、响应文件的编制

5-1、供应商可参照采购代理机构提供的响应文件格式编制。

5-2、供应商在编制响应文件时，应依据谈判文件的要求，对谈判文件作出实质性的响应，内容应包括：

5-2-1、对谈判响应函格式中内容的响应；

5-2-2、首次谈判报价表和分项报价表。报价货币用人民币，单位为元。

5-2-3、供应商须出具的合格供应商证明文件，证明参加谈判供应商是响应本项目谈判的合格供应商。

5-2-4、供应商为本次竞争性谈判活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、售后服务及技术支持等方面保障措施。

5-2-5、供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

5-3、响应文件必须按谈判文件所附格式进行相应的签字、盖章。

5-4、响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字。

5-5、响应文件份数和签署、盖章

5-5-1、供应商应提交一式四份响应文件（一份正本、 二份副本、一份电子版响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

5-5-2、响应文件的正本和副本须签字、盖章的由供应商法定代表人或负责人或经正式授权并对供应商有约束力的代表签字或盖章（不得使用合同专用章、公司部门章或分支机构章等代替；否则，响应文件按无效报价处理）。

5-5-3、电子版响应文件制作要求：

（1）电子版响应文件与纸质版正本响应文件的内容应保持一致。

（2）响应文件签字盖章后扫描为PDF格式，U盘存储。

（3）未按要求提供的视为无效响应文件。

5-6、装订、密封要求

5-6-1、响应文件正、副本分别胶印装订成册，并逐页编目编码。不允许活页夹装订，由于装订原因造成响应文件的散落、丢失等，责任供应商自负。

5-6-2、密封要求：正本、副本、电子版分别密封。未按照要求密封，其响应文件将被拒绝。

6、响应报价要求

6-1、供应商应按照谈判文件规定的要求，责任范围和合同条件进行报价，各供应商须在响应文件中的报价表上按要求标明报价、工期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

6-2、响应报价是完成采购内容所需的全部费用。

6-3、本次采购原则上采用两轮报价，根据谈判情况，经谈判小组和采购人同意，可采用多轮报价。

6-4、首次响应报价随响应文件提交。最后响应报价在谈判后现场提交。

6-5、最后响应报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次响应报价。对于差异较大的报价，须作出明确的说明。

6-6、合同方式：固定总价合同。谈判报价以最后报价为准。

注：谈判报价包含本项目设备运输费、安装调试费、税金等本项目需求所发生的一切费用的总和。

6-7、凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

6-8、谈判过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

6-9、响应报价超出采购预算的供应商不进入谈判程序。

7、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

8、投标有效期

8-1、投标有效期为自提交响应文件截至之日起 90 个日历日，在有效期内响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评审、确定成交供应商以及合同签订事项。成交供应商的响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

8-2、特殊情况需延长有效期的，采购代理机构可于有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回响应文件。

四、响应文件的提交

1、响应文件提交

1-1、供应商应在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前将纸质版响应文件按供应商须知规定密封后送达谈判地点。采购代理机构工作人员当场签收确认。

1-2、在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效文件，采购代理机构应当拒绝接收。

1-3、供应商在谈判文件递交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、谈判小组职责及义务

1、谈判小组组成：在谈判开始前，组建谈判小组，谈判小组由采购人代表及有关专家组成，为3人以上单数。

2、谈判小组职责

2-1、确认竞争性谈判文件；

2-2、确定符合要求的供应商参加谈判；

2-3、审查供应商的响应文件并做出评价；

2-4、编写评审报告；

2-5、告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

3、谈判小组义务

3-1、遵纪守法、客观、公正、廉洁地履行职责；

3-2、根据谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3-3、参与评审报告的起草；

3-4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3-5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

4、确认谈判文件：谈判小组对谈判文件进行审阅，无异议进行签字确认；有异议进行修改，修改内容经采购人确认后，谈判小组以书面形式通知所有供应商。

六、谈判及谈判程序

1、谈判会议

1-1、在谈判文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，签名报到以证明其出席。

1-2、代理公司工作人员当众宣布会议纪律、采购人参会人员的名单，公布提交响应文件的谈判供应商名单。

1-3、监标人现场检查供应商授权合法性。

1-4、供应商代表及监标人检查响应文件密封性。

1-5、谈判过程由采购代理机构指定专人记录。

2、响应文件初审

2-1、响应文件的资格性审查：依据法律法规和响应文件的规定，对响应文件中的合格供应商证明文件等进行审查，以确认合格供应商具备相应资格。

| 序号 | 资格审查项 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； 评标依据：证明材料复印件加盖供应商公章 |
| 2 | 法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书 | 法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件以及被授权代表身份证复印件； 评标依据：证明材料复印件加盖供应商公章 |
| 3 | 财务状况报告 | 提供2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时间段的财务报表，至少应包括资产负债表、现金流量表和利润表（损益表））或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明； 评标依据：证明材料复印件加盖供应商公章 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 自2025年1月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； 评标依据：证明材料复印件加盖供应商公章 |
| 5 | 社保缴纳证明 | 自2025年1月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 评标依据：证明材料复印件加盖供应商公章 |
| 6 | 履行合同书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； 评标依据：证明材料复印件加盖供应商公章 |
| 7 | 无重大违法记录书面声明 | 出具参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 评标依据：提供书面声明加盖供应商公章 |
| 8 | 供应商资质要求 | 供应商需具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证； 评标依据：提供书面声明加盖供应商公章 |
| 9 | 信誉要求 | 供应商不得为“信用中国”官网中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。； 评标依据：证明材料复印件加盖供应商公章 |
| 说明：由谈判小组对以上要求进行审查，有一项不符合评标标准的，不得通过资格审查。 |  |  |

2-2-2、符合性审查标准：

| 序号 | 符合性审查项 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的签署、 盖章 | 符合采购文件要求 |
| 2 | 投标报价 | 报价符合唯一性要求； 投标函附录填写符合要求； 计量单位、报价货币均符合采购文件要求； 未超出最高限价。 |
| 3 | 交货期 | 符合采购文件要求 |
| 4 | 质量标准 | 符合采购文件要求 |
| 5 | 投标有效期 | 符合采购文件要求 |
| 6 | 响应文件响应内容 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的质量要求，没有实质性负偏离。 |
| 7 | 对采购文件响应 程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
| 8 | 无其他采购文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合采购文件规定的被视为无效响应的其他条款 |
| 说明：由谈判小组对以上要求进行审查，有一项不符合评标标准的，不得通过符合性审查。 |  |  |

2-3、经过供应商及响应文件的资格性和符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

2-3-1、响应文件内容不完整，未按照竞争性谈判文件要求编制。

2-3-2、供应商的报价超出采购预算（或最高限价）的。

2-3-3、授权委托人参加谈判时，响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加谈判未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合谈判文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

2-3-4、合格供应商要求证明文件的有效性或符合性不符合要求的。

2-3-5、信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动。

2-3-6、响应文件未按规定签字、盖章等。

2-3-7、响应文件与谈判文件要求不一致，或附加了采购人难以接受的条件。

2-3-8、谈判内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

2-3-9、谈判响应文件未对谈判文件有关响应文件有效期等实质性内容作出响应。

2-3-10、不符合实质性响应内容的其他要求。

2-3-11、响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

2-3-12、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

3、谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给所有参加谈判供应商平等的谈判机会。

3-1、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

3-2、谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及商务条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为谈判文件的有效组成部分。

3-3、供应商应在谈判小组约定的时间内，以书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。

4、最后报价

4-1、谈判结束后，有效响应供应商不少于3家。谈判小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4-2、最后响应报价在谈判后提交。

5、落实的政府采购政策

5-1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的有关规定，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业。货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%（工程项目为3%-5%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有大型、中型企业制造货物的，不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5-2 监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

5-3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本项目非专门面向中小微企业采购的采购项目，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业，在本项目采购中，其报价将给予10%的扣除，使用扣除后的价格参与评审。

5-4 根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

5-5 根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

5-6 根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）的有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5-7 根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》

（国办发〔2007〕51 号）有关要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

5-8 节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

5-9 环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。

5-10 国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）。

5-11 根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号），自 2021 年起，各级预算单位应当按照不低于 10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

5-12 根据《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号），各级预算单位要按照不低于10%的预留比例在“832 平台”填报预留份额。鼓励各级预算单位工会组织通过“832 平台”采购工会福利、慰问品等，有关采购金额计入本单位年度采购总额。

5-13 根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定“有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。”

##### 5-14 根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）规定“中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。”（陕西省政府采购信用融资平台：http://ww w.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。

6、比较与评价

6-1、谈判小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

6-1-1、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

6-1-2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

6-1-3、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

6-1-4、对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

6-1-5、文字与图表不一致的，以文字为准；

6-2、按照谈判文件规定的评审方法和标准，对审查合格的文件进行评审，比较和评价。

7、评审标准及方法

7-1、提交最后报价的合格供应商应满足：

7-1-1、响应文件符合采购需求；

7-1-2、最后报价完整、明细清晰、符合要求；

7-1-3、符合采购需求的质量及技术要求；

7-1-4、符合采购需求的服务要求。

7-2、谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。但供应商不得以低于成本的报价参与谈判。当谈判小组认为，某供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，谈判小组认定该供应商以低于成本价竞价，其响应文件作无效响应文件处理。

七、确定成交单位

1、采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人确定成交单位。

2、采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的成交复函后，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出“成交通知书”。

4、采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

八、询问与质疑

8-1 供应商认为采购文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

8-2 供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8-3 供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

8-4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

8-5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8-5-1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

8-5-2 质疑项目的名称、编号；

8-5-3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8-5-4 事实依据；

8-5-5 必要的法律依据；

8-5-6 提出质疑的日期；

8-6 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

8-6-1 质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

8-6-2 质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

8-6-3 未在法定期限内提出质疑的；

8-6-4 质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

8-6-5 应当提交授权书而未提交的；

8-6-6 以非法手段取得证据、材料的；

8-6-7 质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

8-6-8 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

8-7 质疑答复

8-7-1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8-7-2 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级人民政府财政部门提起投诉。

8-8 其他需要说明的事项

8-8-1 质疑函范本格式在中国政府采购网站（http://www.ccgp.gov.cn/）自行下载；

8-8-2 接收质疑函的方式：书面形式

8-8-3 联系部门：亿诚建设项目管理有限公司招标部

8-8-4 联系方式：电话：17391332881   电子邮箱：1823762566@qq.com

8-8-5 通讯地址：石泉县育才路北路4号（金江花园后门）

九、合同

1、自成交通知书发出后25日内，按照谈判文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。谈判文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

2、确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选人或重新采购。

十、代理服务费

1、成交单位在领取中标通知书前，向招标代理机构支付代理服务费。

2、代理服务费参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）文件及发改价格【2011】545号文件收费标准收取。代理费不足3000元按3000元计。

十一、其他情况说明

1、谈判截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应谈判文件的供应商不足三家，采购代理机构应当终止竞争性谈判活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2、连续两次进行竞争性谈判活动，因符合谈判要求供应商不足3家，经请示政府采购管理部门同意后，可继续进行竞争性谈判活动。

- 谈判内容及要求

- 一、采购内容

| 序号 | 名称 | 功能描述 | 单价 (元) | 单位 | 采购 数量 | 合计金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | 额定功率≧150KW； 全铜无刷自励同步发电机、配备一体化静音箱，采用双层隔音结构； 控制器：含原厂配套智能控制器，具备自动启动/停机、参数监测、故障报警等功能，中文 LCD 显示屏可实时显示电压、电 流、频率、水温、油压、油量等参数； 电瓶：12V 免维护铅酸蓄电池，额定容量≥80AH，确保与发电机启动系统电压匹配。 机油：柴油发动机专用多级机油，符合相关标准。 防冻液：符合相关标准，适用于柴油发动机水冷系统。 自动转换头：配备 ATS 自动转换开关（转换时间≤10 秒），额定电流≥400A，支持自动切换，符合相关标准，具备手动/ 自动切换模式。 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | UPS 电源 | 24KW主机： 容量：24KW，三进三出架构，符合相关标准。​ 输入电压范围：304-478VAC（宽幅适应），输入频率：50Hz±5%。​ 输出电压：380/220VAC（±1% 精度），输出频率：市电模式与市电同步，电池模式 50Hz±0.005Hz。​ 电池接入：电池组（适配 12V 蓄电池串联，节数可根据实际配置调整），充电电流 1-50A 可调。​ 安装尺寸：符合行业通用机柜或落地安装标准，宽 × 深 × 高≤500×900×1100mm（便于现场布局）。 |  | 台 | 2 |  |  |
|  |  | 蓄电池12V-80AH电池： 额定电压：12V，额定容量：80AH。​ 外形尺寸：适配 12V-80AH 常规规格，长 × 宽 × 高≤300×165×200mm，确保兼容标准电池柜。​ |  | 块 | 64 |  |  |
|  |  | 0300TPL\A-32电池柜： 容纳量：可容纳 12V-100AH 蓄电池32节，支持串联摆放，柜内预留通风及接线空间。​ 材质：采用冷轧钢板（厚度≥1.5mm），表面经防腐处理（酸洗磷化 + 静电喷塑），耐盐雾≥48 小时。​ 安装尺寸：适配 32节 12V-80AH 电池摆放，长 × 宽 × 高≤500×850×1350mm（误差 ±20mm），符合室内安装空间 要求。​ |  | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 电池连接线： 线径：16mm² 铜芯多股软线，导体纯度≥99.9%，符合相关标准。​ 长度：电池间连接线 30±5cm（适配 12V-80AH 电池串联间距）；电池组至 UPS 主机连接线 3±0.5m（线径同规格，满足常规安装距离）。 |  | 2 | 套 |  |  |
|  |  | UPS 主机线： 输入线：火线、零线、地线均为 16mm² 铜芯电缆，符合相关标准，绝缘层耐温≥90℃。​ 输出线：火线、零线、地线均为 10mm² 铜芯电缆，参数同输入线，满足输出载流量要求。​ 长度：输入线、输出线各 5±1m（可根据现场安装距离调整，最长不超过 10m；超 10m 时需按规范加粗线径）。 |  | 2 | 套 |  |  |
|  |  | 汇流箱： 输入路数：适配2个电池柜的电池组汇总需求，单路额定电流≥30A。​ 额定电压：DC 384V±10%，总输出电流≥100A，符合 DL/T 469 标准。​ 保护配置：每路输入设熔断器（30A），总输出设直流断路器（100A），具备过流、反接保护功能。​ 材质与防护：箱体采用不锈钢（厚度≥1.5mm），防护等级≥IP65，支持壁挂式安装。​ 安装尺寸：符合壁挂式常规设计，长 × 宽 × 高≤650×450×250mm（便于现场安装）。 |  | 2 | 套 |  |  |
| 3 | 电缆 1 | 4*70+1*35m² |  | 米 | 75 |  |  |
| 4 | 电缆套管 | PVC管φ75 |  | 米 | 75 |  |  |
| 5 | 转换柜 | 与 UPS 主机（24KW，三进三出架构）匹配 |  | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 电缆套管 | 电缆套管、辅料 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 活动板房 | 安装及地面找平 |  | m² | 55 |  |  |
| 8 | 双开防火门 | 符合国家标准，甲级 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 电缆 2 | 4*25+1m² |  | 米 | 15 |  |  |
| 10 | 电缆 3 | WDZ-YJY 5*6mm2 |  | 米 | 90 |  |  |
| 11 | 电缆 4 | WDZ-YJY BV4mm2 |  | 米 | 280 |  |  |
| 12 | 电缆 5 | WDZ-YJY 2.5mm2 |  | 米 | 180 |  |  |
| 13 | 电缆套管 | PVC管φ50 |  | 米 | 565 |  |  |
| 14 | 配电箱 | 注：根据现场实际情况确定大小 |  | 台 | 2 |  |  |

- 二、商务要求

1、交货地点：采购人指定地点。

2、交货期：自合同签订后45个日历天内完成交付并安装调试到位。

3、质保期：

3.1UPS 主机：质保期为 3 年或 10000 小时（以先到者为准），期间免费维修或更换故障部件。​

3.2蓄电池：质保期为 3 年，自设备验收合格之日起计算。​

3.3电池柜：质保期2 年，自设备验收合格之日起计算。

3.4汇流箱：质保期为2 年，自设备验收合格之日起计算。

3.5转换柜：整机质保期2 年，自设备验收合格之日起计算

3.6发电机：整机质保期为 1 年或 1000 运行小时（以先到者为准），自设备验收合格之日起计算。​

注：以上质保期内，若因设备自身质量问题或安装调试问题导致故障，供应商需免费提供维修或更换服务，相关费用由供应商承担。

4、款项结算：验收合格后、并收到乙方提供的全额增值税专用发票后，甲方根据合同约定分期支付乙方合同金额。

三、供货要求​

供应商须在合同签订后45日内将所有备用电源设备送达指定地点，并负责设备的卸载和搬运至指定存放位置。​

设备到货时，供应商应随货提供产品合格证、出厂检验报告、使用说明书、安装手册等相关技术资料，否则采购方有权拒收。​

若因供应商原因导致设备逾期送达，每逾期一天，供应商应按合同总金额的 0.5% 向采购方支付违约金，逾期超过 10 天，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿损失。

四、安装服务要求​

设备到货后，采购方将组织相关人员对设备的数量、规格、型号、外观等进行初步验收，初步验收合格后方可进行安装调试。​

1.严格按照国家电气安装标准及设备原厂安装手册执行，确保安装牢固、布局合理，便于操作和维护。​

2.施工过程中做好成品保护，避免设备划伤、磕碰，严禁擅自改装设备结构或部件。​

调试服务要求​

发电机：检查燃油、机油、防冻液液位；测试启动系统（自动/手动启动），确保启动顺畅（连续 3 次启动成功率 100%）；持续运行 1 小时无异常。​

UPS：测试市电模式、电池模式、旁路模式切换功能（切换时间≤10ms）；检测稳压精度（±1%）、稳频精度（±0.1Hz）及过载保护（125% 负载≥10 分钟）；电池组充放电测试，记录初始容量（≥额定容量 95%）。​

其他设备：汇流箱、ATS 等设备分别进行通断测试、信号传输测试，确保功能正常。​

系统联动调试：​

模拟市电中断：验证发电机自动启动（≤15 秒）、ATS 自动切换至发电回路（≤10 秒）、负载供电连续性，持续运行 2 小时无故障。​

模拟市电恢复：验证 ATS 自动切换回市电回路（≤10 秒）、发电机自动停机（停机前怠速运行 3-5 分钟），系统恢复正常供电。​

全负载测试：带额定负载 80% 运行 4 小时，监测各设备温升（发电机绕组≤80K，UPS 元件≤60K）及输出参数稳定性。​

数据记录：调试过程中详细记录各项参数（如电压、电流、频率、运行时间等），形成《调试报告》，由双方签字确认。

设备安装调试完成后，采购方将按照招标文件、合同及相关国家标准进行最终验收，验收合格的，双方签署验收报告；验收不合格的，供应商应在规定时间内进行整改，直至验收合格，整改费用由供应商承担。​

验收标准​

安装验收：设备安装牢固，外观无损伤，接线规范（标识清晰、无松动），符合安装方案及国家规范。​

功能验收：单机及系统联动功能全部达标，连续试运行 72 小时无故障。​

文档验收：技术资料齐全、准确，符合交付要求。​

最终验收：用户对安装质量、设备性能及服务满意度确认后，签署《验收合格单》，验收不合格的，供应商需在 7 日内整改至合格。

五、售后服务要求​

在质保期内，供应商应对设备出现的质量问题提供免费维修或更换服务。​

供应商应建立完善的售后服务体系，提供 7×24 小时响应服务，接到故障通知后，1 小时内做出响应，4 小时内到达现场，8 小时内解决一般故障，24 小时内解决重大故障。​

六、质保期过后的服务要求​

服务内容：质保期结束后，供应商仍需为采购方提供设备维修、零部件更换、定期巡检等服务。维修服务包括故障检测、故障排除、设备调试等；零部件更换需保证提供的零部件为原厂正品，与设备型号匹配，且提供零部件质量保证（至少 6 个月）。定期巡检每年不少于 1 次，巡检内容包括设备运行状态检查、参数检测、清洁保养等，并提交详细的巡检报告，提出设备运行建议。​

响应时效：延续质保期内的响应机制，提供 7×24 小时响应服务。接到故障通知后，1 小时内做出响应，4 小时内到达现场，对于一般故障，应在 12 小时内解决；对于重大故障，应在 36 小时内解决，若需更换特殊零部件，可适当延长，但需向采购方说明情况并承诺解决时间。​

收费标准：维修服务、零部件更换及定期巡检等服务需明码标价，收费标准应合理且不高于市场平均水平。在质保期结束前 1 个月，供应商需向采购方提供详细的收费清单，包括各项服务及零部件的单价、计费方式等，经采购方确认后执行。

服务保障：供应商需保证在设备使用寿命内（至少 10 年）持续提供售后服务及原厂零部件供应，若因技术更新等原因导致部分零部件停产，需提前 6 个月通知采购方，并提供兼容的替代零部件方案，确保设备能够正常运行。设备使用寿命根据现场用电频率确定。

七、兼容性​

设备应与项目现场的电力系统、负载设备等兼容，确保能够稳定运行。​

八、其他要求​

设备应符合国家相关标准和规范。​

设备的外观应平整、光滑，无明显划痕、变形等缺陷，标识清晰、规范。​

注：本项目采用 “总价包干” 模式，供应商投标报价应包含完成本项目全部工作内容所需的一切费用，包括但不限于：

备用电源设备（含主机、电池、电池柜、连接线、汇流箱等所有合同约定货物）的生产制造、采购、包装、运输（含运输保险）、装卸、仓储、保管等费用；

设备到达项目现场后的安装、接线、调试（含与原有电力对接、功能测试、安全验收等）费用；

施工过程中所需的辅材（如电缆、固定件、防水防潮材料等）、工具、机械租赁等费用；

项目实施过程中的人工、技术服务、管理费、利润、税金（含增值税等所有税费）；

设备检测、验收（含第三方检测，若有）、培训（对采购方操作人员的使用及维护培训）等费用；

质保期内的售后服务、维修、更换等所有费用；

应对突发情况（如天气影响、场地协调、政策调整等）产生的额外费用。

除合同另有明确约定外，采购方不再向供应商支付任何其他费用。因供应商自身原因导致的费用增加（如漏报、错报、施工失误返工等），或因市场价格波动、政策变化等因素产生的额外支出，均由供应商自行承担，不得以此为由要求采购方追加费用或调整合同价格。

安装调试相关费用已包含在总价中，供应商须按照招标文件及合同要求完成设备的全部安装调试工作，确保设备达到正常运行标准并通过验收，相关费用均由供应商包干负责，采购方不另行支付。

第四章、合同主要条款

石泉县看守所备用电源设备采购项目采购合同主要条款

一、合同内容及金额：即成交供应商的谈判内容及其成交总金额。

二、产品技术规格、数量：即交付的产品技术规格、型号、 数量与响应文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规 格及型号相一致。

三、付款方式

1.供应商供货经验收合格结束后，若无质量问题按协议分批次付清货款。

2.支付方式：银行转账

四 、技术支持

提供设备的安装及服务期内的售后服务，保障采购人设备的正常运行。供应商怠于或无法提供服务支持的，采购人有权 委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责。

五、服务保证

供应商交付的货物及材料必须保证质量可靠，应全面满足 谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，供应商按谈判服务要求或以采购人的补充要求为准。所供服务应严格按照国 家最新发布的规范标准执行，如发生问题由供应商承担全部责 任。

六、运输：

1、成交供应商负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成采购人损失的，由成交供应商修复或更新。

3、成交供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式 (另有规定的除外),承担一切运输费用。

七、知识产权

供应商应对所供服务具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权 或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解 决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

九、违约责任

1.按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民 法典》中的相关条款执行。

2.未按合同或谈判文件要求提供服务或供应的服务质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应 商违约行为进行追究。

3.供货方的响应文件为签订正式书面合同书不可分割的部 分，供货方应履行相应的责任。

十、其它(在合同中具体明确)

- 第五章、响应文件格式

采购项目编号：YC25440018(CGP)

石泉县看守所备用电源设备采购项目

响 应 文 件

供应商：                              （单位盖章）

法定代表人或其授权代表：            （签名或盖章）

日  期：     年    月    日

目  录

一、投标函

二、报价一览表

三、资格证明文件

四、商务及技术响应偏离表

五、投标方案

六、供应商承诺书

七、提供符合政府采购政策的证明材料

八、其他资料

一、投标函

致：    （采购人名称）

我方收到           项目（项目编号：     ）竞争性谈判文件，决定参加该项目采购活动，并参与谈判会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的所有技术及商务要求，完成本项目的设备采购及服务的全部内容。首次谈判报价为（大写）      元（RMB￥      元）。

2.如果我们响应文件被接受，我们将履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

3.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

4.我方的投标有效期为提交响应文件截止之日起     日历天。

5.我方完全接受并响应文件、答疑文件（如有）、评审办法等关于本项目相关文件的要求，严格遵守采购过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。

6.所有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称：                           （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

地    址：

开 户 行：

账    号：

电    话：

年    月    日

- 报价一览表

- 2.1 首次谈判报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 首次谈判报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量标准 |  |
| 优惠承诺/其他事项 |  |
| 备注 |  |

注:

1.供应商应按竞争性谈判文件的要求，根据实际情况进行报价；

2.投标报价包含设备费、材料费、运输保险费、安装调试费、人工费、相关伴随费用、税金、技术服务等全部费用，一次性包干；

3.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位。

供应商全称：             （盖章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

- 2.2货物报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 原产地及 制造厂名 | 规格和 说明 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  | ￥： |  |  |
| 运输费（含保险） |  |  |  |  | 技术培训费 |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  | 伴随费用等 |  |  |  |  |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  | ￥： |  |  |

注：1. 本报价为总价包干价，包含采购需求中所有分项及备注中列明的内容，除合同另有约定外，采购方不再支付其他任何费用。2. 供应商须保证所报价格真实有效，若存在错报、漏报等情况，相关责任由供应商自行承担。3、辅材等产品品牌可不填

供应商全称：                             （盖章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

年     月     日

三、资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件以及被授权代表身份证复印件；

（3）财务状况报告：提供2024年度经会计师事务所出具的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时间段的财务报表，至少应包括资产负债表、现金流量表和利润表（损益表））或提交投标文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：自2025年1月1日以来至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金证明：自2025年1月1日以来已缴存的至少1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（7）出具参加政府采购活动近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）供应商需具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，或建筑机电安装工程专业承包三级（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证；

(9)供应商不得为“信用中国”官网中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正反面）复印件

供应商：                     （盖单位章）

- 日   期：        年      月      日

法定代表人授权书

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改       （项目名称、项目编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

该代理人无转委托权，本授权书自提交投标文件截止之日起    天。特此声明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及被委托人身份证复印件

供应商全称：                     （盖章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：           （签字）

日   期：      年     月     日

说明：法定代表人参加谈判的，无需提供该委托授权书，提供法定代表人身份证明书。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

- 致：    （采购人名称）

- 我方作为项目名称         （项目编号：     ）的投标供应商，在此郑重承诺：

- 我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

- 特此承诺。

- 供应商名称：         （公章）

- 日  期：  年  月  日

- 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明

- 致：    （采购人名称）

我公司郑重声明在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
     特此声明。

- 供应商名称：         （公章）

日  期：  年  月  日

- 供应商信用记录书面声明函

- 致：    （采购人名称）

我方作为项目名称         （项目编号：     ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站失信被执行人名单。

3、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）“信用中国”网站重大税收违法失信主体。

4、我方 	（填“未被列入”或“被列入”）中国政府采购网站政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

- 供应商名称：         （公章）

日  期：  年  月  日

四、技术要求响应偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件技术要求 | 响应文件响应情况 |  | 偏离情况 | 说明 |

备注：1、填写此表时“偏离情况”注明“正偏离”或“未偏离”，并在“说明”项做出说明；

2、对技术参数及要求进行响应。

供应商全称：                     （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

商务要求响应偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件商务要求 | 响应文件响应情况 |  | 偏离情况 | 说明 |

备注：1、本表只填写响应文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响应与采购文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商全称：                     （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

五、投标方案

格式自拟，参照采购文件《采购内容及要求》自行编制投标方案。

附表1：企业经营情况表                                        单位：万元

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |
| 企业类型 |  | 注册资本 |  | 成立时间 |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  | 电 话 |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | 开户行名称 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 开户行地址 |  |  | 联 系 人 |  |
| 主营业 务情况 | 主营业务名称 | 上年经营额 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

供应商全称：                     （盖章）

法定代表人或被授权人：           （签字或盖章）

年     月     日

附表2：业绩情况（如有）

| 序号 | 时间 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1、后附相关证明材料（中标通知书或业绩合同复印件）。

2、业绩不作为必备准入条件

六、供应商承诺书

供应商企业关系关联承诺书

一、我单位本项目投标中      （填“存在”或“不存在”）与其它供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填“无”)。

我单位的上级管理单位              (没有填“无”)。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填“无”) 。

我单位       (填“有”或“没有”)被   （有填写控股单位全称，没有填“/”）  单位控股。

二、我单位          （填“有”或“没有”） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明       (没有填“无”) 。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府招标代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺人（公章）：                               
    法定代表人（签字或盖章）：                     
    地    址：

邮    编：                                                              
    电    话：

日    期：

非联合体不分包投标声明（格式）

本单位郑重声明，参加 项目名称       （项目编号：       ）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：名称（加盖公章）

日  期：  	年	 月	  日

七、提供符合政府采购政策的证明材料

7.1 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：   年    月    日

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

7.2 残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 7.3 监狱企业证明文件

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 八、其他资料

竞争性谈判文件要求的其他资料。