标的名称：西北大学长安校区紫荆苑餐厅一楼防火卷帘及消防弱电改造项目

|  |  |
| --- | --- |
|  序号 |  技术参数与性能指标 |
| 1 | 一、项目概况 |
| 2 | 紫荆苑餐厅一楼防火卷帘已使用多年，部件老化，消防系统烟道报警器容易出现故障，无法正常使用，帘面锈迹斑斑，为消除安全隐患，饮食服务中心计划对紫荆苑一楼部分消防卷帘及消防弱电改造及维修维护，对相应基础设施进行维修改造等（包含防火卷帘的更换、火灾探测器设备及线路的检修、消防报警主机连接等），确保师生人身安全和财产安全。 |
| 3 | 二、执行标准 |
| 4 | 改造执行：《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》《消防设计建筑规范》《高层民用建筑防火设计规范》《建筑防火通用规范》《消防设施通用规范》。 |
| 5 | 三、施工要求 |
| 6 | 1．要求施工单位文明施工，尽力降低噪音。2．为确保校园师生人身安全，施工期间严格遵循学校相关管理制度。3.垃圾清运做到工完场清。 |
| 7 | 四、施工内容 |
| 8 | 西北大学长安校区紫荆苑餐厅一楼防火卷帘及消防弱电改造项目，具体施工内容见施工清单及任务书。 |