渭南高新区实验初级中学教学楼及宿舍室外提升改造项目

采购需求

一、基本要求

1、项目概况：教学楼外墙翻新及男生公寓外墙整体翻新。

2、合同履行期限：自合同签订之日起30日历天

3、工程地点：渭南高新区实验初级中学

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

本工程的施工过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和国家或有关部门关于工程施工方面现行的标准、规范、定额、办法、示例，以及陕西省关于工程施工方面的文件、规定；

采购人可根据工程实际情况增减标准、规范，在施工过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术部分准或规范，则承包人应采用新的标准或规范进行施工；

三、工程指标的具体要求：

- 1、采购内容：教学楼外墙翻新及男生公寓外墙整体翻新。

- 2、质量标准：工程质量达到国家现行验收规范“合格”标准。

3、质保期：2年

四、工程质量标准、期限、效率等要求

- 1、质量标准：工程质量达到国家现行验收规范“合格”标准。

2、合同履行期限：自合同签订之日起30日历天

五、验收标准

1、本工程应按要求完成工程全部内容。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准。