西安旅游职业中等专业学校校园电路安全改造项目编制说明

一、工程概况及招标范围

- 本工程位于陕西省西安市长安区西安旅游职业中等专业学校内，本工程位于陕西省西安市长安区。交通便利，运输一次到位，便于施工，人力运距小于200米。

- 本次编制范围：本期增容1600kVA，配置800kVA箱变2台；主要包含①154宁十六线一中支线#07杆至环网柜之间电缆，更换为YJV22-8.7/15-3×400mm²型。在#07杆配置一、二次融柱上断路器1套、隔离开关1套、避雷器1组；②拆除原环网柜至现有800kVA箱变电缆，从环网柜新出电缆一回至新建1#800kVA箱变，电缆型号YJV22-8.7/15-3×120mm²；③从新建1#800kVA箱变新出电缆一回至现有800kVA箱变，电缆型号YJV22-8.7/15-3×95mm²；④从新建1#800kVA箱变新出电缆一回至新建2#800kVA箱变，电缆型号YJV22-8.7/15-3×95mm²。另有男女宿舍楼、艺术楼、厨房、监控机房及室外线路改造。

二、编制依据

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)》、《陕西省建筑装饰工程价目表（2009）》、《陕西省安装工程价目表（2009）》、《陕西省建筑工程消耗量定额（2004）》、《陕西省室内装饰工程定额（2002）》、《陕西省安装工程消耗量定额（2004）》、《陕西省建筑工程消耗量补充定额（2004）》、《陕西省建筑工程、安装工程参考费率》；

2、安全文明施工费（含扬尘污染治理费）执行陕建发【2018】2019号文件；

3、综合人工单价执行陕建发【2021】1097号文件；

4、税金执行陕建发【2019】45号文件；

5、陕建发【2021】1021号停止收缴建筑业劳保费用的通知；

6、材料价格执行当地市场价；

7、广联达软件采用广联达云计价GCCP6.0(6.4100.23.122)；

8、西安旅游职业中等专业学校校园电路安全改造项目设计图纸、设计说明及常规施工方案；

9、其他有关文件、资料。

三、其它

1、#07杆配置一、二次融柱上断路器1套、隔离开关1套、避雷器1组其余设备及辅材均利旧。