|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工一）  |  | 标表2 |
| **清单 第100章 总 则** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 1 页 | 共 5 页 |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工一）  |  | 标表2 |
| **清单 第200章 路 基** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |  |
| 205-1 | 路床处理工程 |  |  |  |  |  |
| -v | 挖土方 | m3 | 116.08 |  |  |  |
| -x | 填筑天然砂砾 | m3 | 1160.84 |  |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |  |
| -c | 现浇混凝土（C20） | m3 | 6.1 |  |  |  |
| -g | 挖土方 | m3 | 7.8 |  |  |  |
| -h | 混凝土挡墙（C20） | m3 | 1.5 |  |  |  |
| -j | D50螺纹钢 | m | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 2 页 | 共 5 页 |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工一）  |  | 标表2 |
| **清单 第300章 路 面** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |  |
| 313-1 | 22cm厚培路肩 | m3 | 234.96 |  |  |  |
| 315 | 其他路面 |  |  |  |  |  |
| 315-1 | 12cm砖块面层 | m2 | 3955.28 |  |  |  |
| 315-2 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 4125.28 |  |  |  |
| 316 | 错车道工程 |  |  |  |  |  |
| 316-1 | 12cm砖块面层 | m2 | 150 |  |  |  |
| 316-2 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 150 |  |  |  |
| 317 | 交叉工程 |  |  |  |  |  |
| 317-1 | 挖土方 | m3 | 37.9 |  |  |  |
| 317-2 | 12cm砖块面层 | m2 | 172.3 |  |  |  |
| 317-3 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 172.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 3 页 | 共 5 页 |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工一）  |  | 标表2 |
| **清单 第400章 桥梁、涵洞** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |  |
| -a | C25混凝土涵身基础 | m3 | 2.43 |  |  |  |
| -b | C25混凝土涵身帽石 | m3 | 0.44 |  |  |  |
| -c | C25混凝土翼墙 | m3 | 7.44 |  |  |  |
| -d | C25混凝土八字墙 | m3 | 4.04 |  |  |  |
| -e | C25混凝土边沟跌井 | m3 | 1.98 |  |  |  |
| -f | 砂砾涵身垫层 | m3 | 2.57 |  |  |  |
| -g | 砂砾涵身台背回填 | m3 | 32.34 |  |  |  |
| -h | 沥青麻絮 | m2 | 5.85 |  |  |  |
| -j | 油毛毡 | m2 | 1.72 |  |  |  |
| -k | 防腐沥青 | m2 | 18.74 |  |  |  |
| -l | 挖土方 | m3 | 78.04 |  |  |  |
| -z | 钢筋混凝土管（1-0.75） | m | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 4 页 | 共 5 页 |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工一）  |  | 标表2 |
| **清单 第600章 安全设施及预埋管线** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |  |
| -a | 单柱式交通标志（警1禁2等边三角形，边长70cm） | 块 | 2 |  |  |  |
| -b | 单柱式交通标志（禁38圆形，直径60cm） | 块 | 2 |  |  |  |
| -c | 单柱式交通标志（警5等边三角形，边长70cm） | 块 | 6 |  |  |  |
| -d | 单柱式交通标志（凸面镜，D=1000mm） | 块 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 5 页 | 共 5 页 |

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工二）  |  | 标表2 |
| **清单 第100章 总 则** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 1 页 | 共 5 页 |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工二）  |  | 标表2 |
| **清单 第200章 路 基** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |  |
| 205-1 | 路床处理工程 |  |  |  |  |  |
| -v | 挖土方 | m3 | 123.72 |  |  |  |
| -x | 填筑天然砂砾 | m3 | 123.72 |  |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |  |
| -c | 现浇混凝土（C20） | m3 | 12.5 |  |  |  |
| -j | D50螺纹钢 | m | 198 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 2 页 | 共 5 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工二）  |  | 标表2 |
| **清单 第300章 路 面** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |  |
| 313-1 | 22cm厚培路肩 | m3 | 323.62 |  |  |  |
| 315 | 其他路面 |  |  |  |  |  |
| 315-1 | 12cm砖块面层 | m2 | 5782.09 |  |  |  |
| 315-2 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 6518.09 |  |  |  |
| 315-3 | 5cm厚3：7灰土调平层 | m2 | 4412 |  |  |  |
| 316 | 错车道工程 |  |  |  |  |  |
| 316-1 | 12cm砖块面层 | m2 | 225 |  |  |  |
| 316-2 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 225 |  |  |  |
| 317 | 交叉工程 |  |  |  |  |  |
| 317-1 | 挖土方 | m3 | 55.9 |  |  |  |
| 317-2 | 12cm砖块面层 | m2 | 254 |  |  |  |
| 317-3 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 254 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 3 页 | 共 5 页 |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工二）  |  | 标表2 |
| **清单 第400章 桥梁、涵洞** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |  |
| -a | C25混凝土涵身基础 | m3 | 2.43 |  |  |  |
| -b | C25混凝土涵身帽石 | m3 | 0.44 |  |  |  |
| -c | C25混凝土翼墙 | m3 | 7.44 |  |  |  |
| -d | C25混凝土八字墙 | m3 | 4.04 |  |  |  |
| -e | C25混凝土边沟跌井 | m3 | 1.98 |  |  |  |
| -f | 砂砾涵身垫层 | m3 | 2.57 |  |  |  |
| -g | 砂砾涵身台背回填 | m3 | 32.34 |  |  |  |
| -h | 沥青麻絮 | m2 | 5.85 |  |  |  |
| -j | 油毛毡 | m2 | 1.72 |  |  |  |
| -k | 防腐沥青 | m2 | 18.74 |  |  |  |
| -l | 挖土方 | m3 | 79.63 |  |  |  |
| -z | 钢筋混凝土管（1-0.75） | m | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 4 页 | 共 5 页 |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工二）  |  | 标表2 |
| **清单 第600章 安全设施及预埋管线** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |  |
| -a | 单柱式交通标志（警1禁2等边三角形，边长70cm） | 块 | 5 |  |  |  |
| -b | 单柱式交通标志（禁38圆形，直径60cm） | 块 | 9 |  |  |  |
| -c | 单柱式交通标志（警5等边三角形，边长70cm） | 块 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 5 页 | 共 5 页 |

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工三）  |  | 标表2 |
| **清单 第100章 总 则** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 1 页 | 共 4 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工三）  |  | 标表2 |
| **清单 第200章 路 基** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |  |
| 205-1 | 路床处理工程 |  |  |  |  |  |
| -v | 挖土方 | m3 | 64.3 |  |  |  |
| -x | 填筑天然砂砾 | m3 | 643 |  |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |  |
| -c | 现浇混凝土（C20） | m3 | 104.19 |  |  |  |
| -g | 挖土方 | m3 | 176.67 |  |  |  |
| -h | 混凝土挡墙（C20） | m3 | 1.5 |  |  |  |
| -j | D50螺纹钢 | m | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 2 页 | 共 4 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工三）  |  | 标表2 |
| **清单 第300章 路 面** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |  |
| 313-1 | 22cm厚培路肩 | m3 | 279.4 |  |  |  |
| 315 | 其他路面 |  |  |  |  |  |
| 315-1 | 12cm砖块面层 | m2 | 4837.6 |  |  |  |
| 315-2 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 5472.6 |  |  |  |
| 316 | 错车道工程 |  |  |  |  |  |
| 316-1 | 12cm砖块面层 | m2 | 75 |  |  |  |
| 316-2 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 75 |  |  |  |
| 317 | 交叉工程 |  |  |  |  |  |
| 317-1 | 挖土方 | m3 | 71.6 |  |  |  |
| 317-2 | 12cm砖块面层 | m2 | 325.6 |  |  |  |
| 317-3 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 325.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 3 页 | 共 4 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工三）  |  | 标表2 |
| **清单 第600章 安全设施及预埋管线** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |  |
| -a | 单柱式交通标志（警1禁2等边三角形，边长70cm） | 块 | 6 |  |  |  |
| -b | 单柱式交通标志（禁38圆形，直径60cm） | 块 | 8 |  |  |  |
| -c | 单柱式交通标志（警5等边三角形，边长70cm） | 块 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 4 页 | 共 4 页 |

|  |
| --- |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工四）  |  | 标表2 |
| **清单 第100章 总 则** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 1 页 | 共 5 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工四）  |  | 标表2 |
| **清单 第200章 路 基** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  |  |  |
| 205-1 | 路床处理工程 |  |  |  |  |  |
| -v | 挖土方 | m3 | 123.87 |  |  |  |
| -x | 填筑天然砂砾 | m3 | 1238.68 |  |  |  |
| 207 | 坡面排水 |  |  |  |  |  |
| 207-1 | 边沟 |  |  |  |  |  |
| -h | 混凝土挡墙（C20） | m3 | 1.5 |  |  |  |
| -j | D50螺纹钢 | m | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 2 页 | 共 5 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工四）  |  | 标表2 |
| **清单 第300章 路 面** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |  |
| 313-1 | 22cm厚培路肩 | m3 | 278.3 |  |  |  |
| 315 | 其他路面 |  |  |  |  |  |
| 315-1 | 12cm砖块面层 | m2 | 4602.78 |  |  |  |
| 315-2 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 5234.78 |  |  |  |
| 316 | 错车道工程 |  |  |  |  |  |
| 316-1 | 12cm砖块面层 | m2 | 225 |  |  |  |
| 316-2 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 225 |  |  |  |
| 317 | 交叉工程 |  |  |  |  |  |
| 317-1 | 挖土方 | m3 | 125.1 |  |  |  |
| 317-2 | 12cm砖块面层 | m2 | 568.5 |  |  |  |
| 317-3 | 10cm厚 3：7石灰土基层（就地翻拌） | m2 | 568.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 3 页 | 共 5 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工四）  |  | 标表2 |
| **清单 第400章 桥梁、涵洞** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |  |
| -a | C25混凝土涵身基础 | m3 | 2.43 |  |  |  |
| -b | C25混凝土涵身帽石 | m3 | 0.44 |  |  |  |
| -c | C25混凝土翼墙 | m3 | 7.44 |  |  |  |
| -d | C25混凝土八字墙 | m3 | 4.04 |  |  |  |
| -e | C25混凝土边沟跌井 | m3 | 1.98 |  |  |  |
| -f | 砂砾涵身垫层 | m3 | 2.57 |  |  |  |
| -g | 砂砾涵身台背回填 | m3 | 32.34 |  |  |  |
| -h | 沥青麻絮 | m2 | 5.85 |  |  |  |
| -j | 油毛毡 | m2 | 1.72 |  |  |  |
| -k | 防腐沥青 | m2 | 18.74 |  |  |  |
| -l | 挖土方 | m3 | 79.63 |  |  |  |
| -z | 钢筋混凝土管（1-0.75） | m | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 4 页 | 共 5 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工程量清单表** |
| 合同段：2025年村组道路产业道路改造硬化项目（施工四）  |  | 标表2 |
| **清单 第600章 安全设施及预埋管线** |
| **子目号** | **子目名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  |  |  |
| -a | 单柱式交通标志（警1禁2等边三角形，边长70cm） | 块 | 3 |  |  |  |
| -b | 单柱式交通标志（禁38圆形，直径60cm） | 块 | 2 |  |  |  |
| -c | 单柱式交通标志（警5等边三角形，边长70cm） | 块 | 4 |  |  |  |
| -d | 单柱式交通标志（凸面镜，D=1000mm） | 块 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 0 元 |
| 清单 第 5 页 | 共 5 页 |