|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 内容 |
| 1 | 西安工程大学金花校区科二楼消防设施改造及室外消防报警系统联动改造工程 | 金花校区科二楼消防设施改造及室外消防报警系统联动改造工程，主要施工改造内容有：①对金花校区科二楼内的消防设施进行更新改造，包括楼宇内的消火栓自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、防火封堵等设施进行改造更新；拆除部分原有门、窗改为防火门；②对金花校区室外消防报警系统进行联动改造施工。具体内容详见工程量清单及设计施工图纸。工期：20个日历日。质量标准：（1） 国家现行《建筑工程施工及验收规范》和相关技术规程；（2）国家现行《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量及验收统一 标准》；（3）工程所在地建设主管部门的标准、规范；（4）工程所在地行业的标准、规范;（5）发包人的具体要求。 |