# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:志丹县高级中学教师公寓楼维修改造工程                                                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 志丹县高级中学教师公寓楼维修改造工程 |  |
| 合 计 |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:志丹县高级中学教师公寓楼维修改造工程                                                                        第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 志丹县高级中学教师公寓楼-土建 |  |
| 2 | 志丹县高级中学教师公寓楼-安装 |  |
| 3 | 志丹县高级中学教师公寓楼走廊、楼梯间维修-土建 |  |
| 合 计 |  |  |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:志丹县高级中学教师公寓楼-土

建                                                               专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                  第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-土建    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                            第  1  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401001001 | 砖基础 [项目特征] 1.砖品种、规格、强 度等级:标砖 2.基础类型:厕所墩台 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 |  | m3 | 8.98 |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010802003001 | 防盗门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*21 00 2.框、扇材质、规格 : 钢制 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 |  | 樘 | 12 |  |  |
| 3 | 010801001002 | 门联窗 [项目特征] 1. 门类型:成品门联窗 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 |  | 樘 | 12 |  |  |
| 4 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 [项目特征] 1.开启方式:平开 2.框、扇材质及规格 : 70系列断桥铝合金 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 |  | m2 | 64.51 |  |  |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 [项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯 防水 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 153.41 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-土建    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                            第  2  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 [项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯 防水 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 |  | m2 | 320.01 |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.结合层厚度、材料 种类及强度等级:20厚 水泥砂浆 2.面层材料品种、规 格:10厚地砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 |  | m2 | 323.54 |  |  |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011203003001 | 块料墙、柱面 [项目特征] 1.面层材料品种、规 格:墙砖 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴、安装 |  | m2 | 859.88 |  |  |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 [项目特征] 1.龙骨材料种类、规 格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规 格:铝扣板 [工作内容] 1.清理基层、 吊杆安 装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 |  | m2 | 283.8 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-土建    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                            第  3  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011501002001 | 装饰架 [项目特征] 1.规格、型号:卫生间 小便隔断 [工作内容] 1.制作、安装（安放 ) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 |  | 片 | 24 |  |  |
| 11 | 011501004001 | 成品柜、架、台 [项目特征] 1.名称:卫生间大便隔 断 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装 |  | 间 | 36 |  |  |
| 12 | 011505001001 | 洗漱台 [项目特征] 1.材料品种、规格:石 材洗漱台 [工作内容] 1.安装 |  | m2 | 18.12 |  |  |
| 13 | 011505003001 | 镜面玻璃 [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规 格:银镜 [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、安 装 |  | m2 | 32.4 |  |  |
| 14 | 011503001001 | 护栏 | [项目特征] 1.栏杆、栏板高度 : 1200 2.栏杆（板）材料 种类、规格:不锈钢 [工作内容] 1.制作、安装 2.刷防护材料 | m | 84 |  |  |
| 15 | 01B001 | 浴帘 [项目特征] 1. 窗洞尺寸 :3360*160 0 2.成品浴帘 [工作内容] 1.制作、安装 |  | 个 | 12 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-土建    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                            第  4  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 010903004001 | 墙缝处理 | [项目特征] 1.填缝 2.刮白找平 [工作内容] 1.清缝 2.刷防护材料 | m | 50 |  |  |
|  | A.17 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011701001001 | 砖砌体拆除 [项目特征] 1.砌体名称:厕所墩台 2.拆除高度:0. 15m 3.外弃20km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | m3 | 6.73 |  |  |
| 18 | 011705001001 | 平面块料拆除 [项目特征] 1.拆除的基层类型:水 泥砂浆 2.饰面材料种类:地砖 3.外弃20km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | m2 | 323.54 |  |  |
| 19 | 011705002001 | 立面块料拆除 [项目特征] 1.拆除的基层类型:水 泥砂浆 2.饰面材料种类:墙砖 3.外弃20km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | m2 | 540.14 |  |  |
| 20 | 011710001001 | 门窗拆除 [项目特征] 1. 门窗拆除 2.外弃20km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | 樘 | 48 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-土建    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                            第  5  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 21 | 011712002001 | 卫生洁具拆除 [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗脸 盆 2.外弃20km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | 件 | 36 |  |  |
| 22 | 011712002002 | 卫生洁具拆除 [项目特征] 1.卫生洁具种类:立式 小便器 2.外弃20km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | 件 | 36 |  |  |
| 23 | 011712002004 | 暖气片拆除 [项目特征] 1.卫生洁具种类:暖气 片 2.外弃20km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | 组 | 12 |  |  |
| 24 | 011709001001 | 栏杆、栏板拆除 | [项目特征] 1.栏杆（板） 的高 度 : 1200 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m | 84 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-土

建                                                              专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-

土建                                                          专业/标段：房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  | 20000 |
| 1.1 | 暂列金 |  |  |  | 20000 |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与 管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、 管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 20000 |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可 只填写“合价 ”列数值。

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:志丹县高级中学教师公寓楼-安

装                                                               专业/标段：通用安装工程                                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-安装    专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  | C.10 | 给排水、采暖、空调水 、燃气工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、 安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 |  | m | 150 |  |  |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN80 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、 安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 |  | m | 100 |  |  |
| 3 | 031001001003 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN160 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、 安装 3.压力试验 4. 吹扫、冲洗 |  | m | 100 |  |  |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:DN160 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫、冲洗 |  | m | 60 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-安装    专业/标段：通用安装工程                                       第  2  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 031001006002 | 塑料管 [项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫、冲洗 |  | m | 20 |  |  |
| 6 | 031002001001 | 阀门 [项目特征] 1.规格、压力等级:DN 25 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 | 12 |  |  |
| 7 | 031002001002 | 阀门 [项目特征] 1.规格、压力等级:DN 40 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 031003003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶 |  | 组 | 36 |  |  |
| 9 | 031003006001 | 大便器 [项目特征] 1.类型:蹲式大便器， 低水箱 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶 |  | 组 | 36 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-安装    专业/标段：通用安装工程                                       第  3  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 031003007001 | 小便器 [项目特征] 1.类型:立式小便器 ( 带感应器） [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶 |  | 组 | 36 |  |  |
| 11 | 031003011001 | 成套淋浴器 [项目特征] 1.材质:不锈钢花洒 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 |  | 套 | 24 |  |  |
| 12 | 031003017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 24 |  |  |
| 13 | 031003017002 | 地漏 [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 12 |  |  |
| 14 | 031004002001 | 钢制散热器 [项目特征] 1.规格:每组5片 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验 |  | 组 | 12 |  |  |
| 15 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格 : Φ 16 3.配置形式:明敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 | m | 50 |  |  |
| 16 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:穿管 2.型号:WDZ-BYJ-3 *4 [工作内容] 1.配线 | m | 360 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-安装    专业/标段：通用安装工程                                       第  4  页    共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 030413001001 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.型号:LED灯 ，40 W 2.规格:420*420 3.安装形式:吸顶 安装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 36 |  |  |
| 18 | 030413010001 | 声控灯 | [项目特征] 1.名称:声控感应 灯 [工作内容] 1.控制设备安装 2.本体接地 | 套 | 30 |  |  |
| 19 | 030413012001 | 开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控 开关 2.规格 : 10A 250V 3.安装形式:距地1 .4m [工作内容] 1.安装 | 套 | 36 |  |  |
| 20 | 030502003001 | 网线 | [项目特征] 1.名称:网线 [工作内容] 1.敷设 | m | 300 |  |  |
| 21 | 030412002001 | 线槽 | [项目特征] 1.名称:线槽 2.材质:塑料 [工作内容] 1.安装 | m | 300 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼-安

装                                                              专业/标段：通用安装工程                                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031402002001 | 安装与生产运行同时 进行施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031402003001 | 有害身体健康环境中 施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 单位工程清单费用汇总表

工程名称:志丹县高级中学教师公寓楼走廊

、楼梯间维修-土建                                    专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼走廊、

楼梯间维修-土建                                             专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍 数 : 白色涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 778.61 |  |  |
| 2 | 011404001002 | 墙裙 [项目特征] 1. 喷刷涂料部位:离地 面1.2m高 2.涂料品种、喷刷遍 数:油漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 432.86 |  |  |
| 3 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 [项目特征] 1.涂料品种、喷刷遍 数 : 白色涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m2 | 603.96 |  |  |
|  | A.17 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 [项目特征] 1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:灰皮涂 料 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | m2 | 1211.47 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼走廊、

楼梯间维修-土建                                             专业/标段：房屋建筑与装饰工程                            第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011704003001 | 天棚抹灰面拆除 [项目特征] 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:涂料灰 皮 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 |  | m2 | 603.96 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称： 志丹县高级中学教师公寓楼走

廊、楼梯间维修-土建                                专业/标段：房屋建筑与装饰工程                                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |