工程量清单：

| 中锦路（贾家梁段）环境治理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| 1 | 010302001001 | 实心砖墙 1.砌筑灰砖 |  | m3 |  | 46.8 |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 1.乔木种类:油松 2.乔木高度:2m 3.养护期:1年 |  | 株 |  | 1158 |
| 3 |  | 环境治理 |  | ㎡ |  | 24653 |
| 4 |  | 回填黄土 |  | m³ |  | 318 |
| 红碱淖景区场平垫路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 场平石料垫路 |  | m3 |  | 72 |
| 树木修剪及刷漆 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 树木修剪及刷漆 |  | 棵 |  | 7300 |
| 店红路沿线、锦大路（贾家梁段）环境治理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 |  | 实心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 、水泥32.5 2.墙体厚度:240 | m3 |  | 145.15 |
| 2 | 040203006001 |  | 块料面层 1.材质:红砖平铺 | m2 |  | 2249.95 |
| 3 | 050102001001 |  | 栽植乔木 1.乔木种类:樟子松 | 株 |  | 725 |
| 4 |  |  | 苗木修剪 | 株 |  | 15000 |
| 5 |  |  | 除草、垃圾清理及外运（8km） | m3 |  | 7652.36 |
| 6 |  |  | 红砖侧铺 | m2 |  | 1109.34 |
| 店红路外墙涂料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 020201001001 |  | 墙面一般抹灰 1.墙体类型:外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:外墙面抹灰 水泥砂浆 外墙面20mm厚 | m2 | 13460 |  |