磋商内容及采购要求

一、项目基本情况
1、项目编号：FGCG-JZXCS-2025-006

2、项目名称：府谷县公安局看守所物业采购项目

3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：1245274元
5、最高限价：1245274元
6、采购需求：
府谷县看守所现位于府谷县府谷镇赵石堡村，总占地面积为99.465亩。其中，室内办公区域面积达15518㎡，室外院子面积为52126㎡（涵盖看守所监区、综合业务楼、武警营房以及后勤用房），是一所设计关押量为400人的中型看守所。

服务内容包括：卫生清洁保洁服务、日常设施维修维护服务、秩序维护服务。为保障府谷县政法系统办理刑事案件的羁押场所能够有序且安全地运行。共设1个合同标段。

服务期限：1年（期满后可续签2年）。
二、服务内容
（1）卫生清洁和服务

看守所所办公楼一至二层的楼道、卫生间及会议室，看守所办公楼一至三层的楼道、卫生间及会议室，监区的院子清扫与绿化工作，武警中队的大厅和院子，日常工程维修与故障部件更换，以及秩序维护安保服务。 

实施要求或注意事项：

一、卫生清洁

（一）办公区域

拘留所办公大楼：1-2层楼道每日至少清扫2次，采用湿式清扫方式，用干净的拖把配合清洁剂拖地，保持地面无灰尘、污渍、杂物，楼梯扶手每日擦拭2次，确保无灰尘。卫生间每日早中晚全面清洁3次，包括便池、洗手池、地面、墙壁等，便池用专用清洁剂刷洗，每日用含有效氯1000mg/L的消毒液冲洗消毒，确保无异味、无污渍；洗手池台面、水龙头及周边区域用含有效氯500mg/L的消毒液擦拭，保持清洁卫生；地面用含有效氯500mg/L的消毒液湿式拖地，保持无积水、无污垢；定期开窗通风或使用排风扇换气，保持空气清新。会议室在使用前和使用后进行全面清洁，包括地面吸尘、擦拭桌椅、清理垃圾等，确保会议室整洁干净，每次使用后用含有效氯1000mg/L的消毒液擦拭会议桌椅、文件柜等办公用品，必要时使用空气消毒机进行空气消毒。

看守所办公楼：1-3层楼道每日清扫频次和清洁方式同拘留所办公大楼楼道，卫生间清洁次数和消毒标准也与拘留所卫生间一致。会议室清洁要求也相同。

（二）监区

1、院子：每日定时清扫，及时清理垃圾和杂物，保持地面干净整洁，定期对地面进行冲洗，确保无卫生死角。绿化区域定期进行养护，包括浇水、施肥、修剪、除虫等，保持绿植生长良好、造型美观，及时清理绿化区域内的落叶和枯枝。

2.武警中队：大厅每日至少清扫2次，地面采用吸尘和拖地相结合的方式，保持光亮整洁，擦拭门窗、玻璃、栏杆等，确保无灰尘、污渍；院子的清洁同监区院子，保持干净、整洁、美观。

二、日常工程维修及故障更换

1、建立24小时值班制度，随时响应设施设备的维修需求，在接到维修通知后，维修人员应在15分钟内到达现场（紧急情况5分钟内到达）。

2、对看守所内的各类设施设备进行定期巡检，包括水电设施、消防设备、通风系统、监控设备等，每周至少全面巡检1次，并做好巡检记录，及时发现潜在问题并进行处理。

3、对于一般性故障，如灯具更换、水龙头维修等，应在2小时内完成修复；对于较为复杂的故障，如电路故障、管道堵塞等，应在4小时内提出解决方案并尽快实施维修，确保设施设备正常运行。

4、维修材料应选用符合质量标准的产品，确保维修后的设施设备能够稳定运行，对维修更换下来的旧部件，应做好登记和保管，定期进行处理。

三、秩序维护安保服务

1、安保人员应具备相关从业资格证书，身体健康，责任心强，经过专业的安保培训。

2、实行24小时值班制度，在看守所各出入口、重要区域设置固定岗和巡逻岗，固定岗安保人员应严格检查进出人员和车辆，做好登记工作，严禁无关人员和车辆进入；巡逻岗安保人员应按照规定的巡逻路线和频次进行巡逻，每[3]小时巡逻1次，确保无安全死角，巡逻过程中应密切关注周边情况，发现异常及时报告和处理。

3、配备必要的安保设备，如对讲机、警棍、手电筒等，确保安保人员能够有效应对各类突发事件，定期对安保设备进行检查和维护，保证设备正常使用。

4、协助看守所进行安全管理，配合开展安全检查、应急演练等工作，熟悉看守所的应急预案，在发生突发事件时，能够迅速响应，采取有效措施进行处置，维护看守所的正常秩序和安全稳定。

四、物业管理服务人员需求

	部门职能
	岗位
	同时在岗人数
	岗位所需总人数
	备注

	看守所物业
	项目经理
	1
	1
	要求大专学历，具有较强的工作责任心、分析问题的能力和说明能力。男女不限，18-45周岁，具备物业项目经理证。

	
	文员
	2
	2
	男女不限，50岁（含）以下，具有较强的工作责任心、辅助项目经理工作。

	维修服务
	水暖电维修工
	3
	3
	男性60岁（含）以下，身体健康，具备较强的责任心和职业素养。其中1名需持有高压电工操作证以及2名持有低压电工操作证的操作人员。

	保洁服务
	室外保洁
	5
	5
	年龄在55岁以下；需具备强烈的责任心，身体健康，诚实守信，接受过岗前培训，且能服从管理。 

	
	室内保洁
	12
	12
	年龄在55岁以下；具备初中及以上文化水平，责任心强，身体健康，诚实守信，接受过岗前培训，服从管理。  

	秩序维护服务
	门岗
	3
	3
	男性，年龄50岁（含）以下，身体健康，具备初中及以上文化程度，拥有良好的形象与精神风貌。需严格遵守国家法律法规，无违法犯罪记录，且持有保安上岗证。 


物业管理装备要求

[image: image1.jpg], FAE

B, ﬂé?ﬂ#’&uiikﬁ&

o e 5Pt FE
W A, &
g&é&ﬂ,ﬁﬁim%ﬂi,ﬂﬁﬁ |
g Wik i
Z. ML EEEEER
(—) 22 N i IR EE R
F% | ER Fiok o
f
FKEE 26
: 2
1 il &3 = 6
2
ik
L
(D) REERER
-
e e .
1 By SRR\ P 5 1%
|
4 B A
- —
3 PR "
4 AL 3 A ]
i, BHEX

(Z) R%%5E

1. REMREIH: _ 15 WHBETIEE24E)
2. RERFBEFRE:

3. MREua L Et Bl OREEA)D -

(D BSEE (BEEEHE) s _ | NHAHRAE (BLEREEER





