# 采购需求

一、项目概况

秦镇初级中学位于陕西省西安市鄠邑区秦渡镇中学路，该校园现处于停用状态，该院区内现存6栋建筑物，分别为：门房、综合楼、教学楼、实验楼、食堂、厕所，西安市公安局高新分局拟对该校园内6栋建筑物进行改造，改造后用于秦渡派出所及特警训练用房，根据国家规范GB50292-2015《民用建筑可靠性鉴定标准》第3.1.1条规定：“建筑物改造或增容、改建或扩建前，应进行可靠性鉴定”；以及国家标准GB55021-2021《既有建筑鉴定与加固通用规范》第2.0.2条规定：“改建、扩建、移位以及建筑用途或使用环境改变前，应进行安全性鉴定”，西安市公安局高新分局于2025年3月委托陕西省建筑工程质量检测中心对该秦镇初级中学院区内现存6栋建筑物进行安全性鉴定，鉴定结果如下：

| 建筑物名称 | 鉴定结果 |
| --- | --- |
| 综合楼 | 安全性Bsu级，抗震不满足要求 |
| 教学楼 | 安全性Csu级，抗震不满足要求 |
| 食堂 | 安全性Csu级，抗震满足要求 |
| 实验楼 | 安全性Csu级，抗震满足要求 |
| 厕所 | 安全性Bsu级，抗震满足要求 |
| 门房 | 安全性Bsu级，抗震满足要求 |

现需根据采购人关于该秦镇初级中学院区内6栋建筑物未来的使用规划以及安全性鉴定结果，结合承载力与抗震的要求，对该项目进行相应的结构加固改造设计。

二、服务内容及成果要求

1、施工图设计阶段

（1）资料收集与分析：根据采购人提供的《结构检测鉴定报告》及其结论与建议，收集项目所在地相关规范、标准及特殊要求，了解采购人的具体使用需求与限制条件等；

（2）现场踏勘与复核；

（3）加固方案设计与分析：基于检测鉴定结果、结合原结构状况及采购人关于未来改造的使用要求，提出可行的加固技术方案，对方案进行技术可行性、经济性、施工便捷性及对原建筑功能影响等方面的综合分析，与委托方沟通，确定最终选用的加固方案；

（4）加固施工图的绘制：根据最终确定的加固方案和计算结果，绘制详细的全套加固设计施工图纸，包括但不限于：图纸目录、设计总说明（含加固材料要求、施工注意事项等）；加固平面布置图（各层）；构件加固详图（梁、板、柱、墙等）；节点构造详图；新增构件布置图及详图；图纸表达清晰、规范，满足施工要求；

（5）加固设计计算书的编制：提供完整的加固设计计算书，清晰阐述计算依据、模型、参数、过程及结果，计算书条理清晰，结论明确；

（6）提交设计成果：纸质设计图纸一式四份，电子版U盘一式壹份。

2、施工配合阶段

（1）负责向承建商进行加固施工图纸的技术交底；

（2）解答承建商有关加固施工图的问题；

（3）跟进采购人的变更要求，并协助采购人出具变更通知单；

（4）完成设计标的设计交底及答疑工作；

（5）协助完成施工项目的总体进度安排工作；

（6）协助完成项目施工技术指导、协助处理现场施工存在的问题；

（7）协助完成设计标的隐蔽工程验收及调整工作。