## 采购需求

本次采购项目为神木市永兴街道办事处三堂村人居环境提升工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：乔庄组 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 040204001001 | 人行道块料铺设 |  | 1.块料品种、规格:60面包砖 2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:10㎝C15混凝土垫层、30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 650 |  |
| 工程名称：阳湾组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 040501001001 | 混凝土管 |  | 1.垫层材质及厚度:C15混凝土基础 2.混凝土强度等级:DN1000 | m | 140 |  |
| 工程名称：三堂组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 |  | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.掺和料:18cm5：95水泥土 3.厚度:18cm 4.压实土基(压实度不小于95%) | m2 | 1149 |  |
| 2 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体类型:围墙 | m3 | 61.75 |  |
| 3 | 040305004001 | 砖砌体 |  | 长城墙-高0.6m 1.240厚青砖 2.150厚C15混凝土垫层 3.素土夯实 | m | 156 |  |
| 4 | 050201012001 | 排水沟 |  | 1.断面尺寸:40*50cm 2.240厚砖砌，200厚C15垫层 3.水泥砂浆抹面 | m | 60 |  |
| 5 | DB001 | 淤泥清运 |  |  | m3 | 6750 |  |
| 6 |  | 浆砌块石挡墙 |  |  | m3 | 405.7 |  |
| 工程名称：宋家峁组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 |  | 1.喷刷涂料部位:外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:丙烯酸涂料 | m2 | 5100 |  |
| 2 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 |  |  | m2 | 3500 |  |