|  | 单位工程清单费用汇总表 |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额（元） |
| 1 | 分部分项工程项目费 |  |
| 1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2 | 措施项目费 |  |
| 2.1 | 专业措施项目费 |  |
| 2.1.1 | 其中:建筑工人社保费用 |  |
| 2.2 | 通用措施费 |  |
| 2.2.1 | 安全文明施工措施费 |  |
| 2.2.2 | 冬雨季施工增加费 |  |
| 2.2.3 | 夜间施工增加费 |  |
| 2.2.4 | 二次搬运费 |  |
| 2.2.5 | 测量放线定位复测费 |  |
| 3 | 其他项目费 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.4.1 | 发包人提供材料保管费 |  |
| 3.4.2 | 发包人发包专业工程的总承包服务费 |  |
| 3.5 | 优质工程增加费 |  |
| 3.6 | 智慧工地增加费 |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |
| 5 | 增值税 |  |
| 6 | 单位工程造价 |  |
| 合 计 |  |  |

|  |  | 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 无害化卫生户厕420座 |  |  |  |  |  |
|  |  | 土建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土的类别:综合土 | m2 | 6725.38 |  |  |
| 2 | 010102002001 | 挖基坑土方 | 1.土的类别:综合土 | m3 | 2898 |  |  |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.填方部位:基础 | m3 | 2898 |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.基础类型:条形基础 | m3 | 174.55 |  |  |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:红机砖 2.墙体厚度:240 | m3 | 1123.92 |  |  |
| 6 | 010502025001 | 散水 | 1.混凝土种类:C20 | m2 | 756 |  |  |
| 7 | 010502014001 | 盖板 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 163.3 |  |  |
| 8 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:12cm | m | 1965.6 |  |  |
| 9 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:5cm厚细石砼 | m2 | 731.81 |  |  |
| 10 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:砖砌体、内墙面 | m2 | 3876.6 |  |  |
| 11 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:预制板 | m2 | 731.81 |  |  |
| 12 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面（墙面） 2.腻子种类:酸醇腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 | m2 | 4342.3 |  |  |
| 13 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:树脂瓦 | m2 | 1516.2 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 010802001001 | 塑钢门 | 1.门洞口尺寸:600*1800 2.框、扇材质、规格:塑钢 | 樘 | 420 |  |  |
| 15 | 010807001001 | 塑钢窗（带纱网） | 1.窗洞口尺寸:500*500 2.框、扇材质及规格:塑钢 | 樘 | 420 |  |  |
|  |  | 安装 |  |  |  |  |  |
| 16 | 040504009001 | 二八式三格化粪池 | 1.型号、规格:1.5m3、壁厚7mm | 座 | 420 |  |  |
| 17 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:气封堵陶瓷专用蹲便器 2.材质:陶瓷 | 组 | 420 |  |  |
| 18 | 031001006001 | 塑料管（含弯头） | 1.材质:PE 2.规格:DN110 | m | 1680 |  |  |
| 19 | 030405016001 | 其他电器 | 1.名称:强力微动力风球 | 台 | 420 |  |  |
| 20 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:太阳能壁灯 | 套 | 420 |  |  |
| 21 | 01B001 | 垃圾桶、卫生洁具 |  | 套 | 420 |  |  |
| 22 | 01B002 | 防溅防臭花栅发酵漏斗 | 1.材质：PVC | 套 | 420 |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011701001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:旧厕 2.砌体材质:砖砌体 | m3 | 1260 |  |  |
| 24 | 01B003 | 运输及倒运 | 1.运输至施工场地 | 项 | 420 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征或工作内容 |  |  | 计量单位 | 工程 数量 |  | 金 额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 |  |
| 一 |  |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 |  | 安全文明施工措施费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011801004001 |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011801003001 |  | 夜间施工增加费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011801002001 |  | 二次搬运费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011801005001 |  | 测量放线定位复测费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 二 |  |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  | 金 额 （元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |