采购需求及要求

- 一、项目概况

维修养护内容：沣惠渠灌区及仪祉湖管辖范围内工程设施的日常保洁、湖面及渠道水面漂浮物打捞、渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物日常维修养护等。

养护期限：2025年11月1日-2026年6月30日。

二、沣惠渠灌区水利工程日常维修养护

- 仪祉湖

- 对仪祉湖334m2码头运行进行维护；3套启闭设备进行保养维护；189247m2水体进行养护；对仪祉湖1处厕所进行日常养护。

- 沣惠渠渠首管理段

- 对沣惠渠渠首大坝进行维修养护；对渠首1座启闭机闸房、2套启闭设备进行保养维护；对454.55m2管理站房进行维修养护；对站内1040m2绿篱、58棵乔木进行绿化养护；45000m2水体进行养护；13座跨渠桥梁进行养护。

- （三）沣一干渠管理段

- 对沣一干渠3座启闭机闸房、6套启闭设备进行保养维护；对656.4m2管理站房进行维修养护；对站内494m2绿篱、40棵乔木进行绿化养护；84000m2水体进行养护；7000m2堤顶道路进行日常保洁；对渠道2处打捞平台进行保养维护，安排8人进行两班打捞；11座跨渠桥梁进行养护。

- （四）沣二干渠管理段

- 对沣二干渠1座启闭机闸房、1套启闭设备进行保养维护；对909.7m2管理站房进行维修养护；对站内160m2绿篱、25棵乔木进行绿化养护；20000m2水体进行养护；3座跨渠桥梁进行养护；对渠道2处打捞平台进行保养维护，安排8人进行两班打捞。

- （五）沣三干渠管理段

- 对沣三干渠1座启闭机闸房、1套启闭设备进行保养维护；对1440m2管理站房进行维修养护；对站内19棵乔木进行绿化养护；22000m2水体进行养护；33000m2堤顶道路进行日常保洁；对渠道1处打捞平台进行保养维护，安排2人进行打捞；15座跨渠桥梁进行养护。

- 安全巡查队站房日常养护与保洁

- 对830m2管理站房进行维修养护；对站内20m2绿篱进行绿化养护。

- 二、园林绿化养护工程

- （一）仪祉湖绿化

- 对仪祉湖460m2竹子、1383株乔木、2465m2绿篱、56000m2草皮绿化进行养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

- （二）渠首管理段

- 对渠首4425m2堤顶绿篱、12900m2草皮、2992株乔木、1960m2绿篱进行养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

- （三）沣一干渠

- 对沣一干渠4180m2堤顶绿篱、62000m2草皮、4222株乔木进行养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

- （四）沣二干渠

- 对沣二干渠2135m2堤顶绿篱、3850m2草皮、3466株乔木进行养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

- （五）沣三干渠

- 对沣三干渠1781m2堤顶绿篱、141000m2草皮、4748株乔木进行养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

- 三、附属设施日常维修养护

- （一）水电检测维修

- 需专业电工一名对沿线的供电线路及用电设施进行检修。

- （二）垃圾、杂物清运

- 对日常保洁中产生的漂浮物、水草、落叶、零星淤泥等杂物进行垃圾清运。

- 工程养护用电

- 河渠工程维修养护用电就近接入，负责电费支付。

- （四）沣惠渠灌区

- 对沣惠渠灌区1套限高杆；13852m石材栏杆、100m实木栏杆、1126m波形钢护栏、404.6m混凝土栏杆；75套垃圾桶；394块标志标牌；1艘冲锋舟；1艘渔政船；2辆巡逻车；2座仿古景观亭进行维修养护。

- 四、专项工程

- （一）杨树、柳树飞絮治理

- 对沣惠渠渠道沿线2252株杨、柳树进行飞絮治理工作，定期注射花絮抑制剂。

- （二）渠首补栽国槐

- 对渠首大坝下游堤防两侧300m范围内进行乔木栽植，共计50株国槐。

- （三）沣一干渠

- 对蒲阳站上游1km左岸300株红叶李进行补栽；对焦村段岸坡250m2损坏衬砌砼板进行修缮；对沣东管理站13.44m2、泵站12.19m2大门进行更换；对管理站内96m2铁艺栏杆进行更换；对袁旗寨桥-蒲阳站东岸800m波形护栏进行安装。

- （四）沣二干渠

- 对蔺高村、武警路交叉口西北角左岸，红光路、西三环交叉口东南角右岸500m2红叶石楠进行补栽；对二干渠库房进行修缮：260m2地面处理；1070m2墙面及顶面处理；27.7m2门窗更换；273m2屋面改造。管理站改造提升工程：137.6m2透水砖铺设；678.5m2石材地面铺设；112.46m2倾倒围墙拆除工程；14.5m3院墙内侧砖砌工程；2处充电桩工程。二楼会议室工程：22.75m2矿棉板吊顶，56.84m2墙面乳胶漆；4盏欧普吸顶灯。二楼走廊工程：146.8m2墙面乳胶漆；21.7m石材窗台板；19.65m2铁艺大门安装。院内设施完善：2盏路灯安装；9盏柱头灯安装；1套仿古石材桌椅；1套石材桌椅；3套石材水池。

- （五）沣三干渠

- 对渠道沿线缺失部分树木进行补栽：100株冠幅（0.6-0.8m）的红叶石楠球；160株胸径（12-14cm）的国槐。对缺失绿篱及草籽播种：100m2红叶石楠；100m2小叶女贞。

- （六）沣东供水9.2公里管道巡查

- 对沣东供水管道进行维修养护：9.2公里管道日常巡查维护；11个排气阀、7个检查井、7个排沙阀的日常维护保养。

（七）水质检测

委托专业的水质检测机构每月对沣惠渠2处断面的水质进行检测。

- （八）病媒生物防治及摇蚊消杀

- 为改善渠道沿线群众生活环境，对管辖范围内病媒生物及摇蚊进行消杀，对沣惠渠进行全面灭鼠活动8次，蚊虫消杀8次。

三、其他要求

1.服务期：8个月，即2025年11月1日至2026年6月30日。

2.服务地点：沣惠渠灌区及仪祉湖管辖范围内。

3.预备费、保险费、审计费作为不可竞争费用，供应商须按照“养护清单”中规定的金额进行报价填写，不得修改。最终支付金额以实际结算金额为准。