1包：主要用于油气田勘探开发中的化学组成分析、原油及炼厂气组分检测、油品添加剂评价等；

2包：1）整个中阶梯光学系统无任何移动部件，所有光学元件均密封于恒温光室中。

- 光学系统光学结构：中阶梯光栅交叉色散系统。

- 3包：仪器应采用当前先进的技术，适用于样品中无机阴、阳离子等物质的分析