- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为榆林市文联建设榆林市民文艺活动中心工程项目（装修改造），供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

- 工程项目清单费用汇总表

工程名称:榆林市文联市民文艺活动中心装饰装修工程-室内装饰装修部分                                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 榆林市文联市民文艺活动中心装饰装修工程-室内装饰装修部 分 |  |
| 合 计 |  |  |

- 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市文联市民文艺活动中心装

饰装修工程-室内装饰装修部分                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 011706002001 | 拆除原有轻钢龙骨隔墙 | 1.拆除原有轻钢龙 骨隔墙 2.垃圾装运 | m2 | 473.77 |  |  |
| 2 | 011706003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除原有铝筒和 石膏板吊顶 2.垃圾装运 | m2 | 746.38 |  |  |
| 3 | 040205003001 | 标志牌 | 1. 1200*800 2.金属板丝网印底 图 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 011508001001 | 金属字（名称） | 1.镌字材料材质 : 金属字 | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | 1.结合层厚度 、材 料种类及强度等级 :4mm自流平 2.面层材料品种 、 规格:3mm厚塑胶地 板 | m2 | 822.56 |  |  |
| 6 | 011205001001 | 展览墙制作 | 1.墙体类型:单面7 5型轻钢龙骨墙 2.龙骨材料种类 、 规格 、中距:75型 主龙骨@300 ，38型 穿心龙骨@600 3. 隔离层材料种类 、规格 : 内填50mm 厚防火阻燃岩棉 4.基层材料种类、 规格:12mm阻燃板 5.面层材料品种、 规格 、品牌 、颜色 :装饰板 6.亚麻布 | m2 | 200.34 |  |  |
| 7 | 011403003001 | 刮腻子 | 1.刮腻子遍数:两 遍 | m2 | 84.51 |  |  |
| 8 | 011403001001 | 乳胶漆 | 1.油漆品种 、刷漆 遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 84.51 |  |  |
| 9 | 011403001002 | 艺术漆（习语背景） | 1.底漆一遍 2. 中间漆一遍 3.免漆一遍 | m2 | 48.33 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市文联市民文艺活动中心装

饰装修工程-室内装饰装修部分                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  2  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 011207002001 | 入口隔断基础 | 1.墙体类型:角钢 龙骨墙 2. 隔离层材料种类 、规格 : 内填50mm 厚防火阻燃岩棉 3.基层材料种类、 规格:12mm阻燃板 双面 4.面层材料品种、 规格 、品牌 、颜色 :装饰板 5. 隔断背面亚麻布 饰面 | m2 | 10.8 |  |  |
| 11 | 011507003001 | 杜邦纸灯箱 1.亚克力骨架基层 2.杜邦纸UV面饰 | 杜邦纸灯箱 1.亚克力骨架基层 2.杜邦纸UV面饰 | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 12 | 011508001002 | 金属字（习语） | 1.镌字材料材质 : 金属字 | 个 | 149 |  |  |
| 13 | 011207002002 | 弧形造型隔断 | 1.墙体类型:双面 钢架龙骨墙 2.龙骨材料种类 、 规格 、中距:75型 主龙骨@300 ，38型 穿心龙骨@600 3. 隔离层材料种类 、规格 : 内填50mm 厚防火阻燃岩棉 4.基层材料种类、 规格:12mm阻燃板 5.面层材料品种、 规格 、品牌 、颜色 :9.5mm石膏板 | m2 | 30.5 |  |  |
| 14 | 011205001003 | 弧形隔断展示墙（背面 ) | 1.专业磁吸片 2.UV底图 3. 多层立体雕刻造 型 | m2 | 30.5 |  |  |
| 15 | 01B002 | 磁吸展板 | 1.专业定制 | 块 | 56 |  |  |
| 16 | 011508001003 | 金属字 | 35CM 1.精工烤漆 | 个 | 7 |  |  |
| 17 | 010808004001 | 窗户装饰套及木窗台板 | 1.双层实木板 2.底部软包 | m2 | 33.36 |  |  |
| 18 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度 :6cm 2.面层材料品种、 规格:金属 | m | 141.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市文联市民文艺活动中心装

饰装修工程-室内装饰装修部分                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  3  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 19 | 011502001001 | 金属护角 | 1.线条材料品种、 规格:不锈钢 | m | 25 |  |  |
| 20 | 011205001004 | 艺术水泥板柱面 | 1.预制水泥板饰面 2.艺术处理 | m2 | 44.06 |  |  |
| 21 | 010801001001 | 木质门 | 1.实木装饰门 2.1.4m双开门 | 樘 | 2 |  |  |
| 22 | 010801001002 | 木质门 | 1.实木装饰门 2.1.2m双开门 | 樘 | 2 |  |  |
| 23 | 010801001003 | 木质门 | 1.实木装饰门 | 樘 | 2 |  |  |
| 24 | 010801001004 | 木质门 | 1.实木隐形门 | 樘 | 2 |  |  |
| 25 | 010810001001 | 窗帘 | 1. 窗帘材质:高档 布艺 | m2 | 76.76 |  |  |
| 26 | 011403001003 | 顶部管道及顶部白油漆 | 1.油漆品种 、刷漆 遍数 : 白漆两遍 | m2 | 902.86 |  |  |
| 27 | 011302001001 | 会议室天棚吊顶 | 1.轻钢龙骨 2. 阻燃板 3.石膏板 4.刮腻子两遍 5.乳胶漆两遍 | m2 | 28.6 |  |  |
| 28 | 011205001005 | 装饰板墙面 | 1.会议室护墙板 | m2 | 58.24 |  |  |
| 29 | 011302001002 | 多功能厅天棚吊顶 | 1.轻钢龙骨 2. 阻燃板 3.石膏吸音板 4.刮腻子两遍 5.乳胶漆两遍 | m2 | 157.09 |  |  |
| 30 | 011205001006 | 多功能厅装饰板墙面 | 1.墙体类型:单面7 5型轻钢龙骨墙 2.龙骨材料种类 、 规格 、中距:75型 主龙骨@300 ，38型 穿心龙骨@600 3. 隔离层材料种类 、规格 : 内填50mm 厚防火阻燃岩棉 、 隔音棉 4.基层材料种类、 规格:12mm阻燃板 5.面层材料品种、 规格 、品牌 、颜色 :15mm隔音板 | m2 | 126.16 |  |  |
| 31 | 01B005 | 地台 | 1.地台 1.轻钢龙骨 2.木工板基础 3.木地板面层 | m2 | 40 |  |  |
| 32 | 011503003001 | 扶手 | 实木 | m | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市文联市民文艺活动中心装

饰装修工程-室内装饰装修部分                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  4  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 33 | 011505003001 | 装饰镜 | 1.镜面玻璃品种、 规格:水银镜 | m2 | 17.5 |  |  |
| 34 | 010810001002 | 装饰镜纱帘 | 装饰镜纱帘 | m2 | 17.5 |  |  |
| 35 | 010810001003 | 罗马帘 | 定制 | m2 | 14.45 |  |  |
| 36 | 01B015 | 屋顶暖通管道改造 、通 风百叶移位 |  | 项 | 1 |  |  |
| 37 | 01B016 | 消防设备移位 | 1.消火栓移位 2. 喷淋头高低调节 、移位 | 项 | 1 |  |  |
| 38 | 030907004001 | 智能应急灯 | 1.名称:应急灯 2.规格 :36V W3 3.类型:壁挂 | 套 | 4 |  |  |
| 39 | 030907004002 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口 标志灯 2.类型:壁挂 | 套 | 5 |  |  |
| 40 | 030412003001 | 电气配线 WDZN-BYJ2. 5 | 1.配线形式:管内 穿线 2.导线型号 、材质 、规格:WDZN-BYJ 2.5 | m | 2850 |  |  |
| 41 | 030412003002 | 电气配线 WDZN-BYJ4 | 1.配线形式:管内 穿线 2.导线型号 、材质 、规格:WDZN-BYJ 4 | m | 880 |  |  |
| 42 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 套 | 15 |  |  |
| 43 | 030413013002 | 地插 | 1.名称:五孔地插 | 套 | 5 |  |  |
| 44 | 030413012001 | 开关 | 1.名称:单联单控 开关 | 套 | 8 |  |  |
| 45 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:控制箱AL2 2.安装方式:壁挂 距地1.5m | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.规格 : 12w | 套 | 32 |  |  |
| 47 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称:LED弧形线 条灯 2.规格 :20W | m | 25 |  |  |
| 48 | 030412003003 | 电气配线 WDZN-BYJ6 | 1.配线形式:管内 穿线 2.导线型号 、材质 、规格:WDZN-BYJ 6 | m | 660 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市文联市民文艺活动中心装

饰装修工程-室内装饰装修部分                      专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  5  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 49 | 030412003004 | 电气配线 WDZN-BYJ10 | 1.配线形式:管内 穿线 2.导线型号 、材质 、规格:WDZN-BYJ 10 | m | 150 |  |  |
| 50 | 040804001001 | 电气配管 | 1.名称 : 电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位 : 明配 | m | 350 |  |  |
| 51 | 030409016001 | 电缆桥架 | 1.型号 、规格:桥 架XQJ-C-200x100 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 24.5 |  |  |
| 52 | 030413002003 | LED轨道射灯 | 1.名称:LED轨道射 灯 2.规格 :20W 4000 K | 套 | 98 |  |  |
| 53 | 030413002004 | 射灯滑轨 | 1.名称:磁吸轨道 | m | 92 |  |  |
| 54 | 011205001007 | 书画展板板亚麻布博物 馆书法作品移动展墙 | 1.可移动 ，可拆卸 2.专用木塑板 3.亚麻布饰面 | m2 | 68.31 |  |  |
| 55 | 010810003001 | 展墙吊轨 | 1.钢架基础 2.滑动吊轨 | m | 24 |  |  |
| 56 | 010810003002 | 书画吊轨 | 1.加厚型材 2.钢丝 、滑轮 | m | 128 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 措施项目清单计价表

工程名称：榆林市文联市民文艺活动中心装饰

装修工程-室内装饰装修部分                           专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |