**采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | 不可见光视觉检测模块 | 1.短波红外相机1台  2.短波红外镜头12mm 1个  3.短波红外镜头50mm 1个  4.全光谱（400nm-1700nm）卤素光源1个  5.1450nm窄带通滤光片1个  6.940nm高通滤光片1个   1. 安装支架及平台1套 2. 高光谱相机1台 3. 高光谱专用扫描平台1套   10.高光谱数据查看分析软件一套 | 1 | 具体要求详见招标文件 |
| 2 | 三维视觉纺织工业检测模块 | 1.双相机三维智能激光传感器1台  2.水平电动位移实验台1套  3.三维移动视觉采集系统1套  4.螺旋桨4个  5.驱动电机1套  6.图传系统1套  7.电池1套  8.减光滤镜1套  9.高速数据线1套  10.带屏遥控器1套 | 1 | 具体要求详见招标文件 |
| 3 | 视觉训练模块 | 视觉训练模块 | 1 | 具体要求详见招标文件 |