## 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

本项目主要涉及细柳街道大羊村和灵沼街道阿底村生活污水涝池污水治理环境提升服务。计划通过购买服务方式对细柳街道大羊村涝池和灵沼街道阿底村生活污水进行处理。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 400,000.00

采购包最高限价（元）: 400,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水污染治理服务 | 1.00 | 400,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：水污染治理服务。

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目概况 本项目主要涉及细柳街道大羊村和灵沼街道阿底村生活污水涝池污水治理环境提升服务。计划通过购买服务方式对细柳街道大羊村涝池和灵沼街道阿底村生活污水进行处理。 二、服务内容及要求 要求采取生态化治理方式改善大羊村和阿底村生活污水涝池水质，实现水体无异味、颜色无异常，并按照《农村黑臭水体工作指南（试行）》要求，符合透明度≥25cm、溶解氧≥2mg/l、氨氮≤15mg/l。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

达到服务要求所必须的人员

#### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

达到服务要求所必须的设备

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

详见服务要求

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

初次验收合格之日起一年

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

采购人指定地点

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

水体无异味、颜色无异常，水质标准应符合透明度≥25cm、溶解氧≥2mg/L、氨氮≤15mg/L。

1、初次验收：乙方进行施工，施工周期不得超过15日，水质达到采购要求后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织初次验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用合格证明，开始起算服务期。

2、考核：初次验收合格后，服务期内甲方至少每季度对治理情况开展一次不定期检查，每半年至少对涝池进行一次考核并对水质开展一次监测，可采取且不限于现场检查、问卷调查等方式进行判定，水质监测标准应达到合同第七条约定的水质要求。服务期达到180日和365日，乙方向甲方提出申请，甲方接到乙方申请后组织考核（必要时可聘请相应专家或委托相应部门考核），考核合格后，出具考核合格证明，考核结果作为付款依据。

3、综合验收：服务期满且完成本合同服务内容，乙方向甲方提出申请，甲方接到乙方验收申请后组织综合验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具验收合格证明，验收结果作为付款依据，乙方向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 合同签订后30日内，支付合同总金额的 40.00%。

采购包1： 付款条件说明： 服务期满180日且考核合格后，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

采购包1： 付款条件说明： 项目履行完毕且通过考核验收后 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 30.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

1、服务期内若日常检查中出现水体异味、颜色异常，水质监测不合格等情况（乙方日常巡查中发现有外源污染请于当日内立即通知甲方并留有影像资料，由此造成的水质不达标可不纳入考核），甲方有权要求乙方立即进行整改，同时服务期顺延一个月。

2、服务期内若出现群众举报、投诉、媒体曝光等问题（乙方日常巡查中发现有外源污染请于当日内立即通知甲方并留有影像资料，由此造成的水质不达标可不纳入考核），对甲方造成负面影响的，甲方有权要求乙方立即进行整改，同时服务期顺延一个月。

3、如果因治理原因出现对当地生态环境造成负面影响问题，甲方有权要求乙方立即采取补救措施，同时服务期顺延一个月。

以上第1项如累计超过三次，第2、3项如第二次出现同类情况的，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，乙方应向甲方支付本合同总金额5%的违约金，并承担由此给甲方造成的全部损失，违约金不足以弥补损失的，还应赔偿全部损失，并且甲方有权从未支付的款项中予以扣除。

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 3.4其他要求

成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构提供纸质版响应文件2套（一正一副），且提供的响应文件必须与在陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统中递交的电子响应文件内容一致，纸质版响应文件必须装订成册签字盖章。