                采购榆林市财政局办公区维修改造工程

榆林市市级政府采购中心
竞争性磋商文件
项目编号：YLCG2025-103JC

项目名称：采购榆林市财政局办公区维修改造工程

采 购 人：榆林市会计服务中心

采购代理机构：榆林市市级政府采购中心


磋商文件签署栏
	签署栏

	签发
榆林市市级政府采购中心
（盖章）
	签发
采购单位
（盖章）

	科室负责人
	
	项目联系人
	

	项目联系人
	
	
	

	联系电话：0912-3515078
	联系电话：


目  录

   第一章  招标公告

   第二章  投标人须知

   第三章  评审办法及标准 

   第四章  招标内容及采购需求

   第五章  合同基本条款

   第六章  投标文件构成及格式

        第一部分  资格证明文件

        第二部分  符合性证明文件

        第三部分  投标方案

第一章  磋商公告

一、项目基本情况：
项目编号：YLCG2025-103JC

项目名称：采购榆林市财政局办公区维修改造工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：3577505.62元

采购需求：
	合同包 号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	标段编号：YLCG2025-103JC-01
标段名称：榆林市财政局泰安路办公区附楼维修改造工程
	详见磋商文件
	2688497.11
	否
	20天

	2
	标段编号：YLCG2025-103JC-02
标段名称：榆林市财政局人民路办公区地沟改造工程
	详见磋商文件
	580154.18
	否
	20天

	3
	标段编号：YLCG2025-103JC-03
标段名称：榆林市财政局泰安路办公区消防设备改造工程
	详见磋商文件
	308854.33
	否
	20天


 二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

3、本项目的特定资格要求：

 供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。

一标段榆林市财政局泰安路办公区附楼维修改造工程、二标段榆林市财政局人民路办公区地沟改造工程特定资格要求：
（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（6）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备合法有效的安全生产许可证。

（7）拟派的项目负责人必须为本单位的注册人员且具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，并持有效建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程。

三标段榆林市财政局泰安路办公区消防设备改造工程特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）本标段专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（6）供应商须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

（7）拟派的项目负责人必须为本单位的注册人员且具备机电专业二级及以上建造师注册证书，并持有效建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程。

备注：1.《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《中小企业声明函》应按磋商文件给定的格式填写。

本项目专门面向小微企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为小微企业，不再单独享受价格扣除，大中型企业不可参与。

本项目一标段、三标段招标完成，本次采购二标段。
三、获取招标文件

时间：2025年9月25日2025年9月30日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）   

地点：CA锁报名后自行下载

售价：免费获取

方式：在线获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年10月9日11时30分00秒（北京时间）

地点：榆林不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：榆林不见面开标大厅

1、方式：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并免费下载招标文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。投标文件制作软件技术支持热线：400-998-0000。CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148 

2、建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息

名称：榆林市会计服务中心

地址：榆林市榆阳区泰安路榆林市财政局

联系方式：0912-3595769

2、采购代理机构信息

名称：榆林市市级政府采购中心

地址：榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼

联系方式：0912-3515078
3、项目联系方式

项目联系人：潘老师     

电话：0912-3515078
第二章  供应商须知
一、定义

（一）采购人：榆林市会计服务中心

（二）监管部门：榆林市财政局
（三）采购代理机构：榆林市市级政府采购中心（以下简称市采购中心）
（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
（二）质疑和投诉

供应商如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向市采购中心提出质疑。
采购人、市采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、市采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对市采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、市采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向榆林市财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：
采购人：榆林市会计服务中心   联系电话：0912-3595769

代理机构：市交易中心办公室      

榆林市榆阳区文化南路市民大厦11楼1131室      

联系电话：0912-3515048        质疑递交（邮箱）：ylsjyzx@sina.com
9、投诉书递交地址：
榆林市财政局采购管理科        联系电话：0912-3595892
（三）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（四）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（五）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行。

（六）供应商的投标费用自理
三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商公告
第二章　供应商须知
第三章　评审办法及标准
第四章　磋商内容及采购要求

第五章  合同基本条款

第六章  响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，市采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、市采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，市采购中心将在投标截止时间至少5日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，市采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，市采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）磋商文件的解释权归市采购中心。

四、投标报价

投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）投标报价货币：人民币；单位：元。
（三）投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
（四）投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
（五）响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖磋商公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。 

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并 升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

 CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口,电话：0912-3452148

（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；
3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。
六、组织开标

（一）市采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）市采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由市采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及市采购中心工作人员签到，所有资料随磋商文件一并存档。

（五）投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、市采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、市采购中心应当及时处理。

（六）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。 

七、资格审查
开标结束后，由采购人代表依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

一标段榆林市财政局泰安路办公区附楼维修改造工程、二标段榆林市财政局人民路办公区地沟改造工程特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）本项目专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（6）供应商须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具备合法有效的安全生产许可证。

（7）拟派的项目负责人必须为本单位的注册人员且具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书，并持有效建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程。

三标段榆林市财政局泰安路办公区消防设备改造工程特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。提供《基本资格条件承诺函》。

（3）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供《法定代表人授权委托书》。

（4）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，上传至承诺附件；承诺有效期为一年。（资格审查人现场通过网络查询）

（5）本标段专门面向小微企业采购，预留份额为整体预留，供应商填写《中小企业声明函》。

（6）供应商须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。

（7）拟派的项目负责人必须为本单位的注册人员且具备机电专业二级及以上建造师注册证书，并持有效建设行政主管部门核发的安全生产考核合格证书（B证），且无在建工程。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。
八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评标结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评标有关的其他事项。
（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评标报告。
（三）组建磋商小组
1、为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，市采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，市采购中心应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

（四）评标方法：本次评审采用综合评分法
采用综合评分法，是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

（五）磋商程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。
1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。
3、磋商响应文件的澄清
（1）磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。
（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
4、磋商过程
磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，自行在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。
6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
8、编写评标报告

（1）磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和磋商小组成员名单;评标方法和标准;开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

（2）磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报市财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

九、无效投标情形
（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效:
1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章;
2、不具备磋商文件中规定的资格要求;
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
十、成交
（一）市采购中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，市采购中心将发布成交公告。
（三）市采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，市采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者市采购中心沟通并作书面记录。采购人或者市采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由市采购中心发布废标公告。
第三章  评审办法及标准
一、符合性审查
符合性审查表
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段
	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段一致。

	2
	响应文件签署、盖章
	均按磋商文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。

	3
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：

（1）资格证明文件；

（2）符合性证明文件；

（3）投标方案。

	4
	响应文件有效期
	响应文件有效期符合磋商文件要求。

	5
	开标一览表
	（1）投标报价符合唯一性要求：

（2）开标一览表填写符合要求；

（3）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求；

（4）未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。

	6
	技术服务要求
	完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。

	7
	无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项
	没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。

	8
	合同条款响应
	有完全理解并接受磋商文件合同基本条款要求的描述。


二、综合比较与评价
	分项
	评审要素
	备注

	名称
	分项最

高分值
	
	

	磋商

报价
	20
	满足磋商文件要求且最后报价的最低报价（落实政府采购政策进行价 格调整的，以调整后的价格计算）为基准价得20分，其他各供应商的报价得分按下列公式计算：（评标基准价/最后磋商报价）×20% × 100。
	

	施工部署
	9
	一、评审内容

供应商针对本项目编制完善的施工部署，内容包含：①施工目标: 成本目标、工期目标、质量目标②施工准备：技术准备、材料准备、机械准备、机具准备③施工平面布置与安排：现场围挡及出入口管 理、交通组织安排、消防及道路安排。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）

①施工目标：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

②施工准备：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

③施工平面布置与安排：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	分部分项工程施工方案

	9
	一、评审内容

供应商针对本项目编制完善的分部分项工程施工方案，内容包含：①工程重难点及解决措施②分部分项工程施工方法③施工质量通病防治措施。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；

2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）

①工程重难点及解决措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

②分部分项工程施工方法：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

③施工质量通病防治措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	施工进度计划
	9
	一、评审内容

供应商针对本项目编制完善的施工进度计划，内容包含：①进度计划保证措施②施工进度计划横道图③工期保证措施。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分9分）

①进度计划保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

②施工进度计划横道图：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

③工期保证措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	质量保证措施
	9
	一、评审内容

供应商针对本项目编制完善的质量保证措施，内容包含：①质量管理体系②确保质量的技术组织措施③施工质量控制措施。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分9分）

①质量管理体系：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

②确保质量的技术组织措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

③施工质量控制措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	资源配置计划


	9
	一、评审内容

供应商针对本项目编制完善的资源配置计划，内容包含：①劳动力 资源配置②施工机械设备投入计划③主要施工材料供应计划。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分9分）

①劳动力资源配置：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

②施工机械设备投入计划：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

③主要施工材料供应计划：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	安全施工措施
	6
	一、评审内容

供应商针对本项目编制完整的安全施工措施，内容包含：①安全生产管理制度②安全施工措施③安全应急预案④安全生产教育。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）

①安全生产管理制度：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

②安全施工措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

③安全应急预案：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；
④安全生产教育：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。
	

	文明施工措施
	3
	一、评审内容

供应商针对本项目编制完整的文明施工措施，内容包含：①文明施工管理目标及技术措施②文明施工现场管理：材料管理、扰民措施。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分3分）

①文明施工管理目标及技术措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

②文明施工现场管理：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。
	

	主要管理措施
	6
	一、评审内容

供应商针对本项目编制主要管理措施，内容包含：①成品保护措施②季节性施工措施③消防措施④环境保护措施。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）

①成品保护措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

②季节性施工措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分；

③消防措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。
④环境保护措施：每完全满足一个评审标准得0.5分，满分1.5分。
	

	项目管理机构
	6
	一、评审内容

供应商针对本项目编制科学的项目管理机构，内容包含：①管理机构的配备②组织机构的岗位职责。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）

①管理机构的配备：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

②组织机构的岗位职责：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	保修方案
	9
	一、评审内容

结合本项目的实际，供应商应依据国家相关规定对工程质量编制保修方案，内容包含：①工程验收②维修措施③保修承诺。

二、评审标准

1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 
2、落实性：切合项目具体情况，提出责任明确、要求具体的方案； 
3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分9分）

①工程验收：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

②维修措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分；

③保修承诺：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。
	

	业绩
	5
	供应商提供2022年1月1日至磋商文件截止之日，具有类似业绩合同，每提1份得2.5分，最高得5分。 

注：提供加盖公章合同扫描件，否则不得分。
	


注：1、各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。

2、磋商小组成员如有打分超过分值界限或未按本表规定打分的，则该成员的打分作废，不计入汇总分。
第四章  磋商内容及采购需求
本次采购项目为采购榆林市财政局办公区维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

一标段：榆林市财政局泰安路办公区附楼维修改造工程

一、工程概括：
1、项目名称:榆林市财政局泰安路办公区附楼维修改造工程
2、项目位置:榆林市泰安路
二、编制依据：

1、榆林市财政局泰安路办公区附楼维修改造施工图；
2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2025）》及《陕西省建设工程费用规则（2025）》；

3、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额（2025）》《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》以及《陕西省绿色建筑工程消耗量定额（2025）》及其他相关的计价依据和办法；

4、2025年《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》、《3.陕西省通用安装工程基价表》、《陕西省市政工程基价表》、《陕西省园林绿化工程基价表》、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》、《陕西省绿色建筑工程基价表》；

5、材料价执行《榆林工程造价信息》2025年第3期；

三、其他说明：

1、余土和垃圾外运按《榆政建规发【2013】54号》文件执行，运距按15公里考虑；

2.预留金为90000元；

3.计价软件使用“广联达云计价平台GCCP7.0-5000.23.1”。

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	一层
	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	1
	011709002001
	隔断隔墙拆除
	[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:拆除现状玻璃隔断
2.尺寸:高度约为1.2米，长56米；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	67.2
	
	

	2
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:现状柱子钢挂石材拆除，（含龙骨架)
2.尺寸:高3.8米；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	103.7
	
	

	3
	011709002002
	隔断隔墙拆除
	[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:现状石材隔断墙拆除
2.尺寸:高度0.8米，宽度0.8米；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	21.91
	
	

	4
	011709002003
	隔断隔墙拆除
	[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:现状库房隔断墙拆除
2.拆除隔墙的饰面种类:层高3.7米；玻璃门
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	3.78
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 2 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	5
	011709002004
	隔断隔墙拆除
	[项目特征]
1.拆除隔墙的饰面种类:中间隔断家，南侧隔断墙和2.2米高玻璃门
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	46.46
	
	

	6
	011709002005
	隔断隔墙拆除
	[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:现状卫生间通道隔断墙拆除
2.拆除隔墙的饰面种类:层高3.7米；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	7.66
	
	

	7
	011712002001
	卫生洁具拆除
	[项目特征]
1.卫生洁具种类:现状洗手池拆除，高度0.7米；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	件
	2
	
	

	8
	011705001001
	平面块料拆除
	[项目特征]
1.拆除的基层类型:洗现状手台拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 3 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	9
	011713002001
	玻璃拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:现状玻璃门斗拆除，长5.米，宽2米，高2.6米；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	24.2
	
	

	10
	011709002006
	隔断隔墙拆除
	[项目特征]
1.拆除隔墙的骨架种类:现状玻璃门隔断拆除
2.拆除隔墙的饰面种类:高度2.3米；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	4.99
	
	

	11
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:现状铝扣板吊顶和石膏板吊顶拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	620
	
	

	12
	011705001002
	平面块料拆除
	[项目特征]
1.饰面材料种类:现状地面拆除，800*800瓷砖，及0.5毫米厚橡胶地板
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	620
	
	

	13
	B015
	现状墙面广告标语拆除
	[项目特征]
1.600*600字体8个
2.长3米，高1.8米，厚0.1米广告布一块；
	套
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 4 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	14
	011713002002
	玻璃门拆除
	[项目特征]
1.拆除部位:玻璃门
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	5.28
	
	

	15
	011706002002
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:轻钢龙骨石膏板隔墙 隔断
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	37
	
	

	16
	B016
	现状直饮机移位
	[项目特征]
1.现状直饮机移位，长0.7米，宽0.5米，高1米；
	个
	1
	
	

	17
	B017
	现状健身器械移位
	[项目特征]
1.现状健身器械移位,跑步机三台，动力单车三台，组个健身器材一台，台球案四组；
	套
	1
	
	

	18
	B018
	现状家具搬运
	[项目特征]
1.现状家具搬运:成品铁皮柜子三组，成品双开门储物箱15个；木质成平柜4组；木质凳子33把；
2.本楼跨层搬运
	套
	1
	
	

	19
	B019
	家具搬运
	[项目特征]
1.成品三连坐座椅6组，玻璃茶几3组，成平宣传栏6组
2.本楼跨层搬运
	套
	1
	
	

	
	
	新建墙体
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 5 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	20
	010401002001
	实心砖墙
	[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:红砖
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:120mm
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
4.墙体顶缝、侧缝填塞处理
	m3
	16.12
	
	

	21
	011201001001
	墙面一般抹灰
	[项目特征]
1.基层类型、部位:红砖墙面
2.各层厚度、材料种类及强度等级:抹灰砂浆 
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.分层抹灰
4.面层处理
5.勾分格缝
	m2
	182.16
	
	

	22
	011207003001
	成品隔断
	[项目特征]
1.隔断材料品种、规格:10mm厚钢化玻璃
[工作内容]
1.隔断安装
2.嵌缝、塞口
	m2
	22.9
	
	

	23
	010401007002
	零星砌砖
	[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:新砌台阶
2.砖品种、规格、强度等级:红砖
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
	m3
	7.06
	
	

	
	
	更衣间*2
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 6 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	24
	011102003001
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:600*600浅灰色防滑地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	29.96
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 7 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	25
	011203003001
	块料墙面
	[项目特征]
1.部位:更衣间
2.基层:1.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道2.3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿)3.聚合物水泥砂浆修补墙面
3.结合层:4厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)粘结层
4.挂金属网:在网上抹8厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)，分层压实抹平(将砂浆压入网孔)，素水泥浆一道
5.面层材料品种、规格:墙面600*1200米白瓷砖
6.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝)
7.参照节点:参照《建筑用料及做法》陕09J01-内121
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）
4.面层铺贴、安装
5.勾缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	86.4
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 8 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	26
	011302001001
	天棚吊顶
	1.600*600白色铝单板吊顶
2.配套龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	29.96
	
	

	
	
	淋浴间
	
	
	
	
	

	27
	011102003002
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:600*600浅灰色防滑地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	13.56
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 9 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	28
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	[项目特征]
1.防水膜品种:氨酯涂膜防水
2.涂膜厚度、遍数:防水为2道,厚度为2mm厚
3.保护层材料种类:水泥砂浆保护层20厚,强度为M10
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	13.56
	
	

	29
	010903002001
	墙面涂膜防水
	[项目特征]
1.防水膜品种:氨酯涂膜防水
2.涂膜厚度、遍数:防水为2道,厚度为2mm厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	17.61
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 10 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	30
	011203003002
	块料墙面
	[项目特征]
1.部位:淋浴间
2.基层:1.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道2.3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿)3.聚合物水泥砂浆修补墙面
3.结合层:4厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)粘结层
4.挂金属网:在网上抹8厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)，分层压实抹平(将砂浆压入网孔)，素水泥浆一道
5.面层材料品种、规格:墙面600*1200米白瓷砖
6.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝)
7.参照节点:参照《建筑用料及做法》陕09J01-内121
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）
4.面层铺贴、安装
5.勾缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	62.13
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 11 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	31
	011302001002
	天棚吊顶
	1.600*600白色铝单板吊顶
2.配套龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	13.56
	
	

	
	
	过道
	
	
	
	
	

	32
	011102003003
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	5.07
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 12 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	33
	011302001003
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面板材料品种、规格:双层防水石膏板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	5.07
	
	

	34
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:刷白色防水涂料
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	5.07
	
	

	35
	011403001001
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.找平种类:局部粉刷石膏找平
3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
4.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	25.44
	
	

	
	
	棋牌室
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 13 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	36
	011102003004
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	59.74
	
	

	37
	011302001004
	天棚吊顶
	1.600*600白色铝单板吊顶
2.配套龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	59.74
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 14 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	38
	011403001002
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.找平种类:局部粉刷石膏找平
3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
4.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	81.24
	
	

	
	
	瑜伽室
	
	
	
	
	

	39
	011104002001
	竹、木(复合)地板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:150mm高地台
2.面层材料品种、规格:18mm厚实木木地板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨铺设
3.基层铺设
4.面层铺设
5.刷防护材料
	m2
	58.73
	
	

	40
	011105006001
	金属踢脚线
	[项目特征]
1.踢脚线高度:50mm高
2.面层材料品种、规格:金属踢脚线
[工作内容]
1.清理基层
2.基层铺贴
3.面层铺设
	m
	8.08
	
	

	41
	010810002001
	窗帘盒
	[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:250+600mm
2.基层材料:18mm阻燃板
3.面层材料:石膏板
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	8.08
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 15 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	42
	011302004001
	格栅吊顶
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.面板材料品种、规格:木纹木格栅
[工作内容]
1.清理基层
2.安装龙骨
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.刷防护材料
	m2
	40.92
	
	

	43
	011302002001
	跌级吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.侧面基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面板材料品种、规格:双层石膏板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	15.72
	
	

	44
	011404002002
	天棚喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料 [工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	25.2
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 16 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	45
	011403001003
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
3.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	23.94
	
	

	46
	010808001001
	木门窗套
	[项目特征]
1.基层材料品种、规格:18mm阻燃板
2.面层材料品种、规格:木饰面
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.基层板安装
4.面层铺贴
5.线条安装
6.刷防护材料
	m2
	2.99
	
	

	47
	010809001001
	窗台板
	[项目特征]
1.窗台板材质、规格:15mm厚人造石窗台板
[工作内容]
1.清理基层
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装
	m2
	0.61
	
	

	48
	011505003001
	镜面玻璃
	[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:6mm厚水银镜
2.基层材料种类:木工板
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、安装
	m2
	23.66
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 17 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	49
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨找平@300*400
2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:木纹木饰面板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	11.29
	
	

	50
	B02
	成品把手杆
	1.成品把手杆
	m
	9.5
	
	

	
	
	活动室
	
	
	
	
	

	51
	011104001001
	地毯楼地面
	[项目特征]
1.基层种类:橡胶地板上方
2.面层材料品种、规格:15mm橡胶地垫
[工作内容]
1.清理基层
2.铺贴面层
3.装钉压条
	m2
	69.68
	
	

	52
	011103001002
	橡塑板楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:42厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光，界面剂一道
2.面层材料品种、规格:5mm厚橡胶地板,专用胶粘剂粘贴;
3.自流平:5mm厚自流自流平环氧胶泥
4.参照:DT-02/3
[工作内容]
1.清理基层
2.面层铺设
3.压条装钉
	m2
	337.9
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 18 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	53
	011102003005
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	7.54
	
	

	54
	011105006002
	金属踢脚线
	[项目特征]
1.踢脚线高度:50mm高
2.面层材料品种、规格:金属踢脚线
[工作内容]
1.清理基层
2.基层铺贴
3.面层铺设
	m
	30.74
	
	

	55
	011106003001
	块料楼梯
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格:瓷砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.贴嵌防滑条
5.勾缝
6.刷防护材料
7.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	7.6
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 19 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	56
	011404002003
	天棚喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:原顶
2.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰色无机涂料
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	330.81
	
	

	57
	011302004002
	格栅吊顶
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:铝方通专用卡骨，Φ8吊杆
2.面板材料品种、规格:100*50铝方通吊顶
[工作内容]
1.清理基层
2.安装龙骨
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.刷防护材料
	m2
	271.88
	
	

	58
	011302002002
	跌级吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.侧面基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面板材料品种、规格:双层石膏板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	58.93
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 20 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	59
	011404002004
	天棚喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	81.12
	
	

	60
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨找平@300*400
2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:木纹木饰面板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	41.22
	
	

	61
	011205001004
	墙、柱面装饰板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨找平@300*400
2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:木格栅饰面板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	45.53
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 21 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	62
	011205001003
	墙、柱面封板
	[项目特征]
1.基层材料种类、规格:18mm阻燃板
2.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板
3.油漆材料种类、规格:白色无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	12.08
	
	

	63
	B05
	广告装饰墙面(内容二次设计)
	[项目特征]
1.亚克力展板带灯光
	m2
	10.67
	
	

	64
	B06
	手绘墙面(二次设计)
	[项目特征]
1.亚克力展板带灯光
	m2
	26.75
	
	

	65
	010809001002
	窗台板
	[项目特征]
1.窗台板材质、规格:15mm厚人造石窗台板
[工作内容]
1.清理基层
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装
	m2
	1.1
	
	

	66
	010810002002
	窗帘盒
	[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:250+600mm
2.基层材料:18mm阻燃板
3.面层材料:石膏板
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	18.65
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 22 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	67
	011403001004
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
3.油漆品种、刷漆遍数:橙色乳胶漆三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	10.13
	
	

	68
	B03
	10mm钢化玻璃护栏
	1.10mm钢化玻璃护栏
 2.高度h=800mm
	m
	7.1
	
	

	69
	B04
	成品定制水吧台柜
	[项目特征]
1.长4380mm*宽600mm*高2400mm
	m
	4.38
	
	

	70
	B08
	地柜
	[项目特征]
1.柜体尺寸:长4310mm*宽600mm*高800mm
	m
	4.31
	
	

	
	
	通道
	
	
	
	
	

	71
	011102003006
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	12.72
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 23 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	72
	011302001005
	天棚吊顶
	1.600*600白色铝单板吊顶
2.配套龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	12.72
	
	

	73
	011403001005
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.找平种类:局部粉刷石膏找平
3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
4.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	75.51
	
	

	
	
	男卫+女卫
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 24 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	74
	011203003003
	块料墙面
	[项目特征]
1.部位:更衣间
2.基层:1.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道2.3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或界面剂一道甩毛(抹前先将墙面用水润湿)3.聚合物水泥砂浆修补墙面
3.结合层:4厚1:2建筑胶水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)粘结层
4.挂金属网:在网上抹8厚1:2.5水泥砂浆(内掺3%超密聚合物防水剂)，分层压实抹平(将砂浆压入网孔)，素水泥浆一道
5.面层材料品种、规格:墙面600*1200米白瓷砖
6.缝宽、勾缝材料种类:白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝)
7.参照节点:参照《建筑用料及做法》陕09J01-内121
[工作内容]
1.清理基层
2.砂浆制作
3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）
4.面层铺贴、安装
5.勾缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡
	m2
	113.22
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 25 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	75
	011102003007
	块料楼地面-修复
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:600*600浅灰色防滑地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	8.58
	
	

	76
	011302001007
	平面吊顶天棚-修复
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.面板材料品种、规格:双层防水石膏板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	8.58
	
	

	
	
	门及其他部分
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 26 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	77
	011102001002
	石材楼地面-过门石
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:20mm厚灰色石材
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	13.72
	
	

	78
	010805001001
	电子感应门
	[项目特征]
1.门框或扇外围尺寸:2080mm*2400mm
2.玻璃品种、厚度:玻璃门 DZM带门禁系统
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.启动装置、五金、电子配件安装
3.嵌缝打胶
	套
	1
	
	

	79
	010805001002
	电子感应门
	[项目特征]
1.门框或扇外围尺寸:6500mm*3500mm
2.玻璃品种、厚度:玻璃感应门GYM6535 带感应系统
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.启动装置、五金、电子配件安装
3.嵌缝打胶
	套
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 27 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	80
	010805004001
	全玻自由门
	[项目特征]
1.门洞口尺寸:BLM 1830
2.玻璃品种、厚度:玻璃门 
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.五金配件安装
3.嵌缝打胶
	m2
	10.8
	
	

	81
	010801004001
	木质防火门
	[项目特征]
1.门洞口尺寸:1200mm*2000mm
2.材料品种、厚度:白色甲级防火门
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
5.刷防护材料
	m2
	2.4
	
	

	82
	010801001001
	木质门
	[项目特征]
1.门洞口尺寸:900mm*2100mm
2.部位:更衣室
3.门类型:单开
4.材料品种、厚度:木质门含门套
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	3.78
	
	

	83
	010805004002
	全玻自由门
	[项目特征]
1.门洞口尺寸:900mm*2100mm
2.部位:淋浴间
3.玻璃品种、厚度:玻璃门 
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.五金配件安装
3.嵌缝打胶
	m2
	3.78
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 28 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	84
	010801001002
	木质门
	[项目特征]
1.门洞口尺寸:1200mm*2100mm
2.部位:更衣室入户门
3.门类型:双开
4.材料品种、厚度:木质门含门套
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	2.52
	
	

	
	
	三层
	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	85
	011706002003
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:现状全部造型文化墙拆除,石膏板造型含龙骨架，立面造型墙高度2.6米；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	269.05
	
	

	86
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:2.现状吊顶拆除，格栅吊顶厚度50mm约320平方米，石膏板吊顶厚度300mm约330平方米；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	330
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 29 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	87
	011709002007
	隔断隔墙拆除
	[项目特征]
1.拆除隔墙的饰面种类:现状房间隔断墙拆除，150mm后石膏板隔断墙，高度2600mm；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	231.79
	
	

	88
	011709002008
	隔断隔墙拆除
	[项目特征]
1.拆除隔墙的饰面种类:现状隔断门拆除，5扇宽900mm高2300mm木门拆除清运；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	10.35
	
	

	89
	011710001001
	木门窗拆除
	[项目特征]
1.门窗尺寸:现状乙级疏散门拆除，宽1200mm高2300mm拆除清运；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	1
	
	

	90
	B020
	现状文本资料移除
	[项目特征]
1.现状文本资料移除，A3文本20mm厚630本，A2文本图册20mm厚1256本；
	项
	1
	
	

	91
	B21
	现状展架展柜移除
	[项目特征]
1.现状展架展柜移除:成品展架900*500*1200共计38个.成品2900*1400*1200展架两个；成品展柜1200*490*900共计21个；
	个
	61
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 30 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	92
	B022
	现状练字室家具移除
	[项目特征]
1.现状练字室家具移除:写字桌长2.6米宽1米
2.高0.8米
3.凳子2把
	套
	1
	
	

	93
	B023
	拆除成品字体裱框
	[项目特征]
1.成品字体裱框长1.5米宽0.8米共12幅；
	副
	12
	
	

	94
	B51
	垃圾清运
	[项目特征]
1.垃圾清运
2.运距自行考虑
	m3
	100
	
	

	
	
	新建墙体
	
	
	
	
	

	95
	011207001001
	轻质隔墙
	[项目特征]
1.隔墙、隔断类型:100轻钢隔墙龙骨
2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢穿心龙骨、100天地轻钢龙骨
3.隔板材料品种、规格:双面封18mm阻燃板+双层石膏板
4.嵌缝、塞口材料品种:内填隔音防火岩棉
[工作内容]
1.骨架及边框制作、安装
2.隔板制作、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
	m2
	381.86
	
	

	
	
	60人中会议室
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 31 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	96
	011102003008
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	117.06
	
	

	97
	011302001008
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:软膜天花吊顶
2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	9.47
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 32 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	98
	011302002003
	跌级吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.面板材料品种、规格:双层石膏板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	90.68
	
	

	99
	011302001009
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:平顶
2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢龙骨，Φ8吊杆
3.基层材料种类、规格:18mm阻燃板
4.面板材料品种、规格:木饰面板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	23.34
	
	

	100
	011404002005
	天棚喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	93.68
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 33 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	101
	011205001005
	墙、柱面装饰板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨找平@300*400
2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:木纹木饰面板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	90.56
	
	

	102
	010810002003
	窗帘盒
	[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:200+400mm
2.基层材料:18mm阻燃板
3.面层材料:石膏板
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	5
	
	

	
	
	24人中会议室
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 34 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	103
	011102003009
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	101.26
	
	

	104
	011302001010
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:软膜天花吊顶
2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	29.89
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 35 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	105
	011302002004
	跌级吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.面板材料品种、规格:双层石膏板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	100.51
	
	

	106
	011303002001
	灯带(槽)
	[项目特征]
1.灯带型式、尺寸:反光灯槽 b=920mm
2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:石膏板面层
[工作内容]
1.安装、固定
	m2
	26.59
	
	

	107
	011404002006
	天棚喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	134.78
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 36 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	108
	011205001006
	墙、柱面装饰板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨找平@300*400
2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:木纹木饰面板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	79.06
	
	

	109
	010810002004
	窗帘盒
	[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:200+400mm
2.基层材料:18mm阻燃板
3.面层材料:石膏板
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	12.8
	
	

	
	
	12人小会议室
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 37 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	110
	011102003010
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	48.58
	
	

	111
	011302001011
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:圆形软膜天花吊顶
2.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	5.31
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 38 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	112
	011302002005
	跌级吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.面板材料品种、规格:双层石膏板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	47.42
	
	

	113
	011302002006
	跌级吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.侧面基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面板材料品种、规格:单层石膏板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	8.11
	
	

	114
	011303002002
	灯带(槽)
	[项目特征]
1.灯带型式、尺寸:反光灯槽 b=220mm
2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:石膏板面层
[工作内容]
1.安装、固定
	m2
	2.77
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 39 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	115
	011404002007
	天棚喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	61.79
	
	

	116
	011205001007
	墙、柱面装饰板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨找平@300*400
2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:木纹木饰面板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	59.02
	
	

	117
	010810002005
	窗帘盒
	[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:200+400mm
2.基层材料:18mm阻燃板
3.面层材料:石膏板
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	5.82
	
	

	118
	010809001003
	窗台板
	[项目特征]
1.窗台板材质、规格:15mm厚人造石窗台板
[工作内容]
1.清理基层
2.抹找平层
3.窗台板制作、安装
	m2
	0.73
	
	

	
	
	茶水间
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 40 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	119
	011102003011
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	28.85
	
	

	120
	010904002003
	楼(地)面涂膜防水
	[项目特征]
1.防水膜品种:氨酯涂膜防水
2.涂膜厚度、遍数:防水为2道,厚度为2mm厚
3.保护层材料种类:水泥砂浆保护层20厚,强度为M10
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层
	m2
	19.37
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 41 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	121
	011302001012
	天棚吊顶
	1.600*600白色铝单板吊顶
2.配套龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	28.85
	
	

	122
	011403001006
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.找平种类:局部粉刷石膏找平
3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
4.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	87.11
	
	

	
	
	休息室+健康小屋*2
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 42 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	123
	011102003012
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	92
	
	

	124
	011302001013
	天棚吊顶
	1.600*600白色铝单板吊顶
2.配套龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	40.94
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 43 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	125
	011302002007
	跌级吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.面板材料品种、规格:双层石膏板
3.压条材料种类、规格:20mm黑色金属条
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	64.9
	
	

	126
	011303002003
	灯带(槽)
	[项目特征]
1.灯带型式、尺寸:反光灯槽 b=320mm
2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:石膏板面层
[工作内容]
1.安装、固定
	m2
	16.61
	
	

	127
	010810002006
	窗帘盒
	[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:250+400mm
2.基层材料:18mm阻燃板
3.面层材料:石膏板
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	19.2
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 44 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	128
	011404002008
	天棚喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	116.3
	
	

	129
	011403001007
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.找平种类:局部粉刷石膏找平
3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
4.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	170.58
	
	

	
	
	健康小屋
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 45 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	130
	011102003013
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	28.16
	
	

	131
	011302001014
	天棚吊顶
	1.600*600白色铝单板吊顶
2.配套龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	11.16
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 46 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	132
	011302002008
	跌级吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.面板材料品种、规格:双层石膏板
3.压条材料种类、规格:20mm黑色金属条
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	21.13
	
	

	133
	011303002004
	灯带(槽)
	[项目特征]
1.灯带型式、尺寸:反光灯槽 b=320mm
2.基层材料品种、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:石膏板面层
[工作内容]
1.安装、固定
	m2
	4.96
	
	

	134
	010810002007
	窗帘盒
	[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:250+400mm
2.基层材料:18mm阻燃板
3.面层材料:石膏板
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m
	5.5
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 47 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	135
	011404002009
	天棚喷刷涂料
	[项目特征]
1.基层类型:石膏板
2.涂料品种、喷刷遍数:刷白色无机涂料
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷、喷涂料
	m2
	29.67
	
	

	136
	011403001008
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.找平种类:局部粉刷石膏找平
3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
4.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	55.38
	
	

	
	
	过道
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 48 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	137
	011102003014
	块料楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:35mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)水泥浆一道(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:800*800米黄地砖
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	84.57
	
	

	138
	011302001015
	天棚吊顶
	1.600*600白色铝单板吊顶
2.配套龙骨
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	84.57
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 49 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	139
	011403001009
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.找平种类:局部粉刷石膏找平
3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
4.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	191.06
	
	

	
	
	门及其他部分
	
	
	
	
	

	140
	011102001003
	石材楼地面-过门石
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:25mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5mm厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.面层材料品种、规格:20mm厚灰色石材
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设、磨边
4.勾缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡、结晶
	m2
	13.89
	
	

	141
	010801001004
	木质门
	[项目特征]
1.门洞口尺寸:900mm*2100mm
2.门类型:单开
3.材料品种、厚度:木质门含门套
[工作内容]
1.门（含框）安装
2.玻璃安装
3.五金安装
4.嵌缝打胶
	m2
	25.92
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 50 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	142
	010810001001
	窗帘
	[项目特征]
1.窗帘材质:落地窗帘
2.窗帘高度:3m
3.其他要求:窗帘轨安装
4.褶皱系数:1.4
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m2
	310.8
	
	

	
	
	四层
	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	143
	011706001001
	楼地面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:现状地面拆除，现状石塑地板拆除至基层；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	312.78
	
	

	144
	011713001001
	灯具拆除
	[项目特征]
1.灯具种类:现状舞台吊顶射灯拆除，尺寸500*500*600射灯共计50个；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	件
	50
	
	

	145
	011710001002
	木门窗拆除
	[项目特征]
1.门窗尺寸:现状木门及木质护套拆除.长1500高2600门及300后护套拆除；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	樘
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 51 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	146
	B025
	现状窗帘拆除
	[项目特征]
1.现状窗帘拆除并更换新电动窗帘，现状窗帘高5000mm，材质为淡黄色涤纶布；
	m
	21.58
	
	

	147
	011706001002
	楼地面龙骨及饰面拆除
	[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:现状舞台木地板铲除，及延伸舞台木地板基础钢架拆除；
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	m2
	80
	
	

	148
	B026
	拆除舞台幕布
	[项目特征]
1.现状舞台背景拆除:舞台幕布高3.5米
2.长约20米一块
	m
	20
	
	

	149
	B027
	现状舞台背景拆除
	[项目特征]
1.现状舞台背景拆除:高0.8米长15米幕布一块；
	m
	15
	
	

	150
	B028
	现状家具移除
	[项目特征]
1.现状家具移除:报告厅成品1300*500*800会议桌101个
2.成品凳子236个
3.可移动滑轮
	个
	337
	
	

	151
	B029
	现状装饰格栅拆除
	[项目特征]
1.现状装饰格栅拆除，长15米，高1.6米（含24字方针广告字拆除（字体400*400）；
	m2
	24
	
	

	152
	B30
	拆除家具
	[项目特征]
1.支架电视4台；茶水准备柜2个，垃圾桶4个，通信设备柜800*600*2200共计2组；
	个
	12
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 52 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	153
	B52
	垃圾清运
	[项目特征]
1.垃圾清运
2.运距自行考虑
	m3
	60
	
	

	
	
	主席台、报告厅
	
	
	
	
	

	154
	011104002002
	竹、木(复合)地板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:40*40*4方钢@1200*1200；40*40*4方钢@400*600
2.基层材料种类、规格:双层18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:运动木地板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨铺设
3.基层铺设
4.面层铺设
5.刷防护材料
	m2
	88.74
	
	

	155
	011103001003
	橡塑板楼地面
	[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类及强度等级:42厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光，界面剂一道
2.面层材料品种、规格:5mm厚橡胶地板,专用胶粘剂粘贴;
3.自流平:5mm厚自流自流平环氧胶泥
4.参照:DT-02/3
[工作内容]
1.清理基层
2.面层铺设
3.压条装钉
	m2
	297.61
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 53 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	156
	011302002009
	跌级吊顶天棚
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:50轻钢吊顶龙骨，φ8吊杆
2.侧面基层材料种类、规格:20*40方钢，18mm阻燃板，石膏板
3.面板材料品种、规格:双层石膏板
[工作内容]
1.清理基层、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面板铺贴
5.开孔及洞口处理
6.嵌缝
7.刷防护材料
	m2
	91.87
	
	

	157
	011403001010
	抹灰面油漆-墙面
	[项目特征]
1.基层类型:墙面
2.找平种类:局部粉刷石膏找平
3.刮腻子遍数:满刮腻子三遍
4.油漆品种、刷漆遍数:喷涂无机涂料三遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	m2
	3.29
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 54 页  共 55 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	158
	011205001008
	墙、柱面装饰板
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨找平@300*400
2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:木纹木饰面板
[工作内容]
1.清理基层
2.龙骨制作、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	m2
	25.14
	
	

	159
	B10
	石材结晶
	[项目特征]
1.原石材墙面,新做结晶处理
	m2
	186.11
	
	

	160
	010810001002
	窗帘
	[项目特征]
1.窗帘材质:落地窗帘-电动
2.窗帘高度:3m
3.其他要求:窗帘轨安装
4.褶皱系数:1.4
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m2
	445.48
	
	

	
	
	修复部分
	
	
	
	
	

	161
	011403003001
	刮腻子
	[项目特征]
1.腻子种类:腻子修复
2.刮腻子遍数:两遍
[工作内容]
1.清理基层
2.刮腻子
	m2
	600
	
	

	162
	B011
	隔音板修复
	1.隔音板修复
	m2
	180
	
	

	163
	B012
	广告字修复
	[项目特征]
1.二十四字方针广告字修复（400*400）
	个
	24
	
	

	164
	B013
	玻璃更换
	[项目特征]
1.遮阳钢化玻璃更换（1500*1500）
	m2
	2.25
	
	

	合              计
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:ALDG配电箱
2.规格:400*600*140
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	2
	030402012002
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:4AL配电箱
2.规格:400*600*140
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	3
	030402012003
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:PY-1配电箱
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	4
	030402012004
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1AL1配电箱
2.规格:400*480*120
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 2 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	5
	030402012005
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:3AL1配电箱
2.规格:400*480*120
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	6
	030402012006
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1AL配电箱
2.规格:500*600*140
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	7
	030402012007
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:3AL配电箱
2.规格:400*600*140
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	8
	030402012008
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:A型应急照明集中电源
2.型号:BR-D-1.0KVA-S3116 应急时间大于90min
3.规格:800*800*250
4.安装方式:底边距地1.5米明装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 3 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	9
	030409016001
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称:消防强电桥架
2.型号:100*50
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	51.89
	
	

	10
	030409001001
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4x25+PE16
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	51.58
	
	

	11
	030409001002
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4X16+E16
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	10.42
	
	

	12
	030409001003
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5X10
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	8.34
	
	

	13
	030409001004
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-4x6+PE6
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	120
	
	

	14
	030409001005
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5x6
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	46.96
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 4 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	15
	030409001006
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-2X6+E6
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	36.57
	
	

	16
	030409001007
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5x4
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	47.39
	
	

	17
	030409003001
	控制电缆
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY-12x1.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	0.5
	
	

	18
	030409003002
	控制电缆
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY-4x1.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	1.95
	
	

	19
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC15
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	266.16
	
	

	20
	030412001002
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC15
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	806.69
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 5 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	21
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	879.95
	
	

	22
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	245.11
	
	

	23
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	66.5
	
	

	24
	030412001006
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	74.65
	
	

	25
	030412001007
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC32
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	37.09
	
	

	26
	030412001008
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC40
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	11.54
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 6 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	27
	030412001009
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC40
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	43.76
	
	

	28
	030412001010
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	8.06
	
	

	29
	030412001011
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	2.36
	
	

	30
	030412001012
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC65
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	5.6
	
	

	31
	030412001013
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC65
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	45.98
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 7 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	32
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ-2.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	3004.66
	
	

	33
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ-2.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	32.92
	
	

	34
	030412003003
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ-4
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	2424.34
	
	

	35
	030412003004
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ-4
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	23.08
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 8 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	36
	030412003005
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVS-4X1.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	91.71
	
	

	37
	030412003006
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYSP-2X1.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	50
	
	

	38
	030412003007
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYJS-2X4
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	245.74
	
	

	39
	030413003001
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:LED条形灯
2.规格:32W
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	77
	
	

	40
	030413003002
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:LED条形灯
2.规格:36W 长度3.6m
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	6
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 9 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	41
	030413002001
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:嵌入式射灯R1
2.规格:功率：7W，色温：3000K，开口尺寸：φ75mm
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	70
	
	

	42
	030413002002
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:嵌入式射灯S1
2.规格:功率：9W，色温：4000K，开口尺寸：φ75mm
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	98
	
	

	43
	030413002003
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:嵌入式筒灯
2.规格:功率：7W，色温：4000K，开口尺寸：φ75mm
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	34
	
	

	44
	030413002004
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:600*600平面灯
2.规格:功率：30W，色温：4000K，开口尺寸：600*600
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	36
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 10 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	45
	030413002005
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:600*600自带蓄电池平面灯
2.规格:功率：30W，色温：4000K，应急时间大于30min
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	5
	
	

	46
	030413002006
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED软膜灯(内置LED灯条)方形
2.规格:总负荷400W
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	1
	
	

	47
	030413002007
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED软膜灯(内置LED灯条)圆形
2.规格:总负荷200W
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	1
	
	

	48
	030413002008
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED软膜灯(内置LED灯条)方形
2.规格:总负荷900W
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 11 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	49
	030413003003
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:LED平板灯
2.规格:总负荷100W
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	11
	
	

	50
	030413002009
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED灯带
2.规格:功率10W/M，色温4000K
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	137.18
	
	

	51
	030413002010
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED平板灯
2.规格:功率35W 色温4000K 开口尺寸宽200mm
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	
	
	

	52
	030413002011
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:消防应急照明灯具
2.规格:BR-ZFJC系列5W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:吸顶(非嵌入式)
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	22
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 12 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	53
	030413002012
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:疏散出口标志灯(持续型)
2.规格:BR-BLJC系列1W A型 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:门框上方0.2m壁挂
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	7
	
	

	54
	030413002013
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:安全出口标志灯(持续型)
2.规格:BR-BLJC系列1W A型 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:门框上方0.2m壁挂
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	2
	
	

	55
	030413002014
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:多信息复合标志灯(双面)(持续型)
2.规格:BR-BLJC系列1W A型 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:距地2.5管吊装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 13 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	56
	030413002015
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:方向标志灯(向左或向右)(持续型)
2.规格:BR-BLJC系列1W A型 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:底距地0.5m壁挂
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	17
	
	

	57
	030413002016
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:消防应急照明灯具室外防护等级IP67
2.规格:BR-ZFJC系列6W 应急照明、 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:底距地2.5m壁挂
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	2
	
	

	58
	030413012001
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:单联暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	7
	
	

	59
	030413012002
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:双联暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	7
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 14 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	60
	030413012003
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:单联双控暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	10
	
	

	61
	030413012004
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:三联暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	11
	
	

	62
	030413012005
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:四联暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	2
	
	

	63
	030405013001
	小电器
	[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	2
	
	

	64
	030413012006
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:智能开关面板
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	4
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 15 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	65
	030413012007
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:空调室内机风速开关
2.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	30
	
	

	66
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称:普通五孔插座
2.安装形式:距地0.3m
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	70
	
	

	67
	030413013002
	插座
	[项目特征]
1.名称:五孔地插
2.安装形式:地面安装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	5
	
	

	68
	030413013003
	插座
	[项目特征]
1.名称:安全插座D
2.安装形式:距地0.5m
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	5
	
	

	69
	030413013004
	插座
	[项目特征]
1.名称:安全插座F
2.安装形式:距地0.5m
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	6
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 16 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	70
	030413013005
	插座
	[项目特征]
1.名称:电热水器插座
2.安装形式:底边距地2.3米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	1
	
	

	71
	031005019001
	电热水器
	[项目特征]
1.型号:开水器6KW
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	72
	030905021001
	智能电源箱
	[项目特征]
1.名称:舞台灯光控制电源箱
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	73
	030505004001
	功率放大器
	[项目特征]
1.名称:功率放大器
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	74
	030413010001
	智能灯光控制系统
	[项目特征]
1.名称:灯光控制台
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	1
	
	

	75
	030413002017
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:面光灯
2.型号:地面旋转射灯
3.规格:面光,舞台前观众席地面
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	8
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 17 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	76
	030413002018
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED帕灯
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	32
	
	

	77
	030413002019
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:影视会议灯
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	19
	
	

	78
	030413002020
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:摇头电脑灯(光束)
2.型号:LED200W三合一光束灯
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	套
	7
	
	

	79
	030412003008
	配线
	[项目特征]
1.名称:三芯电源线RVV3*2.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	130.72
	
	

	80
	031104002001
	电缆
	[项目特征]
1.型号:DMX512控制线
2.规格:RVEP2*0.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	142.97
	
	

	
	
	新做部分
	
	
	
	
	

	
	
	电气新做部分
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 18 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	81
	030402012009
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:ALDG配电箱
2.规格:400*600*140
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.本体接地
	台
	1
	
	

	82
	030402012010
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:4AL配电箱
2.规格:400*600*140
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.本体接地
	台
	1
	
	

	83
	030402012011
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:PY-1配电箱
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.本体接地
	台
	1
	
	

	84
	030402012012
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1AL1配电箱
2.规格:400*480*120
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.本体接地
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 19 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	85
	030402012013
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:3AL1配电箱
2.规格:400*480*120
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.本体接地
	台
	1
	
	

	86
	030402012014
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1AL配电箱
2.规格:500*600*140
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.本体接地
	台
	1
	
	

	87
	030402012015
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:3AL配电箱
2.规格:400*600*140
3.安装方式:底边距地1.5米暗装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.本体接地
	台
	1
	
	

	88
	030402012016
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:A型应急照明集中电源
2.型号:BR-D-1.0KVA-S3116 应急时间大于90min
3.规格:800*800*250
4.安装方式:底边距地1.5米明装
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子
3.本体接地
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 20 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	89
	030405004001
	控制器
	[项目特征]
1.名称:应急照明控制器
2.型号:BR-C-2010
3.安装方式:壁挂安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.本体接地
	台
	1
	
	

	90
	030409016002
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称:消防强电桥架
2.型号:100*50
[工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	43.24
	
	

	91
	030409017001
	桥架支撑架
	[项目特征]
1.名称:桥架支撑架
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	t
	0.026
	
	

	92
	030409001008
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4x25+PE16
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	51.58
	
	

	93
	030409002001
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称:电缆头
2.规格:4*25+1*16
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	4
	
	

	94
	030409001009
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-4X16+E16
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	10.42
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 21 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	95
	030409002002
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称:电缆头
2.规格:5*16
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	4
	
	

	96
	030409001010
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5X10
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	8.34
	
	

	97
	030409002003
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称:电缆头
2.规格:5*10
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	2
	
	

	98
	030409001011
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJY-4x6+PE6
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	120
	
	

	99
	030409001012
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5x6
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	46.96
	
	

	100
	030409002004
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称:电缆头
2.规格:5*6
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	8
	
	

	101
	030409001013
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-2X6+E6
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	36.57
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 22 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	102
	030409002005
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称:电缆头
2.规格:3*6
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	4
	
	

	103
	030409001014
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZ-YJY-5x4
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	47.39
	
	

	104
	030409002006
	电力电缆头
	[项目特征]
1.名称:电缆头
2.规格:5*4
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	8
	
	

	105
	030409003003
	控制电缆
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY-12x1.5
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	0.5
	
	

	106
	030409004001
	控制电缆头
	[项目特征]
1.名称:控制电缆头
2.规格:12*1.5
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	2
	
	

	107
	030409003004
	控制电缆
	[项目特征]
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY-4x1.5
[工作内容]
1.电缆敷设
	m
	1.95
	
	

	108
	030409004002
	控制电缆头
	[项目特征]
1.名称:控制电缆头
2.规格:4*1.5
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	2
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 23 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	109
	030412001014
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC15
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	157.23
	
	

	110
	030412001015
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC15
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	806.69
	
	

	111
	030412001016
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	820.38
	
	

	112
	030412001017
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	245.11
	
	

	113
	030412001018
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	66.5
	
	

	114
	030412001019
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	74.65
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 24 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	115
	030412001020
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC32
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	37.09
	
	

	116
	030412001021
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC40
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	11.54
	
	

	117
	030412001022
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC40
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	43.76
	
	

	118
	030412001023
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	8.06
	
	

	119
	030412001024
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC50
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	2.36
	
	

	120
	030412001025
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC65
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	5.6
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 25 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	121
	030412001026
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC65
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	45.98
	
	

	122
	031301001001
	剔堵槽、沟
	[项目特征]
1.结构类型:刻槽
[工作内容]
1.划线、剔槽
	m
	1106.4
	
	

	123
	030412003009
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ-2.5
[工作内容]
1.配线
	m
	3004.66
	
	

	124
	030412003010
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ-2.5
[工作内容]
1.配线
	m
	32.92
	
	

	125
	030412003011
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ-4
[工作内容]
1.配线
	m
	2424.34
	
	

	126
	030412003012
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ-4
[工作内容]
1.配线
	m
	23.08
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 26 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	127
	030412003013
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:RVS-4X1.5
[工作内容]
1.配线
	m
	91.71
	
	

	128
	030412003014
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYSP-2X1.5
[工作内容]
1.配线
	m
	50
	
	

	129
	030412003015
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYJS-2X4
[工作内容]
1.配线
	m
	245.74
	
	

	130
	030412005001
	接线盒
	[项目特征]
1.名称:接线盒
[工作内容]
1.安装
	个
	309
	
	

	131
	030412005002
	接线盒
	[项目特征]
1.名称:开关盒
[工作内容]
1.安装
	个
	131
	
	

	132
	030412005003
	接线盒
	[项目特征]
1.名称:电动窗帘接线盒
[工作内容]
1.安装
	个
	8
	
	

	133
	030413003004
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:LED条形灯
2.规格:32W
[工作内容]
1.安装
	套
	64
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 27 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	134
	030413003005
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:LED条形灯
2.规格:36W 长度3.6m
[工作内容]
1.安装
	套
	5
	
	

	135
	030413002021
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:嵌入式射灯R1
2.规格:功率：7W，色温：3000K，开口尺寸：φ75mm
[工作内容]
1.安装
	套
	58
	
	

	136
	030413002022
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:嵌入式射灯S1
2.规格:功率：9W，色温：4000K，开口尺寸：φ75mm
[工作内容]
1.安装
	套
	82
	
	

	137
	030413002023
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:嵌入式筒灯
2.规格:功率：7W，色温：4000K，开口尺寸：φ75mm
[工作内容]
1.安装
	套
	28
	
	

	138
	030413002024
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:600*600平面灯
2.规格:功率：30W，色温：4000K，开口尺寸：600*600
[工作内容]
1.安装
	套
	30
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 28 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	139
	030413002025
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:600*600自带蓄电池平面灯
2.规格:功率：30W，色温：4000K，应急时间大于30min
[工作内容]
1.安装
	套
	4
	
	

	140
	030413002026
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED软膜灯(内置LED灯条)方形
2.规格:总负荷400W
[工作内容]
1.安装
	套
	1
	
	

	141
	030413002027
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED软膜灯(内置LED灯条)圆形
2.规格:总负荷200W
[工作内容]
1.安装
	套
	1
	
	

	142
	030413002028
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED软膜灯(内置LED灯条)方形
2.规格:总负荷900W
[工作内容]
1.安装
	套
	1
	
	

	143
	030413003006
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:LED平板灯
2.规格:总负荷100W
[工作内容]
1.安装
	套
	
	
	

	144
	030413002029
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED灯带
2.规格:功率10W/M，色温4000K
[工作内容]
1.安装
	m
	114.32
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 29 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	145
	030413002030
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED平板灯
2.规格:功率35W 色温4000K 开口尺寸宽200mm
[工作内容]
1.安装
	套
	
	
	

	146
	030413002031
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:消防应急照明灯具
2.规格:BR-ZFJC系列5W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:吸顶(非嵌入式)
[工作内容]
1.安装
	套
	18
	
	

	147
	030413002032
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:疏散出口标志灯(持续型)
2.规格:BR-BLJC系列1W A型 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:门框上方0.2m壁挂
[工作内容]
1.安装
	套
	6
	
	

	148
	030413002033
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:安全出口标志灯(持续型)
2.规格:BR-BLJC系列1W A型 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:门框上方0.2m壁挂
[工作内容]
1.安装
	套
	2
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 30 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	149
	030413002034
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:多信息复合标志灯(双面)(持续型)
2.规格:BR-BLJC系列1W A型 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:距地2.5管吊装
[工作内容]
1.安装
	套
	1
	
	

	150
	030413002035
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:方向标志灯(向左或向右)(持续型)
2.规格:BR-BLJC系列1W A型 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:底距地0.5m壁挂
[工作内容]
1.安装
	套
	14
	
	

	151
	030413002036
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:消防应急照明灯具室外防护等级IP67
2.规格:BR-ZFJC系列6W 应急照明、 巡检、开灯、灭灯
3.安装形式:底距地2.5m壁挂
[工作内容]
1.安装
	套
	2
	
	

	152
	030413012008
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:单联暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	6
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 31 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	153
	030413012009
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:双联暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	6
	
	

	154
	030413012010
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:单联双控暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	8
	
	

	155
	030413012011
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:三联暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	9
	
	

	156
	030413012012
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:四联暗装开关
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	2
	
	

	157
	030405013002
	小电器
	[项目特征]
1.名称:排气扇
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	158
	030413012013
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:智能开关面板
2.规格:250V 10A
3.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	3
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 32 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	159
	030413012014
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:空调室内机风速开关
2.安装形式:底边距地1.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	25
	
	

	160
	030413013006
	插座
	[项目特征]
1.名称:普通五孔插座
2.安装形式:距地0.3m
[工作内容]
1.安装
	套
	58
	
	

	161
	030413013007
	插座
	[项目特征]
1.名称:五孔地插
2.安装形式:地面安装
[工作内容]
1.安装
	套
	4
	
	

	162
	030413013008
	插座
	[项目特征]
1.名称:安全插座D
2.安装形式:距地0.5m
[工作内容]
1.安装
	套
	4
	
	

	163
	030413013009
	插座
	[项目特征]
1.名称:安全插座F
2.安装形式:距地0.5m
[工作内容]
1.安装
	套
	5
	
	

	164
	030413013010
	插座
	[项目特征]
1.名称:电热水器插座
2.安装形式:底边距地2.3米
[工作内容]
1.安装
	套
	1
	
	

	165
	031005019002
	电热水器
	[项目特征]
1.型号:开水器6KW
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 33 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	166
	030415006001
	输配电装置系统
	[项目特征]
1.名称:送配电装置系统
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	
	
	

	167
	030415009001
	自动投入装置
	[项目特征]
1.名称:双电源系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	套
	1
	
	

	168
	030407004001
	小型电动机
	[项目特征]
1.名称:电机检查接线 功率≤3KW
[工作内容]
1.检查接线
2.本体接地
	台
	5
	
	

	169
	030407004002
	小型电动机
	[项目特征]
1.名称:电机检查接线 功率≤13KW
[工作内容]
1.检查接线
2.本体接地
	台
	1
	
	

	
	
	舞台灯光系统
	
	
	
	
	

	170
	030905021003
	智能电源箱
	[项目特征]
1.名称:舞台灯光控制电源箱
[工作内容]
1.安装
2.校接线
	台
	1
	
	

	171
	030505004002
	功率放大器
	[项目特征]
1.名称:功率放大器
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1
	
	

	172
	030413010002
	智能灯光控制系统
	[项目特征]
1.名称:灯光控制台
[工作内容]
1.控制设备安装
2.本体接地
	套
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 34 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	173
	030413002037
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:面光灯
2.型号:地面旋转射灯
3.规格:面光,舞台前观众席地面
[工作内容]
1.安装
	套
	7
	
	

	174
	030413002038
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:LED帕灯
[工作内容]
1.安装
	套
	27
	
	

	175
	030413002039
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:影视会议灯
[工作内容]
1.安装
	套
	16
	
	

	176
	030413002040
	装饰灯
	[项目特征]
1.名称:摇头电脑灯(光束)
2.型号:LED200W三合一光束灯
[工作内容]
1.安装
	套
	6
	
	

	177
	030412003016
	配线
	[项目特征]
1.名称:三芯电源线RVV3*2.5
[工作内容]
1.配线
	m
	108.93
	
	

	178
	031104002002
	电缆
	[项目特征]
1.型号:DMX512控制线
2.规格:RVEP2*0.5
[工作内容]
1.敷设
	m
	119.14
	
	

	179
	030412001027
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC15
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	108.93
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电气安装工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 35 页  共 35 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	180
	030412001028
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	59.57
	
	

	181
	031301001002
	剔堵槽、沟
	[项目特征]
1.结构类型:刻槽
[工作内容]
1.划线、剔槽
	m
	168.5
	
	

	合              计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	1
	030905011001
	消防模块箱(端子箱、手报箱)
	[项目特征]
1.名称:消防端子箱
2.型号:JPH901
3.安装方式:底边距地1.5米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	2
	
	

	2
	030905004001
	按钮
	[项目特征]
1.名称:带电话插孔的手动报警按钮
2.型号、规格:JF-D23P
3.安装方式:底边距地1.5米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	10
	
	

	3
	030905001001
	点型探测器
	[项目特征]
1.名称:感烟探测器
2.型号、规格:JF-D11
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	53
	
	

	4
	030905006001
	声光报警器
	[项目特征]
1.名称:火灾声光警报器
2.型号、规格:JF-SG31
3.安装方式:底边距地2.3米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	10
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 2 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	5
	030905018001
	图形显示装置
	[项目特征]
1.名称:火灾显示盘
2.型号、规格:JF-SX12
3.安装方式:底边距地1.5米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	2
	
	

	6
	030905011002
	消防模块箱(端子箱、手报箱)
	[项目特征]
1.名称:模块箱
2.安装方式:设备附近安装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	7
	030905009001
	消防广播(扬声器)
	[项目特征]
1.名称:消防应急广播
2.功率:3W/120V
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	10
	
	

	8
	030905007001
	消防报警电话
	[项目特征]
1.名称:消防专用电话
2.型号、规格:HY2712D
3.安装方式:底边距地1.5米
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
3.编码
	部
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 3 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	9
	030905004002
	按钮
	[项目特征]
1.名称:消火栓报警按钮
2.型号、规格:JF-XN02
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	7
	
	

	10
	030909005001
	隔离器
	[项目特征]
1.名称:总线隔离器
2.型号、规格:JF-M04
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	6
	
	

	11
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	116.46
	
	

	12
	030412001002
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	120
	
	

	13
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG15
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	303.52
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 4 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	14
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	457.72
	
	

	15
	030409003001
	控制电缆
	[项目特征]
1.名称:WDZN-KYJY-3X1.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	118.26
	
	

	16
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYJ-2X2.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	290.6
	
	

	17
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYJSP-2X1.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	761.24
	
	

	18
	030910001001
	状态监控主机
	[项目特征]
1.名称:消防设备电源监控主机
2.型号、规格:RXPM QF
3.安装方式:壁挂H=1.5m
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 5 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	19
	030910003001
	电压传感器
	[项目特征]
1.名称:电压信号传感器
2.型号、规格:RXPM V
3.类型:标准35mm 导轨式安装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	1
	
	

	20
	030412003003
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ-2.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	236.4
	
	

	21
	030412003004
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYJS-2X1.5
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	118.2
	
	

	
	
	新做部分
	
	
	
	
	

	
	
	火灾自动报警系统
	
	
	
	
	

	22
	030905011003
	消防模块箱(端子箱、手报箱)
	[项目特征]
1.名称:消防端子箱
2.型号:JPH901
3.安装方式:底边距地1.5米
[工作内容]
1.安装
	台
	2
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 6 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	23
	030905004003
	按钮
	[项目特征]
1.名称:带电话插孔的手动报警按钮
2.型号、规格:JF-D23P
3.安装方式:底边距地1.5米
[工作内容]
1.安装
	个
	8
	
	

	24
	030905001002
	点型探测器
	[项目特征]
1.名称:感烟探测器
2.型号、规格:JF-D11
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.底座安装
2.探头安装
	个
	44
	
	

	25
	030905006002
	声光报警器
	[项目特征]
1.名称:火灾声光警报器
2.型号、规格:JF-SG31
3.安装方式:底边距地2.3米
[工作内容]
1.安装
	个
	8
	
	

	26
	030905018002
	图形显示装置
	[项目特征]
1.名称:火灾显示盘
2.型号、规格:JF-SX12
3.安装方式:底边距地1.5米
[工作内容]
1.安装
	台
	2
	
	

	27
	030905011004
	消防模块箱(端子箱、手报箱)
	[项目特征]
1.名称:模块箱
2.安装方式:设备附近安装
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 7 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	28
	030905009002
	消防广播(扬声器)
	[项目特征]
1.名称:消防应急广播
2.功率:3W/120V
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	个
	8
	
	

	29
	030905007002
	消防报警电话
	[项目特征]
1.名称:消防专用电话
2.型号、规格:HY2712D
3.安装方式:底边距地1.5米
[工作内容]
1.安装
2.校接线
3.编码
	部
	1
	
	

	30
	030905004004
	按钮
	[项目特征]
1.名称:消火栓报警按钮
2.型号、规格:JF-XN02
[工作内容]
1.安装
	个
	6
	
	

	31
	030909005002
	隔离器
	[项目特征]
1.名称:总线隔离器
2.型号、规格:JF-M04
3.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
	个
	5
	
	

	32
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	48.55
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 8 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	33
	030412001006
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	50
	
	

	34
	030412001007
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG15
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	252.93
	
	

	35
	030412001008
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:JDG20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	381.43
	
	

	36
	031301001001
	剔堵槽、沟
	[项目特征]
1.结构类型:刻槽
[工作内容]
1.划线、剔槽
	m
	634.36
	
	

	37
	030409003002
	控制电缆
	[项目特征]
1.名称:WDZN-KYJY-3X1.5
[工作内容]
1.电缆敷设
2.电缆防护
	m
	98.55
	
	

	38
	030409004001
	控制电缆头
	[项目特征]
1.名称:控制电缆头
2.规格:3*1.5
[工作内容]
1.制作
2.安装
	个
	4
	
	

	39
	030412003005
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYJ-2X2.5
[工作内容]
1.配线
	m
	242.17
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 9 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	40
	030412003006
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYJSP-2X1.5
[工作内容]
1.配线
	m
	634.37
	
	

	41
	030911001001
	自动报警系统调试
	[项目特征]
1.名称:自动报警系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1
	
	

	
	
	消防设备电源监控系统
	
	
	
	
	

	42
	030910001002
	状态监控主机
	[项目特征]
1.名称:消防设备电源监控主机
2.型号、规格:RXPM QF
3.安装方式:壁挂H=1.5m
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	

	43
	030910003002
	电压传感器
	[项目特征]
1.名称:电压信号传感器
2.型号、规格:RXPM V
3.类型:标准35mm 导轨式安装
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	44
	030412001009
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	48.5
	
	

	45
	031301001002
	剔堵槽、沟
	[项目特征]
1.结构类型:刻槽
[工作内容]
1.划线、剔槽
	m
	48.5
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：火灾自动报警工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 10 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	46
	030412001010
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:明配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	50
	
	

	47
	030412003007
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-BYJ-2.5
[工作内容]
1.配线
	m
	197
	
	

	48
	030412003008
	配线
	[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZN-RYJS-2X1.5
[工作内容]
1.配线
	m
	98.5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合              计
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	拆除部分
	
	
	
	
	

	
	
	视频信号系统拆除
	
	
	
	
	

	1
	030502002001
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:多媒体插座
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	1
	
	

	2
	030505001001
	信号源设备
	[项目特征]
1.名称:HDMI发送器
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	3
	030505007001
	会议专用设备
	[项目特征]
1.名称:控制主机
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	1
	
	

	4
	030504003001
	前端机柜
	[项目特征]
1.名称:视频信号本地机柜
2.规格:（含HDMI接收器、高清混合矩阵、视频处理器）
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	1
	
	

	5
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:PC25
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	67.62
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 2 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	6
	030504005001
	同轴电缆
	[项目特征]
1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内穿线
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	67.62
	
	

	7
	030502003001
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:STP-CAT6
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	6
	
	

	
	
	综合布线系统拆除
	
	
	
	
	

	8
	030502001001
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
	[项目特征]
1.名称:弱电箱
2.规格:含交换机、配线架、接口单元等
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	2
	
	

	9
	030409016001
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称:弱电金属线槽
2.型号:100*50
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	49.67
	
	

	10
	030409016002
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称:弱电金属线槽
2.型号:150*50
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	50.76
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 3 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	11
	030412001002
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	212.21
	
	

	12
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	102.25
	
	

	13
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC32
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	29.41
	
	

	14
	030502002002
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:数据插座
2.安装方式:离地0.3M
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	20
	
	

	15
	030502002003
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:数据+语音插座
2.安装方式:离地0.3M
[工作内容]
1.拆除 
2.垃圾运至指定地点
	个
	13
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 4 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	16
	030502002004
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:数据插座
2.安装方式:地面暗装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	2
	
	

	17
	030502002005
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:数据+语音插座
2.安装方式:地面暗装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	个
	7
	
	

	18
	030502005001
	光缆
	[项目特征]
1.名称:四芯单模光缆
2.敷设方式:管内穿缆
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	3.2
	
	

	19
	030502005002
	光缆
	[项目特征]
1.名称:四芯单模光缆
2.敷设方式:线槽敷设
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	50.2
	
	

	20
	030502003002
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6-4x2x0.5
2.敷设方式:管内穿缆
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	498.94
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 5 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	21
	030502003003
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6-4x2x0.5
2.敷设方式:线槽敷设
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	1201.42
	
	

	
	
	监控系统拆除
	
	
	
	
	

	22
	030506009001
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称:400万高清监控摄像机
2.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	台
	5
	
	

	23
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	3.77
	
	

	24
	030502003004
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6-4x2x0.5
2.敷设方式:管内穿缆
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	3.77
	
	

	25
	030502003005
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6-4x2x0.5
2.敷设方式:线槽敷设
[工作内容]
1.拆除
2.垃圾运至指定地点
	m
	109.37
	
	

	
	
	新做部分
	
	
	
	
	

	
	
	视频信号系统
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 6 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	26
	030502002006
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:多媒体插座
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	1
	
	

	27
	030505001002
	信号源设备
	[项目特征]
1.名称:HDMI发送器
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1
	
	

	28
	030505007002
	会议专用设备
	[项目特征]
1.名称:控制主机
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1
	
	

	29
	030504003002
	前端机柜
	[项目特征]
1.名称:视频信号本地机柜
2.规格:（含HDMI接收器、高清混合矩阵、视频处理器）
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	30
	030412001006
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:PC25
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
	m
	56.35
	
	

	31
	030504005002
	同轴电缆
	[项目特征]
1.名称:HDMI线
2.敷设方式:管内穿线
[工作内容]
1.敷设
	m
	56.35
	
	

	32
	030502003006
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:STP-CAT6
[工作内容]
1.敷设
	m
	5
	
	

	
	
	综合布线系统
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 7 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	33
	030502001002
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
	[项目特征]
1.名称:弱电箱
2.规格:含交换机、配线架、接口单元等
[工作内容]
1.安装
	台
	2
	
	

	34
	030409016003
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称:弱电金属线槽
2.型号:100*50
[工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	41.39
	
	

	35
	030409016004
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称:弱电金属线槽
2.型号:150*50
[工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	42.3
	
	

	36
	030409017001
	桥架支撑架
	[项目特征]
1.名称:桥架支撑架
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	t
	0.054
	
	

	37
	030412001007
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	176.84
	
	

	38
	030412001008
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC25
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	85.21
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 8 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	39
	030412001009
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC32
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	24.51
	
	

	40
	031301001001
	剔堵槽、沟
	[项目特征]
1.结构类型:刻槽
[工作内容]
1.划线、剔槽
	m
	286.56
	
	

	41
	030502002007
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:数据插座
2.安装方式:离地0.3M
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	17
	
	

	42
	030502002008
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:数据+语音插座
2.安装方式:离地0.3M
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	11
	
	

	43
	030502002009
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:数据插座
2.安装方式:地面暗装
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	2
	
	

	44
	030502002010
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:数据+语音插座
2.安装方式:地面暗装
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	6
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 9 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	45
	030502005003
	光缆
	[项目特征]
1.名称:四芯单模光缆
2.敷设方式:管内穿缆
[工作内容]
1.敷设
	m
	2.67
	
	

	46
	030502005004
	光缆
	[项目特征]
1.名称:四芯单模光缆
2.敷设方式:线槽敷设
[工作内容]
1.敷设
	m
	41.83
	
	

	47
	030502003007
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6-4x2x0.5
2.敷设方式:管内穿缆
[工作内容]
1.敷设
	m
	415.78
	
	

	48
	030502003008
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6-4x2x0.5
2.敷设方式:线槽敷设
[工作内容]
1.敷设
	m
	1001.18
	
	

	49
	030502015001
	双绞线缆测试
	[项目特征]
1.名称:双绞线缆测试
[工作内容]
1.测试
	链路
	36
	
	

	
	
	监控系统
	
	
	
	
	

	50
	030506009002
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称:400万高清监控摄像机
2.安装方式:吸顶安装
[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	4
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 10 页  共 10 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	51
	030412001010
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC20
3.配置形式:暗配
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.接地
	m
	3.14
	
	

	52
	030502003009
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6-4x2x0.5
2.敷设方式:管内穿缆
[工作内容]
1.敷设
	m
	3.14
	
	

	53
	030502003010
	双绞线缆
	[项目特征]
1.名称:UTP6-4x2x0.5
2.敷设方式:线槽敷设
[工作内容]
1.敷设
	m
	91.14
	
	

	合              计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	空调系统
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	1
	030701007007
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:拆除 风机盘管FP-WA-68
[工作内容]
1.拆除
	台
	4
	
	

	2
	030701007008
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:拆除 风机盘管FP-WA-85
[工作内容]
1.拆除
	台
	4
	
	

	3
	030701007009
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:拆除 风机盘管FP-WA-102
[工作内容]
1.拆除
	台
	3
	
	

	4
	030701007010
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:拆除 风机盘管FP-WA-136
[工作内容]
1.拆除
	台
	5
	
	

	5
	030701007011
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:拆除 风机盘管FP-WA-170
[工作内容]
1.拆除
	台
	7
	
	

	6
	030701007012
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:拆除 风机盘管FP-WA-204
[工作内容]
1.拆除
	台
	4
	
	

	7
	030703012004
	减振器
	[项目特征]
1.名称:拆除 减震器
[工作内容]
1.拆除
	个
	27
	
	

	8
	030703013004
	设备支吊架
	[项目特征]
1.名称:拆除 设备支吊架
[工作内容]
1.拆除
	Kg
	405
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 2 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	9
	030702001008
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 空调风管δ=0.5mm及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m2
	51.8
	
	

	10
	030702001009
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 空调风管δ=0.6mm及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m2
	76.79
	
	

	11
	030702001010
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 空调风管δ=0.75mm及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m2
	31.32
	
	

	12
	030703006004
	柔性接口及伸缩节
	[项目特征]
1.名称:拆除 铝箔软风管
[工作内容]
1.拆除
	m2
	8.58
	
	

	13
	030703003017
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:拆除 方形散流器500*200
[工作内容]
1.拆除
	个
	61
	
	

	14
	030703003018
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:拆除 单层百叶风口1600*250
[工作内容]
1.拆除
	个
	23
	
	

	15
	030703003019
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:拆除 单层百叶风口700*200
[工作内容]
1.拆除
	个
	4
	
	

	16
	031001001009
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.名称:拆除 冷凝水镀锌钢管DN20及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m
	85.16
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 3 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	17
	031001001010
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.名称:拆除 冷凝水镀锌钢管DN25及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m
	23.05
	
	

	18
	031001001011
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.名称:拆除 冷凝水镀锌钢管DN32及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m
	60.39
	
	

	19
	031001001012
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.名称:拆除 冷热水镀锌钢管DN50及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m
	101.82
	
	

	20
	031001001013
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.名称:拆除 冷热水镀锌钢管DN40及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m
	38.21
	
	

	21
	031001001014
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.名称:拆除 冷热水镀锌钢管DN32及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m
	9.86
	
	

	22
	031001001015
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.名称:拆除 冷热水镀锌钢管DN25及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m
	17.89
	
	

	23
	031001001016
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.名称:拆除 冷热水镀锌钢管DN20及橡塑保温
[工作内容]
1.拆除
	m
	168.07
	
	

	24
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.名称:拆除 蝶阀DN50
[工作内容]
1.拆除
	个
	4
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 4 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	25
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.名称:拆除 平衡阀DN50
[工作内容]
1.拆除
	个
	2
	
	

	
	
	新建
	
	
	
	
	

	26
	030701007001
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:风机盘管
2.型号:FP-WA-68
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装或组装
	台
	4
	
	

	27
	030701007002
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:风机盘管
2.型号:FP-WA-85
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装或组装
	台
	4
	
	

	28
	030701007003
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:风机盘管
2.型号:FP-WA-102
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装或组装
	台
	3
	
	

	29
	030701007004
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:风机盘管
2.型号:FP-WA-136
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装或组装
	台
	5
	
	

	30
	030701007005
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:风机盘管
2.型号:FP-WA-170
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装或组装
	台
	7
	
	

	31
	030701007006
	风机盘管
	[项目特征]
1.名称:风机盘管
2.型号:FP-WA-204
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装或组装
	台
	4
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 5 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	32
	030703012002
	减振器
	[项目特征]
1.名称:减震器
[工作内容]
1.安装
	个
	27
	
	

	33
	030703013002
	设备支吊架
	[项目特征]
1.名称:设备支吊架
[工作内容]
1.制作
2.安装
	Kg
	405
	
	

	34
	030702001001
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:空调风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.板材厚度:0.5
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	51.8
	
	

	35
	030702001002
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:空调风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.板材厚度:0.6
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	76.79
	
	

	36
	030702001003
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:空调风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.板材厚度:0.75
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	31.32
	
	

	37
	030703006001
	柔性接口及伸缩节
	[项目特征]
1.名称:铝箔软风管
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m2
	8.58
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 6 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	38
	030703003003
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:方形散流器
2.规格:500*200
[工作内容]
1.安装
	个
	61
	
	

	39
	030703003004
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:单层百叶风口
2.规格:1600*250
[工作内容]
1.安装
	个
	23
	
	

	40
	030703003005
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:单层百叶风口
2.规格:700*200
[工作内容]
1.安装
	个
	4
	
	

	41
	031001001001
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN20
3.介质:凝结水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	85.16
	
	

	42
	031001001002
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.介质:凝结水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	23.05
	
	

	43
	031001001003
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.介质:凝结水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	60.39
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 7 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	44
	031001001004
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN50
3.介质:冷热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	101.82
	
	

	45
	031001001005
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN40
3.介质:冷热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	38.21
	
	

	46
	031001001006
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN32
3.介质:冷热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	9.86
	
	

	47
	031001001007
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN25
3.介质:冷热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	17.89
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 8 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	48
	031001001008
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN20
3.介质:冷热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件、管卡制作、安装
3.压力试验
4.吹扫、冲洗
	m
	168.07
	
	

	49
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型:蝶阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4
	
	

	50
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型:平衡阀
2.规格、压力等级:DN50
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2
	
	

	51
	031008002001
	空调水工程系统调试
	[项目特征]
1.系统形式:空调系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	系统
	1
	
	

	
	
	新风系统
	
	
	
	
	

	52
	030701004001
	空调器
	[项目特征]
1.名称:全热交换机组
2.型号:FHBQG-D_B-3.5，L=350m³/h，H=100PA，N=180W
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 9 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	53
	030701004002
	空调器
	[项目特征]
1.名称:全热交换机组
2.型号:FHBQG-D_B-3.5，L=350m³/h，H=100PA，N=180W
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	

	54
	030701004003
	空调器
	[项目特征]
1.名称:全热交换机组
2.型号:FHBQG-D_B-3.5，L=350m³/h，H=100PA，N=180W
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	

	55
	030701004004
	空调器
	[项目特征]
1.名称:全热交换机组
2.型号:FHBQG-D_B-3.5，L=350m³/h，H=100PA，N=180W
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	

	56
	030701004005
	空调器
	[项目特征]
1.名称:全热交换机组
2.型号:FHBQG-D_B-3.5，L=350m³/h，H=100PA，N=180W
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	

	57
	030703012003
	减振器
	[项目特征]
1.名称:减震器
[工作内容]
1.安装
	个
	5
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 10 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	58
	030703013003
	设备支吊架
	[项目特征]
1.名称:设备支吊架
[工作内容]
1.制作
2.安装
	Kg
	150
	
	

	59
	030702001005
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:新风风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.板材厚度:0.5
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	30.92
	
	

	60
	030702001006
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:新风风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.板材厚度:0.5
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	60.94
	
	

	61
	030702001007
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:新风风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.板材厚度:0.6
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	63.83
	
	

	62
	030703006003
	柔性接口及伸缩节
	[项目特征]
1.名称:铝箔软风管
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m2
	5.38
	
	

	63
	030703001002
	风阀
	[项目特征]
1.名称:对开多叶调节阀
2.规格:200*160
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 11 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	64
	030703001003
	风阀
	[项目特征]
1.名称:对开多叶调节阀
2.规格:250*160
[工作内容]
1.安装
	个
	5
	
	

	65
	030703001004
	风阀
	[项目特征]
1.名称:对开多叶调节阀
2.规格:400*160
[工作内容]
1.安装
	个
	4
	
	

	66
	030703003006
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:方形散流器
2.规格:200*200
[工作内容]
1.安装
	个
	6
	
	

	67
	030703003007
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:方形散流器
2.规格:150*150
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	68
	030703003008
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:方形散流器
2.规格:250*250
[工作内容]
1.安装
	个
	11
	
	

	69
	030703003016
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:方形散流器
2.规格:300*300
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	
	

	70
	030703003009
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:单层百叶风口
2.规格:300*200
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 12 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	71
	030703003010
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:单层百叶风口
2.规格:400*300
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	72
	030703003011
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:单层百叶风口
2.规格:500*400
[工作内容]
1.安装
	个
	3
	
	

	73
	030703003012
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:防雨百叶风口
2.规格:250*160
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	74
	030703003013
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:防雨百叶风口
2.规格:400*160
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	75
	030703003014
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:防雨百叶风口
2.规格:500*250
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	76
	030703003015
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:防雨百叶风口
2.规格:500*320
[工作内容]
1.安装
	个
	4
	
	

	
	
	防排烟系统
	
	
	
	
	

	77
	030701003002
	通风机
	[项目特征]
1.名称:排烟风机
2.型号:HTF-6，15000m³/h，5.5KW
3.安装形式:吊装
[工作内容]
1.安装
	台
	1
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：通风空调工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 13 页  共 13 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	78
	030703012001
	减振器
	[项目特征]
1.名称:减震器
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	79
	030703013001
	设备支吊架
	[项目特征]
1.名称:设备支吊架
[工作内容]
1.制作
2.安装
	Kg
	50
	
	

	80
	030702001004
	碳钢通风管道
	[项目特征]
1.名称:防排烟风管
2.材质:镀锌钢板
3.形状:矩形
4.板材厚度:1.0
[工作内容]
1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	34.71
	
	

	81
	030703006002
	柔性接口及伸缩节
	[项目特征]
1.名称:铝箔软风管
[工作内容]
1.制作
2.安装
	m2
	0.76
	
	

	82
	030703001001
	风阀
	[项目特征]
1.名称:280℃防火阀
2.规格:630*320
[工作内容]
1.安装
	个
	2
	
	

	83
	030703003001
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:单层百叶风口（带风量调节阀）
2.规格:500*400
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	84
	030703003002
	风口、散流器
	[项目特征]
1.名称:防雨防虫网
2.规格:630*320
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	合              计
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：给排水工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	031001006001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:UPVC实壁排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	5.02
	
	

	2
	031001006002
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:UPVC实壁排水管
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	8.04
	
	

	3
	031001006003
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR冷水管S4系列
2.规格:De32
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:冷水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	14.8
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：给排水工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	4
	031001006004
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR冷水管S4系列
2.规格:De25
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:冷水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	3.59
	
	

	5
	031001006005
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR冷水管S4系列
2.规格:De20
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:冷水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	18.22
	
	

	6
	031001006006
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR热水管S3.2系列
2.规格:De25
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	6.83
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：给排水工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 3 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	7
	031001006007
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR热水管S3.2系列
2.规格:De20
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:热水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	12.3
	
	

	8
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型:自动排气阀 DN15（配截止阀）
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1
	
	

	9
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型:止回阀 DN20
[工作内容]
1.阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1
	
	

	10
	031002008001
	软接头(软管)
	[项目特征]
1.材质:40cm不锈钢波纹管
2.规格:DN20
[工作内容]
1.安装
	个
	1
	
	

	11
	031003017001
	地漏
	[项目特征]
1.材质:不锈钢地漏
2.规格:DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	6
	
	

	12
	031003011001
	成套淋浴器
	[项目特征]
1.材质:不锈钢双管花洒
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装
	套
	6
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：给排水工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	13
	03B001
	开水器
	[项目特征]
1.开水器 3300W
[工作内容]
1.采购及安装
	套
	1
	
	

	14
	03B002
	家用全自动污水提升泵
	[项目特征]
1.家用全自动污水提升泵 450W
[工作内容]
1.采购及安装
	套
	1
	
	

	合              计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	消火栓工程
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	1
	030901002002
	消火栓管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 内外壁热浸镀锌钢管DN65
[工作内容]
1.拆除
	m
	55
	
	

	2
	030901012002
	室内消火栓
	[项目特征]
1.名称:拆除 薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜
[工作内容]
1.拆除
	套
	3
	
	

	
	
	新建
	
	
	
	
	

	3
	030901002001
	消火栓管道
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽连接
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	55
	
	

	4
	030901012001
	室内消火栓
	[项目特征]
1.型号、规格:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 SG16(18)E65Z-J 1800×700×160 含两具MF/ABC3
[工作内容]
1.箱体及消火栓安装
2.配件安装
3.水压试验
	套
	3
	
	

	
	
	自喷工程
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 2 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	5
	030901001009
	喷淋管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 内外壁热浸镀锌钢管DN25
[工作内容]
1.拆除
	m
	119.81
	
	

	6
	030901001010
	喷淋管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 内外壁热浸镀锌钢管DN32
[工作内容]
1.拆除
	m
	73.55
	
	

	7
	030901001011
	喷淋管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 内外壁热浸镀锌钢管DN40
[工作内容]
1.拆除
	m
	18.07
	
	

	8
	030901001012
	喷淋管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 内外壁热浸镀锌钢管DN50
[工作内容]
1.拆除
	m
	11.94
	
	

	9
	030901001013
	喷淋管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 内外壁热浸镀锌钢管DN65
[工作内容]
1.拆除
	m
	6.9
	
	

	10
	030901001014
	喷淋管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 内外壁热浸镀锌钢管DN70
[工作内容]
1.拆除
	m
	3.2
	
	

	11
	030901001015
	喷淋管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 内外壁热浸镀锌钢管DN80
[工作内容]
1.拆除
	m
	27.23
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 3 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	12
	030901001016
	喷淋管道
	[项目特征]
1.名称:拆除 内外壁热浸镀锌钢管DN100
[工作内容]
1.拆除
	m
	22.33
	
	

	13
	031001006002
	塑料管
	[项目特征]
1.名称:拆除 UPVC实壁排水管DN100
[工作内容]
1.拆除
	m
	6
	
	

	14
	030901005002
	水喷淋(雾)喷头
	[项目特征]
1.名称:拆除 自喷喷头
[工作内容]
1.拆除
	个
	84
	
	

	15
	030901010002
	末端试水装置
	[项目特征]
1.名称:拆除 末端试水装置
[工作内容]
1.拆除
	组
	1
	
	

	
	
	新建
	
	
	
	
	

	16
	030901001001
	喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	119.81
	
	

	17
	030901001002
	喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	73.55
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 4 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	18
	030901001003
	喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
3.规格:DN40
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	18.07
	
	

	19
	030901001004
	喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
3.规格:DN50
4.连接形式:螺纹连接
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	11.94
	
	

	20
	030901001005
	喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽连接
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	6.9
	
	

	21
	030901001006
	喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
3.规格:DN70
4.连接形式:沟槽连接
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	3.2
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 5 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	22
	030901001007
	喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
3.规格:DN80
4.连接形式:沟槽连接
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	27.23
	
	

	23
	030901001008
	喷淋管道
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热浸镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽连接
[工作内容]
1.管道安装
2.压力试验
3.冲洗
4.管件安装
	m
	22.33
	
	

	24
	031001006001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:UPVC实壁排水管
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:自喷废水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
	m
	6
	
	

	25
	030901005001
	水喷淋(雾)喷头
	[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质、型号、规格:自喷喷头
[工作内容]
1.安装
2.严密性试验
	个
	84
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 6 页  共 6 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	26
	030901010001
	末端试水装置
	[项目特征]
1.规格:末端试水装置 DN25
[工作内容]
1.安装
2.水压及放水试验
	组
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合              计
	


2标段：榆林市财政局人民路办公区地沟改造工程

一、工程概括：
1、项目名称:榆林市财政局人民路办公区地沟改造工程
2、项目位置:榆林市人民路

二、编制依据：

1、榆林市财政局人民路办公区地沟改造施工图；
2、《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2025）》及《陕西省建设工程费用规则（2025）》；

3、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额（2025）》《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》以及《陕西省绿色建筑工程消耗量定额（2025）》及其他相关的计价依据和办法；

4、2025年《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》、《3.陕西省通用安装工程基价表》、《陕西省市政工程基价表》、《陕西省园林绿化工程基价表》、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》、《陕西省绿色建筑工程基价表》；

5、材料价执行《榆林工程造价信息》2025年第3期；

三、其他说明：

1、余土和垃圾外运按《榆政建规发【2013】54号》文件执行，运距按15公里考虑；

2.预留金为47642.81元；

3.计价软件使用“广联达云计价平台GCCP7.0-5000.23.1”。

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：地下管网维修改造土建
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	1
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:砼路面
2.厚度:20cm
	m2
	31.25
	
	

	2
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别:挖管沟土方
2.挖土深度:0.65m
	m3
	20.31
	
	

	3
	041001012001
	拆除地下障碍物
	1.障碍物材质:钢筋混凝土盖板
2.厚度:150mm
	m3
	2.63
	
	

	4
	041001009001
	拆除现状Φ700检修入口
	1.结构形式:砖砌
2.规格尺寸:φ700
	座
	2
	
	

	5
	040101005001
	挖淤泥、流砂
	1.挖掘深度:5cm
	m3
	1
	
	

	
	
	恢复
	
	
	
	
	

	6
	040402017001
	沟道盖板
	1.材质:钢筋混凝土
2.规格尺寸:150mm厚1.2M宽
3.强度等级:C25
	m
	12.5
	
	

	7
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:原土回填
	m3
	20.31
	
	

	8
	011601002001
	混凝土道路面层恢复
	1.混凝土种类、强度等级:C30
2.厚度:200mm
	m2
	31.25
	
	

	9
	040504001001
	砌筑检修口
	1.种类、规格:砖砌井筒（检查口）
2.井筒、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖井圈
3.防坠装置品种及规格:安装防坠网
	座
	2
	
	

	
	
	巷道\院子改造
	
	
	
	
	

	10
	041001001002
	拆除路面
	1.材质:砼路面
2.厚度:20cm
	m2
	783
	
	

	11
	041001003001
	拆除基层
	1.材质:3:7灰土
2.厚度:300
	m2
	783
	
	

	12
	050101002001
	植被清理
	
	m2
	68
	
	

	13
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.土类别:挖管沟土方
2.挖土深度:0.65m
	m3
	34
	
	

	14
	011601004001
	道路基层
	1.基层厚度:300mm
2.基层材质、规格或配合比:3:7灰土
	m2
	851
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：地下管网维修改造土建
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 2 页  共 2 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	15
	011601002002
	水泥混凝土道路面层
	1.混凝土种类、强度等级:C30
2.厚度:200mm
	m2
	851
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合              计
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：地下管网维修改造垃圾外运
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	040103005001
	垃圾土外运15km
1.执行《榆政建规发【2013】54号》文件
	
	m3
	460.91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合              计
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：地下管网维修改造给排水
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	1
	031001002005
	钢管
	【拆除】钢管 DN65（地沟内）
	m
	23.9
	
	

	2
	031001002004
	钢管
	【拆除】钢管 DN50（地沟内）
	m
	50.5
	
	

	3
	031001002002
	钢管
	【拆除】钢管 DN40（地沟内）
	m
	94.93
	
	

	4
	031001002003
	钢管
	【拆除】钢管 DN32（地沟内）
	m
	106.7
	
	

	5
	031001002006
	钢管
	【拆除】钢管 DN25
	m
	30.6
	
	

	6
	031001006007
	塑料管
	【拆除】排水管 De160（地沟内）
	m
	28.8
	
	

	7
	031001006011
	塑料管
	【拆除】排水管 De110（地沟内）
	m
	318.3
	
	

	
	
	新建
	
	
	
	
	

	8
	031001006002
	塑料管
	1.材质:S4系列PPR管，1.60MPa
2.规格:De75
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:给水
	m
	23.9
	
	

	9
	031001006003
	塑料管
	1.材质:S4系列PPR管，1.60MPa
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:给水
	m
	50.5
	
	

	10
	031001006004
	塑料管
	1.材质:S4系列PPR管，1.60MPa
2.规格:De50
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:给水
	m
	94.93
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：地下管网维修改造给排水
	专业/标段：通用安装工程
	第 2 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	11
	031001006005
	塑料管
	1.材质:S4系列PPR管，1.60MPa
2.规格:De40
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:给水
	m
	109.7
	
	

	12
	031001006006
	塑料管
	1.材质:S4系列PPR管，1.60MPa
2.规格:De25
3.连接形式:热熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:给水
	m
	48.6
	
	

	13
	031207002003
	管道绝热
	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑
2.绝热材料参数:导热系数0.036W/（m·°C），容量40~60kg/m3
3.绝热厚度:50mm
4.管道外径:≤DN80
	m3
	0.49
	
	

	14
	031207002002
	管道绝热
	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑
2.绝热材料参数:导热系数0.036W/（m·°C），容量40~60kg/m3
3.绝热厚度:50mm
4.管道外径:≤DN50
	m3
	4.36
	
	

	15
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN20
4.连接形式:螺纹连接
	个
	18
	
	

	16
	031002011001
	水表
	1.规格:DN20
	个
	18
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：地下管网维修改造给排水
	专业/标段：通用安装工程
	第 3 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	17
	031001006008
	塑料管
	1.材质:PVC-U排水管
2.规格:De160
3.连接形式:承插胶粘连接
4.安装部位:地沟
5.介质:排水
	m
	42
	
	

	18
	031001006010
	塑料管
	1.材质:PVC-U排水管
2.规格:De110
3.连接形式:承插胶粘连接
4.安装部位:地沟
5.介质:排水
	m
	569
	
	

	19
	031207002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑
2.绝热材料参数:导热系数0.036W/（m·°C），容量40~60kg/m3
3.绝热厚度:32mm
4.管道外径:≤DN125
	m3
	0.49
	
	

	20
	031001006009
	塑料管
	1.材质:PVC-U雨水落水管
2.规格:De110
3.连接形式:承插胶粘连接
4.安装部位:地上
5.介质:雨水
	m
	1
	
	

	21
	030804014001
	低压塑料管件
	1.材质:45°UPVC弯头
2.规格:De110
3.连接形式:粘接
	个
	6
	
	

	22
	031003018001
	地面扫除口
	1.规格:DN100
	个
	9
	
	

	23
	031301003001
	机械钻孔
	1.钻孔部位:楼板处
2.钻孔直径:≤DN63
	个
	90
	
	

	24
	031301003002
	机械钻孔
	1.钻孔部位:楼板处
2.钻孔直径:≤DN100
	个
	36
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合              计
	


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：地下管网维修改造采暖
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	
	
	拆除
	
	
	
	
	

	1
	031001002001
	钢管
	【拆除】钢管 DN80（地沟内）
	m
	9.8
	
	

	2
	031001002002
	钢管
	【拆除】钢管 DN65（地沟内）
	m
	49.83
	
	

	3
	031001002003
	钢管
	【拆除】钢管 DN50（地沟内）
	m
	32.6
	
	

	4
	031001002004
	钢管
	【拆除】钢管 DN40（地沟内）
	m
	215
	
	

	5
	031001002005
	钢管
	【拆除】钢管 DN32（地沟内）
	m
	119.5
	
	

	6
	031001002006
	钢管
	【拆除】钢管 DN25（地沟内）
	m
	307
	
	

	
	
	新建
	
	
	
	
	

	7
	031001002007
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:D89*4
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:采暖热水
	m
	10.8
	
	

	8
	031001002008
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:D73*4
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:采暖热水
	m
	110.8
	
	

	9
	031001002009
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:D57*3.5
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:采暖热水
	m
	38.6
	
	

	10
	031001002010
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:D48*3
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:采暖热水
	m
	196.6
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：地下管网维修改造采暖
	专业/标段：通用安装工程
	第 2 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	11
	031001002011
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:D38*3
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:采暖热水
	m
	146.14
	
	

	12
	031001002012
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:D28*2
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
5.安装部位:地沟
6.介质:采暖热水
	m
	326.52
	
	

	13
	031201001001
	管道刷油
	1.除锈级别.方式:手工除锈 轻锈
2.油漆品种:防锈漆
3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍
4.标志色方式、品种:黄色、棕色环
	m2
	120.43
	
	

	14
	031207002001
	管道绝热
	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑
2.绝热材料参数:导热系数0.036W/（m·°C），容量40~60kg/m3
3.绝热厚度:80mm
4.管道外径:≤DN80
	m3
	27.71
	
	

	15
	031001010001
	管道碰头
	1.规格:DN80
	处
	2
	
	

	16
	031001010002
	管道碰头
	1.规格:DN40
	处
	7
	
	

	17
	031001010003
	管道碰头
	1.规格:DN32
	处
	2
	
	

	18
	031001010004
	管道碰头
	1.规格:DN25
	处
	120
	
	

	19
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN32
4.连接形式:螺纹连接
	个
	2
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：地下管网维修改造采暖
	专业/标段：通用安装工程
	第 3 页  共 3 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	20
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀
2.材质:不锈钢
3.规格、压力等级:DN25
4.连接形式:螺纹连接
	个
	120
	
	

	21
	031301003001
	机械钻孔
	1.钻孔部位:楼板处
2.钻孔直径:≤DN63
	个
	124
	
	

	22
	031008001001
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合              计
	


3标段：榆林市财政局泰安路办公区消防设备改造工程

一、工程概括：
1、项目名称:榆林市财政局泰安路办公区消防设备改造工程

2、项目位置:榆林市泰安路
二、编制依据：

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2025）》及《陕西省建设工程费用规则（2025）》；

2、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》《陕西省安装工程消耗量定额（2025）》《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额（2025）》《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》以及《陕西省绿色建筑工程消耗量定额（2025）》及其他相关的计价依据和办法；

3、2025年《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》、《3.陕西省通用安装工程基价表》、《陕西省市政工程基价表》、《陕西省园林绿化工程基价表》、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》、《陕西省绿色建筑工程基价表》；

4、材料价执行《榆林工程造价信息》2025年第3期；

三、其他说明：

1、余土和垃圾外运按《榆政建规发【2013】54号》文件执行，运距按15公里考虑；

2、预留金为10000元；

  3、计价软件使用“广联达云计价平台GCCP7.0-5000.23.1”。
	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	1
	03B001
	物位检测仪表
	物位检测仪表�
[项目特征]
1.名称:液位显示器
	台
	2
	
	

	2
	03B002
	盘柜附件、原件制作安装
	盘柜附件、原件制作安装�
[项目特征]
1.名称:主机回路板
	块
	4
	
	

	3
	03B003
	报警装置
	报警装置�
[项目特征]
1.名称:备用电源
	套
	2
	
	

	4
	03B004
	报警装置
	报警装置�
[项目特征]
1.名称:电话分机
	部
	3
	
	

	5
	03B005
	模块(接口)
	模块(接口)�
[项目特征]
1.名称:控制模块
	套
	10
	
	

	6
	03B006
	模块(接口)
	模块(接口)�
[项目特征]
1.名称:控制风机模块
	套
	10
	
	

	7
	03B007
	联动控制器
	联动控制器�
[项目特征]
1.多线制:多线盘
	套
	2
	
	

	8
	03B008
	电气配线
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:排烟风机控制电缆7*2.5
	m
	2800
	
	

	9
	03B009
	点型探测器
	点型探测器�
[项目特征]
1.名称:烟感
	套
	220
	
	

	10
	03B010
	点型探测器
	点型探测器�
[项目特征]
1.名称:温感
	套
	220
	
	

	11
	03B011
	警报装置
	警报装置�
[项目特征]
1.形式:声光报警器
	套
	10
	
	

	12
	03B012
	按钮
	按钮�
[项目特征]
1.规格:手动报警按钮
	套
	10
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 2 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	13
	03B013
	模块(接口)
	模块(接口)�
[项目特征]
1.名称:输入输出模块
	套
	10
	
	

	14
	03B014
	按钮
	按钮�
[项目特征]
1.规格:消火栓按钮
	套
	174
	
	

	15
	03B015
	电气配线
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:NH-KYY-6*2.5
	m
	600
	
	

	16
	03B016
	电气配线
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:NH-RYS-2*2.5
	m
	200
	
	

	17
	03B017
	电气配线
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:NH-RYS-2*1.5
	m
	300
	
	

	18
	03B018
	点型探测器
	点型探测器�
[项目特征]
1.名称:烟感
	套
	48
	
	

	19
	03B019
	点型探测器
	点型探测器�
[项目特征]
1.名称:温感
	套
	48
	
	

	20
	03B020
	警报装置
	警报装置�
[项目特征]
1.形式:声光报警器
	套
	8
	
	

	21
	03B021
	按钮
	按钮�
[项目特征]
1.规格:手动报警按钮
	套
	8
	
	

	22
	03B022
	按钮
	按钮�
[项目特征]
1.规格:消火栓按钮
	套
	8
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 3 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	23
	03B023
	电气配线
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:NH-RYS-2*2.5
	m
	200
	
	

	24
	03B024
	电气配线
	电气配线�
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:NH-RYS-2*1.5
	m
	400
	
	

	25
	03B025
	1号楼楼道砸墙，倒垃圾，修铺地砖，刮白
	1号楼楼道砸墙，倒垃圾，修铺地砖，刮白
	m2
	10.8
	
	

	26
	03B026
	1号楼拆彩钢板，转砌墙，刮白
	1号楼拆彩钢板，转砌墙，刮白
	m2
	10.56
	
	

	27
	03B027
	1号楼移消防柜及消防管道，安装防火门
	1号楼移消防柜及消防管道，安装防火门
	套
	4
	
	

	28
	03B028
	2号楼楼道砸墙，倒垃圾，修铺地砖，墙面刮白
	2号楼楼道砸墙，倒垃圾，修铺地砖，墙面刮白
	m2
	15.12
	
	

	29
	03B029
	2号楼安装防火门
	2号楼安装防火门
	套
	4
	
	

	30
	03B030
	3号楼楼道砸墙，倒垃圾，修铺地砖，墙面刮白
	3号楼楼道砸墙，倒垃圾，修铺地砖，墙面刮白
	m2
	10.8
	
	

	31
	03B031
	3号楼楼道砌墙
	3号楼楼道砌墙
	m2
	32.16
	
	

	32
	03B032
	1号车库风机房防火门
	
	套
	1
	
	

	33
	03B033
	2、3号车库安装排风机、金属线槽、刷防火漆、接地线
	2、3号车库安装排风机、金属线槽、刷防火漆、接地线
	m
	200
	
	

	34
	03B034
	动力中心配电室安装排风管、防火阀
	动力中心配电室安装排风管、防火阀
	套
	1
	
	

	35
	03B035
	安装防火门
	安装防火门
	套
	2
	
	

	36
	03B036
	锅炉房拆旧风机
	锅炉房拆旧风机
	台
	2
	
	

	37
	03B037
	安装防爆风机
	安装防爆风机
	台
	2
	
	

	38
	03B038
	安装防爆控制柜
	安装防爆控制柜
	套
	1
	
	

	39
	03B039
	室外所有水泵接合器井盖，消火栓井盖，涂刷红漆
	室外所有水泵接合器井盖，消火栓井盖，涂刷红漆
	个
	12
	
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：消防工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 4 页  共 4 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	金 额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合 价

	40
	03B040
	室外所有水泵接合器井盖，消火栓井盖，不锈钢警示牌
	室外所有水泵接合器井盖，消火栓井盖，不锈钢警示牌
	个
	12
	
	

	41
	03B041
	防火门闭门器
	防火门闭门器
	套
	17
	
	

	42
	03B042
	排烟风管保温防火材料
	
	m2
	50
	
	

	43
	03B043
	安全出口指示灯
	安全出口指示灯
	个
	24
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合              计
	


备注：广联达版工程类清单详见公告附件，一标段、二标段施工图纸详见采购公告附件。

第五章  合同基本条款
一、施工条件

（一）施工地点：榆林市财政局泰安路办公区、人民路办公区

（二）工期：20天

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订后支付中标金额的35%，竣工验收合格后支付剩余款项。

四、服务保证

（一）提供的服务必须满足磋商文件要求。

（二）符合国家要求，确保服务达到最佳状态。
五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式七份，采购人两份，成交供应商、市采购中心各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算两份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。
第六章  响应文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

榆林市政府采购工程项目

响应文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  第一次磋商报价表
X
     一、开标一览表
X

　　 二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
X

　　 一、营业执照等主体资格证明文件
X

         二、基本资格条件承诺函
X

         三、法定代表人授权委托书
X

　　 四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
X

         五、中小企业声明函（工程、服务）
X  

         六、其他需提供的资格证明文件
X

    第四部分  供应商概况

         一、供应商基本信息
X

         二、供应商性质
X

         三、其他
X

    第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

    第六部分  响应方案
X

         一、参考样表
X
         二、技术服务偏差表
X
         三、合同条款响应
X

         四、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X
第一部分  响应函格式

响应函

市采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：   ）第   标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次磋商报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	内容
	工期

	投标报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


     供应商名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价表（样表）

	序号
	服务名称
	计量单位
	具体服务内容
	单价
	数量
	合计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                                供应商名称（盖章）
　　         年　月　日
第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《基本资格条件承诺函》、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》应按下文给定格式填写，《中小企业声明函（工程、服务）》按第六章第四部供应商概况中给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加投标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、基本资格条件承诺函


三、法定代表人授权委托书


四、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
五、中小企业声明函（工程、服务）
六、其他需提供的资格证明文件
基本资格条件承诺函
榆林市市级政府采购中心：
我方作为项目名称：     （项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重承诺：
1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。
供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，“第___标段”空白处填写“/”。
法定代表人授权委托书
市采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

                                      日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。
榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺； 

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


 二、供应商性质

小微企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。    
专门面向小微企业采购的项目，残疾人福利性单位、监狱企业投标视同为小微企业，不再单独享受价格扣除。

磋商文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加榆林市会计服务中心的采购榆林市财政局办公区维修改造工程采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 采购榆林市财政局办公区维修改造工程，属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的名称为：采购榆林市财政局办公区维修改造工程，所属行业：建筑业

附：各行业划分标准
1、农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业,营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。　　

2、工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。　

3、建筑业.营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。　　

4、批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上,且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上,且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。　　

5、零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

6、交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。　　

7、仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

8、邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

9、住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业.其中,从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

10、餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

11、信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。　　

12、软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上,且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。　　

13、房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业.其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。　　

14、物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上,且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上,且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。　　

15、租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业.其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业。
16、其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                        供应商名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称（盖章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2006〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      供应商名称（盖章）
                                          年　月　日

第六部分  响应方案
参照磋商文件第二章第八项《组织评标》各条款的要求，结合第四章《磋商内容及采购需求》编制响应方案。
一、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作

业绩和经历
	当前

分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


二、技术服务偏差表

	序号
	磋商文件要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述

或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第四章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


三、合同条款响应
完全理解并接受磋商文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日

四、供应商认为有利于成交的其他情况说明










