招标内容及要求

#### 一、项目概况

本工程位于西安市浐灞区，为四层综合办公楼，本次设计范围为一-四层的空调及空调主机，四层总建筑面积约4500平，空调系统采用风冷冷热水模块机组、室内采用风机盘管制冷 和制热，各系统的方案满足使用需求。