采购包1：

标的名称：新冠变异监测测序用试剂

技术参数与性能指标

采购清单 序号; 产品名称; 规格; 单位; 数量; 参数; 用途. 1; Illumina MiniSeq平台测序反应通用试剂盒-快速芯片（MR100）; 高通100; 套; 10; 1.适用于Illumina MiniSeq测序平台； 2. 单芯片最大reads数≥20M，下机数据量≥2.0Gb； 3.测序总体碱基识别质量百分比（Q30）>85%； 4.试剂预分装，带有RFID（无线射频识别）追踪； 5.SE100模式下，本试剂盒使用时对应仪器运行时间≤5小时。; 1、用于现有Illumina MiniSeq测序平台 2、主要用做新冠变异株全基因组测序分析. 2; Illumina MiniSeq平台测序反应通用试剂盒-中通量芯片(MM300); 中通300; 套; 10; 1.适用于Illumina MiniSeq测序平台； 2. 单芯片最大reads数≥8M，下机数据量≥2.4Gb； 3.测序总体碱基识别质量百分比（Q30）>85%； 4.试剂预分装，带有RFID（无线射频识别）追踪； 5.PE150模式下，本试剂盒使用时对应仪器运行时间≤17小时。. 3; Illumina MiniSeq平台测序反应通用试剂盒-高通量芯片（MH300）; 高通300; 套; 18; 1.适用于Illumina MiniSeq测序平台； 2. 单芯片最大reads数≥20M，下机数据量≥7.5Gb； 3.测序总体碱基识别质量百分比（Q30）>85%； 4.试剂预分装，带有RFID（无线射频识别）追踪； 5.PE150模式下，本试剂盒使用时对应仪器运行时间≤24小时。. 4; 呼吸道多种病原体靶向测序试剂; 96T/套; 套; 1; 1.采用多重PCR建库体系对目标病原微生物进行正向富集；结合二代测序技术，对病原微生物核酸信息进行靶向高通量测序； 2.检测限≤100copies/mL； 3.可检测≥300种与呼吸道感染相关的致病病原体，涵盖细菌、真菌、病毒、支原体、衣原体等，并能精准检测≥300多种耐药基因/基因型； 4.可分型甲流（H1N1、H3N2）、腺病毒、鼻病毒、肠道病毒、新冠病毒变异株、非结核分枝杆菌（NTM）等多种病原体。; 1、用于未知病原的定性检测（靶向基因组测序）. 5; 超灵敏度多病原全基因组探针杂交捕获建库试剂盒; 96T/套; 套; 2; 1.寡核苷酸杂交捕获，探针长度100—120bp，叠瓦式寡核苷酸设计可完整覆盖每个基因组； 2.一次实验可获得≥19种病原的全基因组序列，至少包括冠状病毒（229E/HKU1/NL63/OC43)、肠病毒（A/B/C/D组）、流感病毒（甲/乙）、人腺病毒（B/C/D/E组）、博卡病毒、偏肺病毒、副流感病毒（1/2/3/4型）、鼻病毒（A/B/C）、腮腺炎病毒、麻疹病毒、风疹病毒、新冠病毒、合胞病毒、水痘带状疱疹病毒、SARS病毒、诺如病毒、登革热病毒、轮状病毒、星状病毒； 3.适用于多种样本类型： 鼻咽（NP）、口咽（OP）、废水、表面等；杂交时间≤4小时； 4.兼容Illumina MiniSeq高通量二代测序平台。; 1、用于未知病原的定性检测（宏基因组测序）. 6; 革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌rRNA去除试剂盒（核心产品）; 24T/套; 套; 2; 1.革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的rRNA去除； 2.去除的rRNA包括包括16S和23S rRNA； 3.剂盒适用于起始模板量为0.01 - 1 μg的总RNA；; 1、用于病毒RNA检测前的去细菌和宿主等背景 2、构建基因测序分库. 7; 转座酶法DNA建库试剂盒; 96T/套; 套; 2; - 采用转座酶对DNA进行片段化； - 适用于标准DNA投入量为5ng的反应；. 8; 50ng起始DNA转座酶法建库试剂盒; 24T/套; 套; 2; 1.适用于从DNA样本构建Illumina专用的高质量测序文库； 2.采用转座酶对DNA进行片段化； 3.适用于标准DNA投入量为50ng的反应；. 9; 高频物种珠蛋白（Globin）mRNA去除试剂盒; 24T/套; 套; 2; 1.针对高频物种人、大鼠、小鼠、中国仓鼠、恒河猴、食蟹猴等； 2.探针包含血液中的珠蛋白相关Globin mRNA包括HBA1/2，HBB，HBD，HBE1，HBG1/2，HBBP1，HBQ1，HBM，HBZ； 3.适用于起始模板量为0.01 - 1 μg的总RNA；. 10; 高频物种（人、大鼠、小鼠等）rRNA去除试剂盒; 24T/套; 套; 2; 1.针对高频物种人、大鼠、小鼠、中国仓鼠等； 2.去除的rRNA包括5S、5.8S、18S、28S rRNA，12S、16S rRNA，45S rRNA； 3.适用于起始模板量为0.01 - 1 μg的总RNA；. 11; 热启动超保真2X酶预混液; 500次; 套; 5; 超保真热启动DNA扩增预混液. 12; 高效反转录酶预混液; 500T/套; 套; 1; 单管cDNA 反应预混液，可用于两步法 RT-qPCR.

采购包2：

标的名称：新冠变异监测抗体检测用试剂

技术参数与性能指标

采购清单 序号; 产品名称; 规格; 单位; 数量; 参数; 用途. 1; 抗新冠病毒XDV株RBD中和抗体IgG检测试剂盒（核心产品）; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒XDV株RBD中和抗体IgG; 对我省近2000人份的新冠病毒变异株感染者血清，开展其最近变异株XDV及NB.1.8的中和抗体水平检测，用于新冠变异株感染后大人群的免疫水平基线调查。. 2; 抗新冠病毒XDV株RBD中和抗体IgA检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒XDV株RBD中和抗体IgA. 3; 新型冠状病毒NB.1.8株S-RBD蛋白IgA抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒NB.1.8株RBD中和抗体IgA. 4; 新型冠状病毒NB.1.8.1株S-RBD蛋白IgG抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒NB.1.8株RBD中和抗体IgG. 5; 冠状病毒HCoV-229E株S-RBD蛋白IgA抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗冠病毒229E型RBD中和抗体IgA; 用于常见不同型冠状病毒感染后的中和抗体水平基线调查，可检测1600份样本. 6; 冠状病毒HCoV-229E株S-RBD蛋白IgG抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒229E型RBD中和抗体IgG. 7; 冠状病毒HCoV-NL63株S-RBD蛋白IgA抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒NL63株RBD中和抗体IgA. 8; 冠状病毒HCoV-NL63株S-RBD蛋白IgG抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒NL63株RBD中和抗体IgG. 9; 冠状病毒HCoV-HKU1株S-RBD蛋白IgA抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒HKU1株RBD中和抗体IgA. 10; 冠状病毒HCoV-HKU1株S-RBD蛋白IgG抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒HKU1株RBD中和抗体IgG. 11; 冠状病毒HCoV-OC43株S-RBD蛋白IgA抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒OC43株RBD中和抗体IgA. 12; 冠状病毒HCoV-OC43株S-RBD蛋白IgG抗体检测试剂盒; 96T/盒; 盒; 18; 酶联免疫吸附实验（ELISA）法定性检测人血清中抗新冠病毒OC43株RBD中和抗体IgG.