采购需求

一标段：

1、项目名称:秦渡街道苍龙河河道及主要支渠渠道河湖“四乱”整治项目
2、项目地点:鄠邑区秦渡街道苍龙河10个村庄及秦渡父慈村。
3、项目主要内容:
一标段:秦渡街道河道“四乱”问题治理
清理苍龙河秦渡段沿线生活、建筑垃圾约932m3，清理重点河段淤泥约 12825m3，并对部分区域河道提防进行黄土回填。

4、项目预算：741580.80元

二、项目要求
一标段:秦渡街道河道“四乱”问题治理技术要求:严格按规范安全施工，使河道“四乱”问题治理标准符合水利部办公厅关于明确全国河湖“清四乱”专项行动问题认定及清理整治标准的通知》(办河湖【2018】245号)及相关政策文件。

三、其他要求
施工单位要严格按照技术规范执行作业，另自行协调与村庄关系。

二标段：

一、项目概况
1、项目名称:秦渡街道苍龙河河道及主要支渠渠道河湖“四乱”整治项目
2、项目地点:鄠邑区秦渡街道苍龙河 10个村庄及秦渡父慈村。
3、项目主要内容:

二标段:秦渡街道父慈村防洪渠修缮项目
对父慈村段支渠880m破损双壁波纹管排污管道进行更换及新建检查井，渠道整修加固500m及650m河床河岸喷浆工作,渠道清1095m3。

4、项目预算：1286387.89元
二、项目要求

二标段:秦渡街道父慈村防洪渠修缮项目技术要求:严格按规范安全施工，标准符合《防洪标准》(GB 50201-2014)和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)

三、其他要求
施工单位要严格按照技术规范执行作业，另自行协调与村庄关系。

四、编制说明

（一）工程概况：

西安市高新区秦渡街办父慈村防洪渠项目,工程地点位于陕西省西安市高新区，具体工程概况如下:铺设管道、井、护坡等项目。

（二）编制范围：

此次招标范围，详见工程量清单及招标文件。

（三）编制依据：

1、建设工程文件及相关资料；

2、与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

3、《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》、《陕西省建筑装饰工程价目表（2009）》、《陕西省市政工程价目表(2009)》、《陕西省安装工程价目表(2009)》及其配套的《陕西省建设工程工程量清单计价费率》；

4、扬尘治理费执行陕建发[2017]270号文件通知；

5、税金执行陕建发[2019]45号文件通知；

6、人工费执行陕建发[2021]1097号文件通知；

7、建筑工人实名制执行陕建发[2019]1246号文件通知；

8、规费(建筑工程安全生产责任险)执行[2020]1097号文件通知；

9、《陕西工程造价信息2025年4期》。

（四）编制其他说明：

1、计价软件广联达计价软件GCCP6.0  版本号6.4100.23.122。