- 消防三年攻坚行动自建房消防整改项目-消防应急设备购置计划文件

- 一、采购项目名称

- 消防三年攻坚行动自建房消防整改项目-消防应急设备购置

- 二、采购项目预算、资金构成和采购方式

- 1.采购项目预算：490,880.00元。

- 2.资金来源：财政资金

- 3.采购方式：竞争性谈判

- 三、具体采购需求

- 1.工期：20日历天。

- 2.服务地点：府谷县。

- 3.采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号/参数 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 干粉灭火器，MF/ABC3KG | 具 | 3835 |
| 2 | 灭火毯 | 尺寸1.5m×1.5m | 个 | 3835 |
| 3 | 自救呼吸器 | 符合消防应急自救标准 | 个 | 3835 |
| - | 合计 | - | - | - |

- 四、合同模板

消防三年攻坚行动自建房消防整改项目-消防应急设备购置合同

甲方（采购方）：府谷县住房和城乡建设局

乙方（供应方）：___________

一、项目概况

1.项目名称：消防三年攻坚行动自建房消防整改项目－消防应急设备购置

2.项目地点：甲方指定城区自建房

二、合同标的（设备清单）

乙方按本合同约定，向甲方供应以下消防应急设备，设备规格、数量、单价及合价均符合《消防三年攻坚行动自建房消防整改项目-消防应急设备购置预算书》要求：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号/参数 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式灭火器 | 干粉灭火器，MF/ABC3KG | 具 | 3835 |  |  |
| 2 | 灭火毯 | 尺寸1.5m×1.5m | 个 | 3835 |  |  |
| 3 | 自救呼吸器 | 符合消防应急自救标准 | 个 | 3835 |  |  |
| - | 合计 | - | - | - | - |  |

注：本合同总价款为人民币肆拾玖万零捌佰捌拾元整（小写：¥490,880.00），为固定总价，包含设备生产、包装、运输、税费等全部费用，除双方书面确认外，不作调整。

三、合同价款支付

1.乙方完成全部设备交货并经甲方验收合格后15个工作日内，甲方支付合同价款。

2.乙方收款前需向甲方提供合法有效增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。

四、交货与验收

1.交货期限：乙方需在合同签订后20日内，将全部设备送达本合同第一条约定的项目地点；

2.交货要求：乙方需随货提供设备合格证、检测报告等质量证明文件，包装需符合运输保护要求，避免设备损坏；

3.验收：

（1）甲方在设备送达后5个工作日内，依据本合同第二条清单及国家消防设备标准（灭火器符合GB4351.1、灭火毯符合GB5144、自救呼吸器符合GA209）组织验收；

（2）验收合格的，双方签署《设备验收报告》；验收不合格的，乙方需在5日内无条件更换合格设备，逾期视为违约。

五、质量保证

1.乙方保证所供设备为全新正品，符合国家现行消防产品标准及本合同约定，质量保修期为验收合格后2年；

2.保修期内若设备出现质量问题，乙方需在接到甲方通知后6小时内响应，1日内完成维修或更换，相关费用由乙方承担。

六、双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.按合同约定支付价款；

2.提供项目地点具体信息，配合乙方交货；

3.按时组织验收，对不合格设备及时提出书面异议。

（二）乙方权利义务

1.按合同约定时间、标准供应设备，确保设备合法合规；

2.承担设备运输过程中的毁损、灭失风险；

3.配合甲方验收，提供必要的技术支持和售后服务。

七、违约责任

1.乙方逾期交货的，每逾期1日，按合同总价款的0.5‰向甲方支付违约金；逾期超过10日的，甲方有权解除合同，乙方需退还已收款项并赔偿甲方损失（损失按合同总价款的10%计算）；

2.甲方逾期付款的，每逾期1日，按应付未付款项的0.5‰向乙方支付违约金；

3.乙方供应的设备存在质量问题或假冒伪劣情形的，甲方有权解除合同，乙方需退还全部价款并赔偿甲方合同总价款20%的违约金。

八、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效力；

2.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

------－以下无正文-----

注：本合同为简易版本，仅供参考，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

- 五、履约验收标准和方法

（一）履约验收时间：达到合同约定时间。

（二）履约验收主体及内容：

验收主体：府谷县住房和城乡建设局

验收内容：采购人根据合同要求，对项目所包含的审查内容进行验收。

（三）验收依据：

1.预算文件；

2.验收合格证、质检报告；

3.合同及附件文本；

4.合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（四）验收标准：

编制的服务方案应符合国家、省、市现行有关标准、规范的规定，并对检测成果承担相应的法律责任；

（五）验收方法：

采购人组织验收人员，按照相关验收标准对采购项目的履约结果进行验收。

- 六、支付方式：

付款方式：见合同。

- 七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1.采购单位：府谷县住房和城乡建设局

2.采购单位地址：陕西省榆林市府谷县金世纪大楼东辅楼B座

3.项目联系人：温工      联系电话：0912-8720593

府谷县住房和城乡建设局

2025年10月23日