采购需求

为顺利推进“保回迁”项目建设，确保铁路局东片区DK7、DK8地块安置楼建设，现需开展大华二坊10KV126六路线架空线落地箱变、环网柜采购工作。配合将横穿DK7地块内16根10KV电线杆，全长约2250米落入电缆沟内，加速铁路局东片区DK7、DK8地块安置楼建设。