## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市教育建设保障服务中心（神木市学生服务中心）北师大神木学校天然气接入工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：神木市教育建设保健服务中心(北师大神木学校项目)天然气安装工程-低压工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 室外管道安装 PE管(热熔、电熔连接)安装 管外径(mm以内)160 | 10m | 0.7 |
|  | PE管外径160mm | m | 7 |
|  | 电熔套筒de160 | 个 | 4 |
| 2 | 钢塑过渡接头安装 管外径159×150mm以内 | 个 | 4 |
|  | 钢塑过渡接头 DE160*159 | 个 | 4 |
| 3 | 盘、柜安装 挂式盘 | 台 | 2 |
|  | 防撞护栏350*270*800mm | 个 | 2 |
| 4 | 标杆(制作、安装)反光柱，Φ90×1200 | 根 | 2 |
|  | 标志桩 | 套 | 2 |
| 5 | 室外管道安装钢管(焊接) 公称直径(mm以内)50 | 10m | 2.9 |
|  | 无缝钢管D60*3.5 | m | 29 |
| 6 | 室外管道安装钢管(焊接) 公称直径(mm以内)40 | 10m | 0.1 |
|  | 无缝钢管D48*4 | m | 1 |
| 7 | 室外管道安装 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)100 | 10m | 3.6 |
|  | 无缝钢管D114*4 | m | 36 |
| 8 | 室外管道安装 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)150 | 10m | 3.4 |
|  | 无缝钢管D168*5 | m | 34 |
| 9 | 室内管道安装 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)100 | 10m | 4.7 |
|  | 无缝钢管D114*4 | m | 47 |
| 10 | 室内管道安装 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)50 | 10m | 15 |
|  | 无缝钢管D60*3.5 | m | 150 |
| 11 | 室内管道安装 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)80 | 10m | 1.2 |
|  | 无缝钢管D89*4 | m | 12 |
| 12 | 室内管道安装 钢管(焊接) 公称直径(mm以内)32 | 10m | 9.6 |
|  | 无缝钢管D34*4.0 | m | 96 |
| 13 | 阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)50 | 个 | 3 |
|  | 法兰阀门DN50 | 个 | 3 |
| 14 | 阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)25 | 个 | 71 |
|  | 法兰阀门DN25 | 个 | 71 |
| 15 | 阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)100 | 个 | 12 |
|  | 法兰阀门DN100 | 个 | 12 |
| 16 | 阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)150 | 个 | 2 |
|  | 法兰阀门DN150 | 个 | 2 |
| 17 | 阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1 |
|  | 波纹补偿器DN50*260mm | 个 | 1 |
| 18 | 阀门安装 焊接法兰阀 公称直径(mm以内)80 | 个 | 6 |
|  | 波纹补偿器DN80*260mm | 个 | 6 |
| 19 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内)50 | 付 | 2 |
|  | 低中压碳钢平焊法兰DN50 | 片 | 4 |
| 20 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内)80 | 付 | 6 |
|  | 低中压碳钢平焊法兰DN80 | 片 | 12 |
| 21 | 低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内)150 | 付 | 2 |
|  | 低中压碳钢平焊法兰DN150 | 片 | 4 |
| 22 | 控制装置 | 台 | 7 |
|  | 罗茨机械控制装置(LLQ-50(Z)-G40) | 台 | 1 |
|  | 罗茨机械控制装置(RM-80Z-G100) | 台 | 6 |
|  | 物联网电子控制器DN50 | 个 | 1 |
|  | 物联网电子控制器DN80 | 个 | 6 |
|  | 控制装置润滑油 | 瓶 | 7 |
| 23 | 过滤器(法兰连接) 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1 |
|  | 气体过滤器GYQ-50 | 台 | 1 |
| 24 | 过滤器(法兰连接) 公称直径(mm以内)80 | 个 | 6 |
|  | 气体过滤器GYQ-80 | 台 | 6 |
| 25 | 管道上安装电磁阀 | 台 | 3 |
|  | 防爆电磁阀DN50_欧好 | 台 | 1 |
|  | 防爆电磁阀DN150_欧好 | 台 | 2 |
| 26 | 调压气安装 箱式调压器安装，DN40 | 组 | 1 |
|  | 左进右出调压箱_RX40/0.4A-40Q | 台 | 1 |
| 27 | 调压气安装雷诺调压器安装，LN100 | 组 | 2 |
|  | 左进右出调压箱_RX400/0.4A-80TQ | 台 | 2 |
| 28 | 智能多点气体报警器 | 套 | 17 |
|  | 工业报警器1箱1点 | 点 | 1 |
|  | 工业报警器1箱6点 | 点 | 5.999 |
|  | 工业报警器1箱9点 | 点 | 9 |
| 29 | 墙面打透眼 砖墙 透眼直径(mm以内)80 | 个 | 4 |
| 30 | 墙面打透眼 砖墙 透眼直径(mm以内)150 | 个 | 6 |
| 31 | 套管制作安装 穿外墙钢套管公称直径(mm以内)100 | 个 | 4 |
|  | 钢套管DN80 | m | 3 |
| 32 | 套管制作安装 穿外墙钢套管公称直径(mm以内)150 | 个 | 6 |
|  | 钢套管DN150 | m | 6 |
| 33 | 套管制作安装 穿外墙钢套管公称直径(mm以内)200 | 个 | 4 |
|  | 钢套管DN200 | m | 4 |
| 34 | 管道支架制作安装 制作安装一般管架 | 100kg | 4.302 |
|  | 支架L300*300 | 个 | 70 |
|  | 支架T150*150 | 个 | 116 |
|  | 角钢L50*5 | m | 48 |
|  | 角钢L63*63 | m | 12 |
| 35 | 强度试验 公称直径150mm以内 | 100m | 4.12 |
| 36 | 气密性试验 公称直径150mm以内 | 100m | 4.12 |
| 37 | 管道吹扫 公称直径200mm以内 | 100m | 4.12 |
| 38 | 手工除锈 管道轻锈 | 10m2 | 9.518 |
| 39 | 管道刷油 红丹防锈漆第一遍 | 10m2 | 9.518 |
| 40 | 管道刷油 红丹防锈漆第二遍 | 10m2 | 9.518 |
| 41 | 管道刷油 调合漆第一遍 | 10m2 | 9.518 |
| 42 | 管道刷油 调合漆第二遍 | 10m2 | 9.518 |
| 43 | 手工除锈 一般钢结构重锈 | 100kg | 4.302 |
| 44 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆第一遍 | 100kg | 4.302 |
| 45 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆第二遍 | 100kg | 4.302 |
| 46 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆第一遍 | 100kg | 4.302 |
| 47 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆第二遍 | 100kg | 4.302 |
| 48 | 焊缝无损探伤 X光射线探伤 80mm*150mm管壁厚（mm以内）16 | 处 | 1384 |
| 工程名称：神木市教育建设保健服务中心（北师大神木学校项目）天然气安装工程-中压工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 |  |
| 1 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)63 | 10m | 48.5 |
|  | PE管11系 外径63mm | m | 485 |
|  | 电熔套筒 de63 | 个 | 41.002 |
|  | 电熔90度弯头 DE63 | 个 | 6 |
| 2 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)110 | 10m | 30.3 |
|  | PE管 外径110mm | m | 303 |
|  | 电熔套筒 de110 | 个 | 4 |
|  | 电熔变径 de110*63 | 个 | 1 |
|  | 注塑90度弯头 DE110 | 个 | 5 |
|  | 注塑三通 de110 | 个 | 1 |
|  | 注塑异径三通 de110*63 | 个 | 2 |
| 3 | 室外管道安装 PE管（热熔、电熔连接）安装 管外径(mm以内)160 | 10m | 91.8 |
|  | PE管 外径160mm | m | 918 |
|  | 电熔套筒 de160 | 个 | 3.002 |
|  | 电熔变径 de160*110 | 个 | 1.001 |
|  | 注塑90度弯头DE160 | 个 | 11.998 |
|  | 注塑变径de160*110 | 个 | 1.001 |
|  | 注塑三通de160 | 个 | 1.001 |
|  | 注塑异径三通de160*110 | 个 | 3.002 |
| 4 | 钢塑过渡接头安装 管外径57×50mm以内 | 个 | 1 |
|  | 钢塑过渡接头DE63*D48 | 个 | 1 |
| 5 | 钢塑过渡接头安装 管外径159×125mm以内 | 个 | 2 |
|  | 钢塑过渡接头DE110*114 | 个 | 2 |
| 6 | 碳钢管安装 公称直径50mm以内 安装中压A级煤气管道和高压煤气管道 | 10m | 0.2 |
|  | 无缝管D48*4 | m | 2 |
| 7 | 碳钢管安装 公称直径80mm以内安装中压A级煤气管道和高压煤气管道 | 10m | 0.2 |
|  | 无缝管D89*4 | m | 2 |
| 8 | 碳钢管安装 公称直径100mm以内 安装中压A级煤气管道和高压煤气管道 | 10m | 0.23 |
|  | 碳钢管D114*4 | m | 2.3 |
| 9 | 焊接法兰阀门安装 公称直径50mm以内 中压法兰、阀门安装 | 个 | 1 |
|  | 法兰球阀DN40 | 个 | 1 |
| 10 | 焊接法兰阀门安装 公称直径80mm以内 中压法兰、阀门安装 | 个 | 2 |
|  | 法兰球阀DN80 | 个 | 2 |
| 11 | 平焊法兰 公称直径50mm以内中压法兰、阀门安装 | 副 | 1 |
|  | 法兰片DN50 | 片 | 2 |
| 12 | 平焊法兰 公称直径80mm以内中压法兰、阀门安装 | 副 | 2 |
|  | 法兰片DN80 | 片 | 4 |
| 13 | 套管制作安装 钢套管 公称直径(mm以内)65 | 个 | 1 |
|  | 钢管DN65 | m | 1 |
| 14 | 套管制作安装 钢套管 公称直径(mm以内)150 | 个 | 2 |
|  | 钢管DN150 | m | 1 |
| 15 | 管道支架制作安装 制作安装一般管架 | 100kg | 1.114 |
|  | 角钢L50*5 | m | 12 |
|  | 角钢支架L300*300 | 个 | 1 |
| 16 | 管道吹扫 公称直径200mm以内 | 100m | 13.123 |
| 17 | 强度试验 公称直径300mm以内 | 100m | 13.123 |
| 18 | 气密性试验 公称直径300mm以内 | 100m | 13.123 |
| 19 | 手工除锈 管道轻锈 | 10m2 | 0.169 |
| 20 | 管道刷油 红丹防锈漆第一遍 | 10m2 | 0.169 |
| 21 | 管道刷油 红丹防锈漆第二遍 | 10m2 | 0.169 |
| 22 | 管道刷 油调合漆第一遍 | 10m2 | 0.169 |
| 23 | 管道刷 油调合漆第二遍 | 10m2 | 0.169 |
| 24 | 手工除锈 一般钢结构重锈 | 100kg | 1.114 |
| 25 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆第一遍 | 100kg | 1.114 |
| 26 | 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆第二遍 | 100kg | 1.114 |
| 27 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆第一遍 | 100kg | 1.114 |
| 28 | 金属结构刷油 一般钢结构 银粉漆第二遍 | 100kg | 1.114 |
| 29 | 警示带(19.5cm宽) | m | 1306 |
| 30 | 盘、柜安装挂式盘 | 台 | 3 |
|  | 防撞护栏350*270*800mm | 个 | 3 |
| 31 | 标杆(制作、安装)反光柱，φ90×1200 | 根 | 45 |
|  | 标志桩 | 套 | 45 |
| 32 | 接地母线敷设 | 10m | 1.2 |
|  | 扁钢L40*4 | m | 12 |
| 33 | 接地极(板)制作、安装角钢接地极坚土 | 根 | 6 |
| 34 | 独立接地装置6根接地极以内(组 ) | 组 | 3 |
| 35 | 焊缝无损探伤 X光射线探伤 80mm*150mm管壁厚（mm以内）16 | 处 | 39 |
| 工程名称：神木市教育建设保健服务中心(北师大神木学校项目)天然气安装工程-土建工程 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 铁栅门制安 | 100m2 | 0.54 |
|  | 防撞围栏 | m | 54 |
| 2 | 人工挖填沟槽土方 | m³ | 513.9 |
| 3 | 机械挖填沟槽土方 | m³ | 2055.6 |