潼关县镇级集中式饮用水水源地规范化建设项目
采购需求
一、基本要求

1、功能要求：主要包括水源地规范化建设，水源地一级保护区内杂物清理，5个水源地突发环境事件应急预案编制，水质常规监测。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（7）《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）；（8）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（9）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；（10）其他需要落实的政府采购政策。

3、服务期限：自合同签订之日起90日历天。

4、服务地点：渭南市潼关县
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

《陕西省饮用水水源保护条例》、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2018）、《渭南市饮用水水源地保护条例》等。
三、服务指标的具体要求：

（一）镇级集中式地下水水源地规范化建设

1.桐峪镇小口水源地

①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠村庄边界设宣传牌3块。

②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标6个

③在进出二级保护区两条道路上共设置警示牌4个。

④水源井设取水口标示牌1个。

⑤沿二级保护区边界设界桩5个。

2.太要镇太要水源地

①井站门口设立宣传牌1块。二级保护区靠村庄边界设宣传牌4块。

②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标9个。

③一级保护区边界需设置围栏共20m。

④在进出二级保护区道路上共设置警示牌3个。

⑤清除围墙侧、井口处杂物。

⑥水源井设取水口标示牌1个。

⑦沿二级保护区边界设界桩9个。

3.代字营镇代字营水源地

①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌2块。

②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标4个。

③在进出二级保护区道路上共设置警示牌2个。

④水源井设取水口标示牌1个。

⑤沿二级保护区边界设界桩3个。

4.代字营镇南头水源地

1#井：

①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌3块。

②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标5个。

③在进出二级保护区道路上共设置警示牌3个。

④水源井设取水口标示牌1个。

⑤沿二级保护区边界设界桩3个。

2#井：

①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌2块。

②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标4个。

③在进出二级保护区道路上共设置警示牌2个。

④水源井设取水口标示牌1个。

⑤沿二级保护区边界设界桩3个。

5.秦东镇秦东水源地

1#井：

①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌2块。

②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标4个。

③在进出二级保护区道路上共设置警示牌2个。

④水源井设取水口标示牌1个。

⑤沿二级保护区边界设界桩3个。

2#井：

①井站门口设立宣传牌1块，二级保护区靠道路边界设宣传牌3块。

②一级保护区边界设立界标1个，二级保护区边界设立界标4个。

③在进出二级保护区道路上共设置警示牌3个。

④水源井设取水口标示牌1个。

⑤沿二级保护区边界设界桩3个。

（二）农业面源整治及杂物清理

桐峪镇小口、代字营镇代字营地下水水源地一级保护区内农业种植物清退及补偿。

太要镇太要地下水水源地一级保护区杂物进行清理。

（三）水质常规监测

开展2次水质常规监测，监测项目为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1地下水质量常规指标，共39项。

（四）应急能力建设

5处饮用水水源地突发环境事件应急预案编制和备案。
四、拟投入本项目的费用测算

本次采购预算58万元。包括本次项目所需的人工费、差旅费、服务费、管理费、税金等所有费用，服务期内不再增加其他费用。

五、服务质量、标准、期限、效率等要求
服务质量：符合国家相关标准或行业标准

服务期限：自合同签订之日起90日历天。

六、付款方式

合同签订后支付合同总价款的40%，完成所有工作内容，验收合格后付60% 。

七、验收标准：

在服务期限内,完成潼关县镇级集中式饮用水水源地规范化建设任务，符合相关规范标准，并验收合格。

                         渭南市生态环境局潼关分局 

2025年10月28日



