1包：消防安全评估

1、对我院门诊楼、A楼、B楼、行政楼、科研楼、进修公寓楼共计面积为77860.25㎡做消防安全评估。

2、分析医院在消防安全管理、设备设施、应急处置等方面存在的问题，提出科学、可行的整改建议和优化方案。

3、出具《消防安全评估报告》，此报告需严格按照XF/T 3005-2020《单位消防安全评估》标准、符合T/CFPA 038—2024《消防安全评估通则》格式规范、还应遵守《中华人民共和国消防法》《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）等标准及法律法规。

4、现场检测人员需持有效的消防设施检测职业资格证书，人数不少于2人。

5、成交供应商出具的消防安全评估报告应包括以下内容：

（1）分析建筑内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系。

（2）对评估单元进行定性及定量分级，并建立权重系统。

（3）对建筑的火灾风险做出客观、公正的评估结论。

（4）提出合理可行的消防安全对策及规划建议。

2包：消防设施检测

1、对我院门诊楼、A楼、B楼、行政楼、科研楼、进修公寓楼共计面积为77860.25㎡做消防设施检测。

2、在检测过程中发现的重大隐患以书面形式通知甲方，并采取临时防护措施，提供相应的数据及合理的整改建议。

3、出具《消防设施检测报告》，此报告严格按照《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T 44481-2024）等法规及标准。

4、现场检测人员需持有效的消防设施检测职业资格证书，人数不少于2人。

5、消防系统检测包括：

（1）火灾自动报警系统

（2）消防供水系统

（3）室内消火栓系统

（4）自动喷水（雾）灭火系统

（5）防排烟及通风空调系统

（6）防火门、防火卷帘

（7）应急照明及疏散指示系统

6、成交供应商出具的消防设施检测报告应包括以下内容：

（1）检测范围与对象，注明抽样比例、未检项目原因。

（2）使用的主要计量器具，设备名称、型号、出厂编号、测量范围、精度等级、计量认证证书编号及有效期，确保量值溯源。

（3）检测项目、检测方法与判定标准。

（4）现场检测数据汇总。

（5）检测结论。

（6）整改建议与复测要求。