临渭区医疗保障局医保中心迁建改造项目

采购需求

一、基本要求

1、项目概况：建设内容包含三层楼部分墙体拆除、室内装潢、给排水、供电、照明、应急照明、空调供电、弱电，门头、背景墙、电子屏迁移、监控设备安装等工程。
2、采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（4）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；（6）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。

3、工期：45日历天。

4、工程地点：渭南市临渭区东风大街原东风街派出所办公楼

5、是否专门面向中小企业采购：是，专门面向中小企业
二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准
《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日起实施)；

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）；

《工程结构通用规范》(GB55001-2021)；

《混凝土结构通用规范》(GB55008-2021)；

《屋面工程技术规范》GB50345-2012;

《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021)；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202）；

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）； 

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-93）；

《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99）；

《安全防范工程技术规范》（GB50348 -2004）；
《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021；

《工程建设标准强制性条文》（2013年版）；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）； 

《安全防范工程通用规范》 （ GB 55029-2022）；

其他相关的国家现行有关设计规范、规程和地方法规、标准。
三、工程指标的具体要求

1、质量标准：合格，达到国家现行技术标准。
2、质保期：自竣工验收合格之日起一年。
3、建设项目相关要求：本工程严格执行国家相关标准、行业标准、地方标准等。
建设内容：

1、临渭区医疗保障局医保中心迁建改造项目-房屋建筑与装饰工程：包括钢质防火门、块料楼地面（卫生间）、踢脚线等工程，具体详见工程量清单；
2、临渭区医疗保障局医保中心迁建改造项目-安装工程：包括配电箱、灯具、安全出口标志灯等的安装，具体详见工程量清单；
3、门头、背景墙、电子屏迁移、监控设备-房屋建筑与装饰工程，具体详见工程量清单。
四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算：145.15万元。包括本次项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费等与本项目相关的全部费用。（具体详见工程量清单）
项目质量标准、期限、效率等要求

1、在施工范围内按施工内容和要求制定详细的施工组织设计方案，方案科学、合理、可靠。

2、人员配备合理。有针对本项目的项目团队，项目经理、配备人员分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、工作职责等）

3、有各类突发事件的应急预案和措施，有明确的具体承诺。

4、供应商必须按法律、法规及有关政策规定为其工作人员购买相关保险。

5、供应商的工作人员数量必须满足采购人的实际工作要求，且穿着统一标识的工作服。
六、付款方式

本工程进度付款方式依据工程进度情况按比例进行支付。合同签订后预付40%工程款。完工后，进度款拨付至供应商合同总金额的90%；本工程竣工验收后需要进行结算审计，最终的结算审定金额为本工程最终合同价款；工程竣工验收后采购人付清全部合同价款。

七、验收标准

1、本工程应按工程量清单及磋商文件全部内容完成。

2、本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准。

3、依据磋商文件及成交人响应文件及签证单等文件内容进行验收。

                          渭南市临渭区医疗保障局

                       2025年11月10日


