
项目编号：KY2025-3-066  
西安市雁塔区民政局雁塔区特殊困难  

老年人家庭适老化改造项目（二次）
竞争性磋商文件

陕西开源招标有限公司  

2025年10月

目  录

1

第一部分  磋商公告

4

第二部分  供应商须知

23

第三部分  技术参数及要求

44

第四部分  合同范本（仅供参考）

48

第五部分  响应文件格式



 磋商公告

项目概况

西安市雁塔区民政局雁塔区特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）的潜在供应商应在西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层获取采购文件，并于2025-11-13  09:30:00（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：KY2025-3-066
项目名称：西安市雁塔区民政局雁塔区特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）
采购方式：竞争性磋商
预算金额：220000.00元

采购需求：特殊困难老年人家庭适老化改造，具体要求详见磋商文件第三部分
合同履行期限：服务期限：2025年12月15日前
二、申请人的资格要求
特殊困难老年人家庭适老化改造项目的申请人资格要求是：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。  

（2）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的供应商参与。
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接参与磋商只须提交其身份证明书）

备注：本项目不接受联合体磋商。
三、获取采购文件
时间：2025年10月31日至 2025年11月07日，每天上午08:30 至 11:30 ；下午14:00-17:00（北京时间,法定节假日除外）
地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
方式：线下免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2025-11-13 09:30:00（北京时间）
地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第三会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
六、其他补充事宜
1、获取磋商文件请携带单位介绍信和本人身份证，均为加盖公司公章的复印件。
2、本项目需要落实的政府采购政策:
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（6）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（9）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）

（10）若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：西安市雁塔区民政局
地址：西安市雁塔区小寨东路168号
联系方式：029-85225283
2、采购代理机构信息
名称：陕西开源招标有限公司
地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：029-81206622-832
3、项目联系方式
项目联系人：谢婷婷、李瑞洁、戈迪
联系方式：029-81206622-832
                                                 陕西开源招标有限公司
                                                 2025年10月31日
第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	名称
	具体内容和要求

	
	采购项目
	西安市雁塔区民政局雁塔区特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）

	
	采购预算
	采购预算：220000元

	
	公告媒体
	陕西省政府采购网

	
	采购人
	1、名称：西安市雁塔区民政局

2、地址：西安市雁塔区小寨东路168号

3、联系方式：029-85225283

4、联系人：刘老师

	
	采购代理机构
	1、名称：陕西开源招标有限公司

2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 

3、联系方式：029-81206622-832
4、联系人：谢婷婷、李瑞洁、戈迪

	
	供应商资格条件
	（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 

（2）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的供应商参与。
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接参与磋商只须提交其身份证明书）

备注：本项目不接受联合体磋商。
以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。

备注：

1、身份证原件须随响应文件一并递交。

2、分支机构参与投标时，磋商响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

3、事业单位法人参与磋商可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目磋商活动。

5、磋商文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

	
	本项目是否接受联合体磋商
	□是/ eq \o\ac(□,√)否

	
	响应文件有效期
	响应文件有效期为自磋商之日起算不少于90个日历日（含90个日历日）

	
	现场踏勘
	是否组织踏勘： eq \o\ac(□)组织/☑不组织

	
	样品
	是否要求提供样品：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品参加磋商

	
	政府采购强制采购：节能产品
	否

	
	政府采购强制采购：信息安全认证
	否

	
	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)
	不涉及

	
	政府采购优先采购：环境标志产品
	不涉及

	
	支持中小企业
	根据《政府采购促进中小型企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），鼓励中小企业参加本项目采购活动。

在货物采购项目中，满足所有标的均由中小企业制造，即所有标的均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，可享受中小企业扶持政策。

在服务采购项目中，满足服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的，可享受中小企业扶持政策。
 eq \o\ac(□)专门面向中小企业采购项目。

☑非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：
对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	
	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	
	支持监狱企业
	 eq \o\ac(□)专门面向：监狱企业可视同小微企业
☑非专门面向：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	 eq \o\ac(□)专门面向：残疾人福利性单位可视同小微企业
☑非专门面向：残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%；
但应满足下列条件：

1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	递交响应文件的截止时间和地点
	1、时间：2025-11-13 09:30:00 

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第三会议室

	
	磋商时间和地点
	1、时间：2025-11-12 09:30:00 

2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第三会议室

	
	磋商保证金
	无

	
	响应文件份数
	本次磋商需提交响应文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码。

	
	提供服务的时间、地点等
	1、服务期限：2025年12月15日前 

2、项目实施地点：西安市雁塔区民政局指定地点 

3、质保期：验收合格之日起2年 

	
	结算方式
	1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。

2、付款方式：

项目验收合格后一次性无息支付合同款。

	
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	
	成交服务费
	成交服务费按约定由成交供应商支付。

	
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。


供应商须知正文
一．名词解释

采购人：西安市雁塔区民政局

监督机构：采购人监督部门

采购代理机构：陕西开源招标有限公司

供应商：满足本次磋商要求具有相应资格和完成项目能力的供应商
文件：磋商文件与响应文件的统称

成交供应商：由磋商小组推荐经采购人确认的供应商

二．供应商
1、供应商信用记录查询
对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或严重失信主体”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构开标现场查询结果为准。
2、磋商委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3、磋商费用

无论磋商结果如何，供应商自行承担参加磋商相关的全部费用。

三．磋商文件
1、磋商文件

 （1）磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读磋商文件中所有的事项、条款和规范要求,在响应文件中对磋商文件的各方面都应做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

 （2）适用范围

本次磋商依据采购人的采购计划，仅适用于本磋商文件中所叙述的项目。

（3）磋商文件的购买：磋商公告发布后，供应商应从采购代理机构购买磋商文件，供应商自行转让或复制的磋商文件视为无效磋商文件；磋商文件一经发出，一律不退，仅作为本次磋商使用。
2、磋商文件的澄清及修改
采购代理机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少五日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足五日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3、质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见磋商公告）。 

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：
1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、磋商的处理依据

磋商小组有权对在磋商过程中出现的一切问题，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本磋商文件的解释权归采购代理机构。

四．磋商要求

1、磋商内容

本次磋商为：西安市雁塔区民政局雁塔区特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行磋商，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则磋商无效；开标、阅标、磋商、成交、签订合同均以项目为单位进行。
2、供应商资格条件：应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。
3、响应文件的编制

响应文件以磋商文件的内容和要求编制，并对磋商文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）供应商的磋商响应方案。
4、磋商报价

（1）本项目磋商报价采用固定综合单价（综合单价包括25项分项内容的人工费、材料设备费、施工机械使用费、管理费、利润以及所有风险、责任和义务等全部费用），最终工程量按照实际发生量计取；磋商报价为供应商充分考虑磋商文件的各项条款和所掌握的市场情况及本项目的实际，根据自身情况自主报价；
（2）供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明25项分项工程的单价之和；任何有选择的报价不予接受；
（3）磋商货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；
（5）磋商文件中的响应报价表为一次报价，供应商磋商现场提交的二次报价为最终报价。

（6）合同价格：经磋商小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（7）凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（8）最低报价不是成交的唯一依据；

（9）供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

（10）供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过磋商文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。
5、（1）磋商保证金：磋商保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。

（2）服务费缴纳：领取成交通知书前，成交供应商须缴纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金）。成交服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的，情节严重的，由有关部门将其列入不良行为记录名单； 

A、磋商后在磋商文件规定的响应有效期间，供应商撤回其响应文件的；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；
E、成交供应商未按时缴付成交服务费的；

F、由于成交供应商的原因导致成交无效的。
（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、响应文件的有效期

响应文件有效期为自磋商之日起算不少于90个日历日（含90个日历日）；响应文件无有效期或有效期短于磋商文件规定的有效期，按无效响应文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
7、响应文件的签署及规定

 （1）供应商须依据磋商文件内容和响应文件的要求编制响应文件；

 （2）本次磋商需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求。
（3）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按磋商文件要求加盖公章或签字；

 （4）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

 （5）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（6）为响应国家环保号召，响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次磋商只接受简体中文文字的响应文件。

9、本项目不接受联合体磋商
五．响应文件封装、递交
1、响应文件的封装及标记

 （1）响应文件封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章；副本可以是正本的复印件； 

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

   （2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、响应文件递交

 （1）供应商必须在磋商文件规定的时间和地点，将全部响应文件递交至磋商现场；

 （2）采购代理机构项目负责人在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

 （3）采购代理机构在宣布递交响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的响应文件；

 （4）无论供应商成交与否或者废标，其响应文件恕不退还。

3、响应文件截止时间

 （1）供应商必须在磋商文件规定的递交截止时间之前递交响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何响应文件。

 （2）采购代理机构因采购人推迟磋商截止时间时，应以书面的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回

 （1）响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回响应文件要求，在截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

 （2）供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按磋商文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为响应文件的组成部分；

 （3）撤回响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回磋商响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回磋商响应文件的正式文件；撤回磋商响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

 （4）在磋商截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件；

 （5）供应商在响应文件递交截止时间后，不得对其响应文件做任何修改。
六．磋商、澄清、成交

1、磋商

 （1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商会议。

（2）磋商大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加磋商的人员应签名报到，以证明其出席。

（3）由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。

（4）查验响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、磋商价格和磋商文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。

2、磋商小组组成与职责





为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中评审专家不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在有关部门设立的采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或说明；

D、按磋商文件规定的评审方法和标准，对响应文件进行比较和评价；对供应商的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

J、配合有关部门处理投诉工作。

3、响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据磋商文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

（3）符合性审查：依据磋商文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 

	符合性审查
	1
	供应商名称与营业执照、资质证书一致

	
	2
	响应文件按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	
	3
	响应文件的有效期达到磋商文件要求

	
	4
	符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求


（4）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；
 B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

 C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 

 E、响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

 F、多处内容交叉不符的，以磋商小组评审结果为准；

 G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

 （5）磋商开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的报价超过综合单价最高限价的；
B、供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；

C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、响应文件未按磋商文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在招标采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、响应产品的技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；

O、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；
P、提供虚假技术性能指标的。
5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其响应文件无效：

A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜； 

C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E、不同供应商的响应文件相互混装。

6、澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）实质性内容包括但不限于：服务期限、付款方式、质保期、实质性技术指标等。
（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（5）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
7、评审方法及内容

（1）按照磋商文件规定的评审方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不是成交的唯一依据。

（2）采用综合评分法：二次报价为最终报价，在满足磋商文件所有实质性要求前提下，提交最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商的二次报价不得超过一次报价，否则，按无效文件处理。最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以磋商总得分最高的供应商作为成交供应商的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的供应商为成交候选供应商。磋商总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

  （3）磋商小组根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐三名以上成交候选供应商；磋商小组根据磋商结果写出磋商报告。如果磋商小组出现对磋商结果有不同意见的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在报告上签署不同意见及理由。磋商小组拒绝在磋商意见中签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商结果。
（4）磋商小组须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。

  （5）评审内容及分值构成：
	评审因素
	 评审标准

	 分值构成
	详细评审70.00分；报价得分30.00分

	评审因素分类
	 评审项
	 详细描述
	 分值
	 客观/主观
	备注

	详细评审
	产品技术参数
	响应产品的技术指标、参数完全符合、满足磋商文件要求，没有负偏离的计25分；负偏离一项扣1分，扣完为止。

注：需提供所投产品的功能及性能佐证材料（包括但不限于官网功能截图、产品检测报告、产品原厂彩页参数截图、产品说明书等）。
	25.00
	客观
	

	
	实施方案
	供应商针对本项目的实施方案（包括但不限于：①整体计划安排；②包装运输、安装调试方案；③施工组织计划（包括但不限于施工进度计划、工期保障措施、安全生产、工程质量措施、劳动力安排及机械配备投入、文明施工措施、应急措施及解决方案；④所投产品的合法来源渠道证明文件（不限于原厂授权）；满分16分。每有一项缺项扣4分，每有一项内容中有缺陷，指项目需求不匹配或不能满足项目实施要求及其他不利于项目实施的扣2分。
	16.00
	主观
	

	
	设备选型及配件清单
	针对本项目所投设备选型合理、功能齐全，规格、型号，配套设施完整，技术资料齐全，并附有详细的配件清单，①配置齐全；②便于用户使用、便于维护，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用；满分6分。每有一项缺项扣3分，每有一项内容中有缺陷，指项目需求不匹配或不能满足项目实施要求及其他不利于项目实施的扣1.5分。
	6.00
	主观
	

	
	售后服务
	1.在项目实施所在地有相应的技术支持或售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料），计2分；未提供不得分。
2.根据采购人实际情况提供相适应售后服务方案包括但不限于：①解决问题能力；②紧急故障处理预案；③故障维修响应时间；满分12分。每有一项缺项扣4分，每有一项内容中有缺陷，指项目需求不匹配或不能满足项目实施要求及其他不利于项目实施的扣2分。
	14.00
	主观
	

	
	业绩
	提供供应商2022年10月1日至今（以合同签订日期为准）类似项目合同，每提供1个计0.5分，最高得3分。
	3.00
	客观
	

	
	培训措施
	针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间，培训内容应包括①所提供设备的原理和技术性能；②操作维护方法；③安装调试、排除故障等有具体的方案；培训的具体日期及人数由使用单位确定。确保培训后的人员应能熟练操作设备，了解设备结构、工作原理，并能排除一般故障；满分6分。每有一项缺项扣2分，每有一项内容中有缺陷，指项目需求不匹配或不能满足项目实施要求及其他不利于项目实施的扣1分。
	6.00
	主观
	

	价格分
	价格分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且综合单价最低的响应报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(基准价／响应报价)×价格权值 计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30.00
	客观
	

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖供应商公章装订于正、副本中，原件备查。


8、成交

 （1）采购代理机构在磋商结束后二个工作日内将磋商结果报告送达采购人，采购人在收到磋商结果报告后五个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

 （2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，二个工作日内在指定的采购信息媒体上发布公告，向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

1、磋商文件、磋商文件的修改、补充文件,成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本磋商文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30个日历日内,根据磋商文件确定的事项和成交供应商的响应文件,参照本磋商文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商的响应文件内容一致。 采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和成交供应商不得再行订立背离磋商文件、响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。
3、采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的, 成交供应商还应当予以赔偿。
发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。
5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、采购监管部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八．成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取，不足5000元的，按5000元收取。

3、本项目代理服务费按服务计取。
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.015%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×1.1%=4.4万元 
（1000-500）万元×0.8%=4万元 
（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元 
其它事项

1、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商或者发布失败公告从新开展采购。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

第三部分 技术参数及要求
一、项目概况
根据《西安市“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造实施方案》《西安市民政局关于进一步做好特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》，雁塔区2025年将对55户纳入分散供养特困人员范围的高龄、失能、残疾老年人家庭和城乡低保对象、低收入范围的高龄、失能、留守、空巢、残疾老年人家庭和计划生育特殊家庭实施适老化改造。

城镇家庭改造按每户4000元补助标准从适老化改造项目和老年用品配置推荐清单中选择改造，基础类项目是政府予以补助支持的改造项目和老年用品，可选类项目是根据老年人家庭意愿自主付费购买的适老化改造项目和老年用品。

（一）、程序步骤

由雁塔区民政局按照受理申请、评估设计、施工监督、施工验收、竣工验收、资料归档、绩效评价等程序，规范开展适老化改造工作。采取确定对象、个人申请、评估设计、实施改造、验收考评、资金拨付六个步骤实施。

（1）确定对象

由雁塔区民政局汇总特殊困难老年人名单并向社会公示，确定改造对象家庭名单。

（2）个人申请

申请人（或其委托人）登录“i西安”APP，进入“适老化改造”功能模块，填写基础信息，提交居家适老化改造申请。

（3）评估设计

街道办事处、雁塔区民政局登录“西安市养老服务信息平台”对申请人资格进行审核，审核通过后，按照政府采购法律法规制度择优确定具有适老化改造经验的装修企业，组织开展入户改造评估，完成方案设计。装修企业将改造方案上传至“西安市养老服务信息平台”，雁塔区民政局对改造方案及所需经费进行审核，审核无异议，与装修企业签订装修合同。

（4）实施改造

雁塔区民政局指导装修企业，按照评估和设计的改造方案实施改造，并在“西安市养老服务信息平台”同步提交改造前、现场施工和完工对比照片（附带位置、时间水印）等资料。

（5）验收考评

改造完成后，由雁塔区民政局按照政府采购法律法规制度选取专业验收机构，对辖区内开展适老化改造家庭逐一进行验收，监督工程质量，验收合格后出具工程改造质量合格报告。街道办事处、雁塔区民政局审核验收结果，西安市民政局将适时进行抽查检查。 

（6）资金拨付

城镇家庭按每户4000元的标准予以补助，费用超出部分由老年人家庭自行负担，实际改造费用低于最高补助标准的据实结算。补贴资金坚持专款专用、公开透明，在适老化改造验收通过后，雁塔区民政局及时下拨给装修企业。

（二）有关要求

（1）改造全程要依托“西安市养老服务信息平台”，做好特殊困难老年人家庭适老化改造的信息录入和监测工作。

（2）区民政局要严格按照受理申请、评估设计、施工监督、竣工验收、资料归档、绩效评价等步骤，规范开展特殊困难老年人家庭适老化改造。要加强档案管理，实行一户一档，逐步实现全流程信息化。要按照政府采购相关规定，同步确定特殊困难老年人家庭适老化改造服务机构，专业验收机构，且两者不得为同一家单位或者具有关联关系。验收结果作为政府补贴资金的结算依据。要确保工程质量，严防出现豆腐渣工程。

（三）本项目综合单价（25项分项的单价之和）最高限价为：250000.00元。

二、居家适老化改造产品参数

	序号
	类别
	产品类别
	功能简介
	技术参数

	1
	一、地面和 门改造
	地面防滑产品
	根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑 处理需要，配置防滑贴、防滑垫等产 品，避免老年人滑倒，提高安全性。
	1、材质：TPE、TPE+PP符合环保材质
2、产品介绍：
（1）表面有3D防滑弧型条，磨砂质感。
（2）仿生吸盘稳固贴地。
（3）排水顺畅，防滑不积水。
（4）软胶链接裁剪方便。
 (5)隔凉隔寒，不冰脚。贴墙沥水，打理简易。

	2
	
	下压式门把手
	可用单手手掌或者手指轻松操作，增 加摩擦力稳定性，方便老年人开门。
	1、静音双蛇锁体，木质把手。
2、增加门把手缠带，防撞防冰手。

	3
	
	门铃
	供听力视力障碍老年人使用，包括闪 光振动门铃、呼叫门铃等。
	1、穿透力强一键即响。
2、铃声+闪光+振动。
3、防尘防水

	4
	
	可双向开启的门
	老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。
	

	5
	
	斜坡辅具
	对于不易消除的高差可选择斜坡辅具，实现高差的平稳过渡。
	

	6
	二、卧室改造
	护理床
	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上 下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等。
	家居自理床含8公分以上厚棕垫                                                                                                                                                               橡胶木板床头、床尾，多层板护帮，助力扶手可拆卸。更具家居风格。
床面板条设计，增强透气性。
实木护栏，操作方便。
环保达E0级

	
	
	
	
	床头床尾床侧板魏颗粒免漆板，床头带软包，床体床框40×80×1.0(mm)优质冷轧钢管，床面为0.8厚板条焊接而成。国产电机，5柱不锈钢立柱横梁为木纹护栏，含6公分床垫（4公分棕丝+2公分厚海绵，面料为帆布面料。万向脚轮。

	
	
	
	
	电动多功能护理床（含床垫）
规格：2000+50mm *960*460±20mm  床面内径
产品功能：
采用背光式遥控手柄夜晚使用更方便、需通过第三方检验认证电机，手动电动自由转换左右翻身、起背、抬腿、落腿、解便、洗头、洗脚、输液、就餐、移动、防止侧滑、防止下滑、娱乐等功能，采用双排超静音轮，可移动可调成轮椅式，增加整体翻身功能，床体机器人全自动焊接，采用静电喷涂技术及国家标准冷轧钢材。起背角度：0～75°；曲腿角度： 0～50°；抬腿角度： 0～35°；侧翻角度： 0～45°；床体承重不小于260KG。在停电或是电机损坏的时候手摇操作不影响。
技术参数指标要求：
1、选用需通过第三方检验认证电机电动控制体位变换，电机性能稳定，使用平稳可靠，安静噪音低，防水防尘，电源电压220V，频率50Hz，噪音小于45DB；
2、护理病床具有一键式安全无压迫背膝联动和双侧床体复位功能，增加一键坐起功能，任意按键急停功能，病床具有定时自动翻身功能，手柄为背光式，便于使用者夜间操作且手柄可转换于床的两侧使用。
3、护理病床需配备电动推杆4个，其中一个控制起背，一个控制左右翻身，一个控制抬腿落腿，一个控制便孔开关功能。同时电动推杆具备安全限位功能，如停电或是在推杆出现故障无法用的情况下，推杆应具备手摇操作功能，每个推杆可独立手摇操作确保病床在停电或是推杆出现故障能够正常使用，并且每个推杆尾部应该具有橡胶保护塞，避免床单等物品卷入推杆内侧，对床体和患者造成伤害。摇控显示语音控制，可以通过正常在语音来换醒摇控，以致于更方便我们操作。
4、配备护理床专用洗头盆、便盆。洗头盆内侧具有凹凸部位可以让使用者垫高头部，配有放水口和放水软连接管，放水口配朋橡胶塞。便盆符合床的使用结构，便盆配有握柄，握柄可以横竖转换使用。
5、床垫为不低于6公分棕加棉，内置医用防水布、外面一层为家用床罩设计，防水便于清洗。

	7
	
	床边护栏或者抓杆
	辅助老年人起身、上下床，防止翻身  滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。
	床边抓杆
尺寸：六挡的上节144cm，总高40cm   
折叠后总长173cm，护栏都是可折叠的，可使在家庭平板床、嵌入床、箱体床、排骨架床。

	
	
	
	
	扶手采用无凉感的材质，底座采用稳固钢板材料。
底座面积尺寸：≥800mm*600mm，产品净重量≥20KG，提高使用安全性。
高度:750mm-850mm，高度6挡可调。
材料：扶手采用钢管材质，扶手套采用高密度橡塑NBR海绵套管；
底座：表面烤漆橡胶条包边处理，稳固安全。
固定立柱套管采用优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。扶手内管均采用壁厚1.2mm高强度碳钢。具有抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。

	8
	
	防压疮床垫
	避免长期卧床的老年人发生严重压疮。
	防褥疮床垫由充气泵和床垫组成：
1.床垫由两组相互独立的气囊组成，分别与气泵的两组气路相通，有规律的交替供气造成气垫的循环波动，使患者肌肉组织经常变换受压部位，免于固定积压于同一点，并能促进血液循环，从而有效的阻止褥疮的产生。
2.充气泵为安全型圆棱角设计，调节旋钮简单易用。
3.气泵额定电压220V，频率50Hz；
4.气泵压力范围：50~110mmHg，流量范围：5~8升/分钟，交替波动周期：12分钟；
5.充气泵和床垫的连接均使用优质软管；
6.床垫材质为PVC复合布；布料具有防水功能，易清洁。每根气囊可单独更换.
7、规格：床垫尺寸：2000*900*75mm；
8、承压重量不大于100kg；
9、气条数量不低于22条；
10、气床垫具有快速充气、放气功能；
11、适用于移动不便者，老年人，长期卧床人士使用。

	9
	三、如厕洗 浴设备改造
	扶手等支撑 装置
	辅助老年人起身、站立、转身和坐下， 包括高低处和过道扶手和抓杆类产
	扶手为一字扶手长度300mm-900mm，135°扶手，L型扶手
1、外管材质：ABS材质，直径35mm；
2、内管材质：不锈钢内管，直径25mm
3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。
4、安装牢固，使用年限不低于5年

	10
	
	坐便器
	蹲便器改坐便器或者配置马桶增高器、移动马桶、适老分体智能坐便盖、 便盆、接尿器等。
	承重：≥130KG以上
材质：热轧钢板，表面暖色高温烤澄清
尺寸：长700mm*625mm（*座板离地高度450-620MM可调；
扶手离地高度;700-870MM
倾斜角度：0-25度随意调节；
可调节防滑抓地脚撑：0-60MM可调节
电机：24V双电机平稳升降；
升降控制：手控器（上升、下降一目了然）

	11
	
	洗浴装置
	更换浴帘、浴杆、配置恒温花洒，增 加淋浴空间，必要时配置洗澡床，方 便照护人员辅助老年人洗浴。
	坐式淋浴器
承重能力：检查座椅最大承重（通常100-150kg），肥胖用户需选加强款。
抗菌涂层：优先选择防霉、易清洁的材质，避免滋生细菌。
排水效率：底部需有快速排水槽，防止积水。
配备恒温花洒

	12
	
	淋浴椅
	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒， 提高安全性。
	1、采用6063-T5加强铝合金管材，壁厚1.2mm，表面雾银氧化工艺；
2、一体成型PE吹塑座板，可粘贴防寒垫；
3、6档高度可调，宽49cm，长41cm，总高68-82cm，坐高37～51cm
4、一体式PE吹塑靠背；
5、EVA材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽；
6、免工具组装，无障碍设计。

	13
	四、厨房设备改造
	适老可升降 灶台
	降低操作台、灶台、洗菜池高度或者 在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅 或者体型矮小老年人操作。
	1、尺寸定制；
2.电动升降地柜，调节高度60-110cm；
3、水槽、灶具下底部斜面设计，预留轮椅进出空间，方便操作；
4、水槽抽拉式龙头；

	14
	
	适老升降吊柜
	在吊柜下方配置开敞式中部柜、中部 架，方便老年人取放物品。
	1、吊柜下放敞开式置物柜，吊顶拉篮智能升降感应，触摸升降，取放便捷；
2、吊柜下感应灯带；

	15
	
	炉灶自动熄 火保护装置
	在火焰意外熄灭时，自动切断燃气供 应，防止漏气，减少安全隐患。
	1、意外熄火即断气；
2、防干烧断气；
3、防回火离焰；
4、定时功能。

	16
	五、物理环境改造
	自动感应灯具
	安装感应便携灯，避免直射光源、强 刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人 起夜使用。
	1、产品名称： 人体感应小夜灯
2、灯光光源：LED光源
3、灯具功率：0.4W
4、输入电压：USB DC5V
5、产品开关：红外线人体感应
8、产品材质：ABS
6、功能：0秒自动亮灯，无需手动，柔和不刺眼；3-6米左右感应距离，120度左右感应角度；儿童房、过道、卧室、洗手间、客厅、衣柜、橱柜等都适用；每天感应8次左右，充满可用90天
7、多种使用方式，可粘贴（3M强力胶），可摆放

	17
	
	电源插座及开关改造
	配置智能插座，可联动控制实现对家电设备的用电监控和安全管理；配置大按键开关，便于老年人操作。
	高可视性与清晰标识
大字体与高对比度：开关面板采用大号字体、荧光色或夜光标识，按键与背景色对比鲜明（如黑白或黄黑搭配），便于弱视力人群识别。
状态指示灯：插座配备LED指示灯（如红色代表通电、绿色代表断电），避免误操作。
易操作结构
大按键设计：开关按键面积增大（直径≥5cm），减少按压所需精度；采用跷板式或触摸式开关，降低操作力度需求。
防误触设计：插座插孔带保护门，需双重压力才能插入，防止儿童或认知障碍老人误插；开关可加装防误碰挡板。
安全防护强化
漏电保护与过载断电：内置智能芯片，实时监测电流异常并自动切断电源。
防火材料：采用阻燃PC材质，耐高温且绝缘性能优异。
便捷功能扩展
USB接口集成：减少转换插头使用，方便手机等设备充电。
遥控或语音控制：支持无线遥控或智能家居联动（如通过语音助手控制开关）。

	18
	
	防撞护角/防撞条、提示标识
	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者 防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要 时粘贴防滑条、警示条等符合相关标 准和老年人认知特点的提示标识。
	1. 核心功能
缓冲撞击：包裹家具、墙角等尖锐边缘，降低老年人跌倒或碰撞时的伤害风险。
材质选择：
软质硅胶/TPU：弹性好、耐磨损，无刺激性气味（推荐食品级硅胶）。
海绵+织物：吸能效果强，适合低矮家具（如茶几）。
2. 适老化设计要点
高对比色：选用亮黄、橙色等醒目颜色，便于视力衰退者识别。
易安装：背胶式或魔术贴固定，避免钻孔（尤其适合租房改造）。
圆角造型：护角弧度≥R10mm，减少划伤风险。

	19
	
	适老家具
	比如换鞋凳、适老椅、床头柜、床边桌、餐桌、电动升降晾衣架、辅助起 坐垫或沙发等。
	电动平躺+助力起身沙发
1、填充：海绵                        
2、五金：国产优质五金　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、面料：优质国产PU　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、颜色：米色耐磨皮

	
	
	
	
	适老化沙发
1、防倾倒设计：加宽底座（前后跨度≥80cm）+低重心结构，起身时不易前倾；部分型号采用墙面固定配件。
2、骨架强化：高密度硬质框架（如榉木+钢架）承重≥150kg，避免久坐塌陷。
3、扶手辅助：双侧扶手高度55-65cm（标准沙发45cm），内置助力传感器，按压可提供10-20N的起身助推力。
4、座深与高度：座深≤45cm（防止腰部悬空），座高48-50cm（高于普通沙发42cm），减少膝关节压力。
5、分区支撑系统：靠背内置3-5个独立弹簧区，自适应腰椎曲线；坐垫采用高回弹记忆棉+凝胶层，分散坐骨压力。

	
	
	
	
	适老化餐桌
1、防滑稳固结构：桌腿需加宽或采用“工字形”底座，避免倾翻；桌面边缘采用圆弧倒角，防止磕碰，桌腿承重≥100kg，摇晃时无松动。
2、材质安全：优先选用防潮、耐高温的环保材质（如抗菌贴面、食品级硅胶包边），避免尖锐金属部件。
3、适配轮椅或助行器：建议高度范围70-75cm（标准餐桌为75cm），部分电动款可升降（如60-90cm调节）。
4、防洒落边缘：桌面四周可加装2-3cm的挡边，防止汤水溢出。

	
	
	
	
	适老化鞋柜：
1、四脚加宽设计（建议底座跨度≥50cm），防侧翻；
2、优选金属框架+防滑橡胶脚垫（静摩擦系数≥0.6）。
3、边缘采用R10以上圆角，避免磕碰；
4、座高45-50cm（适配亚洲老年人平均腿长）；
5、座深≥35cm，避免坐姿不稳。
6、双侧扶手（高度20-25cm），助力起身；

	
	
	
	
	适老椅：
1、四脚采用“金字塔”式加宽底座（跨度≥60cm），搭配2cm厚防滑硅胶脚垫；
2、边缘防护：扶手及靠背边缘采用R15圆角或食品级硅胶包边，降低磕碰风险。
3、座高45-48cm（亚洲老年人坐姿膝关节最佳角度110°-120°）；
4、座深40-42cm（避免腰部悬空），靠背倾角100°-105°。
5、坐垫采用3D高弹网布+记忆棉双密度填充（臀部区硬度50-60ASHD，腰椎区40-50ASHD）。

	20
	六、智能辅助产品
	手杖
	辅助老年人平稳站立和行走，包含三 脚或四脚手杖、凳拐、助起坐垫等。
	1、航空铝（重量≤350g，承重≥150kg）；或碳纤维（超轻≤250g，抗震性强，价格较高）。
握柄材质：
2、医用级硅胶（防滑、抑菌，硬度40-50 Shore A）；或记忆棉包裹（缓解手腕压力）。
高度调节
3、可调范围：65-95cm（适配身高1.5m-1.9m）；
4、调节方式：旋钮式（精度±1cm）或电动伸缩（高端款）。
防滑底座
5、直径：≥5cm（普通款）或≥8cm（四脚/三脚稳定款）；
6、材质：TPU耐磨橡胶（静摩擦系数≥0.8，湿地防滑）。

	21
	
	轮椅/助行器
	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人 站立行走，扩大老年人活动空间。包 括安全步态训练车、助老外骨骼机器 人、四肢联动康复训练仪、下肢助行 机器人等。
	助行器
1、框架类型：
四轮款（带刹车）：适合轻度失能者，移动灵活；
两轮+两脚款：平衡支撑更强，防滑性优；
无轮固定款：术后康复专用，静态承重≥150kg。
2、材质：
航空铝（重量3-5kg，承重120-180kg）；
碳纤维（超轻1.8-3kg，价格高，抗冲击性强）。
3、人体工学设计
高度调节：65-100cm可调（适配身高1.5m-1.9m），电动款精度±0.5cm；
握柄：
硅胶防滑纹（硬度50-60 Shore A）；
部分高端款带体温感应加热（20-40℃三档）。
4、 安全防护
防滑脚垫：TPU材质，湿地摩擦系数≥0.85；
刹车系统：
四轮款配电子刹车（响应时间＜0.3秒）；
机械刹车需单手操作力≤5N。

	
	
	
	
	手动轮椅
1. 结构与材质
车架类型：
折叠款：航空铝/钛合金框架（重量8-12kg），收纳体积≤0.15m³；
固定款：钢制加强框架（承重≥150kg），稳定性更优。
座背材质：
透气网布（防霉抗菌，支撑力≥50kg/m²）；
记忆棉坐垫（可选配防褥疮凝胶层）。
2. 人体工学设计
座椅尺寸：
宽度38-50cm（适配臀围），深度40-45cm；
靠背高度35-50cm（可调，支持加装头枕）。
扶手/脚踏：
扶手可翻转或拆卸（方便转移）；
脚踏板角度可调（10°-90°），带防滑纹。
3. 安全与操控
刹车系统：
双侧驻车锁（操作力≤3N）；
部分高端款配电子刹车（坡度＞10°自动触发）。
轮胎类型：
实心胎（免维护，适合室内）；
充气胎（减震性强，户外适用）。

	
	
	
	
	电动轮椅
1. 结构与材质
车架类型：
折叠款：航空铝/钛合金框架（重量8-12kg），收纳体积≤0.15m³；
固定款：钢制加强框架（承重≥150kg），稳定性更优。
座背材质：
透气网布（防霉抗菌，支撑力≥50kg/m²）；
记忆棉坐垫（可选配防褥疮凝胶层）。
2. 人体工学设计
座椅尺寸：
宽度38-50cm（适配臀围），深度40-45cm；
靠背高度35-50cm（可调，支持加装头枕）。
扶手/脚踏：
扶手可翻转或拆卸（方便转移）；
脚踏板角度可调（10°-90°），带防滑纹。
3. 安全与操控
刹车系统：
双侧驻车锁（操作力≤3N）；
部分高端款配电子刹车（坡度＞10°自动触发）。
轮胎类型：
实心胎（免维护，适合室内）；
充气胎（减震性强，户外适用）。

	22
	
	助听器
	帮助老年人听清声音来源，增加与周 围的交流，包括盒式助听器、耳内助 听器、耳背助听器、骨导助听器等。
	1. 类型与适配性
耳背式（BTE）：功率大（适合重度听损），支持蓝牙直连；
耳内式（RIC）：隐蔽性强，自适应频段调节；
骨传导式：适用于外耳道病变用户（通过颞骨传递声波）。
2. 性能指标
增益范围：0-50dB（可覆盖轻度至极重度听损）；
频响范围：100-8000Hz（支持语音与高频环境音分离）；
失真率：≤3%（确保声音自然度）。
3. 续航与防水
锂电款续航≥30小时（快充10分钟用3小时）；
IP68防水防尘（可短时浸泡）。

	23
	
	健康监测产品
	配备毫米波雷达睡眠监测仪，理疗电 烤灯、实时心电监护系统、多参数监 护仪等。
	睡眠检测带
支持在床/离床监测、体动/翻身监测、心跳频率监测、呼吸频率监测、SOS一键报警，支持夜间睡眠监测功能，统计清醒、浅睡、深睡眠周期分布以及睡眠质量评分，支持入睡时间、睡眠时长、起夜的数据监测。

	24
	
	防走失装置
	用于监测认知障碍(失智)老年人或者其他精神障碍老年人定位，避免老 年人走失，包括防走失手环、防走失 胸卡等。
	智能手表
智能通讯报警及定位设备，实时检测老人血压、心率、血氧、体温、睡眠监测、运动计步、电子围栏、一键报警、防脱报警、智能提醒、自动报警等指标

	25
	
	环境监控设备
	安装在居家环境中，用于监测老年人 动作或者居室环境，发生险情时及时 报警。包括红外探测器、跌倒(坠床) 监测雷达、生命体征监测雷达、紧急 呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器 等。
	燃气报警器
1. 检测类型与精度
检测气体：
天然气（CH₄）：检测范围0-20%LEL（爆炸下限），响应时间≤15秒；
一氧化碳（CO）：检测范围0-1000ppm，误差±5%。
复合式传感器：部分高端型号可同步检测烟雾。
2. 报警与联动
本地报警：
声光警报（音量≥85dB，红光频闪）；
语音提示（支持方言，如粤语/沪语）。
远程通知：
4G/NB-IoT联网推送至家属及物业平台；
联动电磁阀自动切断气源（需配套安装）。
3. 安全设计
防误报技术：AI算法排除油烟/酒精干扰（误报率≤0.1%）；
自检功能：每月自动校准传感器，故障时APP提醒。

	
	
	
	
	水浸探测器
1. 检测原理与灵敏度
接触式：
电极/探针检测（响应时间≤1秒）；
适用液体：水、油等导电液体（电阻阈值可调）。
非接触式：
光学传感器（检测水面反光，误差±0.5mm）；
超声波测距（适合隐蔽安装，监测范围0-5cm）。
2. 防护性能
防水等级：IP67以上（可短时浸泡）；
防误报设计：AI算法区分真实漏水与冷凝水（准确率≥99%）。
3. 报警方式
本地声光报警（音量≥85dB，LED频闪）；
无线推送（4G/5G/NB-IoT，支持微信/短信/APP多通道）；
联动设备：自动关闭电磁阀或启动排水泵。

	
	
	
	
	跌倒(坠床) 监测雷达
1. 监测性能
检测精度：
跌倒识别准确率≥98%（AI多算法融合）；
坠床响应时间≤3秒（毫米波雷达采样率100Hz）。
覆盖范围：
单设备监测半径3-5m（适配标准卧室）；
多设备组网实现全屋无死角（Mesh协议）。
2. 技术原理
毫米波雷达（60GHz）：
可穿透薄被/窗帘，监测微动（分辨率1mm）；
支持呼吸/心率同步监测（医疗级辅助功能）。
UWB雷达（3.1-10.6GHz）：
低功耗广域覆盖，适合24小时持续工作。
3. 报警系统
多级警报：
本地声光报警（85dB蜂鸣器+频闪红光）；
5G/NB-IoT远程推送至家属/护理平台（延迟≤5秒）。

	
	
	
	
	生命体征检测雷达
1. 监测能力
体征范围：
呼吸频率：0.1-60次/分钟（误差±0.5次）；
心率：30-200次/分钟（误差±2次）；
体动检测：可识别翻身、跌倒等动作（灵敏度≤5cm位移）。
覆盖区域：
单设备监测半径5-8m（可穿透薄被/衣物）；
多设备组网覆盖全屋（Mesh协议）。
2. 技术原理
毫米波雷达（60GHz）：高精度模式（分辨率1mm），适合医疗级监测；
UWB雷达（3.1-10.6GHz）：低功耗广域覆盖，适合日常看护。
3. 隐私与安全
匿名化数据处理（符合GDPR/《个人信息保护法》）；
本地边缘计算（数据不出户，仅上传异常警报）。

	
	
	
	
	SOS紧急呼叫器
1. 触发方式
物理按键：
大尺寸硅胶按键（直径≥3cm，按压力度≤1.5N）；
防水设计（IP67级，可淋浴佩戴）。
智能感应：
跌倒自动报警（六轴陀螺仪+AI姿态识别）；
声控唤醒（支持方言指令，如“救命啊”）。
2. 响应系统
本地报警：
高频蜂鸣器（≥90dB）+ 频闪LED（夜间可视距离30m）；
部分型号带震动提醒（听障者适用）。
远程联网：
4G/5G/NB-IoT多模传输（信号覆盖地下室）；
同时推送至家属、物业、社区急救中心（≤10秒延迟）。
3. 续航与耐久
锂电池续航≥2年（低功耗待机）；
支持无线充电（Qi协议，放置即充）。

	
	
	
	
	烟雾报警器
1. 检测原理与性能
传感器类型：
光电式：探测阴燃火（如棉絮起火），响应时间≤30秒；
电离式：针对明火（如油锅起火），响应时间≤15秒；
复合式：双传感器协同检测，误报率≤0.5%。
灵敏度：0.5-2.5% obs/m（符合UL217标准）。
2. 报警与联动
本地警报：
85dB以上蜂鸣器（穿透力≥3房间）；
频闪红光（≥100流明）+ 语音提示（支持方言）。
智能互联：
Wi-Fi/5G远程推送至家属及消防平台；
联动新风系统排烟或智能窗帘开启。
3. 适老化设计
语音引导：火灾时播放逃生指引（如“请向绿色出口撤离”）；
低维护：10年密封锂电池（无需更换）+ 自检功能（每月APP报告）


第四部分  合同范本（仅供参考）

采购合同
西安市雁塔区民政局雁塔区特殊困难老年人家庭适老化改造项目（二次）采购，在采购人监管部门的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的内容及技术标准组织实施，同时根据项目的特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元） 
三、合同款项支付

1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。
2、付款方式：

四、实施条件

1、服务期限：

2、项目实施地点：西安市雁塔区民政局指定地点 

3、质保期：

五、质量保证

（一）在正常使用下不应造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（二）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（三）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（四）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（五）乙方所提供质保期为_____。
六、技术规格及标准。（详见附件2）

七、配置清单。（详见附件3）

八、技术服务

（一）技术资料：

1、产品合格证、商检证明。

2、产品使用说明书。

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：

九、违约责任
（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由成交供应商支付(备注：如有验收须向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、磋商文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十一、其他事项

（一）采购人监管部门在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方              一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）磋商文件、响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以磋商文件、响应文件为准。
合同签订地点：   

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         



   单位名称： 

地   址：  
       



   地    址：

法人代表：                         法人代表： 

联系电话：               


联系电话： 

开 户 行：         




开 户 行： 

账    号：             


 
账    号：

附件1 采购内容

	序号
	产品名称
	型号
	产地
	生产厂家
	单位
	数量
	单价

（元）
	合计

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总金额：人民币      元整（¥       元）

         


附件2 性能参数表

附件3 配置清单

第五部分  响应文件格式

供应商应按照磋商文件要求编制响应文件，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于磋商小组评审）。

项目编号：KY2025-3-066
（正本或副本）
西安市雁塔区民政局雁塔区特殊困难

老年人家庭适老化改造项目（二次）
响应文件

供应商全称（公章）：                           

时             间：                           

目    录

第一部分   响应函

第二部分   响应报价表

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件
第四部分   响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函
残疾人福利性单位声明函

           监狱、戒毒企业声明函

供应商企业关系关联承诺书

非联合体投标声明函

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2025-3-066号磋商文件，经详细研究，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格项目和全面技术、售后服务保障。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件：正本   份，副本   份及电子版响应文件（U盘）壹份。
4、我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。
6、成交后按照本磋商文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

7、我方的响应文件自磋商之日起计算有效期为      个日历日。

8、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

供应商全称（公章）：                                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                            

                                                年   月   日

第二部分 响应报价表

项目名称：                                                       
项目编号：                                                      
供应商全称：                                                    单位：元

	报价内容

磋商内容
	磋商报价
	综合单价
	服务期
	质保期

	特殊困难老年人家庭适老化改造
	220000
	
	
	

	综合单价：人民币（大写）                                      ¥        元

	备注：

表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。

本项目综合单价最高限价为：250000.00元。


供应商全称（公章）：                                                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                             

附表1
分项报价表

项目名称：                                                
项目编号：                                                   共   页，第   页

	序号
	名称
	单位
	数量
	品牌、规格、型号等
	单价（元）
	备注

	1
	地面防滑产品
	项
	1
	
	
	

	2
	下压式门把手
	项
	1
	
	
	

	3
	门铃
	项
	1
	
	
	

	4
	可双向开启的门
	项
	1
	
	
	

	5
	斜坡辅具
	项
	1
	
	
	

	6
	护理床
	项
	1
	
	
	

	7
	床边护栏或者抓杆
	项
	1
	
	
	

	8
	防压疮床垫
	项
	1
	
	
	

	9
	扶手等支撑装置
	项
	1
	
	
	

	10
	坐便器
	项
	1
	
	
	

	11
	洗浴装置
	项
	1
	
	
	

	12
	淋浴椅
	项
	1
	
	
	

	13
	适老可升降灶台
	项
	1
	
	
	

	14
	适老升降吊柜
	项
	1
	
	
	

	15
	炉灶自动熄火保护装置
	项
	1
	
	
	

	16
	自动感应灯具
	项
	1
	
	
	

	17
	电源插座及开关改造
	项
	1
	
	
	

	18
	防撞护角/防撞条、提示标识
	项
	1
	
	
	

	19
	适老家具
	项
	1
	
	
	

	20
	手杖
	项
	1
	
	
	

	21
	轮椅/助行器
	项
	1
	
	
	

	22
	助听器
	项
	1
	
	
	

	23
	健康监测产品
	项
	1
	
	
	

	24
	防走失装置
	项
	1
	
	
	

	25
	环境监控设备
	项
	1
	
	
	

	综合单价：人民币（大写）                                      ¥        元


注：1.本表中的“综合单价”与“响应报价表”中的“综合单价”一致。各子项分别报价。
2.供应商对响应产品只允许有一个报价。
供应商全称（公章）：                                            

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                             
附表2

技术指标偏差表

项目名称：                                                  
项目编号：
	序号
	名称
	磋 商 要 求

技 术 指 标
	磋 商 响 应 

技 术 指 标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明： 

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应磋商文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、供应商应按实际情况填写。

供应商全称（公章）：                                 

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                            
附表3
商务条款响应说明

项目名称：                                                    
项目编号：                          
	序号
	磋商文件要求
	响应文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括提供服务的时间、地点、结算方式、质保期等）。
2、响应说明填写：优于、等于或低于。

供应商全称（公章）：                                                          

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                              
第三部分  供应商资格条件证明文件
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。  

（2）财务状况报告：提供2024年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）税收缴纳证明：提供2025年1月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 

（5）书面声明：参加本次招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的供应商参与。（格式后附）
（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附） 

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接参与磋商只须提交其身份证明书）（格式后附）
法定代表人证明书与法定代表人授权书

  法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接磋商，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为我公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称       ）（项目编号：                 ）的磋商、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为      个日历日。

供应商全称（公章）：                     

法定代表人：                  （签字或盖章）
签发日期：     年    月    日

附：被授权人：          性别：         职务：           
联系地址：                                                      

联系电话：                      传真：                          

法定代表人及被授权人身份证

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：

1．本授权书有效期自磋商之日计算不得少于90个日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明
致：陕西开源招标有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              供应商全称（公章）：                       

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            

                              日   期：      年    月    日 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
致：陕西开源招标有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              供应商全称（公章）：                      

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           

                              日   期：      年    月    日 

第四部分   响应方案说明

一、供应商企业简介

二、产品技术参数

三、实施方案

四、设备选型及配件清单

五、售后服务

六、业绩

七、培训措施
八、供应商认为有必要说明的问题

（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分  供应商承诺书

供应商拒绝招标采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理招标采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与招标采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得招标采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护招标采购市场秩序。

8、尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构磋商采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于招标采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

第六部分  附件

一. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：


1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               供应商全称（公章）：                     

                          日  期：      年     月      日
备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           供应商全称（公章）：                   
                            日  期：      年     月      日
备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
四、供应商企业关系关联承诺书
供应商企业关系关联承诺书
我方对本承诺书的真实性、合法性承担法律责任，承诺内容如下：
1、我方在本项目投标响应中，         （存在/不存在）与其他投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
1-1、股权关系说明
1-1-1、我单位法定代表人（单位负责人）姓名：        。
1-1-2、我单位控股的单位有        。
1-1-3、我单位被        （单位或自然人）            控股。
1-2、管理关系说明
与我单位存在管理关系的单位有                。
2、我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响投标公正性的情形。
3、其他与本项目有关的利害关系说明：                。
我方承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
供应商全称（公章）：                         

                          法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            

日   期：      年    月    日
五、非联合体投标声明函
非联合体投标声明函

致:陕西开源招标有限公司

我单位声明非联合体参与本次项目投标。

特此声明!

供应商全称（公章）：                      

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           

日   期：      年    月    日

第七部分   封袋正面标识式样
响应文件封袋正面标识式样：


电子版响应文件正面标识式样：


陕西开源招标有限公司


地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000
电    话：029-81206622/6633
网    址：http://kyzb.com.cn








致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                          


项目名称：                             











响应文件（正本或副本）














供应商全称（公章）：                     


日             期：                     














在****年*月*日*时*分之前不得启封














致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                         


项目名称：                               








电子版响应文件




















供应商全称（公章）：                     


日             期：                     














在****年*月*日*时*分之前不得启封












