服务要求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、服务内容 1、强检医用计量器具登记 协助采购单位，以国家市场监督管理局的要求为标准完成全院强检医疗设备在中国电子质量监督（e-CQS） 系统上的登记造册，要求在合同签订后 15天内完成。 |
| 2 |  | 2、强检医用设备计量检定 强检医用设备计量检定。根据强检系统分配情况，协调联系相关检定单位，按年检时限对全院强检医用设备进行计量检定，要求在采购人通知后15天内完成。包含18类约767台件。 序号; 计量类型; 器具名称; 台件数; 备注. 1; 强检; 血压计; 174. 2; 强检; 心电图机; 56. 3; 强检; 眼压计; 2. 4; 强检; CT; 4. 5; 强检; DR; 3. 6; 强检; 移动DR; 1. 7; 强检; 数字胃肠机; 2. 8; 强检; 乳腺机; 1. 9; 强检; DSA; 1. 10; 强检; C型臂; 3. 11; 强检; 监护仪; 240. 12; 强检; 压力表、真空表; 260. 13; 强检; 电子天平; 13. 14; 强检; 牙片机; 1. 15; 强检; 口腔CT; 1. 16; 强检; 验光仪; 3. 17; 强检; 听力计; 1. 18; 强检; 脑电图仪; 1. 合计; 767. |
| 3 |  | 3、非强检医用设备计量检定/校准 非强检医用设备计量检定/校准。按年度时限对医院要求的需要计量检校的医疗设备，按国家检校规范进行计量检校工作，需在采购人通知后15天内完成。包含56类约847台件。 序号; 计量类型; 器具名称; 台件数; 单价最高限价（元）; 备注（单价）. 1; 非强检; 心脏除颤仪; 27; 257. 2; 非强检; 医用超声诊断仪超声源（B超）; 19; 400; 含一个探头，多测一个探头加收120元. 3; 非强检; 磁共振（MRI）; 2; 3440. 4; 非强检; X、r射线骨密度仪; 1; 1000. 5; 非强检; 医用注射泵/注射泵; 169; 225; 按通道计费. 6; 非强检; 呼吸机; 55; 600. 7; 非强检; 血液透析仪; 35; 650. 8; 非强检; 麻醉机; 16; 600. 9; 非强检; 高频电刀; 19; 500. 10; 非强检; 移液器; 125; 140; 加一个头加收50元. 11; 非强检; 人体秤; 29; 50. 12; 非强检; 酶标分析仪; 4; 390. 13; 非强检; 戥秤; 50; 25. 14; 非强检; 离心机; 42; 400. 15; 非强检; 水分测定仪; 3; 400. 16; 非强检; 减压器; 5; 50. 17; 非强检; 培养箱、干燥箱; 6; 200; (含1个点)+200/点. 18; 非强检; 恒温恒湿箱; 1; 250; (含1个点)+250/点. 19; 非强检; 常用玻璃量器; 5; 15. 20; 非强检; 恒温循环解冻箱; 2; 200; (含1个点)+200/点. 21; 非强检; 压力灭菌器; 10; 600; (含1个点)+500/点. 22; 非强检; 电热蒸汽灭菌器; 4; 600; (含1个点)+500/点. 23; 非强检; 血细胞（分析仪）; 4; 400. 24; 非强检; 全自动生化（分析仪）; 4; 1500. 25; 非强检; 核酸提取仪/分析仪; 9; 500. 26; 非强检; 尿沉渣分析仪; 6; 500. 27; 非强检; 尿液分析仪; 4; 500. 28; 非强检; 全自动免疫分析仪; 7; 500. 29; 非强检; 糖化血红蛋白分析仪; 4; 1200. 30; 非强检; 凝血分析仪; 5; 300. 31; 非强检; 生物安全柜; 10; 1500. 32; 非强检; 化学发光分析仪; 7; 750. 33; 非强检; 额温枪; 15; 150. 34; 非强检; 温湿度计; 30; 70; （含2个温度和2湿度点）+40/点. 35; 非强检; 医用冷藏箱; 25; 200; (含1个点)+200/点. 36; 非强检; 显微镜; 10; 250. 37; 非强检; 游标卡尺; 3; 25. 38; 非强检; 辐射检测仪; 1; 1850. 39; 非强检; 电动吸引器; 25; 250. 40; 非强检; 试剂卡孵化器; 1; 275. 41; 非强检; 清洗机; 3; 175. 42; 非强检; 瓶口分液器; 2; 190. 43; 非强检; 电子天平; 10; 210. 44; 非强检; 气相/液相色谱仪; 1; 600. 45; 非强检; 酸度计; 1; 200. 46; 非强检; 灌装机; 1; 600; 每增加1头加收15元. 47; 非强检; 尘埃粒子计数器; 1; 1000. 48; 非强检; 净化工作台; 3; 1500. 49; 非强检; 水浴锅; 3; 350; (含1个点)+240/点. 50; 非强检; 肺功能仪; 4; 450. 51; 非强检; 紫外分光光度计; 1; 450. 52; 非强检; 氧气吸入器; 5; 80. 53; 非强检; 浮游菌采样器; 1; 1050. 54; 非强检; 血液分析仪; 3; 1200. 55; 非强检; PCR荧光定量扩增分析仪; 6; 2800. 56; 非强检; 全自动微量元素分析仪; 3; 1200. 合计; 847. |
| 4 |  | 4、检定、校准工作和服务质量应满足实验室质量体系文件的要求，质保期限根据设备技术文件中的要求执行。 |
| 5 |  | 5、成交供应商应在规定时间内完成检定、校准工作并提供所有设备的计量检定、校准证书。 |
| 6 |  | 二、技术要求 1、计量器具要求：本项目计量所用设备应与CNAS或计量标准考核证书中所列设备一致，溯源合格，溯源证书在有效期内.设备参数符合计量检定规程或校准规范要求，并提供有效证明材料。 |
| 7 |  | 2、所有计量数据均可溯源至国家基准，出具的证书、报告均应获得市场监管局认可。 |