采购需求

本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府沙峁村杨家塔组拆迁安置三通一平项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030210001001 | 电杆组立 1.材质:水泥制钢筋混泥土 2.规格:190*12m 3.类型:杆上组装设备及金具 4.拉线制作及安装 | 根 | 4 |
| 2 | 030210002001 | 10kV导线架设 1.型号（材质）:绝缘型JKLYGJ-10-70/8 2.工作内容，导线架设 | km | 0.5 |
| 3 | 030201001001 | 油浸电力变压器 [项目特征] 1.名称:变压器 S20-100KVA 2.型号:S20-200/10-0.4 3.容量（kV·A）:200KVA [工作内容] 1.柱上底座型钢安装 2.本体安装 3.干燥 4.绝缘护套安装 | 台 | 1 |
| 4 |  | 土方开挖 | m3 | 103743.1 |
| 5 |  | 边坡土方开挖 | m3 | 27365.649 |
| 6 |  | 石方开挖 | m3 | 8995.544 |