采购内容及要求

一、项目概况

农兴路、大白杨南路和建中巷雨污分流改造工程道路长度共计1.75公里，其中，农兴路0.7公里，大白杨南路0.65公里，建中巷0.4公里。

二、服务内容

依据工程建设程序，需启动上述3条道路初步设计（含实施方案和“一图三表”）。

三、设计依据

《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

《室外排水设计标准》（GB50014-2021）

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（住建部[2013]57 号）

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)

《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB500025－2018）

《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836－2023）

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

《排水管（渠）工程施工质量检验标准》（DBJ01-13-2014）

《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)

《城市道路路线设计规范》（CJJ193-2012）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013）

四、设计成果要求

1.实施方案、一图三表、初步设计技术文件及工程概算书等全部内容。

2.投标人提交的成果必须符合本项目所在地有关的法律法规、规范规程、标准、规划要求，并符合招标文件的其它有关要求；

4.工程造价经济合理，保证工程的经济效益、社会效益和环境效益相结合。

5.投标人应向招标人提供合格的初步设计文件共计8套，包括实施方案、一图三表、初步设计技术文件及工程概算书等全部内容，电子文件1套。

6.合同签订后30日历天提供成果文件，文件需通过政府行政部门审批并取得初步设计及概算批复。

五、技术要求

设计服务需按照国家、省、市设计规范和设计条件应达到国家、地方、行业质量评定标准，并取得相关部门批复。

六、服务要求

在合同执行过程中需要设计服务单位应执行国家、省、市的相关服务标准和应当履行的相关义务。

设计单位应在配合采购人办理完成相关手续办理、配合采购人完成后续设计服务工作。