医技楼信息化专项建设项目

招 标 文 件

项目编号：JXZB2025-039

采   购   人：彬州市中医医院

采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司

二〇二五年十一月

目  录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  招标内容及商务要求	25

第四部分  项目采购清单	32

第五部分  政府采购合同（格式）	35

第六部分  投标文件格式	46

第一部分  招标公告

项目概况

医技楼信息化专项建设项目招标项目的潜在投标人应在西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层获取招标文件，并于2025年11月28日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXZB2025-039

项目名称：医技楼信息化专项建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：10,719,666.31元

采购需求：

合同包1(医技楼信息化专项建设项目):

合同包预算金额：10,719,666.31元

合同包最高限价：10,719,666.31元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑工程 | 10719666.31 | 1(项) | 详见采购文件 | 10,719,666.31 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：180日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(医技楼信息化专项建设项目)特定资格要求如下:

1)供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或提交自2025年04月01日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；3）税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；9）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2025年11月07日至2025年11月13日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层

方式：现场获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年11月28日 14时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层

开标地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、招标文件谢绝邮寄，售后不退。供应商获取招标文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖公章的复印件一套。2、落实政府采购政策：1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号；2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）；5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号）；6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库2017〕141号）；9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；13）《陕西省财政厅陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采﹝2021﹞17号）；14）财办库〔2020〕123关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知；15）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区的政策；16）其他需要落实的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：彬州市中医医院

地址：彬州市泾河新区

联系方式：15319077002

2.采购代理机构信息

名称：嘉翔项目管理有限公司

地址：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层

联系方式：029-85495286转8009

3.项目联系方式

项目联系人：王勇、田凯

电话：029-85495286转8009

嘉翔项目管理有限公司

2025年11月06日

第二部分  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 医技楼信息化专项建设项目 |
| 2 | 项目编号 | JXZB2025-039 |
| 3 | 采购人 | 采购人信息：彬州市中医医院 联系人：姚恒 联系地址：彬州市泾河新区 联系电话： 15319077002 |
| 4 | 采购代理机构 | 采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司 地址：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19 层 联系人：王勇、田凯 电话：029-85495286转8009 电子邮件：3363927373@qq.com |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算金额 | 采购预算金额：10719666.31元； 采购最高限价:10719666.31元； 大写：壹仟零柒拾壹万玖仟陆佰陆拾陆元叁角壹分；小写：10719666.31元； (注：供应商报价大于最高限价，作为不实质性响应招标文件，均为无效报价，按无效标处理) |
| 7 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天内保持有效（日历天数） |
| 8 | 工期及 质量要求 | - 工期：180日历天 质量要求：合格，项目建成后院内信息化水平须满足电子病历（智慧医疗）四级标准功能要求。 |
| 9 | 供应商资质及信誉能力 | 1)供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或提交自2025年04月01日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；3）税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；9）本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 投标保证金 | 本项目根据咸阳市财政局文咸财采购【2021】9号规定不收取投标保证金。 |
| 11 | 投标文件装订及份数要求 | 投标文件正本及各副本分别装订成册（不得采用活页，采用胶装方式装订，投标文件由技术部分、商务部分组成的文件，不需要分别装订），正本壹份，副本肆份，电子文件叁份(U盘3个)。 注：电子文件包含：word版投标文件及签字盖章扫描后的PDF版投标文件。 |
| 12 | 投标文件 密封与标识 | 所有密封包装均应符合以下要求： （1）封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章、合同包号（如有）、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于 年 月 日 前不得开启”字样。 （2）投标文件密封要求：电子文件密封在投标文件正本内，正本、副本分开密封。 （3）供应商应按照招标文件“第六部分 投标文件格式”中指明的要求进行签署、盖章。 注：投标文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购代理机构将拒绝接收。 |
| 13 | 投标时 携带的资料 | 法定代表人授权书及被授权人身份证原件(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；注：附委托代理人开标前3个月内的社会保险缴纳证明 |
| 14 | 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 16 | 分包 | 不允许分包 |
| 17 | 投标文件截止递交时间、地点 | 投标文件截止递交时间：2025年11月28日14:00 地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层会议室 |
| 18 | 开标时间、地点 | 开标时间：2025年11月28日14:00 开标地点：西安曲江新区雁南五路曲江影视大厦19层会议室 |
| 19 | 评审办法 | 综合评分法，详见第二部分（十三）评标办法和评标标准。 |
| 20 | 合同签订地点 | 采购人与中标单位自行约定。 |
| 21 | 项目性质 | ☑非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库{2020}46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予 10 ％ 的扣除,用扣除后的价格参加评审。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人提供的《中小企业声明函》。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。 □专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 |
| 22 | 招标代理服务费 （中标服务费） | 按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）”规定收费标准收取。结算时以项目中标价为基数，按照合同签订收取比例计算招标代理服务费。代理服务费由中标单位领取中标通知书前以转账或现金形式一次性付清。 招标代理服务费收款账户信息： 招标代理机构开户名称：嘉翔项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司西安八里村支行 账号：61050172370000000288 转账附言：JXZB2025-039代理服务费 注：中标人支付招标代理服务费后，请将转账凭证、单位开票信息、发票收件人地址信息发至3363927373@qq.com，如有疑问，可致电029-85495286 转 8009。 |
| 23 | 项目类别、采购标的所属行业 | 工程；软件和信息技术服务业 |
| 24 | 补充说明1 | 致各供应商：陕西省政府采购网于2018年12月27日发布《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》，请各供应商尽快完善在陕西省政府采购平台注册或及其它信息（公示期需5个工作日）。如中标后还未入库，导致采购结果无法录入的，后果自行承担。 |
| 25 | 补充说明2 | 关于弃标的说明：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或相应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 若您因为一些特殊原因不能参加本次采购活动，请您务必以书面形式加盖单位公章，扫描后发送至邮箱：3363927373@qq.com告知我们，以便我们正常开展后期工作，同时也避免再次打扰您，感谢您的配合。 |

二、供应商须知

（一）总  则

1、本项目采用公开招标方式。

2、名词解释

（1）采购人：彬州市中医医院

（2）采购代理机构：嘉翔项目管理有限公司

（3）供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件要求，且参加公开招标的供应商。

3、投标费用。供应商应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，嘉翔项目管理有限公司和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、适用法律。本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

5、招标文件的约束力。供应商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目同一标段的投标。

在信息系统建设中，受托为整体采购项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商，对于理解及把握采购内容具有一定的优势，其再参加该项目的采购活动，存在违反公平竞争原则的可能性。为保证政府采购公平、公正，凡为整体采购项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该整体采购项目及其所有分项目的采购活动；凡为分项目提供上述服务的法人及其附属机构（单位），不得再参加该分项目的采购活动。

7、供应商应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、规范和附件等要求。如果没有按照招标文件要求编制投标文件及提供相关资料，其风险由供应商自行承担。

8、供应商所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由供应商自负。

9、本次招标不接受联合体投标。

10、分包

不允许，见供应商须知前附表。

11、代理机构对采购人拖欠中标人合同款不承担任何连带或非连带的责任，任何情况下，中标人若主张或要求其合同款相关的民事权利均只能直接针对采购人主张或要求。

12、因本次招投标活动产生的一切纠纷（包括合同纠纷），有关各方应友好协商解决，协商不成，则向咸阳市仲裁委员会申请仲裁。

13、招标代理服务费：

按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）”规定收费标准收取。结算时以项目中标价为基数，按照合同签订收取比例计算招标代理服务费。代理服务费由中标单位领取中标通知书前以转账或现金形式一次性付清。

14、本招标文件不接受电子签名。

15、本招标文件的解释权属采购代理机构。

（二）招标文件的澄清、补充及修改

1、采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件如果进行澄清或修改(澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的)，必须在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应按招标公告中的通讯地址以书面（盖供应商公章）形式通知代理机构和采购人。对在质疑有效期收到的对招标文件的澄清要求，代理机构和采购人对于需要澄清的问题，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的供应商，但不说明问题的来源。

3、如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的一部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以后形成的书面答复为准。

4、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，（代理机构名称）可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5、对招标文件的修改是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应毫不延误地以书面形式向代理机构确认；无论供应商是否及时地以书面形式向代理机构确认，代理机构都将依据发出信函、传真的相关凭据或电话记录等认定供应商已经收到上述通知。

6、为使供应商有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，可以延长投标截止日期和开标日期、改变开标地点，并以书面形式通知供应商。

7、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8、供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号、包号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

备注：1）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

（三）投标文件的组成及编制

1、投标文件由技术部分、商务部分组成的文件。

2、投标文件必须使用简体中文,投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、度量衡单位除招标文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4、投标文件应以A4规格的纸张打印。

5、供应商应将投标文件装订成册，并编排目录、标明页码。

6、投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

（四）投标报价

1、投标报价以人民币报价，供应商在填写投标报价时，金额单位要统一，数字、文字要清晰。

2、总投标价等于各分项报价与各项费用之和，不得采用总价下浮的方式。

3、招标最高限价

大写：壹仟零柒拾壹万玖仟陆佰陆拾陆元叁角壹分；小写：10719666.31元；

(注：供应商报价大于最高限价，作为不实质性响应招标文件，均为无效报价，按无效标处理)

4、投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

5、总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

（五）投标保证金

1、本项目根据咸阳市财政局文咸财采购【2021】9号规定不收取投标保证金

（六）投标有效期

1、供应商的投标从投标截止之日起，在90日历天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购人可征得供应商的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。

（七）投标文件的正本和副本要求

1、供应商应按照要求，准备正本一份、副本四份，电子版(U盘3个)，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以是正本的复印，但副本必须封面加盖公章和骑缝章，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

3、投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

4、供应商递交的投标文件（包括正本、所有副本）均不退还，请供应商自行做好备份。

5、投标文件正副本分开密封包装。

（八）投标文件的签署、盖章

1、在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由供应商盖章的地方，投标文件都必须加盖供应商统一对外的公章，投标文件加盖骑缝章；凡是标明由法定代表人或委托代理人签字或盖章的，必须签署姓名全称或加盖私章。投标文件封套上有明确规定的必须由法定代表人或委托代理人签字盖章。

2、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并加盖供应商公章。

（九）投标文件的密封

1、供应商应将投标文件正本、副本标明“正本”、“副本”的字样，并正副本分开密封包装，不论供应商中标与否，投标文件均不退回。

①封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称、法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章、合同包号（如有）、地址、年月日、“正本”或“副本”、“于  年  月  日     前不得开启”字样。

②投标文件密封要求：电子文件密封在投标文件正本内，正本、副本分开密封。

2、如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，采购人对误投或过早启封概不负责。未按上述规定提交的投标文件，一切后果由供应商负责。

3、在投标截止时间后递交的投标文件将被拒绝。

（十）投标文件的递交

1、供应商应在规定的时间和地点递交投标文件。

2、代理机构将拒绝迟交的投标文件。

3、未按规定进行密封的投标文件，代理机构将拒绝接受。

4、供应商在递交投标文件后，如果有修改和撤回要求，必须以书面形式通知代理机构名称，使代理机构能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在投标有效期内，供应商不得撤回投标文件。

（十一）开 标

1、采购人将按规定的时间和地点组织公开开标，供应商应委派授权投标代表（携带有效证件）准时参加，参加开标的投标代表须签名以证明其出席。

2、开标仪式由代理公司主持，采购人、采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

3、同意撤回的投标将不予开封。

4、开标时，采购人（或监标人）核查供应商是否授权合法的人员参加开标会议。未通过审查的将作为无效响应处理。

5、请监标人、供应商代表查验投标文件密封情况，确认无误后，主持人将当众宣读投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及采购人认为合适的其他详细内容。

6、采购人做好开标记录并存档备查，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

7、供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

（十二）评 标

1、评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。为确保评标工作公平、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定成立评标委员会。评标委员会（有关专家）在政府采购专家库中随机抽取。开标后，采购人会将首先对供应商进行资格审查，当发现供应商或其投标文件存在下列情况时，将直接判定供应商的资格不符合要求：

（1）供应商与采购人或采购代理机构有利害关系的

（2）供应商资格不满足规定的

（3）供应商正受到重大未决诉讼案件影响的

2、未通过符合性及有效性审查的供应商，将不再进入后续评标程序。

3、符合性及有效性审查时，评委会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件的签署是否符合要求等。如果发现投标报价存在计算或表述上错误，则将按下列原则进行修改：

①开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

②投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③合价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④分项合价之和与总价不符时，以分项合价之和为准；

⑤单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受调整后的价格，则其投标将被拒绝。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人或委托代理人签字予以书面确认。

5、在详细评标之前，评委会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致，而且限制了采购人的权利或减轻了供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

6、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

8、供应商简单地复印或照搬招标文件中的技术规格作为其投标文件的一部分,将有可能导致其投标无效。

9、评委会可以要求供应商通过澄清说明修正其投标文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容

10、无效投标

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）投标文件未按招标文件格式要求签字、盖章的。

（4）投标单位所提供的资质证件名称、名字与投标文件中所提交的资格资料证件名称、名字不符或在投标中弄虚作假的。

（5）投标文件正本缺页的，投标文件实质性内容字迹辨认不清的。

（6）质量、工期、付款方式、合同条款任何一项不满足招标文件要求的，但不含优于招标文件要求的。

（7）未按招标文件要求提交投标文件资料的。

（8）供应商组成联合体投标的。

（9）供应商未按要求提供相应证件资料（开标现场所验证件）的。

（10）根据评标委员会的评定，投标文件中明显使用不平衡报价恶意竞标的。

（11）专家评审过程中，专家要求审查投标文件电子版内容时，电子版文件无法正常打开或投标文件电子版内容与文字书面投标文件（正本）内容不一致的。

（12）供应商在报价时采用选择性报价；

（13）投标证明文件或服务不满足招标文件的实质性要求；

（14）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（15）投标中出现串标、围标的。

（16）投标总价高于最高限价的。

11、比较与评价。评委会按招标文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的投标文件进行评分。

12、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

13、评委会有权否决全部投标。

（十三）资格审查

1、开标后，采购人按照招标文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格。

2、资格审查标准及要求如下：

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； | 提供承诺函合格有效 |
| 2 | 供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； | 证书合格有效 |
| 3 | 财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或提交自2025年04月01日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； | 合格有效 |
| 4 | 税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； | 合格有效 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件； | 合格有效 |
| 6 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明； | 合格有效 |
| 7 | 出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 合格有效 |
| 8 | 法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)； | 合格有效 |
| 9 | 供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； | 合格有效 |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 合格有效 |

（十四）评标办法和评标标准

一、评标原则

（1）公平、公正、科学择优；

（2）质量符合国家各项规定规范标准，工期满足招标文件要求，项目实施方案合理可行；

（3）报价为合理低价，且不低于成本价；本项目不保证最低投标报价人中标；

（4）禁止不正当竞争。

二、评标办法

1、评分内容及步骤

（1）符合性及有效性审查内容：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件按照招标文件规定盖章签字齐全 |
| 2 | 投标文件格式 | 应符合“第六部分 投标文件格式”要求 |
| 3 | 投标文件份数 | 应符合“供应商须知前附表”11条规定的正本、副本、电子文件数量 |
| 4 | 投标有效期 | 应满足招标文件中规定 |
| 5 | 工期 | 应满足招标文件中规定 |
| 6 | 报价 | 满足招标最高限价要求的 |
| 7 | 响应情况 | 应满足招标要求，响应文件未含有采购人不能接受的附加条件，且无其他无效标的情形。 |

注：符合性及有效性审查时，当任何一项不符合招标文件要求时，其投标文件即为不合格，不得参加详细评审，不能作为中标候选单位。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

②投标文件评审内容为：价格、平台整体技术方案、技术参数、项目组织实施方案、售后服务方案、培训方案、项目团队、综合实力、业绩；

（2）评审步骤：

①符合性及有效性审查；

②投标文件评审；

③确定入评单位。

（3）入评单位条件

①符合性及有效性审查合格单位；

②供应商服务质量符合采购质量要求；

③供应商完全响应招标文件和合同条款的全部内容。

- （4）入评单位确定

全部符合入评单位条件的供应商才能成为入评单位；未成为入评单位的供应商,不得进入评审。

①评审投标文件。

②确定中标候选人。

- （5）投标文件评审项评分标准：总分100分

价格                                     30分

平台整体技术方案                         20分

技术参数                                 15分

项目组织实施方案                         18分

售后服务方案                              4分

培训方案                                  4分

项目团队                                  6分

综合实力                                  1分

业绩                                      2分

2、详细评审办法（综合评分法）：

| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的最低报价为基准价,价格分为满分30分，其他供应商的价格得分：报价得分=(基准价/投标报价)×30，报价大于限价的按无效标处理。（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | - 平台整体 - 技术方案 | - 20分 | 供应商针对本项目提供整体方案设计，包含但不限于（①项目背景及需求分析；②总体架构设计；③系统安全设计；④数据及技术架构设计；⑤软件功能设计等。） 方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的计20分，每有一个缺项扣4分，每有一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的，扣1分，扣完为止。 说明:内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范。 |
| 3 | - 技术参数 | - 15分 | 1、技术指标及产品功能全部满足招标文件要求，计15分； 2、技术指标及产品功能，任何一项低于招标要求或不具备，扣1分，不计负分。 |
| 4 | - 项目组织 - 实施方案 | - 18分 | 供应商依据项目需求提供实施方案，包括但不限于（①项目实施进度计划；②项目质量保证措施；③项目文档管理；④项目保密管理；⑤项目测试运行管理；⑥项目验收管理等）。 方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的计18分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的，扣1分，扣完为止。 说明:内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 5 | - 售后服务方案 | - 4分 | 供应商提供售后服务方案（包括但不限于以下内容：①售后服务承诺；②服务管理策略及售后团队人员；③维护响应方式及技术支持；④应急服务措施）。方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的计4分，每有一个缺项扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的，扣0.5分，扣完为止。 说明:内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 6 | - 培训方案 | - 4分 | 供应商提供培训方案（包括但不限于以下内容：①培训课程计划表；②具体的培训时间、地点及方式；③培训实施流程讲解；④培训质量保障）方案各部分内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的计4分，每有一个缺项扣1分，每有一项内容不完整或有缺陷或与项目不匹配的，扣0.5分，扣完为止。 说明:内容不完整或有缺陷或与项目不匹配是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 7 | 项目团队 | - 6分 | 1）供应商针对本项目有专业的实施团队，各岗位职责分工明确，团队人数达到10人以上得2分，10-5人得1.5分，5人以下得1分。 2）供应商拟派项目负责人具备人力资源和社会保障部门或工业和信息化部门认证的信息系统项目管理师（高级）得1分，信息系统管理工程师（中级）得0.5分；（注：需提供相关证书复印件以及供应商近3个月内（任意一个月）为该人员缴纳的社保证明材料，未提供相关证明材料不得分。） 3）供应商拟派项目人员中具有计算机技术与软件相关专业中级及以上职称证书，每提供一个得0.5分，满分3分。（注：需提供相关证书复印件以及供应商近3个月内（任意一个月）为该人员缴纳的社保证明材料，未提供相关证明材料不得分。） |
| - 8 | - 综合实力 | - 1分 | 供应商需提供ISO9001质量管理体系认证，提供得1分，不提供不得分。 |
| 9 | 业绩 | 2分 | 为保障医院本项目的信息化目标达成，投标人具有高等级电子病历评级信息化建设与服务能力。 评委根据案例的电子病历应用水平级别的高低进行排名打分。第一名得2分，第二名得1分，第三名得0.5分，其余不得分、不提供不得分。 注：国家电子病历评级分为0级到8级，0级最低，8级最高。按各投标人提供案例的最高等级进行排名，如投标人提供的案例级别相同，则并列排名。 投标人需提供①项目合同（合同内容需包含HIS或医生工作站/电子病历，且合同乙方须为投标供应商）；②测评通过等级相关证明文件（证书/牌照照片/卫健委发布过级名单任意一项均可）。 |
| 合计 |  | 100分 | 总得分=1至9项所含内容 |

3、供应商得分相同时，按投标文件平台整体技术方案、技术参数、项目组织实施方案、售后服务方案、培训方案、项目团队、综合实力、业绩，依次对比得分高者优先，决定中标候选顺序。

4、本项目落实政府采购政策

4.1、投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号的规定。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①省民政厅、省财政厅和省残联联合出台《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号），要求进一步促进福利性企业（福利性企业指社会福利企业和集中安排残疾人就业单位）持续健康发展，有效解决残疾人集中就业问题，充分发挥政府采购政策功能。

②残疾人福利性单位应符合财库〔2017〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的项目或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

③投标供应商须按照财库〔2017〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

④中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

4.2、投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

4.3、价格优惠比例

（1）投标企业优惠比例

本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库{2020}46号)规定的小微企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予 10 ％的扣除,用扣除后的价格参加评审。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人提供的《中小企业声明函》。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

（2）投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

（十四）推荐中标候选人

1、评委会将向采购人推荐1-3名中标候选人。

2、供应商得分相同时，按投标文件综合响应程度得分高者优先，决定中标候选顺序。

3、采购人对中标候选人进行确认，签订合同等事宜。

（十五）确定中标人及签订合同

1、确定中标人。代理机构将于采购人依法确定中标人后发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。中标人在接到通知后，必须在5个工作日内领取中标通知书并交纳招标代理服务费。

2、采购人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对货物数量及服务予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）中标人应及时与采购人签订合同，代理机构作为见证方见证。

（2）如果中标人未能按规定领取中标通知书并签约，经监管部门同意后，采购人将取消其中标资格，在此情况下将另选中标人或重新招标。

4、招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

第三部分  招标内容及商务要求

1、项目概述

1.1建设背景

彬州市中医医院信息化于2015年12月正式上线投入使用，截止目前已稳定运行10年。现用核心系统HIS、EMR、LIS、PACS为2016年版本，以上医院核心信息系统各功能运行稳定，但应用功能已不能适应现阶段的信息技术发展、惠民便民及其他医疗政策类要求。在机房硬件配备方面，核心网络设备采用2015年购置的华为S12708核心交换机、AR3260路由器、S5720交换机，服务器为2023年购置的由三台联想SR650服务器组建的深信服超融合平台，安全设备及系统方面为2023年购置的明御安全网关、明御数据库审计与风险控制系统、明御综合日志审计分析平台、明御运维审计与风险控制系统及明御主机安全与审计系统（EDR V3.0 R22C33），同时医院信息系统通过了等保3.0测评。但随着业务量的不断积累，机房硬件设备面临较大压力，且数据可用性及稳定性存在一定风险，亟需新增扩容。

基于医院信息化现状，结合医院各科室业务需求、管理需求及外部政策要求，医院信息系统亟需进行全面升级及功能填平补齐，以适应医院发展、惠民便民及政策要求，助力医院高质量发展。

1.2建设目标

通过升级/重构医院管理信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、实验室信息系统（LIS）、影像信息系统（PACS），并且参照电子病历应用水平分级评价标准，作为医院信息化建设的标准和指南，以提升医院信息化整体水平。本次建设将围绕“电子病历应用水平分级评价”四级，对标达到电子病历应用水平分级评价（智慧医疗）四级的标准，并将医院信息化系统建设成为彬州市内高水准、新标杆。

本项目建设内容中所有信息系统全部对标电子病历（智慧医疗）四级标准要求建设，项目建成后院内信息化水平须满足电子病历（智慧医疗）四级标准功能要求。

2、项目建设要求

2.1总体要求

| 序号 | 应用系统总体要求 |
| --- | --- |
| 1 | 软件研发必须严格执行国际软件工程的标准（CMM、ISO），符合国际医疗软件的规范（ICD-9/10、IHE、XML），符合《医院信息系统基本功能规范》要求,符合《电子病历基本架构与数据标准》要求。软件数据字典应遵循数据字典标准规范，应遵从国家和地方政府的相关法规，满足医疗保险政策和医疗改革政策，满足信息化建设相关标准规范要求。 |
| 2 | 本次提供软件产品为最新版本产品。承诺软件产品没有侵权问题。如有，中标厂商承担相应法律责任。 |
| 3 | 历史业务基础数据需导入新系统，确保系统上线数据不间断。承建厂商需出具数据迁移和导入、导出承诺，且历史数据导入新系统所需的工作量及相关费用，由本项目承建厂商承担。 |
| 4 | 在项目实施过程中需提供相关系统的数据库应用层面技术支持服务，包括数据库的运行情况巡检、数据迁移以及数据库性能调优。 |
| 5 | 本项目建设内容（系统）之间所有接口均在此次建设内容和任务内，承建厂商不得另行收取费用。 |
| 6 | 项目建设期内，遇上级主管、相关部门要求开发和对接的接口服务，承建厂商需无条件配合院方实现。 |
| 7 | 项目建设期及软件免费质保期内，如医院新购入医疗设备（检验、放射、B超、内镜、心电），承建厂商需无条件配合医院予以接入系统。 |
| 8 | HIS、医生工作站、电子病历系统，承建厂商不能限制院内终端使用数量。 |
| 9 | 软件系统承建厂商需配合、协助医院完成3级等保测评，测评过程中凡遇需要软件完善的，不可另行收费。 |
| 10 | 软件产品成熟稳定，功能模块齐全，符合应用场景，满足业务需求。 |
| 11 | 具备科学、合理、先进的软件系统架构，并具有高度的灵活性和扩展性，充分考虑当业务高峰期数据库访问量巨大的情况下，整个业务系统的性能，并能满足未来十年的发展和信息技术发展的需要，满足可持续的流程优化和系统集成优化的需要。 |
| 12 | 要求承建厂商针对信息管理需求提供一体化解决方案，软件系统流程应“以病人为中心、以临床信息为主线，以提高经济、社会效益，提高科学管理水平，提高医生医疗水平提高医疗、服务质量为基本点”为设计思想，为医院提供人、财、物的相关信息化管理工具，并能对医、护、技、检方面的业务处理具备足够信息化管理支撑能力，最大限度的满足实际工作的需要。 |
| 13 | 所有软件系统均采用网络版，要求为模块化设计，可拆分组装，分步实施；要求系统功能齐全，覆盖面包括医疗、护理、医技、临床、经济、材料、医保等全流程信息化管理，流程设计规范合理，符合医疗信息化行业相关标准和规范的要求，并做到各模块间有机集成、无缝连接；严格管理权限设置，医疗信息高度安全保密；要求系统运行稳定可靠，易学易用，操作简便。 |
| 14 | 软件设计应满足医院合理化的要求和本地业务特色。 |
| 15 | 承建厂商须确保软件系统的稳定性和安全性；应用层与基础数据层有访问限制，保密信息与公开信息有严密隔离安全管理体系。 |
| 16 | 建立严格的软件审核、测试、验收制度，建立反应机敏的BUG追踪和系统优化级的软质量管理机制。按照项目管理的国际规范，在确保质量的前提下，按期完成项目交付。 |
| 17 | 承建厂商需提供覆盖多角色、各层次的项目培训服务，包括系统操作培训、信息安全培训等。 |
| 18 | 项目建设期内，承建方需配合医院完成电子病历系统功能分级评价数据填报和实证材料准备工作，直至医院通过电子病历（智慧医疗）四级分级评价工作。 |

2.2规范依据

系统应符合并遵循相关标准，包括但不限于：

| 序号 | 规范依据 |
| --- | --- |
| 1 | 《全国卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年）》 |
| 2 | 《医院信息系统基本功能规范》 |
| 3 | 《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案》 |
| 4 | 《处方管理办法》 |
| 5 | 《医疗机构病历管理规定》 |
| 6 | 《卫生系统电子认证服务管理办法（试行）》 |
| 7 | 《医疗事故处理条例》 |
| 8 | 《医疗事故技术鉴定暂行办法》 |
| 9 | 《门诊诊疗基本数据集标准（试行）》 |
| 10 | 《住院诊疗基本数据集标准（试行）》 |
| 11 | 《住院病案首页基本数据集标准（试行）》 |
| 12 | 《电子病历功能规范标准》 |
| 13 | GB/T 21052-2007信息安全等级保护 信息系统物理安全技术要求 |
| 14 | 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求 |
| 15 | 信息安全技术 信息系统安全保护等级定级指南 |
| 16 | 符合HL7数据交换标准，支持ICD10，SNOMED等标准 |
| 17 | 符合HL7 2.4以上数据交换标准，支持DICOM3.0、ICD-10、SNOMED等标准 |

3、应用系统功能要求

详见附件《医技楼信息化专项建设项目功能参数及相关要求》

4、硬件配套规格要求

详见附件《医技楼信息化专项建设项目功能参数及相关要求》

5、商务要求

5.1工期及质量要求

5.1.1工期：180天。

说明：中标人需确保按时保质完成系统上线、硬件安装等工作，特别是保证与政府部门的相关应用顺畅，例如与医保的收费接口。

5.1.2质量要求：合格，项目建成后院内信息化水平须满足电子病历（智慧医疗）四级标准功能要求。

- 5.2项目地点：彬州市

5.3质保期

- 所有软件系统的技术支持服务质保期（即免费维护期）为一年（自项目终验合格之日起算），硬件产品的技术支持服务质保期（即免费维护期）为三年（自硬件货到签收、开箱、正式上线后初验通过之日起计算），原厂商对保修期的规定优于招标文件的，按原厂商承诺的保修期执行。

- 5.4考核（验收）标准和方法

符合国家现行技术规范合格标准。分为初验和终验两个阶段，具体验收流程按照相关验收规定和合同内容开展。

- 5.5支付方式及支付约定

5.5.1在甲乙双方正式签订本合同起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%，即￥         元 （大写人民币         元整），甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票。

5.5.2本项目采用分项目验收方式，本项目验收分初验和终验，合同中所有软件系统、硬件进行分项初验，硬件初验：合同分项中的硬件设备到货签收完毕，安装上架运行后，经乙方申请由甲方组织硬件初验；软件初验：乙方开发、调试、测试、培训、部署完成合同分项中的软件系统并自检合格，经乙方申请由甲方组织软件系统初验，初验合格出具初验报告后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付分项系统对应合同额的30%，即￥         元（大写人民币         整）； 硬件终验：所有硬件设备到货签收、初验合格，且加电运行满30日，经乙方申请由甲方组织硬件终验并出具硬件终验报告；软件终验：合同分项中的软件系统初验合格，且试运行满30日，经乙方申请由甲方组织软件终验。终验合格后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付合同总额的10%，即￥         元（大写人民币         整）。

5.5.3 本项目建设内容需达到电子病历（智慧医疗）四级标准，甲方达到电子病历四级水平标准后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付合同总额的5%，即￥         元（大写人民币         整）。

5.5.4本项目终验完成后，乙方软件系统免费维保满一年后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付合同总额的3%，即￥         元（大写人民币         整）。

本项目终验完成，且乙方硬件设备免费质保满三年后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付剩余软件系统合同总额的2%，即￥          元（大写人民币         整）。

- 5.6违约责任与解决争议的方法

- 因签订合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

6、其他要求

6.1人员要求

投标人应保证项目团队的稳定性，并向采购人提供开发、维护人员的配备情况。软件服务商更换技术人员时，应征得采购人同意。

6.2项目培训

投标人必须按业务科室进行业务系统操作培训，并达到预定的培训目标。

投标人必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的培训内容及计划，并作为投标文件的一部分提交。

与培训相关的费用，投标人应当一并计算在投标报价中。

6.3信息保密

在本次项目实施过程中，投标人并严格遵守国家相关保密与安全法律法规，遵循采购人各项安全保密制度和规章，在软件系统的需求调研、设计开发、上线运行等过程中以及项目验收后，投标人有责任对采购人的所有资料和数据保密，不得向第三方泄露。

6.4文档管理

文档是保证项目的实施连贯性的重要保证，投标人需要提供完善的文档，并对项目进行过程中的文档进行有效的管理，接受用户方对项目各阶段评估分析和监督管理。

整个项目的过程包括后期修改维护贯穿ISO9001和CMM的规范，使用国家标准码，提供齐全的项目管理、设计和开发、操作说明书面文档和电子版。

6.5售后服务

- 6.5.1.所有软件系统的技术支持服务质保期（即免费维护期）为一年（自项目终验合格之日起算），硬件产品的技术支持服务质保期（即免费维护期）为三年（自硬件货到签收、开箱、正式上线后初验通过之日起计算），原厂商对保修期的规定优于招标文件的，按原厂商承诺的保修期执行。

6.5.2.投标人应该在项目的实施过程中提供软件支持的服务，包括：

（1）对影响到应用系统平稳作业的问题解答与分析，并提出解决方案；

（2）定期进行程序错误的修改、维护、实施；

（3）对所有的维护活动进行记录，并形成规范的文档，例如记录时间、地点、原因，最后还要注明完成的时间和人员；

（4）提供7*24小时的维护和故障解决；

6.5.3.投标人应在软件产品免费维护期内，提供系统扩充、升级方面的技术支持服务，包括：

（1）管理、维护系统以及与其他系统的接口；

（2）问题解答、问题分析、与其他合作方的协作；

（3）修正应用软件的错误；

（4）对系统的每一次改变或是升级都必须对需求进行检查；

（5）评估并保证建议的解决方案完全符合目前的操作模式，并对系统的正常运作没有影响，所有的调优或修改建议不能降低系统性能。

- 第四部分  项目采购清单

| 序号 | 系统/设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院管理信息系统（HIS） | 1 | 套 |
| 2 | 一体化医生工作站（EMR） | 1 | 套 |
| 3 | 护理病历系统 | 1 | 套 |
| 4 | 实验室信息系统（LIS） | 1 | 套 |
| 5 | 影像信息系统（PACS） | 1 | 套 |
| 6 | 合理用药监测系统 | 1 | 套 |
| 7 | 抗菌药物管理系统 | 1 | 套 |
| 8 | 前置审方系统 | 1 | 套 |
| 9 | 处方点评系统 | 1 | 套 |
| 10 | 医院感染综合监控系统 | 1 | 套 |
| 11 | 健康体检系统 | 1 | 套 |
| 12 | 移动护理系统 | 1 | 套 |
| 13 | 智慧护理大屏信息系统 | 1 | 套 |
| 14 | 心电信息系统 | 1 | 套 |
| 15 | 手术麻醉信息管理系统 | 1 | 套 |
| 16 | 输血信息系统 | 1 | 套 |
| 17 | 临床路径管理系统 | 1 | 套 |
| 18 | 病案管理系统 | 1 | 套 |
| 19 | 危急值管理系统 | 1 | 套 |
| 20 | 不良事件管理系统 | 1 | 套 |
| 21 | 疾病报卡管理系统 | 1 | 套 |
| 22 | DRG系统 | 1 | 套 |
| 23 | 医用物资管理系统 | 1 | 套 |
| 24 | 患者服务平台（微信公众号/小程序） | 1 | 套 |
| 25 | 智能支付对账平台 | 1 | 套 |
| 26 | 银医自助服务系统 | 1 | 套 |
| 27 | 住院病区查询机系统 | 1 | 套 |
| 28 | 多媒体分诊叫号系统 | 1 | 套 |
| 29 | 检验互认接入开发 | 1 | 套 |
| 30 | 影像云平台接入开发 | 1 | 套 |
| 31 | 院内信息系统对接彬州市医共体信息平台开发 | 1 | 套 |
| 32 | 电子病历（智慧医疗）四级评级指导服务 | 1 | 套 |
| （一）基础设施硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 服务器接入交换机 | 2 | 台 |
| 3 | HIS/EMR数据库服务器 | 2 | 台 |
| 4 | 核心存储 | 2 | 台 |
| 5 | 光纤交换机 | 2 | 台 |
| 6 | 备份一体机 | 1 | 套 |
| 7 | 企业级网络存储NAS | 1 | 台 |
| 8 | 操作系统1 | 2 | 套 |
| 9 | 操作系统2 | 2 | 套 |
| 10 | 数据库系统服务 | 1 | 项 |
| 11 | 数据迁移 | 1 | 项 |
| 12 | 集成服务 | 1 | 项 |
| （二）护理终端设施硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 移动护理PDA | 70 | 台 |
| 2 | 护理大屏 | 13 | 台 |
| （三）基础终端设施硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 医护技工作站（PC） |  |  |
| 1.1 | 云桌面服务器 | 1 | 台 |
| 1.2 | 云终端 | 280 | 台 |
| 1.3 | 云桌面授权软件 | 280 | 套 |
| 1.4 | 显示器 | 280 | 台 |
| 1.5 | 键盘 | 280 | 台 |
| 1.6 | 鼠标 | 280 | 台 |
| 2 | 医用热敏腕带打印机 | 15 | 台 |
| 3 | 激光打印机 | 40 | 台 |
| 4 | 读卡器 | 120 | 台 |
| （四）智慧服务配套硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 多媒体诊区大屏 | 4 | 台 |
| 2 | 多媒体诊室小屏 | 42 | 台 |
| 3 | 服务器 | 2 | 台 |
| 4 | 防火墙 | 1 | 台 |
| 5 | 门诊自助机 | 6 | 台 |
| 6 | 壁挂式查询机 | 13 | 台 |
| （五）无线AP综合布线设备 |  |  |  |
| 1 | 全千兆交换机8口千兆电口 | 1 | 个 |
| 2 | 全千兆交换机8口POE交换机 | 1 | 个 |
| 3 | 全千兆交换机8口POE交换机 | 1 | 个 |
| 4 | 全千兆交换机24口POE交换机 | 4 | 台 |
| 5 | AP | 62 | 个 |
| 6 | AC | 1 | 个 |
| 7 | 光缆 | 600 | 米 |
| 8 | 熔纤 | 96 | 芯 |
| 9 | 光纤配线架（单模24芯） | 4 | 个 |
| 10 | 全千兆交换机24口交换机 | 4 | 台 |
| 11 | 配线架理线器 | 8 | 套 |
| 12 | 网线 | 6000 | 米 |
| 13 | 信息插座 | 145 | 套 |
| 14 | 综合布线 | 6000 | 米 |
| 15 | AP安装实施费用 | 62 | 套 |
| 16 | 设备安装调试费用 | 83 | 套 |
| 17 | 电源线 | 500 | 米 |
| 18 | 数据跳线 | 300 | 根 |
| 19 | 光纤跳线 | 96 | 根 |
| 20 | 辅材 | 1 | 批 |

- 第五部分  政府采购合同（格式）

合同编号：

医技楼信息化专项建设项目合同

项目名称 ：医技楼信息化专项建设项目

甲    方  ： 彬州市中医医院

（合同专用章）

乙    方  ：

（合同专用章）

合同签订日期：		年   	月	  日

合同签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经充分协商，一致同意就医技楼信息化专项建设项目的（以下称“本合同项目”）订立本合同，以期共同信守并执行。

第一条  术语定义

1、 本合同所称“合同”系指合同中甲乙双方（以下简称“合同双方”）达成的协议，即双方签订的合同文本，包括与合同有关的所有附件、补充协议、确认文件以及其他与本合同履行相关并由双方确认的材料。

2、 本合同所称“方案”系指根据合同约定，乙方须向甲方提供的该工程所有技术资料（包括但不限于技术方案、实施方案和专业技术资料）。

3、 本合同所称“服务”系指乙方根据合同规定为满足甲方之需要而须承担的系统安装调试、系统测试、运行维护、技术支持、培训等技术性服务。

4、 本合同所称“现场”系指由甲方指定将要实施工程的地点。

5、 本合同所称“设备”系指本合同及相关附件中确定的原厂商机器。“设备”在本合同及相关附件中亦被称为“货物”、“产品”、“商品”、“机器”。

6、 本合同所称“设备交付”系指：

（1）当合同规定的设备由乙方送达到甲方指定地点或甲方自提时，以甲方或甲方指定的收货单位签收为交付；

（2）设备交付完成，该合同设备的灭失、损毁风险即由乙方转移给甲方。

7、本合同所称“设备验收”系指合同项下的设备由乙方运抵现场后，由甲乙双方依据合同设备清单或合同附件对数量、配置、包装进行检验和签收，依此验收合格的设备，其所有权即转移给甲方。

8、本合同所称“初验”系指合同项下系统于达到试运行条件前的系统验收，由双方书面确认初验结果。初验在系统安装和调试完成之后进行。

9、本合同所称“试运行”系指初验完成之日起合同设备连续运行期间。试运行期为1（一）个月。

10、本合同所指“终验”系指甲乙双方依据合同中规定的技术标准对系统进行检验，在达到合同约定的技术指标并能满足系统正常运行的性能要求后进行的系统性能确认，并由双方书面确认验收结果。

第二条  合作范围

无论乙方与原厂商采取何种合作方式，乙方与甲方的合作仅限于本合同及相关附件条款的规定范围，下述情况对乙方不具有约束力：

1、 原厂商的行为；

2、 原厂商对甲方的任何承诺；

3、 本合同及相关附件条款之外的其他任何要求。

甲方不得以上述事由延期支付或者拒绝支付乙方合同款项。

第三条  合同标的：项目名称、服务内容、方式、要求等

甲乙双方在本合同中约定合作的事项主要包括以下方面，并视为乙方履行本合同的全部义务，与甲方所支付的合同总价款相对应。

1、 甲方向乙方购买的设备及其相关服务。设备的情况详见设备清单或附件。

2、 乙方为实施上述工程向甲方提供系统实施方案，并进行实施。方案的确定、变更、修改须由双方共同书面确认。

3、 乙方对甲方的上述工程提供保修和技术支持服务。

4、 乙方负责对甲方技术人员进行培训。

第四条   合同金额及支付方式

4.1本合同甲方和乙方之间发生的一切费用均以人民币结算及支付。

4.2 本合同项下的合同总金额为：人民币（大写）         元整（￥         元）（含税）。该合同价格包括乙方提供服务发生的差旅费、食宿费及履行本合同项下其他所有义务所需的费用，除本合同约定的价格外，乙方不得向甲方要求支付其他费用。

4.3 项目费用的支付时间和方式：

4.3.1 项目费用支付由甲方分期支付。具体支付方式和时间如下：

4.3.1.1 在甲乙双方正式签订本合同起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%，即￥         元 （大写人民币         元整），甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票。

4.3.1.2 本项目采用分项目验收方式，本项目验收分初验和终验，合同中所有软件系统、硬件进行分项初验，硬件初验：合同分项中的硬件设备到货签收完毕，安装上架运行后，经乙方申请由甲方组织硬件初验；软件初验：乙方开发、调试、测试、培训、部署完成合同分项中的软件系统并自检合格，经乙方申请由甲方组织软件系统初验，初验合格出具初验报告后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付分项系统对应合同额的30%，即￥         元（大写人民币         整）； 硬件终验：所有硬件设备到货签收、初验合格，且加电运行满30日，经乙方申请由甲方组织硬件终验并出具硬件终验报告；软件终验：合同分项中的软件系统初验合格，且试运行满30日，经乙方申请由甲方组织软件终验。终验合格后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付合同总额的10%，即￥         元（大写人民币         整）。

4.3.1.3 本项目建设内容需达到电子病历（智慧医疗）四级标准，甲方达到电子病历四级水平标准后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付合同总额的5%，即￥         元（大写人民币         整）。

4.3.1.4 本项目终验完成后，乙方软件系统免费维保满一年后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付合同总额的3%，即￥         元（大写人民币         整）。

本项目终验完成，且乙方硬件设备免费质保满三年后10个工作日内（甲方支付前乙方须提供对应项目支付款项比例的正规发票），甲方向乙方支付剩余软件系统合同总额的2%，即￥          元（大写人民币         整）。

4.4支付方式：银行转账。

甲方开户银行名称、地址和账号为：

账户名：

开户银行：

地址：

账号：

乙方开户银行名称、地址和账号为：

账户名：

开户银行：

地址：

账号：

第五条  设备交付

1、乙方应于收到合同全款或预付款后 30 工作日内将所有设备运至甲方指定地点, 运费由乙方承担。

2、交货地点： 彬州市中医医院

交货地址： 陕西省咸阳市彬州市中医医院

收货经办人：

收货联系电话：

传真：

3、甲方对乙方交付的合同设备，均应妥善接收。对误发或多发的设备，甲方应负责妥善保管（因此而产生的费用由乙方承担），并于到货之日起1（一）个工作日内及时通知给乙方，否则视为按合同价格接收。

4、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货截止日期15（十五）个工作日前通知乙方。由于变更交货地址而增加的运保费由甲方负担。甲方未于上述期间通知乙方的，乙方有权自主选择送达原交货地或变更后的交货地点，甲方不得提出异议。而由此给乙方造成的损失，甲方予以赔偿。

第六条  双方权利与义务

1、甲方

（1）配合乙方进行现场组织、管理和协调，并向乙方提供必要的工作环境和配合，及时依合同约定方式对乙方提供的执行文档进行确认；

（2）及时向乙方提供系统实施所涉及的相关资料；

（3）提供系统的验收环境，及时响应乙方验收申请；

（4）在合同执行各阶段，按期向乙方付款。

2、乙方

（1）按照合同约定申请甲方及时付款。

（2）按照合同约定时间，按甲方指定地点提供合同标的清单中全部软硬件的安装、调试服务，并负责提供甲方现场使用培训及日常维修、保养、咨询问题处理，保证使用人员正常操作各种功能。

（3）项目建设期间乙方人员须严格遵守甲方相关管理规定。

（4）乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。货交甲方验收合格之前运输过程中产生的一切风险均由乙方承担。

第七条  风险承担及设备验收

1、 设备在交付后的全部风险(如损坏、遗失等)由甲方承担，交付前的全部风险由乙方承担。

2、 甲方应于设备交付后5（五）个工作日内组织验收，并出具设备验收报告或给予有效的验收确认。如甲方对设备有任何异议，应在设备交付后5（五）个工作日内以书面形式向乙方提出，逾期未提出异议视为设备验收合格。甲方应按本合同的规定向乙方支付设备验收阶段款项，否则承担逾期付款的违约责任。

3、 甲方提出的异议情况属实的，乙方应及时对设备进行修理、更换，或采取其他措施直至产品验收合格。在此期间，甲方对设备应妥善保存，以免损坏、遗失。

4、 交付设备时，甲方或其指定的代表应检查设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量是否与本合同或装箱单等文件相符，相符的应予以签收。

第八条  包装、质量标准及售后服务

1、 设备的包装以原厂商包装标准为准。

2、 设备的质量标准以原厂商在产品说明书中的规定为准。

- 3、 所有软件系统的技术支持服务质保期（即免费维护期）为一年（自项目终验合格之日起算），硬件产品的技术支持服务质保期（即免费维护期）为三年（自硬件货到签收、开箱、正式上线后初验通过之日起计算），原厂商对保修期的规定优于招标文件的，按原厂商承诺的保修期执行。

4、 乙方在设备保修期内为甲方提供下列服务项目：电话专线服务、电话技术指导、远程支持、现场支持、硬件维修。

5、 在保修期内，乙方应迅速替换由于部件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。如因产品有设计、生产之缺陷而造成设备的性能和质量与合同规定不符，乙方有义务排除缺陷，修理或替换出现故障的部件、元件和设备。如因甲方使用或管理不当而出现故障，乙方无须承担责任，其修理及更换的所有费用由甲方自行承担。

6、 在保修期内，对于本合同中描述的非保修故障 ，乙方可以提供更换或维修服务，由此发生的费用由甲方承担。

7、 保修期期满后，乙方继续为甲方提供维护服务，由此发生的费用由甲方承担。甲方也可购买乙方的维护服务，并另行签订服务合同。

8、 非保修服务

非保修服务范围包括但不限于以下情况：

（1）本合同中所描述的不可抗力；

（2）因甲方未按照乙方或乙方提供的技术资料中所列的用途和方法操作而引起的系统损坏；

（3）非乙方或乙方授权人员对设备进行的软硬件修改或其它操作而导致的设备损坏、故障或设备性能下降；

（4）由于甲方疏忽、误用、误操作或恶意使用等原因而导致设备损坏、发生故障或设备性能下降；

（5）非保修服务范围内的设备，如外购配套设备、无法修复的部件等；

（6）设备被用来提供未包含于合同中的服务或功能；

（7）甲方未能满足合同设备正常运行所需环境条件或外部电气参数等要求；

（8）未经乙方同意，由非乙方安装或提供的附件、软件或其它材料被用于合同设备；

（9）未经乙方同意，甲方将合同设备出让、租借、赠送给第三方。

第九条  培训

1、 培训费用包括教学费、资料费。受训人员培训期间的食宿费以及其它费用甲方自理。

2、 为保证培训质量，甲方派出的受训人员应符合乙方对受训人员的资格要求。

甲方须提前一个月向乙方当地办事处进行培训报名申请，乙方统一安排时间。

第十条  安装调试、试运行和验收

1、 甲乙双方将于合同生效后，各指定一名代表，处理自合同生效至合同系统保修期满内所有与合同系统相关的技术问题。双方本着密切合作的原则由双方代表制定具体安排，以完成上述工作。

2、 经双方确认的设计方案是进行系统安装施工的依据。系统安装施工前，乙方的技术人员应详细说明安装要求，以书面方式提出应由甲方提供的配合和需具备的条件。甲方应按照乙方的要求负责现场的准备工作,并在系统的安装施工和调试中按照乙方的要求给予全力配合。系统安装和调试完成之后，乙方应书面通知甲方，甲方于收到乙方书面通知后5（五）个工作日内组织验收，对初验测试的情况及结果进行书面确认。如结果符合要求，甲方和乙方签署《初验报告》或通过其他有效方式对验收结果进行确认，双方未能确认初验结果且甲方在乙方书面通知后十个工作日内未书面提出异议，视为初验通过，项目投入试运行。

3、 试运行自初验合格之日起起算，试运行期为 1（一）个月。在试运行期间内，如因乙方提供的合同设备的原因或乙方技术人员的错误致使合同系统不能满足技术要求时，乙方应迅速查明原因并解决，以保证试运行的正常进行。

4、 试运行期结束后10（十）个工作日内为验收期，双方应对试运行的情况进行有效确认，并在验收期内完成系统终验。当合同系统达到双方确认的验收标准时，双方应在验收结束后5（五）个工作日之内签署终验合格报告，或者以其他有效方式对验收结果予以确认。如甲方在验收期内未对验收结果进行有效确认，且未书面提出异议或者甲方已使用系统的，视为终验合格。

5、 如果由于乙方原因导致设备未能通过终验测试，乙方应排除设备故障，并承担相应费用；如果由于甲方原因导致设备未能通过最终验收测试，则甲方仍应签署乙方所提供的书面验收证明，并向乙方支付终验付款。

6、 在系统安装施工、调试测试、试运行及最终验收过程中，如因设备的缺陷或乙方技术人员的错误致使设备损坏时，应由乙方负责对系统或损坏设备进行修理或更换，同时与甲方共同确定一个合理的验收时间。

第十一条 环境管理要求

- 乙方应保护施工现场环境，在施工中遵守国家地方现行的相关环境保护的标准和规定。

第十二条  项目变更

1、 如甲方提出项目变更，并因此影响项目进度的，乙方不承担任何责任。甲方理解并同意任何关于本项目的目标、内容、设备或实施材料的变更皆有可能导致乙方执行本合同的成本发生变化。乙方应于收到甲方的书面变更请求后7（七）个工作日内就该变更事项造成的成本变动（如果存在）以及相关的证明材料以书面方式告知甲方，甲方应于收到关于成本变动材料后7（七）个工作日内以书面方式给予答复或提出异议，由双方协议解决；甲方未能在此期限内以书面方式给予答复或提出异议的，乙方提出的成本变动报告即视为已被甲方认可。

2、 如乙方提出部分项目的变更建议，乙方应同时详细阐明该变更对合同价格、项目交付日期、软件性能、项目技术参数的影响以及对合同条款的影响等情况。甲方在收到乙方的上述变更建议后，应在7（七）个工作日内以书面形式通知乙方是否同意和接受乙方的上述变更建议。如果甲方接受乙方的上述建议，则双方对此变更建议以书面形式确认，双方按变更后的约定履行本合同。如甲方不同意乙方的上述建议，双方仍按原合同执行。

第十三条  违约责任

1、甲方违约责任

（1）如甲方逾期支付合同款，则甲方从应付款之日三十日后起，每日按逾期付款部分的2 ‰（千分之二）计算向乙方支付违约金，此项违约金总额不超过合同总额的5％（百分之五），并且本合同中乙方对甲方的各项服务日期相应顺延。逾期付款超过2（二）个月，乙方有权单方解除本合同，并要求甲方赔偿损失。

（2）甲方拒收货物或拖延收货，视为甲方单方解除合同，需向乙方支付合同总额50%（百分之五十）的违约金，原厂商规定不能退货的，甲方需承担乙方所有经济损失，包括但不限于采购成本和运保费等。

（3）因甲方违约导致合同终止的，乙方有权向甲方收取已完成设备交付的货物所对应的全部货款及其他已履行部分的合同价款。

2、乙方违约责任

（1） 如因乙方责任，未按合同规定的交货日期向甲方交货时，则乙方应从规定交货之日三十日后起，每日按逾期移交设备款总值的2‰（千分之二）计算并向甲方支付违约金，此项违约金总额不超过逾期移交设备款总值的5％（百分之五）。

（2） 甲方未按照乙方的要求进行配合、协助，或因系统安装施工、调试、试运行、验收中与甲方具有协作关系的第三方的原因导致期限延迟的，乙方不承担违约责任。

第十四条  责任限制

1、 任何情况下，乙方无须就下列情形承担责任：

（1） 设备使用者操作不当或其他不可归责于乙方的原因，而导致设备损坏或其他损失；

（2） 甲方与原厂商之间的售后服务事宜。

2、 甲方未能按照本合同或附件中的约定预付货款，则乙方有权取消本合同或就本合同签订的任何订单，且对此无须承担任何责任，对于甲方按退货处理。

第十五条  知识产权和保密

1、 乙方在履行本合同过程中所创造产生的所有知识产权，包括但不限于设计方案图纸、各种说明书、测试数据资料、计算机软件、技术诀窍以及其他技术文档，由乙方依法全部享有相应权利。甲方在本合同所涉及的系统的使用、维护范围内享有使用权。

2、 甲方对前述知识产权信息负有保密义务，未经乙方书面许可，不得向任何第三方透露，亦不得用于本合同所涉及的系统之外的任何其他用途。

3、 对于任何一方因本合同的业务经营信息、内部管理方法、内部规章制度以及其他与企业经营相关的信息，相对方应当负有保密义务。未经许可，不得向任何第三方透露，不得将前述信息用于任何商业目的。

第十六条  不可抗力

1、 不可抗力事件系指在本合同签订后发生的、超出当事方控制力之外的、在签订本合同时无法预见的并且当事方不付出不合理的费用和/或损失便无法克服其后果的事件，即下述事件应被认定为不可抗力事件：火灾、水灾、地震、台风、自然灾害、战争、交通瘫痪、突发疫情等。

2、 任何一方在不可抗力的情况下延迟或不能履行其于本合同项下义务的，并在因不可抗力事件延迟或未履行本合同项下义务的限度内，不对另一方承担责任。主张不可抗力的一方有责任在发生不可抗力事件时采取适当的补救措施尽量减少不可抗力事件给合同双方带来的损失，因此支付的费用由合同双方依据受益比例合理分担。

3、 任何一方应在不可抗力发生后不迟于十四个工作日内，将不可抗力事件的发生、预计延续的时间书面通知另一方。

4、 如果不可抗力事件延续时间超过6（六）个月的，则任何一方均有权终止本合同的未执行部分。

第十七条  争议的解决办法

在本合同履行过程中如发生争议，双方应当协商解决。

双方不愿协商解决或者协商不成的，双方商定，由当地人民法院管辖。

第十八条  其他约定

1、 本合同书一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章后生效。

2、 除双方在合同中规定的条款外，甲乙双方均认为有必要确定且双方均同意接受的与该交易相关的其他条款，均以合同附件或其他形式另行规定，并构成本合同不可分割之组成部分。本合同内容与附件规定不一致的，以合同内容为准。

3、 甲乙双方对于合同履行过程的相关文档（包括但不限于交付书或收货收据、设备验收报告、初验报告、试运行报告、终验报告、服务报告等），以下确认方式均具有法律效力：加盖公章、加盖项目专用章、加盖使用部门或参与验收部门的部门印章；加盖验收专用章；合同约定的授权代表或者各方出具有效授权的授权代表签字；项目参与人员通过使用公司邮箱发送邮件方式对于项目执行情况的确认；依合同约定逾期未提出书面异议视为验收通过的。

4、 不论任何原因，在项目分阶段分批次履行的情况下，甲方需按乙方的履行节奏，对乙方分批次或分阶段进行设备交付或安装调试的货物予以设备验收及初验、试运行、终验、保修服务等履行结果的确认。该确认结论与本合同第七条、第十条的确认结论具有同等效力。

5、 甲乙双方全部履行合同及相关附件规定的义务后，本合同自动终止。不论本合同是否有其他约定，任何原因（包括但不限于合同约定、双方协商一致、一方违约、第三方原因或不可抗力等）导致本合同提前终止或解除的，甲方均应于本合同终止或解除之日起10日内，按照合同第三条约定的设备清单价格标准，向乙方支付乙方已履行的内容（包括但不限于乙方已完成交付，或虽未完成交付但乙方为履行交付义务已经发生了采购或人员等成本的内容）对应的合同价款。

6、 本合同一经生效，非经甲乙双方签署同意，任何一方以任意方式对合同条款的增减及其他变更均无约束力。

7、 非经乙方书面同意，甲方无权转让本合同及该合同规定的全部或部分权利、义务。

8、 甲方或乙方如无力偿还债务或进入破产程序，另一方都可决定解除本合同，但必须以书面通知对方。

9、 本合同的内容及其有关的附件是甲乙双方关于此次合作所最终确定的全部内容，双方均承认其已审阅、理解本合同及相关附件的内容，并同意取代甲乙双方之间此前关于此次合作所做出的任何口头或书面的承诺。

10、 甲方理解并同意，在未持有乙方出具的有效授权委托书（加盖乙方公章并由乙方法定代表人签字或签章），且双方未在本合同或其他生效文件中赋予指定人员相应权限时，乙方任何人员以口头或书面形式作出的可能导致乙方义务增加的承诺或行为均为其个人行为，甲方同意由此发生的所有法律后果都由其个人承担，无权向乙方主张任何权利。

| 甲 方 | 单位名称 | 彬州市中医医院 (合同专用章) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 | (签章) | 委托代理人 |  |  | (签章) |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 乙 方 | 单位名称 | (合同专用章) |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 | (签章) | 委托代理人 |  |  | (签章) |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 传 真 |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |

附件  合同内容清单

- 第六部分  投标文件格式

正本/副本

医技楼信息化专项建设项目

投标文件

项目编号：

供应商：                                （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （签字或盖章）

供应商地址：

邮    编：

联系电话：

日    期：

目  录

一、商务部分

1、开标一览表

2、投标函

3、法定代表人身份证明

4、法定代表人授权委托书

5、中小企业声明函（若是）

6、残疾人福利性单位声明函（若是）

7、监狱企业证明函（若是）

附表1：商务条款承诺书

二、技术部分

1、平台整体技术方案

2、技术参数

3、项目组织实施方案

4、售后服务方案

5、培训方案

6、项目团队

7、综合实力

8、业绩

9、资质文件

10、其他证明材料

注：未给定格式由供应商自行拟定，技术部分内容包含招标文件评标办法中技术部分所含全部内容。

一、商务部分

1.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 单位名称 |  |
| 总投标价 工期 质量标准 质保期 | 总投标价 （大写）： (小写) ： 工期： 质量标准： 质保期： |

供应商：                            (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：           (签字或盖章)

日   期：     年     月     日

投标报价表格格式

项目名称;

项目编号：

| 序号 | 系统/设备名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）应用软件系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医院管理信息系统（HIS） | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 一体化医生工作站（EMR） | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 3 | 护理病历系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 实验室信息系统（LIS） | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 影像信息系统（PACS） | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合理用药监测系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 抗菌药物管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 | 前置审方系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 处方点评系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 医院感染综合监控系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 11 | 健康体检系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 移动护理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 13 | 智慧护理大屏信息系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 心电信息系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 15 | 手术麻醉信息管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 16 | 输血信息系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 17 | 临床路径管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 18 | 病案管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 19 | 危急值管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 20 | 不良事件管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 21 | 疾病报卡管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 22 | DRG系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 23 | 医用物资管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 24 | 患者服务平台（微信公众号/小程序） | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 25 | 智能支付对账平台 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 26 | 银医自助服务系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 27 | 住院病区查询机系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 28 | 多媒体分诊叫号系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 29 | 检验互认接入开发 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 30 | 影像云平台接入开发 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 31 | 院内信息系统对接彬州市医共体信息平台开发 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 32 | 电子病历（智慧医疗）四级评级指导服务 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| （二）基础设施硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 服务器接入交换机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | HIS/EMR数据库服务器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 核心存储 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 光纤交换机 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 备份一体机 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 7 | 企业级网络存储NAS | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 操作系统1 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 9 | 操作系统2 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 10 | 数据库系统服务 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 11 | 数据迁移 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 12 | 集成服务 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| （三）护理终端设施硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动护理PDA | 70 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 护理大屏 | 13 | 台 |  |  |  |  |  |
| （四）基础终端设施硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 医技护工作站（PC） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 云桌面服务器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 云终端 | 280 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 云桌面授权软件 | 280 | 套 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 显示器 | 280 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 键盘 | 280 | 台 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 鼠标 | 280 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 医用热敏腕带打印机 | 15 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 激光打印机 | 40 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 读卡器 | 120 | 台 |  |  |  |  |  |
| （五）智慧服务配套硬件设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体诊区大屏 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 多媒体诊室小屏 | 42 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 服务器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 门诊自助机 | 6 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 壁挂式查询机 | 13 | 台 |  |  |  |  |  |
| （六）无线AP及综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全千兆交换机8口千兆电口 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 2 | 全千兆交换机8口POE交换机 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 3 | 全千兆交换机8口POE交换机 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全千兆交换机24口POE交换机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | AP | 62 | 个 |  |  |  |  |  |
| 6 | AC | 1 | 个 |  |  |  |  |  |
| 7 | 光缆 | 600 | 米 |  |  |  |  |  |
| 8 | 熔纤 | 96 | 芯 |  |  |  |  |  |
| 9 | 光纤配线架（单模24芯） | 4 | 个 |  |  |  |  |  |
| 10 | 全千兆交换机24口交换机 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 11 | 配线架理线器 | 8 | 套 |  |  |  |  |  |
| 12 | 网线 | 6000 | 米 |  |  |  |  |  |
| 13 | 信息插座 | 145 | 套 |  |  |  |  |  |
| 14 | 综合布线 | 6000 | 米 |  |  |  |  |  |
| 15 | AP安装实施费用 | 62 | 套 |  |  |  |  |  |
| 16 | 设备安装调试费用 | 83 | 套 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电源线 | 500 | 米 |  |  |  |  |  |
| 18 | 数据跳线 | 300 | 根 |  |  |  |  |  |
| 19 | 光纤跳线 | 96 | 根 |  |  |  |  |  |
| 20 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |  |  |  |
| 合计：大写 |  |  |  |  |  |  | ¥： |  |

报价单位：（人民币）元

备注：供应商可根据上述格式，自主报价。

供应商：                             (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人：             (签字或盖章)

日   期：      年      月      日

2. 投标函

（采购人名称）:

我方收到                           （项目编号、项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加该项目的公开招标。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

1.	我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解和接受贵方招标文件的一切规定和要求及评审办法，完全理解报价超过采购预算金额时，投标将被拒绝。我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

2.	我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

3. 我方愿以(大写：       )人民币（小写：     元）的投标总报价，工期      ，质保期：       ，按合同约定实施和完成项目，质量达到        。

我方现提交的投标文件为：纸质文件正本     份，副本     份。电子版文件   份，U盘提交。

4.	我方承诺：本投标文件投标有效期：投标截止之日起       天内保持有效（日历天数）。

5.	在整个招标与投标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定给予惩罚。

6.	我方未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

7.	如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》及合同约定条款承担我方责任。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

8.	我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务或货物的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

9. 若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，若有违法违规行为，将接受相关法律、法规的处罚。

供应商：                             （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：              (签字或盖章)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

3、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年        月         日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：

系              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：              （盖单位公章）

日  期：      年      月      日

4、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “        ”(项目名称、项目编号)全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限： 投标截止之日起(     )日历天内保持有效

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证复印件

- （2）委托代理人身份证复印件

（3）附委托代理人开标前3个月内的社会保险缴纳证明

供应商：                       （加盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

日      期：      年      月      日

5.1中小企业声明函（货物）（若是）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加     （单位名称）的         (项目名称、项目编号)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （加盖单位公章）

日  期：      年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.2中小企业声明函（工程、服务）（若是）

公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加    （单位名称）的         (项目名称、项目编号）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （加盖单位公章）

日  期：      年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

6、残疾人福利性单位声明函（若是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         (项目名称、项目编号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：            （加盖单位公章）

日  期：      年      月      日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、成交、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

7、监狱企业证明函（若是）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

附件1

商务条款承诺书

致：（采购机构名称）

项目名称：

项目编号：

（供应商名称）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次招标活动中所有商务条款均满足招标文件要求。

注：商务条款及合同条款均属于实质性条款，不响应则不用提供本承诺，其投标按照无效投标处理。提供本承诺则视为响应招标文件所有商务及合同条款。

供 应 商：                         (盖单位公章)

日     期：           年          月            日

二、技术部分

1、平台整体技术方案

2、技术参数（格式详见附件1技术参数响应表）

3、项目组织实施方案

4、售后服务方案

5、培训方案

6、项目团队

7、综合实力

8、业绩

9、资质文件

9.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

9.2.本项目的特定资格要求：

合同包1(医技楼信息化专项建设项目)特定资格要求如下:

1)供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；2）财务状况报告：提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或提交自2025年04月01日以来其基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；3）税收缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月已缴纳的完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；4）社会保障资金缴纳证明：提供供应商2025年至今任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明；6）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；7）法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人直接参加投标，须提交其身份证原件、复印件及法定代表人身份证明)；8）供应商不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入重大税收违法失信主体、供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中列入失信被执行人名单、不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚期限届满的除外，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；9）本项目不接受联合体投标。

10、其他证明材料

供应商承诺书

（采购人名称）      ：

作为参加              （项目名称、项目编号）的供应商，本公司郑重承诺：

一、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

三、参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

四、近三年因产品问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

五、中标后，在项目实施、结算、保修等各个环节上，不拖欠农民工工资。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日        期：    年    月    日

供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：(没有填无)。

我单位的上级管理单位  (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位(没有填无) 。

我单位(没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人： (没有填无)。

二、我单位（是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明(没有填无)。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日        期：    年    月    日

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日        期：    年    月    日

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

项目名称：

项目编号：

致：嘉翔项目管理有限公司

（供应商）        郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日 期：      年      月      日

附件1

技术参数响应表

供应商名称：

项目编号：

| 条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应按照上述格式完成所有软件、硬件规格响应描述。

2.招标规格指招标文件中的技术规格(参数),供应商应按照招标文件中的内容逐条抄写。

3.投标规格指投供应商拟提供的投标软件、硬件的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写。

供应商：                           （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日 期：      年      月      日

医技楼信息化专项建设项目功能参数及相关要求

- 1应用系统功能要求

  - 1.1医院管理信息系统（HIS）

| 系统名称 | 医院管理信息系统（HIS） |
| --- | --- |
| 系统概述 | 需对标电子病历（智慧医疗）4级标准进行升级/重构和功能扩充，并实现与相关业务系统的对接，升级需保障医院历史数据的集成及业务的稳定衔接，需满足医院临床科室对信息化功能的应用需求。 医院管理信息系统（HIS）覆盖整个医院职能部门，包含院办、财务科、药剂科、医务部、护理部以及医技科室等，系统需符合医院等级评审要求，帮助医院消除信息孤岛，提升患者服务水平、提高医护工作效率、增强医疗质量、降低运行成本，助力医院全面提升核心竞争力。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 物价管理 | 物价管理作为医院经营管理的重要组成部分，是医院费用收取的基础，使用物价管理子系统可以加强医院对物价的管理，完善价格监督机制，严格执行国家价格法规，合理的运用物价政策，为医生和患者提供优质的服务。 1.诊疗项目维护 实现对除药品外的检查，化验，材料，治疗等诊疗项目的维护，方便医生合理有效的为患者开立诊疗项目，提高患者接受诊疗的效率与体验。 2.诊疗项目调价 医生可以使用全院价格的功能对诊疗项目进行价格调整，可以设置及时生效，定时生效等功能，多样化的实现对诊疗项目价格的管控，高效及时的完成价格调整，保障医院的效益。 3.复合项目维护 使用复合项目维护窗口，可以将普通诊疗项目进行多样化的组合，组成复合收费项进行计费和价格调整。例如肝功八项，可以参照当地的物价标准进行维护。 4.费用组套维护 使用费用组套维护功能，可以维护全院，或者科室的收费组套，能够准确清楚的显示组套编码、价格明细等项目，方便收费员录入项目。 5.挂号费费用 按照合同单位，显示并支持每个合同单位下的不同挂号级别的挂号费用的查看和调整。 6.合同单位维护 以功能的形式，展示可以进行维护的不同收费待遇合同单位的编码，可以显示和编辑合同单位的名称、编码等基本信息。 7.合同单位待遇维护 可以对不同合同单位的基本待遇算法进行维护，详细展示各合同单位待遇明细，比如自费比例，统筹比例，报销上限等，如果待遇复杂可维护对应的待遇计算接口。 8.固定费用维护 主要用于维护某个床位级别下的需要自动收费的项目列表，可详细设置自动收费时间段，等详细属性，多元化的实现对固定费用项目的管理，方便管理人员的操作。 |
| 门急诊挂号 | 门急诊挂号实现多种情况和类型病人的档案建立与办卡、预约挂号、窗口挂号、处理号表、统计和门诊病历处理等基本功能，可以直接面向门急诊病人进行服务，建立病人标识码，减少病人排队时间，提高挂号工作效率和服务质量。 1.挂号功能 挂号员根据病人请求快速选择诊别、科别、号别、医生等选项，生成挂号信息，打印挂号单，并产生就诊病人基本信息等。挂号功能支持医保、公费、自费等多种身份的病人挂号，同时支持多种支付方式，具有“一号管多日”的功能。 2.退号处理 可以通过输入病历号或者挂号发票号，显示对应的允许退号的有效挂号信息，完成病人退号；并能正确处理病人看病日期、午别、诊别、类别、号别以及应退费用和相关统计等功能，同时支持对已看诊号是否可退等权限的管理和维护。 3.换科功能 可以针对患者情况，对已经挂号的患者进行科室的更换，支持专家、专科号、普通号的换科功能。 4.挂号日结 按时间段完成日结功能，以列表等形式展示和统计当日挂号数量、类别等具体信息，并支持打印或补打出日报表。 5.其他功能 门诊挂号子系统提供了多种挂号方式（包括简易挂号、完整挂号），支持医保、公费、自费、本院、合作单位多种身份的病人挂号，同时支持挂号费用结算及报表统计功能。 支持专科和专家排班，有查询排班医生、科室排班、临时加号等功能，并且支持自定义排班模版，提升排班效率。 6.查询统计 能完成挂号、退号、病人、科室、医师的挂号状况、医师出诊时间、科室挂号现状等查询，按科室、门诊工作量等多种条件统计的功能。 7.基本信息维护 挂号员权限等信息维护的功能，可以维护如挂号员姓名、编号，可挂号的级别等信息。同时支持挂号患者基本信息修改和补充功能。 8.预约挂号 包含多种形式的预约挂号功能，如系统预约挂号，电话预约挂号、诊间预约挂号、预约取号等功能。 9.挂号聚合支付 应用于在挂号中需要支付的功能，可以使用多种支付方式进行挂号费用的收取，有支付记录的存储与支付中出现的异常处理功能。 |
| 门急诊收费 | 门急诊收费可以完成门诊病人划价收费工作，包含收费、退费发票打印等功能，向门诊药房传送处方信息，可以接收门诊划价系统和医生站医生录入的处方，操作员也可以对收费发票进行完善的跟踪管理，进行日结清单打印和发票的重打等。 1.门诊收费、退费 支持自动获取或直接录入收费信息（包括患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、医生编码，开处方科室名称、药品／诊疗项目名称、数量等），支持多种结算方式（自费、公费、医保等）、支持自动找零。银联接口等。 退费可以录入门诊发票号选择药品或非药品进行退费，同时也可以选择全部退费或者部分退费。 2.门诊发票重打 操作员可以通过输入发票号等方式进行详细的查询，并对已经录入的门诊发票号重新打印，将原发票作废处理。 3.收费员日结算 支持收款员收费进行结存并打印日结报表，操作相对简便，可以对多种信息进行显示与维护。 4.其他功能 具有严格发票号管理（如使用发票号和机器生成号管理发票），支持日结功能，能灵活设置发票归集项，提供收费处输入药品时自动检测药房药品库存数量；支持记帐、公费、医保等多种结算方式，支持现金、微信、支付宝、银联等多种支付方式。 5.查询统计 提供收费员发票查询，收费员工作量统计，门诊收费分项查询等多种信息及项目的查询，提供挂号收费日结等多种信息的查询。 |
| 住院登记 | 住院登记包含基本患者信息的录入（支持信息自动带入和手动录入）与修改，患者住院预约审批、欠费患者查询、无费退院、等功能，能够实现对所有患者住院费用、警戒线等信息的维护与管理，实现出院登记与召回等多项功能。 1.入院登记 录入患者姓名、性别等基本信息，为患者办理入院登记。患者住院号可选择手工录入或系统自动生成，支持登记时收取住院预交金；患者姓名、性别等必填信息功能中已经用醒目颜色标注出来；支持住院处直接接诊流程（开关控制）；支持患者住院科室的修改（未被病房接诊）；支持患者登记同时录入担保信息，也可以在担保管理功能单独录入。 2.出院登记 支持住院处直接出院登记流程：录入患者住院号，为患者办理出院登记手续，患者的状态标记为“出院登记”。出院登记会停止患者的所有医嘱、床位费等日固定费用的滚动，所以建议在确认患者所有医嘱、费用等信息准确无误后，再为患者办理出院登记。 3.出院召回 支持住院处出院召回操作。录入患者住院号，为患者进行出院召回。出院召回是出院登记的逆过程，患者的状态将从“出院登记”状态更新回“住院接诊”状态，注意此操作不会恢复患者长期医嘱，请相关医生注意。 4.患者信息修改 录入患者住院号，检索患者的基本信息，供操作人修改。注意只能修改患者姓名、出生日期、民族、籍贯等基本信息，患者的结算方式、住院号、住院科室等信息是不可以在此修改的。 5.无费退院 录入患者住院号，为没有发生费用的患者办理无费退院。患者的费用总额、预交金必须是0才可办理无费退院。 6.担保管理 支持担保金的收取、返还、补打等操作，支持担保信息查询。 7.身份变更 提供自费转医保、医保转自费、自费转公费、公费转自费等不同身份类别之间的变更。 8.查询 根据手动录入或一键带入患者基本信息的方式，对入院患者进行详细的信息查询与管理，对已出院患者过往留存信息进行管理维护，在患者召回或再次入院时，自动更新患者信息。 |
| 住院收费 | 住院收费包含已入院患者药品、非药品以及其他项目费用的收取、返还、包括预交金管理、住院优惠减免等多项功能，可以对患者费用信息进行查询，打印催款单和费用日结清单等。 1.预交金管理 可以通过住院号、科室和姓名等查询条件，一键查询并带入患者信息，显示患者预交金的数额，支付方式等具体信息，可以实现住院患者预交金的收取，返还，预交金发票补打等，收取支持多种支付方式，还可以打印预交金收据凭证。 2.预交金日结算 操作员在一键带入查询患者具体信息后，选择预交金日结并打印详细清单。 3.非药品收费 操作员手工输入住院患者所发生的费用，集成了单项费用录入、复合项目、组套项目费用录入功能等多种功能，为操作员提升了工作效率。 4.非药品退费 非药品退费功能可以实现手工操作的单项退费、复合退费等项目的一键退费，无需进行繁琐的确认与操作。 5.退费确认 可以查询并显示当前患者需要退费的详细信息，例如项目名称、金额和时间等信息，对于退费申请进行退费审批确认。 6.催款单打印 能够对于当前住院剩余金额低于设置警戒线的患者进行详细信息的查询显示，能够一键打印催款单。 7.欠费标准设置 针对多种复杂欠费标准的情况，系统支持分别按全院，病区，科室，个人，合同单位等多种类型进行警戒线设置，可以方便操作员进行管理和维护。 8.手工开封帐管理 对需要进行手工封账开账的患者，对有权限的操作员，系统支持按住院号进行单个在院患者手工开封帐操作，支持按科室进行批量患者手工开封帐操作。封帐的患者将不能进行费用操作 9.查询 系统支持多种类型多种形式的费用项目查询，包含： 预交金查询：可以查询患者预交金余额、支付方式、缴费次数和退费次数等详细信息。 患者费用查询：查询当前患者产生费用的具体项目明细，包含药品、非药品、组套费用和其他特殊费用的金额、产生时间和科室等详细条目。 在院患者日清单：可以查询并打印在院患者日费用清单。 |
| 财务结算 | 财务结算包含医院门诊、住院处以及各科室详细收入整理统计，拥有发票开具、票号管理、发票回收和日结审核等功能，能够帮助医院完成日常财务管理，有效整合财务费用数据，提升了医院财务结算的效率和准确度，减少了人员成本和压力。 1.发票领用 系统支持发票号与机器流水号双号管理，发票领用可以使用自定义号段，支持开具增值税专用发票、普票等类型发票开具，可以按个人领用，同时支持发票重打、清单打印等功能。 2.发票回收管理 系统支持按照发票号或流水号进行查询管理，并显示是否支持重打等详细信息，可以对操作员未使用的号段进行回收。 3.日结审核管理 可以按照操作员信息对的日结数据进行查询显示，对选定的日结信息进行审核。 4.统计大类维护 系统支持维护门诊发票和最小费用的对应关系、维护住院发票和最小费用的对应关系、维护病案和最小费用对应关系、维护自定归类统计与最小费用关系，同时包含门诊发票打印使用、住院发票打印使用、病案首页打印使用、自定义归类查询等多种维护功能。 5.发票调号管理 按照操作员进行查询显示并指定在用号段，可以按发票类型指定当前使用号，并进行日志记录，支持日志的查询统计。 6.查询统计 门诊收费分项统计：支持查询和统计详细的门诊收费项目名称、金额、合计信息。 门诊各科收入统计(月报)：支持查询和统计门诊各科室名称、统计类别、合计信息，支持门诊各科收入统计查询。。 科室挂号收入汇总：支持查询和统计科室名称、挂号级别、挂号人数、收费总计、合计信息。 住院收费分项统计：支持查询和统计住院收费项目名称、金额、合计信息。 结算发票查询：支持查询统计结算患者发票及明细。 住院科室收入统计：支持查询统计住院各科室本科室患者的各项收费合计。 |
| 住院结算 | 住院结算包含出院结算、中途结算、欠费结算、结算召回等多种结算和统计功能，能够对在院患者和已出院患者信息的整合统计，支持多情景、多阶段的结算功能，同时支持收据和清单的打印。需支持床旁结算。 1.中途结算 通过住院号一键带入患者信息，可以查询显示患者目前所有费用科目及款项，支持患者住院中，阶段性的结算，可以调取收费接口，以多种支付方式进行结算，并打印结算收据，同时支持手工定额结算，提升结算操作性。 2.出院结算 通过住院号一键带入患者信息，显示当前患者所有收费项目明细，可以调用经过审核的住院减免信息，支持银联、储值卡和医保等多种收费方式，实现患者的结算，并打印结算收据。 3.欠费结算 系统支持对患者进行欠费结算，可以查询并维护欠费患者信息，同时保留打印票据功能。 4.结算召回 对已经进行中途结算、出院结算和欠费结算的患者进行取消结算，按照票据号码查询之前结算信息，待操作员进行召回操作后，对返还金额进行记录保存。 5.操作员日结 包括预交金在院病人各项费用、出院病人结账和退款等统计汇总。 6.床旁结算 需实现患者床旁结算。 7.查询统计 提供如下查询统计： 预交金查询：按照不同方式查询预交金并打印清单。 住院发票查询：查询结算发票信息。 出院患者清单：查询出院登记的患者费用清单。 |
| 药库管理 | 药库管理主要服务于医院药库人员，该系统具备药品管理，药品入出库管理，采购管理，库存管理，基本信息维护等功能，是药品从厂商购入，药品入库，出给各个科室的首要关键节点模块。 1.基本信息维护 提供药品字典库维护功能：可以维护如名称、厂家、产地、规格、等级、类别、价格形式、用法、用量、频次、药理、批文信息、供货商、招标信息等，支持多种别名；对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、试敏药、GMP、OTC、特殊限制药品等均有特定的判断识别处理。 提供出入库科室维护(出库目标科室、入库来源)。 提供常数维护：维护药品管理中常用的基础数据，如最小单位、包装单位、剂型、剂量单位、药品性质、存储条件等。 提供药理作用维护：维护药品的药理作用信息。 提供供货公司维护：维护药品常用的供货公司信息。 提供生产厂家维护：维护药品常用的生产厂家信息。 提供参数设置维护：维护全院药品管理中使用的控制参数，如各药房拆分属性、有效期警示天数等。 提供特限药品维护：维护某些特殊限制药品在特定科室使用的信息。 提供药品多级单位维护：维护药品的门诊发药、住院发药等发药单位对照。 提供部门库存常数维护：维护各个库房的管理属性，如是否管库存、是否按批号管理等。 提供人员控药权限维护：维护某个操作员有操作哪种药品类别的权限。 提供抗菌药物维护：维护抗菌药物列表。 提供药品管理模板维护：可以维护盘点、计划、申请的模板。 协定处方管理：可以维护协定处方明细信息。 协定处方包装：对维护好的协定处方进行包装。 2.入出库管理 入库计划：制定入库计划，可以手动生成入库计划，也可以按照警戒线、日消耗量自动生成入库计划。 采购计划：制定采购计划，根据制定的入库计划，生成采购计划。可以修改计划入库数量，并且可以拆分在不同的供货公司采购。 药品入库：可以有多种不同的入库类型，如正常入库、发票入库、核准入库、特殊入库、入库退货、外部入库申请等。 药品出库：可以有多种不同的出库类型，如正常出库、出库审批、特殊出库、调拨、报损、出库退库等。可以手动出库，也可以自动接收科室领药单。 单据补打：可以补打各种入库和出库单据。 供货商结存：维护各供货公司的货款结存情况。 供货商付款统计：统计各供货公司的付款情况。 3.在库管理 提供库存盘点管理：对药库库存进行盘点与结存。 提供药品调价管理：针对药品价格的变化进行调价。 提供药品库存管理：提供库存信息一览，并提供多种条件的过滤，支持维护警戒线，药房和药库账页、药品停用标记，药品入出库明细、库存报警以及有效期报警，货位号维护等多种功能。 提供药品月结管理：对药库的账目进行月结并打印月结统计表。 提供药品月结校对功能：校对帐目及库存的平衡关系。 4.采购管理 自动生成采购计划及采购单，可以进行采购单审核。 5.查询统计 提供各类药品日常统计功能：可生成各种药品的入库明细、出库明细、盘点明细、调价明细、调拨明细、报损明细、退药明细，提供月结报表。 提供抗菌药物的统计功能：各种抗菌药物统计报表。 |
| 门诊药房管理 | 门诊药房管理服务于门诊药师，承担门诊药房发药，门诊退药，处方打印，用药指导打印，煎药凭证打印，药品管理，药房盘点，药品的入出库等重要功能，为药师提供方便快捷的发药方式和方便日常工作统计的报表功能。 1.门诊药房信息维护 提供门诊终端维护：对配药台、发药窗口进行各种属性的维护。 提供门诊处方调剂：对门诊的处方进行调剂，可选平均调剂与竞争调剂。 提供门诊特殊终端维护：维护特殊的配药窗口属性。 2.门诊药房发药 提供两种发药方式：自动调剂发药，手工发药。 自动调剂发药：根据设定的调剂方式，系统自动把已收费的药品分配到配药台，配药台人员核准后进行配药，发药台接收到配药核准的药品信息后进行确认并发药。 手工发药：药房发药人员录入患者的发票号（或者病历号、处方号）显示当前处方的药品，进行发药。 门诊代发药：门诊药房之间可以相互代替发药，门急诊药房可以代替住院药房发药，扣除发药药房库存。 发药模式分为两种：配药、发药分开进行，也可以采用门诊直接发药模式。 单据打印：处方打印、用药指导打印、煎药凭证打印。 信息查看：处方查看、过敏信息查看、患者用药指导告知。 3.门诊药房退药 录入患者发票号后，显示待退药品信息，选择药品进行退药，支持半退和全退。 4.门诊药房管理 根据本地药品量的消耗，生成领药申请单，传送到药库，支持多个药房管理，具有类似药库的各种进销存管理和查询功能，具有查询病人任意时段处方内容。 5.查询统计 提供门诊处方查询、配药工作量查询、发药工作量查询、门诊药房发药量统计、门诊药房退药量统计。 6.门诊药房发药排队叫号 患者在门诊收费后自动分配一个取药排队序号，在门诊药房大屏幕上显示待发药患者名称，门诊药房发药系统中按照排队序号显示待发药患者信息。发药人选择待发药患者点击叫号，同时门诊大屏幕显示取药患者姓名，门诊扬声器播放患者名称到对应窗口取药。此功能类似银行排队叫号。 |
| 住院药房管理 | 住院药房管理主要服务于住院药师，承担住院药房发药，药品管理，药品盘点，药品入出库，报表统计等关键功能，为住院药师提供方便快捷的发药模式和详细的单据打印和补打功能 1.住院药房信息维护 摆药单维护：可以自定义设定各种类型的摆药单，如：大输液摆药单、毒麻药摆药单、口服摆药单等等。 摆药台维护：维护各个药房的摆药台，以及摆药台中有哪些摆药单。 默认取药科室维护：设定各病区科室对应的取药药房，可以指定取药时间和取药类别。 药品拆分属性维护：设定药品品种或药品剂型发药时的拆分方式，有：不可拆分、可拆分不取整，如果不维护默认是不可拆分。 2.药品批费 录入患者住院号，选择药品进行批费。 3.药品退费 录入患者住院号，选择已收费的药品进行退费。 4.住院药房直接摆药 选择病区（或科室、患者）对列出的待摆的药品确认摆药。 住院代发药：住院药房之间可以代替发药，扣除发药药房库存。 支持手术室/产房等非医嘱摆药。 5.住院医嘱摆药 前提是经过住院护士站审核和分解的药品医嘱，摆药时可以看到各病区、病区下的摆药单和各个摆药单下的患者，同时支持手术室等科室进行非医嘱摆药，选择其一保存进行摆药。 6.确认护士退药 显示护士站的退药申请，确认进行退药。 7.查询统计 提供药房发药退药统计、住院发药工作量统计。 |
| 执行确认管理 | 执行确认管理主要服务于医技科室，承担门诊和住院所有终端确认项目的执行确认和执行确认取消功能，同时也可以确认耗材等拓展功能，为医技科室的医生带来方便快捷的确认方式，支持一键确认和部分确认功能，灵活性很高 1.门诊执行确认 在门诊患者开立医技项目并收费后，提供医技项目执行确认功能，医生可根据医技项目的实际执行情况，进行费用补划价。医技项目执行确认后，此项目将不能进行退费。 2.门诊执行取消确认 在为患者进行完门诊执行确认后，如果患者因特殊原因不做此医技项目，可使用此功能进行确认取消，取消后此医技项目可进行退费。 3.门诊执行确认查询 提供基本的查询功能，如工作量、费用等。 4.住院执行确认 在住院患者开立医技项目后，提供医技项目执行确认功能，并且在医技项目执行时收费，医生可根据医技项目的实际执行情况，进行费用补收。医技项目执行确认后，此项目将不能进行退费。 5.住院执行取消确认 在为患者进行完住院执行确认后，如果患者因特殊原因不做此医技项目，可使用此功能进行确认取消，取消后此医技项目才可进行退费。 6.住院执行确认查询 提供基本的查询功能，如工作量、费用等。 |
| 患者账户管理 | 实现门诊办公室对院内就诊卡\电子健康卡\电子医保卡进行管理。 1.就诊卡发放 为患者建立就诊卡，可使用实体卡、电子就诊卡、电子医保卡，用于门诊办公室收费人员为患者建立电子档案，导诊台或收费人员录入患者信息，或通过读取患者身份证、医保卡来获取个人信息帮助快速建档，并将信息保存，完成患者就诊卡发放。 通过挂号可支持就诊卡收取卡押金收取。门诊就诊卡与住院就诊卡通用，并支持多种介质充当就诊卡。 2.补办就诊卡 如患者就诊卡遗失或损坏，通过就诊卡发放功能可查询出已建立档案的患者信息，并为患者进行就诊卡的补办或重新方法就诊卡。 更换时可进行患者信息的更改，即时同步患者的最新信息，当输入原卡号与新卡号后完成给患者换卡的操作。 3.退卡 在患者结清账户后，通过就诊卡读取相关信息，完成退卡功能，并返还患者卡押金。 4.患者基本信息维护 患者基本信息修改功能可实现对患者信息的修改，通过患者就诊卡号查询出系统中已建立的患者基本信息，并可通过此功能对患者姓名、性别、证件号、国籍、婚姻状况、出生地、现住地、手机号、工作单位、单位电话、联系人、联系地址、邮件、职业等信息进行修改。 所修改的内容会与就诊卡号进行绑定，不会因修改患者信息而变更患者就诊卡号。 5.统计查询 可对就诊卡进行多维度的查询统计，其中包括账户扣费查询、门诊账户余额查询、门诊办卡统计、账户费用查询、预交金查询统计等，通过这些统计功能可实现对患者就诊卡信息，发卡、补卡、退卡、费用等信息的统计。 6.支持导入旧HIS系统中门诊预交金信息。 |
| 住院护士站 | 护士进行日常工作的主体工作站，需提供患者管理、医嘱管理、医嘱执行管理、费用管理、报表查询、单据打印功能。 1.病房管理 接诊：给新住院的患者或者他科转入的患者分配病床，安排住院医师、主治医师、主任医师、责任护士。 包床、转床：给患者包住多张病床或调换病床。 转科：给患者转科。 转病区：给患者转病区。 换医师：给患者修改三级医师和责任护士 婴儿登记：为产妇进行婴儿登记，填写新生儿基本信息。 出院登记：给患者进行出院登记。 出院召回：给已出院登记但未结算的患者召回住院，并分配病床。 2.床位信息管理 查询床位的床位等级、床位费、床位编制、使用状态以及对加床的维护。 3.医嘱审核（接收、核对）管理 对新开立或新停止的医嘱进行审核，临时医嘱审核后产生执行数据，并发送到药房、医技等终端部门。 4.医嘱自动分解 对审核过的长期医嘱，按照频次自动分解出执行数据，并发送到药房、医技等终端部门。 5.护士站收费 护士站进行手工计费，可以根据客户需求，选择是否可以批药品费用。 6.护士站退费 护士站对非药品进行退费，可根据患者需要选择：（1）退费申请、确认退费流程；（2）直接退费流程。 护士站对药品进行退费申请，药房确认后，可以退费。 7.费用核对 对患者在院期间应收费用进行核对，防止由于人为或其他原因产生漏费、多收费的问题。 8.药品统领 支持以护士统领的模式进行发药操作。即护士需要领药时进行统领操作，药房可以集中处理护士站的领药需求，将药品统一送到护士站手中。 9.护士站资料维护 对维护病床信息、附材信息、执行单、收费套餐、科室常用项目等信息的维护。 10.警戒线设置 维护病区内患者欠费警界线。 11.其他功能 医嘱审核时，具有添加、修改删除附加材料功能，有审核医嘱功能。 提供准确的一日清单。 提供查询病人欠费情况，并打印催缴通知单。 具有病区床位使用情况一览表，病床信息包括：显示床号、住院号、姓名、性别、年龄、诊断、护理等级、费用情况等。 可以查询病区一次性卫生材料领入量、消耗量、结余量。 具有按用法不同打印各种不同的医嘱执行单、巡回单、输液卡等单据。 12.单据打印 输液卡：用于贴在输液液体表面，方便注射前核对和PDA扫描。 执行单：可以根据实际情况，设置每个执行单的内容，方便护士执行医嘱。 治疗单：展示治疗项目，方便护士进行护理、治疗。 翻身卡：方便记录患者翻身情况。 床头卡：记录患者信息。 13.查询统计 患者一日清单：对在院患者一日费用明细进行查询。 患者费用查询：查询患者入院期间所发生费用进行查询，其中包括预交金、药品明细、非药品明细、费用汇总信息、结算信息。 医嘱执行情况查询：查询医嘱目前执行状态。 医嘱摆药查询：护士站查询药房对当前科室的摆药情况。 护士站退药查询：对患者已退药品进行查询。 |
| 系统管理 | 系统管理主要用于进行系统基础配置。 1.自动更新设置 提供程序的自动更新，和自动更新设置维护。 2.资源管理 配置程序的菜单资源，常数资源，报表资源。 3.资源授权 对系统资源进行菜单，用户，常数，报表的授权管理。 4.权限维护与设置 对组织机构，血库，药库，住院处，医嘱权限，物资管理等模块的权限维护与设置。 5.接口及参数配置 维护系统公开接口的实现方式，控制参数等配置 6.门诊收费参数设置 设置门诊收费流程的相关参数。 7.挂号参数设置 设置门诊挂号流程相关的参数 8.药房药库设置 设置门诊药房，住院药房，药库的相关参数。 9.其他参数设置 设置其他模块相关的参数。 |
| 基本信息维护 | 基本信息维护子系统主要用于维护系统运行中所使用到的基础数据。 1.用法维护 该功能服务于信息科。用于标准化设置医院基础数据。维护药品医嘱的用法列表。 2.最小费用维护 该功能服务于信息科。用于标准化设置医院基础数据。维护系统可拆分为最小的费用统计类别维护。 3.支付方式维护 该功能服务于信息科或财务科。用于标准化设置医院基础数据。维护费用系统收取费用的支付方式列表。 4.样本类型维护 该功能服务于信息科或检验科。用于标准化设置医院基础数据。维护检验，检查项目所需的样本类型列表。 5.频次维护 该功能服务于信息科。用于标准化设置医院基础数据。维护医嘱所需的频次列表，包括频次编码、中文名、时间点、等频次属性信息，符合HL7标准。 6.科室分类维护 该功能服务于信息科或院办等职能部门。用于标准化设置医院基础数据。按照类别维护院内科室的从属关系，维护人员与科室的从属关系，维护人员所在科室的权限。 7.科常用项目维护 该功能服务于院办或各个科室等。用于标准化设置医院基础数据。维护科室常用诊疗项目目录，方便检索和录入。 8.其他常数维护 该功能服务于信息科或各大使用科室等。用于标准化设置医院基础数据。维护其他一些系统内需要的常数，例如民族、转归、性别、检查部位、输血反应、诊断分期、诊断分级、职业、职务等信息。 9.医疗组维护 该功能服务于院办或信息科。用于标准化设置医院基础数据。维护医院内的医疗组信息。 10.科室基本信息维护 该功能服务于院办或信息科。用于标准化设置医院基础数据。包括科室编码、名称、分类、、所属院区等科室的基本信息维护。 11.人员基本信息维护 该功能服务于院办或信息科。用于标准化设置医院基础数据。包括医院医生、护士、收费员、医技科室人员等人员的基本信息维护。 |
| 医保类接口 | 需包含医保两定对接、工伤接口、商业保险以及项目建设期内所有已知的医保管理部门要求的对接接口。 |
| 其他接口 | 需包含财务系统接口、银医接口、电子健康卡接口及院内应用、智慧服务（患者移动端、自助服务系统）接口、对账平台接口、检查检验互认接口、支付宝医保移动支付接口以及项目建设期质保期内上级管理部门及外部机构要求的对接接口。 需利旧接口包括： 1.传染病智能监测预警前置软件数据采集接口开发服务； 2.门（急）诊诊疗信息页及数据上报开发服务； 3.异常病例数据上报开发服务； 4.陕西省医保药品耗材追溯信息采集开发服务； 5.医疗保障事前、事中智能监管系统对接开发服务； 6.医保电子处方流转对接开发服务； 7.食源性上报接口； 8.电子发票接口； 9.区域平台等政策性上报接口。 |

  - 1.2一体化医生工作站（EMR）

| 系统名称 | 一体化医生工作站（EMR） |
| --- | --- |
| 系统概述 | 医生工作站系统需对标电子病历（智慧医疗）4级标准进行升级，并实现与相关业务系统的对接，升级需保障医院历史数据的集成及业务的稳定衔接，需满足医院临床科室对信息化功能的应用需求。 以医疗工作者为核心的医疗过程和管理是医院业务的核心，一体化的医生应用体验是指以电子医嘱为驱动，以电子病历为核心，提供便捷的“一站式”操作功能，能够帮助医院更好地支撑核心业务高效运行和精细化管理，提升服务水平，改善工作效率，提高医疗质量。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 门诊医生 工作站 | 门诊医生工作站主要帮助医院门诊业务实现高效精细化管理，提高工作效率，保障患者看诊效果。 门诊医生工作站是门诊医生看诊的医事主体，要求系统需支持患者列表展示、门诊处方开立、门诊诊断、门诊病历书写的基本功能，需支持最大限度的展示患者信息资源（挂号信息、治疗信息、历史诊疗信息），并基于实现相关查询快速定位。需支持以医生看诊为主体整合各项医疗资源（检查、检验、输血、预约住院）通过医嘱开立（药品、治疗、材料、医技申请单、预约单、指引单）的形式完成患者于门诊的诊疗。 功能需包括门诊医生站、诊断履历、患者组件、门诊医嘱、门诊病历、门诊诊断、门诊报告查看、办理入院，具体要求如下： （一）门诊医生站 门诊医生站主要用于门诊医生对挂号患者进行有序看诊过程，需支持患者分诊叫号、患者查询，帮助医生按序对患者进行看诊以及能够快速定位患者进行查看治疗。 1.患者查询 需支持多种方式的患者查询功能，帮助医生快速检索定位患者，提高工作效率。 2.布局设置 系统需支持以（患者列表、医嘱、病历、诊断）四大核心功能为基础构建差异化的功能布局设置以满足医生的使用习惯。 需支持保存医生的布局设置，并应用于其他PC客户端。 3.患者队列 需支持不同科室、不同医生的挂号患者展示，并根据患者是否已看诊进行区分； 需支持显示不同科室、不同医生的待诊患者人数、已诊患者人数； 需支持挂号患者的午别提示； 需支持患者基本信息以及特殊信息、特殊标识的展示，包括姓名、性别、费用类别。 4.分诊叫号 需支持医生对看诊队列的患者候诊顺序进行控制，包括： 叫号：呼叫看诊患者到诊室看诊； 过号：对呼叫后没有到诊的患者进行过号标记； 重呼：对呼叫后没有及时到诊的患者进行重呼； 诊出：对完成就诊的患者进行诊出操作。 5.取消看诊 系统需支持对已看诊的患者做取消看诊状态的处理已错诊患者重新分配看诊科室/资源。 6.既往就诊 需支持查看患者历次就诊病历、诊断、医嘱的既往就诊信息，可复制、粘贴、自动带入上一次的就诊信息。 （二）诊断履历 需支持诊断履历查看，诊断履历主要用于医生查看患者历次治疗的诊断信息，帮助医生对患者进行跟踪诊断，提高医生看诊效率。 需支持按照就诊场景（门诊、急诊、住院）以及时间倒序顺序展示患者历次治疗的全部诊断信息。 （三）患者组件 患者组件主要用于展示患者基本信息以及特殊的患者信息，帮助医生快速了解患者基本情况。 1.患者档案 需支持医生查看患者的档案信息，如挂号登记的基本信息、联系人。 2.患者名片 需支持根据患者不同性别、年龄展示不同的患者头像（如：老年男、老年女、男性、女性、男童、女童、男婴、女婴、未知性别）； 需支持医生查看患者基本信息，包括姓名、年龄、地址、费用类别。 3.就诊费用 需支持查看患者本次就诊开立医嘱的费用总计，提供查询费用明细的快捷操作。 4.患者过敏信息管理 需支持患者过敏信息的录入、展示和维护，包括过敏源、过敏严重程度，方便医生了解患者的过敏信息。 5.患者NOTE 需支持医生对患者进行自定义信息录入，并具有提醒功能，具体需包括录入、待办、已办、标记功能。 6.患者标签 需支持医生对患者进行特殊标记（如：特殊关怀、攻击性）以及进行查看、编辑、删除操作。 （四）门诊医嘱 需支持医生开立门诊患者需要的所有项目，包括西药、检查、检验、治疗、手术、病理、中成药、中草药，需支持对已开立的医嘱进行编辑、删除等操作。 需支持历史医嘱的查看、存为组套、复制开立、一键开立操作；能够查看医嘱的执行情况；需支持医生对当前开立医嘱的金额进行计算；需支持医嘱开立的校验功能，包括性别校验、过敏源信息校验。 1.医嘱开立 医嘱开立是门诊医生站的核心功能是医生对患者施行医疗手段的指令中枢，通过医嘱建立与门诊护士、医技科室、药房等辅助治疗部门的协做功能，并以处方的形式记录治疗方案。 需支持不同形式的快速便捷的医嘱开立模式； 需支持设置医嘱多种看诊序列，例如：普通序列、慢病医嘱序列、特病医嘱序列； 需支持针对不同看诊序列进行病种绑定、诊断绑定、结算类型绑定； 需支持多种类型、多个医嘱一次性开立的模式； 需支持鼠标操作、全键盘操作两种不同的操作习惯； 需支持在医嘱开立时提供药品商品名/通用名、规格、剂型、价格、进口/国产、是否需要皮试、是否特殊管制、取药药房、库存量的查询与展示； 需支持在开立药品时自动显示药品默认的频次用法； 需支持不均等给药开立模式； 需支持设置协定处方便捷开立医嘱功能； 需支持设置绑定辅材便捷开立医嘱功能； 需支持静滴类用法医嘱精确或范围录入滴速方式； 需支持常用的医嘱项目以及功能的快捷开立方式； 需支持开立术语的多种查询方式（精准匹配、模糊匹配、前匹配、后匹配）、或按拼音/五笔检索，并支持快速切换； 需支持医嘱保存但不签名模式； 需支持在医嘱开立时与患者过敏源信息进行校验，并进行冲突提示； 需支持在医嘱开立时与患者性别进行校验，并进行冲突提示； 需支持在医嘱保存时校验库存，库存不足给予提示； 需支持在医嘱保存时校验权限，权限不足给予提示； 需支持重复开立相同医嘱保存时给予提示； 需支持在医嘱开立时限制用药量与天数。 2.检查申请单 需支持两种检查申请单创建方式（开立医嘱后生成申请单/创建申请单后生成医嘱）； 需支持快速切换申请单类型（如：CT、超声、X线、心电、MRI、内镜、电生理、病理）； 需支持常用检查项目查询； 需支持常用检查项目的快速复用； 需支持按照检查部位进行检索； 需支持展示患者简要病史数据，并能后自主编辑； 需支持插入、编辑图片以及描述需要特殊说明的检查部位或注意事项； 需支持医生自定义录入检查目的信息； 需支持医生自定义录入检查备注信息； 需支持医生标记特殊信息，包括绿色通道、接触隔离、单病种、是否轮椅、是否步行； 需支持对已开立的检查项目及费用进行预览，能够增减数目； 需支持根据检查类型、检查方法、执行科室、大部位、小部位自动分单。 3.检验申请单 需支持快速切换申请单类型（如：生化、基础检验、微生物、免疫学、变态反应）； 需支持常用检验项目查询； 需支持常用检验项目的快速复用； 需支持对已开立的检验项目及费用进行预览，能够增减数目。 需支持根据检验类型、执行科室、样本自动分单。 4.中草药开立 需支持按照草药类型快速过滤（如：全部、中草药、三九方、草药颗粒、XX品牌草药）或按照草药房（草药药房、颗粒药房、制剂室）； 需支持鼠标操作、全键盘操作两种不同的操作习惯； 需支持上次草药处方快速复用的操作； 需支持在两味草药之间快速插入一味药； 需支持按照基本剂量单位或最小单位开立草药； 需支持草药特殊煎制法的录入； 需支持开立的草药医嘱部分代煎、部分自煎功能； 需支持药引的选择录入及自定义输入，治则治法的选择与自定义录入； 需支持医嘱西医处方与中医处方融合，需对保存后的草药方提供展开查询草药详细处方的快捷操作； 需支持对草药君臣佐使进行分类统计； 需支持草药秘方打包组套； 需支持草药多种开立跳转顺序； 需支持对每行开立医嘱条目数量及字体自适应变化进行配置。 5.医嘱组合 需支持医嘱的组合与拆组； 需支持医嘱大输液自动成组； 需支持子医嘱自动成组。 6.历史医嘱 需支持查看患者不同就诊场景（门诊/住院）下的历史医嘱； 需支持按照医嘱类型、类别、精确搜索信息； 需支持历史医嘱存为组套； 需支持历史医嘱直接复制粘贴为当前门诊或住院医嘱； 需支持一键自动带入历史看诊（病历、诊断、医嘱）信息。 7.医嘱计算器 需支持患者性别、身高、体重自动带入计算器； 需支持内置多种医学公式（如：体表面积、肾小球滤过率、肌酐清除率），支持快速计算； 需支持内置胰岛素用量，胰岛素抵抗指数，高血糖钠校正的计算功能。 8.门诊医嘱保存 需支持门诊医嘱保存后，自动插入到门诊病历指定区域； 需支持门诊医嘱保存后，自动同步特殊信息，包括合理用药、CDSS、上报平台； 需支持对门诊医嘱进行CA加密信息保存。 9.门诊医嘱作废 需支持门诊医嘱未收费状态可以删除，门诊病历指定区域的医嘱内容自动删除； 需支持门诊医嘱收费后，可以作废。 10.门诊医嘱状态查询 需支持查看闭环流程监视以及医嘱执行状态。 11.医嘱组套管理 需支持多种检索方式（组套名、拼音首字母、五笔码）快速检索医嘱组套； 需支持多种组套类型并且不同权限的角色可编辑相应的组套内容； 需支持新增医嘱组套，保存时自动生成检索关键字（拼音首字母/五笔码）； 需支持新增医嘱组套，保存时可定义组套使用方式； 需支持将已开立的医嘱条目保存为医嘱组套； 需支持将不同的医嘱类型的医嘱项目存为一个组套（如：药品、检查、检验）； 需支持在原组套内容基础上追加内容； 需支持按角色提供常用组套便捷开立方式； 需支持按药理作用分类组套便捷开立方式。 12.医嘱门诊日志 需支持显示患者基本信息； 需支持显示患者接诊过程信息； 需支持录入诊毕患者的去向和时间。 13.医嘱开立设置 需支持按照使用习惯设置是否默认展开医嘱组套树； 需支持医嘱跳转顺序设置； 需支持设置每行显示的草药味数（1-5味）； 需支持草药开立跳转顺序设置，如：设置为“药品-数量-药品-数量…”或“药品-药品-药品-药品-数量-数量…”； 需支持自定义设置功能菜单顺序。 14.毒麻药待办信息 需支持开立毒麻药是自动提醒录入毒麻代办人信息。 15.抗生素 需支持门诊开立非限制级、限制级抗生素时，自动提醒录入治疗用药、预防用药、联合用药信息； 需支持非限制级、限制级、特级抗生素开立和相应权限设置； 需支持急诊开立特殊级抗生素紧急流程。 16.处方打印 需支持西药、草药、毒药、麻药、精1、精2处方单打印； 需支持指引单打印； 需支持治疗单打印； 需支持检查、检验申请单打印。 （五）门诊病历 门诊电子病历是门诊医生站的核心功能，医嘱是治疗方案的指令发布，病历是对于治疗方案的过程记录。医生通过病历详述患者病症、检查方式、治疗方案，同时记录患者于方案执行的病症变化过程，通过病历可展示患者于门诊期间的诊询过程。 1.门诊病历书写 需支持初诊病历模板/复诊病历模版，供不同就诊场景使用； 需支持使用病历组套快速创建门诊病历； 需支持复诊患者病历快速复用； 需支持患者基本信息自动带入病历； 需支持门诊病历的结构化录入； 需支持元素信息点选书写； 需支持医嘱联动； 需支持快速插入检查检验结果； 需支持插入特殊符号功能； 需支持插入图片； 需支持病历带入公式结果(例如肌酐清除率、评分)； 需支持在病历中追加内容。 2.门诊病历保存及签名 需支持对接CA电子签名； 需支持暂存病历书写内容； 需支持病历保存时或签名时校验必填项； 需支持门诊病历主诉字数限制的提示； 需支持显示带有院方规定的水印； 需支持病历签名后锁定，可申请解锁。 3.门诊病历打印 需支持门诊病历打印； 需支持门诊病历集中打印； 需支持打印后的病历不允许修改。 需支持打印后不可修改病历的申请修改； 需支持门诊部审批打印后不可修改病历； 需支持打印或自助机打印带有院方规定的水印； 4.门诊病历删除 需支持对未签名的病历进行删除； 需支持查看病历操作记录查询。 需支持门诊病历删除后可恢复。 5.门诊病历组套管理 需支持多种不同权限的病历组套，权限不同可编辑病历组套范围不同； 需支持两种不同的病历组套类型（模板组套/元素组套）； 需支持将当前病历一键存为组套（模板组套/元素组套）； 需支持指定职级医师维护所在科室的病历组套。 需支持病历组套分级为个人、科室二个级别； 需支持文本组套分级为个人、科室、全院三个级别； 需支持文本组套个人文件夹名可修改，可上下移动； 需支持将病历组套设置为常用组套。 6.门诊知情同意书 需支持根据门诊知情同意书不同类型分类展示知情同意书列表； 需支持展示知情同意书状态（待创建、暂存、签名）； 需支持在创建门诊知情同意书时，患者基本信息（姓名、性别、年龄、科室）自动带入； 需支持门诊知情同意书医生电子签名、患者电子签名。 7.疾病证明 需支持在医生站内开具疾病证明（病假单）。 （六）门诊诊断 住院诊断是门诊医生站的核心功能，用以标识患者所患疾病，基于ICD10诊断明确患者看诊目的是患者就诊的根本。 1.门诊诊断开立 需支持常规开立、组套开立、复用患者既往诊断； 需支持诊断的结构化录入，支持编辑前后缀； 需支持标记主要诊断、疑似诊断； 需支持根据患者性别校验诊断合理性； 需支持诊断医保对照； 需支持中医诊断的结构化录入。 2.门诊诊断删除及作废 需支持对未签名的诊断进行删除操作； 需支持对已签名的诊断进行作废操作。 3.门诊诊断上报 需支持自动关联传染病诊断报告卡。 4.门诊诊断组套管理 需支持自动抓取账号高频使用诊断，生成常用诊断组套； 需支持个人和科室两个级别的诊断组套维护。 （七）门诊报告查看 1.门诊检查报告查看 需支持在医生站内查看检查报告及影像，无需切换至检查系统。 2.门诊检验报告查看 需支持在医生站内查看检验报告，无需切换至检验系统。 需支持对于相同检验项目多次检验结果，通过时序图的方式呈现变化趋势。 （八）办理入院 入院通知单是常规患者的入院凭证，经过门诊医生的诊治对重病情患者办理相关入院证明，目的是精确看诊合理分配医疗资源，规范住院流程、避免患者过度治疗。 需支持开立入院通知单（住院证），在开立住院通知单时，患者的基本信息（如：病历号、费用类别、姓名、性别、年龄、出生日期）自动带入； 需支持在开立住院通知单时，患者门诊主诊断自动带入； 需支持默认提供患者入院情况（危/急/一般）、入院处理录入项目，支持本地化按需增减信息项。 （九）会诊 1.会诊申请 需支持科间会诊、急会诊； 需支持查看已申请患者会诊处理情况； 2.接收及拒绝 需支持医嘱与病历会诊申请的联动即创建申请单默认开立会诊医嘱。 需支持在处理会诊患者前，查看患者治疗过程信息； 需支持接收会诊，书写会诊意见； 需支持拒绝会诊，填写拒绝理由； 3.会诊互评 需支持会诊科室与受邀科室相互评价，具备评价查询和分析功能； 会诊完成时，需支持会诊专家评价本次会诊，且评价内容只允许会诊专家方可见； 会诊完成后，需支持会诊申请医师评价本次会诊，且评价内容只允许申请方可见； 会诊评价内容，需支持自定义维护。 （十）门诊病历归档 需支持门诊病历定时归档； 需支持医生申请解归档门诊病历； 需支持门诊部审批接归档门诊病历。 （十一）门诊病历质控 门诊病历质控需支持满足人工检查和系统自动评分两种方式，要求能够对质控评分的标准进行维护，并提供质控结果综合查询功能。 1.门诊质控标准维护 系统需支持质控规则管理库，并内置标准质控规则，以层级方式呈现规则项、规则细项、评分标准。 系统需支持质控规则库维护功能可对内置规则进行停用和启用处理、可对质控规则的分值做相应调整。 系统内置规则标准需支持（规则项目分类、规则项目描述、总分数、细项分数、扣分方式、单项否决标识） 2.质控评分手工项目维护 系统质控评分项目需基于质控规则库选取，可通过选取的规则构建适用不同科室的质控评分项目。 需支持在评分项目中创建扣分项目，用于人工病历检查； 需支持为项目设置单项分数或者可多次重复扣分的分数； 需支持设定当前项目的最高扣分上限。 3.质控评分自动项目维护 需支持在评分规则项目库中选择部分项目用于自动评分规则，可通过自动评分工具为门诊病历打分。 4.门诊质控评分 需支持质控员参照评分标准对照病历内容为病历打分。 需支持质控人员针对病历存在的缺陷手工录入缺陷内容以及扣分原因，质控员需支持根据评分标准进行单项扣分、多项扣分以及单项否决评分。 5.质控结果查看 系统需支持质控结果综合查询功能，要求能查询一段时间内当前质控员或全部质控员的质控的病历情况。 |
| 住院医生 工作站 | 住院医生工作站主要帮助医院住院业务实现高效精细化管理，提高工作效率，保障患者治疗效果。 住院医生工作站是医生看诊住院患者的医事主体，要求系统具备患者列表展示、医嘱开立、诊断开立、病历书写的基本功能，需最大限度的展示患者信息资源（患者信息、治疗信息、历史诊疗信息），并基于实现相关查询快速定位。需以医生看诊为主体整合各项医疗资源（检查、检验、输血、手术）通过医嘱开立（药品、治疗、材料、医技申请单、预约单、指引单）的形式完成患者于住院的诊疗。 功能需包括住院医生站、患者组件、住院医嘱、住院电子病历、住院诊断管理、住院报告查看、会诊，具体要求如下： （一）住院医生站 需提供住院患者列表功能； 需支持根据患者来源多种过滤方式（分管患者、全科患者、授权患者、转出患者、转入患者）来快速定位指定患者； 需支持根据患者状态多种过滤方式（在院患者、出院患者）快速定位指定患者； 需支持自定义扩展患者来源分类。例如：日间手术、预住院、血透； 需支持快捷查询会诊患者信息； 需支持根据时间、病区、科室快速过滤患者及对患者进行排序； 需支持根据特殊标记筛选患者，如危重、临床路径、手术、婴儿、新入院； 需支持自定义住院患者列表各级分类联动关系； 需支持支持导出患者信息功能； 需支持详细显示患者的床号、姓名、年龄、病历号、入院日期、天数、诊断、护理级别、三级责任医师、责任护士信息； 需支持自定义扩展需显示的详细信息； 需支持个性化设置详细信息位置、宽度、顺序； 需支持治疗过程快速入口，可以快速查看患者的历史就诊信息； 需对患者是否有攻击性、高危传染病，财务警告以及其他不良事纪进行明显提示； 需支持创建和修改病历的快速入口，如病程记录、会诊、入院记录、手术记录入口，医生可以快速的为患者书写病历； 需支持查看变化医嘱，有效医嘱，检查检验反馈； 需支持显示体温，血压，血糖的变化情况。 （二）患者组件 患者组件主要用于展示患者基本信息以及特殊的患者信息，帮助医生快速了解患者基本情况。 1.患者档案 需支持医生查看支持查看患者的档案信息，如基本信息、联系人。 2.患者名片 需支持根据患者不同性别、年龄展示不同的患者头像（如：老年男、老年女、男性、女性、男童、女童、男婴、女婴、未知性别）； 需支持医生查看患者基本信息，包括姓名、年龄、地址、费用类别。 3.就诊费用 需支持查看患者本次就诊开立医嘱的费用总计，提供查询费用明细的快捷操作。 4.患者过敏信息管理 需支持患者过敏信息的录入、展示和维护，包括过敏原、过敏严重程度，方便医生了解患者的过敏信息。 5.患者待办信息 需支持显示患者待办信息数量； 需支持点击图标快捷跳转至待办列表。 6.患者标签 需支持医生对患者进行特殊标记（如：特殊关怀、攻击性）以及进行查看、编辑、删除操作。 7.待办列表 医生站待办列表是对医生日常工作的重要辅助功能，系统需具备任务分拣归类的能力以患者头像标记代办数量或消息的形式提醒医生，需包含病历质控提醒、检查检验报告、会诊、危急值、皮试结果、代签病历、处方点平诸多任分类的待办事项归类，可通过任务提醒快速跳转至相应功能。 需支持质控终末返修，可快捷跳转至问题病历并进行修改； 需支持质控环节返修，可快捷跳转至问题病历并进行修改； 需支持检查报告查看，已读、未读报告； 需支持检验报告查看，已读、未读报告； 需支持质控提醒； 需支持快捷跳转至待签的患者病历进行签名； 需支持快捷跳转至上级待签的患者病历进行签名。 （三）住院医嘱 住院医嘱是住院医生站的核心功能，是医生对患者施行医疗手段的指令中枢，通过医嘱建立与护士站、医技科室、药房等辅助治疗部门的协作功能，并以医嘱单的形式记录治疗方案。 住院医嘱需要具备以下功能：需支持医生开立住院患者需要的所有项目，包括西药、中成药、草药、检查、检验、治疗、手术、用血、自备药、体位、护理级别、护理常规、病情、膳食、转科、转床、出院；需支持对已开立的医嘱进行编辑、删除等操作；需支持历史医嘱的查看以及再次开立的操作；能够查看医嘱的执行情况；需支持医生对当前开立医嘱的金额进行计算；需支持医嘱开立的校验功能，包括性别校验、过敏原信息校验。 1.医嘱开立 需支持不同形式的快速便捷的医嘱开立模式； 需支持多种类型、多个医嘱一次性开立的模式； 需支持鼠标操作、全键盘操作两种不同的操作习惯； 需支持在医嘱开立时提供药品商品名/通用名、规格、剂型、价格、进口/国产、是否需要皮试、是否特殊管制、取药药房、库存量的查询与展示； 需支持在开立医嘱时提示默认的频次用法供参考； 需支持常用的医嘱项目以及功能的快捷开立方式； 需支持科常用术语和全部术语的快速切换； 需支持开立术语的多种查询方式（精准匹配、模糊匹配、前匹配、后匹配）、或按拼音/五笔检索，并支持快速切换； 需支持长期医嘱根据每次量和时间自动计算总量； 需支持检验项目设置默认标本和部位； 需支持非药品医嘱设置默认的执行科室、药品设置默认的取药药房； 需支持不均等给药开立模式； 需支持设置协定处方便捷开立医嘱功能； 需支持开立首日用药量、末日用要量模式； 需支持在医嘱组合时对频次用法是否一致进行校验； 需支持在医嘱保存时进行合理用药校验，如不合理会提示； 需支持医嘱保存但不签名模式； 需支持在医嘱开立时与患者过敏源信息进行校验，并进行冲突提示； 需支持在医嘱开立时与患者性别进行校验，并进行冲突提示； 需支持在医嘱保存时校验库存，库存不足给予提示； 需支持医嘱过滤，如默认医嘱、全部医嘱、有效医嘱； 需支持在医嘱保存时校验权限，权限不足给予提示。 2.检查申请单 需支持两种检查申请单创建方式（开立医嘱后生成申请单/创建申请单后生成医嘱）； 需支持快速切换申请单类型（如：CT、超声、X线、心电、MRI、内镜、电生理、病理）； 需支持常用检查项目查询； 需支持常用检查项目的快速复用； 需支持按照检查部位进行检索； 需支持展示患者简要病史数据，并能后自主编辑； 需支持医生自定义录入检查目的信息； 需支持插入、编辑图片以及描述需要特殊说明的检查部位或注意事项； 需支持医生自定义录入检查备注信息； 需支持快速查阅患者既往的检查项目； 需支持对已开立的检查项目及费用进行预览，能够增减数目。 需支持医生标记特殊信息，包括绿色通道、接触隔离、单病种、是否轮椅、是否步行； 需支持根据检查类型、检查方法、执行科室、大部位、小部位自动分单。 3.检验申请单 需支持两种检验申请单创建方式（开立医嘱后生成申请单/创建申请单后生成医嘱）； 需支持快速切换申请单类型（如：生化、基础检验、微生物、免疫学、变态反应）； 需支持常用检验项目查询； 需支持常用检验项目的快速复用； 需支持对已开立的检验项目及费用进行预览，能够增减数目； 需支持根据检验类型、执行科室、样本自动分单。 需支持对于相同检验项目多次检验结果，通过时序图的方式呈现变化趋势。 4.手术申请单 需支持通过手术申请单开立医嘱。 需支持对患者手术申请单的校验如传染疾病提示、术前讨论是否具备、知情同意书提示。 5.用血申请单 需支持通过用血申请单开立医嘱。 需支持患者输血前患者体征信息校验、知情同意书校验的警示功能。 6.中草药开立 需支持按照草药类型快速过滤（如：全部、中草药、三九方、草药颗粒、XX品牌草药）或按照草药房（草药药房、颗粒药房、制剂室）； 需支持鼠标操作、全键盘操作两种不同的操作习惯； 需支持上次草药处方快速复用的操作； 需支持在两味草药之间快速插入一味药； 需支持按照基本剂量单位或最小单位开立草药； 需支持草药特殊煎制法的录入； 需支持开立的草药医嘱部分代煎、部分自煎功能； 需支持药引的选择录入及自定义输入，治则治法的选择与自定义录入； 需对保存后的草药方提供展开查询草药详细处方的快捷操作； 需支持对草药君臣佐使进行分类统计； 需支持草药秘方打包组套； 需支持草药多种开立跳转顺序； 需支持对每行开立医嘱条目数量及字体自适应变化进行配置。 7.医嘱组合 需支持医嘱的组合与拆组； 需支持医嘱大输液自动成组； 需支持子医嘱自动成组。 8.抗生素医嘱开立 需支持非限制级、限制级、特级抗生素开立和相应权限设置； 需支持特殊级抗生素越级开立； 需支持特殊级抗生素多级审批； 需支持特殊级抗生素紧急开立； 需支持抗生素联合用药使用情况； 需支持长期医嘱执行设置警示天数； 9.抗肿瘤医嘱开立 需支持限制级、非限制级抗肿瘤药物开立和相应权限设置。 10.历史医嘱 需支持查看患者不同就诊场景（门诊/住院/急诊）下的历史医嘱； 需支持按照医嘱类型、类别、精确搜索信息； 需支持历史医嘱存为组套； 需支持历史医嘱直接复制到门诊/住院开立医嘱。 11.住院医嘱保存 需支持住院医嘱暂存功能； 需支持住院医嘱提交功能； 需支持住院医嘱保存后，自动同步特殊信息，包括合理用药、CDSS、上报平台； 需支持对住院医嘱进行CA加密信息保存。 12.住院医嘱删除、停止及作废 需支持医嘱在护士接收前，能够删除； 需支持长期医嘱在护士接收后，能够停止； 需支持临时医嘱在护士接收后，能够作废； 需支持撤销护士未审核的作废、停止医嘱； 需支持术后一键新开术前停止医嘱。 13.医嘱状态查询 需支持查看闭环流程监视以及医嘱执行状态。 14.医嘱计算器 需支持患者性别、身高、体重自动带入计算器； 需内置多种医学公式（如：体表面积、肾小球滤过率、肌酐清除率），支持快速计算； 需内置胰岛素用量，胰岛素抵抗指数，高血糖钠校正的计算功能。 15.医嘱组套（医嘱套餐）管理 需支持多种方式创建组套； 需支持组套重命名、修改编辑、删除操作； 需支持多种检索方式（组套名、拼音首字母、五笔码）快速检索医嘱组套（医嘱套餐）； 需支持多种组套类型并且不同权限的角色可编辑相应的组套内容； 需支持新增医嘱组套（医嘱套餐），保存时自动生成检索关键字（拼音首字母/五笔码）； 需支持新增医嘱组套（医嘱套餐），保存时可定义组套使用方式； 需支持将已开立的医嘱条目保存为医嘱组套（医嘱套餐）； 需支持将不同的医嘱类型的医嘱项目存为一个组套（如：药品、检查、检验）； 需支持在原组套内容基础上追加内容； 需支持按角色提供常用组套便捷开立方式； 需支持按药理作用分类组套便捷开立方式。 16.医嘱开立设置 需支持按照使用习惯设置是否默认展开医嘱组套（医嘱套餐）树； 需支持医嘱跳转顺序设置； 需支持设置每行显示的草药味数（1-5味）； 需支持草药开立跳转顺序设置，如：设置为“药品-数量-药品-数量…”或“药品-药品-药品-药品-数量-数量…”； 需支持自定义设置功能菜单顺序。 （四）住院电子病历 住院电子病历是住院医生站的核心功能，医嘱是治疗方案的指令发布，病历是对于治疗方案的过程记录。医生通过病历详述患者病症、检查方式、治疗方案，同时记录患者于方案执行的病症变化过程，通过病历可展示患者在院期间的医事过程。 1.住院病历创建 需支持创建住院病历，如：入院记录，再入院记录，24小时入出院记录，24小时死亡记录，出院记录，诊断证明。 2.住院病历书写 需支持选择个人组套、科室组套快捷录入； 需支持将复用性较高的病历存为组套，利用组套直接创建病历或替换现有病历； 需支持将复用性较高的部分文字存为组套，使用时可以进行快速替换； 需支持复用患者既往病历； 需支持在病历中快捷插入患者检查、检验结果，无需手动录入； 需支持入院记录快捷插入节气； 需支持病历显示住院天数的样式； 需支持病历分区域权限管理； 需支持在病历中追加内容； 需支持在院患者病历封存； 需支持病历加锁后审批解锁； 需支持通过开立抢救、病危、病重医嘱生成的病历关联医嘱； 需支持显示带有院方规定的水印； 需支持病历带入公式结果(例如肌酐清除率、评分)； 需支持病历带入结构化内容； 需支持在病历中快捷插入患者医嘱，无需手动录入； 需支持病历中插入既往病历信息及检查检验结果，不需要主动查找； 需支持特殊符号的录入； 需支持病历中插入医学图片； 需支持病历中插入表格； 需支持插入分页符进行分页； 需支持插入鉴别诊断； 需支持插入中医治则治法； 需支持插入、修改、删除、显示、隐藏批注的操作； 需支持记录操作人、操作时间以及操作类型，比较两个时间点病历的不同，支持还原到某一时间点的病历； 需支持病历痕迹查看； 需支持快速定位文本出现位置，支持替换文本。 3.住院病历暂存及签名 需支持在病历书写过程中的暂存功能； 需支持在完成病历后，能够插入医生电子签名并对病历进行保存，若需修改，可解签后修改； 需支持病历保存时或签名时校验必填项； 需支持病历主诉字数限制的提示； 需支持规培医师签名； 需支持下级医生指定或默认指定上级医生审签病历； 需支持上级医师批量审签下级医生病历。 需支持CA电子签名。 4.住院病历打印 需支持选择续打； 需支持打印当前页； 需支持全部打印。 需支持打印带有院方规定的水印； 5.住院病历删除 需支持对无用病历进行删除操作； 需支持病历删除后可恢复。 6.异常病历恢复 需支持在异常情况下（如突然断电），可恢复固定时间段内的病历记录。 7.住院病历组套管理 需支持将复用性较高的部分文字存为组套，形成文字组套； 需支持将复用性较高的病历存为组套，形成病历组套； 需支持修改存储的组套，支持添加文本、特殊符号、元素的操作； 需支持指定职级医师维护所在科室的病历组套； 需支持病历组套分级为个人、科室二个级别； 需支持文本组套分级为个人、科室、全院三个级别； 需支持文本组套个人文件夹名可修改，可上下移动； 需支持特定类型病历可整体组套替换； 需支持已创建的病历组套可以复制。 8.住院病程记录 需支持创建病程记录相关病历，如：首次病程记录、上级医师查房记录、日常病程记录、操作记录、交接班记录、转入转出记录、术前小结、术前讨论记录、疑难病例讨论记录、死亡病历讨论记录、输血病程记录、阶段小结、抢救记录； 需支持创建病程记录时修改病历记录时间； 需支持创建病程时手动分页； 需支持病程记录整体显示和编辑，需支持病程大纲展示，通过病程大纲可见病程状态； 需支持病程记录顺序重置； 需支持危急值病程关联检验危急值； 需支持科室级选择模板自定义排序； 需支持输血申请时，自动生成病程记录； 需支持上级医师批量审查上级医师查房记录。 9.住院知情同意书 需支持将常用住院知情同意书设置为组套，支持批量创建、批量操作知情同意书； 需支持根据住院知情同意书不同类型分类展示知情同意书列表，支持检索； 需支持已创建知情同意书的名称及状态一览。 （五）住院诊断管理 住院诊断是住院医生站的核心功能，用以标识患者所患疾病，基于ICD10诊断明确患者看诊目的是患者就诊的根本。 1.诊断开立 需支持全键盘操作录入诊断； 需支持复用患者历史诊断或在院已录入（作废）的诊断； 需支持首字母检索录入中医TCD的病名和证候，中医的病名和证候支持自定义录入； 需支持首字母检索录入西医ICD诊断，西医的诊断支持选择疾病分类进行过滤； 需支持入院诊断、出院诊断、术前诊断、术后诊断、病理诊断、死亡诊断、临床诊断多种诊断类型进行录入； 需支持对诊断设置是否主诊，是否疑似诊断；支持入院病情、转归和转归日期的选择； 需支持诊断多条录入，按照顺序多条显示，支持诊断上下移操作； 需支持在录入过诊断之后，医嘱单、申请单、护理病历可以带入已经录入的相关诊断； 需支持子诊断开立。 需支持根据患者性别校验诊断合理性； 需支持诊断医保对照； 需支持中医诊断、西医诊断分别显示。 2.诊断删除及作废 已经录入过的诊断需支持作废处理； 需支持查看已经作废诊断的信息，以及作废医生和作废时间。 3.诊断上报 需支持自动关联传染病诊断报告卡。 4.诊断组套管理 需支持自动抓取账号高频使用诊断，生成常用诊断组套； 需支持添加全院、科室以及个人诊断组套。 （六）住院报告查看 1.住院检查报告 需支持在医生站内查看检查报告及影像，无需切换至检查系统。 2.住院检验报告 需支持在医生站内查看检验报告，无需切换至检验系统。 （七）会诊 1.一般会诊 （1）会诊申请 需支持科间会诊、急会诊、院外会诊； 需支持查看已申请患者会诊处理情况； 需支持自动生成会诊描述医嘱。 （2）接收及拒绝 需支持在处理会诊患者前，查看患者治疗过程信息； 需支持接收会诊，书写会诊意见； 需支持拒绝会诊，填写拒绝理由； 需支持允许会诊专家为会诊患者开立医嘱； 需支持接收后自动生成会诊计费医嘱； 需支持接收后可取消接收会诊，并可取消计费医嘱； 需支持接收后自动授权医生书写患者病历、医嘱、诊断权限； 需支持在会诊完成时，可生成HIS收费； 需支持在会诊完成时，自动创建待完成的会诊病程记录。 （3）会诊互评 需支持会诊科室与受邀科室相互评价、具备评价查询和分析功能。 会诊完成时，需支持会诊专家评价本次会诊，且评价内容只允许专家方可见； 会诊完成后，需支持会诊申请医师评价本次会诊，且评价内容只允许申请方可见； 会诊评价内容，需支持自定义维护。 2.院内多科室会诊 （1）会诊申请 需支持院内多科室会诊； 需支持查看已申请患者会诊处理情况； 需支持自动生成会诊医嘱。 （2）会诊审批 需支持院内多科室会诊并具备医务干预和审批流程。 （3）接收及拒绝 需支持在处理会诊患者前，查看患者治疗过程信息； 需支持接收会诊，书写会诊意见； 需支持拒绝会诊，填写拒绝理由； 需支持允许会诊专家为会诊患者开立医嘱； 需支持在会诊完成时，自动创建待完成的会诊病程记录。 （八）手术 1.手术计划 需支持建立手术计划，录入手术相关信息； 需支持修改手术计划； 需支持删除手术计划； 需支持手术计划名称通过选择手术以“+”拼接生成，不可自定义； 需支持拟手术名称必须通过选择手术生成，不可自定义； 需支持维护手术计划任务前、中、后的病历模板，例如；术前小结、术前讨论记录、手术相关知情同意书、手术记录、术后病程病历模板。 2.手术申请 需支持以计划形式开立手术申请及围术期事件相关病历文书； 需能够保持计划内各病历文书内容相互引用，数据信息同源，保持各文书与本次手术计划的强关联性和逻辑性； 3.手术相关记录 需支持在手术计划节点下创建不同类型的手术相关记录，例如术前小结、术前讨论记录、手术相关知情同意书、手术记录、术后病程； 需支持在书写手术记录前，医生能够确认手术信息，可新增或通过手麻或手术申请单提取手术信息；可编辑手术信息；可上下移动手术信息设置主子手术；可刷新手术信息； 需支持手术确认信息自动带入手术记录中。 |
| 病历模版管理 | 病历文书基于“病历模版”创建而来。电子病历的书写需要规范化，需通过病历模版构建规范的模型框架，病历模版管理需协助医院打造规范电子病历，模版需基于结构化构建，需基于“病历元素”为基本核心构建统一化、体系化、兼顾各科室个性化的结构化病历模板，支撑整个病历书写。 1.元素维护 病历元素，即病历中的项目，系统需通过病历元素实现病历数据的结构化存储、多元化录入和一元化管理。 元素类型需要包括文本框、下拉框、复选框、单选框、时间框，可实现病历的多元化录入。 需提供元素的引用功能，对于一次诊疗中的同一元素，直接应用，避免医生重复录入。 2.模板维护 需提供自定义和可视化病历模板维护功能。模板中的单元是由元素、元素节和区域组成的，这些单元灵活运用可生成一套完整结构化的模板。 3.模板分配 需提供将病历模板分配到指定科室的功能。医院可根据科室需要配置不同科室所使用的模板。 4.病历复用元素设置 需提供病历模板中元素的复用功能，当患者多次就诊或复诊时，医生可按照复用规则复用该患者既往就诊的元素信息。 |
| 临床数据应用视图 | 系统需提供患者就医记录查看功能； 系统需支持按照时间顺序倒序展示患者历次就诊的时间及相关就诊信息摘要功能； 系统需支持按照就诊场景（门诊、住院、手术、MDT会诊、放疗、化疗）展示患者历次就诊的时间以及摘要信息功能； 系统需支持可查询指定的某次就医功能； 系统需支持就诊节点相关的检验报告快速查看链接； 系统需支持就诊节点相关的检查报告快速查看链接； 系统需支持展示患者门诊就诊相关病历； 系统需支持展示患者急诊就诊相关病历； 系统需支持患者住院时所有的住院病历（入院记录，出院记录，病程记录，护理记录，手术记录）。 系统需支持展示患者历史医嘱信息功能； 系统需支持复制历史医嘱到医嘱开立页面功能； 系统需支持展示相关的常规检验，细菌实验的检验结果功能； 系统需支持查询指定的检验结果的曲线分析功能； 系统需支持展示患者相关的检查报告（CT、DR、心电、病理、内窥镜检查报告）功能； 系统需支持复制检查报告结果内容功能，方便医生填写患者病历。 |
| Web病历 | Web病历是基于浏览器形展示病历的方法是电子病历的延展，是科室间、医生间查看患者病历文书的便捷手段，可实现医技科室及临床辅助科室等不具备病历编辑权限的科室查看患者病历信息从而协助治疗。Web病历同时也适用于三方系统之间的病历展示应用形式灵活。 1,患者列表 系统需支持显示住院患者列表； 系统需支持显示门诊患者列表。 2.医生病历查看 系统需支持查看入院记录、病程记录、手术相关记录、知情告知书、出院记录、会诊记录、病案首页。 3.护士病历查看 系统需支持查看体温单、护理记录、入院评估单。 4.检验查看 系统需支持查看检验信息。 5.检查查看 系统需支持查看检查信息。 6.医嘱查看 系统需支持查看长期医嘱、临时医嘱。 7.既往病历查看 系统需支持查看既往病历。 8.申请单查看 系统需支持查看申请单信息。 9.发药信息查看 系统需支持查看发药信息。 10.医嘱执行记录查看 系统需支持查看医嘱执行记录信息。 |
| 病历质控 | （一）终末闭环质控 1.终末质控人员维护 需支持设置当前阶段终末质控员； 需支持为质控人员指定固定科室群，可维护质控员质控权限范围； 需支持阶段内对质控人员的增加，修改和删除功能。 2.质控评分任务分配 需支持将需要质控的病案分配给质控人员，需支持按照任务数量随机分配，需支持针对不同评分标准的评分分配； 需支持系统以科室为单位按比率自动平均分配。 3.质控任务分配追踪 需支持将已经人工分配或者系统自动分配的病案进行跟踪查阅，需可按已评分、未评分进行过滤筛选。 4.质控患者条件检索 需支持根据患者科室、诊断、在院天数进行检索，也需支持检索不同类型的患者，比如：病危、病重、手术、会诊、转科、抢救、输血、死亡。 需支持针对已分配的病案进行重新分配； 需支持对于查询的所有患者按照数量随机抽取。 5.终末评分 需支持质控员参照评分标准和病历内容进行核对评分。 需支持质控员可针对病历存在的缺陷手工录入缺陷内容以及扣分原因； 需支持质控员可根据评分标准进行单项扣分、多项扣分以及单项否决评分。 需支持根据评分标准中自动项目对当前病案进行自动扣分。 6.病历驳回 病案需要返修时，系统需支持质控员可驳回病案，并将病案评分置为驳回状态。 7.质控消息列表 需支持质控员发送的质控返修消息在患者列表中闪烁提醒； 需支持进入列表查看所有返修消息并逐一修改，也可直接进入医生站查看修改所有病历。 8.病历修改 需支持对于返修病历时间、状态以及完成情况的跟踪查询； 需支持对于完成修改的问题病案的最终提交。 9.质控结果查看 需支持查看已经质控过的病案。 （二）运行病历环节质控 1.环节质控患者条件检索 系统需支持根据科室、诊断多种查询条件设置抽取需要质控的运行病历。 2.环节质控评分 系统需支持质控员参照评分标准和病历内容进行核对评分； 系统需支持质控员可针对病历存在的缺陷手工录入缺陷内容以及扣分原因； 系统需支持将质控内容反馈给医生。 3.质控消息列表 系统需支持质控员发送的质控返修消息在患者列表中闪烁提醒； 系统需支持进入列表查看所有返修消息并逐一修改，也可直接进入医生站查看修改所有病历。 4.返修病历跟踪 系统需支持对于返修病历时间、状态以及完成情况的跟踪查询； 系统需支持对于完成修改的问题病案的最终提交。 5.环节质控常用自动项管理 系统需支持对于常用筛查项目的增加、修改和删除。 6.质控结果查看 系统需支持查看已评分的患者病案及评分结果。 （三）质控统计分析 1.质控缺陷统计分析 系统需支持根据评分结果对病历存在问题进行分析，如：各个问题缺陷所占的比例，分析结果通过多种图表样式展现，帮助分析问题的主要和次要原因，确定后续质量改善的目标。分析展现方式包括：表格、饼状图、柏拉图。 2.病案率统计 系统需支持查询全院或科室的病案合格率，需支持对合格率的标准进行设置，数据来源于终末质控评分结果。 3.质控提醒信息查询 系统需支持查询环节自动质控任务所记录的患者质控缺陷，且需时效性事前提醒和事后缺陷提示功能。 （四）自动评分质控引擎 1.病历时效性自动判断 需支持自动病历书写时效性校验，校验方式包括单次校验，循环校验。 2.病历缺失性自动判断 需支持根据特定条件判断是否缺失病历。 3.病历内容缺失性自动判断 需支持根据特定条件判断病历内容是否缺失。 4.病历完成度自动判断 需支持根据特定条件判断病历完成状态。 5.诊断相关质量规则判断 需支持以诊断作为质控条件的规则判断。 6.环节质控自动任务 需提供自动运行任务，用于检查运行病历中存在的自动项目缺陷，并反馈给医生。 （五）质控规则维护 1.质控标准维护 需支持维护医院评分标准、评分项目、扣分标准、扣分方式； 需支持维护扣分项目与病案章节（病历类型）关联关系。 2.质控评分手工项目维护 需支持针对手工扣分项目的维护功能。 3.质控评分自动项目维护 需支持针对自动扣分项目的维护功能。 （六）自动质控评分工具 系统需支持自动任务关联到指定的评分标准，根据评分标准中的自动计算项目进行计算。 |
| 病历管理 | 1.住院病历结构化检索 需支持为病历结构化检索功能以维护科研角色权限； 需支持住院医生（科研角色）按结构化项目进行病历检索，并可查看检索到的病历内容； 需提供病历检索功能，支持对病历内容、体征信息、诊断/手术信息进行结构化内容检索； 需支持管理部门对病历检索操作进行跟踪管理（如管理者可以查看到科研病历查询的使用人员信息、登录终端信息、使用时间信息、查询条件记录）。 2.门诊病历结构化检索 需支持门诊医生（科研角色）按结构化项目进行病历检索，并可查看检索到的病历内容； 需提供病历检索功能，支持对病历内容、体征信息、过敏、诊断信息进行标准化内容检索； 需支持管理部门对病历检索操作进行跟踪管理（如管理者可以查看到科研病历查询的使用人员信息、登录终端信息、使用时间信息、查询条件记录）。 |
| 病历编辑器 | 病历编辑需要提供病历编辑器。 需提供病历编辑器，用于支持电子病历文书的书写工作。 |
| 知识库 | 需包含病历模板（专科模板、省市县医院整理模板） |
| 历史纸质病历翻拍 | 需提供历史纸质病历翻拍功能，历史病历翻拍功能可单独开放给病案室使用，实现历史纸质病历电子化，且医生工作站可调阅同一患者的历史纸质病历的翻拍信息。 （一）软件功能要求 1.系统符合国家、卫健委等各种标准和规范，符合医院实际需求。 2.系统采用开放性设计，能根据医院实际需求进行应用系统的功能重组、二次开发。 3.系统检索有单一和组合模式，按使用者需求检索所需病案。 4.系统全程使用条形码管理技术，包括但不限于库房、库位、箱号、每份病案首页条形码。可实现数字化病案模块病案原件打包装箱上架以后，根据病案号、病人姓名等信息快速定位某份病案的存放位置。 5.系统符合医院权限管理标准，其每个功能均设有独立权限开关，包括但不限于角色管理权限、用户列表权限、数据库配置权限、打印权限、浏览权限、借阅权限、审核权限、导出权限等。 6.系统根据医院的需要进行定制存储，可以同时保存彩色及黑白图像，线上浏览显示图像应有防盗拍水印。 7.系统支持扫描仪进行高速扫描，支持漏页超声检测、双面彩色扫描、自动去污、自动填补修正、自动分类。 8.系统加工完成的图像清晰、无歪斜、打印清晰，每幅图像均有属性标注，病历索引。 9.数字化病案模块关联电子病历通过纸质病案首页的条形码自动识别病历内容，并记录扫描起止时间和工作人员，以及扫描工作量。 10.系统能自动记录用户在系统内所有操作的详细日志，并可形成报表，便于回溯追踪。 11.阅读显示病案图像具有水印，能防范偷拍。屏蔽非法拷贝，具有彩色和黑白阅读打印功能。 12.设有使用权限病案数字化功能。 13.设有网络申请和审批使用病案数字化功能。 14.设有授权的时段内（永久、年、月、日、小时）功能（超出时间范围自动屏蔽）。 15.医保、商业保险公司以及公检法等外部用户可以按系统临时授予的权限查看病案。 16.病案访问权限分为阅读、打印和导出。 17.系统自动记录用户在系统内所有操作的详细日志，并可形成报表，便于回溯追踪。 18.系统支持灵活翻页功能,在桌面端及网页端浏览时,可通过键盘左键及右键进行翻页; 19.图像清晰、无歪斜、打印清晰，每幅图像均有属性标注，病历索引数据与图像对应完全正确。 （二）软件模块要求 1.用户管理：管理内部及外部用户的信息，可以对系统登录用户的信息进行查询/添加/修改/删除 2.用户组管理：查询/添加/修改/删除用户组，并可设置人员所属的用户组 3.用户组权限：设置用户组所拥有的系统功能的权限 4.科室管理：查询/添加/修改/删除科室信息，并可维护科室下包含的人员 5.病案权限配置：配置病案浏览的权限（按用户及按用户组），可以按照用户的方式一个个地进行病案权限的配置，也可以按照用户组的方式进行整体分配（如直接将某个科室的病案分配给用户组），同时也可以设置病案图片医学分类的权限，可以分别设置病案的阅读，打印及导出的权限 6.访问权限控制：可以设置禁止访问的机器的IP，被禁止访问的IP对应的机器就无法使用本系统 7.水印设置：可以制作在打印时叠加上去的水印，并且在打印病案的时候可以将其叠加到病案图片上 8.病案锁定：可以将一些特殊的病案进行锁定，被锁定的病案将无法在浏览器中被查询到，且无法打印。 9.病案申请审批：对浏览器中提交过来的病案阅读申请进行审批，可以为申请的病案设定阅读的时限等 10.病案定位：查询病案在库房中的位置，可按病人姓名，病案号，出院日期，条码号，打包号，库房号或库位名查询，并生成统计报表 11.病案浏览统计：可查询用户、科室在某一时间段内数字化病案使用情况，并生成统计报表 12.可以选择搜索分类（病案号/疾病/手术/科室/病人姓名/医生），多关键词搜索（可以填写多个搜索关键词及指定关键词之间的关系），精确与模糊的搜索方式 13.高级搜索：可以按照列出的各种查询条件对病案进行查询，这种检索方式常用于检索条件比较多的情况下 14.自定义搜索：可以自定义组织查询条件的组合进行搜索。这种检索方式常用于需检索的条件比较复杂的情况下 15.病案图片浏览：对病案图片的浏览进行了严格的权限控制（阅读/打印/导出）。可以设置需要过滤的图片分类（例如只显示病案首页或病程录等），查看病案图片的同时可利用提供的‘浏览工具箱’对图片进行一系列的处理（如放大/缩小/全屏/黑白彩色切换/裁剪/打印等等）。浏览期间可对感兴趣的病案收藏到收藏夹并且可以填写笔记。显示病案图片时可以设置阅读水印，用于病案的保护 16.病案收藏夹：用于显示及搜索在浏览病案时收藏的病案，类似IE浏览器的网页收藏夹 17.申请查看：可以浏览并查询用户曾经申请过的需要查阅的病案的记录，及时了解审批情况 18.打印申请：维护申请打印人员的信息及申请分类（打印或复印），可拍摄证件并归档保存，查询并选择需打印的病案，同时统计所需费用，并可自己调整实际收费 19.快速打印：仅登记简单的打印申请信息，选择病案直接打印 20.集中复印：对未复印的病案进行集中统一处理 21.申请查询：查询申请过打印或复印的申请人信息，并可查看申请人相应的申请信息，证件照，打印的病案记录，费用等 22.打印参数：设置默认的打印参数（纸张大小/图片色彩/打印份数/打印分类及顺序/收费模式） 23.打印明细：按时间段及申请人统计申请人打印的病案的明细记录 24.复印明细：按时间段及申请人统计申请人复印的病案的明细记录 25.邮寄明细：按时间段、申请人及邮寄状态统计病案邮寄的明细记录 26.病案首页系统接口：可导入已有的病案首页信息 27.数字化病案调用接口：提供相关的调用接口，方便其他系统调用 |

  - 1.3护理病历系统

| 系统名称 | 护理病历系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 护理病历系统需对标电子病历（智慧医疗）4级标准进行升级，并实现与相关业务系统的对接，升级需保障医院历史数据的集成及业务的稳定衔接，需满足医院临床科室对信息化功能的应用需求。 护理病历系统主要帮助医院实现护理病历信息化应用，支持对患者数据进行结构化、一元化管理，支持智能评估管理，支持评估风险预警，提高护士工作效率，保障患者安全。系统功能需包括模板配置、权限配置、患者信息一览、一元化护理病历、护理评估、护理计划等。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 模板配置 | 模板配置主要用于配置人员对护理病历填写模板进行配置管理，需支持进行模板元素和样式的配置，支持按照科室进行模板的分配，帮助医院进行护理病历的科室定制化管理。 1.元素维护 系统需支持通过病历元素实现病历数据的结构化存储、多元化录入和一元化管理。 2.模板维护 系统需支持按照纸质病历的样式，进行病历模板的自定义和可视化维护。支持模板中设置元素、元素组以及元素区域。 3.模板分配 系统需支持将病历模板分配到指定的科室，该科室下的护理人员就能够使用该模板进行病历的书写。 |
| 权限配置 | 权限配置主要用于配置人员对护理病历的操作权限进行配置管理，需支持按照角色对人员操作护理病历的权限进行指定，支持对护士电子签名进行维护。 1.角色维护 系统需支持将人员设定角色，人员就拥有了该角色对应的权限。 2.权限维护 系统需支持维护角色，可按照实际业务需要，维护该角色所包含的各类权限，支持精细化的权限管理。 3.图章签名维护 系统需支持对接CA系统，实现护理人员手写体签名的权限验证。 |
| 临床护理门户 | 临床护理门户需支持管理病区每个患者的实时病情状态，可对患者最新重要信息进行采集，完成病区患者的整体监控和管理。且需支持快速病历书写模式，提升临床工作效率。应包括患者信息一览、在院患者一览、出院患者一览、转出患者一览、授权患者一览、病历快速录入模式。详细要求如下： 1.患者信息一览 系统需提供在院患者一览，近期出院患者一览、近期转出患者一览及授权患者一览，实现对病区患者的分类管理。 2.在院患者一览 系统需提供以全卡、简卡和列表三种展现方式显示病区全部在院患者，以满足不同临床人员的使用习惯；需支持产科的母子卡片粘合式展示，方便护士定位，减少找错患者的情况。需提供全卡模式，将患者评估风险都平铺显示，使护士直观看到患者风险情况。 需提供对患者进行关注的设定并做特殊标识展示，可实现我的关注患者筛选；需支持按照特级护理、一级护理、二级护理、三级护理、病危、病重、新入、高温、手术、过敏、风险（疼痛、压疮、血栓、跌倒、非计划性拔管等）显示患者数量、显示相应的特殊标识，并支持进行条件的筛选；其中，需支持风险标识可根据评估结果智能推导，自动显示在患者卡片或列表中；需支持对患者过敏信息的展示；需支持对欠费患者做特殊标识展示；需支持责任组筛选患者及患者精确查找（住院号、床号、姓名）；需支持患者卡片或列表中显示患者重点信息，比如：病历号、姓名、年龄、诊断、费用、入院时间、护理等级等，同时也需支持手动展开患者更详细信息，比如患者联系电话、住院医生、责任护士等。 3.出院患者一览 需支持以列表形式显示出院患者，且可以按照出院日期、病历归档状态、住院医生、责任护士进行筛选以及精准定位患者（住院号、床号、姓名）；需支持患者列表显示患者住院号、姓名、性别、年龄、诊断、出院时间、住院医生、责任护士、病案归档状态等重要信息。需支持对护理病历提交、撤销提交的操作。 4.转出患者一览 需支持以列表形式显示转出患者，且可以按照转科日期、病历归档状态、住院医生、责任护士进行筛选以及精准定位患者（住院号、床号、姓名）；需支持患者列表显示患者住院号、姓名、性别、年龄、诊断、转科时间、住院医生、责任护士等信息。 5.授权患者一览 需支持以列表形式显示授权给当前病区的患者，且可以按照病历归档状态进行筛选以及精准定位患者（住院号、床号、姓名）。需支持患者列表显示患者住院号、姓名、性别、年龄、诊断、入院时间、所属病区、科室、住院医生、责任护士等信息。 6.病历快速录入模式 需支持多患者生命体征录入、多患者体温单录入、单患者体温单快速录入、单患者护理记录快速录入；需支持可从护理门户快速进入以上录入功能，方便临床工作。 7.生命体征管理 系统需提供多患者生命体征录入、多患者体温单录入功能；需提供体温待测提醒功能。需支持预置体温待测规则，并支持本地化配置。根据预设规则，应提醒护士每个测量时间段需要测量体征的患者，且可直接进行待测患者体征录入；需支持向移动护理系统提供待测患者列表。需支持体征规则管理，支持对体温，血压，脉搏，呼吸等体征值，上下限阈值维护。 |
| 一元化护理病历 | 一元化护理病历需支持护理病历内容结构化标准化管理，支持结构化选择与自由文本相结合的录入方式，应根据医院要求适配定制不同专科特色的护理病历模板。系统应以患者为中心，实现一体化工作平台，对患者的各项临床事务进行处理，实现场景化操作要求，减少不必要的操作，提升护士工作效率。依托护理标准化术语，可辅助生成护理病历，减少书写重复工作，提升文书书写效率，降低差错率。应包含集成式护理病历工作台、体温单管理、婴儿体温单、护理记录单管理、护理记录智能化引擎、入院评估单、血糖单、产程图、告知书、其他护理文书、医生病历查看、检验检查结果查看、病历授权、病历提交。详细要求如下： 1.集成式护理病历工作台（患者首页） 系统需支持展开某患者的详细信息，包括患者的基本信息、费用信息、最新的身高、体重、BMI信息、各类风险标识等重点信息；需支持对过敏信息的录入和展示。应形成过敏史统一管理，使过敏史信息医护技共享。需支持对患者的快速切换，提升工作效率；需支持通过树形列表直观展示患者当次住院的所有病历信息，支持基于护士的常用病历及使用习惯配置病历展现形式。 2.体温单管理 需支持体温单样式维护，护理元素设置，疼痛功能设置，自定义出入量项目，实现自定义体温单样式；需支持依据医院文书要求，定制体温单提取规则，自动提取数据到体温单；需支持提供体温单录入节点，实现录入生命体征信息和特殊项目信息。录入后应自动绘制体征曲线；需支持多种显示模式，包括常规模式，高度匹配，宽度匹配，拉伸模式；需支持诊断的引用和保存，保证体温单的正确性。需支持体温单单页打印、全部打印功能；需提供体温单数据录入接口，供外部系统（如移动护理、重症）将患者体征数据写入体温单；需提供患者体征数据查询接口，供其他业务系统获取患者体征数据。 3.婴儿体温单 系统需支持婴儿体温单模板维护、体温单书写等相关功能。 4.护理记录单管理 系统需支持护理记录单样式维护，护理项目设置，特殊符号，护理记录备注项等功能，实现护理记录样式自定义维护； 需支持护理记录单结构化录入，可自定义列头，可插入评估、插入护理常用组套、插入护理措施、插入医嘱、插入检查检验结果、插入特殊符号、插入危急值等，便于护士书写护理记录； 需支持对已签名的护理记录单历史查看的功能，便于护士追溯历史更改信息； 需支持将护理记录信息同步至体温单，也支持将护理记录总结的入出量数据自动同步至体温单，形成护理数据一元化管理； 需支持出入量总结跨表单进行，使用更加灵活。需支持护士书写病历后，可以将本次书写的病历做成组套，之后还可以进行修改、删除； 需支持多种形式的护理记录单打印，支持当前页打印、全部打印、续打等功能；需支持护理记录CA签名； 需支持护士长对护理记录进行审核签名； 需提供护理记录录入接口，供其他系统（如移动护理）写入护理记录数据； 需提供护理记录数据查询接口，供外部系统获取护理记录数据。 5.护理文书智能化引擎 系统需提供护理文书数据一元化管理，支持文书间相同数据共享；需支持护理记录引用内容可自动生成，护理评估结论可自动生成，医嘱执行可自动生成。 6.入院评估单 系统需提供患者入院首次护理评估单的显示和打印功能。 7.血糖单 系统需提供患者的血糖单整体显示、录入和打印功能。 8.产程图 系统需提供患者的产程图信息显示、录入和打印功能。 9.告知书 系统需提供护理相关告知书显示、签名及打印功能。支持插入过敏史，使信息更加准确，书写更加方便。 10.其他护理文书 系统需提供产时、产后记录等其它护理病历的维护、录入、签名及打印功能。 11.医生病历查看 系统需提供在系统内查看医生病历，包括入院大病历、病程记录、手术记录、出院小结等，实现医护病历一体化整合。 12.检验检查结果查看 系统需支持查看患者的检验检查结果报告。其中，检查结果查看支持影像报告的查看。 13.病历授权 系统需支持对病案进行授权，使治疗科室护士也可以方便的书写患者病历。 14.病案提交 系统需支持对患者的护理病历进行提交，且提交后病历不可修改。 |
| 护理评估管理 | 护理评估管理需支持场景化评估工作，可针对患者病情状况实时监控及风险预警。需支持按照患者年龄自动推送适合的评估工具，应包含患者评估管理、患者评估量表分析、护理评估知识库。详细要求如下： 1.患者评估管理 系统需支持使用评估模型方法对患者进行评估，包括入院评估、日常评估和出院评估； 需支持根据患者年龄自动分配符合患者使用的评估量表； 需支持护理评估模型套餐管理，根据实际需要选择对应套餐对患者进行评估，以实现同质化管理。比如入院评估、术前评估、术后评估、一级护理评估、二级护理评估、新生儿评估、危重患者评估等； 需支持评估初筛功能； 需支持通过内置护理评估规则算法，以患者为单位，对患者多个系统情况是否正常进行统一评估和记录。摒弃原有一个一个评估表单分散式填写的工作模式。 系统应符合评估是围绕患者的一次全面性评估，不是割裂的一个一个专项评估记录； 需支持评估结果可自动生成患者风险标识； 需支持护理评估可追溯，可按照评估时间查看患者的历史评估内容，包括评估项目、评估结果、推送护理记录的内容； 需支持评估未完成自动提醒，针对填写了评估记录但未提交的评估可以通过历史追溯列表进行查看、提交、继续评估等处理； 需提供评估录入接口，供外部系统将护理评估信息写入患者护理评估系统； 需提供评估结果查询接口，供外部系统调用以获取患者评估结果； 需提供评估风险信息，供外部系统调用以获取患者各类风险等级。 2.患者评估量表分析 系统需支持以表格的形式展示患者的评估量表数据，包括行为学评估量表分析、PAINAD疼痛评估工具（老年痴呆）量表分析、重症监护患者疼痛评估量表分析、日常生活自理能力（Barthel指数）评估量表分析、Morse跌倒坠床风险评估量表分析、Braden评估量表分析、Autar风险评估量表分析、非计划拔管评估量表分析、Caprini风险评估量表分析； 需支持以表格的形式展示患者的儿科评估量表，包括Humpty Dumpty儿童跌倒评估量表分析、FLACC工具（2个月-7岁）量表分析、Braden-Q儿童压疮风险评估量表分析、CRIES疼痛评估量表（0-2月）分析；需支持对患者的护理评估量表进行定制打印。 |
| 护理计划管理 | 系统需支持护理循证思维和医院临床业务知识积累，基于患者护理评估结果，自动产生护理诊断，推导护理计划，监督护理执行，实现目标评价，完成对护理计划全闭环管理。需包含护理计划知识库、患者护理诊断管理、患者护理计划管理、患者护理措施管理、患者目标评价管理、无纸化支持、EMR系统智能支持。 1.护理计划知识库 护理计划知识库需提供护理计划的数据支持，应支持在制定护理计划过程中，通过知识库数据能够自动匹配适合的护理诊断。需支持根据用户的实际需要进行维护和完善功能。护士可以通过知识库进行护理计划内容的学习。 （1）护理诊断知识库 系统需提供护理评估与诊断映射关系的维护功能、诊断术语维护功能、标准诊断库功能、护理诊断分组维护功能、诊断与相关因素关系维护功能、诊断与护理措施关系维护功能、诊断与预期目标关系维护功能。 （2）相关因素术语库 系统需提供护理相关因素标准化结构及相关术语的定义。 （3）护理措施术语库 系统需提供护理措施标准化结构及相关术语的定义。 （4）预期目标术语管理 系统需提供护理预期目标标准化结构及相关术语的定义。 （5）护理评价管理 系统需提供标准化护理评价，同时也支持用户自定义维护。 （6）规则管理 系统需支持护理评估、生命体征与护理诊断之间的逻辑关系运算，应涵盖常用的护理风险评估及其对应的护理诊断之间关系，同时也支持护士根据实际需要进行修改和完善。系统应支持重复诊断的逻辑处理、相似诊断的互斥管理等逻辑规则，也可进行修改维护。可供护士针对患者评估情况的变化提示最新的护理问题，或者关闭前一次护理问题产生的护理计划，使护理问题有一个持续性的计划跟踪。 2.患者护理诊断管理 患者护理诊断管理主要用于对患者制定护理诊断，系统应支持根据患者的评估结果自动产生护理诊断推荐，也应支持护士根据患者情况主动创建护理诊断。应提供对患者全部历史护理诊断的追溯管理功能。 （1）患者护理诊断开立 系统需支持通过评估结果自动产生建议护理诊断，护士可以依据临床知识进行诊断确认，护士也可以根据需要手动添加系统中现有的护理诊断，确认后的护理诊断信息包括创建人、创建时间、诊断开始时间、结束时间、诊断状态。 （2）历史护理诊断管理 系统需显示患者在院期间所有的护理诊断历史信息，显示内容包括相关因素、开立时间、建立人、结束时间、计划评价等信息，保证信息可追溯可管理。 3.患者护理计划管理 患者护理计划管理主要用于对患者制定护理计划，系统需根据制定的护理诊断，自动匹配所需要执行的护理措施计划以及对应的预期目标。需支持护士根据患者实际情况进行调整。需提供对患者护理计划的查看和追踪功能。 （1）护理计划创建 系统需支持依据诊断知识库的关联自动产生患者诊断的建议护理措施，应支持护士可以依据临床经验和知识对措施进行增改，针对可选的措施可以进行删除操作。需支持自动产生诊断所属预期目标，且针对目标护士可以进行维护，完成护理计划的创建。 （2）护理计划管理追踪 系统需支持显示患者正在跟踪发生的护理问题，执行的护理措施、评价的预期目标，评价护理计划的结束状态。也应支持查询历史护理问题完成情况和执行清单。 4.患者护理措施管理 系统需提供患者护理措施的跟踪管理功能。需支持进行护理措施制定的规则校验，需支持查看患者的护理措施执行情况，需支持在PC端进行护理措施的执行和批量执行操作。 （1）护理措施浏览 系统需支持按照护理诊断查看当前患者所有需执行的护理措施，也可以通过措施一览表展现当前所有待执行的护理措施。 （2）护理措施校验规则 系统需支持为护理措施制定规则校验，用于护理措施制定必选项目判断进行选择。 （3）措施执行管理 系统需支持执行措施的操作，需能够记录措施执行时间和执行人信息，需支持显示措施执行状态标记、措施执行时间、次数、执行人。系统需支持措施的批量执行操作。 5.护理目标评价管理 护理目标评价主要用于对患者的预期目标进行评价。系统需支持护理措施执行完成后，护士评价是否达成预期目标，从而判断是否需要调整护理计划。需支持护士对计划的结束状态进行评价。 系统需支持依据预期目标的达成情况进行预期目标的评价，护士可以通过评价结果来进行诊断计划的中止。系统需支持对评价原因的录入。 6.无纸化支持 系统应支持护理计划制定和执行后，能够自动生成患者的护理计划单和执行记录单，支持无纸化归档。 （1）护理PIO计划单 系统需支持患者的PIO护理计划单的自动生成和展示功能。 （2）护理PIO记录单 系统需支持患者的PIO护理记录单的自动生成和展示功能。 7.EMR系统智能支持 系统需支持与EMR系统对接，实现体温单的体征数据、护理记录单的体征数据和护理评估单的评估数据作为依据自动生成护理诊断，推导护理计划。系统需支持护理记录单引用的护理措施执行记录和预期目标评价记录可自动生成。 （1）体温单数据支持 系统需支持根据患者体温单录入的生命体征数据进行护理诊断和护理计划制定的功能。 （2）护理评估单数据支持 系统需支持根据患者护理评估单的评估内容进行护理诊断和护理计划制定的功能。 （3）护理记录单数据支持 系统需支持根据患者护理记录单的生命体征数据进行护理诊断和护理计划制定的功能。应支持在填写护理记录单时，能够引用自动同步的护理措施执行记录和预期目标评价记录的功能。 |

  - 1.4实验室信息系统（LIS）

| 系统名称 | 实验室信息管理系统（LIS） |
| --- | --- |
| 系统概述 | 对标电子病历（智慧医疗）4级标准进行升级，并实现与相关业务系统的对接，升级需保障医院历史数据的集成及业务的稳定衔接，需满足医院临床科室对信息化功能的应用需求。需对接16台检验设备。 实验室信息管理系统（LIS）主要服务于医院检验科室，集样本管理、流程管理、资源管理、数据管理、质量控制、报告管理等诸多模块于一体，组成一套完整的、符合实验室综合管理要求的信息管理系统。利用条码管理系统实现对整个标本流程的跟踪，通过对标本前、中、后全流程跟踪管理规范检验工作流程，提高检验结果可靠性和可追溯性。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 常规检验 | 1.样本接收系统 样本接收分拣操作：用户进入系统后，扫描条码，系统显示对应该条码的检验信息，并可以提示样本应该分配的小组信息。系统更新原数据表，处理接收的操作。 2.样本核收系统 （1）核收样本（住院）：核收样本为指定检验设备和日期的方式，并确定样本的上机号码，表示样本进入检验流程。 （2）核收样本（门诊）：门诊样本核收操作，可以在主功能中进行核收操作，减少功能切换的次数。 （3）核收样本（体检）：同门诊，住院操作模式。 （4）核收样本时标签打印：微生物检验特殊性，每个微生物检验样本在核收的时候，需要根据检验项目的性质确定打印实验室内标签，且可以重复打印标签的方式。 （5）核收样本时标签打印：微生物检验特殊性，每个微生物检验样本在核收的时候，需要根据检验项目的性质确定打印实验室内标签，且可以重复打印标签的方式。 （6）核收清单打印：样本接收核收后，可以对不同患者类型，检查项目，样本号，日期等选择进行清单打印，且可以根据情况选择显示的列和空行，可以地打印的清单根据用户要求排序。 （7）核收样本超时提示：根据设定的项目的超时时限，提示操作人样本是否已经超时，可以核对样本送达情况。 （8）不合格样本管理：在样本接收时，就可以获得样本的不合格情况，进入不合格样本功能时，可以将条码所附带的信息直接显示在不合格样本功能中，并要求填写不合格样本的具体原因等信息，以保证后期统计数据的准确性，保存后，系统可以将信息发送给对应的病区。护士处理后会给检验科提醒，保证不合格样本的闭环管理。 （9）核收项目过滤：对于选择的某个设备，可以将对应该设备的检验申请信息直接过滤，而不选择不属于本仪器的检验项目信息。 3.检验样本后处理 对检验后的样本进行登记：设置冰箱库，存放试管架号，按照顺序对样本进行逐个登记，并对特殊要求的样本（HIV等）进行提示，需要特殊管理。最后可以形成记录清单，导出打印等。对未完成检验流程的样本，提示有未完成的测试，避免操作人出现检验未完成的情况。 4.样本合并，批量处理 （1）普通合并：使用系统定义的规则，对不同仪器的检验样本信息和结果进行合并。 （2）糖耐量合并：糖耐量手工合并方式（葡萄糖，C肽，胰岛素）。 5.样本信息修改 （1）样本信息修改：修改样本号，修改对应的仪器信息。 （2）样本信息复制：当出现手工录入体检单信息时，可考虑批量生成体检单信息（直接建立在指定的检验设备上，省去多次重复录入的操作）。 6.样本信息查看 翻页：翻页包括：前，后，最前，最后操作。 7.样本信息查看主索引 主索引：检验单查询中以三个条件作为主索引：仪器编码，样本号，日期。同时在主功能中增加一个条码号的显示信息（可以作为门诊条码录入的接口）。 8.样本信息列表 1）样本信息列表中可以针对患者类型，样本状态来区分样本的信息 2）列表信息中包含的内容：样本号，检验日期，姓名，项目，床号等信息（可以采用自定义配置方式来决定显示的内容）。 3）不同颜色描述不同的样本信息状态。 4）双击表格中的样本信息，可以得到样本生命周期内的时间节点，上机测试节点，操作人信息等。 5）列表信息的显示（默认情况下为显示当日的信息）。 6）微生物显示方式可以设定显示日期的范围。 7）显示列表中有自动排序功能。 8）对于列表的显示，可以设置默认显示，还是隐藏，设置按钮决定是否显示。 9.患者信息 患者信息：患者信息列表内容包括患者类型（急诊标识）、患者编码（可以获得患者信息）/患者姓名、性别、、年龄（自定义算法（岁，月，周，日，时）、床号、、检查项目、样本类型、样本部位、样本状态、开立科室、开立医生、采样时间、开立时间、诊断信息、备注、样本所在的状态、检验者、联系电话。 10.检验单录入 （1）基本信息的获得：通过手工录入患者编号方式，获得该患者基本信息。 （2）医嘱信息：可以通过患者编号，指定的日期获得该患者未处理的医嘱信息。通过手工方式直接录入到检验单中。 11.检验样本TAT监控 急诊样本超时管理：对于带有急诊标识的检验单从开立医嘱，条码打印，样本采集，送检，接收，核收，核准等信息进行TAT管理，在TAT时间维护完成后，可以实时在大屏幕提示超时标本信息。同时支持报表统计超时信息提示操作人及时处理检验单信息。 12.超时管理 常规样本超时管理：管理模式同上，仅限制时间有差异。超时未送检、超时未接收、超时未核收、超时未审核。 13.样本号管理 样本号维护：样本号模式采用系统维护方式，针对不同性质的检验情况，使用前缀和序列方式来管理样本号信息。一般管理模式采用与仪器对应的模式。 14.检验单核准 （1）人工核准 对检验单可以连续核准，核准操作时，要对结果表进行更新操作。 核准前可以提示输入密码（开关管理）。 核准人和检验人限制是否是同一个人（开关管理）。 危急值出现时，弹出对话框，要求输入信息，发送危急值。 （2）分步核准：分步式报告审核：通过对特殊检验项目的自动分开核收操作，实现对一些特殊检验项目的单独审核，可缩短特殊项目TAT时间，为临床快速提供此类项目的检验报告服务。 （3）取消核准： 判断系统中的状态表是否允许取消核准（涉及到其他读取LIS数据的系统）。 取消核准时，对取消操作和原始的结果信息进行保存，方便以后核对。 15.待查管理 待查设置：对于存在疑问的检验单，检验员可以进行待查设置，设置颜色，可以设置本人取消，还是授权取消，并对待查设置有数据库记录。 16.检验单打印 （1）支持显示检验单即时打印，并可以设置核准后直接打印的开关（考虑设置个人设置）。 （2）批量打印：可以对已经打印过的检验单设置是否重复打印，避免纸张浪费。 （3）关于打印模式，不再设置打印机纸张格式，而是根据打印模板的高度来决定打印机走纸（针式打印机）。喷墨，激光不考虑。 （4）自助打印时可以查到患者标本的不同状态，对于特殊标本（不合格标本、传染病隐私等）可以给患者不同提醒。 17.检验结果显示区 检验结果显示内容： （1）必须显示的有：项目编码，项目名称，项目结果，检验设备。 （2）显示的有：参考范围，单位，结果值高低，仪器结果（复查前结果），前次结果（1，2，3次），历史图像结果（糖耐量图像等），结果双列显示。 18.危急值管理 危急值管理：当检验单中出现危急值，系统第一时间在患者信息列显示危急值标本，提示检验员及时处理危急值项目。如果有大屏幕，程序会第一时间将危急值结果显示在大屏幕上。同时系统要求操作人，确认结果无误后，及时发送危急值信息给临床，并且临床确认答复后，给检验科提醒答复信息。若临床超过维护时限没有答复，要提醒检验科没有答复，需要检验科电话通知医生并完成电话记录。保证危急值闭环管理。或者以短信形式，在短信平台上给医生发短信。 19.检验项目添加 （1）检验组套项目添加：对指定的检验单样本号增加某个检查项目。 （2）检验明细项目添加：对指定的检验单样本号，批量增加某个检测项目到检验结果表中。 20.检验结果批量管理 结果修改：对检验结果根据实际情况进行加减乘除的操作，或者直接确定为某个结果的方式。 21.项目参考值管理 参考值与性别、年龄管理：系统可以根据患者的性别，年龄，使用的样本对参考值，单位等信息进行自动管理。对关于性别，样本与检验项目之间的逻辑性进行系统校验，避免差错出现。 22.图像显示 检验图像显示：对于血常规，尿常规，电泳，血粘度等项目进行图像显示。图像的大小，显示的数量，顺序，可以自由设置。 23.复查/复检 项目复查：检验员可以根据检验项目中的值，判断项目是否需要进行复查，镜检等。在系统登记复查后，双向仪器支持自动双向复查，同时支持自动稀释复查。 |
| 微生物检验 | 1.微生物信息分类 1）微生物分类：通过微生物分类操作，可以通过类别的选择来获得选择微生物和抗生素的组合信息，提高操作效率。 2.微生物信息维护 微生物基本信息与标准编码信息对照，包含内容： （1）微生物基本信息的维护 （2）微生物性质特征信息（仪器编码，中文名，英文名，项目编码，标准编码，性状信息（性状，透明度，染色等） 3.抗生素信息维护 抗生素基本信息与标准编码对照信息：通过标准编码的对照操作，可完成数据共享操作和WHONET数据导入功能 4.微生物抗生素信息对照 （1）对KB法中的微生物类别和使用的常见药信息进行药敏信息对照（定义RIS界限信息） （2）可以提供对与手工MIC法的对照方式. 5.微生物质控 药敏纸片质控：通过对标准的菌种的测试达到对药敏纸片的质量控制管理 6.样本接收和核收 （1）检验样本排号规则管理 对检验样本接收（确定样本到达检验科，可以进行收费操作），核收操作时，可以根据项目内容进行特定排号规则（定义如下：年月日+“标识”+序号方式，如100729U001标识XXX年X月XX日尿样本001号）。 实验室信息要求设计有室内流水编号，用头一个数字来区别尿液、大便、组织、血液、体液、分泌物、性病等标本。 （2）核收样本时对科室内条码打印 同时根据检查项目特定，打印出对应这个样本条码号信息； 可以采用128C码的方式进行打印，LIS系统自行定义，打印的数量可以通过项目维护方式进行； 标本检测条码是唯一的，在试验室录入信息上要求设有条码打印次数，这样从细菌接种到分离培养、鉴定、药敏过程记录需要贴上条码； 7.患者信息列表显示 （1）根据状态加载不同的患者信息列表：可以根据检验单状态，日期，检验项目类型（血培养），样本类型，患者编号，样本号，条码号等条件来过滤左侧患者信息列表，达到快速查询检验单的目的； （2）补打室内码：在列表位置可以根据选择样本信息，来补打室内码，方便后续的工作流程。 8.微生物条码打印 血培养瓶对照确认：关于样本采集时器皿与医嘱之间的对照关联，如血培养瓶分为需氧（A）和厌氧（F），瓶子本身是有条码的，那么检验科通过项目与器皿的条码的维护后，然后发放给科室，护士在采集血培养类项目时，需要先对照器皿与医嘱的对应关系，确定无误后，再进行条码的打印操作。 9.样本培养 对细菌培养过程，中间结果进行记录。 10.三级报告管理 血培养的管理：血培养结果自动24小时、48小时阴性报告，如果发现有阳性情况，则自动报告机制停止。 11.血培养仪 血培养仪连接：建立血培养连接工作方式，自动读取血培养仪的数据信息，并自动提示操作人员。 12.细菌鉴定结果处理 细菌鉴定结果处理：单独细菌鉴定结果报告发布。 13.检验样本后处理 对检验后的样本进行登记：设置冰箱库，存放试管架号，按照顺序对样本进行逐个登记，并对特殊要求的样本（HIV等）进行提示，需要特殊管理，最后可以形成记录清单，导出打印等。对未完成检验流程的样本，提示有未完成的测试，避免操作人出现检验未完成的情况。 14.同样本连续出现 对于已经处理过的鉴定和药敏情况，采用后续样本按照第一次的处理方式进行发布（此时可不做药敏操作），只要进行鉴定即可。 15.药敏测试 （1）对于KB法的操作和MIC操作的内容进行分类管理； （2）结果报告可以KB法，MIC法并存.并可以根据算法计算。 16.多药敏结果报告发布 一个样本发现多个菌株后，可以进行多个样本的细菌鉴定和药敏报告。 17.报告单多中结果并存 KB法，MIC法结果共存：通过检验设备，手工方法等方式对数据进行传输，录入达到多种结果报告的形式。 18.检验样本状态管理 检验样本状态：对检验样本状态进行查看，了解检验单当前所在状态。 19.接收记录管理 接收记录表：信息系统要求能生成当天标本接收记录表（条码号、流水号为检测项目辨认），打印出来第二天跟着流程走，包括细菌涂片、大便培养、血培养、尿培养、组织培养、分泌物培养、性病检测、氧化酶、触酶、血清凝集等检测记录用“√”形式设计。避免因检验时间长、检验方法复杂环节多、人员交班等原因造成的疏漏和差错。 20.历史信息查看 历史结果：根据患者编码信息获得指定的细菌培养的历史记录 21.空气培养院感系统 通过对院感系统的数据采集，可以发布院感报告。并可以提供院感系统的相关数据接口。 22.WHONET接口 （1）通过对系统中的药敏结果信息（KB，MIC法）的内容完成接口数据导入； （2）通过对WHONET编码的对照，完成数据导入。 23.EMR/HIS与LIS接口 提供患者用药，诊断的相关信息：EMR接口信息，检验科可通过LIS中的按钮方式查询到患者的本次入院诊断，病程记录，用药情况，病历首页等内容.（检验科可根据药敏的情况和当前患者的用药情况，来决定是否发送消息给临床的医生（或者以短信的方式进行） |
| 酶标检验 | 1.酶标检验基本功能模块 （1）与酶标仪双向通信（仪器本身支持）：可软件控制测试方式、单双波长及滤光片切换、进板方式、抖动方式等。 （2）酶标检验结果处理：自动进板，自动计算结果（吸光度，CutOff值，定性值、定量值），保存全部相关信息及原始结果，查看患者历史结果进行比对，各种特殊结果提醒 （3）酶标原始结果处理：随时查看原始板信息，并可以不同格式导出或打印原始板布局信息表。 2.酶标板布局 （1）批量排号布局：可区域选择、单点选择、横排、竖排、混排、自动样本号、多阴阳性对照点、多质控点等。 （2）单板多项目：在一张12X8板内，可放置多项目，任意位置，自动计算各项目结果。 （3）布局模式保存：随时可以保存或调用布局，方便快捷排板。 3.酶标参数维护 （1）试剂与项目对照：维护各厂家试剂与测试项目的关系，当前在用试剂调整。 （2）定性计算公式：维护CutOff公式、阴性对照公式、阳性对照公式、弱阳性对照公式、阴性对照最小值、阴性对照最大值、阳性对照最小值、阳性对照最大值等。 |
| 质控管理 | 1.质控物基本信息 以检验小组和检验设备方式对有关的质控物信息进行维护：以检验设备编码为主线，对质控物有关基本信息，有效时间段信息，批次，是否为过渡信息等进行基本维护操作。 2.质控项目信息维护 （1）质控项目靶值，标准差：可以根据厂家提供的说明书，确定靶值标准差，变异系统等信息确定，根据质控基本信息内容确定相应的批号，批次信息。 （2）过渡期靶值，标准差计算：在过渡期，可以实现对测试数据的靶值，标准差变异系数等信息的计算。 （3）定性，半定量数据的定量对照：根据不同的项目情况，完成定性，半定量数据的定量数据转换维护。可以为质控图画法提供数据基础。 3.质控规则确定 （1）质控规则确定：对项目需要确定的质控规则方式进行对照处理。 （2）质控规则确定时，可以通过图像方式对所描述的质控规则进行描述，说明与质控规则有关的情况信息。 4.质控数据 对质控数据显示：检验项目质控数据显示包括以下内容 （1）按项目，指定时间范围内的所有水平的质控数据，过程数据，无效数据的显示。不同状态的显示。 （2）按日期对设备下所有质控项目的所有水平的质控数据进行显示。 （3）可以在数据显示的情况下，对质控数据进行编辑，增加，删除，转换等操作。 5.单日项目失控数据管理 可通过数据表格加载单日项目质控数据的失控情况，并给出违反的规则信息，帮助用户快速确定每日的质控情况。 6.质控数据转换 按照普通样本方式，根据要求对相关的数据进行转换操作（指定水平，批次，性质（过程点，有效点），质控形式（1，2，3，4，5次），质控类型（每日一点，每日多点形式）。 7.质控数据审核 操作人对质控数据进行审核，未经审核的质控数据不能进行打印。审核后的数据不可直接编辑，修改，需要取消审核（并对操作内容进行相应的记录）。 8.质控数据月度汇总与比较 （1）对指定时间段的项目数据，可按日期，按次数方式进行对所有质控项目，数据等进行查询，导出，打印等操作。 （2）以月份方式对质控数据进行汇总计算，完成不同月份质控项目的数据数据比较操作。 |
| 试剂管理 | 1.试剂厂家管理 试剂厂家信息维护：对试剂厂家的基本信息，资质等信息进行维护。 2.试剂信息管理 （1）试剂基本信息维护：对试剂厂家供应的试剂基本信息，单位等进行维护操作。 （2）确定试剂的最低库存，积压库存，有效期预警时间。 3.试剂与项目对照 试剂项目对照：试剂与测试项目之间建立对照关系，确定每个项目测试后消耗的试剂单位数。 4.试剂出入库管理 （1）试剂入库：根据供货单，对试剂信息进行选择，确定入库数量，数据金额。完成入库动作，入库操作时需要确定试剂效期时间（若院内无物资系统，LIS系统可自行打出条码）。 （2）试剂出库：试剂出库时，需要对效期较前的提示先出库。可以对效期，或者库存数量进行排序管理，选择需要出库的项目和数量，完成出库操作。 可以完成正常出库，也可以进行破损出库操作。 （3）试剂条码出库：对每个出库试剂进行条码管理，确定每个试剂的出库时间，确定试剂启用时间和耗尽时间，操作人等信息，完成试剂的精细化管理。 （4）试剂购买申请单：根据科室试剂消耗量，购买周期等完成试剂自动申请单生成，允许用户对申请的数量，厂家，型号等进行修改，最后保存为试剂申请单。作为试剂采购的比较依据。 （5）试剂出库退库：如果出现出库操作错误，可以通过出库退库方式，完成退库操作，再进行重新的出库操作。 5.试剂库存管理 库存查询：对当前试剂分组，分项目，分批次，分厂家等方式进行库存的查询操作，并可以提示，库存预警（不足，积压），效期预警（过期，将过期）。 6.盘点管理 通过对当前库存的查询和实物核对，对上月结余，本于库存的进行判断，完成本月的盘点操作。 7.有效期管理 对当前库存中的试剂信息进行查询，完成有效期预警提示操作。 8.库存报警管理 库存报警：对当前库存进行查询，完成不足和积压项目的报警提示。 9.试剂信息统计报表 （1）试剂入库查询； （2）试剂出库查询； （3）试剂库存查询；； （4）试剂盘点查询； （5）试剂厂家供货数量，供货时间周期，采购金额进行查询； （6）试剂总表查询；； （7）按项目对试剂的日消耗量统计。 |
| 权限管理 | 1.人员管理 （1）人员导入：通过HIS接口的方式完成人员信息导入。 （2）人员所属小组：对于未分组的人员进行小组分配，指定人员所在的小组。 （3）人员登录小组：对人员能够登录的检验小组进行登录分配，完成多小组登录的设置方式。 （4）人员角色维护：对于一个人员可以分配多个角色的标识，完成角色分配的人员能够进行系统的操作。 2.权限设置 （1）权限类别维护：对系统使用的权限进行初始化定义。 （2）角色定义：对系统使用的人员角色初始化定义。 （3）角色权限设置：建立角色和权限之间的对应关系，通过角色的权限设置，完成系统的权限基本设置操作。 |
| 数据采集系统 | 1.串口数据接收功能 （1）串口测试工具：串口工具负责对检验设备的原始数据采集，并可直接保存在本地指定路径中。 （2）多串口数据接收：一个串口监听程序可启动对多个串口的监听。 （3）原始数据保存到数据库：原始数据保存到数据库，定期清空原始数据内容，可设置完成。 （4）原始数据保留到本地文件夹中：原始数据可以保存到本地数据库中，可通过配置管理解决。 2.网络数据接收功能 TCP/IP数据采集：指定网络监听端口号，建立网络通信机制，完成数据采集，指令发送等功能。 3.文件数据接收功能 文件数据处理：根据程序确定的文件信息（路径，名称等），程序获得对应的检验结果信息。 4.数据库文件接收 获得数据库文件结果：可以连接不同的设备数据库，配置结果数据表信息，查询信息，获得数据，并将数据保存到数据库中。 5.图像数据采集 （1）二进制数据组成图像：原始数据为二进制格式，需要程序完成坐标，标识等绘制，将绘制的内容形成文件，保存到数据库中。 （2）文件式图像：数据转换后，直接保存文件到数据库中。 （3）函数式图像：血流变图像，通过函数连线，形成文件后，存到数据库中。 6.串口内容设置 对串口基本信息进行配置：波特率，数据位，校验位，停止位，串口端口号等设置。 7.网络监听设置 对网口基本信息进行配置：设置指定的IP，端口号信息设置。 8.文件数据接收配置 系统配置：对文件的路径，文件名称进行定义。 9.数据库文件配置 （1）指定连接的数据库类型。 （2）定义需要查询的表，数据字段，为检验系统提供结果数据。 （3）指定查询数据库的地址。 10.质控信息设置 可对质控样本号、质控物标识进行配置，设置质控值数量，设置质控结果的处理机制。 11.程序更新 更新程序访问log用户名，获得真实数据库信息，访问更新库，自动下传监听程序。 12.报错系统 提供错误编码集合，并可在系统中进行错误编码管理，错误信息维护，为操作者提供错误编码集合查询。 13.复查指令系统 根据用户的需要，对复查项目进行管理，发送指令集合给检验设备。 14.项目自动稀释管理 自动稀释：对于HCG，肿瘤标志物项目，根据检验项目的检验特点和既往患者检验结果情况，对该项目进行自动稀释，完成测试操作。 |
| 接口对接 | 1.门诊条码打印 1）患者医嘱信息获得：通过患者的唯一标识（门诊卡，病历本，银行卡，发票号等信息对HIS系统门诊收费（医嘱表）查询获得相关的医嘱信息。 2）医嘱信息打印：对医嘱信息处理，插入到指定的LIS医嘱表中。自行打印条码中可包含的信息（条码信息，患者姓名，患者编号，床号，性别，年龄，采样要求，试管颜色，采样人，采样时间，采样科室，执行科室，项目名称组合，急诊标识）。 3）医嘱信息和条码对照：如果采用预贴条码形式。 （1）首先确定试管条码所属类别，通过系统维护完成。 （2）患者扫描标识后，获得试管使用的数量和颜色，操作人员直接扫描试管，就可以直接让试管条码和医嘱的信息直接关联，同时打印标签，可以直接粘贴在试管上（标签供人员识别，条码供设备识别）。 4）医嘱信息分管：单独一管血维护，根据样本类型，容器类型，组合标识，项目性质，决定项目的合并和拆分，同时不同院区可以维护不同合管规则。 5）患者回执单：对项目进行对照后，根据项目的维护情况，提示患者所进行的检验性质，获得报告的时间。 6）条码重复打印：对打印后的条码信息进行重新打印（提示补打）。 7）条码作废操作：对打印后的条码信息进行作废操作，凡是未进入到检验样本接收流程的样本信息，可以进行作废操作，系统进行记录，然后采样人可以对医嘱进行重新打印，原条码作废。 8）人工组合打印：对于维护工作中存在问题的检验项目提供人工组合方式，帮助采血人对样本进行组合。并在条码标签中打印（组）的字样，表明是人工组合的。 9）急诊条码打印提示：对于急诊和普通的项目通过颜色，或者标记进行分类，提示采血人及时采血。 10）条码打印机设置功能：可以由超级用户配置打印机配置信息。 11）设置打印项目样本类型：对于没有开立样本类型的医嘱，可以提示输入样本类型（24H尿量等信息）。 12）门诊条码打印系统查询统计：在送检人从采血人处获得检验样本时，提供分时间段查询方式，确定样本的数量和类型。 13）提供现场扫描确认样本功能：送检人获得样本时，可以直接在门诊条码打印系统上确认样本的到位情况。或者通过事先打印好的清单进行样本对照。 14）患者医嘱获得：病房医嘱信息获得要求指定具体的护士站，或者病区的全部带有检验医嘱的患者信息，并按照住院号分类。 2.病房条码打印 1）医嘱信息分管：单独一管血维护，根据样本类型，容器类型，组合标识，项目性质，决定项目的合并和拆分，同时不同院区可以维护不同合管规则。 2）条码重复打印：对打印后的条码信息进行重新打印（提示补打）。 3）条码作废操作：对打印后的条码信息进行作废操作，凡是未进入到检验样本接收流程的样本信息，可以进行作废操作，系统进行记录，然后采样人可以对医嘱进行重新打印，原条码作废。 4）病区条码打印数量统计和明细清单：护士可以对本病区使用的试管情况进行统计，方便病区对试管消耗情况的统计，也可以统计采血护士的工作量。 清单：当送检人员对样本获得时，可以由护士提供打印的清单和对应的样本信息进行对照。 5）体检患者医嘱获得：通过体检号获得医生开立的检验医嘱信息，形式同门诊方式。 6）单位，大批量体检条码模式：体检中涉及到大批量患者的条码处理时，需要增加一个单位信息的维护。通过体检接口获得，列出对应的体检患者信息和要求的体检医嘱信息。条码打印或者条码对照。 7）条码打印内容：条码信息，患者姓名，患者编号，床号，性别，年龄，采样要求，试管颜色，采样人，采样时间，采样科室，执行科室，项目名称组合，急诊标识。 3.体检系统条码打印 支持预置条码对照： （1）首先确定试管条码所属类别，通过系统维护完成。 （2）患者扫描标识后，获得试管使用的数量和颜色，操作人员直接扫描试管，就可以直接让试管条码和医嘱的信息直接关联，同时打印标签，可以直接粘贴在试管上（标签供人员识别，条码供设备识别）。 2）医嘱信息分管：单独一管血维护，根据样本类型，容器类型，组合标识，项目性质，决定项目的合并和拆分，同时不同院区可以维护不同合管规则。 3）条码重复打印：对打印后的条码信息进行重新打印（提示补打）。 4）条码作废操作：对打印后的条码信息进行作废操作，凡是未进入到检验样本接收流程的样本信息，可以进行作废操作，系统进行记录，然后采样人可以对医嘱进行重新打印，原条码作废。 5）接口配置定义多类型情况：系统可以接门诊，病房，体检系统以外的其他系统信息。 6）采用LIS表配置方式：提供维护功能，可以获得门诊，住院，体检，其他系统的患者基本信息，医嘱信息。 7）其他信息：科室信息，医生信息，护士信息，检验科信息，收费信息，检查项目信息等。 4.其他系统外接接口方式 1）HIS、电子病历、体检、平台等等：在LIS上线期间，经常发生门诊，体检，病房等系统不是同一个厂商的情况，需要LIS系统要同时外接多个系统，满足系统配置多接口。 2）多系统处理：LIS系统可以对门诊，住院，体检等多个系统的不同外部环境进行数据连接和接口设置。 |
| 基础信息维护 | 1.系统数据维护 （1）检查项目维护：检查项目维护。通过对外接口获得收费项目编码集合，并将项目相关信息对照到LIS系统中的具体设备中（能够达到项目合并拆分的目的）。 （2）组合项目维护：检查项目与检验项目之间的组合对照关系维护。 （3）检验项目维护：检验项目基本信息维护（项目编码，英文名，Lonic编码，中文名，参考值，单位，单价，质控标识，计算项目，临床诊断意义，危急项目标识，危急值定义（定量，定性），前次结果预警，时限性等设置，灰区参考范围。 （4）常用短语维护：对应检验项目维护常用结果内容。 （5）高级参考范围维护：对检验项目中的不同性质进行参考值，单位维护（根据性别，年龄，样本类型，完成对应的设置）。 （6）组套明细项目分解维护：对于大组套项目，明细组套项目维护定义，明细组套项目（如糖耐量项目，明细项目中含多个收费项目）。通过维护后，在采血模块中对该内容进行加载管理。 2.基本数据维护 （1）检验科室维护：分院，医技科室管理，检验小组管理等。 （2）人员信息导入：从HIS系统导入使用LIS系统的人员信息，并可分配小组，角色等。 （3）检验仪器维护：检验设备编码，报告模板（特殊项目采用特殊模板），仪器类别等项目维护。 （4）检验单排号维护：检验单排号模式，采用前缀+序号方式进行维护（可以采用自然流水，年月日等方式）。排号方式可以针对检验设备，也可以对检查项目维护（如微生物中的检查项目：结核等）。 3.数据字典维护 （1）数据字典类别维护：数据字典类别包括样本类型，患者类型，试管颜色，项目类别维护等。 （2）数据字典维护：设定数据字典的内容。 4.系统开关管理 开关管理：针对不同医院的情况，进行开关管理。 5.回执单管理 患者回执单处理：根据不同的检查项目性质。对获得检验报告的时间进行维护。 6.智能采血管理 （1）对通用项目，专用项目，特殊项目等维护：通用项目：多个设备能够完成的测试，专用项目：只有一个设备能够完成的测试，特殊项目：每个项目都是一个试管。 （2）分管规则维护：分管规则维护：根据标本类型、试管类型、执行科室、检测部门、LIS流水线控制机器代号五个条件因素决定是否合并采样容器与分管。 （3）条码合并，拆分管理：根据分管规则生成条码，并实现容器条码合并、拆分。 （4）两种模式条码管理：条码打印模式、预置条码对照模式。 7.菜单管理 菜单维护：针对不同的角色来配置能够查看的菜单。 8.接口管理 HIS，体检系统接口管理：通过SQL语句的配置来完成接口管理。 |
| 即时消息管理 | 1.危急值报警 （1）危急值报警提示录入：当检验项目中出现生命危急值情况时，系统在患者列表以醒目的颜色，提示给操作者，如果有大屏幕，可第一时间显示在大屏幕上。并在没有进行记录的情况下，审核时进行提示。用户可以主动进行危急值的登记和情况说明，向临床发布危急值消息。 （2）危急值反馈终结管理：检验科工作终端可以对医生处理过的危急值消息提醒，告知处理内容。同时对没有及时处理的危急值进行提示，闪烁，要求对危急值进行最终处理，需要检验科电话提醒，并登记电话记录。如果医生方面没有异议，则可以有检验员直接对危急值进行终结处理。保证危急值闭环管理。 （3）危急值统计和查询：可以对指定项目和类别进行危急值的统计，对详细列表进行查询。 2.不合格样本提醒 （1）不合格样本记录：在样本接收，核收时如发现不合格样本，可以对不合格样本进行记录，详细记录不合格原因处理办法等，并将不合格信息发送给护士站。 （2）不合格样本提示：在门诊条码打印（本人、全部门诊），病房条码打印（本病区）的程序功能中对不合格样本进行滚动提示，如果操作者对其确认，则表示对不合格样本进行最终处理。 （3）不合格样本统计查询：查询符合条件的不合格样本信息。对病区，不合格原因等可进行分组统计，来提升采血质量。 3.高危项目提醒 （1）高危患者登记：有传染病结果的标本可以登记此患者为高危患者。 （2）高危患者提醒：登记后患者再次采血化验时，在条码打印、样本接收、样本核收等才做时都会提示，以便检验员高危防护。 |
| 主任管理 | 1.特批申请单管理 （1）特批申请单审批：对科室内对特殊患者，绿色通道患者等申请信息进行审批操作，允许用户对该项目进行打印。 （2）特批申请单查询：需支持对于特批的申请单进行小组，人员的分类查询。对于特批的申请人员，项目等进行统计。 2.排班管理 （1）排班模板维护：通过对常用班型的模板维护方式，确定排班模板，通过排班模板可以快速完成排班工作。 （2）对于科室内的工作人员，通过模板加载，自定义方式等完成排班工作。 3.综合查询平台 通过统一的查询平台，完成科室内相关业务查询，跟踪，统计分析的操作。 4.提醒和报警 对于超时处理的样本进行报警提示。 |
| 查询统计平台 | 1.科室收入统计 对科室（检验科，或者其他医技科室）各个条件下的收入统计操作。 条件：指定时间范围，按住院，门诊，体检患者类型的统计模式，可考虑按日分组统计方式。 （1）检验科室（下属检验专业组）的内的费用统计。 （2）专业组内（生化，免疫等），检验设备工作费用统计。 （3）检验科室对检验项目（如血常规）等项目的全科室统计（不考虑设备做为条件）。 （4）检验科室内对单项项目进行收入统计（此内容中仅考虑单项存在费用的情况，对于血常规，尿常规中的单项不考虑此统计方式）。 （5）按送检科室，送检医生方式的收入统计方式。 （6）按检验医生的工作方式进行收入统计。 2.科室工作量统计 对科室（检验科，或者其他医技科室）各个条件下的工作量（件数）统计操作。 条件：指定时间范围，按住院，门诊，体检患者类型的统计模式，可考虑按日分组统计方式。 （1）按专业小组进行总的工作量的统计（人次）； （2）按检验设备进行检验项目的工作量统计（人次）； （3）按检验人员进行工作量统计（人次）；； （4）按检验项目进行工作量统计（人次/件数）； （5）按送检科室进行工作量统计（人次）； （6）按测试项目进行件数统计（对血常规，尿常规等项目无意义）。 3.综合统计 对工作量和收入的综合统计方式：对检验项目和收入的数据根据日期和患者类型方式（可按日分组），进行多条件综合表格的查询统计操作。 4.标本管理 （1）危急值统计报表 对每日发生的危急值信息进行查询（条件：可用患者编号，日期，条码号，危急项目）。 对每日危急值处理情况的统计（已经处理的，未处理的数量）.可进入明细查询。 可按日对一段时间的处理情况进行汇总。 （2）敏感项目统计报表 对HIV，梅毒等国家控制类的传染病，敏感项目的明细报表。 对HIV，梅毒等项目的按日统计方式的汇总数据表格。 对阳性数据清单的查询。 对阳性率的统计表。 （3）全流程时间管理-TAT 对样本流程中的时间点进行管理（开立时间，条码打印时间（采血时间），送检时间，接收时间，核收时间，审核时间，打印时间）的时间点，操作人的查询管理。可以通过条码号，患者编号，项目等进行相关的时间点的查询。 根据预先确定的两个时间点的时间约束，进行超时管理，可以对工作人员的工作流程是否满足管理要求进行监管。 （4）工作流量管理 通过对流程中的时间点的分段统计模式，确定各个检验项目，在不同时段内的样本数量，确定每日工作高峰和低谷的样本管理。以达到优化工作流程的目的，确定人员安排的策略。 通过流程中两个时间的时间差，查看工作情况效率，如两个时间点的差为1小时对应的样本数量，2小时内对应的数量等。可以考察科室人员工作质量情况。 （5）护士采血工作量统计 需支持护士采血工作量人次统计、护士采血工作量件数统计。 （6）不合格样本统计表 按日对不合格样本进行统计，查询表格。 按科室、操作人、不合格原因等进行不合格样本的统计管理，确定需要改进的工作内容。 （7）检验样本后管理查询 对每日样本是否存在未进入后处理的样本的状态统计，查看，确定未进入后处理的原因，了解每日工作状态。 对每日销毁后处理样本的情况进行查看，确定销毁工作状况。 查询是否存在未完成后管理的样本信息情况。 5、阳性报告清单 （1）对乙肝类、免疫类等进行阳性率的统计（可以针对某个项目，或者是几个项目的情况组合进行查看和统计）。 （2）可以对项目的正常率的统计。 6.处理样本日志 （1）每日删除样本管理：可以对删除样本进行查看，获得删除情况信息。 （2）每日取消审核信息： 对每日发生的取消审核的检验单进行查看，获得详细清单信息。对取消审核的原因，取消人等作为分组进行统计，确定取消审核的情况，便于改进工作流程和方法。 7.送检单 每日送检单查看：对每日送检样本的情况进行查看，可以了解送检单的工作状态是否正常。 8.日常工作表格 检验差错记录：对每日工作出现的差错情况进行记录.可对差错问题进行统计，查询。查询出错频度问题，可指导科室的改进意见。 9.检验设备运行记录 检验设备运行记录：对检验设备每日运行情况的记录操作，可以完成全科检验设备的运行情况日清单的查询，打印工作。 10.试剂查询 （1）试剂消耗查询统计：每日试剂消耗情况看统计。 （2）试剂相关信息查询：包括库存预警查看（试剂，杂品类）、库存试剂有效期查看。 11.质控管理 需支持质控项目查看： （1）管理者对每日检验设备质控情况查看（是否做过质控的管理。 （2）可以直接查看每日任何一台检验设备的质控数据情况，是否存在失控报告等。 12.检验结果分析 根据多种条件来查看满足条件的数据清单列表信息。 13.单患者检验波动管理 波动管理：对某个患者某个项目（或者几个项目）进行数据，图像分析，查看波动情况（如糖耐量的表格）。 14.卫健委质量指标 按卫健委质量指标标准导出可以上报数据。 |
| 打印模板管理 | 1.报告单模板维护 （1）对常规检验，酶标检验报告模板进行定义控件维护；可以进行LIS控件，HIS控件，工具类控件进行拖拽，复制，剪切，删除等操作。通过属性的修改完成风格的编辑。报告单模板的格式定义（双列，函数限制，日期格式等）。 （2）对微生物检验报告单维护，完成短报告，鉴定报告，药敏报告，多药敏报告的格式定义和编辑；满足微生物系统对于检验报告的要求。 （3）对骨髓类等图文报告格式进行编辑。 2.报告单使用 常规检验，酶标检验，微生物检验，骨髓检验等，在病房打印，自助报告打印，一站式服务，检验科等完成单报告，批量打印。打印动作通过报告模板的加载完成对应格式报告的打印操作。 3.条码打印模板 条码打印模板维护：根据不同患者类型完成门诊，住院，体检患者类型的条码打印，也可处理外送样本的条码管理。 4.回执单打印模板 通过对门诊条码打印回执单模板的编辑，完成条码回执单的打印，可灵活编辑该模板。 5、微生物室内条码模板 可以对微生物室内条码模板进行自定义编辑，完成条码的信息处理，按照要求打印出数量不等的条码标签。 |
| 结果报告 | 需支持报告打印。 1.自助报告打印：患者通过就诊卡，病历本等标识通过刷卡，扫描等操作在自助报告打印机上获得已经审核的检验报告单。 2.一站式报告服务：在设置专人的报告服务台通过人员的操作对就诊卡，病历本进行扫描，人工服务打印报告单。 3.病房报告打印：在病区通过病房报告打印程序，完成病区报告打印，不需检验科再对病房的报告打印和分拣。 |
| 日志管理 | 1.操作痕迹记录信息： 根据病历号与医嘱号及条码号的关联，可实时与LIS等相关信息系统进行表的交换，同时LIS等信息系统对后续流程中产生的处置结果与节点信息，亦同样可实时与HIS等相关信息系统进行表的交换。 2.检验单操作记录： （1）检验单修改，更新，删除等操作记录。 （2）检验结果修改，删除等操作记录。 |

  - 1.5影像信息系统（PACS）

| 系统名称 | 医学影像管理系统（PACS） |
| --- | --- |
| 系统概述 | 需对标电子病历（智慧医疗）4级标准进行升级，并实现与相关业务系统的对接，升级需保障医院历史数据的集成及业务的稳定衔接，需满足医院临床科室对信息化功能的应用需求。需对接B超设备4台，胃镜1台，放射设备4台。 医学影像管理系统系统覆盖医院医技检查业务，包括患者端预约、候诊、检查、结果发放等环节的智能化服务，医生端覆盖放射、超声、内镜、病理等专科诊断信息系统，同时通过结构化报告辅助医生进行图像的诊断和报告的编写、审核以及发放。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 中心服务 | 1.核心管理 提供PACS/RIS信息系统的采集、存储、应用等核心服务支撑，包括以下信息： （1）系统支持UNIX、Linux及Windows操作系统等多种平台的应用。 （2）系统支持ORACLE、SQL SERVER等大型关系型数据库的应用。 （3）需支持负载均衡设计，确保系统高效率。 （4）需支持分级服务器系统，采用数据级、平台应用级等多级技术架构。 （5）应用服务器随业务接入点增多而能够动态横向扩展，提升整体影像访问性能，投资最大化效益。 （6）系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。 （7）需支持多级存储，存储性能与数据访问频率相匹配，节约投资。 （8）存储在离线系统上的图像数据，在需要访问时，系统提供在短时间之内恢复到在线存储系统。 （9）PACS/RIS系统须具有虚拟化软件部署能力，并具有15年以上在线调阅影像数据能力。 （10）需支持独立的存储局域网络，数据操作不影响业务系统带宽。 （11）系统具备高效传输效率，调阅一幅10M CR图像小于5s；在5个工作站并发操作，打开一幅10M CR影像的响应时间小于10秒。 （12）存储网络与业务网络物理隔离，提高系统安全性。 （13）图像存储支持非压缩，JPEG、JPEG2000无损、有损压缩及文件级的压缩。 （14）图像采用无损压缩，由PACS系统打印出的图像硬拷贝不低于原设备打印输出的硬拷贝质量。 （15）存储系统提供高安全性、可靠性和容灾能力。 （16）系统具有高可靠性设计，支持热备和热切换，确保业务连续性。 2.设备连接 提供影像检查设备接入，包括以下信息： （1）需支持与医院所有DICOM和非DICOM影像设备的连接，包括CT、MR、CR、DR、数字胃肠、超声、胃镜、肠镜等。 （2）需支持的DICOM服务类包括：Storage SCU/SCP、Query/Retrieve SCU/SCP、Modality Work list SCU/SCP、Modality Performed Procedure Step Management SCU/SCP、Print SCU、ECHO SCU/SCP、Storage Commitment SCU/SCP、Verification SCU/SCP、Hanging Protocol等。 （3）需支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型。 （4）可接收各种非DICOM影像设备，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式。 （5）能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。 （6）通过视频信号采集医学图像时，图像的几何分辨率应不低于原始图像的分辨率。 3.存储管理 （1）需支持多级存储系统，实现在线、近线、离线的多级图像管理及存储。 （2）具有存储管理的功能，存储系统提供高安全性、可靠性和容灾能力；支持SAN+NAS模式，可同时用SAN或NAS的方式使用存储空间。 （3）对图像存储空间进行管理，不同设备的图像存储到预定的位置，在空间不足时发出警报，提醒管理员及时扩展；在分级存储的情况下，自动完成数据的迁移工作。 （4）接收客户端调阅图像的请求，并记录调阅日志；支持图像预取和自动路由功能。 （5）中心服务器支持虚拟化技术，能支持1T或以上的最大内存容量，支持电源冗余技术。 （6）提供多级（前置/在线/归档）数据安全体系保障，提供方便的管理功能，按需要管理所有存储设备。 （7）对薄层影像数据存储的管理，可以设置专门的水线管理机制，以保证存储空间的有效性，可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略；在删除影像前需要确认影像已经备份，影像删除恢复功能。 |
| 综合管理 | 1.配置管理 提供管理及维护PACS/RIS的日常工作的基础数据，其维护功能包括以下几项：医院信息、部门信息、用户信息、工作组信息、设备类型、设备明细、部位大类、部位明细、检查项目、角色信息、权限信息、参数信息。 （1）医院信息：医院信息的添加与修改与删除。 （2）部门信息：部门信息的添加与修改与删除。 （3）用户信息：用户信息的添加与修改与删除。 （4）工作组信息：工作组信息的添加、修改与删除。 （5）设备类型：设备类型的添加、修改与删除；检查项目匹配设备类型修改。 （6）设备明细：设备明细的添加、修改与删除。 （7）部位大类：部位大类的添加、修改与删除。 （8）部位明细：部位明细的添加、修改与删除；部位明细匹配部位类型。 （9）检查项目：检查项目的添加、修改与删除。 （10）角色信息：角色信息的添加、修改与删除。 （11）权限信息：权限信息的添加、修改与删除；权限与角色信息匹配。 （12）参数信息：参数信息的添加、修改与删除。 2.查询统计 （1）需支持医院科室的医技/设备工作量，阳性率，机器和设备效益等统计。 （2）需支持表格、饼图、条形图、曲线图等方式显示统计数据和数据走向。 （3）需支持分组报表、聚合报表。 （4）需支持自定义报表基本信息。 （5）需支持报表按参数过滤及外部传参。 （6）需支持报表按权限查看。 （7）需支持报表导出功能。 （8）需支持列排序功能。 3.排队叫号 （1）需提供电子叫号，大屏队列显示。 （2）需提供多层队列（候诊队列、诊室队列等）。 （3）需提供多种算法（静态、动态等）队列排序。 （4）需提供不同队列不同算法。 （5）叫号大屏幕支持个性化定制。 （6）需提供可视化的排队安排功能，可快速对队列进行安排和调整。 （7）需提供登记台呼叫和检查室呼叫两种呼叫模式。 （8）需提供姓名中英文自动转换。 （9）医生和登记分诊操作终端具有顺序呼叫、重复呼叫、批量呼叫、选择呼叫等功能。 4.质控管理 （1）基于全方位多维度的质控管理，通过建立全流程的质控管理体系，来保障影像检查诊断的质量。 （2）需支持抽样质控，设定抽样规则，对所有符合质控条件的检查依据规则抽取进行质控。 （3）需支持主动质控，医生诊断过程中随时发起质控。 （4）需支持集中质控，根据质控专员使用质控系统检索检查，对各个质控点进行评价并提供质控报表统计。 （5）需支持质控评分统计一览，侧重展现以设备类型区分、精确到个人的得分情况一览。 （6）需支持质控扣分明细，侧重展现精确定位到个人的扣分情况及原因，便于评估个人的职业能力及被扣分的高发原因，便于制定整改措施提升整体水平。 （7）需支持人员能力评估报表生成，侧重展现技师和报告医生的人员能力（工作量、质量），便于评估个人的职业能力，为人员的绩效提供有力的数据支持。 （8）需支持报告超时管理，统计便于掌控报告的完成情况及哪些设备哪些检查项目超时较集中。 （9）需支持MAIL定期发送功能，提供定期向指定接收人发送质量周报的功能，发送内容为附件形式的质控评分统计和质控扣分明细报表内容。 5.检查危急值闭环管理 （1）需提供危急值闭环管理：供诊断医生选择危机级别、记录危机描述，并将危急值信息发送给临床信息系统，同时接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。 （2）需支持危急值上报，供诊断医生自主定义或选择危急值，并记录危机描述。 （3）需支持展开危急值下拉列表，选择符合诊断的影像危急值。 （4）在危急值列表选择时，支持依据“危急值类型”筛选过滤对应的危急值项目。 （5）需支持提交报告时弹窗提醒，例如“该报告已设置影像危急值，是否标记影像危急值？”。 （6）需支持根据报告描述和诊断的内容自动校验危急值字典，并提示诊断医生设置危急值。 （7）在浏览报告时，支持危急值信息显示。 （8）需支持将危急值信息发送给临床信息系统。 （9）需支持危急值上报超时提醒，若危急值上报后超过指定时间而临床仍未接收给予反馈，则诊断医生会受到提醒。 （10）需支持接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。 （11）提供危急值客户端程序，与医生工作站连接部署，支持临床医生和护士接收并处理危急值。 （12）需提供电子沟通记录本，可替代科室纸质版危急值登记册，将沟通记录保存在系统中，便于后续随访、跟踪、查阅等。 （13）需支持查询近期的危急值查询，查询条件包括：检查科室、诊断医生、我的患者。 （14）需支持危急值信息统计，定制统计报表。 （15）需支持危急值信息数据导出，支持导出格式为Excel。 |
| 放射管理 | 1.检查登记 主要录入患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备，包括以下检查信息： （1）需支持检查登记/取消。 （2）检查单打印，可打印条码。 （3）检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。 （4）需支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入。 （5）系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息。 （6）需支持申请单拍摄、扫描功能。 （7）需支持检查的确认、取消和改变。 （8）英文姓名（拼音）自动输入。 （9）显示和查询病人检查状态。 （10）需支持HL7方式的更新医嘱信息以及患者的人口学和其他特殊信息的修改功能。支持患者信息执行步骤管理。 （11）复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。 （12）需支持多个检查项目同时登记。 （13）需支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程。 （14）需支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist。 （15）需支持影像检查分时段预约，可以根据检查设备时长定制预约时间段。 （16）需支持电子申请单。 （17）需支持拍摄申请单。 （18）可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置。 2.技师管理 提供检查技师定位、呼叫患者信息的综合管理工具，实现胶片打印、患者呼叫联动申请单确认等，功能如下： （1）需支持使用条码扫描的方式定位病人。 （2）可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。 （3）可查看当前患者的电子或扫描申请单。 （4）检查情况的记录。 （5）机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。 （6）需支持重拍、补拍及紧急拍片。 （7）需支持影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。 （8）可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录。 3.影像诊断 （1）基本信息查询：根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询，查询到满足条件的患者列表显示，供医生进行、诊断、阅片等操作。 （2）高级查询：高级查询可用于在科研、教学特定条件下的影像资料查询，根据患者的住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、科研病例、特殊病例、一线医生姓名、二线医生姓名等条件进行查询。 （3）模糊查询：输入诊断描述、诊断结果中的关键字，系统将对满足条件的关键字进行模糊查询。 （4）图像缩放功能：随着鼠标的移动平滑的放大、缩小整个医疗影像，以方便医生的观察。 （5）左右上下旋转功能：医疗影像以±90°或±180°的增值旋转医疗影像。 （6）镜像功能：医疗影像左右、上下镜像对调。 （7）图像漫游功能：把感兴趣部位的医疗影像移动到视窗中心以便于观察。 （8）黑白反相功能：当前的医疗影像黑白反相处理。 （9）放大镜功能：可设置放大镜尺寸和放大倍数，以一定比例局部放大指定位置的影像。 （10）滤波：包括平滑、边缘检测、浮雕等图像处理。 （11）伪彩：以彩色图像代替影像中的灰度图像，直观的反映影像。 （12）窗宽、窗位调节：调节医疗影像的窗宽、窗位。 （13）播放：速度可调、连续、循环播放DSA图像等医疗影像。 （14）极大化功能：把当前的医疗影像在整个图像区域显示。 （15）适合大小功能：把当前的医疗影像调到当前视窗大小。 （16）直线距离测量：用于标识影像中病变部位的长度尺寸。 （17）角度测量：测量影像中病变部位的角度。 （18）椭圆测量（面积和密度均值）：画出椭圆区域并可测量此区域的面积和密度均值。 （19）矩形测量（面积和密度均值）：画出矩形区域并可测量此区域的面积和密度均值。 （20）不规则手画线：用于勾画出敏感区域，并可测量此区域的面积和密度均值。 （21）ROI值曲线：直接获得其CT值变化的曲线。 （22）ROI值测量：测量CT或MRI图像上不同坐标点的ROI值。 （23）需支持乳腺智能挂片协议，按照乳腺诊断标准排布。 （24）需支持MIP、MinIP、AIP等多种重建方式。 （25）提供三维数据的可视化工具，主要有容积重建VR、MIP、MinIP、AIP等多种重建方式。 （26）折线区域测量：画出折线区域并可测量此区域的面积和密度均值。 （27）箭头标注：用于标识病变部位。 （28）文本注释：向图像中添加注释、说明。 （29）重点图像标记：重点图像是为临床医生提供的图像，在患者检查过程中将生成大量的图像，有些对临床医生是没用的信息，经过标记后的图像是临床医生是临床医生可以调阅的图像，而没标记的图像临床医生是看不到的。 （30）特殊标记：科研病例、特殊病例标记，便于对重点图像的查询，用于科研和教学对重点图像的查阅。 （31）需支持对关键图像的标注功能。 （32）可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 （33）可在无图状态下书写诊断报告。 （34）报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 （35）报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。 （36）在书写报告过程中可随时切换报告单样式。 （37）需支持报告回退流程。 （38）历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 （39）常用词汇管理，支持报告模板管理。 （40）报告模版功能，有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 （41）报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 （42）内置图文报告功能。 （43）需支持简单数字化报告创建能力。 （44）通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 （45）报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 |
| 超声管理 | 1.检查登记 主要录入患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备，包括以下检查信息： （1）需支持检查登记/取消。 （2）检查单打印，可打印条码。 （3）检查单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。 （4）需支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入。 （5）需支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息。 （6）需支持申请单拍摄、扫描功能。 （7）需支持检查的确认、取消和改变。 （8）英文姓名（拼音）自动输入。 （9）显示和查询病人检查状态。 （10）复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。 （11）需支持多个检查项目同时登记。 （12）需支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程。 （13）需支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist。 （14）需支持影像检查分时段预约，可以根据检查设备时长定制预约时间段。 （15）需支持电子申请单。 （16）需支持拍摄申请单。 （17）可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置。 2.超声诊断 提供超声科医生对患者信息查询及报告书写审核的综合管理工具，实现超声患者检查呼叫、影像采集、报告编辑审核等，具体功能如下： （1）系统支持通过高清采集卡或DICOM3.0接口采集患者的动、静态超声图像。 （2）视频采集支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式。 （3）静态图像采集定时采集：可定义最小1秒钟采集一幅图像，连续自动采集多幅图像。 （4）需支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式。 （5）实时显示：实时显示图像内容。 （6）单帧采集：采集一帧图像到采集图像列表中。 （7）多帧采集：连续采集图像到图像列表中。 （8）删除图像：删除图像列表中选中的图像。 （9）录像：录制动态影像保存为avi格式。 （10）录像回放：对录制的动态影像进行回放。 （11）用户身份验证及密码保密。 （12）需支持无人使用后定时屏幕锁定功能，用户重新输入密码后才可以使用，保障系统安全。 （13）需提供密码维护功能。 （14）保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复。 （15）系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。 （16）在图像采集之后，需要对诊断报告进行编辑，在诊断报告编辑过程中可以调入已有的报告模板，同时也可以将新写的报告以报告模板的形式保存起来，供以后的诊断应用。 （17）应用报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可进行简单的编辑，快速生成影像诊断报告。 （18）报告关键词汇自动校验（性别互斥、左右互斥等）。 （19）重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。 （20）输出报告格式选择：可选择根据医院的超声输出报告样自定义的输出报告模板，作为输出报告的样式。 （21）图像描述：报告的图像一般有文字说明，是对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并将在报告上打印出来。 （22）存为模板：当医生在完成一份诊断报告之后，认为该报告可作为典型模板保存起来，可以使用该功能，将已写的报告自动按检查设备、部位等保存为私有模板，便于以后同类型诊断使用。 （23）相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。 （24）报告的打印和预览：在打印之前可以选择系统中已定义好的输出报告模板，以确定输出报告的形式。 |
| 相关系统接口 | 1.HIS基础数据接口 （1）能够获取患者身份：姓名，年龄，性别，身份证，电话号码，家庭地址等。 （2）接收患者编号：注册编号，外来/住院患者位置信息。 （3）提供完整的与HIS集成方案，实现与HIS软件的信息共享。 （4）与HIS之间的文字信息交换必须具有符合HL7标准的接口。在此基础上也可以采用专用接口（通过中间表或直接共享对方数据库的形式）实现与HIS的集成。 2.HIS申请单接口 （1）对医生开立的电子申请能够方便地安排检查时间、录入检查注意事项；对纸张申请能够实现电子化并安排检查时间。 （2）能够接收并方便地调阅尚未安排的电子申请列表并对其进行操作。 （3）能够提供方便的手段了解各个预约队列的时间占用情况以便安排新检查。 （4）确定电子申请单ID，反馈外部系统检查状态及信息。 （5）能够提供注意事项录入模板功能方便用户录入反馈注意事项。 （6）对纸张申请单提供直接录入功能，可以通过病人ID从HIS方提取病人的一般信息，直接录入检查项目等信息；可以增加患者的申请单扫描或拍照等方式，数字化后的申请单可保存在系统中，供诊断医院参考。系统支持多种图像输入设备、包括扫描仪、拍照仪等。 3.电子病历接口 提供接口，将院内电子病历系统通过参数传递方式在PACS/RIS系统内无缝集成。 4.临床调阅接口 （1）需提供WEB临床浏览阅片。 （2）允许通过DICOM的方式直接共享PACS中的图像数据。 （3）需提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断。 （4）需提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态。 （5）能够显示静态图像，能够支持动态图像回放。 （6）需支持灰度和彩色图像显示。 （7）需提供与影像科室诊断影像工作站相同的图像显示和处理能力。 （8）经特殊授权的用户可以把图像以JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质 （9）显示病人的文字报告快照。 |

  - 1.6合理用药监测系统

| 系统名称 | 合理用药监测系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 系统需具备对医院HIS端医生开具的处方用药信息实时监控和提示的功能，需满足医院合理用药监测的业务需求。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 基础数据管理 | 1.提供医院在用药品（西药、中成药、中药饮片）的说明书、中药材专论、重要提示信息等基础数据的集中查询与维护功能。 2.支持药品基础信息、用药指导等内容的便捷访问。 |
| 西药用药规则审查引擎 | 1.提供不少于30种内置智能审查规则，并支持自定义规则扩展，对处方/医嘱进行实时、自动化安全性与合理性审核。核心规则类别包括： 2.剂量审查：单次剂量、日剂量、给药频次、疗程、基于年龄/体重/体表面积/肝肾功能等的剂量调整。 3.相互作用审查：药物-药物相互作用风险提示（含结果、严重程度、依据）。 4.配伍审查：注射剂配伍浓度、体外配伍禁忌。 5.禁忌症与不良反应审查：基于诊断匹配药品禁忌症及潜在不良反应风险。 6.特殊人群审查：儿童、成人、老年人、妊娠期、哺乳期、性别特异性用药风险。 7.过敏审查：基于患者过敏史筛查潜在致敏药品。 8.给药途径审查：剂型与给药途径匹配性检查。 9.重复用药审查：相同活性成分或同类治疗药物重复使用识别（支持跨科室处方联合审核）。 10.适应症审查：超说明书用药（超适应症）警示。 |
| 医药信息在线查询 | 提供便捷的在线查询入口，快速获取医院在用药品的说明书、中药材专论及重要提示信息。 |
| 用药重点提示 | 在处方审查及药品查询时，根据药品属性（如麻精药品、毒性药品、兴奋剂标识、医保/基药标识、放射性药品等）或医院自定义的重要信息（如院内管控要求），向医生/药师动态展示关键警示信息。 |

  - 1.7抗菌药物管理系统

| 系统名称 | 抗菌药物管理系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 抗菌药物管理系统需实现通过信息化的手段保障医院门诊和住院抗菌药物控制的持续改进，抗菌药物报表数据来源均依赖于HIS系统中所产生的数据，需实现与HIS系统对接。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 抗菌药物管理系统 | 需根据最新的抗菌药物管理要求，符合上级部门管理规定，满足医院抗菌药物管理的实际需求，具体功能包括但不限于以下要求： 1.《全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》相关统计 根据《全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案》要求，通过各类报表对医院抗菌药物临床应用情况进行统计分析。报表中的指标需同步更新至”抗菌药物临床应用管理评价指标及要求”中的相关要求，具备如下管理和统计功能：医院抗菌药物使用种类统计表、医疗机构抗菌药物使用情况统计表、抗菌药物使用月调查表、抗菌药物使用月调查表（分科统计）、医院用药比例、排名统计表（门诊）、医院用药比例、排名统计表（住院）。 2.《医院医疗质量管理与控制指标》相关统计 需根据《医院医疗质量管理与控制指标》中“医疗机构合理用药指标”的要求进行统计，并提供”抗菌药物临床应用管理评价指标及要求”中要求的统计指标，具备如下统计功能： （1）医疗机构合理用药指标情况表； （2）医疗机构合理用药指标情况表（分科统计-门急诊指标）； （3）医疗机构合理用药指标情况表（分科统计-住院指标）。 3.卫健委抗菌药物临床应用监测网 根据“抗菌药物临床应用监测网”的数据上报要求，提供相关的统计数据报表： （1）门诊处方用药情况调查表（月报表）； （2）抗菌药物使用强度和使用率。 4.系统管理 （1）个性化规则库维护：报表分析相关的用户自定义规则设置功能； （2）基础数据维护工具：提供基础数据的维护工具； （3）抗菌药物单位与DDD单位转换工具：抗菌药物单位与DDD单位转换工具； （4）DDD维护：通过该设置功能，可以允许用户对于某药品的DDD值进行自定义设置。 |

  - 1.8前置审方系统

| 系统名称 | 前置审方系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 对医生开出的处方或医嘱进行专业药师审核，并将审核结果及时提示给医师，可以有效降低医生开药错误、不规范的情况。采用“系统智能初审+药师人工复核”双轨制流程，实现处方/医嘱闭环审核管理。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 前置审方 | 在医生开方环节进行实时干预，依据规则库进行即时审核，实施分级警示（提示、拦截），并与EMR深度集成调取临床数据。强制拦截处方需药师复核。 |
| 门诊审方 | 聚焦门诊场景，快速处理配伍禁忌、剂量问题、特殊人群风险等常见问题，支持药师调阅信息并与医生实时沟通。优化时效性管理。 |
| 住院审方 | 深度整合住院患者临床数据（检验、病程、手术），提供专科化审方支持（如抗菌药物评估、营养支持优化）。支持长期医嘱周期性自动复查。 |
| 审方设置 | （1）灵活配置审方超时处理策略（超时自动通过）。 （2）按问题严重级别设置监测标准，过滤低风险处方。 （3）配置干预开关（如非工作时间关闭人工审方）。 （4）设置特定医生/疾病/药品重点关注规则。 （5）配置双签（药师-医生）模式。 （6）提供预设问题模板库。 （7）任务分配： （8）基于预设规则（科室/药房）进行一级分配，同权限内随机分配。 （9）门诊：以单张处方为任务单元，确保修改版本由同一药师跟踪。 （10）住院：以患者为任务单元，绑定固定药师。 （11）问题标记与管理：药师可在审方过程中标记存疑规则，后续可查看标记清单，支持有权限药师对自定义规则进行修正。 |
| 统计分析 | （1）自动采集保存审方干预数据。 （2）生成多维度统计报表：干预汇总/分类统计（按科室/医生/药品/问题）、不合理问题分析、干预效果追踪、通过状态统计、今日动态监测（门诊&住院）。 （3）可视化看板：提供实时数据看板，直观展示在线药师数、审核医生数、自动干预量、药师审核量、问题处方/医嘱数量等关键指标，支持定制化数据汇总展示。 |

  - 1.9处方点评系统

| 系统名称 | 处方点评系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 系统需要能够具备对处方和医嘱进行抽查，对抽查的处方和医嘱数据能够进行点评。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 病历全景视图 | 支持基于患者就诊信息（类型、时间、医生、ID等）或药品信息进行抽样，查看患者完整的临床诊断、处方/医嘱、检验检查、手术、费用及点评信息。 |
| 点评工作台 | （1）门诊处方点评：依据规范对门急诊处方进行标准化点评（书写规范、用法用量、适应证、禁忌症等）。 （2）门诊病人点评：基于患者个体特征（年龄、肝肾功能、过敏史等）评估用药合理性，重点关注诊断相符性、相互作用、禁忌症及特殊人群/高危药品。 （3）门诊抗菌药物点评：专项评价门急诊抗菌药物处方的合理性（适应证、品种选择、用法用量、联合用药等）。 （4）住院病人点评：评价住院患者用药医嘱合理性，侧重抗菌药物、麻精药品、高危药品、中药注射剂等重点监控药物。 （5）住院抗菌药物点评：专项评价住院患者抗菌药物使用的合理性（适应证、品种、方案优化、病原学检测支持等）。 （6）围术期用药点评：专项评价围术期预防性抗菌药物、止血药、PPI、激素等的使用合理性（切口类型、给药时机、疗程等）。 （7）专项点评模块：提供针对特定药品或场景的预设点评模板与流程。 （8）门(急)诊/住(出)院中药饮片、中成药。 （9）门(急)诊/住(出)院抗肿瘤药物。 （10）住(出)院碳青霉烯类/替加环素、特殊级抗菌药物。 |
| 点评任务管理 | 个人任务完成情况：管理个人待点评、已点评任务，支持查看患者全貌信息。 医生反馈与申诉管理：跟踪处理医生对点评结果的反馈与申诉，记录申诉理由、处理过程及结果（支持查看汇总表与明细表）。 团队任务完成情况：监控各点评人任务量、合理/不合理数、完成率。 点评结果汇总统计：多维度（按项目、医院、科室、医生）统计点评结果。 申诉处理统计：汇总分析申诉申请量、成功率、失败率等。 |

  - 1.10医院感染综合监控系统

| 系统名称 | 医院感染综合监控系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 以医院感染的预防和控制为中心，以院感业务为主线，实现系统预测、医生上报、院感专职人员审核的业务流程，助力医院实现精准的感染预警，做到早发现、早处置，预防感染事件的发生。 需满足如下标准规范要求： （1）满足卫健委《医院感染管理信息系统基本功能规范》要求； （2）满足卫健委医院管理研究所发布的《NIHA医院感染监测基本数据集及质量控制指标集实施指南》中的数据采集要求及统计要求； （3）满足卫健委发布的《医院感染监测规范》要求。 （4）满足《WS670-2021医疗机构感染监测基本数据集》要求； （5）满足卫健委发布的《医院评审标准实施细则》等级医院评审对院感模块的要求； （6）满足电子病历（智慧医疗）四级评级对院感的要求； （7）满足卫健委2023年发布的《WS/T 312-2023医院感染监测标准》要求。 （8）满足卫健委2024年发布的医院感染管理医疗质量控制指标（2024年版）的统计要求。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 病例预警 | （1）支持《医院感染诊断标准》诊断模型。 （2）支持对纯文本、半结构化或结构化的病历内容进行自然语言分析处理，对xml、html、rtf、txt友好支持； （3）通过自然语言处理技术对患者病例进行语义分析，智能识别感染因素，使用特殊颜色字体在病程中标注，方便用户查看，并结合检验、检查、体温等信息进行综合预警；支持标记并提取感染因素，单独一列展示感染因素； 预警功能支持临床医生上报院感报卡，支持院感科医生选择 （4）支持对患者常规检验中感染相关重要指标进行分析并提示，如降钙素原、C反应蛋白、超敏C反应蛋白； （5）结合模型预警计算出患者感染部位的感染开始日期，自动区分出医院感染与社区感染； （6）自动生成待处理疑似感染病例，按在院、关注患者、出院三种患者角度进行预警病例查看，同时支持根据用户管辖科室、全院两种方式查看； （7）支持对患者疑似感染病例操作的同时，可查看患者的重要关注因素； （8）支持专职人员对疑似病例处理，包括确认、代报、排除，处理后的疑似病例标记为已确认、已排除，未处理的则是未处理标识； （9）支持临床医生对疑似病例处置后，院感科专职人员二次审核确认临床操作结果。 （10）对疑似感染病例的预警来源维度分类展示，包括：病历、检验、体温、影像、抗菌药物使用情况，方便专职人员查阅； （11）对疑似感染病例的预警来源直观展示，包括：诊断感染依据、原文内容、出现时间段； （12）支持对病历中感染因素进行颜色标记，以便专职人员能够直观追溯病历重要内容； （13）支持对患者病例重点关注操作，同时以角标标记患者诊疗卡片，方便用户直观看到是否为关注患者，进行后续跟踪； （14）支持对患者的疑似感染进行干预到临床操作处理，临床医生接收干预消息后，可对患者进行疑似感染病主动确认或排除操作； （15）支持对患者的疑似感染进行感染病例代报。 |
| 暴发预警 | （1）以事件形式展示疑似暴发概况； （2）支持暴发预警提示在首页监测面板显著提示，对未处理的暴发预警始终显示； （3）监测项目包括：发热、腹泻、大便常规、血培养、相同耐药谱、感染部位、病原体、痰培养； （4）支持对监测项目的关注程度进行自定义调整，包括重点关注、一般关注； （5）支持对查询结果内容穿透查看具体明细，如血培养疑似暴发的送检项目、送检时间可直接展示查看，减少打开页面次数； （6）支持对疑似暴发的审核操作，包括确认暴发、排除暴发、备注事件、干预； （7）支持对审核后的疑似暴发事件查看审核人、审核时间、备注内容； |
| 风险分析 | （1）系统自带风险分析体系，根据患者的全方位易感因素，判定患者的感染风险值，预警出科室的高风险感染患者 （2）根据时间线刻录高风险患者患者的感染风险点，系统自动提醒临床，进行风险环节的提前干预，智能的根据不同类型的风险因素发送针对性的干预形式（评估表、SOP、防控措施落实表等）和干预内容从源头上降低医院感染发生率 （3）干预结果同步至院感专职人员，如果临床未及时处理，专职人员可利用系统进行人工干预 （4）针对高风险感染患者的感染风险点，用户可在页面上查看干预记录列表、干预详情、风险评估表，全面的掌握患者的风险点干预情况；且可直接点击进行PDCA循环质量管理，涉及问题记录、原因分析、考核结果等环节，帮助用户有针对性的、持续的改进临床医疗质量 |
| 床位风险分布 | （1）通过图形展示科室病房的床位分布与布局，更加直观的查看每个房间、每个床位患者的分布情况，直观的了解患者风险因素（如是否感染、疑似院感、是否使用抗菌药物、是否有检出细菌，是否体温异常、是否检出病毒等），方便的掌握本科是否存在聚集性事件情况，有效辅助感控专职人员进行研判； （2）科室病房可由临床科室自行进行病房数量新增、删除、名称修改，更加符合科室现有病房名称命名，支持ICU模式病房设置； （3）病房中床位可由临床客户数自行进行床位数量新增、删除、名称修改，更加符合病房中病床命名，同时支持走廊加床的新增； （4）支持患者随床位号进行分配与排列，并且展示患者当前存在的风险情况； （5）以不同图形展示患者正在经历及历史风险情况，包括：本次住院已确认感染、正在使用三大插管、检出多重耐药菌、近三天发热（超过38℃） |
| 监测面板 | （1）提供友好的用户交互功能，能够集中展示全院概况、待处理事宜、重点指标监测； （2）全院概况，能够支持用户查看及穿透至对应页面，全院概况内容包括：在院患者人数、体温异常人数（体温≥38℃）、三大插管人数、MDRO检出人数，重点菌检出人数； （3）待办事宜，能够对1个月内未处理的内容总数展示及穿透相应功能进行业务处理，待办事宜内容包括：暴发预警、感染预警、感染报卡、暴露上报，暴露复查，插管未评估，证照过期； （4）重点指标监测，能够对重点的指标进行监测及穿透查询相应统计分析，包括：感染部位构成（年度）、送检标本构成（年度）、检出重点菌构成（年度）、检出重点菌构成（年度）、职业暴露人员构成（年度）、全院发热患者趋势（近7天、近30天）、MRSA相关血流感染（近7天、近30天、近一年、近五年）、多重耐药菌检出率趋势（近7天、近30天、近一年、近五年）、发病率趋势（近12个月、近五年）。 |
| PDCA持续改进 | （1）支持建立全院的PDCA持续改进机制，能够有效地根据发现问题进行项目PDCA； （2）能够支持感控专职人员维护PDCA流程模板中的模板名称、过程名称； （3）支持感控专职人员发起新增PDCA持续改进，包括关联科室名称、监测项目、预期目标、资料来源、监测结果、问题叙述、原因分析、督导项目负责人、参与人员、上传图片； （4）支持PDCA内容打印报告、另存为PDCA改进模板； 支持医院对PDCA流程的自定义及顺序调整。 |
| 干预会话 | （1）更为灵活的消息盒子，支持与医院主业务系统消息对接，如HIS系统、电子病历系统，对接后使消息接收和传送更加统一； （2）支持两种消息发送方式，包括：个人与个人的一对一实时沟通，个人至科室的一对多消息发送； （3）支持查、看发送的消息接收人数和未读人数； （4）支持对未读的消息一键已读操作，同时可查看全部消息； （5）消息发送支持个人到个人的一对一方式、个人到科室的一对多方式； （6）支持临床科室接收感控管理端的消息，包括：感染病例审核结果提醒、职业暴露复查提醒、干预消息提醒、即时通讯消息提醒、SOP感控标准操作流程提醒； （7）支持感控管理端接收临床科室的消息，包括：感染病例报卡提醒、职业暴露上报提醒、即时通讯消息提醒； （8）不同的消息类型，点击后可进入不同的功能，进行查看、审核等业务操作，减少用户跳转操作； （9）支持以患者为中心，查看贯穿患者在院期间所有干预信息及即时消息内容。 （10）不登陆院感系统，可在客户端自动弹出院感科发送的干预消息及其他消息。 |
| 感染监测 | （1）支持对感染病例报卡的审核操作，报卡信息的补充及修改、报卡退回； （2）支持对感染病例审核时，可查看患者历史报卡的记录概况； （3）支持查看临床医生上报医院感染病例报卡时填写的医院感染诊断依据； （4）支持按不同筛选条件进行感染病例查询，如：日期类别、感染类别、感染诊断名称、导管相关性条件、致病菌名称； （5）支持对感染病例进行感染终止日期修改、感染转归情况填写、感染与原发病关系填写； （6）支持对已确认的感染病例报卡删除操作； （7）支持最新全国医院感染培训基地的现患率横断面个案调查表； （8）支持不限次数的现患率横断面调查； （9）支持一键自动生成调查日在院患者及出院患者现患数据，如：患者基本信息、所在科室，调查者可对调查表进行信息补充； （10）支持对完成的调查数据可直接上报至全国医院感染监控管理培训基地； （11）支持查询在院患者及出院患者，并可按住院号、病案号、姓名模糊查询。 |
| 细菌监测 | （1）自动对微生物数据进行加载，结合最新多耐定义标准《医疗机构耐药菌MDR、XDR、PDR的定义专家建议（草案）》自动判断是否为MDR、XDR、PDR，对特殊耐药菌自动进行颜色醒目标识。对多重耐药进行多耐分析，及时对临床科室和感控科预警提示 （2）细菌监测功能列表显示多耐/特耐审核状态、多重耐药菌防控措施的督导情况、多重耐药菌感染病例上报情况、隔离状态、是否出院、评分、管床医生、感染部位、感染类型、是否落实、备注等信息。 （3）对每种抗菌药物的药敏结果进行展示，并按照药敏药物的药品类别分组显示，包括：β-内酰胺与β-内酰胺酶抑制复合物、氨基糖苷类、单环β-内酰胺类、青霉素类、碳青霉烯类、头孢类、硝基呋喃类、叶酸代谢途径抑制剂(磺胺类)、喹诺酮类等，如果是天然耐药的抗菌药物，有不同颜色区分的显眼提示。 （4）支持根据最新规范标准，自动区分出MDR、XDR、PDR、特殊耐药菌、能够自动剔除天然耐药。 （5）支持每日检出菌中按管辖科室或全院视角查看，自动优先展示未审核的重点菌内容，对聚焦重点菌的审核、干预； （6）支持自动关联感染的致病菌信息，包括：感染类型、感染时间、感染部位； （7）该功能支持在该功能对多重耐药菌进行多耐、特耐审核；对细菌的感染类型审核处理，包括：院感、社感、定植、污染、不确定、未审核等操作；审核为院感时，可优先干预到临床，要求临床先进行院感致病菌报告； （8）支持根据患者医嘱情况，自动展示患者隔离标识，自动计算出患者开始隔离日期、解除隔离日期，可钻取隔离标识的医嘱明细； （9）支持对干预的检出菌患者，进行隔离干预消息操作，干预自动生成； （10）支持调阅查看多重耐药菌患者的感染防控评估表执行情况； （11）支持按多条件查询检出菌明细，条件包括：时间类型（送检日期、检出日期），患者检索、科室类型、科室名称、重点菌和非重点菌、细菌名称、革兰氏G+/G-、菌属分类、感染类型、隔离医嘱情况、管辖科室/全院； （12）支持对查询的菌结果，可直接导出XLS。 （13）支持可按多种条件进行查询统计，包括：时间类型（送检日期、检出日期）按月度、季度、年度、自定义时间段，科室类型、科室名称、细菌名称、标本名称、革兰氏G+/G-、菌属分类、感染类型、管辖科室/全院维度，自动剔除重复； （14）指标包括：送检阳性率（科室）、送检多耐率（科室）、检出菌耐药率统计（按耐药率程度颜色标记）、检出菌标本分布、检出菌科室分布、感染类型分布、多重耐药菌感染人（例次）数、多重耐药菌感染发生（例次）率、多重耐药菌千日感染（例次）率、重点菌感染次数、检出菌标本分布、标本检出菌分布、体温异常血培养送检率； （15）按月度、季度、年度的环比分析检出率趋势、多耐率趋势、菌的耐药率趋势。 |
| 多重耐药菌 防控措施评估 | （1）支持多种耐药菌的防控措施进行评估及督导，对于检出的多重耐药菌，系统自动预警并发送防控措施表至管床医生、护士，院感科医生下到临床进行防控措施的督导，临床的防控措施记录，以及院感科的督导评价将全部记录在系统，可溯源。可对防控记录和督导表进行打印 （2）支持对防控措施评估表进行医院个性化的配置与设定； （3）支持评估项的不限定项目数的新增； （4）支持对评估项的分值设定； （5）支持对防控措施评估表的开启、暂停的设置； （6）支持临床医生与护士对多重耐药菌患者的防控措施评估表的填报，评估结果直接同步至感控管理端。 |
| ICU监测 | （1）支持对全院ICU、PICU、CCU、MICU等ICU病房监测； （2）支持自动生成新住进患者数、住在患者数、留置导尿管使用患者数、中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； （3）支持对监测月报中的患者数列表穿透，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数、插管评估概况； （4）支持对高危新生儿病房监测； （5）能够自动生成监测月报按（≤1000g、（1001-1500）g、（1501-2500）g、≥2500g）进行分组的新生儿监测月报,同时也分组（≤751g、（751-1000）g、（1001-1500）g、（1501-2500）g、≥2500g）；分组的新住进患者数、住在患者数、脐/中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； （6）支持对未填写体重的新生儿提供维护窗口； （7）支持对监测月报中的患儿数列表穿透，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数、插管评估概况； （8）支持临床病情等级评分功能，医生根据患者病情，对患者病情进行评分操作，一周内选定任意一日进行病情等级评定； （9）支持临床病情等级未评分人进行归纳，方便查询及评分； （10）支持对普通病房的ICU床位进行ICU级别监测。 （11）支持按照住院患者人数的时间段查询，科室感染率（%）、科室感染例次率（%）、日感染率（‰）调整感染率（%）、调整日感染率（‰）、中心静脉插管使用率（%）、呼吸机使用率（%）、总器械使用率（%）； （12）支持统计高危新生儿，按照体重进行分组的感染率（%）、感染例次率（%）、患儿日感染率（‰）、调整日感染率（‰）、脐/中心静脉插管使用率（%）、呼吸机使用率（%）、总器械使用率（%）、脐/中心静脉插管血流感染发病率（‰）、呼吸机相关肺炎发病率（‰）。 |
| 抗菌药物监测 | 支持可按多种条件进行查询统计，包括：出院患者抗菌药物使用率、住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物预防使用构成比、抗菌药物治疗使用构成比、出院患者人均使用抗菌药物品种数、出院患者人均使用抗菌药物天数、出院患者使用抗菌药物病原学送检率、出院患者治疗性使用抗菌药物病原学送检率、住院患者抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者限制使用级抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者限制使用级抗菌药物治疗前血培养送检率、住院患者特殊使用级抗菌药物治疗前血培养送检率、住院患者使用抗菌药物治疗前指向性病原学送检率、住院患者使用抗菌药物治疗前非指向性病原学送检率。标本采集时间、抗菌药物使用时间、送检时间等细节时间点查看。 |
| 手术感染监测 | （1）支持与医院HIS 手术记录单、手术麻醉系统自动匹配手术监测相关数据； （2）支持优先进行重点手术监测，重点监测手术可根据医院开展情况进行手术目录调整； （3）支持手术与已上报的手术切口感染诊断自动关联； （4）支持手术信息登记表信息修改补充，标红且优先显示影响统计分析的重要信息； （5）支持手术信息登记表归档功能，可进行归档和撤销归档操作； （6）支持对手术用药自动匹配设定规则，选定手术后，直接一键自动匹配； （7）支持外科手术监测多条件查询，包括：手术日期、患者姓名、申请科室、重点手术、手术操作类别、手术部位、切口等级、ASA评分、手术名称、手术医生、手术间、手术时长； （8）能够根据手术搜索条件进行多条件搜索，并查询的结果导出为xls。 （9）可按多种条件进行查询月度、季度、年度、自定义时间、其他条件（住院患者、切口等级、愈合等级、麻醉方式、手术间、感染名称、重点手术、手术操作分类、手术部位分类）统计手术相关指标，包括：与手术相关医院感染发生率、手术部位感染发生率、手术患者肺部感染发生率、择期手术术后相关感染发生率、择期手术术后相关感染发生率、择期手术患者肺部感染发生率、急诊手术相关感染发生率、急诊手术患者肺部感染发生率、NNIS分级手术部位感染率、外科医生感染率（科室）、外科医生感染率（医生）、术前预防用药使用率、术中预防用药使用率、术前0.5-2小时预防用药使用率、术前0.5-1小时预防用药使用率、术后用药使用率、术后24小时内停药率、术后48小时内停药率。 |
| 全院三管监测 | （1）支持进行全院各科室的侵入性操作监测日志； （2）支持进行全院各科室的侵入性操作监测月报； （3）支持自动生成新住进患者数、住在患者数、发热人数、留置导尿管使用患者数、中心静脉插管使用患者数、呼吸机使用患者数； （4）支持穿透监测日志中的患者数列表，可查看插管使用开始时间、结束时间、使用天数； （5）提供三大插管匹配医嘱的维护功能； （6）支持查看患者三管督导措施评估情况明细内容； |
| 插管风险评估 | （1）支持感控管理端以及临床科室打开系统便可看到插管未评估患者人数，点击进行未评估的具体科室与人员清单； （2）支持点击插管患者后，直观展示患者的插管自然日历表，分析的结果来自患者三管的医嘱执行情况； （3）插管日历表以红底白字表示患者插管但未评估，以白底蓝字表示患者插管已评估； （4）插管指征评估操作可由临床人员进行每日评估，系统不限定具体评估的人员角色； （5）插管指征评估表可随医院具体开展评估内容自由灵活设定，设定后立即生效； |
| 消毒灭菌、环境卫生学监测 | （1）支持对空气、物表、手卫生、医疗器械、消毒物品、灭菌物品、一次性物品、污水等项目监测单申请，并支持全院联网查看监测项目和监测结果； （2）支持临床科室监测项目自查与感控科抽查工作，可根据医院监测流程进行配置； （3）监测单据直接查看送检科室、监测项目、监测类型、采样场所、采样标本、采样点数、采样点位、采样方法、采样人、采样日期、检验日期、检验人、检验结果、是否需要复查； （4）支持对常用监测内容保存为常用模板，方便后续使用，常用模板支持科室级、全院级； （5）支持监测结果报告单支持全院联网打印，以及在线查看监测结果报告； （6）具有独立的监测授权管理模块，灵活设定单个用户管辖多科室、监测项目授权等，与系统基础用户授权不冲突； （7）可根据医院情况，在标准上修改、增加环境卫生消毒灭菌监测项目、监测标准、采样场所、采样标本、采样方法、采样点等相关的字典数据； （8）支持自动按照监测项目类别、监测科室统计分析监测数目数、合格数、合格率、不合格数、不合格率。 |
| 职业暴露监测 | （1）支持医务人员及护工进行职业暴露内容的信息登记填写； （2）支持《WS/T 312-2023医院感染监测规范》要求的医院工作人员感染性疾病职业暴露登记表填写上报 （3）支持暴露填报前告知《职业暴露的标准处置流程》及《职业暴露的处置制度》，要求暴露填报人员在线掌握了解，告知内容可随医院定制性调整； （4）支持填报职业暴露登记表后，在感控管理端上实时提示新暴露填报消息； （5）支持职业暴露信息登记、评估预防、临床观察、临床诊断完整随访闭环，感染性疾病科医生可对评估预防操作，支持跨部门联网的评估跟踪； （6）支持对检验复查项目多时间点设定，在监测面板首页显示当前暴露需进行复查人员提醒，钻取后展示需复查人员姓名、发生科室、暴露人员所属科室、暴露时间、检查项目、复查时间、上次复查时间； （7）支持按照科室统计职业暴露情况，并计算科室构成比； （8）支持按工别、年龄、性别等内容计算科室构成比； （9）支持自动统计职业暴露感染率、职业暴露（例次）率。 |
| 手卫生监测 | （1）掌握全院各科室手卫生用品消耗量情况，如手消毒液、抗菌洗手液、干手纸，分析手卫生依从性的，协同促进医务人员手卫生执行的依从率； （2）支持临床感控兼职人员进行本科科室用品本月领取量和库存量的在线录入； （3）支持在线完成手卫生依从性调查，包括被调查人员类型、时机、指征、手卫生行为、正确性； （4）支持设定临床自查手卫生依从性的开放数据录入时间段； （5）支持维护设定特定科室的手卫生依从性调查指征，如：外科手卫生依从性调查监测设定单独的调查指征与手卫生行为； （6）支持调查完成后，对本次调查结果进行回顾性分析，如医护人员手卫生意识低等内容； （7）支持按科室、人员类型、指征、时机多类型进行统计分析。 |
| 血透监测 | （1）支持血透患者感染监测信息登记及上报，信息包括：患者基本信息、血透频率（曾经在几所医院接受过血透、当前每周几次血透、感染时血透机号、透析日期、累计透析次数）、透析前检查项目及时间、透析中复查项目及时间、感染日期、感染部位、相关病原学检查、相关抗菌药物使用情况； （2）支持对血液透析室血透日志的登记，登记信息包括：新入血液透析人次数、已在血液透析人次数、透析路径内瘘人次数、长期置管人数、临时置管人数、相关导管相关血流感染性操作人次数、乙肝丙肝等病毒感染人次数、其他医院感染人次数。 （3）支持对依据国家卫生健康委员会发布的《医院感染监测标准》(WS/T 312-2023)，要求医疗机构监测血液透析感染事件发生情况，包括使用抗菌药物（包括口服、肌注和静脉使用所有抗细菌药物和抗真菌药物）、血培养阳性和血管通路部位出现脓液、发红或肿胀加剧 3 类。血液透析患者血源性病原体感染监测，血液透析患者血源性病原体感染情况筛查、复查，监测病原体包括 HBV、HCV、HIV、梅毒螺旋体，统计四类传染病标志物检验完成率及阳转率。 |
| 网络直报 | （1）支持建立“医院→全国医院感染监控管理培训基地”上报体系； （2）支持自动分析出已上报记录数、总未上报记录数； （3）支持数据单项上报，也支持全选项上报，能够进行断点续传功能，多线程上报技术，上传速度快，不影响其他业务模块的操作； （4）支持数据上报数据包括：感染病例监测（感染数、出院记录数）、现患率调查（实查数、应监测记录数）、外科手术感染监测、职业暴露监测、ICU病人感染监测（感染数、监测日志记录数）、高危新生儿监测（感染数、日志记录数）、抗菌药物监测、环境卫生消毒药械监测、一次性用品监测、污水监测； （5）支持数据上报结果的日志查看及保存； （6）支持医院感染监测过程化数据直报国家医院感染管理专业质控中心哨点医院信息上报系统； （7）支持医院感染监测过程化\结果化数据直报各省市医院感染质控中心监测平台； （8）支持医院感染监测过程化数据直报全国医疗机构感染监测网。 |
| 医院感染管理质量控制 十三项指标 | 支持按住院患者、时间段进行查询统计：医院感染发病（例次）率、医院感染现患（例次）率、医院感染病例漏报率、多重耐药菌感染发现率、多重耐药菌检出率、医务人员手卫生依从率、住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物治疗前病原学送检率、Ⅰ类切口手术部位感染率、Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率、血管内导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率、导尿管相关泌尿系统感染发病率 |
| 医院感染管理医疗质量控制十二项指标（2024年版） | 支持按住院患者、时间段进行查询统计：感控专职人员床位比、医疗机构工作人员手卫生依从率、千日医院感染例次发病率、新生儿千日医院感染例次发病率、千日特定多重耐药菌医院感染例次发病率、住院患者联合使用重点抗菌药物治疗前病原学送检率、住院患者Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率、住院患者Ⅰ类切口手术部位感染率、血管导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率、导尿管相关尿路感染发病率、血液透析相关感染发生率 |
| 提升抗菌药物治疗前病原学送检率哨点医院专项行动 指标统计 | 统计分析抗菌药物（分级）治疗前病原学送检率、联合使用重点药物前病原学送检率、医院感染诊断相关病原学送检率。可按照不同条件进行筛选，如是否包含降钙素原、PRC、白介素、G试验、显微镜检查、免疫学检测、分子快速判断、相关标志物等。并且通过红色标志数字显示警戒线。 |
| 全国医疗机构感染监测网 指标统计 | 支持按住院患者、时间段进行查询统计：医院感染日发病率、医院感染日发病例次率、特定多重耐药菌医院感染发生率、特定多重耐药菌检出率、特定多重耐药菌患者隔离医嘱开具率、住院患者抗菌药物使用率、抗菌药物治疗前病原学送检率、I 类切口手术部位感染率、I 类切口手术抗菌药物预防使用率、血管导管相关血流感染发病率、呼吸机相关肺炎发病率、导尿管相关尿路感染发病率 |
| “感术”行动监测指标统计 | 支持按住院患者、时间段进行查询统计：术前皮肤准备合格率、手术部位感染率、I 类切口手术部位感染率、术后肺炎发生率、预防性使用抗菌药物术前 0.5~1 小时给药率、I 类切口手术预防性用药24小时内抗菌药物停药率。支持按重点手术分类统计数据，如：髋关节置换术、膝关节置换术、冠状动脉旁路移植术等；支持排除感染病例用药数据统计；支持术前用药排除万古霉素和氟喹诺酮类用药统计；支持以全身性用药途径进行数据筛选统计。 |
| 感染统计 | 可按照时间段、患者科室等维度统计分析：医院感染率、社区感染率、医院感染日感染率、医院感染部位分布、社区感染部位分布、医院感染病原体部位分布、社区感染病原体部位分布、易感因素、CLABSI（血管内导管相关血流感染发病率）、VAP（呼吸机相关肺炎发病率）、CAUTI（导尿管相关泌尿系统感染发病率） |
| 感染率 趋势分析 | 医院感染率、社区感染率、医院感染日感染率、CLABSI（血管内导管相关血流感染发病率）、VAP（呼吸机相关肺炎发病率）、CAUTI（导尿管相关泌尿系统感染发病率）。 |
| 现患率统计 | 根据横断面调查进行现患统计；医院感染率、社区感染率、医院感染病原体部位分布、抗菌药物使用情况、医院感染率现患趋势分析 |
| 院感通讯简报 | 支持根据院内监测数据自动生成院感通讯简报，进行多样化的指标数据统计。支持表格、曲线图、折线图等展现形式生成图文并茂的简报内容，提供统一模板库和各类标准统计指标。支持简报名称、格式、内容自定义；简报一键生成，支持导出word格式，自行调整简报内容。 |
| 患者诊疗信息 | （1）支持查看患者历次本院住院诊疗信息，包括住院号、入院科室、入院时间、出院科室、出院时间、入院诊断、住院次数； （2）支持查看患者基本信息，包括住院号、病案号、姓名、性别、年龄、住院次数、体重、入院诊断、当前科室信息； （3）支持查看患者住院综合图示重要关注因素的时序图，包括三大插管、三大常规、C反应蛋白、降钙素原、检出菌、隔离标识； （4）支持在综合图示中，可查看三大常规、C反应蛋白的历次送检信息及检验结果的趋势走向； （5）支持查看住院综合图示重要风险因素明细，包括：抗菌药物使用、侵入性操作、检出菌、手术、体温异常； （6）支持查看医嘱信息，侵入性操作、抗菌药物优先置顶，并可进行关键词搜索医嘱； （7）支持查看检验信息，对存在异常检验项目，标记红点显目提示，异常检验结果优先置顶； （8）支持查看菌培养信息，优先置顶，药敏结果为耐药标红显示； （9）支持查看手术信息，可穿透查看手术登记表； （10）支持查看体温信息，时间段内体温走向，超过38℃显目提示； （11）支持查看病历信息，对存在感染因素的标记显示，分别展示分析后病历和原文病历，分析后病历中关键词按颜色区分否定式、阳性词； （12）支持查看影像信息，对存在感染因素的标记显示，分析后影像报告中关键词按颜色区分否定式、阳性词； （13）支持查看诊断信息，包括入院诊断、出院诊断、其他诊断； （14）支持查看在院期间出入科记录； （15）支持查看当前患者干预历史情况，并支持干预会话发起； （16）支持查看当前患者疑似感染信息，并可直接进行干预、排除、确认操作； 支持查看当前患者感染病例历史上报情况； |
| 患者数据数据采集 | （1）支持与医院现有系统的数据对接，自动完成HIS、LIS、PACS、EMR(电子病历)、手术麻醉、护理系统系统的数据加载，并自动完成各项院感数据匹配工作； （2）支持对接Sqlserver、Mysql、Oracle、DB2、Cache数据库； （3）支持完成自动加载患者基本信息； （4）支持完成自动加载患者出入院信息，包括出入院日期、科室、床位、住院总费用信息； （5）支持完成自动加载患者转科信息； （6）支持完成自动加载患者诊断信息，入院诊断、疾病诊断、出院诊断； （7）支持完成自动加载患者电子体温信息及大便次数信息； （8）支持完成自动加载患者手术申请、安排，详细的手术情况，如麻醉类型、手术时间等； （9）支持完成自动加载患者医嘱信息，包括检验检查项目、用药情况等； （10）支持完成自动加载患者检验信息，包括常规检验、细菌培养、检验结果等； （11）支持完成自动加载患者微生物培养情况（包括送检信息、病原体检出情况、药敏试验情况等）； （12）支持完成自动加载患者抗菌药物使用情况； （13）支持完成自动加载患者影像诊断信息； （14）支持完成自动加载患者病历记录； （15）科室信息、医生信息（包括职称）、药品信息等基础资料； （16）支持ETL接口数据自动监控，异常接口数据弹窗提醒，可查看异常接口事件详情与错误记录明细。 |
| 重点监测细菌 | （1）支持对国家卫计委要求的重点监测菌的维护，重点监测菌包括：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）、耐碳青霉烯类抗菌药物铜绿假单胞菌（CR-PA）、耐碳青霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌(CRE)、耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌(CR-AB)、耐万古霉素肠球菌(VRE)、耐万古霉素金黄色葡萄球菌(VRSA)、产超广谱β-内酰胺酶疑似菌株（ESBLs）； （2）提供重点监测细菌可定制化操作功能，通过简单的点与选可完成对重点监测细菌的增加、修改、停用的操作； （3）重点监测细菌内容可随医院细菌监测业务的变化随之调整，如对金黄色葡萄球菌作为重点菌，则增加成功后；或增加大肠埃希菌对碳青霉烯类中亚胺培南、美罗培南、厄他培南任一耐药（CR-CEO），增加成功后，立即生效； （4）重点监测菌的菌对药物药敏结果可以设定耐药或耐药+中介，两种方式，设定规则独立，互不影响； |
| 临床感控 工作站 | （1）支持单个用户管辖多科室时，提供临床用户进行科室切换的操作； （2）支持打开工作站直接查看当前科室的疑似感染病例，并可对疑似并进行上报或排除操作； （3）支持按管床医生视角查看所管患者的疑似感染病例； （4）支持查看患者历史上报感染病例报卡合计数，并可穿透感染病例报卡明细内容； （5）支持对患者主动感染病例的上报，自动获取患者基本信息，完善感染病例信息、医院感染诊断依据、易感因素、插管相关性、致病菌信息，对既往已报过同类感染诊断友好提示，并可穿透查看此病例； （6）支持对曾转科至本科室及从本科室出院的患者搜索，并进行病例上报； （7）支持临床用户对ICU患者进行临床病情等级评定； （8）支持医院感染横断面调查信息的录入； （9）支持职业暴露在线填写暴露信息，并上报至感控科； （10）支持感控兼职人员及微生物室对环境卫生消毒药械监测内容填报，单个用户可管辖多科室。 |
| 嵌入式报卡 | （1）支持嵌入式调用页面链接给HIS、电子病历系统进行院感相关功能的调用，实现与HIS、电子病历系统的无缝对接； （2）支持多种开发语言的程序调用，如DELPHI、PB、C#、JAVA、PHP常用开发语言的实例，调用简单； （3）支持报卡完全B/S（浏览器）模式，更加方便、快捷、灵活； （4）支持感染病例报卡、现患率横断面登记表、职业暴露登记的可调用； （5）支持医生仅需用鼠标点选各项内容（如感染诊断、切口等级、易感因素等），操作方便快捷； 支持自动提示院感科报告情况。 |
| 资料分享 | （1）支持感控专职人员对本院感控相关资料分类进行新建、停用； （2）支持对资料进行上传，归类操作，以便临床人员的下载学习； （3）院内网用户均可登录后下载本院内的感控相关资讯； 支持多种格式文件的上传（包括但不止ppt、word、excel、pdf） |
| 病毒监测 | （1）提供病毒感染预警，主要通过检验结果。 （2）可对病毒的潜伏期进行自定义，超过潜伏期检出的病毒预警为院感。 （3）可对需要进行隔离监测的病毒进行隔离监测，监测表的内容包含：隔离状态、患者隔离的区域、病毒名称、住院号、患者姓名、房间号、床号、标本、送检日期、报告日期、送检科室、送检与入院的时间差、感染类型等。 （4）可根据在院状态、时间、患者、科室、病毒名称、是否隔离等信息进行查询 （5）监测的病毒包含但不限于：诺如病毒、腺病毒、甲型流感病毒、乙型流感病毒、轮状病毒、副流感病毒、肠道病毒、EB病毒、呼吸道合胞病毒、疱疹病毒、支原体、衣原体等。 （6）可导出病毒列表数据。 可自动判断病毒是院感、社感还是其他。 |
| 院感预警配置 | （1）针对每种医院感染的疾病，可根据用户个性化需求，灵活配置预警方案。包括预警关键词的增删改，关键词的同义词、权重值、预警规则等； （2）预警方案配置：不同类型医院的特征（如：中医医院等）可配置不同的预警方案，针对预警五大依据来源：病例影响记录、检查信息、细菌培养、抗菌药物、特异性指标，分配不同的权重百分比配置预警方案。 |
| 知识库 （考试系统） | （1）提供在线考试平台管理模块； （2）多种文件格式学习材料提供上传和下载管理； （3）内置医院感染考试题库数达5400+，每个题目设有知识标签分类，包括行业标准、感染性疾病诊断、职业防护、医疗废物、手卫生、消毒灭菌、医院感染与暴发、织物清洗等； （4）支持考试题库新增、编辑、删除、统计功能； (1)支持视频学习，可在线发布与查看视频，系统记录学员的有效学习时间，并对学员的学习效果进行评估。支持学习后，学员进行对应的考试测评，测评后记录保存学员的测评时间及分数； （5）批量导入题库及题目功能； （6）对题目进行编辑、删除、新增功能； （7）试卷新增 、删除、编辑、导出、统计分析功能； （8）系统自动随机试卷功能； （9）可以创建固定试卷功能； （10）对单选、多选、判断等多种题型自动算分、自动解析功能； （11）对试题正确率详细分析； （12）对分数统计，包括最高分、最低分、低分人数、低分率、 平均分、及格人数、及格率、优分人数、优分率及参加人数、缺考人数等； （13）可以按科室统计不同分数区间得分人数； （14）用户自主选择在线考试时间，考试时自动时间提示； （15）试卷对不同用户、用户组配置功能； （16）提供在线专题练习、自动评分、自动解析功能； |
| 多院区管理 | （1）院区管理：支持对医院进行分院区管理。可针对不同的院区用户，分配不同的权限（例如：用户只能查看本院区的数据情况，总管理员可查看所有院区的数据情况），分别进行监测管理。支持新增、删除、停用院区，编辑修改院区信息。 （2）科室管理：对院区下的科室进行管理。可设置科室的功能菜单和权限。支持新增、删除、停用院区，编辑修改科室信息。 （3）职工管理：对医院的职工信息进行管理。可设置医院用户的角色和权限。支持新增、删除、编辑修改信息等操作 |

  - 1.11健康体检系统

| 系统名称 | 健康体检系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 服务于医院体检中心，实现健康体检全流程管理，包括个人与团体体检人员档案建立、预约排检、检前提醒、体检报到、检前咨询、健康档案建立、健康评估、体检检区控制、分检报告、总检评价、报告发布等。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 个检登记 | 个检的登记包括支持身份证读卡器，或体检中心VIP卡片式管理。实现身份证读卡器一次性刷卡自动读取出生日日期、照片等信息； 支持现场摄像头拍照及重拍功能，可采用单位、ID号、身份证号、工号、VIP号等多种方式进行快速调入基本信息进行登记； 具有维持体检档案号“一号制”的功能，防止同一个人的多次体检使用不同的体检档案号； 支持体检项目的纠错与排它功能，即选择了肝功能后就不能再选择肝功能2项； 体检人员登记时支持对该体检套餐的加项及退项功能； 支持基础套餐外多选辅助套餐的功能并能自动排除重复项目； 前台体检登记可支持自动打印体检指引单、检验条码及科室分检条码，支持加项指引单打印、指引单补打功能； 支持体检项目的单项折扣及体检套餐的整体折扣。 |
| 团检预约导入 | 支持多级化单位设定管理，具备上级单位、下级单位管理； 支持单位名单以EXCEL格式导入，以实现快速登记功能； 系统可对导入人员信息进行自动校验并标识错误记录； 支持设定分组项目信息、根据各分组条件能将名单人员自动分组并提供了强制分组功能。备单完成后，可对人员进行项目调整及删除； 支持体检导引单、条码提前批量打印； 支持修改个人基本信息； 单位体检可根据团体单位情况，支持统一结算或前台结算模式。 |
| 财务管理 | 系统遵循先交费后体检流程，严格控制漏费情况，个人体检在选定体检项目并完成交费后才能进行后续科室的检查，否则会提示未交费； 可通过扫描体检导引单快速定位缴费人员，支持总体打折、单项打折及自定义金额（硬折）功能，可打印收费小条、收费明细、收费发票； 可通过权限设定收款员拥有的折扣范围； 系统支持收费员的财务日结流程，打印日结结账单。 |
| 分诊科室检查 | 各常规科室客户端支持医生自定义维护知识库，通过异常结果选择、正常结果默认值方式，实现医生零输入、快速输入的功能；可通过设置“添加条件判断结果”，自动生成科室小结； 各科室支持结果二次修改或取消检查； 通过设置特别关注科室，提醒相关检查科室关注本科室检查结果； 支持分诊科室取消检查状态，退回到未检状态； 支持查看历次对比的体检信息； 各科室可相互查看检查结果，实现信息共享。 |
| 与院内系统 接口 | 支持与院内现有HIS系统、LIS系统、PACS系统、心电网络系统接口 |
| 设备接口 | 支持体检中心辅助功能检查设备接口，将仪器工作站生成的图文报告回传到体检系统，设备如：动脉硬化、人体成分、骨密度、C13等 |
| 终检管理 | 可对体检中的异常指标以显著的标示予以提示，系统自动产生综合诊断和防治意见；总检建议能够对结论词从重到轻自动排序； 可通过助记符快速查找引用疾病库知识库内的疾病名称，助于快速完成总检； 可查看各科室的检查结果及相关医学图像报告； 可实时动态查看历次体检结果； 具有完备的总检撤销和重做功能，在总检未撤销前，阻止体检明细项目结果值的随意修改； 总检医生根据体检者情况制定复检计划及项目并可生成报表，到复检日期时，系统登录后会自动弹框提醒需复检人员记录； 专家词库管理：有知识型、智能型的专家词库，实现专家用词的统一及规范；为体检中心老专家提供了汉字零输入的操作便利。 |
| 报告管理 | 支持多类型个检报告管理及团体报告管理； 能够实现单个打印及批量打印，并记录打印次数； 可支持导出PDF以及自定义研发等格式的电子报告； 打印报告管理：总审完毕后，可以打印体检者的体检报告，可支持两种类型的历次对比报告：文字对比报告和对比曲线图； 报告模板编辑器可灵活方便的设置各种模式的体检报告单。 |
| VIP会员管理 | 系统支持体检人员类别的建立，依据权限对特殊人员类别检查过程中的基础信息查看、体检结果查看以及报告打印等进行管理； 支持VIP会员信息的建立，支持会员卡的建立； 支持批量建卡、卡充值、批量充值、负充值、作废及卡充值消费信息查询； 支持VIP客户自动打印不同类别的指引单； 支持VIP会员卡级别的设定及卡积分的管理。 |
| 知识库管理 | 疾病诊断条件定义：依托ICD-10进行标准化管理疾病的判定条件，支持对于符合重大疾病的定义及管理，疾病诊断库参照《中华健康管理学名词》筛选路径表（高血压组定稿会修改稿）维护管理健康建议指导库：包含全面的健康建议指导。 |
| 体检过程 跟踪控制 | 支持体检导引单回收功能检查项目完成情况，提醒客户漏检项目并做项目拒检或改期操作； 一键式查询体检者在体检中心各科室的体检状态，如已检项目、未检项目、检查医生、检查时间、缴费、改期等。 |
| 系统配置 | 支持健康体检、干部体检、证件体检、职业病体检、妇女专项体检等多种体检类型 支持导检单自定义功能，体检中心可自由定义导引单样式，大小、显示位置等 系统支持灵活选择分诊科室指引单的打印功能 系统支持精细化的权限管理分配，对医护人员进行细化的权限分配 支持应用参数列表配置管理，支持对外接硬件设备及相关打印输出等进行配置管理 支持加密配置文件管理，提供加密规则及加密配置管理工具 |
| 统计分析管理 | 体检数据查询统计管理：个人数据查询能实现名字、编号、身份证、收集等信息查询个人所有记录。能根据多种查询条件查询科室工作量、医生工作量、疾病统计信息等，用于中心管理、考核、科研。 |
| 基础信息管理 | 支持功能科室、体检套餐、收费项目、检查项目设定； 支持单位、部门、工种、职业、体检类别、样本类型、项目归类等设定； 支持收费方式、职能科室、输入法等设定。 |
| 微信平台 | 体检中心介绍、体检指南、专家介绍、设备介绍、特色科室、路线导航等； 支持个检及团检客户在微信专属平台完成体检预约； 采用身份证号及手机发动短信动态验证码进行登录报告查询； 支持图文报告的查看； 支持结构化PDF版的报告E-Mail发送至相应的邮箱 支持亲友报告关联可对亲友的体检报告进行管理或者查询。 支持报告异常项解读，可方便定位某一个有异常结果的科室查看相关信息；也可通过异常结果获取体检报告的所有异常项并支持对异常项进行解读，异常项的正常范围及指标、异常产生的原因、专家的建议； 实现与医院微信公众号/小程序对接。 |

  - 1.12移动护理系统

| 系统名称 | 移动护理系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 基于医院核心业务系统，满足协同应用、支持医嘱全生命周期的有效管理，满足护理人员随时随地获取病人的病情信息、执行医嘱、记录护理内容、控制输液过程和与相关人员沟通及获取知识的需求，满足管理者随时随地得到管理信息、处理事件、监管状态、安排计划、执行任务的需求。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 权限管理 | 权限管理主要用于对登录护士权限进行验证和切换。需支持用户登录用户名、密码与HIS系统保持一致；登录后可根据用户权限选择相对应的病区。 |
| 条码管理 | 条码管理主要用于护士工牌的二维码管理功能，需支持护士自助打印用于扫描登录系统的二维码工牌。 |
| 病区患者管理 | 病区患者管理主要用于对在院患者重要信息展示、患者的查看和筛选，使护士可以直观查看到病区患者情况。系统需支持列表形式查看病区患者；需支持根据责任组来筛选患者；需支持护士根据情况设置自己的关注患者，通过关注患者筛选患者；需支持显示患者的姓名、性别、护理等级、患者状态、年龄、诊断、医保类型；需支持显示患者状态包括：是否新患者、是否是危重患者、是否手术患者、是否过敏患者、是否正在输液、是否欠费；需支持根据患者的基本信息筛选患者；需支持通过扫描患者的腕带，快速选中目标患者。 |
| 医嘱执行 | 医嘱执行主要用于病区护士对患者可执行医嘱的查看和筛选、定位和执行，且对于高危药品和特殊药品可对护士起到重点提醒作用，提升护理工作安全性。系统需支持提供可执行的长期医嘱，包括输液医嘱、注射医嘱、口服药医嘱、雾化医嘱；需支持提供可执行的临时医嘱，包括输液医嘱、注射医嘱、口服药医嘱、雾化医嘱、检验医嘱；需支持护士通过扫描患者腕带及医嘱执行单条码完成患者身份确认及医嘱执行工作；需支持记录医嘱执行信息，信息包括：医嘱名称、医嘱状态、执行人、执行时间、执行类别；需支持医嘱的执行记录可以选择是否同步到患者的护理记录中；需支持高危药品、特殊药品在扫描执行时进行提醒。 |
| 皮试管理 | 皮试管理主要用于病区护士对患者皮试医嘱的查看和执行、皮试结果的准确核对和录入，应辅助提醒护士对于皮试结果的及时查看。系统需支持可扫码执行患者的皮试医嘱；需支持执行后可设定皮试的结果查看时间；需支持皮试到时PDA自动提醒；需支持皮试结果双签确认，特殊情况下，复核确认支持由医生代签；需支持皮试结果可回写HIS系统。 |
| 体征信息录入 | 体征信息录入主要用于病区护士对患者生命体征的床旁采集和录入。系统需支持在患者床边通过PDA录入患者体征数据，包括体温、呼吸、脉搏、血压等体征信息；需支持PDA录入的体征信息可实时同步到患者体温单中，并自动生成相应的体征曲线。支持录入异常体征时，可启动护理计划。 |
| 床旁护理记录 | 床旁护理记录主要用于病区护士在床旁对患者实际病情情况进行及时记载，减少回溯性操作，使护理记录信息更加及时和准确。系统需支持护士使用PDA在床旁进行护理记录录入，录入的信息实时同步至患者一般护理记录单或危重患者护理记录单。需支持床旁创建表单。需支持随时查看护理记录内容。 |
| 病区配药管理 | 病区配药管理主要用于病区护士对治疗室药品进行摆药、核对、配置、配置核的操作。系统需支持在病区治疗室配药操作的核对和记录；操作包括摆药、核对、配置、配置核对。记录信息包括药品信息、操作时间、操作人。需支持通过报表查询药品配置全流程信息。 |
| 巡回管理 | 巡回管理主要用于病区护士对患者常规巡回和输液巡回的及时记录。系统需支持记录常规护理巡回和输液巡回过程；需支持常规护理巡视时，记录巡视时间、巡视人、巡视病区、巡视患者、患者护理级别、巡视患者状态。需支持输液患者巡视时，记录输液药品的输液通畅情况、输液滴速及单位、输液剩余量信息、巡视时间、巡视人、巡视患者；需提供巡回记录报表。 |
| 用血管理 | 用血管理主要用于病区护士从血袋签收到输血到血袋回收的全过程记录。系统需支持护士通过使用PDA扫描血袋条码记录血袋病区签收记录信息；需支持输血执行时，通过核对（ABO血型核对、RH血型核对、有效时间核对等），保证输血过程的安全和可靠；需支持输血结束后进行血袋回收操作。需支持用血过程信息可实时同步至患者普通护理记录单或危重患者护理记录单。 |
| 手术患者交接管理 | 手术患者交接管理主要用于病区（包括ICU）护士、手术室护士、麻苏室护士对患者进行流转的全过程记录。系统需支持对手术患者流转过程的管理；需支持手术患者流转过程中，患者每次交接均通过PDA完成患者身份核对及交接人、交接时间的记录；患者交接过程包含患者进出病区、手术室、复苏室、ICU的交接操作。 |
| 待办任务管理 | 待办任务管理主要用于提醒责任护士当日关注患者的待处理事务清单。系统需支持显示护士关注患者的待办任务清单，包括：新医嘱提醒、待诊断提醒、尚未确认结果的皮试、尚未完成的输血，手术流转中的患者等。需支持通过待办任务列表直达任务执行界面执行任务。 |
| 医嘱查询 | 医嘱查询主要用于病区护士对在院患者全部医嘱的查看和过滤。系统需支持在院期间全部医嘱的浏览和查看；需支持按照医嘱类别过滤查看分类医嘱数据；需支持按照条件过滤相关医嘱数据；需支持能够醒目地区别临时医嘱和长期医嘱；需支持通过颜色区分医嘱状态。 |
| 患者信息查询 | 患者信息查询主要用于病区护士对患者更加详尽的信息的查阅。系统需支持查询患者信息，包含姓名、性别、年龄、入院日期、过敏药物等信息；需支持查询费用信息、及时对未付清费用，或超过警戒线患者费用进行警示。 |
| 检验结果查询 | 检验结果查询主要用于病区护士对患者检验结果进行查看。系统需支持查询患者最新及历史检验结果；需支持可按照时间段过滤患者所作的检验信息；需支持显示患者各项检验的异常项目数量；需支持超出参考值范围项目可通过特殊标识列出。 |
| 标本交接 | 标本交接主要用于病区护士对患者血液标本、尿便痰标本的交接。系统需支持记录交接人和交接时间。 |
| 关注患者设置 | 关注患者设置主要用于病区责护主动选择当日负责照顾的患者。系统需支持护士可自定义自己的关注患者名单。 |
| 静配药品核收 | 静配药品核收主要用于病区护士对静配中心配送药品进行核对和签收。系统需支持对这部分药品做信息核对、签收及记录。 |
| 体征待测 | 体征待测主要用于病区护士对在院患者体征待测任务进行查看并执行。系统需支持查看体征待测患者列表；需支持选择相应的体征类型和患者，进行连续的体征录入操作，且结果可同步到体温单 |
| 离线管理 | 离线管理主要用于病区护士在网络状态差的情况下，仍可完成床旁生命体征采集、护理评估或护理记录的工作，做到真正的实时采集。系统需支持离线状态时可对生命体征数据、评估数据和护理记录数据进行保存。需支持待网络恢复后可手动再次提交。 |
| 检查结果查询 | 检查结果查询主要用于病区护士对患者检查结果进行查看。系统需支持查询患者最新及历史检查的文字报告；应包括检查所见、检查结果、诊断结果信息。 |

  - 1.13智慧护理大屏信息系统

| 系统名称 | 智慧护理大屏信息系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 以护士站为核心的智能交互平台，通过整合医疗数据和物联设备，实现病区信息可视化与流程数字化，集成患者监护、护理管理与医患交互功能，替代传统护理白板与手工记录‌，动态显示患者护理级别、高危预警、医嘱执行进度，自动推送待办任务，减少手写错误并提升工作效率。系统需能适配市场主流硬件。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 病区概览 | 智能统计并展示，快速了解病区情况，包括病区动态（今日入院、今日出院、病重、病危、今日转入、今日转出以及欠费信息），护理级别，护理信息，调床信息，手术安排，检查安排，护理备注、重要通知等信息。 |
| 床位一览 | 支持生成床位一览表，查看科室所有患者的信息，以及床位信息，床位一览功能以卡片形式展示病区患者床号、姓名、性别、住院号、护理等级、医保类型、主管医生、责任护士、入院日期等信息。 |
| 患者详情 | 查看该患者基本信息,花费信息以及医嘱信息等。 |
| 护士排班 | 支持对接系统，展示护士排班信息。 |
| 教育学习 | 支持按照科室上传学习内容，护理大屏支持全屏查看PPT、视频、Word、PDF类型的教育资源或文件，为患者提供健康宣教或者供护士教学。 |
| 电话簿 | 维护展示医院科室电话信息，例如信息科、门诊办等部门电话，支持新增、编辑操作。支持用户随时查看。 |
| 患者 紧急联系人 | 系统自动获取展示患者，联系人、联系方式，方便工作人员随时查看。 |
| 通知公告 | 护理部统一发送正式通知消息或者科室发布消息，通过大屏查看已发布通知信息。 |
| 大屏设置 | 支持按照科室实际关注内容，科室自主配置病区一览展示模块。。 |
| 大屏配置 | 根据医院病区实际情况，配置大屏数据以及大屏所展示的病区数据。 |

  - 1.14心电信息系统

| 系统名称 | 心电信息系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 全院心电电生理网络平台，需将医院的静息心电、动态心电、动态血压等心电电生理数据整合在同一平台，完成门诊、急诊、病区、体检等各科室检查的全面接入，实现院内各科室分散检查、统一诊断。为心电医生提供专业的心电分析工作站，实现静息心电、动态心电、动态血压统一诊断，并与HIS、电子病历、体检等系统进行接口对接,实现数据共享交互，完善院内信息化系统，提高院内心电电生理的工作效率和管理水平。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 整体需求 | 系统建设遵循先进性、实用性、安全性、开放性与标准化等原则，保证系统建设维护使用的低成本、可靠性、易用性和易于维护，并要求系统具有良好的扩展性。 系统采用微服务技术架构，各服务之间高度自治，支持独立部署或集中部署，满足医院业务高并发的需求。 系统需支持C/S和B/S混合模式。 系统采用业务和管理分离的方式。在业务处理上，提供独立的医生工作站，供临床处理心电的检查、诊断、数据分析等业务；在管理上，提供独立的管理后台，实现对人员、设备等基础数据的统一管理，支持创建、修改、删除、查询各通行证功能。通过业务口和管理口从物理上分离,使业务数据和管理数据相互间不会产生干扰，提升系统稳定性和可靠性。 支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，记录每一份心电报告的生成过程，为功能调试、问题排查、问题定位等提供技术支撑和可靠保障。 系统提供接口服务，支持对接第三方信息平台，支持采用视图、存储过程、Webservice、DICOM、HL7等方式实现接口功能。 系统有经过IHE数字心电诊断系统集成模式和功能角色的专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统和设备之间的信息互联、互通、集成共享的要求。 系统具有自动正时功能，支持与医院时间服务器同步，实现联网心电图机、工作站时间统一。 |
| 预约排队叫号 | 预约管理配置实现科室排班、时段配置和病人预约管理。支持诊室配置功能，如诊室名称、排序编号、默认诊室等，可对诊室进行添加或删除，支持设置规则模板。 支持通过HIS接口获得申请单进行登记和预约，也可手动创建检查申请单，并生成排队号的条形码，患者按照排队号在检查室等待检查。支持静息心电、动态心电、动态血压的统一预约在预约列表中，支持新建、修改、删除、加急、激活等功能。 通过预约排队叫号系统实现静息心电、动态心电、动态血压、电生理等多种业务类型统一预约。 通过与自助机系统对接，支持患者通过自助机自助签到。 检查医生通过叫号器系统依序叫号，支持呼叫、重呼、过号、查看预约信息等操作，系统会自动语音呼叫，并在叫号屏上显示。叫号大屏支持队列和检查类型灵活组合，支持叫号大屏配置显示内容，包括叫号队列、候诊队列、过号队列、姓名、排队号、检查诊室、检查项目等内容配置显示。叫号系统支持多语言播报。 |
| 心电检查管理 | 充分利用现有设备，系统需支持连接医院现有不同品牌与型号的心电图设备完成受检者的心电检查。 支持配置检查模式，可选常规十二导、常规十五导、常规十八导、心向量、心率变异、QT离散度、频谱心电、阿托品等。 支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取受检者信息。 支持离线状态下为受检者检查。 支持采集质量检测，在心电检查过程中实时提醒采集质量是否合格，伪差、导联脱落、左右手接反等实时提醒。 支持图谱采集完成后预览，支持加采、重采功能；支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记。 支持列表显示报告各阶段状态：待受理、已受理、已诊断，待审核、已审核，且支持查看报告是否打印。 采集完成后支持自动分析危急值，分析结果包括以下几种类型：危急、阳性、正常、采集不良、未分析。 支持为严重病人申请加急诊断，加急的报告列表有加急的状态标记。 |
| 心电医生 工作站 | 为满足医院业务发展需要，医生工作站须提供静息心电、动态心电、动态血压综合分析功能：一套软件即可以进行静息心电、动态心电、动态血压三种检查的分析会诊工作，支持具有对应检查特点的专业分析工具。 报告列表支持显示字段自定义配置及字段显示顺序自定义配置；若报告为加急报告，支持显示加急状态图标；支持列表显示报告危急值等级标识；支持已完成诊断的报告显示是否已打印标识。 支持通过多种方式查询报告；可支持根据报告完成状态待处理、处理中和已处理查看报告，并且直观看出待处理和处理中的报告数量。对于待处理的报告，支持通过分组、检查机构、检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索。对于已处理的报告，支持通过检查机构、检查科室、受检者来源、检查时间、审核医生、受检者标识、受检者姓名、诊断结论快速检索。支持根据姓名、标识、诊断结论模糊检索。 支持设置分组条件，将心电报告分配给不同的诊断医生。诊断医生只能查看自己所在分组和未分组的报告，其他分组报告查看不了，实现诊断组工作量的动态平衡，亦可实现数据隔离，提高医生的工作效率。 支持诊断权限配置。对简单报告可直接提交诊断，遇到疑难报告可申请机构内部老师审核。支持修改自己的诊断结论。支持报告复审功能，审核医生审核所有诊断医生报告。 系统支持设置强制审核模式，一份报告诊断完成之后设置为强制审核模式，必须要双签之后才能发布，例如可设置规培生提交诊断的报告必须代教老师审核之后才能发布。以满足医院多业务形态的需要。 为提高医生工作效率，系统支持沉浸式看报告模式，可同屏显示报告列表和看图界面。可直接在看图页中查看列表数据，无需在列表页和详情页中来回切换。 系统支持进入快速诊断模式，诊断完成一份报告直接打开下一份报告，不需要返回列表选择报告。 支持支持全屏查看图谱；支持导联布局、走速、增益、滤波调整等操作；支持心搏放大功能，通过心搏放大查看某个心搏，调整波形形态识别后重新发送测值。 系统具备并行分规功能。通过并行分规可以快速定位心拍与心拍直接的关系。 支持诊断医生对不符合要求的图谱进行退回、加采、重采等操作；支持退回加采/重采报告加注原因。 支持在心电图波形区域的异常位置做标记，提供图像注释说明记录。 支持组合导联功能：使用十二导设备采集两份十二导数据合并为十八导数据，满足附加导联的检查要求。 提供典型病例收藏功能，支持医生自定义收藏分类，为医生后期培训和进行科研提供素材。 支持导联纠错功能，在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重新采集。 支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊。 支持图谱对比功能。支持查看该受检者所有历史报告。支持将该受检者历史报告加入对比。支持根据卡号、性别、检查机构检索其他报告加入对比。支持将5份及以上历史报告加入对比，可引用对比报告的诊断结论。 支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析。 支持胸痛加急功能，诊断界面有胸痛加急按钮，点击之后有胸痛加急的提示弹窗并可将检查完成消息推送到手机微信端。 提供标准的心电图诊断词条，辅助医生快速进行报告编辑，在编辑过程中支持词条模糊查询及词条与测值的联动。 支持梯形图生成技术。 支持批量打印已诊断完成的报告。支持多项目诊断及打印，包括常规十二导、十五导、十八导、心向量、心率变异、QT离散度、频谱心电、心室晚电位、高频心电、心率震荡、心电事件、阿托品等。 支持导出pdf、XML、图片格式的图谱。 支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。 支持心电自动诊断技术，对心电报告进行自动化分析和诊断，辅助诊断医生进行报告诊断，提高诊断效率和质量。 客户端、Web端、移动端支持自动诊断分析结论，可手动选择是否引用自动诊断结论。 支持在诊断界面将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信小程序进行扫码查看、诊断和分享，通过手机扫码方式实现内网到外网的数据传输，物理隔离保障网络安全。 为保护受检者信息安全，报告分享支持脱敏显示。 支持修改系统名称及系统logo，实现个性化订制。 |
| 移动会诊 | 移动会诊支持手机端H5的方式实现原始心电图数据的查看，支持Android和iOS系统等各种品牌终端，满足出差、居家等不同场景下的远程会诊需求。 支持手机端报告任务列表刷新功能，可实时查看待处理报告的数量。支持报告编辑功能，提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入诊断词条，辅助医生快速的进行报告编辑。 支持手机端浏览器访问登录功能；支持记录最近一次登录用户。 支持iPad端诊断，方便医生值班时使用。支持报告列表功能、支持多份心电图切换功能、支持报告编辑功能；支持通过扫描二维码的方式连接服务器地址，免去繁杂的网址输入过程，防止服务器地址外泄，提高系统安全性。 系统支持将心电数据通过网络分享到微信群或者专家的微信，寻求技术指导或典型数据分享。会诊专家可在微信端查看原始心电数据，支持走速、增益的调整，支持导联布局的切换，支持心电波形的滤波。 |
| 临床WEB端 调阅 | 支持在Web端查看、诊断、发布心电图报告。满足不同场景的业务需求。 支持根据报告完成状态待诊断、已诊断查看报告，并且直观看出待诊断的报告数量。 支持通过检查科室、受检者来源、检查时间、受检者标识、受检者姓名快速检索报告。 支持产生新报告到达即时提醒功能。当检查端采集的病历发送过来时，web端自动弹出提示窗口并语音提醒，提示医生有新报告到达。 Web终端可查看原始数据，支持调整导联布局、增益、走速及；支持心电波形的滤波，包括肌电滤波、工频滤波、高频滤波；提供标准的心电图诊断词条选择或者手动输入；支持修改受检者部分信息；支持全院数据共享。 |
| 心电AI 智能分析 | 1）通过AI智能分析技术与心电业务的深度融合，优化心电业务流程、提高心电诊断效率、提升心电业务服务质量和管理水平，将人工智能分析技术应用在心电图采集、诊断、监测、预警、质控等业务场景。 2）具备深度学习心电分析模块可不断自我迭代升级，支持成人心律失常、心肌梗塞、ST-T异常、房室肥大等四大类异常心电图的自动识别。 3）支持包括窦性心律、房性心律、室上性心动过速、心房颤动、心房扑动、停搏、起搏心律、短PR间期、预激综合征、传导阻滞等心律失常异常心电图的自动识别功能。 4）支持急性心肌梗塞和陈旧性心肌梗塞等心肌梗塞异常心电图的自动识别。 5）支持ST压低、ST抬高、T波异常、ST_T改变、QTc间期等ST-T异常心电图的自动识别。准确定位ST-T改变，协助医生快速定位心肌缺血、急性梗死等心电事件。 6）支持右室肥大、左室肥大、右房增大、左房增大等房室肥大异常心电图的自动识别。 7）AI可自动识别心电图的采集质量，如是否有左右手接反、伪差、导联脱落、起搏信号等情况； 8）支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题； 9）支持以消息弹窗和语音提醒的方式提醒诊断医生危急值数据，支持急性心肌梗塞、严重过速型心律失常、严重过缓型心律失常等类型。并支持危急数据通过微信推送给指定专家，精准判读，缩短患者救治时间。 10）辅助诊断：采用深度学习心电分析模块自动诊断心电图，并将诊断结论引用至诊断报告中。在提交诊断时，后台对医生的诊断词条进行审核，自动匹配AI诊断结论和医生诊断结论，若出现漏诊情况，系统将有弹窗提示，提醒诊断医师漏诊项。 11）特征标记：AI诊断后，点击AI特征标记可跳转到对应波形位置，标记诊断依据。支持类型窦性心律不齐、房性早搏、室性心动过速、心动过缓、长RR间期、急性心梗等疾病类型心电波形特征的标记。 12）起搏信号智能标识：通过AI帮助医生快速识别出微弱的起搏信号，避免漏诊误诊。 |
| 数据统计与 质控管理 | 支持GIS技术，展示区域内的诊断资源和检查量分布。利用大数据可视化系统，通过对医院心电检查、诊断、资源分布等数据的分析挖掘，为院内的业务开展和资源分配提供数据支撑。 统计分析：实现管理部门对病种、医生、检查报告的统计分析。 支持根据机构、诊断中心查看报告检查量、诊断量。 支持诊断来源分布统计。 支持危急值统计分析，支持列表和柱状图展示。 基于平台建设，成立心电质控中心，组建质控团队，支持从采集质量、病人信息完整度、诊断报告质量、报告规范、诊断时效、疑难病例、危急值数据等不同维度建立心电质控指标，对心电检查诊断业务进行全面的质控分析。 支持通过心电人工智能进行质控分析，评估诊断医生和诊断组的诊断质量，进一步明确后续的培训方向和提高培训效果。 |
| 电生理工作站 | 将分散在各个科室、分院的动态心电图、动态血压、动态脑电图、肌电图、TCD、肺功能、骨密度等多种电生理设备联网，无缝连接医院HIS、EMR等系统，电生理检查可完全实现在网上申请、收费、预约和登记，优化电生理检查流程，实现电生理检查报告共享，检查数据备份、还原及会诊等功能,提高院内电生理检查的工作效率和管理水平。 支持对电生理软件工作站输出的PDF报告文件进行接收、传输和处理，电生理设备软件分析数据并通过打印输出报告后，所投产品须支持获取输出的最终文档，可以把文件保存为BMP (JPG) 、PDF等格式。 支持电生理报告的自动归档和自动签名。 根据临床医生实际需要，支持通过OCR图片识别或PDF文字提取等方式对电生理报告参数进行提取，提取的信息可以根据用户的需要重新组合并按照医院要求重新定义报告格式，定制报告首页，统一报告风格。 针对部分无法联网的电生理设备，目前还在使用word、excel 等自制模版写报告方式的电生理设备，支持提供定制报告模板，可以在软件端出报告并提交； 支持报告标记功能，针对特殊病历进行报告标记，方便后期随访。 电生理报告的数字化归档存储；对获取的数据进行归档后，在科室内实现数字化管理，在院内实现共享。在需要的时候支持电生理的远程会诊。 数据查询：可查询患者信息，仪器使用量，工作量费用统计，阳性查询，低值查询，数据范围查询等。 |
| 心电设备接入 | 为充分利用现有设备，系统需支持连接医院现有不同品牌与型号的心电图设备，支持采集原始数据，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据，并以标准的数据格式存储，实现心电数据分析，支持接入心电图设备的数据归档和管理。 系统支持连接第三方心电图机完成受检者的心电检查。支持解析hl7、mfer、scp、fda-xml、dicom、anb、dat、ecg、eco、ekg等第三方心电图机数据格式并以统一的格式进行存储。 支持针对门诊（固定检查）、病房（移动检查）等不同的检查场景，按照所接设备类型，可以提供不同的设备接入和改造方案。满足不同场景下的设备接入和采集需求。 具备网络传输功能的心电图机，数据采集完成后可通过无线或有线方式直接发送至心电中心服务器，由诊断中心进行集中诊断。 支持对不具备网络传输功能的心电图机进行数字化改造，可兼容不同品牌型号的心电图机、采集盒以及其他检查设备。 移动场景下，支持第三方心电图机先离线采集再集中上传，无需借助PC、平板等即可通过网络直传诊断中心。 固定场景下，支持将现有心电设备直接连接电脑来实现心电数据接收，支持手动创建、扫码、读卡、输入卡号、下载预约记录等多种方式获取检查信息，支持设置加急和隐私患者处理。 |
| 电生理 设备接入 | 电生理设备包括Holter、运动平板、动态血压、脑电图、肌电图、TCD，听力检查、眼科检查、神经电生理检查等，实现数据获取、归档、生成电生理报告，报告可院内共享。 对待接入的电生理设备进行全面调研，评估是否支持接入系统，计算设备接入数量和点位； 针对不同类型的电生理设备提供定制化的接入方案； 支持对医院现有的动态心电、动态血压、脑电图、肌电图等电设备进行统一管理，包括设备型号、设备ID、生产厂家、所属科室、设备有效期等信息，可进行设备的新增、查询、删除等操作，建立有效的设备管理机制。 |
| 系统对接/集成 | 支持与医院相关系统对接，可对接系统中自动获取检查患者基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。 支持与其他信息系统(HIS、电子病历)心电图相关的信息(检查申请单、检查状态回写、报告状态回写、结论回写)交互。 支持第三方系统调阅心电图报告，可浏览并打印心电图报告。 |
| 数字式心电图机（含工作站） | 需提供1台数字式心电图机，支持12导心电图采集； 输入阻抗：≥100MΩ 内部噪声：≤10μVP-P 定标电压：1mV±1% 共模抑制比：＞125dB（默认交流滤波关闭） 耐极化电压：≥±940mV 频响范围：0.01-350Hz全频滤波 时间常数：＞5s 支持新建检查时选择加急心电图检查；支持患者隐私模式； 支持导联连接示意图； 支持起搏信号检测和提醒； 支持导联脱落检测和提醒； 支持伪差心电图提醒； 支持左右手接反提醒； 支持识别特定类型病人并提醒采集人员补充完善临床信息，如患者是否佩戴了起搏器，从源头上规避影响诊断的重采问题。 设备需支持CF型防除颤类型。 具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据 支持外接A4打印，支持常规10s、节律60s心电图自动打印；具备在无网格纸上打印网格功能；支持横板或竖版打印模板； 支持将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况； QTc参数测量：内置4种及以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置； 支持本地写报告和报告托管； 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等； 支持用户访问控制功能，具有用户身份鉴别方法，保证操作安全。 |

  - 1.15手术麻醉信息管理系统

| 系统名称 | 手术麻醉信息管理系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 以患者围手术期临床数据为核心，以病人智能化服务为中心，以手术部自动化管控为导向，服务于麻醉医生、手术护士和手术室相关的科室医生，覆盖手术部全数据、全业务流程管理。需实施覆盖6间手术室，1间复苏室。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 麻醉医生 工作站 | 1.术前访视 需支持从HIS系统中获取患者信息。 需支持记录患者术前检查、麻醉方法、计划用药、术中困难及防范措施等。 需支持自动提取病人的病史、检验信息、影像信息、既往史、手术史、药物过敏史、入手术室前的生命体征、术前检查检验情况、术前诊断等 系统需提供ASA分级、Goldman多因素心脏危险指数、心/肝/脾/肺/肾功能评级、昏迷程度评级、创伤评分，支持提供评分报表。 需支持所见即所得的输入、展示、输出。 2.麻醉知情同意书 系统需提供麻醉方案计划，麻醉知情同意书，麻醉药品、第一类精神药品使用知情同意书，术后镇痛知情同意书。 系统需提供常用语模板的维护和快速录入，模板可分为公用模板和个人模板。 3.麻醉评级 系统需提供各类术前评分录入，如：ASA分级、困难气道分级、steward评分等，能够自动计算ASA分级、steward评分等，能够提供评分报表，统计指定日期范围内患者术后麻醉复苏评分情况。 4.麻醉记录 需支持包括麻醉药物使用时间、剂量及总量、生命体征数据及趋势图、术中用药物、出入量记载功能。 系统需提供病人术中出入量、用药、输血补液的自动合计功能。 根据医院要求定制麻醉记录单，并以时间为轴线，对设备产生数据进行自动采集、存储和展现，支持图形和数据表格的两种记录、展现方式。 需支持对体外循环开始与结束时间进行记录，并可进行患者生命体征联动。 需支持药品常用量、输血补液常用量、麻醉组套（可建立个人或科室组套）、麻醉方法模板、麻醉前用药模板、术中事件模板、常用语模板等快速录入方式。 需支持麻醉记录单自动实现分页功能。 需支持用户根据使用者的个人需求和习惯，自定义配置个人的常用药品的排列顺序。 需支持智能提示文书必填项，识别填入数值的医学逻辑类型等。 需支持对生命体征参数报警阀值的设定，并通过阀值系统即时报警。 需支持将麻醉记录单所有内容以快照的方式保存，同类型手术，一键快速应用，完成麻醉录。 需支持数据采集间隔自由变更，支持无限变频。 需支持在麻醉记录单上用鼠标痕迹绘制或擦除生命体征波形数据。 需支持在插拔管操作时，插拔管的时间、方式、类型同呼吸模式随之改变。 电子麻醉记录单用户使用界面和打印界面分离，最大程度贴合麻醉医生工作习惯，满足系统易用性、交互性以及数据利用，同时保证打印文书符合医疗文书规范，同时操作界面最大程度满足麻醉医生的操作习惯。 5.术中血气分析 系统可以连接血气分析仪，并自动提取血气分析结果生成到系统中，可对异常结果进行自动标注，支持结果修改、删除等。可以在麻醉记录单中集成显示血气分析结果，也可通过系统单独打印出血气分析报告。 6.术中抢救 支持需支持一键报警功能，能够支持患者抢救呼叫模式，点击后可对所有客户端进行紧急情况报警，其他客户端收到报警时，界面支持显示发出抢救呼叫的术间号等信息。 7.病人去向登记 需支持选择病人去向，包括转入复苏室、转入ICU、转入病房等选项。 8.术后镇痛与术后随访 需支持生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 需支持生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 9.麻醉总结 需支持对麻醉过程、麻醉效果进行总结，记录随访内容及麻醉不良事件报告。 10.不良事件上报 需支持对麻醉过程中的非预期相关事件及并发症等进行信息上报。 11.患者360 需支持以不同颜色的人物图像方式展示患者的基本健康状况。 需支持重点检验指标的数值和图形趋势图。支持用户自行选择重点的检验指标。 需支持高危指标的报警提示。如：ASA分级≥4时，患者低体温等。 12.病历查看 需支持通过患者住院号、医护人员、手术间、手术名称等条件查询患者历史麻醉病案。 需支持通过患者人口学信息、生命体征、化验指标等在多个指标进行综合交叉检索相关病案。 13.绿色通道 需支持对无临床手术申请的患者（如：绿色通道）快速建立急诊申请，快速开展手术治疗。可查看、修改患者相关手术信息。术后支持与HIS系统进行患者信息关联，以保证单据完整性，便于医疗文书统一归档。 |
| 护理工作站 | 1.术前访视 需支持护士对患者进行术前访视，查看患者情况及告知患者术前注意事项。自动从HIS系统中获取患者术前信息、患者信息，支持对单据进行定制模板。 2.三方核查 系统需提供标准的手术安全核查单格式，在麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前由手术医生、护士、麻醉医生三方确认。 麻醉前检查，包括患者基本信息确认、麻醉方式、麻醉药品等检查项目确认。 术前检查，包括手术方式、手术部位确认、手术器械、监护设备等检查项目确认。 出室检查，包括确认患者去向、术中用药、耗材情况确认等。 需支持根据医院需求更改安全检查打印样式。 需支持自动化三方核查信息，当麻醉师、手术医生和手术室护士三方，有一方发起手术安全核查时，另外两方的电脑将同时弹出手术安全核查表，使医护三方必须同时进行三方核查。系统完成一致性验证后自动关闭，并生成三方核查单。 3.护理记录 需支持记录和查询患者手术过程中的护理记录，并与麻醉记录单共享病人手术信息。 需支持对手术患者在术前、术中、术后进行压疮风险评估，支持多种评估方式。 需支持护士对压疮护理的记录。 4.手术器材核对 需支持术前、术后、术中增加、关腹前、关腹后等时刻的器材清点记录。 需支持根据不同科室建立不同名称器材核对单，支持归档电子病历。 5.术后访视 需支持生成护理术后访视单，并由护士填写访视结果。记录术后切口、受压部位、活动情况以及对护士的评价等。 |
| PACU工作站 | 1.患者接收 需支持在PACU系统中可以获取患者列表及麻醉过程相关信息。支持进行床位及医护人员的安排。 2.复苏记录 需支持多床位管理模式，支持多床位之间的快速切换管理，实现一台终端电脑对应多个床位的管理模式，多名患者的生命体征进行同步实时监测。 需支持提供独立复苏文书格式，记录用药方式（单次或维持），用药量，补液量，补液时间、麻醉事件，等麻醉术后复苏期间相关信息。 需支持Steward、Aldrete、NRS等评分方法，自动计算苏醒评分。 需支持通过颜色突出方式提醒用户患者入PACU时长。 PACU记录单需支持独立打印或接续麻醉记录打印两种模式。 |
| 护士长工作站 | 1.择期手术安排 支持按急诊手术、择期手术，麻醉方式（是否需麻醉医生参与），是否为感染手术、已安排手术、未安排手术、已撤销手术等查询条件查询手术申请信息。 支持自定义患者手术申请列表，如患者姓名、性别、年龄、申请科室、手术类型、手术方式、术前诊断、执行科室、主刀医生等。 需支持对急诊手术、感染手术、不需要麻醉医生参与的手术申请信息进行特殊标识显示。 需支持安排护士显示班次信息，并可根据班次、已安排、未安排信息对手术室护士进行过滤。 需支持已安排手术的护士进行显示标注，标注占用状态。 需支持对护士的专长、职称、工作组等信息进行显示。 需支持对术间进行可视化显示，显示信息包括术间名称、特殊标识、已安排手术台数、洗手护士、巡回护士等信息。 需支持以鼠标拖拽与鼠标选择两种方式对手术进行单个与批量安排，台序进行调整。支持已安排到术间的手术进行手术的互换与调间操作。 需支持以鼠标拖拽与鼠标选择两种方式对术间默认洗手护士、巡回护士等人员进行安排，需支持对手术申请进行撤销与取消撤销操作，并记录撤销原因。 需支持手术安排信息批量导出与打印，并可定制打印样式。 2.急诊手术安排 需支持对急诊手术申请消息发送至护士长或指定人员，支持对急诊手术的患者姓名、性别、年龄、申请科室、手术类型、手术方式、术前诊断、执行科室、主刀医生等信息以患者卡片的形式进行展现。 需支持手术安排的洗手护士、巡回护士、麻醉医生等医护信息自动为术间默认人员，人员信息可调整。支持对急诊手术申请进行撤销与取消撤销操作，并记录撤销原因。 系统支持发布急诊手术安排信息，可通过短信、微信等消息方式发送至临床与手术相关人员。 3.手术室资源中控 需支持中控各术间情况，术间卡片信息包括患者姓名、性别、年龄、手术方式、麻醉方式、ASA分级等，支持手术撤销。 需支持术间情况有无使用的查询，支持术间人数的显示。 |
| 主任工作站 | 1.麻醉安排 需支持按急诊手术、择期手术，麻醉方式（是否需麻醉医生参与），是否为感染手术、已安排手术、未安排手术、已撤销手术等查询条件查询已安排的手术申请信息，并显示满足条件的手术申请数量。 需支持支持自定义手术申请列表项信息包括患者姓名、性别、年龄、申请科室、手术类型、手术方式、术前诊断、执行科室、主刀医生等。 需支持麻醉安排中自动过滤不需要麻醉医生参与的手术。支持安排麻醉医生显示班次信息，并可根据班次、已安排、未安排信息对手术室护士进行过滤。需支持已安排手术的护士进行显示标注，标注占用状态。 需支持对术间进行可视化显示，显示信息包括术间名称、特殊标识、已安排手术台数、洗手护士、巡回护士、麻醉医生等信息。需支持对手术申请进行撤销与取消撤销操作，并记录撤销原因。 2.手术室资源中控 需支持为麻醉主任提供手术间麻醉期间实时情况查看，术间卡片信息包括患者姓名、性别、年龄、手术方式、麻醉方式、ASA分级等。 需支持实时生命体征显示及体征全数据回顾。需支持模拟监护仪进行实时生命体征显示。支持数值与趋势图显示方式自由切换。 需支持生命体征异常值标记和危急值预警，可一键切换术间麻醉记录单记录。 |
| 科室运营管理 | 1.手术排班大屏公告系统 手术排班液晶大屏幕显示内容包括时间、手术状态、手术间、患者姓名、手术名称、手术医生、麻醉医生等，支持灵活调整显示字段。 需支持显示进入手术间时间、麻醉时间、手术时间、出手术间时间。支持未完成手术、急诊手术、已完成手术，字体颜色区分显示。 2.家属等待区信息公告系统 需支持家属等待区安装液晶大屏，可以实时、动态显示手术进展情况。 需支持通过文字、语音两种方式播报家属通知信息。 |
| 病案管理 | 1.文书录入 系统需提供常用语模板功能，语模板可针对科室共用及个人操作习惯进行分类维护使用。 2.病案归档 需支持单张或全部归档功能，并支持手动封单和自动归档（自定义封单时间）两种方式。 麻醉主任或科室管理者支持对归档的医疗文书进行解封，从而实现再次编辑操作等。 需支持归档电子病历。 需支持自动校验各医疗文书中数据的一致性，并进行消息提醒。 3.病案查询 需支持浏览指定患者所有历史麻醉病案及打印麻醉病案。 |
| 信息系统 集成交互 | 1.信息系统接口支持功能 系统需实现与医院信息系统无缝连接，与HIS、EMR，LIS、PACS等系统的高度融合。 需支持调阅患者患者病历，病程记录信息。 需支持调阅患者检验报告信息。 需支持调阅患者影像报告信息。 需提供手术安排和手术患者状态告知显示系统，同时提供信息告知大屏系统功能。 |
| 数据统计平台 | 1.麻醉专业医疗质量控制指标 系统能够通过与HIS、LIS、PACS、电子病历系统联合来统计上级部门所提出的关于上报质控数据的要求，需要手术麻醉系统的具体各项数据指标如下： 指标1：麻醉科医护比； 指标2：麻醉科人均年麻醉例次； 指标3：手术室外麻醉占比； 指标4：择期手术麻醉前访视率； 指标5：入室后手术麻醉取消率； 指标6：麻醉开始后手术取消率； 指标7：全身麻醉术中体温监测率 指标8：术中主动保温率； 指标9：术中自体血输注率； 指标10：手术麻醉期间低体温发生率； 指标11：术中牙齿损伤发生率。 指标12麻醉期间严重反流误吸发生率 指标13：计划外建立人工气道发生率 指标14：术中呼吸心跳骤停率指标； 指标15：麻醉期间严重过敏反应发生率； 指标16：PACU入室低体温发生率； 指标18：麻醉后恢复治疗室PACU转出延迟率； 指标19：非计划二次气管插管率； 指标20：非计划转入ICU率； 指标21：术后镇痛满意率； 指标22：区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率； 指标23：全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率； 指标24：麻醉后新发昏迷发生率； 指标25：麻醉后24小时内患者死亡率； 指标26：阴道分娩椎管内麻醉使用率。 2.主任驾驶舱 系统需提供多种统计报表，包括科室管理指标和三甲评审质控指标。 科室管理指标： （1）麻醉医生工作量统计表； （2）护士工作量统计表； （3）患者信息统计表； （4）手术查询统计表； （5）各个科室手术量统计表； （6）患者年龄段统计表； （7）患者离室去向统计表； （8）术后镇痛治疗统计表； （9）术后镇痛治疗患者信息统计表； （10）首台手术开台时间统计表； （11）首台开台时间段统计表； （12）手术间利用率统计表。 三甲评审质控指标： （1）各ASA分级麻醉患者比例统计表； （2）科室工作量统计表； （3）麻醉医师工作量统计表； （4）护士工作量统计表； （5）手术医生工作量统计表； （6）各类麻醉方式比例统计表； （7）不良事件-麻醉非预期相关事件统计表； （8）麻醉复苏Steward苏醒评分统计表； （9）麻醉总例数统计表； （10）取消手术查询统计表； （11）手术查询统计表； （12）患者术中输血统计表； （13）术中自体血输注率统计表； （14）术后镇痛治疗统计表。 |
| 系统维护与 用户权限管理 | 1.系统维护 具备全面快捷的数据库维护功能，如常用药品、麻醉事件、体征参数、麻醉方法、科室分类、人员组别等内容，医护人员能独立完成系统的维护。 2.权限管理 需支持根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 需支持修改指定用户的登陆密码。 需支持为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 需支持编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 需支持分配指定角色所具备的系统维护权限。 需支持限制只有参与手术的医护人员能对业务功能进行书写与修改操作，其它人员只能进行查看操作。 |

  - 1.16输血信息系统

| 系统名称 | 输血管理系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 输血管理系统需遵循卫健委《医疗机构临床用血管理办法》和《临床输血技术规范》等临床用血管理规范，以智慧输血为建设目标，业务覆盖医院输血科医生、护士、血站、检验科、医务科等与输血业务相关的业务场景，为医院输血科提供血液库存管理、标本管理、用血审批、发血、收费、查询统计等业务功能，为医生提供用血申请、输血申请应用功能，为护士提供用血、输血、取血应用功能，实现输血业务全流程信息化办理。 系统需具备智能审核、智能输注、智能提醒等服务能力，通过对患者、血液、标本、不良反应的全方位管控，帮助医院实现门急诊及住院输血业务全闭环管理，帮助医院达到合理安全用血的管理目标。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 基础信息维护 | 基本信息维护功能模块需提供系统中常用参数信息的维护管理、对照功能，医院输血科可以根据医院实际业务情况维护相关信息，包括常数维护、血液成分维护、血液条码与血液成分对照、血液成分与收费项目对照、医生职级与血液成分维护功能。 1.常数维护 需支持维护输血相关业务常数信息，包括输血性质、血源、配血结果等。 2.血液成分维护 需支持维护用于临床用血申请中可选择的血液成分，包括以下信息： 有效天数：用于库存管理中警戒线的提醒； 是否配血：用于血库发血时，是否走无需配血流程直接发血； 配血方法，配血结果：用于血库配血时，默认配血结果的设置； ABC级审批量：用于大量用血审批时，血液量自动计算。 3.血液条码与血液成分对照 需支持维护血站发血记录中产品条码、血液成分、血型等信息与输血系统的对照，用于血库入库时，自动转换批量入库。 4.血液成分与收费项目对照 需支持维护血液成分与非药品收费项目的对照，用于血库配血时收取非血费，血库发血时收取血费。可根据收费方式进行按量收取、按袋收取、按次收取等；可维护收费时机，用于在血库配血、发血时自动进行费用收取。 5.医生职级与血液成分维护 需支持维护不同医生职级与申请血液成分的限制量对照，用于用血申请开立时，何种医生职级可申请何种血液成分的量。 |
| 库存管理 | 1.血液入库 血站发血到输血科后，进行血液入库，系统需支持人工、自动、导入三种模式入库，人工模式指通过扫描血袋的献血条码、产品条码、血型条码、，有效期条码进行血液入库；自动模式指通过扫描发血单号进行批量入库；导入模式指通过导入excel文件批量入库。入库时可以对血袋进行复检，系统可以查看入库明细、入库汇总。 2.入库退库 需支持将输血科已经入库的血袋进行退还血站，并可选择退库原因。 3.自体血核收入库 对已提交自体血储血申请的单据，系统需支持进行自体血入库存的工作。入库时需确认自体血相关信息。 4.报损出库 对于输血科已经入库血液，当血液过期或破损时，系统需支持通过报损出库操作进行库存核减。 5.库存管理 需提供库存明细、库存汇总、警戒线设置功能，显示库存的血液信息，根据有效期以颜色区分，通过警戒线设置提示库存信息。 6.血库盘点 需支持定时清点输血科现有库存的工作，以免系统库存与实际库存形成差异，保障库存数据的一致性。 7.血库月结 需支持每月定期定时清点输血科现有血袋库存，系统需自动结算当时盘点时距上次盘点时间段的入出存记录。 |
| 标本管理 | 需提供标本作废功能，用于输血科在标本接收后，若发现标本存在问题，不能用于交叉配血或血型复检，对标本进行作废标记。 需提供标本处理功能，用于输血科在标本失效后，进行统一处理。 |
| 大量用血审批管理 | 需支持单次ABC级审批：即达到某级审一次。24小时累计达到审批数量时，需相应审批人审核一次后，输血科可申请审核用血申请，审核数量支持在血液成分维护功能进行设置。 需支持逐级审批：即达到某级审N次。24小时累计达到审批数量时，需相应所有审批人都审核后，输血科可申请审核用血申请。（审核数量见血液成分维护） 需支持单次累计用血审批：本次用血申请24小时累计达到1600时，审批人进行审核后，输血科可申请审核用血申请。 |
| 审核管理 | 1.血型鉴定审核 需支持对临床开立的血型鉴定申请进行审核。其中包含正定型，反定型，Rh分型等信息。 2.退血审核 需支持对临床开立的退血申请进行审核，审核后输血科进行退库。 3.输血回执审核 需支持输血科对临床填写的不良反应登记进行审核，审核后给出最终结论。 需支持输血科对临床填写的输血回执进行审核，对临床的诊断和处理程序进行评估，给出输血科的处理意见后上报。 |
| 发血管理 | 1.标本接收 需支持对临床采集的交叉配血标本进行接收操作，记录送血人，接收人等相应信息。 2.申请审核 需支持对临床开立的用血申请进行审核，审核后输血科进行配发血操作，此时可对不合格的用血申请进行不核收操作。 3.血型鉴定结果登记 需支持对临床开立的血型鉴定申请进行实验，并登记相应的记录。 4.血库配血 需支持对交叉配血标本进行复检工作，例血型，Rh，抗筛等操作；对供血者与受血者的标本进行配血实验，并记录相应结论。可自动收费。当此患者有自体血时，提示选择，可优先此患者自体血。 4.配血审核 需支持对已完成的配血报告进行审核。 5.血库发血 需支持根据临床的取血申请进行血库发血，发血时需要双人核对，确认无误时方可发血，记录取血人相关信息，打印发血记录单。可自动收费。 6.血库配血发血 需支持根据操作需要，将血库配血，血库发血两个步骤配置成一步一起操作。 7.配血回退 需支持在血库配血结束后且发血前，可对已配的血液进行回退取消操作。 8.血液退还 当输血科操作血库发血后，在输血科允许退库的时间内，需支持对已发临床的血液进行退库操作。 9.追加发血 对于已完成血库发血的用血申请，需支持已输血患者由于大量紧急输血，可针对历史申请单进行再次出库的操作。 10.特殊发血 需支持三无人员的绿色通道，可在无用血申请的情况下，直接血库发血操作。 11.申请记录单查询 需支持查看历史用血申请单的详细内容。 12.输血记录单补打 需支持补打历史输血记录单信息。 13.血袋回收 对于已完成血库发血的血液制品，患者已输注完成后，需支持将血袋及时还回输血科，输血科进行血袋回收操作，系统需自动记录回收人和回收时间。 14.血袋销毁 将已经回收的血袋进行统一销毁操作，系统需自动记录销毁人和销毁时间。 |
| 交接班管理 | 1.交接班记录 需支持每日定时进行输血科交接班工作，记录当天的入出存记录，并记录相应的操作人时间。 2.交接班记录审核 需支持审核已生成的交接班记录，支持打印。 3.交接班记录补打 需支持补打已审核通过的交接班记录。 4.设备温度记录 需支持记录输血科设备在某时间点的温度。 5.血费直免 需支持给患者报销提供的输血记录。 |
| 医生输血业务工作站 | 需支持将与临床医生相关的输血业务功能嵌入医生工作站，无需进行二次登录，为临床医生提供以下业务功能： 1.住院用血申请 由临床住院医生开立用血申请，系统需自动生成输血知情同意书，根据备血、用血、紧急、自体、异型5种不同申请方式系统判断生成不同的知情同意书，开立输血前四项，需支持自动加载受血者检验信息，自动判断大量用血审批，可回写医嘱，用血申请填写保存完成后，数据自动同步至输血科，并自动打印单据。 2.门急诊用血申请 需支持临床门急诊医生开立用血申请，系统需自动判断输血知情同意书，术前四项；自动加载受血者检验信息；自动判断大量用血审批；可回写医嘱；填写完成，发送输血科，并自动打印单据。 3.自体血储血申请 需支持临床医生开立自体血储血申请，用于择期手术患者提前储存自己血液以备手术使用。填写完成，发送输血科，并自动打印单据。 4.血型鉴定申请 需支持临床医生开立血型鉴定实验申请，用于输血科的血型鉴定实验。 5.住院取血申请 需支持临床住院医生开立取血申请，以供输血科发血时校验凭证。 6.门诊取血申请 需支持临床门诊医生开立取血申请，以供输血科发血时校验凭证。 7.输血回执提交 需支持临床住院医生提交输血回执，填写好的输血回执，能够上报输血科。 |
| 护士输血业务工作站 | 需支持将与临床护士相关的输血业务功能嵌入护理系统，并与护理PDA对接，方便临床护士进行输血相关业务操作。 1.住院用血条码打印 需支持打印已申请的住院用血条码，用于交叉配血标本的黏贴，供输血科标本接收使用。 2.门诊用血条码打印 需支持打印已申请的门诊用血条码，用于交叉配血标本的黏贴，供输血科标本接收使用。 3.血型鉴定条码打印 需支持打印已申请的血型鉴定条码，用于输血科实验登记操作。 4.住院取血单打印 需支持打印住院取血单的单据，用于输血科发血时，校验凭证。 5.门诊取血单打印 需支持打印门诊取血单的单据，用于输血科发血时，校验凭证。 6.输血登记接收 需支持临床科室接收输血科发血记录，采用双人核对。 7.输血登记输注 床旁输血时，校验患者身份，需支持双人核对，临床记录患者不良反应、体温、脉搏、呼吸、血压等体征信息。 8.输血登记巡回 输血巡回时，需支持单人核对，临床护士记录患者不良反应、体温、脉搏、呼吸、血压等体征信息。 9.输血回执填写 需支持临床护士填写输血回执，记录患者有无不良反应、诊断、临床处理程序等输血回执信息。 |
| 查询统计 | 系统需提供上报数据、血库数据、工作量数据查询统计，需包括如下内容： （1）患者/血源查询 （2）在院患者血型分布查询 （3）患者用血记录查询 （4）输血反应报表 （5）输血示踪查询 （6）临床科室用血统计 （7）病人用血统计 （8）申请单查询 （9）入库血量查询 （10）出库血量查询 （11）入库明细查询 （12）出库明细查询 （13）血液入出库记录 （14）血液入出库记录查询 （15）血液报损出库查询 （16）血库入库统计 （17）血库出库统计 （18）每千单位用血输血专业技术人员数 （19）临床输血申请单合格率 （20）受血者标本血型复查率 （21）输血相容性检测项目室内质控率 （22）输血相容性检测室间质评项目参加率 （23）千输血人次输血不良反应上报例数 （24）一二级手术台均用血量 （25）三四级手术台均用血量 （26）手术患者自体输血率 （27）出院患者人均用血量 |
| 系统接口 | LIS接口：需提供与LIS集成对接接口服务，通过接口调取LIS检验结果信息，临床医生开立用血申请时可以查看检验结果进行病情分析。 PDA接口：需提供与PDA系统集成对接接口服务，通过与PDA实现数据同步，护士站接收、输注、巡回时可确认核对患者及血袋信息，记录患者体征信息、不良反应等信息。 CA接口：需提供与CA集成对接接口服务，使输血业务相关单据具有法律效力。 血站接口：需提供与血站系统集成对接接口服务，实现网上订血、血站发血（或医院退血）、临床发血、临床退血、血液报废、特殊发血等业务同步。 血型机接口：需提供与血型机系统集成的接口要求，实现交叉配血双通等功能。 冷链接口：需提供与冷链系统集成的接口要求，记录设备温度等信息。 智能冰箱接口：需提供与物联冰箱系统集成的接口要求，前置冰箱配发血管理。 省市级输血平台接口：需提供与省市级输血平台系统集成的接口要求，给平台上报或接收输血相关信息。 |

  - 1.17临床路径管理系统

| 系统名称 | 临床路径管理系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 系统概述 | 临床路径管理系统基于循证医学证据和诊疗指南的综合医疗管理模式，旨在针对特定疾病建立一套标准化、规范化的治疗与护理流程。系统有助于规范医疗行为，通过优化资源配置、减少变异、降低成本、提高质量，从而保障医疗安全和提升医疗效率。系统通过制定详细的诊疗计划、时间节点和护理标准，为医护人员提供明确的操作指南，使得每一步治疗与护理都有据可依、有章可循。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |  |
| 基础功能 | 1.路径显示状态配置管理 需支持对路径中各种项目状态颜色配置； 需支持对路径模板中各个阶段列头颜色配置，作为是否执行状态区分。 2.路径执行流程配置 需支持院方各管理关键节点功能的开放与关闭的配置。 3.系统操作权限配置 （1）需支持角色权限设置； （2）需支持操作员角色权限的明细配置； （3）提供默认角色的默认权限。 4.系统关键数据配置 （1）需支持ICD诊断码与病种对照，一条路径可以匹配多条诊断； （2）需支持病种专业与实际科室对照； （3）需支持变异来源、变异原因、变异原因明细维护。 5.病种数量要求 （1）按国家要求二甲中医医院临床路径病种数量实施，具体数量待系统实施时由医院确定。 |  |
| 路径模板管理 | 1.模板创建 （1）新建模版； （2）模版基本信息维护； （3）准入评估标准录入； （4）准出评估标准录入； （5）入径标准维护。 （6）新建门诊路径模板。 2.模板编辑 （1）所见即所得的模版编辑模式； （2）路径模板自动对应所属病种专业； （3）模板涵盖临床路径所包含的所有项目，如诊疗工作、医嘱、护理项目、标准住院天数以及住院费用； （4）需支持患者路径维护； （5）需支持康复、心理项目维护； （6）需支持长、短期医嘱各种明细属性设置，所见即所得； （7）需支持护理项目明细属性设置，所见即所得； （8）需支持医嘱明细直接调取医嘱组套进行对照维护； （9）模板内医嘱顺序所见即所得，执行过程按顺序显示； （10）模版医嘱需支持排序操作，可直接决定生成医嘱的顺序； （11）需支持路径项目自定义设置为必选项或可选项； （12）需支持模版多治疗阶段，每个治疗阶段可设置天数； （13）路径模板维护时，同阶段可以维护分支备选阶段； （14）智能判断模版天数是否超过维护的最大天数； （15）需支持急诊转住院模式模版维护； （16）需支持模版重做功能；可以重做整个模版，以及重做长嘱，临嘱，诊疗，护理，患者，心理治疗，康复治疗、医嘱明细项目； （17）模版编辑时，需支持ToolTip显示医嘱明细； （18）需支持详细模式按钮展示详细模式（医嘱大项下辖各个细项）； （19）需支持路径项目整体拷贝、剪切、粘贴功能； （20）需支持医嘱细项拷贝、粘贴功能； （21）需支持导出Excel功能； （22）需支持导出XML功能； （23）需支持模版作废功能； （24）医嘱对应时，需支持批量删除具体医嘱； （25）提供路径校验功能，校验医嘱项目与ICD诊断； （26）需支持模版暂存功能； （27）需支持模版提交功能； （28）需支持等效药维护功能； （29）需支持阶段合并功能； （30）需提供阶段精简模式； （31）需支持阶段评估维护； （32）需支持模板打印（详细模式和正常模式）； （33）需支持使用其他模板覆盖当前模板功能； （34）可查看入径标准； （35）需支持模板关联科室； （36）需支持门诊模板维护。 3.模版审核 （1）模版的审核需要单独的审核权限，未经审核模版，无法应用于患者； （2）需支持模版审核驳回； （3）需支持模版状态查询； （4）需支持模板编辑痕迹监察； （5）审核精度可精确到每个元素，方便模板修改者和审核者快速定位不通过的元素。 4.版本管理 （1）需支持现有模版深层克隆技术； （2）需支持模版升级功能； （3）模版维护后按版本管理，确保版本修正后不影响之前的路径患者； （4）需支持A、B、C模版版本管理，即相同病种存在不同治疗方案的模版，且需支持不同治疗方案的各个模版单独升级版本； （5）需支持模板维护时修改版本名称。 5.权限管理 （1）需支持模板管理授权功能； （2）需支持模版多级管理机制； （3）需支持权限细分功能，同一角色可以具备不同权限。 6.医嘱项目维护 （1）需支持医嘱组合； （2）需支持溶媒维护； （3）自动与HIS医嘱项目进行对照，医嘱字典无需人工建立； （4）可批量替换所有路径模版中的指定医嘱项目； （5）需支持模糊匹配组合维护； （6）需支持从医嘱组套中维护； （7）需支持从（在院或出院）患者医嘱中维护； （8）需支持描述类医嘱维护关键词功能，并通过关键词进行匹配医嘱。 7.路径校验 （1）医嘱校验（校验路径医嘱项目）以下三规则校验未通过的医嘱项目颜色置为灰色（其所在元素颜色也置为灰色）； （2）路径医嘱项目中编码在HIS中不存在的（需修改）； （3）路径医嘱项目中编码和名称与HIS中的不一致的（需修改）； （4）路径医嘱项目中同一名称对应多条HIS医嘱的（需确认）； （5）ICD校验，以下两规则校验未通过的ICD会通过提示框的形式弹出，提醒需要修改； （6）路径匹配的ICD编码在ICD字典中不存在的； （7）路径匹配的ICD编码与名称与ICD字典中不一致的。 8.变异分析 （1）精确定位每个元素的变异数量； （2）以图表形式显示具体变异医嘱和变异原因； （3）根据变异内容快捷改进模板。 9.模板复用 （1）模板需具备整体复制功能； （2）模板需支持以XML形式导出、导入； （3）需支持模版批量导入、导出； （4）需自带＞1000余标准模版，方便用户使用。 |  |
| 路径执行 | 1.路径门户 （1）可根据患者诊断ICD10编码自动过滤出适合路径供医生选择； （2）医生可根据情况，自主选择本科室内对应的路径； （3）采用“路径门户”窗体控制路径登记； （4）评估准入评估项目，如果该项目为必须符合的项目，则系统在记录下不符合准入评估的标准后会自动退出；如果该项目为非必须符合的项目，则系统在记录下该项目后，继续登记路径操作； （5）需支持不入路径审核机制，避免医生无理由不使用路径，提升路径使用率； （6）可查看入径标准，为医生提供标准化的入径准则。 2.过程管理 （1）可查看任意阶段执行情况； （2）可显示完整的路径执行情况； （3）需支持任务列表显示，提示未完成工作； （4）需支持直接进入下一阶段，自由选择路径过程； （5）需支持延长、缩短治疗阶段； （6）需支持中途退出功能及对中途退出路径的权限以及流程进行控制 （7）需支持中途治愈功能； （8）需支持中途退出审核机制； （9）需支持更改路径的执行日期； （10）自动对照长期医嘱执行天数； （11）需支持医嘱闭环操作； （12）一键开立当日路径医嘱； （13）需支持控制医嘱开立、停止、变更； （14）需支持自定义路径变异标准，包括（非路径医嘱规定金额上限变异、必选项未执行变异、非路径医嘱是否填写变异信息、延长或缩短阶段是否填写变异、整体费用超过路径规定费用标准是否变异、执行天数超过路径规定的最大天数是否变异、非路径医嘱数量和超过设置数量是否变异），根据标准自动判断完成情况； （15）需支持变异项目按照自定义颜色进行显示； （16）需支持路径展示时，ToolTip显示医嘱明细和医嘱执行状态； （17）需支持详细模式按钮展示详细模式（医嘱大项下辖各个细项）； （18）需支持批量执行诊疗、护理项目； （19）需支持模版打印； （20）需支持完成护理、诊疗、患者、心理、康复项目时后台记录操作人姓名； （21）需支持按照频次、用法、用量完全匹配； （22）需支持路径执行中添加医嘱细项； （23）需支持在不维护医嘱细项情况下，同时执行当天的多个元素（包含医嘱、诊疗项目）； （24）需支持患者费用预估，提前预估整体费用，避免超标； （25）需支持路径使用时，可以移动医嘱元素，使用中可以移动医嘱项目到任何阶段日； （26）需支持当天可跳转多个阶段，手术日不固定情况适用； （27）需支持显示阶段医嘱执行明细； （28）需支持药品医嘱按名称匹配。 3.变异录入 （1）变异原因直接录入，功能直观显示； （2）需支持批量录入医嘱变异信息； （3）需支持非路径医嘱录入时选择归属项目，为变异分析改进模板质量提供支持； （4）需支持阶段变异录入及删除。 4.关联医嘱 （1）智能医嘱匹配系统； （2）需支持双向医嘱执行体系； （3）需支持作废医嘱提示替换药品开立功能； （4）临时医嘱添加复查功能。 5.关联病历 需自动关联电子病历系统，达到双向互动的效果。 6.等效药 开立医嘱时，自动匹配等效药。 7.监控提醒 （1）需支持费用超标提醒； （2）需支持执行天数超标提醒。 8.退出路径医嘱 开立退出路径医嘱，则提示退出路径。 9.分支路径 路径模板使用时，可以根据患者病情情况选择分支阶段 10.变更路径 模版使用时，可变更路径使用。 11.阶段评估 填写阶段评估内容，如果有评估项目未通过，则不能进入下阶段（下阶段无法做任何操作）。 12.准出评估 填写准出评估内容，如果不符合出径标准，系统会自动记录不符合项目。 13.告知单打印 需支持与国家标准路径表单格式相同的告知单打印。需支持按照天进行打印。 14.无纸化流传输 需支持治疗单无纸化PDF流传输。 |  |
| 路径质量控制 | 1.可定制化评分规则 根据医院实际情况，自定义评分规则。 2.采用多级评分机制对路径中的各个操作项目进行评估 根据维护的评分规则，对医生进行路径使用情况质量监控。需支持生成医生综合评分表、医生单病种得分表、医生分管患者得分明细表。 |  |
| 统计分析 | 1.路径执行情况总览 统一路径四项关键指标（平均费用、路径执行情况分析、平均住院日及变异原因）图形展示，直观反映出路径的执行情况。 2.整体指标分析 整体横向指标，统一汇总各科室路径的执行情况。 3.路径执行趋势分析 （1）分析路径中的关键数字，各科室横向对比； （2）关键数字结果通过图形对比。 4.路径明细追溯 统计分析结果，可追溯到个人。 5.国家统计表单 需支持国家上报数据所需要各种表单。 |  |

  - 1.18病案管理系统

| 系统名称 | 病案管理系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 病案管理系统主要服务于医院病案科室，以辅助医院提升病案管理效率、提高临床数据复用质量、推动DRG/DIP改革落地为宗旨，包含病案首页、病案归档、病案借阅、病案复印、综合查询、病案数据上报、病案数据统计等功能。为适应国家医保局支付方式改革，需具备医保结算清单功能。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 病案首页 | 能够应对国家公立医院绩效考核、医保DRG/DIP付费改革要求，按照国家颁布的病案管理质量控制指标的要求进行设计：保障首页、附页填报的完整性、正确性；根据数据来源自动填充首页、附页，数据来源可以追溯；对病案首页填写内容进行自动质控，保证首页数据质量，为后续医保支付、绩效监测、医院内绩效评价的数据利用打下坚实基础。 1.首页填写 为医生提供便捷的病案首页填写功能. 需要按照《病案首页模板及填写规范》归档的首页项目进行设置； 需要按照《住院病案首页数据填写质量规范（暂行）》填报要求对病案首页进行质控。 需支持对医生填写的病案首页内容进行质控并给出质控提示。 需支持质控提示与病案首页内项目双向定位。 需支持中西医首页一键切换功能。 需支持与电子病历结合，方便医生日常病历书写的一体化操作。 需支持首页内查看患者的全部诊疗信息。 需支持进行CA签名及合法性验签。 需支持查看病案首页内费用信息的具体明细组成。 2.附页填写 依据《2020绩效考核与医疗质量管理附加指标项数据采集质量与接口标准》、《病案管理质量控制指标（2021年版）》、《公立医院绩效考核操作手册2022版》、HQMS、卫统上报等要求进行附页内容本地化开发。 需支持附页项目信息有院内系统来源者自动填充并可追溯。 3.数据预填 按照《住院病案首页数据质量管理与控制指标》要求，病案首页包括患者基本信息、入院管理、诊断信息、费用信息。 需支持有院内系统来源的首页数据自动提取和填充，与院内现运行HIS系统紧密结合自动填充率≥80%。 需支持展示自动填充内容的数据来源供参考。 需支持修改后内容与数据来源出现冲突时给出标红提醒，并支持一键回填。 4.首页质控 能够依据《绩效考核与医疗质量管理住院病案首页数据采集质量与接口标准》、《病案首页填写规范评分标准》、《ICD-10国家临床》为基础提供首页质控。 （1）首页项目质控示例： 需支持离院方式与死亡患者尸检一致性质控。 需支持入出院情况与诊断一致性质控。 需支持肿瘤及病理诊断一致性质控。 需支持诊断与性别一致性质控。 需支持手术与性别一致性质控。 需支持年龄与诊断一致性质控。 需支持产科诊断一致性质控。 需支持新生儿诊断与出生体重一致性质控。 需支持费用一致性质控。 （2）诊断编码质控示例： 需支持合并编码质控。 需支持诊断类目间不包括质控。 需支持编码逻辑冲突质控。 需支持优先分类编码质控。 需支持残余类目质控。 需支持诊断与手术操作一致性质控。 需支持低风险死亡编码质控。 需支持医保灰码质控。 需支持不能作为出院主要诊断的编码质控。 （3）质控规则配置要求 需支持对质控规则状态进行配置。 需支持质控提示语句由医院自行调整。 需支持值域质控设置（国家统一规定的填写选项内容）； 需支持项目填写长度设置（限定填写最大/小长度）； 需支持必填和非必填设置（是不是必填项）； 需支持填写类型设置（填写文字、数字、还是符号） 需支持填写精度设置（数字小数点后几位）。 （4）规则主题管理 需支持按照多种维度主题管理病案首页规则的生效方式、环节。 需支持对规则进行排除科室设置。 5.首页提交 系统设置病案首页独立提交至病案室的流程。 需支持出院后的病案首页单独提交到病案室。 6.首页编码 系统设置病案首页独立编码功能及流程。 需支持出院后病案首页作为独立流程进行首页编码、审核的流程。 7.修改痕迹 系统设置病案首页修改痕迹查询。 需支持病案首页提交后所进行的任意内容更改按修内容、修改人、修改时间留痕。 |
| 病案归档 | 1.病案提交 系统设置独立的出院病案提交页面。 需支持将出院病历整体提交给病案室。 需支持提交后病案不能继续修改。 需支持按照在院情况、病案管理角色、病案状态查询病历列表信息。 需支持一键切换至任务状态筛选出当前必须完成的任务。 支持查看返修病案的返修原因。 2.病案签出 护士对已提交病案进行统一签出管理。 需支持按出院时间、病案提交状态、科室及病案号对出院病案进行筛选和查询。支持进行单本或批量签出操作。 3.病案签收 系统设置独立的病案签收页面。 需支持对签出后的病案进行签收操作，签收留痕。 需支持按时间、科室、病案状态及住院号对已签出病案进行筛选查看。 需支持自动汇总签收任务，对不同签收状态进行筛选。 需支持进行单本或批量的签出操作。 4.病案整理 系统设置独立的病案整理页面。 需支持对已签收病案进行完整性审核。 需支持汇总当日需要整理的病案任务。 需支持按时间、科室、病案状态及住院号对病案进行筛选查看。 需支持扫码录入病案。 需支持对整理发现的缺陷进行标记并发起病案整体返修。 5.病案编码 系统设置独立病案编码页面对整理后的首页进行编码。 需支持首页内查看360页面内的病历内容。 需支持按时间、科室、病案状态及住院号对可以编码的病案进行过滤。 需支持汇总当日编码任务，筛选已编码及未编码的病案。 需支持对编码发现的缺陷进行标记并发起首页单独返修。 6.病案归档 对完成病案编码、质控的病案进行归档操作。 需支持将病案归档的签收、整理、编码、归档环节整合于同一页面。 需支持病案首页独立返修。 需支持整本病案统一返修。 需支持查看返修原因。 需支持按时间、科室、病案状态及住院号对可以归档的病案进行过滤。 需支持打印病案条码，标识病案存储地点。 支持对归档但未入库病案进行解归档操作。 7.病案入出库 对已完成病案归档、病案借阅、病案复印操作的病案进行统一入出库管理。 需支持按时间、科室、入库状态、入出库原因及病案号进行病案筛选。 需支持归档病案的单本及批量入出库操作。 8.迟归查询 对超出正常归档时间的病案室进行筛选查询。 需支持按日期、科室及迟归天数进行病案的筛选查看。 需支持导出、打印迟归病案列表。 需支持迟归病案的线上催收。 9.病案示踪 对病案的流转环节及状态、存放位置、操作人、操作时间等进行记录及统一查看。 需支持展示出院并提交后病案状态及当前归档环节。 需支持病案示踪内容展开及隐藏。 |
| 病案借阅 | 满足医务人员向病案室提出病案借阅申请，病案室控制借阅申请的通过、迟归的催收。 1.借阅/续借申请 需支持在医生端发起病案借阅申请。 需支持填写借阅期限、借阅原因。 需支持提示被限定为不可借阅状态的病案。 需支持通过病案借阅状态筛借阅病案的基本信息。 需支持进行续借次数的限制。 2.借阅审核 满足病案室查看借阅、续借是否合规，并审核通过及驳回。 需支持对医生端借阅申请进行通过审核。 需支持对医生端借阅申请进行驳回审核。 需支持填写申请驳回原因。 需支持通过借阅状态、超期情况进行病案信息筛选查看。 3.借阅归还 需支持医生对借阅中的病案发起结束借阅。 需支持对借阅病案进行单本和批量的快捷操作。 4.病案催收 对超期未归还病案进行追踪管理。 需支持筛选出已经借阅超期病案。 需支持对超过借阅期限的病案进行线上催收。 |
| 病案复印 | 满足面向患者病案应用的复印服务，进行病案查找、复印、缴费及复印日志的记录留存。 1.复印登记 需支持患者在线上、线下进行复印的申请。 需支持按照病案号查找病案。 需支持填写复印原因、复印内容。 需支持按照患者主要复印原因归纳复印内容套餐供患者选择。 2.复印确认 需支持对复印登记后已经出库完成的病案进行复印确认操作。 需支持通过复印状态进行申请复印病案信息筛选查询。 需支持根据复印张数自动生成需缴金额。 3.病案复印 需支持对复印确认后的病案进行复印完成操作。 需支持记录复印人、复印用途、复印内容等信息。 需支持对复印和缴费完成后进行记录。 需支持按时间、复印状态等查询所复印病案的病案号、患者姓名、复印时间和复印内容。 |
| 综合查询 | 需支持对归档病案进行批量查询及筛查。 需支持按照病案首页内项目任意组合进行相似病例的批量查询。 需支持按照时间范围对查询范围进行限定。 需支持查询条件的“和”、“或”组合。 需支持查询条件存为查询模板。 支持查询模板编辑。 需支持查询结果显示列的设置。 需支持查询内容导出为Excel文件。 |
| 病案数据上报 | 能够按照国家卫健委的上报要求的标准格式进行数据的收集整理和上报，如：国家卫统4-1、4-2病案首页数据上报、《公立中医医院绩效考核中医病案首页数据质量与接口标准（2020版）》上报、《绩效考核与医疗质量管理住院病案首页数据采集质量与接口标准（2020版）》数据上报。 1.卫统上报 需支持国家网络直报系统（卫统4-1，4-2表）上报。 需支持按时间、上报状态、上报类型进行数据筛选查询。 需支持生成和导出卫统4-1，4-2表要求格式的文件，满足国家网络直报（卫统4-1，4-2表）的上报格式要求。 2.HQMS上报 系统根据HQMS上报要求，进行数据核查、字典对照和导出上报文件。上报前进行病案首页数据验证，包括必填项、技术通道、值域范围、接口标准、完整性的验证。诊断院内科室、手术、诊断等字典和上报要求标准字典进行对照设置，支持字典值名称相同，快速自动对照。 支持生成满足HQMS上报格式要求的DBF文件，进行导出。 需支持通过HQMS前置机，系统每天定时自动生成DBF文件。 需支持指定定时上传的时间。 3.绩效考核上报 系统根据绩效考核上报要求，进行数据核查、字典对照和导出上报文件。可以按院内麻醉方式、科室、诊断、手术等字典和上报要求标准字典进行对照设置，支持字典值名称相同，快速自动对照。能根据公立医院绩效考核中/西医首页上报规则要求进行病案首页数据校验。 需支持导出上报要求的病案首页采集表（csv文件）、疾病诊断映射表（excel文件）、手术操作映射表（excel文件）、肿瘤形态学映射表（excel文件）。 需支持通过HQMS前置机，导出的病案首页采集表进行自动上传。 |
| 病案数据统计 | 1.归档率统计 按照上报及管理要求，对病案归档情况进行统计。 需支持按科室汇总统计病案归档数、归档率，逾期数、逾期率。 需支持按科室统计未归档（未提交、已提交、签出、签收、整理、编码）及已归档病案首页合计。 需支持按科室统计归档情况的明细信息。 2.手术类统计 依据上报及管理要求，对院内手术进行多维度统计。 需支持统计住院手术患者手术质量情况。 需支持统计医院手术情况月报表，支持查询患者手术情况。 需支持按月、季度、半年、年，统计住院患者手术情况。 需支持统计住院患者主手术顺位信息。 需支持统计出院患者重点手术信息。 3.疾病类统计 以疾病及诊断为主要依据对出院患者进行多维度统计。 需支持按照疾病维度统计已归档病案疾病构成、转归及费用情况。 需支持统计死亡患者尸检信息。 |
| 病案首页评分 | 按照《病案首页填写规范评分标准》、形成评分规则，能够根据首页录入内容自动进行完整性、准确性评分，支持评分详情查看、支持与质控知识库绑定，实现对病案首页多维度从严把控。 需支持按照出院日期、科室、评分状态对病案首页评分状况进行查看。 需支持病案室管理端对病案首页的自动评分。 需支持人工审核及修改病案首页评分及扣分原因录入，人工评分后手动触发系统自动评分。 需支持根据医院设置进行首页评分等级的自动显示。 需支持病案首页评分页面内的全病历浏览。 |

  - 1.19危急值管理系统

| 系统名称 | 危急值管理系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 临床危急值是涉及医疗安全的关键内容，一旦在检验检查结果中出现危急值，需要医技部门及时反馈给临床医生，迅速给予患者有效的干预和治疗。建设危急值闭环管理流程，完成从危急值发现、审核确认、危急值发布、医生紧急处置、反馈的全闭环管理，确保在危急值工作流的每个环节都能够及时处理，危急值信息能够在第一时间通知到责任医生。通过流程的闭环管理，质控部门能够全面掌握危急值工作流环节的各个节点信息，有效加大监管力度。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 危急值上报 | 危急值管理支持危急值上报终端维护，支持全类目的检查、检验危急值上报。 检验：常规检验、微生物检验； 检查：CT、超声、X线、DR、MRI、病理、心电、核磁、脑电。 |
| 危急值提醒 | 危急值管理支持终端上报危急值后，按照既定的危急值提醒规则通报相关医生护士，以霸屏的方式阻断危急值通知医护人员的工作站，强制医生、护士第一时间进行危急值查看和处理，提高危急值响应速率，保证医疗安全。如果一级设定的医护人员没有第一时间响应危急值提醒并处理，系统会根据既定的提醒规则升级提醒，可定制化设定危急值提醒升级时间和提醒范围，支持定制化指定危急值处理小组人员进行危急值专项处理。 危急值管理支持按照科室定制化维护危急值提醒规则，可设置四级提醒模式，每级提醒可选择维护也可以定制化维护，以及升级提醒时限，如对接短信平台还可通过危急值系统设定是否开通短信提醒。 危急值一级提醒： 门诊：支持选择通知开单医生、挂号医生，可维护是否开通短信提醒； 住院：支持选择通知开单医生、责任医生、责任护士，可维护是否开通短信提醒。 危急值二级提醒： 门诊：支持选择通知全科医生、支持指定医护人员（精确到人或者组，门诊此场景可指定门诊护士组，已达到危急值提醒通知到门诊护士的目的），可维护是否开通短信提醒； 住院：支持选择通知全科医生、全病区护士、责任医生所在医疗组、支持指定医护人员（精确到人或者组，住院此场景可用于指定科室危急值处理小组，提升危急值处理效率），可维护是否开通短信提醒。 危急值三级提醒： 支持选择通知到科主任及副主任级别管理者，可以设置一人或多人，可维护是否开通短信提醒。 危急值四级提醒： 危急值四级提醒为终极提醒，支持扩展按照时间无限升级。支持选择通知到医务科或分管副院长，可灵活维护可设置一人或多人。如医院采购滚动大屏可支持投屏提醒，可维护是否开通短信提醒。 |
| 危急值查看 | 危急值管理支持危急值历史数据查询，可按照时间段、患者、上报终端、处理医生、科室、医疗组、处理状态查询全院危急值历史数据，可按照多个检索维度排序，支持分页。 支持选择某条危急值查看危急值详细信息，可查看患者基本信息、患者诊断、危急值基本信息、危急值闭环情况及危急值处理方案。支持查看危急值项目的检查、检验报告单详情。 |
| 危急值处理 | 危急值管理需支持医生端危急值处理，危急值处理可展示患者基本信息（包含患者诊断信息），危急值基本信息，危急值状态展示。 系统需支持关联查新危急值产生的检查、检验报告单信息。可按照科室及危机值项目关联科室常用危急值处理方案，支持医生一键危急值处理方案录入，减少手动录入，提高危急值处理效率。 危急值处理功能可通过配置设定为护士开放危急值处理功能，否则护士仅有查看权限。 |
| 危急值 病程同步 | 危急值管理支持与电子病历系统对接，医生在接收到患者危急值信息并处理完成后，可进入病程系统为患者创建危急值病程，危急值病程编写过程中可以直接引入患者危急值信息及危急值处理方案，简化医生操作，避免危急值处理方案重复录入。同时支持闭环回写，医生保存病程并签名生效后，危急值系统支持同步病程录入状态，记录危急值病程签名医生及危急值病程创建时间。 |
| 危急值 闭环展示 | 危急值管理应满足《电子病历系统应用水平分级评价标准》（试行）评审要求，支持检查、检验危急值闭环展示，支持病程同步。危急值业务全流程可追溯，由危急值发生、审核、发送、接收、处理、确认到危急值病程同步，均记录相关责任人、操作时间、操作科室信息。危急值发送医护信息、接收医护信息全数据保存。可辅助医疗责任划分、医疗事故调查、保障医疗安全。 |
| 危急值 统计分析 | 危急值管理提供详尽的危急值数据分析，危急值处理历史查询，提供全院（院区）级、科室级危急值数据统计展示： 1.全院 支持按照时间段、上报终端、就诊类型、院区查询危急值统计信息。如下每一个展示项支持进入详情查询支持全院维度的危急值分析查询。 危急值数量统计：查询条件范围内的已经接入危急值管理的终端系统类型及对应发布到危急值的数量统计。查询条件范围内的已处理危急值总数、未接收危急值总数、已接受未处理的危急值总数。 危急值分布统计：查询条件范围内的危急值临床分布，支持门诊科室、住院科室、病区切换显示。 危急值处理及时率统计：查询条件范围内的已处理危急值的及时、超时情况统计，支持科室、病区切换显示。 危急值通报率、通报及时率统计：查询条件范围内的终端系统危急值通报率和通报及时率的统计，这里通报及时率的统计标准与国家要求一致，即危急值发生到危急值通报发送不得超过15分钟。 危急值排行榜：查询条件范围内的危机值总数、已处理、处理率、处理及时率、总数占比按照科室、病区排行统计。 2.科室 支持按照时间段和终端类型查询科室危急值统计信息。科室危急值统计分析展示科室危急值全院排行情况，危急值总数、危急值处理数、危急值处理率、危急值处理及时率四项关键指标的全院排名情况、均值高低对比及全院占比。 危急值处理及分布统计：查询范围内的危急值总数情况（未接收、已接受未处理、已处理、合计）；危急值分布门诊按照责任医生分布、住院按照医疗组或责任医生分布。 危急值处理及时情况统计：可按照医疗组或处理医生切换展示。 危急值通报率、通报及时率统计：同住院。 危急值排行榜：同住院，支持医疗组或处理医生切换展示。 危急值管理支持不同维度危急值信息详情查询统计页面并配有专业图表，包括危急值处理情况查询、危急值分布情况查询、危急值处理及时情况查询、危急值通报情况查询。 |
| 危急值标准化接口 | 危急值管理提供标准化危急值上报流程，将全院危急值信息汇总，可安科室维护定制化提醒规则，并提供标准化外联接口，支持对接短信平台、微信公众号、移动端危急值查询及处理功能。 支持服务化接口对接方案，提供轻量级JSON格式标准接口，支持对接其他临床系统危急值展示及危急值处理，具体接口如下： 1.危急值上报接口； 2.危急值处理接口； 3.危急值查询接口； 4.危急值闭环节点保存接口。 |
| 危急值系统维护 | 支持接入危急值管理终端类型维护； 支持危急值闭环节点维护，医院可根据实际业务建设危急值闭环节点，从而实现危急值闭环展示功能快速上线； 支持危急值提醒规则维护，医院内各科室可以按照自己科室内部实际工作需要维护不同的危急值提醒规则，提高工作效率： 支持危急值多级提醒规则； 支持开通危急值短信、微信提醒； 支持互联网医院接入提醒、处理。 |

  - 1.20不良事件管理系统

| 系统名称 | 不良事件管理系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 不良事件管理系统旨在规范化医院不良事件上报管理，系统需包括医疗、护理、院感、药品、器械等近二十种不良事件类型，覆盖全院所有科室，提供规范的上报流程，可将不同类型的事件定义不同的审批处理流程。实现上报过程的电子化、规范化、智能化，达到从上报到审批的闭环化管理。系统支持匿名上报、跨科室提交，保障院内工作人员的隐私，降低心理负担。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 首页 | 首页依据登录人员权限而定，页面内容以时间、科室、事件等级等参数对报告卡进行统计分析，并以不同的图表进行展示。不同的用户权限看到的数据各不相同。 |
| 人员权限维护 | 系统需支持科室负责人、院内最高审核人、系统管理员的三种身份维护。科室负责人可审核科室内上报的报告卡，院内最高审核人拥有查看全院报告卡的权限，系统管理员拥有维护系统上报模板、维护人员权限、维护基础信息的权限。 |
| 基础事件维护 | 系统需支持对系统内事件类别的维护，以及事件对应所属职能部门、事件对应填报模板的维护功能。 （1）群体性药品不良反应上报：完成群体性药品不良反应事件的填报及未审核前的修改功能。 （2）医院药品质量问题网络上报：完成医院药品质量问题网络填报及未审核前的修改功能。 |
| 模板制作 | 系统需提供自制填报模板的功能，支持用户根据自己的需求制作相关填报模板，且支持随时调整修改。 |
| 事件上报 | 系统自带填报模板供用户进行填写上报，用户自制的模板也可同时使用。上报不良事件时，系统支持“暂存”和“提交”两种选项，选择“暂存”，用户可在之后进行修改，选择“提交”，当前报告卡即进入审批流程，提交至科室负责人进行审批。 |
| 上报查询 | 用户可在此处对上报的报告卡进行查看，并可查看审批进度及审批人员、审批时间点。不同登录人员因权限的不同查看到的报告卡会有区别，存在权限限制。 |
| 事件预警 | 上报方式与“事件上报”一致，不同点在于此处的上报系统不会记录上报人员的任何信息，也不会有其他人知晓当前事件由何人填报。且提交的报告卡会直接到院内最高审核权限人手中，不会经由其他人。 |
| 事件预警 | 系统需支持与其他系统对接，根据院内预警要求制定相关规则。并可实时根据其他系统推送的数据进行预警规则校验，存在需要预警的情况系统将发送预警信息到相关人员手中。 |

  - 1.21疾病报卡管理系统

| 系统名称 |  | 疾病报卡管理系统 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统概述 | 疾病报卡管理系统所有报卡设计与研发需完全按照国家相应标准制定，并需支持随时根据国家新政策的颁布进行快速的修正与升级。 疾病报告卡需包括：全国伤害监测报告卡、心脑血管病报告卡、慢性支气管炎报告卡、居民死亡医学证明书、恶性肿瘤报告卡、个案随访报告卡、农药中毒报告卡、慢性病（高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病、肿瘤）报告卡、高温中暑报告卡。 |  |
| 子项名称 |  | 技术和功能配置要求 |  |
| 基本信息维护 |  | 常数维护：即常用数据维护，需支持制定及维护报卡涉及的疾病种类、筛查方法等基本参数。 |  |
| 其他公共卫生疾病报告卡 |  | 系统需支持公共卫生疾病报告卡管理功能，系统提供填写、保存、查询、修改、删除、提交、审核、上报、打印和导出等功能。临床医生可根据患者实际情况，填写相应的报告卡并进行保存；预防保健科医护人员会对临床医生保存并提交的报告卡进行审核，确认无误的报告卡做审核通过操作，存在问题的报告卡做驳回操作。审核通过的报告卡将根据医院的实际情况，展示给相应的科室人员，并由其进行上报的操作。 疾病报告卡类型需包括：全国伤害监测报告卡、心脑血管病报告卡、慢性支气管炎报告卡、居民死亡医学证明书、恶性肿瘤报告卡、个案随访报告卡、农药中毒报告卡、慢性病（高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病、肿瘤）报告卡、高温中暑报告卡。 |  |

  - 1.22 DRG系统

| 系统名称 | DRG系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 系统概述 | 基于病案首页信息，通过DRG分组器对患者进行预分组，并提供智能监测预警、医保结算辅助、DRG综合分析等功能，辅助医院进行医疗过程管控，确保医保基金结算合规合理。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |  |
| 院内DRG | （一）事前预警提醒 提供事前预入组及质控API接口。 1.事前质控预警 医生工作站或编码员端，进行事前清单质控，如果存在疑点，可进行提醒，帮助了解当前清单质控问题。 2.事前入组提醒 医生工作站或编码员端，根据当前填写的诊断和手术信息进行预分组，显示分组结果、权重、支付标准及费用结构。 3.事前入组推荐 根据当前的诊断和手术进行分析，推荐不同主诊断、主手术组合进入到的DRG组及对应组的权重、支付标准。 （二）盈亏分析功能 1.未月结盈亏分析 （1）未月结病案查询 对未月结病案进行统计，并分析此类病案预入组情况。也可对于单个病案预测信息进行查询与分析。 （2）医保拟拨付金额计算 根据医保DRG的支付政策计算不同医疗类别，不同人群的拟拨付金额。 （3）未月结盈亏预测 通过垫付金额和拟拨付金额的对比测算出盈亏情况。 （4）高倍率病案明细 设置阈值区分高倍率病案，并提供明细。 （5）低倍率病案明细 设置阈值区分低倍率病案，并提供明细。 （6）正常倍率病案明细 设置阈值区分正常倍率病案，并提供明细。 （7）未入组病案明细 根据分组器，将未入组的病案进行筛选，并提供明细。 （8）未月结病案追踪 对于系统筛选出的病案进行追踪，逐层下钻。 （9）未月结病案分析明细 包括总病例数、总费用、市标准费用、医院垫付金额、医保拟支付金额、垫付差额息，并按科室展示病案分布情况；从出院科室下钻到病案明细，包括患者姓名、主管医生、病案号、主诊断、DRG预分组信息、费用偏差； （10）对标值比对 根据本院其他科室及标杆值的对比分析亏损病例的费用问题所在。 2.已月结盈亏分析 （1）中心分组结果下载 可调用医保中心提供的分组结果下载接口，下载中心病案分组结果。 （2）单个病例支付方式区分 根据医保DRG的支付政策计算不同医疗类别，不同人群的确定不同的支付方式，按项目支付或按DRG支付。 （3）拨付金额模拟计算 根据当地DRG结算政策模拟计算出医保拨付金额。 （4）本院科室盈亏对比分析 分析每个月全院不同科室的盈亏排名，支用比排名，DRG组数排名等来对比科室情况。 （5）科室下病组盈亏对比分析 分析相同科室不同病组的盈亏情况。 （6）科室全年各月指标走势分析 分析本科室全年费用趋势情况。 （7）科室下各病组和标杆值的对比分析 分析本科室各病组的费用构成情况和本院其他科室及标杆值对比情况。 （8）科室下病组高额亏损病例分析 分析本科室高额亏损病例费用情况及亏损原因。 （9）已月结病案查询 对于已月结病案进行总体统计，可设置查询分析的时间段。也可对于单个病案月结信息进行查询与分析。 （10）已月结病案费用分析 可对于查询时间段内的病案进行总体费用分析，包括统筹金额分析、拨付金额分析、支用比分析。 （11）已月结盈亏分析 对于已月结病案盈亏进行分析，可总体分析、分条件分析、单个病案分析。 （12）已月结病案绩效指标分析 可对于查询时间段内的病案进行病案数、DRG组数、总权重、住院日分析。 （13）已月结病案科室分析 可进行全部科室的数据分析总览，也可实现单个科室所属病案的统计分析，可查看各科室的病例数、DRG组数、支用比，并提供图表展示。 （14）已月结病案病组分析 可实现单个病组所属病案的统计分析，查看病组内病案的六大成本占比，以及和本院其他科室及标杆值比对，并提供图表展示。 （15）已月结病案追踪 可以通过统计列表，向下逐层追踪各病案详情。 3.未月结单一病例查询 （1）病案查询 根据精确条件查询符合条件的未月结病例。 （2）病案分组情况 点击某一笔病案可以下转查询对应的分组情况、疑点情况及费用明细 （3）病案导出 把病案信息导出excel 4.已月结单一病例查询 （1）病案查询 根据精确条件查询符合条件的未月结病例。 （2）病案分组情况 点击某一笔病案可以下转查询对应的分组情况、疑点情况及费用明细。 （3）病案导出 把病案信息导出excel。 5.目标总控组（基层病组）分析 （1）目控组范围管理 医院可自定义目标总控组范围进行管理。 （2）目控组总体情况分析 查询全院总控组总体情况，目控组数量、涉及病案数及目控组病例占比。 （3）目控组各科室情况分析 按科室查询目控组数量、总病案数及占比，并可排序。 （4）目控制医生发生情况分析 可按科室-病组-医生维度进行查询目控组病案分布情况。 （三）决策分析 1.全院drg组分析 （1）全院DRG组统计 针对于全院（已月结）病案进行统计，并将数据整理入各DRG分组内，提供组权重、病案数量、费用、盈亏、成本占比、支用比、平均住院日等分析。 （2）同一病组下科室费用情况分析 对于病组进行详细查看，并以科室进行分类归纳。 （3）同一病组下高额亏损病案分析 对于病组进行详细查看，并以对于高额亏损病案进行筛选与分析。 （4）DRG组条件查询 可设置时间条件、科室条件、组别条件进行分类查询与分析。 （5）DRG组别类型分析 可提供内科组、手术组、操作组的分类分析。 （6）DRG组分析导出 依据查询分析结果进行导出，生成EXCEL。 （7）DRG单个组分析 可实现单个病组的统计分析，查看病组的六大成本占比，提供和本院其他科室及标杆值比对，并提供图表展示。 2.全院医师DRG分析 全院临床医师DRG统计 将院内病案按照医师维度进行统计分析，提供医师病例数、费用、住院日、药占比、耗占比等分析。 同一科室下临床医师DRG费用对比分析 对于医师DRG管理情况进行详细查看，并以科室维度进行筛选与分析。 临床医师治疗相同病组DRG费用对比分析 可依据科室、医师、DRG组、时间段等条件，查询医师DRG管理情况。 医师病案详情查询 可对于医师所属病案进行详情查询。 3.科室发展评价 发展评价坐标系 依据医院需求，建立指标分析体系。以统计数据的盈亏为基准，设置病案占比、CMI等指标作为参考坐标。 科室发展评价 通过坐标系对科室数据进行分析与对比，可查询优势学科。 DRG组发展评价 通过坐标系对DRG组内数据进行分析与对比，可查询优势DRG组。 医师发展评价 通过坐标系对医师数据进行分析与对比，可查询符合DRG管理的医师情况。 （四）绩效管理 1.综合绩效分析 （1）总体绩效评价 系统可对已月结病案进行统计分析，并生成可视化的绩效指标展示。绩效指标依据总权重、DRG组数、CMI、时间消耗指数、费用消耗指数、低风险死亡率六大指标进行设置。并提供可视化展示。 （2）绩效指标条件查询 可依据付费类型、科室类别、时间段等条件，分别查询符合条件的绩效管理情况，并提供可视化展示。 （3）绩效指标趋势查询 可分别对六大绩效指标按照时间顺序进行趋势绘图，以便直观展示管理成效。 （4）绩效指标排名列表 可依据六大绩效指标提供科室排名结果查询。可提供单个绩效指标的提升幅度与下降幅度前5名科室查询。 （5）绩效建模 通过对于绩效指标进行加权建模，形成六大绩效指标的综合评价体系。可帮助医院综合分析DRG绩效考核结果，并实际应用。医院可自行维护Topsis权重指数。 2.能力类绩效分析 按DRG能力类指标分析：对于总权重、DRG组数、CMI三项能力类绩效指标进行分析，并提供科室排名列表。提供饼状图、柱状图的可视化展示。 3.效率类绩效分析 指DRG效率类指标分析：对于时间消耗指数、费用消耗指数两项能力类绩效指标进行分析，并提供科室排名列表。提供饼状图、柱状图的可视化展示。 （五）系统管理 1.用户管理 （1）创建用户 维护系统的操作员，根据医院的医师信息，系统会给相关医师及医保科等管理人员创建用户并授予不同的角色。 （2）密码修改 操作员登录到系统后可以自行修改密码。 2.角色管理 创建角色：根据医院的不同人员角色的工作职责创建相关的角色，用于区分不用用户的权限。 3.系统参数管理 参数维护：对系统常用参数进行设置。 |  |

  - 1.23医用物资管理系统

| 系统名称 | 医用物资管理系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 医用物资管理系统，能够实现库存管理、物资库进销存、物资入出库、基本信息维护等功能，并能够对物资库进行维护查询。管理系统是一套基于条码化、零库存模式的管理系统，将供应商和医院管理信息进行有效的连接，既方便医院管理，又能保障了耗材使用的安全性，实现耗材的全面追溯。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 基本信息维护 | 1.权限设置 可设置物资系统窗口的使用权限。 2.常数维护 可维护物资管理中常用的基础数据，如最小单位等。 3.物资分类维护 可以维护物资分类科目信息，支持多级科目维护。 4.物资字典维护 可以维护物资分类科目下的具体物资项目信息（包括物资的文档、图片信息等），如规格、零售价、最小单位，加价规则等；可维护与物资项目相关的厂家注册信息（包括文档、图片信息等），如生产厂家、注册号、注册时间等。 |
| 入出库管理 | 支持系统初始化时初始化库房物资的库存数量。支持库房的正常入库、发票入库、核准入库、入库退库、特殊入库等多种入库类型，支持科室的物资入库申请；支持打印入库单。支持正常出库、特殊出库、出库退库、出库审批等多种出库类型，支持按照科室的入库申请单，支持打印出库单。支持临床科室根据实际需要向库房进行物品的请领。 |
| 库存管理 | 1.库存管理 可管理库房库存、备货物资库存的库存数量、上下限数量、库位号，支持多条件组合查询物资库存情况。 2.盘点管理 支持对库房物资项目进行库存盘点、打印，支持查看历史盘点单。可通过批量封帐对不同类别进行盘点。 3.月结管理 支持对库房物资的月结操作，支持撤销、汇总、打印月结数据。 4.单据补打 支持补打入库单、出库单、结存单单据。 |
| 采购管理 | 1.入库计划 科室人员根据实际情况做入库计划生成入库计划单。可以设置模板来方便每次制定入库计划，可以使用境界线或日消耗来自动生成入库计划。 2.采购计划 采购人员根据库房的入库计划生成采购计划单。采购计划步骤配置：采购计划制定步骤可根据实际情况进行配置，系统默认为三步，分别为新建采购计划、采购计划审核、采购计划领导审核。 |
| 查询统计 | 1.物资综合查询 可通过多条件组合设置查询物资的入库、出库、盘点信息。 2.入库明细查询 查询物资的入库明细信息。 3.出库明细查询 查询物资的出库明细信息。 4.入库汇总查询 查询供货商的供货汇总信息。 5.出库汇总查询 查询科室的发放汇总信息。 6.盘点信息查询 查询盘点单明细信息。 |
| 医用耗材 全周期管理 | 整体流程从采购>库房管理>临床管理>患者使用>追溯查询采用整体闭环管理概念。二级库存管理：与费用接口关联，支持在收费同时扣除耗材库存功能。高值耗材：可直接通过扫码收费。库存管理：可管理二级库耗材库存、备货物资库存的库存信息。高值耗材追溯查询：可追溯查询耗材从库房备货入库到患者使用整个生命周期。 1.备货管理 备货入库管理：支持库房备货入库到科室虚库存，并打印高值耗材条形码，每个高值耗材有唯一的条形码用来标识。 备货退货管理：支持由科室备货退货给供货商。 扣库确认：主要处理延时扣库的情况。 备货使用确认：支持科室计费耗材使用后，与供应商结算、补录发票等操作。 2.二级库存管理 计费扣库：与费用接口关联，支持在收费同时扣除耗材库存功能，高值耗材可直接通过扫码收费。 库存管理：可管理二级库耗材库存、备货物资库存的实时库存信息。 3.查询统计 高值耗材追溯查询：可追溯查询耗材从库房备货入库到患者使用整个生命周期。 |

  - 1.24患者服务平台（微信公众号/小程序）

| 系统名称 | 患者服务平台（微信公众号/小程序） |
| --- | --- |
| 系统概述 | 强化“让信息多跑路，让患者少跑路”的服务模式，深入落实门诊全流程、住院全流程、体检全流程的优化与改造，为患者提供线上服务，进一步实现线上线下一体化，拓展线上诊疗服务，扩大医院的服务半径。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 在线建卡 | 管理个人电子健康卡，可进行卡注册、绑定、解绑等操作，满足陕西省卫健委关于电子健康卡的功能要求。 管理个人电子就诊卡，可进行卡注册、绑定、解绑等操作。 |
| 就诊人管理 | 可以在自己的账户下，添加其他家庭成员账户，实现对每个家庭成员分别挂号，缴费、查看报告等，对家庭成员账户进行统一管理。 |
| 个人中心 | 展现患者线上和线下诊疗过程相关的信息内容，例如预约记录，检验、检查记录、用药记录等。 |
| 预约挂号 | 实现患者院外通过手机进行就诊前预约挂号。若预约医生有变动，可进行消息提醒。 |
| 当日挂号 | 支持患者在线上进行当日挂号， 提前锁定号源， 减少线下排队。 |
| 急诊挂号 | 支持患者在线上进行急诊挂号，方便快捷，减少急诊患者、家属来回跑路。 |
| 取号支付 | 支持在线支付，满足患者在使用过程中所需的必要的在线支付功能。 |
| 续诊报到 | 支持续诊患者线上进行续诊报到，进入候诊队列，保障诊室就诊秩序。 |
| 排队候诊 | 支持实时更新当前候诊排队的信息，可提示候诊科室、当前排号、待诊人数量等。同时提供人性化的发送看诊提醒。 |
| 门诊缴费 | 实现患者通过小程序进行处方、检查检验申请缴费。 |
| 门诊花费查询 | 通过手机查看门诊各类缴费信息，及时了解、明晰门诊花费项目与费用明细。 |
| 用药指导 | 患者可以查看处方的用药指导。支持对接第三方的用药指导H5功能。患者通过微信公众号查询处方时，可以查看该处方的用药指导。 |
| 住院押金充值 | 通过小程序完成对住院预交金的充值。 |
| 检查检验自助开单 | 患者不需要预约挂号、排队看医生门诊，通过手机端可自助开具所需的检验 检查单， 即可按时前往医院检验科室做检查。 |
| 检查检验报告查看 | 用户可查看已生成的检查、检验报告结果。查取检查检验报告的功能让用户能够随时随地查阅检查报告，得知结果，提升患者就诊体验。 |
| 就医反馈 | 患者可在就诊结束后， 可以对相关医生专业能力及医院服务质量进行评价， 便于医院提升服务水平、改善患者就医体验。包括对看诊医院及医生的服务态度、 专业水平、就诊环境、就诊时长等多方位进行评价。并可随时查看已评价的评价记录。 |
| 医患满意度 调查 | 患者通过微信小程序能够在线进行满意度调查问卷，可查看历史满意度调查问卷记录，满意度调查内容可配置。 |
| 健康宣教 | 医院定期宣教，以图文的方式发布相关学习健康教育内容，包括健康资讯、健康知识等，后台可配置管理宣教内容。 |
| 价格公示 | 患者可通过互联网医院小程序在线查询医院药品以及收费项目的价格 |
| 消息中心 | 支持对接医院现有短信平台。在互联网医院各个业务环节过程的消息可以通过短信推送给患者。 实现实时推送就医流程中的挂号成功信息、停诊通知、支付情况等信息。 |

  - 1.25智能支付对账平台

| 系统名称 | 智能支付对账平台 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 智能支付对账平台作为医疗机构的智能财务管理工具，整合多个支付渠道，进行智能数据处理与差异识别，实现财务数据的实时核对、异常检测及全过程管理，提升对账效率、准确性和资金安全‌。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 订单管理 | 1.交易订单查询 生成医院交易订单中心，按照一定规则生成平台唯一订单号，可以供医院工作人员查询订单情况。 2.异常订单处理 用户支付时，系统自动判断业务是否成功，若业务不成功，支持异常订单原路退款操作。生成处理记录。 3.交易账单汇总 对经过支付平台的账单，进行汇总，按照支付厂家、医院开通业务类型、以及所有支付途径，进行汇总展示。可按照账单时间进行筛选。支持导出Excel格式。 |
| 智能对账管理 | 智能对账记录 根据医院支付渠道，配置对账逻辑，通过接口定时获取his交易账单和交易渠道账单，将两方数据进行对账。 智能对账详情 支持通过平台查看所有业务对账的详情信息。 账单差额管理 对于对账结果汇总，统计HIS总支付、总退款金额笔数，银行总支付总退款金额笔数，展示HIS净收入以及银行净收入，以及双方差异金额。 手动处理数据 针对特殊情况，系统无法自动拉取各方账单（HIS/支付宝/微信…），或拉取账单有误时，管理员可以手动进行删除账单或拉取账单操作。生成操作记录，可供查询。 |
| 智能数据分析 | 智能支付对账平台分析汇总多家支付机构、各支付途径、退款和收入等数据，自动生成各支付途径以及总院汇总统计分析等多维度数据报表，助力医院财务人员快速查看交易数据。 |
| 基础管理 | 1.角色账户配置 可以实现平台用户账号管理与维护。 2.支付商户设置 根据医院支付厂家，提供支付信息，后台进行统一配置管理。 |

  - 1.26银医自助服务系统

| 系统名称 | 银医自助服务系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 服务患者，自助服务机的便捷操作系统。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 银医自助服务系统（门诊多功能自助服务系统） | 支持患者凭就诊卡、身份证、社保卡、医保电子凭证、电子就诊卡登录，登录完成后，患者可自助完成建卡绑卡、预约及挂号、报到、复诊排号、充值（银行卡、微信、支付宝、刷脸支付）、缴费（预交金扣费、电子医保凭证扣费）、报到、密码修改及重置、打印小票、打印检验报告、打印黑白电子发票、打印导诊单、信息查询、满意度评价等。 |

  - 1.27住院病区查询机系统

| 系统名称 | 住院病区查询机系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 服务患者，病区查询机的便捷操作系统。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 住院病区查询机系统 | 支持患者凭就诊卡、身份证、社保卡、医保电子凭证、电子就诊卡登录，登录完成后，在诊区，患者可自助进行报到、充值（微信、支付宝、刷脸支付）、缴费、查询余额、打印小票等。 |

  - 1.28多媒体分诊叫号系统

| 系统名称 | 多媒体分诊叫号系统 |
| --- | --- |
| 系统概述 | 将传统排队叫号功能与多媒体信息发布深度融合，构建集就诊引导、排队叫号、智能分诊、秩序管理于一体的多媒体分诊叫号系统‌。 |
| 子项名称 | 技术和功能配置要求 |
| 门诊多媒体医疗导引 | 1.系统应采用B/S架构，便于管理和维护，与医院预约系统实现无缝结合，可实时接收医院系统传来的患者挂号信息、预约信息，在预约取号时自动生成排队号码以及实现自动分诊。 2.系统需支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者扫码报到、护士操作报到）两种模式。 3.排队队列数据可直接推送到相对应的候诊区域分诊屏，显示各自对应的叫号信息。 4.可实现在门诊护士站管控区域内对患者的就诊状态检索、排队队列管理等操作。 5.可根据需求进行顺序叫号、过号、结束诊疗等操作。 6.系统具有联网和远程控制功能，应需支持跨路由控制，对终端可以远程管理和维护。需支持局域网，分诊管理端和播放端。 7.可在局域网内的任意一台终端实现管理端功能。 8.系统需支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定。需支持实时人名呼叫。系统需支持普通话、英文播放。 9.系统可根据实际需求提供分诊管理相关的数据结果统计、历史数据查询等。 |
| 检查分诊排队 | 1.系统应采用B/S架构，便于管理和维护，通过分诊台管理端支持针对基础信息维护，同步检查科室的信息数据，分诊管理人员可维护检查诊室信息，包括所属科室、诊室名称、诊室位置等信息，用于候诊患者数据获取、大小屏信息配置等。 2.可实现检查科室候诊区大屏位置、大屏对应科室诊室、页面显示风格，提示语设置、呼叫内容、健康宣教等内容的配置，针对小屏位、页面风格，出诊欢迎页、健康宣教图片进行配置。 3.系统需支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者扫码报到、护士操作报到）两种模式。 4.排队队列数据可直接推送到相对应的候诊区域分诊屏，显示各自对应的叫号信息。 5.支持患者信息查询，医护人员可对患者呼叫、诊出、过号、优先操作，手动将过号患者签到重新进入候诊队列 6.检查科室患者初诊签到、过号签到进入队列规则，各科室可根据患者就诊情况进行规则设置。支持设置是否签到进入队列。 7.系统需支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定。需支持实时人名呼叫。系统需支持普通话、英文播放。 8.系统可根据实际需求提供分诊管理相关的数据结果统计、历史数据查询等。 |
| 药房取药分诊排队 | 1.系统应采用B/S架构，便于管理和维护，通过分诊台管理端支持针对基础信息维护，支持分诊管理人员可维护药房窗口信息，包括窗口名称、窗口位置等信息，用于取药患者数据获取、窗口大屏信息配置，同时支持发药窗口大屏位置、大屏对应窗口、页面显示风格，提示语设置、呼叫内容、健康宣教等。 2.支持药房取药患者初次签到、过号签到进入队列规则，药房可根据患者取药情况进行规则设置。支持设置是否签到进入队列。 3.支持根据患者报到时间生成排队队列。取药患者通过签到机识别身份证信息、扫申请单条形码等方式进行报到，患者报到完成即可通过取药窗口大屏查看取药患者排队信息，在候诊区等待窗口药师呼叫。 4.诊区大屏是设置在药房取药窗口，用于显示取药窗口当前取药和等待患者信息。支持用户根据需求定制显示画面效果。 5.药房药师通过虚拟呼叫器查看待取药患者信息，如等待取药患者、已取药患者。药师操作呼叫、重呼、完成。虚拟呼叫器弹框模式展示，医生根据需要可缩小或放大展示。 6.支持中文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定。可达到正常人说话的效果，支持实时人名呼叫（如：“请患者张三到2号窗口取药”）。支持普通话、英文、播放。 |

  - 1.29检验互认接入开发

| 服务名称 | 检验互认接入开发 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 以卫健委检验互认平台对接标准为依据，实现彬州市中医医院与上级平台接入，达到跨机构检验互认的目标。 |

  - 1.30影像云平台接入开发

| 服务名称 | 影像云平台接入开发 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 以卫健委影像云平台对接标准为依据，实现彬州市中医医院与上级平台接入，达到跨机构影像互认的目标。 |

  - 1.31院内信息系统对接彬州市医共体信息平台开发

| 服务名称 | 院内信息系统对接彬州市医共体信息平台开发服务 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 以彬州市医共体信息平台对接标准为依据，实现地域内患者医疗信息互联互通、业务共享协同，彬州市中医医院接入医共体平台，同时进行院内系统整体改造，院内信息系统按照医共体信息平台对接要求实现对接。 |

  - 1.32电子病历（智慧医疗）四级评级指导服务

| 服务名称 | 电子病历（智慧医疗）四级评级指导服务 |
| --- | --- |
| 服务要求 | 承建方应为保障电子病历系统功能应用水平分级评价（智慧医疗）四级评级工作有序及规范的开展，结合评级标准及过程的理解，为评级项目提供评级整体的指导服务，包括提供差异分析及建设方案、评审过程指导、上报材料准备和审核、评级启动及迎检培训、模拟评审。 同时软件系统需配合医院完成等保测评，软件系统不可另行收取费用。 |

- 2硬件配套规格要求

  - 2.1基础设施硬件设备

| 序号 | 名称 | 主要配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 三层路由交换机，支持跨交换机链路聚合，包转发率不低于10000Mpps。业务接口配置：≥2端口40G以太网光口，≥48端口万兆以太网光口（SFP+），≥48端口千兆以太网电口（RJ45），满配光模块。 | 2 | 台 |
| 2 | 服务器接入交换机 | 三层交换机，包转发率不低于220Mpps，≥24端口千兆以太网电接口，≥4个10Gb SFP+接口，配置1条3米SFP+线缆，支持跨交换机链路聚合。 | 2 | 台 |
| 服务器设备 |  |  |  |  |
| 3 | HIS/EMR数据库服务器 | ≥2* CPU（主频≥2.0GHz，≥20Core/CPU，≥33M 缓存)/≥256GB内存/≥2*960GB SSD硬盘/RAID卡，支持RAID 1/≥2*16Gbps单端口 FC HBA卡/≥2块双网口万兆以太网卡（SFP+，满配万兆多模模块）+≥4个千兆网络电口/冗余电源、风扇 | 2 | 台 |
| 存储系统 |  |  |  |  |
| 4 | 核心存储 | 支持FC\iSCSI协议，双控制器，≥128GB缓存，≥8*16Gb FC接口，≥4个10Gb以太网端口（含万兆模块），≥ 6个 3.84TB NVMe SSD，冗余电源、风扇，配置存储双活授权,远程数据复制授权，支持VAAI。 | 2 | 台 |
| 5 | 光纤交换机 | 光纤交换机：≥24端口16Gb光纤交换机，激活≥16端口，配置≥16个多模模块,配备级联授权，配置配套光纤跳线。 | 2 | 台 |
| 6 | 备份一体机 | 企业级数据备份与恢复系统。 1.采用通用X86/C86架构服务器，提供12个热插拔驱动器位，配置不少于两颗Intel@Xeon 4310 2.1G/12C CPU，系统盘2块240GB固态硬，6块8TB SATA机械硬盘；接口≥2千兆电口+2万兆光口;提供三年硬件质保、软件升级服务。配置40T备份容量授权。 2.对X86/C86架构下的物理机、虚拟机、超融合、私有云和公有云提供统一的将主机的操作系统、应用系统、数据库和数据/文件作为一个整体的一致性备份保护。 3.支持对WindowsXP/7/8/10及以上操作系统办公终端提供整机备份保护，按照策略实现历史时间点的整机回滚，保障重要办公终端数据安全。 4.支持断点续传，当备份链路中断修复或者备份任务重启后，可智能判断已经备份的数据，继续备份未备份的新增数据。 5.支持备份时通过备份系统进行网络带宽占用、源机磁盘IO读写占用进行限速，以确保备份时对生产网络以及主机的影响小并且在可控范围内全。 6.可自建隔离私有虚拟化验证环境，无论备份任务是否停止，可同时选一个备份任务的多个备份点执行虚拟化验证备份数据的一致性和可靠性，在灾难发生时采用二分法快速定位出最佳数据恢复的备份历史点。 7.支持整机全场景恢复，无需部署配置操作系统、应用和数据库等系统环境，实现全场景带业务逻辑的整机灾难重建，无需人工手动安装驱动、更改注册表信息、应用配置信息等，极大降低灾难重建恢复难度和效率。 8.支持对备份系统的用户的分级管理，如：超级管理员、系统管理员不同的角色，并且可以纪录所有的用户的操作情况。 9、客户端安装、卸载过程不需要重新启动业务系统，即可实现在线完整备份。 | 1 | 套 |
| 7 | 企业级网络存储NAS | 核心数≥4核，规格≥8盘NAS，网口数≥2个，配备硬盘容量≥128TB（16TB*8），内存≥32GB，PCle扩展插槽≥1个，M.2插槽≥2个，支持Docker，网口速率万兆，支持热插拔，支持定时开关机，支持来电自启动，支持万兆扩展卡，支持数据保护，输入电压100-240V交流电。 | 1 | 台 |
| 基础软件 |  |  |  |  |
| 8 | 操作系统1 | Windows Server2016及以上标准版64Bit | 2 | 套 |
| 9 | 操作系统2 | Linux企业版64位7.9及以上版本 | 2 | 套 |
| 10 | 数据库系统服务 | 一、数据库日常监控与性能管理 1.性能监控： 资源监控：监控CPU、内存、磁盘I/O、网络流量等关键指标的使用情况。 数据库会话与连接：监控当前连接数、活跃会话、是否存在阻塞和死锁。 关键性能指标：监控查询响应时间、吞吐量、缓存命中率等。 慢查询分析：识别并优化执行效率低下的SQL语句，这是提升性能的关键。 2.空间管理： 磁盘空间监控：预测数据文件、日志文件的增长趋势，确保有足够的磁盘空间，避免因空间不足导致服务中断。 表空间管理：管理数据库内各个表空间的使用情况，及时扩展或清理。 3.日志监控： 定期检查数据库错误日志、警告日志，及时发现潜在的系统性风险。 二、数据库高可用性与容灾备份 1.备份与恢复： 备份策略制定：根据数据重要性，制定全量、增量、差异备份策略（例如，每天全备，每小时事务日志备份）。 备份验证：定期进行恢复演练，确保备份数据的有效性和可恢复性。 2.高可用架构： 集群技术：采用数据库集群（如Oracle RAC，SQL Server Always On，MySQL Cluster）实现负载均衡和故障自动转移，确保单点故障时业务不中断。 | 1 | 项 |
| 11 | 数据迁移 | 完成历史业务数据（HIS、EMR）的迁移，包含历史数据迁移及联调测试工作，确保软件系统和数据能够正常运行。 | 1 | 项 |
| 12 | 集成服务 | 负责整体软、硬件项目的实施管理、软件集成服务、性能调优、故障排查、业务巡检、运行报告等。 | 1 | 项 |

  - 2.2护理终端设施硬件设备

| 序号 | 名称 | 主要配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理PDA | 1.CPU：≥8核2.0GHz 2.操作系统≥Android 14.0及以上 3.内存：≥8.2GB+128GB 4.nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 5.接口：Type C USB接口,OTG接口 6.显示屏幕：≥5.5寸 分辨率≥1440*720 7.电源≥ 5000mAh锂离子电池，不可拆卸 8.快充：设备支持≥18W快充 9.指纹识别：支持背部指纹识别 10.声音、振动器、LED灯指示 11.传感器：重力传感器（G-Sensor）、接近传感器、光线传感器 12.重量：≤230g（含电池） 13.工作温度：-20℃至+60℃ 14.存储温度：-40℃至+60℃ 15.湿度：0 - 95% RH 无凝露状态 16.工业：等级IP68及以上 17.跌落等级：1.5m及以上 18.摄像头：支持双摄像头（前置≥500万像素与后置≥1300万像素） 19.条码引擎：支持国际通用的一维条码与二维条码 20.NFC：支持NFC 21.定位：GPS/Glonass/北斗/AGPS/伽利略/QZSS 22.WIFI：Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w（双频 Wi-Fi: 2.4G+5G），具有Wifi 5GPA放大器功能 23.网络：4G全网通 24.蓝牙：Bluetooth 5.0，支持BLE 25.配件：USB数据线*1，电源适配器（充电）*1，手绳*1 26.消毒：为防止感染，设备需能经受过氧化氢及酒精擦拭，耐盐雾 27.设备认证：3C、CTA、SRRC、ROHS检测报告 | 70 | 台 |
| 2 | 护理大屏 | 能够适配：1、作为护士站的智能交互平台，通过整合医疗数据和物联设备，实现病区信息可视化与流程数字化，集成患者监护、护理管理与医患交互功能，动态显示患者护理级别、高危预警、医嘱执行进度，自动推送待办任务。2、智能统计并展示今日入院、今日出院、病重、病危、今日转入、今日转出，护理级别，护理信息，调床信息，手术安排，检查安排，护理备注、重要通知等信息。 液晶等级 全新A+液晶显示面板 面板尺寸 ≥65英寸 分 辨 率 ≥3840*2160 可视角度 ≥89/89/89/89 显示面积 ≥1428.5*803.5mm（H×V） 显示比例 16:9 背光类型 E-LDE 屏幕亮度 ≥350cd/m2（典型值） 刷新频率 ≥60HZ 表面处理 雾面（Haze1%） 支持颜色 16.7M(8-bit) 触摸方案 非接触式红外感应技术 触摸寿命 ＞50000万次 触摸点数 默认10点触摸 触摸表面 4mm钢化玻璃(物理钢化莫氏7级防爆,防眩光，蚀刻需要特殊定制） 响应速度 单点模式：点击8ms 连续 3ms 多点模式：点击 8ms 连续 5-8ms 触摸精度 ≦2mm 触摸方式 手指或者触摸笔 输出方式 坐标 抗光性能 白炽灯(220V,100W)，垂直距离350mm以上太阳光射的照度达90000Lux 驱动方式 USB免驱 操作系统 Android 系统版本 ≥11.0 主板芯片 RK3568或优于 运行内存 ≥DDR3 2GB 存储内存 ≥EMMC FLASH 16GB 输入接口 USB*2 TF卡槽*1 输出接口 HDMI*1 音频接口 3.5耳机座*1 网络通信 WiFi+以太网 预装软件 信息发布软件 软件支持 可安装第三方应用软件 开机方式 通电自启 系统权限 开放root 权限，可进行软件定制开发 定时开关 支持自定义开关时间 语言选择 支持中文、繁体、英语等多国语言 屏幕旋转 支持0°、90°、180°、270旋转屏幕显示 定制化 可自定义开机LOGO 音频功能 内置两个高功率优质高音喇叭 鼠键功能 支持有线/无线鼠标、键盘热拔插 USB功能 升级/播放媒体文件/外接设备 | 13 | 台 |

  - 2.3基础终端设施硬件设备

| 序号 | 名称 | 主要配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医技护工作站（PC） |  |  |  |
| 1.1 | 云桌面服务器 | 1.机架式服务器； 2.CPU：≥2颗X86/C86架构处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 3.内存：≥128G； 4.硬盘：≥2*240G SSD，≥2*4T 7.2k HDD；独立RAID卡； 5.网口：≥2*万兆光口，≥2*千兆电口； 6.电源：≥500w，1+1冗余电源。 7.管理界面具备自定义菜单管理功能，在界面内可按需增加、修改、删除菜单类型、目录、位置等，简便用户运维管理。 8.具备虚拟机/虚拟机镜像回收站功能，可查看云主机名称、IP地址、资源占用（CPU/内存/硬盘）、云主机域、来源、操作系统等信息。 9.具备动态网络拓扑功能，可根据不同项目组展示对应网络拓扑。可拖动云主机、路由、网络动态展现整体拓扑，动态实时反馈拓扑详情。 10.具备存储回收站功能，可查看云硬盘名称、大小、所挂载主机名称、云主机域等信息。 11.服务器预装桌面云平台管理软件。 | 1 | 台 |
| 1.2 | 云终端 | 处理器≥Intel i5 十二代，≥6核，主频≥2.0Ghz；内存≥16GB；存储≥512G SSD；集成显卡；网卡≥1个 2810/100/1000M 自适应以太网；接口：USB接口总数≥4个，≥1 * 3.5MM音频输入输出接口，≥1 * HDMI，≥1 * VGA，≥1 * DP，预装能够运行医院信息系统的Windows操作系统。 | 280 | 台 |
| 1.3 | 云桌面授权软件 | 提供桌面镜像管理、数据管理、用户管理、策略管理。 | 280 | 套 |
| 1.4 | 显示器 | ≥23.8寸，分辨率不低于1920×1080；水平及垂直可视角度≥178°，亮度≥200 cd/m²，对比度≥1000:1 | 280 | 台 |
| 1.5 | 键盘 | USB接口；键盘104键，防泼溅 | 280 | 台 |
| 1.6 | 鼠标 | 光电（针光）鼠标，分辨率≥1000DPI，对称设计，3键，双向滚轮；线长1m以上 | 280 | 台 |
| 2 | 医用热敏腕带打印机 | 1.打印模式 热敏 2.分辨率 ≥203dpi 3.打印速度 ≥152mm/s 4.打印宽度 ≥56mm 5.装纸宽度 ≥60mm 6.显示屏 LED显示屏 7.内存 ≥8M SDRAM 8M Flash 8.接口配置 标配：USB接口 9.编程语言 支持语言：TSPL编程语言 10 .便利性功能 页首自动定位、首页不浪费 | 15 | 台 |
| 3 | 激光打印机 | 1.打印模式：黑白激光 2.分辨率：≥600*600dpi 3.打印速度：≥18页/分钟 4.纸张尺寸：A4及以下 5.打印语言：PCLm、PWG、PCLM 6.接口配置：USB接口 7.内存：≥32MB 8.操作系统兼容性：Windows 1l、Windows 10、Linux或国产信创操作系统。 9.进纸容量：≥150页 10.支持网络共享打印功能； 11.硒鼓支持12A或88A等。 | 40 | 台 |
| 4 | 读卡器 | 1．支持陕西社会保障卡、陕西居民健康卡、电子社保卡、电子健康卡、医保电子凭证、医院就诊卡、二代居民身份证(外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证)信息阅读功能，兼容其他接触式IC卡和非接触式IC卡，同时提供陕西社会保障卡、医院就诊卡、二代居民身份证判断动态链接库文件； 2．非接触式支持符合ISO14443TypeA标准的IC卡，射频感应距离为0-5cm，无盲区，读写防冲突； 3．接触式支持符合ISO7816标准的IC卡，卡座插拔卡寿命≥20万次； 4.支持扫码读取（一维码、二维码）功能; 5.≥4个符合GSM11.11标准的SAM卡座； 6．PC通信接口支持RS232或者USB，其中USB采用免驱动技术，支持带电热插拔； 7．有醒目的读卡区域标示； 8．≥4个LED指示灯； 9．蜂鸣器，对读卡器进行操作时有提示声； 10．可外接密码键盘。 11．支持Windows XP，Windows 7、8、10、11，LINUX系列等操作系统； 12．提供统一的读写动态链接库，支持多操作系统和多语言开发平台； 13.该产品要即插即用，无需更改接口程序，不能对现有接口及程序运行有影响，和现有业务系统匹配。 14．该产品必须是陕西省社会保障卡读写器采购项目的中标厂商制造生产，并可支持陕西社会保障卡及二代社保卡、三代社保卡的全业务应用； 15．须通过银行卡检测中心《PBOC2018非接触 IC 卡支付终端通讯协议测试》和PBOC2018借记／贷记终端 Levell 检测认证; 16．该产品须具备国家人力资源和社会保障部资格认证，具有《社会保障卡读写器检测报告》、具有国家跨省异地就医《社会保障卡读写终端接口检测报告》； | 120 | 台 |

  - 2.4智慧服务配套硬件设备

| 序号 | 名称 | 主要配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体诊区大屏 | 1.显示参数 ≥65英寸，全新A+液晶显示面板 分辨率 ≥3840*2160 可视角度89/89/89/89 显示面积≥1428*803mm（H×V） 显示比例16:9 背光类型E-LDE 屏幕亮度≥350cd/m2（典型值） 刷新频率≥60HZ 2.系统配置 操作系统Android CPU频率≥1.5GHz 运行内存≥16GB 存储内存≥ 16GB 网络通信WiFi+以太网 3G/4G/5G选装 预装软件 信息发布软件 3.系统功能 解码能力：支持2160P视频、图片解码播放 软件应用：支持第三方软件安装 内存拓展：最高支持 32GB TF卡方式拓展 语言选择：支持中文、繁体、英语等多国语言 开机动画：支持开机动画自定义 红外遥控：支持遥控器操作系统 音频功能：内置8欧 5瓦 双路音频功放输出 开关机：遥控开关/定时开关/网络唤醒/通电自启 系统权限：开放root 权限，可进行软件定制开发 鼠标模式：支持有线/无线鼠标、键盘接入操作 系统升级 支持本地/远程升级 4.播放支持 音频：MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 等格式 图片：支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式 视频：AVI，rm，rmvb， MKV，WMV，MOV，MP4 等视频格式 输入法 默认标准Android 键盘，可安装第三方输入法 5.软件功能 后台支持：网页/手机（局域网/广域网） 播放模式：联网模式/单机模式 播放支持：支持视频、图片、字幕、PPT、网页、天气、时钟等混合播放 智能分屏：支持自定义各种播放模块划分区域显示 定时功能：支持自定义节目在指定时间段播放 终端管理：可由管理员新建分级角色并进行分级权限的编辑和修改等操作 更多功能：请参考使用说明书/视频或联系厂家技术 6.机身参数 边框材质：铝型材（氧化拉丝） 机身材质：五金冷轧钢板（金属喷涂） 表面材质：钢化玻璃(物理钢化) 壁挂支架：横/竖通用款 安装方式：壁挂/嵌入/吊装/支架 | 4 | 台 |
| 2 | 多媒体诊室小屏 | 1.显示参数 全新A+液晶≥21.5英寸 分辨率≥1920*1080 可视角度89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10 显示区域476.5*268mm 显示比例16:9 屏幕亮度≥250cd/m2（典型值） 背光类型W-LED 对比度1000:1 2.安卓配置 系统版本Android 主板芯片≥4核 运行内存≥1GB 存储内存 ≥16GB 3.系统功能 内存拓展：最高支持 32GB TF卡方式拓展 预装软件：信息发布软件/可支持第三方软件 网络通信：支持有线网络连接和无线网络连接 选装3G/4G/5G 视频解码：最高支持1080P视频、图片解码播放 开机方式：支持上电自启、定时开关、网络唤醒、遥控开关 语言选择：支持中文、繁体、英语等多国语言 音频功能：内置两个优质高音喇叭 横竖切换：支持0°、90°、180°、270旋转屏幕显示 分屏显示：可支持画面的任意切割、横式、直立式以及播放区域自由组合、划分等操作 鼠标功能：支持插入鼠标键盘插入使用 单机功能：支持USB节目导入播放 系统升级：支持系统后台升级和本地升级 遥控功能：支持遥控操作 播放功能：支持视频、图片、字幕、PPT、网页、混合播放、应用程序、天气、时钟等 图片格式：可支持 JPG、BMP、GIF 和 PNG 等格式图片文件 视频格式：可支持 VOB、AVI、WMV、MOV、MKV、RMVB 以及 FLV等格式影音文件 音频格式：可支持MP3、AAC、APE、WMA、MAV等格式音频文件 终端管理：支持本地和远程控制终端 分级管理：可由管理员新建分级角色并进行分级权限的编辑和修改等操作 4.机身参数 边框材质：镀锌板 机身材质：五金冷轧板 表面材质：钢化玻璃 安装方式：壁挂贴墙安装 | 42 | 台 |
| 3 | 服务器 | 1、品牌：国产品牌 2、机箱：标准机架式服务器，长度<800mm，含机架导轨； 3、处理器：支持2 颗处理器，配置≥2 颗Intel Xeon系列第二代处理器（单颗核数6C，主频1.9GHz）； 4、内存：最大支持16个内存插槽，内存最大速度可达2666MT/s。支持RDIMM； LRDIMM内存。内存保护支持ECC、内存镜像、热备；配置≥32GB内存容量； 5、硬盘：配置2块≥480GB SSD硬盘；可支持≥27个标准硬盘槽位，支持SAS/SATA接口，支持≥2个后置基于SATA总线的M.2 SSD硬盘或≥2块2.5 SATA硬盘； 6、接口：前置≥1个USB3.0接口，≥1个VGA接口，≥1个USB 3.0接口（支持USB2.0和外插LCD液晶管理模块）；后置≥2个USB3.0接口，≥1个VGA接口， ≥1个UART串口，≥1个管理口；内部≥2个USB3.0接口； 7、RAID：支持12Gb/s SAS RAID；支持SAS/SATA/NVME混合模式; 支持RAID 0/1/5/6/10/50/60； 8、网口：支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络,支持1/2/4个以太网接口，配置≥4个千兆网口； 9、PCIe扩展：支持≥2个PCIe x16后置插槽；支持≥4个PCIe x8后置插槽，其中≥1个PCIe x16槽位为x8信号； 10、电源：配置两个冗余热插拔≥550W 铂金交流电源，支持-48V /336V 直流电源； | 2 | 台 |
| 4 | 防火墙 | 1.机架式设备，不少于6个千兆电口，不少于1个扩展槽位，2个USB口，不少于1对硬件bypass接口；整机吞吐量≥2Gbps，并发连接≥100W；具备IPSec VPN功能，实配隧道数不少于1000、客户端数不少于5个；包含一年应用识别与控制许可及升级服务；支持IPv6。具备防病毒防攻击功能。 | 1 | 台 |
| 5 | 门诊自助机 | 身份识别、预约挂号、门诊缴费、住院充值、自助报道、检验报告打印、电子发票打印、信息查询、满意度评价功能； 1.主控模块：CPU：Intel ≥I5,内存≥8G,固态硬盘≥256G，≥2个100/1000M自适应以太网口，集成显卡声卡，≥2个视频接口，≥14个USB接口，≥10个串口，≥1个PS/2接口，≥1个MINI-PCIE接口，≥1个PCIE接口。 2.触显模块：≥43英寸电容触摸屏，分辨率：≥1920*1080，亮度：≥250cd/㎡；对比度≥1200：1；响应时间≤10ms；可视角度：水平≥ 178° 89°/89° 垂直 ≥178° 89°/89°，透光率≥85%。 3.读卡模块：支持磁条卡（符合ISO7810和7811标准）；支持接触式IC卡（符合ISO7816-2）；支持非接触卡的卡型为符合ISO14443 国标标准的Mifare 1 S50； 4.金属加密键盘模块：输入键盘：10个数字键、6个功能键；按键行程≥0.4mm；按键寿命：≥2000000次； 处理能力：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密、远程秘钥管理；符合ISO13490等标准；密钥管理：可存储16组128位的密钥；只能写入不能读出；支持传输秘钥下载、非法拆封自毁；认证：银联卡受理终端产品安全认证证书，商用密码产品型号证书。防尘，防暴、防钻（入侵）、防监听； 5.凭条打印模块：高性能嵌入式热敏打印机，打印分辨率 ≥203×203dpi，打印速度：≥150mm/s，打印宽度Max.80mm，切刀寿命：≥100万次，打印头寿命：≥100km，介质类型：连续纸、黑标纸。 6.条码扫描模块：可识读标准一维码、二维码、医保电子凭证、电子诊疗卡，像素：≥640*480 pixels，光源：白光 LED，扫描类型：COMS影像式，视场角：≥83.0°（H），66.2°（V），转角，偏角:≥+55° +65° 7.支付宝刷脸支付模块：利用结构光3D成像技术，深度范围：30cm-100cm，深度图分辨率：≥480x640@30fps，彩色图分辨率：≥960*1280@30fps 480*640@30fps，深度FOV:≥H54°+2V 68°3°，彩色FOV:≥H54+2V 68°+3°。 8.微信刷脸支付模块：工作距离：0.28~1m，深度数据类型：Raw Data 16bit，彩色数据格式：MJPEG，深度图像分辨率：≥640x400@30fps，彩色图像分辨率：≥1920x1080@30fps。 9.打印模块：最大打印幅面： A4，黑白打印速度：≥ 35ppm，最高分辨率： ≥1200×1200dpi，耗材类型： 鼓粉一体，标准进纸盒≥250页，首页打印输出时间：A4，就绪模式 ：≤7秒 A4，睡眠模式：≤9秒，含≥550张纸外置纸盒。 10.二代身份证阅读模块：符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443(TypeB)标准，阅读距离：0-30mm，读卡响应速度：小于1s，工作频率：≥13.56MHZ。 | 6 | 台 |
| 6 | 壁挂式查询机 | 身份识别、充值缴费、住院清单查询、余额查询、票据打印； 支持磁条卡（符合ISO7810和7811标准）；支持接触IC卡（符合ISO7816-1,2,3,4标准/EMV 4.1 L1/PBOC3.0 L1）；支持非接触IC卡(符合ISO14443-3,ISO14443-4)；支持身份证读取；寿命:磁头100万次以上；IC触点50万次以上(IC触点下压一次算一次)；电压:5V；通讯接口:USB；自带4个PSAM卡座 | 13 | 台 |

  - 2.5无线AP综合布线设备

| 序号 | 名称 | 主要配置 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全千兆交换机8口千兆电口 | 8个千兆电口+2个千兆上联光口，交换机容量20Gbps，包转发率15Mpps，非网管型交换机，可上机架。 | 1 | 个 |
| 2 | 全千兆交换机8口POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联Combo口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率120W，交换容量192Gbps，包转发率40Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷。 | 1 | 个 |
| 3 | 全千兆交换机8口POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联Combo口，其中8个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率120W，交换容量192Gbps，包转发率40Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷。 | 1 | 个 |
| 4 | 全千兆交换机24口POE交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率370W，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷。 | 4 | 台 |
| 5 | AP | 2976M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层智能漫游，支持一体化组网，支持APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电 | 62 | 个 |
| 6 | AC | 2个万兆光口，4个2.5G电口，4个千兆电口，免License授权，最大可管理1200台网关/交换/AP等设备；支持旁挂模式部署于二层或三层网络中，无需改动原有网络架构，设备自组网，可集中管理设备，全网可视化运维，支持二三层无线漫游、智能射频管理、终端公平访问优化等，提升无线访问体验。 | 1 | 个 |
| 7 | 光缆 | 单模铠装光缆（24 芯），产品需完全符合 GB/T 7424.1-2022《光纤光缆 第 1 部分：总规范》、GB/T 9771.1-2022《通信用单模光纤 第 1 部分：B1 类单模光纤》 及 YD/T 901-2018《通信用层绞式光缆》 | 600 | 米 |
| 8 | 熔纤 | 涵盖单模光纤（如 G.652.D）、多模光纤（如 OM3/OM4 50/125μm）的熔接作业，包括光纤端面处理、熔接操作、熔接点保护、链路测试及文档交付，需适配项目中光缆类型，需符合 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、YD/T 1272.1-2022《光纤熔接技术要求 第 1 部分：总则》 及 TIA/EIA-568-C.3 光纤布线标准，确保熔接质量与传输性能达标。 | 96 | 芯 |
| 9 | 光纤配线架（单模24芯） | OM3万兆多模50/125,产品需完全符合 ISO/IEC 11801:2017（信息技术 用户建筑群通用布线标准）、TIA/EIA-568-C.3（光纤布线组件标准）及 GB/T 13993.1-2019（通信用光缆 第 1 部分：总规范）国家标准 | 4 | 个 |
| 10 | 全千兆交换机24口交换机 | 24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，交换容量336Gbps，包转发率92Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式。 | 4 | 台 |
| 11 | 配线架理线器 | ‌尺寸‌：19英寸标准机架安装，高度为1U（约44.45mm），支持标准19英寸机架兼容性。 ‌材料‌：主体采用Q235以上优质冷轧钢板，表面经静电喷塑处理，具备防腐蚀、易清洁特性。 ‌结构‌：模块化设计，支持灵活搭配不同功能模块，便于维护升级。 | 8 | 套 |
| 12 | 网线 | 该类电缆的传输频率为1MHZ~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。产品需完全符合国际标准 ISO/IEC 11801:2017 及国家标准 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》 中对 6 类非屏蔽双绞线的技术要求，传输性能达到 Class E 级别。 | 6000 | 米 |
| 13 | 信息插座 | 单口 86 型加厚电脑阻燃面板 + 六类非屏蔽免打信息模块 | 145 | 套 |
| 14 | 综合布线 | 综合布线系统为千兆到桌面，涵盖工作区子系统、水平布线子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统，支持数据、语音、视频等多媒体信号传输，满足当前及未来 10 年网络升级需求，完全符合 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》、GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》、ISO/IEC 11801:2017（Class E/F 级） 及 TIA/EIA-568-C.2 国际标准，核心传输链路需达到六类 / 超六类（数据）、OM3 万兆多模（干线）、G.652.D 单模（建筑群） 性能等级。 | 6000 | 米 |
| 15 | AP安装实施费用 | 本项目为AP（无线接入点）安装实施服务，包括但不限于 AP设备开箱验货、点位勘察确认、安装固定、线缆布放与端接、设备调试、网络联调 | 62 | 套 |
| 16 | 设备安装调试费用 | 本项目为医疗场景多媒体设备安装调试服务，涵盖多媒体诊区大屏、多媒体诊室小屏、壁挂式查询机、护理大屏四类设备，具体服务包括设备现场点位勘察确认、线缆布放与端接、系统调试（含软硬件联调）、功能验证、用户培训及技术支持 | 83 | 套 |
| 17 | 电源线 | 3 芯 ×2.5mm² 铜芯绝缘线缆，产品需完全符合 GB/T 5023.3-2008《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用无护套电缆》、GB 9706.1-2020《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》 | 500 | 米 |
| 18 | 数据跳线 | RJ45-RJ45，六类非屏蔽 | 300 | 根 |
| 19 | 光纤跳线 | 单模双芯LC-LC 万兆尾纤线，防鼠抗拉抗弯曲 | 96 | 根 |
| 20 | 辅材 | 含PVC线管、线槽、水晶头、打标等（所有辅材需符合国家及行业相关标准，环保要求需符合 RoHS 2.0（EU 2011/65/EU） 指令，铅、汞、镉等有害物质含量不超过标准限值） | 1 | 批 |