磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市住房和城乡建设局全民健身中心临时用电工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：  神木市全民建设中心项目变压器安装工程

专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	030402013001
	组合型成套箱式变电站
[项目特征]
1.名称:变压器  ZBW-S20-500KVA
2.型号:ZBW-S20-500/10-0.4
3.容量（kV ·A） :500KVA
[工作内容]
1.基础型钢制作、安装
2.本体安装
3.干燥
4.端子箱（汇控箱） 安装
5.刷(喷)油漆
	
	座
	2 

	2 
	030409001002
	电力电缆
10kV电力电缆
[项目特征]
1.型号 : 电力电缆
2.规格:

ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150
3. 电力电缆头制作、安装4个
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆头制作、安装
3. 电缆防护
4. 电缆试验
	
	m
	700 

	3 
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称 : 电缆头
2.规格 :3*150
3.材质、类型:铜
4. 电压（kV）: 10
5.安装部位:终端
	个
	4 

	4 
	030409015002
	电缆保护管：MPP-200*12
	1.名称 : 电缆保护管
2.材质:塑料
3.规格 :200*12
4.敷设方式:地下直埋
5. 电缆标志桩
	m
	660 

	5 
	030409011001
	直埋电缆修复路面
	柏油路面恢复40m²
	㎡
	40 

	6 
	030415005001
	电力变压器系统
	
	系统
	2 

	7 
	030415027001
	接地装置
	1.名称：接地

2.类别：环网柜接地网；避雷器接地极
	系统
	2

	8 
	040807003001
	接地装置
	
	系统
	2

	9 
	补项
	汽车运输及装卸
	
	项
	1

	10
	箱式变压器基础
	座
	2

	11
	电缆检查井
	座
	5

	12
	管沟土方
	项
	1

	13
	路面拆除
	项
	1


