一、项目概况

钟楼地下通道维修改造工程，该工程主要对钟楼地下通道存在的线路老化、设置不规范，用电设施外露、墙体瓷砖剥落等安全隐患，以及因未设置通风、空调系统引起的空气污浊、夏季温度过高，体验效果差等进行研究处置，对地下通道进行整体维修改造。主要建设内容为：（1）现状通道墙、顶、地整体拆除重做，管理用房及卫生间、无障碍设施等提升改造；（2）中央空调及通风设施增设；（3）线路、照明、公共广播、监控、标识系统升级改造，新增巡更及紧急通话系统；（4）墙体伸缩缝渗漏水处置与改造等。

二、服务内容

设计服务内容主要包括钟楼地下通道维修改造工程的初步设计（含初步设计概算）、施工图设计、施工配合（包括设计技术交底、解决施工中设计及施工现场技术问题、参加试运行考核和竣工验收）等。

三、服务要求

（一）工程设计适用的技术标准

工程设计等应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（中华人民共和国住房城乡建设部，2025年）、现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

（二）成果交付要求

发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：设计人应向发包人分别提供初步设计（含初步设计概算）、施工图设计文件各 8 套，并按发包人要求格式提供电子版光盘 5 套。

（三）其他要求

设计单位应全程配合设计服务工作。

四、工程设计服务承诺：

设计单位应当在建设工程施工前向施工、监理单位说明设计文件意图；项目开工后配合施工单位对图纸进行会审、设计技术交底；解决施工中设计及施工现场技术问题；对现场施工是否符合图纸要求提出意见；设计单位参与项目的进度控制和预算控制；设计单位应当参加设计文件中标注的重点部位和环节的分部工程、分项工程和单位工程的验收，并签署意见；设计单位应当参加建设工程竣工验收，对是否符合设计要求签字确认，并向建设单位提供建设工程的使用维护说明；参加试运行考核和竣工验收；设计单位应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案等工作。